## TOT-0814
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 1388.06
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 24593.76
|  |  | 1.3.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 14770.75
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 50.82
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 1129.37
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 508.95
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 17.4568
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 6884.8674
|  |  | 4.2.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 5766.0309
[5 empty] | TOTAL | 55110.0651

## LI-08 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 232.594
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 222.257 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 277694 | 1628 | TRELEW - FLORENTINO AMEGHINO | 132 | 112 | 248.9278 | 2014-08-08 08:50 | 2014-08-08 16:10 | 7.3333 | 440 | P | 0,000 | 547.3923 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 547.3923
|  | 2 | 278408 | 4881 | LAS HERAS - MINAS SAN JOSE | 132 | 128 | 284.489 | 2014-08-30 08:00 | 2014-08-30 17:51 | 9.85 | 591 | P | 0,000 | 840.6649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 840.6649
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.5643 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 1388.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1388.06

## LI-EDERSA-08 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.72 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 3 | 278210 | 1636 | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 4.4 | 17.43 | 2014-08-18 17:47 | 2014-08-18 18:07 | 0.33333 | 20 | F | 0,000 | -- | -- | 522.9 | 172.557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 695.457
|  | 4 | 278403 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.3647 | 2014-08-28 17:15 | 2014-08-29 14:44 | 21.4833 | 1289 | F | 0,000 | -- | -- | 3400.9417 | 10202.8252 | 6284.9403 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19888.7072
|  | 5 | 278404 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 17.43 | 2014-08-28 17:15 | 2014-08-29 14:44 | 21.4833 | 1289 | F | 0,000 | -- | -- | 522.9 | 1568.7 | 966.3192 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3057.9192
|  | 6 | 278410 | 1636 | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 4.4 | 17.43 | 2014-08-30 15:04 | 2014-08-30 15:53 | 0.81667 | 49 | F | 0,000 | -- | -- | 522.9 | 428.778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 951.678
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 4969.64 | 12372.86 | 7251.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 24593.76

## LI-TRANSACUE-08 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.3.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.72 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 278398 | 4586 | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 89.2277 | 2014-08-25 01:01 | 2014-08-25 19:12 | 18.1833 | 1091 | F | -- | -- | -- | 2676.8297 | 8030.489 | 4063.4275 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14770.7462
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.43 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 2676.83 | 8030.49 | 4063.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14770.75

## TR-08 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.774
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 278025 | 1809 | TRELEW | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 23.22 | 2014-08-12 09:09 | 2014-08-12 11:41 | 2.5333 | 152 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 17.624 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.624
|  | 9 | 278026 | 1810 | TRELEW | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 23.22 | 2014-08-13 09:18 | 2014-08-13 12:17 | 2.9833 | 179 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 20.7587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.7587
|  | 10 | 278209 | 1811 | TRELEW | TRAFO 6 | 15 | 132/33/13,2 | 11.61 | 2014-08-22 09:16 | 2014-08-22 12:50 | 3.5667 | 214 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 12.4343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.4343
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 50.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 50.82

## TR-EDERSA-08 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 278216 | 1812 | VIEDMA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2014-08-18 17:47 | 2014-08-18 19:59 | 2.2 | 132 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 240.57 | -- | -- | -- | -- | SI | 349.92
|  | 12 | 278217 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2014-08-18 17:47 | 2014-08-18 18:38 | 0.85 | 51 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 92.9475 | -- | -- | -- | -- | SI | 202.2975
|  | 13 | 278218 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2014-08-18 18:40 | 2014-08-18 18:42 | 0.033333 | 2 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 3.2805 | -- | -- | -- | -- | SI | 112.6305
|  | 14 | 278219 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2014-08-18 19:20 | 2014-08-18 19:22 | 0.033333 | 2 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 3.2805 | -- | -- | -- | -- | SI | 112.6305
|  | 15 | 278220 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2014-08-18 19:39 | 2014-08-18 19:42 | 0.05 | 3 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 5.4675 | -- | -- | -- | -- | SI | 114.8175
|  | 16 | 278221 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2014-08-18 20:00 | 2014-08-18 20:52 | 0.86667 | 52 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 95.1345 | -- | -- | -- | -- | SI | 204.4845
|  | 17 | 278222 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2014-08-18 23:52 | 2014-08-19 01:51 | 1.9833 | 119 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 10.935 | 21.6513 | -- | -- | -- | -- | SI | 32.5863
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [15 empty] | 0 | 0 | 667.035 | 462.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1129.37

## SA-08 (2)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | Salida en 330 kV | 25.842 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 10.334 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 7.756 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.756 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 18 | 278409 | 4917 | MINA SAN JOSE | ALIM. MINERA SANTA CRUZ | 132 | 10.334 | 2014-08-30 08:00 | 2014-08-30 17:51 | 9.85 | 591 | P | -- | 50 | 508.9495 | -- | -- | -- | SI | 508.9495
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.756 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 508.9495 | 0 | 0 | 0 |  | 508.95
Note on G16: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G19: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SA-EDERSA-08 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | Salida en 330 kV | - | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 19 | 277457 | 1750 | P. COLORADA | SALIDA ALIM. EL SALADO | 33 | 2.433 | 2014-08-01 10:13 | 2014-08-01 13:05 | 2.8667 | 172 | P | -- | 25 | 17.4568 | -- | -- | -- | SI | 17.4568
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 17.46 | 0 | 0 | 0 |  | 17.4568

## SUP-EDERSA
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 10.334
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 222.257 |  | Salida en 33 kV | 7.756
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.774 |  | Salida en 13,2 kV = | 7.756
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 78401.26
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 3597.94
[5 empty] | SALIDAS |  | 55.65
[6 empty] | SM = | 82054.85
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 51261.3545 | 0 | (DTE 0814) |  | 51261.3545
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 182391.2064 | 14465 | (DTE 0814) |  | 196856.2064
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 306906.69 | 11278 | (DTE 0814) |  | 318184.69
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 11575.1446 | 0 | (DTE 0814) |  | 11575.1446
577877.3955
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 17275.68 |  | C. DE PATAGONES |  | Salida Viedma | 132 | 7688.496
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 50675.328 |  | SAN ANTONIO ESTE |  | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 11540.928
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 4318.92 |  | SAN ANTONIO OESTE |  | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 17311.392
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 8637.84 |  | VIEDMA |  | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 34622.784
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 17275.68 |  | PUNTA COLORADA |  | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 17311.392
[6 empty] | 98183.448 |  | SIERRA GRANDE |  | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 42311.28
130786.272
[6 empty] | RM = | 806847.1155 |  | RM* = | 270796.2
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 6769.905
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 6884.8674
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 6884.8674
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-TRANSACUE
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.2.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 10.334
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 222.257 |  | Salida en 33 kV | 7.756
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.774 |  | Salida en 13,2 kV = | 7.756
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 47086.94
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | -
[5 empty] | SALIDAS |  | -
[6 empty] | SM = | 47086.94
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | E.T. PATAGONIA - P. CASTILLO | 132 | 42.6 | 70443.0226 | 68819 | (DTE 0814) |  | 139262.0226
|  |  | P. CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | 55560.6939 | 12892 | (DTE 0814) |  | 68452.6939
|  |  | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | 67797.2753 | 1109 | (DTE 0814) |  | 68906.2753
276620.9918
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO |  | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 7688.496
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO |  | SALIDA ALIM Coop. C. RIVADAVIA | 132 | 7688.496
[6 empty] | 0 |  | CERRO NEGRO |  | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 7688.496
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO |  | SALIDA TRAFO 4 TR02 | 132 | 7688.496
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO |  | SALIDA TRAFO 4 TR03 | 132 | 7688.496
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO |  | SALIDA LIN PAMPA CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 7688.496
46130.976
[6 empty] | RM = | 322751.9678 |  | RM* = | 158090.36
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 3952.259
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 5766.0309
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 5766.0309
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT