## Jul 2014
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE SANCIONES E INCENTIVOS
| 1 | FALSE
Julio a Diciembre de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  |  | Monto sanción | Destino |  | Incentivos
[5 empty] | Inversiones | Usuarios
|  |  | JULIO | 35699.09 | 174.31 | 35524.78 | 20091.57
|  |  | AGOSTO | 55110.07 | 559.77 | 54550.3 | 20155.07
|  |  | SEPTIEMBRE | 46420.38 | 1684.33 | 44736.05 | 21154.035
|  |  | OCTUBRE | 87751.18 | 265.64 | 87485.54 | 25603.01
|  |  | NOVIEMBRE | 238388.8317 | 27110.54 | 211278.2917 | 25603.01
|  |  | DICIEMBRE | 3500.15 | 1518.01 | 1982.14 | 3561.455
|  |  | TOTALES | 466869.7017 | 31312.6 | 435557.1017 | 116168.15

## Inv Ad Jul 2014
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A INVERSIONES ADICIONALES CONFORME EL PUNTO 5.1.3. DEL ACTA ACUERDO
| 1 | FALSE
Julio a Diciembre de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  | JULIO | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO I | 2.1.1. Transformación | 53.57
[6 empty] | 3.1. Reactivo Equipamiento propio | 120.74
|  |  | AGOSTO | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO II | 2.1.1. Transformación | 50.82
[6 empty] | 2.2.1. Salidas | 508.95
|  |  | SEPTIEMBRE | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO III | 2.1.1. Transformación | 612.42
[6 empty] | 2.2.1. Salidas | 826.94
[6 empty] | 3.1. Reactivo Equipamiento propio | 244.97
|  |  | OCTUBRE | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO IV | 3.1. Reactivo Equipamiento propio | 265.64
|  |  | NOVIEMBRE | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO V | 2.1.1. Transformación | 25739.37
[6 empty] | 2.2.1. Salidas | 1101.35
[6 empty] | 3.1. Reactivo Equipamiento propio | 269.82
|  |  | DICIEMBRE | EQUIPAMIENTO PROPIO | ANEXO VI | 2.1.1. Transformación | 673.96
[6 empty] | 2.2.1. Salidas | 844.05
|  |  |  | TOTALES |  |  | 31312.6

## Usu Jul 2014
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A USUARIOS
| 1 | FALSE
Julio a Diciembre de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  | JULIO |  | ANEXO I | 1.1. Lineas Equipamiento propio |  | 3676.61
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - TRANSPORTEL PATAG. S.A. |  |  | 31463.1
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  | 93.24
[6 empty] | 2.2.3. Salidas - TRANSACUE S.A. |  |  | 117.39
[6 empty] | 2.2.3. Salidas - TRANSPORTEL PATAG. S.A. |  |  | 103.15
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  |  | 71.29
|  |  | AGOSTO |  | ANEXO II | 1.1. Lineas Equipamiento propio |  | 1388.06
[6 empty] | 1.2. Líneas - EDERSA |  |  | 24593.76
[6 empty] | 1.3. Líneas - TRANSACUE S.A. |  |  | 14770.75
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  | 1129.37
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  | 17.46
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  |  | 12650.9
|  |  | SEPTIEMBRE |  | ANEXO III | 1.1. Lineas Equipamiento propio |  | 513.68
[6 empty] | 1.1. Líneas - EDERSA |  |  | 34621.65
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  | 1.52
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  | 233.84
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  |  | 9365.36
|  |  | OCTUBRE |  | ANEXO IV | 1.1. Líneas - EDERSA |  |  | 38736.21
[6 empty] | 1.2. Líneas - TRANSACUE S.A. |  |  | 10980.36
[6 empty] | 1.3. Líneas - ECLESUR LA ESPERANZA - CALAFATE |  |  | 8203.66
[6 empty] | 1.4. Líneas - TRANSPORTEL PATAG. S.A. |  |  | 11948.54
[6 empty] | 2.1.3. Transformación - ECLESUR LA ESPERANZA - CALAFATE |  |  | 1360.75
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  |  | 16256.02
|  |  | NOVIEMBRE |  | ANEXO V | 1.1. Lineas Equipamiento propio |  | 123005.41
[6 empty] | 1.2. Líneas - EDERSA |  |  | 16877.47
[6 empty] | 1.3. Líneas - SPSE |  |  | 266.91
[6 empty] | 1.4. Líneas - TRANSACUE S.A. |  |  | 2189.38
[6 empty] | 1.5. Líneas - TRANSPORTEL PATAG. S.A. |  |  | 62066.67
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  | 56.32
[6 empty] | 2.1.3. Transformación - SPSE |  |  | 44.83
[6 empty] | 2.1.4. Transformación - TRANSPORTEL |  |  | 1150.16
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  | 114.0199
[6 empty] | 2.2.3. Salidas - SPSE |  |  | 59.8518
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  |  | 5447.27
|  |  | DICIEMBRE |  | ANEXO VI | 1.1. Lineas Equipamiento propio |  | 997.3
[6 empty] | 1.2. Líneas - EDERSA |  |  | 618.79
[6 empty] | 2.1.2. Transformación - EDERSA |  |  | 14.14
[6 empty] | 2.2.2. Salidas - EDERSA |  |  | 145.19
[7 empty] | SUPERVISIÓN |  |  | 206.72
|  |  |  | TOTALES |  |  |  | 129581.06 | 261978.4817 | 43997.56

## ICMR
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSPA S.A.
INDICES DE CALIDAD MEDIA DE REFERENCIA
Julio a Diciembre de 2014
|  |  |  | Líneas | Transformadores | Salidas | Reactivos
|  | Suma uxt |  | 10030.3678 | 2584 | 118.9333 | 1940
|  | Ut |  | 2254.17 | 1657 | 92 | 242
|  | T |  | 4416 | 4416 | 4416 | 4416
|  | Indisponibilidad media |  | 0.00092787 | 0.00082588 | 1.789e-05 | 0.00017062
|  | Indice Acta Acuerdo |  | 0.0049714 | 0.0062647 | 0.00058891 | 0.0027741
|  | Destino |  | Inversiones | Inversiones | Inversiones | Inversiones
|  | Premios (Valor positivo + 50%) |  | 0.0040435 | 0.0054388 | 0.00057102 | 0.0026035
TASA DE FALLA MEDIA DE REFERENCIA - DESTINO
|  |  | Tasa de falla Promedio |  | 1.06
|  |  | Tasa de falla Acta Acuerdo |  | 0.61817
|  |  | Destino |  | Usuario

## TASA FALLA
ANEXO XIII al Memorándum D.T.E.E. N° 301 /2016.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de Diciembre de 2014
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | bar: 2013-12-01
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112 | 2014-04-01: 1; 2014-05-01: 2
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.4
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4 | bar: 2013-12-01 to 2014-11-01
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2014-06-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | bar: 2013-12-01 to 2014-11-01
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550 | bar: 2014-11-01
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2014-11-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2014-04-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47 | bar: 2013-12-01 to 2014-11-01
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128 | bar: 2014-06-01
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | 2013-12-01: 1; 2014-04-01: 2; 2014-05-01: 1
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 40 | RAWSON-RAWSONG1 | 132 | 7.2
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4 | 2013-12-01: 1; 2014-10-01: 2
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | bar: 2013-12-01 to 2014-11-01
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2013-12-01: 1; 2014-02-01: 2; 2014-03-01: 4; 2014-04-01: 3; 2014-10-01: 2
|  | 32 | SAN ANTONIO ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | PICO TRUNCADO I - PTQ C.RIVADAVIA | 132 | 1.5
|  | 36 | PTQ C.RIVADAVIA - P.DESEADO | 132 | 207.5 | 2014-06-01: 2
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41
|  | 33 | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15
|  | 34 | DIADEMA - PAMAPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6
|  | 29 | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98 | bar: 2014-04-01
|  | 41 | ESPERANZA PAT - RIO TURBIO 220 1 | 220 | 149
|  | 42 | ESPERANZA PAT - RIO GALLEGOS 220 1 | 220 | 128 | bar: 2013-12-01 to 2014-11-01
|  |  |  | Longitud Total | 3274.15
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 5 | 0 | 3 | 5 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.7 | 0.79 | 0.67 | 0.7 | 0.82 | 0.98 | 1.07 | 1.16 | 1.04 | 0.95 | 0.95 | 1.07 | 1.1606
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.1606 | SALIDAS x AÑO / 100 km