## TOTAL
ANEXO VIII al Memorándum D.T.E.E. N° 279 / 2017.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
FALSE
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Febrero de 2016
|  | 1.- | TRANSPA S.A. |  |  |  |  | Incremento (1)
|  |  |  | Líneas |  |  | 0 | --
|  |  |  | Transformación |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Salidas |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Reactivo |  |  | 1149.63 | 574.815
|  | 2.- | E.D.E.R.S.A
|  |  |  | Líneas |  |  | 0
|  |  |  | Transformación |  |  | 590.6
|  |  |  | Salidas |  |  | 0
|  |  |  | Reactivo |  |  | 0
|  | 3.- | S.P.S.E
|  |  |  | Líneas |  |  | 0
|  |  |  | Transformación |  |  | 43.59
|  |  |  | Salidas |  |  | 346.37
|  |  |  | Reactivo |  |  | 0
[5 empty] | Subtotales |  | 2130.19 | 574.815
[5 empty] | INCENTIVO TOTAL A APLICAR | 2705.005
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 5.1.8

## TPA
ANEXO VIII al Memorándum D.T.E.E. N° 279 / 2017.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- Equipamiento propio
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Febrero de 2016
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] | [MVA] | [salida] | [MVA]
|  |  | EQUIPOS TRANSPA S.A. |  | 2211.67 | 1627 | 89 | 208
|  |  | TOTAL EQUIPOS |  | 2751.97 | 1800 | 106 | 208
|  | Parámetros Fijos | a | [$] | -- | -6906.02 | -17561.99 | -1125.15
|  |  | b | [$] | 51893.25 | 7846.64 | 18357.66 | 1149.63
|  |  | c | [$] | -19772.47 | -- | -- | --
|  |  | dpsf valor ref | [hs / salida forzada] | 1.9187 | 3.5452 | 0.7945 | 0.0086
|  |  | tf ref | [fallas / 100 km - año] | 0.94 | -- | -- | --
|  | Datos Calculados | åj=12 hf j | [hs / año móvil] | 69.6 | 29.57 | 9.78 | 0
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 16 | 8 | 4 | 0
|  | Índices | dpsf | [hs / salida forzada] | 4.35 | 3.7 | 2.45 | 0
|  |  | tf | [fallas / 100 km - año móvil] | 0.72 | -- | -- | --
|  |  | PREMIO |  | 0 | 0 | 0 | 1149.63
Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 190/2001
|  |  | a = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | dpsf valor ref = Duración Promedio por Salida Forzada
|  |  | b = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | tf = Tasa de Falla
|  |  | c = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | hf j = Horas de Salidas Forzadas del mes j
dpsf valor ref = Valor de Referencia de la Duración Promedio por Salida Forzada
tf ref = Tasa de Falla de Referencia
X = relación de índices determinada como dpsf / dpsf valor ref
Y = relación de índices determinada como tf / tf ref
PREMIO (salidas - transf. - reactivo) = a * X + b
PREMIO (capacidad ) = (X + Y) * c + b

## EDERSA
ANEXO VIII al Memorándum D.T.E.E. N° 279 / 2017.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Febrero de 2016
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] | [MVA] | [salida] | [MVA]
|  |  | EQUIPOS EDERSA |  | 331.3 | 163 | 15 | 0
|  |  | TOTAL EQUIPOS |  | 2751.97 | 1800 | 106 | 208
|  | Parámetros Fijos | a | [$] | -- | -6906.02 | -17561.99 | -1125.15
|  |  | b | [$] | 51893.25 | 7846.64 | 18357.66 | 1149.63
|  |  | c | [$] | -19772.47 | -- | -- | --
|  |  | dpsf valor ref | [hs / salida forzada] | 1.9187 | 3.5452 | 0.7945 | 0.0086
|  |  | tf ref | [fallas / 100 km - año] | 0.94 | -- | -- | --
|  | Datos Calculados | åj=12 hf j | [hs / año móvil] | 113.08 | 6.75 | 450.32 | 0
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 16 | 10 | 6 | 0
|  | Índices | dpsf | [hs / salida forzada] | 7.07 | 0.68 | 75.05 | 0
|  |  | tf | [fallas / 100 km - año móvil] | 4.83 | -- | -- | --
|  |  | PREMIO |  | 0 | 590.6 | 0 | 0
Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 190/2001
|  |  | a = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | dpsf valor ref = Duración Promedio por Salida Forzada
|  |  | b = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | tf = Tasa de Falla
|  |  | c = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | hf j = Horas de Salidas Forzadas del mes j
dpsf valor ref = Valor de Referencia de la Duración Promedio por Salida Forzada
tf ref = Tasa de Falla de Referencia
X = relación de índices determinada como dpsf / dpsf valor ref
Y = relación de índices determinada como tf / tf ref
PREMIO (salidas - transf. - reactivo) = a * X + b
PREMIO (capacidad ) = (X + Y) * c + b

## SPSE
ANEXO VIII al Memorándum D.T.E.E. N° 279 / 2017.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.- Transportista Independiente S.P.S.E
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Febrero de 2016
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] | [MVA] | [salida] | [MVA]
|  |  | EQUIPOS SPSE |  | 209 | 10 | 2 | 0
|  |  | TOTAL EQUIPOS |  | 2751.97 | 1800 | 106 | 208
|  | Parámetros Fijos | a | [$] | -- | -6906.02 | -17561.99 | -1125.15
|  |  | b | [$] | 51893.25 | 7846.64 | 18357.66 | 1149.63
|  |  | c | [$] | -19772.47 | -- | -- | --
|  |  | dpsf valor ref | [hs / salida forzada] | 1.9187 | 3.5452 | 0.7945 | 0.0086
|  |  | tf ref | [fallas / 100 km - año] | 0.94 | -- | -- | --
|  | Datos Calculados | åj=12 hf j | [hs / año móvil] | 22.17 | 0 | 0 | 0
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 4 | 0 | 0 | 0
|  | Índices | dpsf | [hs / salida forzada] | 5.54 | 0 | 0 | 0
|  |  | tf | [fallas / 100 km - año móvil] | 1.91 | -- | -- | --
|  |  | PREMIO |  | 0 | 43.59 | 346.37 | 0
Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 190/2001
|  |  | a = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | dpsf valor ref = Duración Promedio por Salida Forzada
|  |  | b = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | tf = Tasa de Falla
|  |  | c = Valor fijo ajustable a los índices CPI y PPI |  |  | hf j = Horas de Salidas Forzadas del mes j
dpsf valor ref = Valor de Referencia de la Duración Promedio por Salida Forzada
tf ref = Tasa de Falla de Referencia
X = relación de índices determinada como dpsf / dpsf valor ref
Y = relación de índices determinada como tf / tf ref
PREMIO (salidas - transf. - reactivo) = a * X + b
PREMIO (capacidad ) = (X + Y) * c + b