## TOT-0110
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 672 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
[6 empty] | Res. ENRE 359/11 | Recurso | Diferencia
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  | 109314.48 | 93894.46 | -15420.02
|  |  | 1.2.- | Cond. Climáticas Res. ENRE N° 313/01 |  | 0 | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 14836.89 | 14127.46 | -709.43
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 5814.19 | 5814.19
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  | 142.1 | 142.1
[5 empty] | TOTAL | 130107.66 | 113978.21 | -16129.45
Valores remuneratorios según Acta Instrumental

## LI-01 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 672 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 122.355 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 216223 | 4888 | ZARATE - CAMPANA III | 132 | 13 | C | 29.2295 | 2010-01-01 | 2010-01-17 15:26 | 399.4333 | 23966 | P |  | 10 | 1167.5139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1167.5139
|  | 2 | 216807 | 4889 | CAMPANA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C | 29.2295 | 2010-01-02 18:34 | 2010-01-02 18:50 | 0.26667 | 16 | F |  | 10 | -- | -- | 292.295 | 78.9197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 371.2147
|  | 3 | 217053 | 1434 | 9 DE JULIO - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | 71.2498 | 2010-01-04 00:11 | 2010-01-04 03:28 | 3.2833 | 197 | F |  | 10 | -- | -- | 712.4983 | 2137.4949 | 19.95 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2869.9431
|  | 4 | 217054 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 54.7176 | 2010-01-04 00:11 | 2010-01-04 00:16 | 0.083333 | 5 | F |  | 10 | -- | -- | 547.1762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 547.1762
|  | 5* | 217078 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 2 | 132 | 3.2 | C | 29.2295 | 2010-01-04 09:10 | 2010-01-09 08:25 | 119.25 | 7155 | P |  | 10 | 348.5618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 6 | 217079 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 29.2295 | 2010-01-04 10:05 | 2010-01-04 14:42 | 4.6167 | 277 | P |  | 10 | 13.504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.504
|  | 7 | 217080 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-04 11:16 | 2010-01-04 15:05 | 3.8167 | 229 | P |  | 50 | 314.8719 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 314.8719
|  | 8 | 217085 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 29.2295 | 2010-01-05 09:27 | 2010-01-05 15:24 | 5.95 | 357 | P |  | 10 | 17.3916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.3916
|  | 9 | 217093 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-05 09:59 | 2010-01-05 17:07 | 7.1333 | 428 | P |  | 50 | 587.7059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 587.7059
|  | 10 | 217095 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 29.2295 | 2010-01-05 14:35 | 2010-01-05 15:52 | 1.2833 | 77 | F |  | 10 | -- | -- | 292.295 | 374.1376 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 666.4326
|  | 11 | 217096 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 60.2245 | 2010-01-05 14:35 | 2010-01-05 16:55 | 2.3333 | 140 | F |  | 10 | -- | -- | 602.2446 | 1403.2299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2005.4745
|  | 12 | 217098 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 93.6513 | 2010-01-05 15:00 | 2010-01-05 22:07 | 7.1167 | 427 | F |  | 50 | -- | -- | 4682.5658 | 14047.6974 | 1929.2171 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20659.4804
|  | 13 | 217099/217100 | 14401524 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C | 154.6825 | 2010-01-05 15:50 | 2010-01-05 16:49 | 0.98333 | 59 | FM |  | 10 | -- | -- | -- | 1515.8887 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1515.8887
|  | 14 | 217104 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-05 19:38 | 2010-01-05 22:38 | 3 | 180 | FM |  | 50 | -- | -- | -- | 24728.157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24728.157
|  | 15 | 217118 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.73 | C | 29.2295 | 2010-01-05 19:38 | 2010-01-06 00:18 | 4.6667 | 280 | FM |  | 10 | -- | -- | -- | 876.885 | 48.8133 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 925.6983
|  | 16 | 217117 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 29.2295 | 2010-01-05 19:38 | 2010-01-05 21:51 | 2.2167 | 133 | FM |  | 10 | -- | -- | -- | 648.8949 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 648.8949
|  | 17* | 217127 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | 29.2295 | 2010-01-05 20:47 | 2010-01-05 21:19 | 0.53333 | 32 | F |  | 10 | -- | -- | 292.295 | 154.9164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 18 | 217138 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 29.2295 | 2010-01-06 09:28 | 2010-01-06 15:24 | 5.9333 | 356 | P |  | 10 | 17.3331 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.3331
|  | 19 | 217139 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-06 09:49 | 2010-01-06 17:54 | 8.0833 | 485 | P |  | 50 | 666.0117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 666.0117
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 3132.8938 | 0 | 7421.3699 | 45966.2214 | 1997.9803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57722.69
FM fuerza mayor
|  | (*) | Terceros

## LI-01 (2)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 672 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 122.355 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
57722.69
|  | 20 | 217143 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 29.2295 | 2010-01-07 09:46 | 2010-01-07 14:52 | 5.1 | 306 | P |  | 10 | 14.907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.907
|  | 21 | 217144 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-07 09:54 | 2010-01-07 17:34 | 7.6667 | 460 | P |  | 50 | 632.2165 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 632.2165
|  | 22 | 217146 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-08 09:02 | 2010-01-08 17:46 | 8.7333 | 524 | P |  | 50 | 719.5894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 719.5894
|  | 23 | 217148 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 29.2295 | 2010-01-08 09:41 | 2010-01-08 13:37 | 3.9333 | 236 | P |  | 10 | 11.4872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.4872
|  | 24 | 217424 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 29.2295 | 2010-01-11 09:25 | 2010-01-11 14:09 | 4.7333 | 284 | P |  | 10 | 13.8256 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.8256
|  | 25 | 217426 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 29.2295 | 2010-01-11 10:22 | 2010-01-11 16:41 | 6.3167 | 379 | P |  | 10 | 18.473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.473
|  | 26 | 217428 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 119.2564 | 2010-01-11 15:26 | 2010-01-11 17:54 | 2.4667 | 148 | P |  | 10 | 29.4563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.4563
|  | 27 | 217429 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 54.7176 | 2010-01-11 22:02 | 2010-01-11 22:18 | 0.26667 | 16 | F |  | 10 | -- | -- | 547.1762 | 147.7376 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 694.9138
|  | 29 | 217438 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 119.2564 | 2010-01-12 08:00 | 2010-01-12 18:00 | 10 | 600 | P |  | 10 | 119.2564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.2564
|  | 30 | 217439 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 29.2295 | 2010-01-12 08:47 | 2010-01-12 17:52 | 9.0833 | 545 | P |  | 10 | 26.5404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.5404
|  | 31 | 217440 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 60.2245 | 2010-01-12 09:07 | 2010-01-12 12:50 | 3.7167 | 223 | P |  | 10 | 22.4035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.4035
|  | 32 | 217442 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 29.2295 | 2010-01-12 09:47 | 2010-01-12 14:06 | 4.3167 | 259 | P |  | 10 | 12.6271 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.6271
|  | 33 | 217443 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 29.2295 | 2010-01-13 08:44 | 2010-01-13 16:07 | 7.3833 | 443 | P |  | 10 | 21.5714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.5714
|  | 34 | 217444 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-13 08:58 | 2010-01-13 10:28 | 1.5 | 90 | F |  | 50 | -- | -- | 8242.719 | 12364.0785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20606.7975
|  | 35 | 217514 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-13 10:29 | 2010-01-13 16:15 | 5.7667 | 346 | P |  | 50 | 475.6049 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 475.6049
|  | 36 | 217461 | 4889 | CAMPANA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C | 29.2295 | 2010-01-14 08:12 | 2010-01-14 19:03 | 10.85 | 651 | P |  | 10 | 31.714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.714
|  | 37 | 217462 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 103.1217 | 2010-01-14 08:38 | 2010-01-14 10:19 | 1.6833 | 101 | P |  | 10 | 17.3244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.3244
|  | 38 | 217465 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-14 09:07 | 2010-01-14 17:34 | 8.45 | 507 | P |  | 50 | 696.5098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 696.5098
|  | 39 | 217467 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 29.2295 | 2010-01-14 10:31 | 2010-01-14 18:27 | 7.9333 | 476 | P |  | 10 | 23.179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.179
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 2886.6859 | 0 | 8789.8952 | 12511.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 81911.09

## LI-01 (3)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 672 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 122.355 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
81911.09
|  | 40 | 217468 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 54.7176 | 2010-01-14 11:10 | 2010-01-14 12:43 | 1.55 | 93 | P |  | 10 | 8.4812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.4812
|  | 41 | 217471 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-15 08:57 | 2010-01-15 17:56 | 8.9833 | 539 | P |  | 50 | 740.1962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 740.1962
|  | 42 | 217473 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 119.3616 | 2010-01-15 16:03 | 2010-01-15 16:13 | 0.16667 | 10 | F |  | 10 | -- | -- | 1193.6158 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1193.6158
|  | 43 | 217475 | 4889 | CAMPANA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C | 29.2295 | 2010-01-17 07:14 | 2010-01-17 16:57 | 9.7167 | 583 | P |  | 10 | 28.4111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.4111
|  | 44 | 217478 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | 40.9213 | 2010-01-17 07:57 | 2010-01-17 08:01 | 0.066667 | 4 | F |  | 10 | -- | -- | 409.213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 409.213
|  | 45 | 217489 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LÍA | 132 | 8 | C | 29.2295 | 2010-01-17 07:57 | 2010-01-17 08:02 | 0.083333 | 5 | F |  | 10 | -- | -- | 292.295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 292.295
|  | 47 | 217727 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.73 | C | 29.2295 | 2010-01-18 09:48 | 2010-01-18 16:09 | 6.35 | 381 | P |  | 10 | 18.5607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.5607
|  | 48 | 217730 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.73 | C | 29.2295 | 2010-01-19 09:06 | 2010-01-19 16:04 | 6.9667 | 418 | P |  | 10 | 20.373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.373
|  | 49 | 217738 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | 162.9837 | 2010-01-20 03:22 | 2010-01-20 03:29 | 0.11667 | 7 | F |  | 10 | -- | -- | 1629.8368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1629.8368
|  | 50 | 217740 | 4915 | RAMALLO - SAN NICOLAS 2 | 132 | 6.19 | C | 29.2295 | 2010-01-20 08:52 | 2010-01-20 17:22 | 8.5 | 510 | P |  | 10 | 24.8451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.8451
|  | 51 | 217742 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.73 | C | 29.2295 | 2010-01-20 09:42 | 2010-01-20 16:08 | 6.4333 | 386 | P |  | 10 | 18.7946 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.7946
|  | 52 | 217749 | 1440 | PIGÜE - TORNQUIST | 132 | 55 | C | 64.3049 | 2010-01-21 09:32 | 2010-01-22 15:33 | 30.0167 | 1801 | P |  | 10 | 193.0433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 193.0433
|  | 53 | 217757 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | 97.9773 | 2010-01-22 09:04 | 2010-01-22 13:32 | 4.4667 | 268 | P |  | 50 | 218.9792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 218.9792
|  | 54 | 217759 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.73 | C | 29.2295 | 2010-01-22 09:59 | 2010-01-22 14:41 | 4.7 | 282 | P |  | 10 | 13.7379 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.7379
|  | 55* | 217760 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 82.7779 | 2010-01-23 11:27 | 2010-01-23 11:33 | 0.1 | 6 | F |  | 50 | -- | -- | 4138.8974 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 56 | 217891 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 127.9083 | 2010-01-25 00:34 | 2010-01-25 09:11 | 8.6167 | 517 | F |  | 10 | -- | -- | 1279.0829 | 3837.2488 | 718.8446 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5835.1764
|  | 57 | 217893 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 29.2295 | 2010-01-25 10:05 | 2010-01-25 15:25 | 5.3333 | 320 | P |  | 10 | 15.5793 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.5793
|  | 58 | 217896 | 4888 | ZARATE - CAMPANA III | 132 | 13 | C | 29.2295 | 2010-01-26 07:17 | 2010-01-26 18:51 | 11.5667 | 694 | P |  | 10 | 33.8185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.8185
|  | 59 | 217930 | 4889 | CAMPANA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C | 29.2295 | 2010-01-26 07:17 | 2010-01-26 18:51 | 11.5667 | 694 | P |  | 10 | 33.8185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.8185
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1368.6386 | 0 | 8942.941 | 3837.2488 | 718.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92639.87
|  | (*) | Terceros

## LI-01 (4)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 672 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 122.355 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
92639.87
|  | 60 | 217903 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 29.2295 | 2010-01-26 09:05 | 2010-01-26 15:11 | 6.1 | 366 | P |  | 10 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.83
|  | 61 | 217909 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 29.2295 | 2010-01-27 09:24 | 2010-01-27 14:47 | 5.3833 | 323 | P |  | 10 | 15.7255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.7255
|  | 62 | 217911 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 29.2295 | 2010-01-28 09:49 | 2010-01-28 14:29 | 4.6667 | 280 | P |  | 10 | 13.6502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.6502
|  | 63 | 217917 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 29.2295 | 2010-01-29 09:58 | 2010-01-29 14:02 | 4.0667 | 244 | P |  | 10 | 11.8964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.8964
|  | 64 | 217931 | 4965 | VALERIA DEL MAR - V. GESSEL | 132 | 13.3 | C | 29.2295 | 2010-01-31 07:04 | 2010-01-31 10:58 | 3.9 | 234 | F |  | 10 | -- | -- | 292.295 | 876.885 | 26.3066 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1195.4866
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 59.102 | 0 | 292.295 | 876.885 | 26.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93894.46

## T-01 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 672 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.408
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 65 | 216789 | 2649 | TORNQUIST | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-02 07:49 | 2010-01-02 11:04 | 3.25 | 195 | P | -- |  | NO | 0.6 | 11.934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.934
|  | 66 | 216791 | 4418 | TRES ARROYOS | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-02 17:13 | 2010-01-02 17:48 | 0.58333 | 35 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 734.4 | 425.952 | -- | -- | -- | -- | SI | 1160.352
|  | 67 | 217074 | 2404 | LAS ARMAS | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 4.08 | 2010-01-04 03:11 | 2010-01-04 04:00 | 0.81667 | 49 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 244.8 | 200.736 | -- | -- | -- | -- | SI | 445.536
|  | 68 | 217081 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 16.32 | 2010-01-05 02:46 | 2010-01-05 04:20 | 1.5667 | 94 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 979.2 | 1537.344 | -- | -- | -- | -- | SI | 2516.544
|  | 68a | 217081 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 16.32 | 2010-01-05 04:20 | 2010-01-05 12:01 | 7.6833 | 461 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 752.0256 | -- | SI | 752.0256
|  | 69 | 217084 | 2329 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 4.08 | 2010-01-05 08:29 | 2010-01-05 09:23 | 0.9 | 54 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.2032
|  | 70 | 217086 | 2188 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 2.04 | 2010-01-05 09:36 | 2010-01-05 10:04 | 0.46667 | 28 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 122.4 | 57.528 | -- | -- | -- | -- | SI | 179.928
|  | 70a | 217086 | 2188 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 2.04 | 2010-01-05 10:04 | 2010-01-05 13:17 | 3.2167 | 193 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 39.4128 | -- | NO | 78.8256
|  | 71 | 217094 | 4832 | LOS CHAÑARES | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-05 10:49 | 2010-01-05 11:41 | 0.86667 | 52 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.3893 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.3893
|  | 72 | 217129 | 3454 | ZARATE | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-05 21:18 | 2010-01-05 21:39 | 0.35 | 21 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 734.4 | 257.04 | -- | -- | -- | -- | SI | 991.44
|  | 73 | 217133 | 4676 | COLON | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-06 04:54 | 2010-01-06 05:34 | 0.66667 | 40 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 734.4 | 492.048 | -- | -- | -- | -- | SI | 1226.448
|  | 74 | 217140 | 3086 | BRAGADO | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 4.08 | 2010-01-06 21:42 | 2010-01-06 22:03 | 0.35 | 21 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 244.8 | 85.68 | -- | -- | -- | -- | SI | 330.48
|  | 74a | 217140 | 3086 | BRAGADO | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 4.08 | 2010-01-06 22:03 | 2010-01-07 16:37 | 18.5667 | 1114 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 454.5936 | -- | SI | 454.5936
|  | 75 | 217141 | 2296 | OLAVARRIA VIEJA | T1OA | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-07 08:47 | 2010-01-07 09:15 | 0.46667 | 28 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.4517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.4517
|  | 76 | 217142 | 2331 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-07 08:52 | 2010-01-07 09:33 | 0.68333 | 41 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.497
|  | 77 | 217145 | 2404 | LAS ARMAS | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 4.08 | 2010-01-08 07:18 | 2010-01-08 11:35 | 4.2833 | 257 | P | -- |  | NO | 0.6 | 10.4774 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.4774
|  | 78 | 217147 | 4963 | TRES ARROYOS | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-08 09:29 | 2010-01-08 10:16 | 0.78333 | 47 | P | -- |  | NO | 0.6 | 5.7283 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.7283
|  | 82 | 217457 | 2188 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 2.04 | 2010-01-13 10:06 | 2010-01-13 14:32 | 4.4333 | 266 | P | -- |  | NO | 0.6 | 5.4223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.4223
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 48.1032 | 0 | 3794.4 | 3056.328 | 0 | 0 | 1246.032 | 0 |  | 8184.28

## T-01 (2)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 672 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.408
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
8184.28
|  | 84 | 217460 | 4890 | CAMPANA III | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-14 08:12 | 2010-01-14 13:22 | 5.1667 | 310 | P | -- |  | NO | 0.6 | 18.9842 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.9842
|  | 85 | 217463 | 4573 | NECOCHEA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-14 08:42 | 2010-01-14 09:38 | 0.93333 | 56 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.8299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.8299
|  | 86 | 217464 | 2188 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 2.04 | 2010-01-14 09:07 | 2010-01-14 12:27 | 3.3333 | 200 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.0759 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.0759
|  | 87 | 217470 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-15 08:36 | 2010-01-15 11:19 | 2.7167 | 163 | P | -- |  | NO | 0.6 | 19.9757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.9757
|  | 88 | 217472 | 2465 | MAR DEL TUYU | Trafo 1 | 20 | 132/33/13,2 | 8.16 | 2010-01-15 10:40 | 2010-01-15 14:43 | 4.05 | 243 | P | -- |  | NO | 0.6 | 19.8288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.8288
|  | 89 | 217476 | 2172 | BRAGADO | AutoTrafo 2 | 150 | 220/132/13,2 | 61.2 | 2010-01-17 07:29 | 2010-01-17 14:57 | 7.4667 | 448 | P | -- |  | NO | 0.6 | 274.2984 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 274.2984
|  | 90 | 217731 | 3550 | PETROQUIMICA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 16.32 | 2010-01-19 10:27 | 2010-01-19 14:30 | 4.05 | 243 | P | -- |  | NO | 0.6 | 39.6576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.6576
|  | 91 | 217732 | 2468 | PINAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-19 11:53 | 2010-01-19 13:50 | 1.95 | 117 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 367.2 | 716.04 | -- | -- | -- | -- | SI | 1083.24
|  | 92 | 217741 | 3550 | PETROQUIMICA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 16.32 | 2010-01-20 09:33 | 2010-01-20 14:29 | 4.9333 | 296 | P | -- |  | NO | 0.6 | 48.2746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.2746
|  | 93 | 217744 | 4284 | PINAMAR | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-21 05:32 | 2010-01-21 06:28 | 0.93333 | 56 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.8299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.8299
|  | 94 | 217745 | 4420 | MERCEDES BS.AS | T1MD | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-21 08:10 | 2010-01-21 13:45 | 5.5833 | 335 | P | -- |  | NO | 0.6 | 40.9795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.9795
|  | 95 | 217748 | 2649 | TORNQUIST | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-21 08:18 | 2010-01-21 16:17 | 7.9833 | 479 | P | -- |  | NO | 0.6 | 29.3026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.3026
|  | 96 | 217751 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 16.32 | 2010-01-21 14:19 | 2010-01-21 15:27 | 1.1333 | 68 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 979.2 | 1106.496 | -- | -- | -- | -- | SI | 2085.696
|  | 96a | 217751 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 16.32 | 2010-01-21 15:27 | 2010-01-21 21:19 | 5.8667 | 352 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 574.7904 | -- | SI | 574.7904
|  | 97 | 217754 | 2468 | PINAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-22 05:16 | 2010-01-22 06:21 | 1.0833 | 65 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.9658 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.9658
|  | 98 | 217756 | 3086 | BRAGADO | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 4.08 | 2010-01-22 07:16 | 2010-01-22 08:49 | 1.55 | 93 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.7944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.7944
|  | 99 | 217758 | 2329 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 4.08 | 2010-01-22 09:09 | 2010-01-22 09:27 | 0.3 | 18 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.7344 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.7344
|  | 100 | 217892 | 2431 | VILLA GESELL | Trafo 3 | 40 | 132/13,2 | 16.32 | 2010-01-25 05:12 | 2010-01-25 06:29 | 1.2833 | 77 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.5338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.5338
|  | 101 | 217895 | 2430 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-26 05:02 | 2010-01-26 05:54 | 0.86667 | 52 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.1946 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.1946
|  | 102 | 217897 | 2488 | MONTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-26 07:49 | 2010-01-26 08:07 | 0.3 | 18 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 367.2 | 110.16 | -- | -- | -- | -- | SI | 477.36
|  | 103 | 217905 | 2488 | MONTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-27 06:08 | 2010-01-27 06:41 | 0.55 | 33 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.0196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.0196
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 535.2797 | 0 | 1713.6 | 1932.696 | 0 | 0 | 574.7904 | 0 |  | 12940.65

## T-01 (3)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 672 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.408
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
12940.65
|  | 104 | 217906 | 2489 | MONTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-27 07:16 | 2010-01-27 07:51 | 0.58333 | 35 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.1298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.1298
|  | 105 | 217910 | 2246 | LINCOLN | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-27 16:46 | 2010-01-27 17:59 | 1.2167 | 73 | R | NO | 40 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 14.688 | 17.9194 | -- | -- | SI | 32.6074
|  | 106 | 217913 | 3727 | T. LAUQUEN | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-29 06:15 | 2010-01-29 08:48 | 2.55 | 153 | P | -- |  | NO | 0.6 | 18.7272 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.7272
|  | 107 | 217916 | 3086 | BRAGADO | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 4.08 | 2010-01-29 06:26 | 2010-01-29 14:06 | 7.6667 | 460 | P | -- |  | NO | 0.6 | 18.7762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.7762
|  | 108 | 217918 | 2363 | MIRAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-29 18:06 | 2010-01-29 18:19 | 0.21667 | 13 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 220.32 | 48.4704 | -- | -- | SI | 268.7904
|  | 109 | 217923 | 2325 | G. CHAVES | Trafo | 5 | 33/13,2 | 2.04 | 2010-01-29 18:18 | 2010-01-29 19:10 | 0.86667 | 52 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 122.4 | 106.488 | -- | -- | -- | -- | SI | 228.888
|  | 110 | 217927 | 4679 | LUJAN II | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-30 03:27 | 2010-01-30 04:33 | 1.1 | 66 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 293.76 | 323.136 | -- | -- | SI | 616.896
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - RESTANTE | [15 empty] | 39.6331 | 0 | 122.4 | 106.488 | 528.768 | 389.5258 | 0 | 0 |  | 14127.46