## TOT-0110
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 109314.48
|  |  | 1.2.- | Cond. Climáticas Res. ENRE N° 313/01 |  |  | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 14836.89
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 5814.19
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  |  | 142.1
[5 empty] | TOTAL | 130107.66
Valores remuneratorios según Acta Instrumental

## LI-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 122.355 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 216223 | 4888 | ZARATE - CAMPANA III | 132 | 13 | C | 29.2295 | 2010-01-01 | 2010-01-17 15:26 | 399.4333 | 23966 | P |  | 10 | 1167.5139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1167.5139
|  | 2 | 216807 | 4889 | CAMPANA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C | 29.2295 | 2010-01-02 18:34 | 2010-01-02 18:50 | 0.26667 | 16 | F |  | 10 | -- | -- | 292.295 | 78.9197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 371.2147
|  | 3 | 217053 | 1434 | 9 DE JULIO - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | 71.2498 | 2010-01-04 00:11 | 2010-01-04 03:28 | 3.2833 | 197 | F |  | 10 | -- | -- | 712.4983 | 2137.4949 | 19.95 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2869.9431
|  | 4 | 217054 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 54.7176 | 2010-01-04 00:11 | 2010-01-04 00:16 | 0.083333 | 5 | F |  | 10 | -- | -- | 547.1762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 547.1762
|  | 5 | 217078 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 2 | 132 | 3.2 | C | 29.2295 | 2010-01-04 09:10 | 2010-01-09 08:25 | 119.25 | 7155 | P |  | 10 | 348.5618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 6 | 217079 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 29.2295 | 2010-01-04 10:05 | 2010-01-04 14:42 | 4.6167 | 277 | P |  | 10 | 13.504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.504
|  | 7 | 217080 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-04 11:16 | 2010-01-04 15:05 | 3.8167 | 229 | P |  | 50 | 314.8719 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 314.8719
|  | 8 | 217085 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 29.2295 | 2010-01-05 09:27 | 2010-01-05 15:24 | 5.95 | 357 | P |  | 10 | 17.3916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.3916
|  | 9 | 217093 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-05 09:59 | 2010-01-05 17:07 | 7.1333 | 428 | P |  | 50 | 587.7059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 587.7059
|  | 10 | 217095 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 29.2295 | 2010-01-05 14:35 | 2010-01-05 15:52 | 1.2833 | 77 | F |  | 10 | -- | -- | 292.295 | 374.1376 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 666.4326
|  | 11 | 217096 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 60.2245 | 2010-01-05 14:35 | 2010-01-05 16:55 | 2.3333 | 140 | F |  | 10 | -- | -- | 602.2446 | 1403.2299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2005.4745
|  | 12 | 217098 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 93.6513 | 2010-01-05 15:00 | 2010-01-05 22:07 | 7.1167 | 427 | F |  | 50 | -- | -- | 4682.5658 | 14047.6974 | 1929.2171 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20659.4804
|  | 13 | 217099/217100 | 14401524 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C | 121.8787 | 2010-01-05 19:38 | 2010-01-05 22:38 | 3 | 180 | FM |  | 10 | -- | -- | 1218.7873 | 3656.362 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4875.1493
|  | 14 | 217104 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 177.9293 | 2010-01-05 19:38 | 2010-01-05 22:38 | 3 | 180 | FM |  | 50 | -- | -- | 8896.4655 | 26689.3965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35585.862
|  | 15 | 217118 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.73 | C | 31.5478 | 2010-01-05 19:38 | 2010-01-06 00:18 | 4.6667 | 280 | FM |  | 10 | -- | -- | 315.4775 | 946.4325 | 52.6847 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1314.5947
|  | 16 | 217117 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 31.5478 | 2010-01-05 19:38 | 2010-01-05 21:51 | 2.2167 | 133 | FM |  | 10 | -- | -- | 315.4775 | 700.3601 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1015.8376
|  | 17 | 217127 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | 29.2295 | 2010-01-05 20:47 | 2010-01-05 21:19 | 0.53333 | 32 | F |  | 10 | -- | -- | 292.295 | 154.9164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 447.2114
|  | 18 | 217138 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 29.2295 | 2010-01-06 09:28 | 2010-01-06 15:24 | 5.9333 | 356 | P |  | 10 | 17.3331 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.3331
|  | 19 | 217139 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-06 09:49 | 2010-01-06 17:54 | 8.0833 | 485 | P |  | 50 | 666.0117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 666.0117
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 3132.8938 | 0 | 18167.5778 | 50188.9468 | 2001.8518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73142.71
FM fuerza mayor

## LI-01 (2)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 122.355 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
73142.71
|  | 20 | 217143 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 29.2295 | 2010-01-07 09:46 | 2010-01-07 14:52 | 5.1 | 306 | P |  | 10 | 14.907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.907
|  | 21 | 217144 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-07 09:54 | 2010-01-07 17:34 | 7.6667 | 460 | P |  | 50 | 632.2165 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 632.2165
|  | 22 | 217146 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-08 09:02 | 2010-01-08 17:46 | 8.7333 | 524 | P |  | 50 | 719.5894 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 719.5894
|  | 23 | 217148 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 29.2295 | 2010-01-08 09:41 | 2010-01-08 13:37 | 3.9333 | 236 | P |  | 10 | 11.4872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.4872
|  | 24 | 217424 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 29.2295 | 2010-01-11 09:25 | 2010-01-11 14:09 | 4.7333 | 284 | P |  | 10 | 13.8256 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.8256
|  | 25 | 217426 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 29.2295 | 2010-01-11 10:22 | 2010-01-11 16:41 | 6.3167 | 379 | P |  | 10 | 18.473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.473
|  | 26 | 217428 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 119.2564 | 2010-01-11 15:26 | 2010-01-11 17:54 | 2.4667 | 148 | P |  | 10 | 29.4563 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.4563
|  | 27 | 217429 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 54.7176 | 2010-01-11 22:02 | 2010-01-11 22:18 | 0.26667 | 16 | F |  | 10 | -- | -- | 547.1762 | 147.7376 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 694.9138
|  | 29 | 217438 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 119.2564 | 2010-01-12 08:00 | 2010-01-12 18:00 | 10 | 600 | P |  | 10 | 119.2564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.2564
|  | 30 | 217439 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 29.2295 | 2010-01-12 08:47 | 2010-01-12 17:52 | 9.0833 | 545 | P |  | 10 | 26.5404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.5404
|  | 31 | 217440 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 60.2245 | 2010-01-12 09:07 | 2010-01-12 12:50 | 3.7167 | 223 | P |  | 10 | 22.4035 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.4035
|  | 32 | 217442 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 29.2295 | 2010-01-12 09:47 | 2010-01-12 14:06 | 4.3167 | 259 | P |  | 10 | 12.6271 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.6271
|  | 33 | 217443 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 29.2295 | 2010-01-13 08:44 | 2010-01-13 16:07 | 7.3833 | 443 | P |  | 10 | 21.5714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.5714
|  | 34 | 217444 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-13 08:58 | 2010-01-13 10:28 | 1.5 | 90 | F |  | 50 | -- | -- | 8242.719 | 12364.0785 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20606.7975
|  | 35 | 217514 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-13 10:29 | 2010-01-13 16:15 | 5.7667 | 346 | P |  | 50 | 475.6049 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 475.6049
|  | 36 | 217461 | 4889 | CAMPANA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C | 29.2295 | 2010-01-14 08:12 | 2010-01-14 19:03 | 10.85 | 651 | P |  | 10 | 31.714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.714
|  | 37 | 217462 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 103.1217 | 2010-01-14 08:38 | 2010-01-14 10:19 | 1.6833 | 101 | P |  | 10 | 17.3244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.3244
|  | 38 | 217465 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-14 09:07 | 2010-01-14 17:34 | 8.45 | 507 | P |  | 50 | 696.5098 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 696.5098
|  | 39 | 217467 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 29.2295 | 2010-01-14 10:31 | 2010-01-14 18:27 | 7.9333 | 476 | P |  | 10 | 23.179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.179
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 2886.6859 | 0 | 8789.8952 | 12511.8161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97331.11

## LI-01 (3)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 122.355 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
97331.11
|  | 40 | 217468 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 54.7176 | 2010-01-14 11:10 | 2010-01-14 12:43 | 1.55 | 93 | P |  | 10 | 8.4812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.4812
|  | 41 | 217471 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 164.8544 | 2010-01-15 08:57 | 2010-01-15 17:56 | 8.9833 | 539 | P |  | 50 | 740.1962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 740.1962
|  | 42 | 217473 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 119.3616 | 2010-01-15 16:03 | 2010-01-15 16:13 | 0.16667 | 10 | F |  | 10 | -- | -- | 1193.6158 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1193.6158
|  | 43 | 217475 | 4889 | CAMPANA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C | 29.2295 | 2010-01-17 07:14 | 2010-01-17 16:57 | 9.7167 | 583 | P |  | 10 | 28.4111 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.4111
|  | 44 | 217478 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | 40.9213 | 2010-01-17 07:57 | 2010-01-17 08:01 | 0.066667 | 4 | F |  | 10 | -- | -- | 409.213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 409.213
|  | 45 | 217489 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LÍA | 132 | 8 | C | 29.2295 | 2010-01-17 07:57 | 2010-01-17 08:02 | 0.083333 | 5 | F |  | 10 | -- | -- | 292.295 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 292.295
|  | 47 | 217727 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.73 | C | 29.2295 | 2010-01-18 09:48 | 2010-01-18 16:09 | 6.35 | 381 | P |  | 10 | 18.5607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.5607
|  | 48 | 217730 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.73 | C | 29.2295 | 2010-01-19 09:06 | 2010-01-19 16:04 | 6.9667 | 418 | P |  | 10 | 20.373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.373
|  | 49 | 217738 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | 162.9837 | 2010-01-20 03:22 | 2010-01-20 03:29 | 0.11667 | 7 | F |  | 10 | -- | -- | 1629.8368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1629.8368
|  | 50 | 217740 | 4915 | RAMALLO - SAN NICOLAS 2 | 132 | 6.19 | C | 29.2295 | 2010-01-20 08:52 | 2010-01-20 17:22 | 8.5 | 510 | P |  | 10 | 24.8451 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.8451
|  | 51 | 217742 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.73 | C | 29.2295 | 2010-01-20 09:42 | 2010-01-20 16:08 | 6.4333 | 386 | P |  | 10 | 18.7946 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.7946
|  | 52 | 217749 | 1440 | PIGÜE - TORNQUIST | 132 | 55 | C | 64.3049 | 2010-01-21 09:32 | 2010-01-22 15:33 | 30.0167 | 1801 | P |  | 10 | 193.0433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 193.0433
|  | 53 | 217757 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | 97.9773 | 2010-01-22 09:04 | 2010-01-22 13:32 | 4.4667 | 268 | P |  | 50 | 218.9792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 218.9792
|  | 54 | 217759 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.73 | C | 29.2295 | 2010-01-22 09:59 | 2010-01-22 14:41 | 4.7 | 282 | P |  | 10 | 13.7379 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.7379
|  | 56 | 217891 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 127.9083 | 2010-01-25 00:34 | 2010-01-25 09:11 | 8.6167 | 517 | F |  | 10 | -- | -- | 1279.0829 | 3837.2488 | 718.8446 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5835.1764
|  | 57 | 217893 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 29.2295 | 2010-01-25 10:05 | 2010-01-25 15:25 | 5.3333 | 320 | P |  | 10 | 15.5793 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.5793
|  | 58 | 217896 | 4888 | ZARATE - CAMPANA III | 132 | 13 | C | 29.2295 | 2010-01-26 07:17 | 2010-01-26 18:51 | 11.5667 | 694 | P |  | 10 | 33.8185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.8185
|  | 59 | 217930 | 4889 | CAMPANA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C | 29.2295 | 2010-01-26 07:17 | 2010-01-26 18:51 | 11.5667 | 694 | P |  | 10 | 33.8185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.8185
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1368.6386 | 0 | 4804.0436 | 3837.2488 | 718.8446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 108059.89

## LI-01 (4)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 122.355 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 116.918 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
108059.89
|  | 60 | 217903 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 29.2295 | 2010-01-26 09:05 | 2010-01-26 15:11 | 6.1 | 366 | P |  | 10 | 17.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.83
|  | 61 | 217909 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 29.2295 | 2010-01-27 09:24 | 2010-01-27 14:47 | 5.3833 | 323 | P |  | 10 | 15.7255 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.7255
|  | 62 | 217911 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 29.2295 | 2010-01-28 09:49 | 2010-01-28 14:29 | 4.6667 | 280 | P |  | 10 | 13.6502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.6502
|  | 63 | 217917 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 29.2295 | 2010-01-29 09:58 | 2010-01-29 14:02 | 4.0667 | 244 | P |  | 10 | 11.8964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.8964
|  | 64 | 217931 | 4965 | VALERIA DEL MAR - V. GESSEL | 132 | 13.3 | C | 29.2295 | 2010-01-31 07:04 | 2010-01-31 10:58 | 3.9 | 234 | F |  | 10 | -- | -- | 292.295 | 876.885 | 26.3066 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1195.4866
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 29.2295 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 59.102 | 0 | 292.295 | 876.885 | 26.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 109314.48

## condiciones climaticas 313-01
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.2 - Indisponibilidades de LAT causadas por condiciones climáticas extremas. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 122.355 | [12 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 116.918 | [12 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[19 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  |  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de estruc. caidas | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 |  | 28 | CHACABUCO IND. - SALTO B.A. | 132 | 48.6 | C | 10 | 56.8221 | 2010-01-12 00:59 | 2010-01-12 17:07 | 16.1333 | 968 | F | -- | NO | NO | 568.2215 | 1704.6644 | 3784.3551 | 6057.241 | SI | 1 | 48 | 0 | 0.9 | 48 | 21.6 | 69.6 | 4176 | 2.8343 | 0.5 | 568.2215 | 1704.6644 | 746.0748 | 3018.9607 | 0
[19 empty] | 568.2215 | 1704.6644 | 3784.3551 | [12 empty] | 568.2215 | 1704.6644 | 746.0748 |  | 0
|  |  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
|  |  |  | fp : | igual a 0,9 o 1 p/ Cond. Climáticas Ext. e igual a 1 p/ Atentados.
Note on AF21: GMir: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos
Note on AB21: fp= 1 para atentado

## T-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.408
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 65 | 216789 | 2649 | TORNQUIST | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-02 07:49 | 2010-01-02 11:04 | 3.25 | 195 | P | -- |  | NO | 0.6 | 11.934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.934
|  | 66 | 216791 | 4418 | TRES ARROYOS | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-02 17:13 | 2010-01-02 17:48 | 0.58333 | 35 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 734.4 | 425.952 | -- | -- | -- | -- | SI | 1160.352
|  | 67 | 217074 | 2404 | LAS ARMAS | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 4.08 | 2010-01-04 03:11 | 2010-01-04 04:00 | 0.81667 | 49 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 244.8 | 200.736 | -- | -- | -- | -- | SI | 445.536
|  | 68 | 217081 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 16.32 | 2010-01-05 02:46 | 2010-01-05 04:20 | 1.5667 | 94 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 979.2 | 1537.344 | -- | -- | -- | -- | SI | 2516.544
|  | 68a | 217081 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 16.32 | 2010-01-05 04:20 | 2010-01-05 12:01 | 7.6833 | 461 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 752.0256 | -- | SI | 752.0256
|  | 69 | 217084 | 2329 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 4.08 | 2010-01-05 08:29 | 2010-01-05 09:23 | 0.9 | 54 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.2032
|  | 70 | 217086 | 2188 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 2.04 | 2010-01-05 09:36 | 2010-01-05 10:04 | 0.46667 | 28 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 122.4 | 57.528 | -- | -- | -- | -- | SI | 179.928
|  | 70a | 217086 | 2188 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 2.04 | 2010-01-05 10:04 | 2010-01-05 13:17 | 3.2167 | 193 | RF | NO |  | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 394.128 | -- | NO | 788.256
|  | 71 | 217094 | 4832 | LOS CHAÑARES | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-05 10:49 | 2010-01-05 11:41 | 0.86667 | 52 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.3893 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.3893
|  | 72 | 217129 | 3454 | ZARATE | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-05 21:18 | 2010-01-05 21:39 | 0.35 | 21 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 734.4 | 257.04 | -- | -- | -- | -- | SI | 991.44
|  | 73 | 217133 | 4676 | COLON | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-06 04:54 | 2010-01-06 05:34 | 0.66667 | 40 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 734.4 | 492.048 | -- | -- | -- | -- | SI | 1226.448
|  | 74 | 217140 | 3086 | BRAGADO | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 4.08 | 2010-01-06 21:42 | 2010-01-06 22:03 | 0.35 | 21 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 244.8 | 85.68 | -- | -- | -- | -- | SI | 330.48
|  | 74a | 217140 | 3086 | BRAGADO | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 4.08 | 2010-01-06 22:03 | 2010-01-07 16:37 | 18.5667 | 1114 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 454.5936 | -- | SI | 454.5936
|  | 75 | 217141 | 2296 | OLAVARRIA VIEJA | T1OA | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-07 08:47 | 2010-01-07 09:15 | 0.46667 | 28 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.4517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.4517
|  | 76 | 217142 | 2331 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-07 08:52 | 2010-01-07 09:33 | 0.68333 | 41 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.497
|  | 77 | 217145 | 2404 | LAS ARMAS | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 4.08 | 2010-01-08 07:18 | 2010-01-08 11:35 | 4.2833 | 257 | P | -- |  | NO | 0.6 | 10.4774 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.4774
|  | 78 | 217147 | 4963 | TRES ARROYOS | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-08 09:29 | 2010-01-08 10:16 | 0.78333 | 47 | P | -- |  | NO | 0.6 | 5.7283 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.7283
|  | 82 | 217457 | 2188 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 2.04 | 2010-01-13 10:06 | 2010-01-13 14:32 | 4.4333 | 266 | P | -- |  | NO | 0.6 | 5.4223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.4223
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 48.1032 | 0 | 3794.4 | 3056.328 | 0 | 0 | 1600.7472 | 0 |  | 8893.71

## T-01 (2)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.408
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
8893.71
|  | 84 | 217460 | 4890 | CAMPANA III | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-14 08:12 | 2010-01-14 13:22 | 5.1667 | 310 | P | -- |  | NO | 0.6 | 18.9842 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.9842
|  | 85 | 217463 | 4573 | NECOCHEA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-14 08:42 | 2010-01-14 09:38 | 0.93333 | 56 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.8299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.8299
|  | 86 | 217464 | 2188 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 2.04 | 2010-01-14 09:07 | 2010-01-14 12:27 | 3.3333 | 200 | P | -- |  | NO | 0.6 | 4.0759 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.0759
|  | 87 | 217470 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-15 08:36 | 2010-01-15 11:19 | 2.7167 | 163 | P | -- |  | NO | 0.6 | 19.9757 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.9757
|  | 88 | 217472 | 2465 | MAR DEL TUYU | Trafo 1 | 20 | 132/33/13,2 | 8.16 | 2010-01-15 10:40 | 2010-01-15 14:43 | 4.05 | 243 | P | -- |  | NO | 0.6 | 19.8288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.8288
|  | 89 | 217476 | 2172 | BRAGADO | AutoTrafo 2 | 150 | 220/132/13,2 | 61.2 | 2010-01-17 07:29 | 2010-01-17 14:57 | 7.4667 | 448 | P | -- |  | NO | 0.6 | 274.2984 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 274.2984
|  | 90 | 217731 | 3550 | PETROQUIMICA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 16.32 | 2010-01-19 10:27 | 2010-01-19 14:30 | 4.05 | 243 | P | -- |  | NO | 0.6 | 39.6576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.6576
|  | 91 | 217732 | 2468 | PINAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-19 11:53 | 2010-01-19 13:50 | 1.95 | 117 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 367.2 | 716.04 | -- | -- | -- | -- | SI | 1083.24
|  | 92 | 217741 | 3550 | PETROQUIMICA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 16.32 | 2010-01-20 09:33 | 2010-01-20 14:29 | 4.9333 | 296 | P | -- |  | NO | 0.6 | 48.2746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.2746
|  | 93 | 217744 | 4284 | PINAMAR | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-21 05:32 | 2010-01-21 06:28 | 0.93333 | 56 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.8299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.8299
|  | 94 | 217745 | 4420 | MERCEDES BS.AS | T1MD | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-21 08:10 | 2010-01-21 13:45 | 5.5833 | 335 | P | -- |  | NO | 0.6 | 40.9795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.9795
|  | 95 | 217748 | 2649 | TORNQUIST | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-21 08:18 | 2010-01-21 16:17 | 7.9833 | 479 | P | -- |  | NO | 0.6 | 29.3026 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.3026
|  | 96 | 217751 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 16.32 | 2010-01-21 14:19 | 2010-01-21 15:27 | 1.1333 | 68 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 979.2 | 1106.496 | -- | -- | -- | -- | SI | 2085.696
|  | 96a | 217751 | 2496 | NORTE 2 | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 16.32 | 2010-01-21 15:27 | 2010-01-21 21:19 | 5.8667 | 352 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 574.7904 | -- | SI | 574.7904
|  | 97 | 217754 | 2468 | PINAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-22 05:16 | 2010-01-22 06:21 | 1.0833 | 65 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.9658 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.9658
|  | 98 | 217756 | 3086 | BRAGADO | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 4.08 | 2010-01-22 07:16 | 2010-01-22 08:49 | 1.55 | 93 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.7944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.7944
|  | 99 | 217758 | 2329 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 4.08 | 2010-01-22 09:09 | 2010-01-22 09:27 | 0.3 | 18 | P | -- |  | NO | 0.6 | 0.7344 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.7344
|  | 100 | 217892 | 2431 | VILLA GESELL | Trafo 3 | 40 | 132/13,2 | 16.32 | 2010-01-25 05:12 | 2010-01-25 06:29 | 1.2833 | 77 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.5338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.5338
|  | 101 | 217895 | 2430 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-26 05:02 | 2010-01-26 05:54 | 0.86667 | 52 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.1946 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.1946
|  | 102 | 217897 | 2488 | MONTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-26 07:49 | 2010-01-26 08:07 | 0.3 | 18 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 367.2 | 110.16 | -- | -- | -- | -- | SI | 477.36
|  | 103 | 217905 | 2488 | MONTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-27 06:08 | 2010-01-27 06:41 | 0.55 | 33 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.0196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.0196
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 535.2797 | 0 | 1713.6 | 1932.696 | 0 | 0 | 574.7904 | 0 |  | 13650.08

## T-01 (3)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.408
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
13650.08
|  | 104 | 217906 | 2489 | MONTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-27 07:16 | 2010-01-27 07:51 | 0.58333 | 35 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.1298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.1298
|  | 105 | 217910 | 2246 | LINCOLN | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-27 16:46 | 2010-01-27 17:59 | 1.2167 | 73 | R | NO | 40 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 14.688 | 17.9194 | -- | -- | SI | 32.6074
|  | 106 | 217913 | 3727 | T. LAUQUEN | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-29 06:15 | 2010-01-29 08:48 | 2.55 | 153 | P | -- |  | NO | 0.6 | 18.7272 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.7272
|  | 107 | 217916 | 3086 | BRAGADO | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 4.08 | 2010-01-29 06:26 | 2010-01-29 14:06 | 7.6667 | 460 | P | -- |  | NO | 0.6 | 18.7762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.7762
|  | 108 | 217918 | 2363 | MIRAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 6.12 | 2010-01-29 18:06 | 2010-01-29 18:19 | 0.21667 | 13 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 220.32 | 48.4704 | -- | -- | SI | 268.7904
|  | 109 | 217923 | 2325 | G. CHAVES | Trafo | 5 | 33/13,2 | 2.04 | 2010-01-29 18:18 | 2010-01-29 19:10 | 0.86667 | 52 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 122.4 | 106.488 | -- | -- | -- | -- | SI | 228.888
|  | 110 | 217927 | 4679 | LUJAN II | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 12.24 | 2010-01-30 03:27 | 2010-01-30 04:33 | 1.1 | 66 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 293.76 | 323.136 | -- | -- | SI | 616.896
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - RESTANTE | [15 empty] | 39.6331 | 0 | 122.4 | 106.488 | 528.768 | 389.5258 | 0 | 0 |  | 14836.89

## SA-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Salida en 220 kV | 10.877 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 5.438 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 4.078 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 4.078 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 112 | 217073 | 2183 | 9 DE JULIO | Alimentador 3 a Coop.9 DE JULIO | 13.2 | 4.078 | 2010-01-04 00:24 | 2010-01-04 00:47 | 0.38333 | 23 | F | NO | 40 | -- | 163.12 | 61.9856 | -- | SI | 225.1056
|  | 113 | 217068 | 4747 | PEHUAJO | Alimentador C.T. PEHUAJO | 13.2 | 4.078 | 2010-01-04 00:24 | 2010-01-04 00:39 | 0.25 | 15 | F | NO | 40 | -- | 163.12 | 40.78 | -- | SI | 203.9
|  | 114 | 217067 | 2189 | CARLOS CASARES | Alimentador a LAS TOSCAS | 33 | 4.078 | 2010-01-04 00:24 | 2010-01-04 00:41 | 0.28333 | 17 | F | NO | 50 | -- | 203.9 | 57.092 | -- | SI | 260.992
|  | 115 | 217064 | 2190 | CARLOS CASARES | Alimentador 1 RURAL | 13.2 | 4.078 | 2010-01-04 00:24 | 2010-01-04 00:39 | 0.25 | 15 | F | NO | 40 | -- | 163.12 | 40.78 | -- | SI | 203.9
|  | 116 | 217071 | 2184 | 9 DE JULIO | Alimentador a DUDIGNAC | 13.2 | 4.078 | 2010-01-04 00:24 | 2010-01-04 00:44 | 0.33333 | 20 | F | NO | 40 | -- | 163.12 | 53.8296 | -- | SI | 216.9496
|  | 117 | 217070 | 2284 | PEHUAJO | Alimentador 5 a PEHUAJO | 13.2 | 4.078 | 2010-01-04 00:24 | 2010-01-04 00:45 | 0.35 | 21 | F | NO | 40 | -- | 163.12 | 57.092 | -- | SI | 220.212
|  | 118 | 217066 | 2193 | CARLOS CASARES | Alimentador 4 a LA SOFÍA | 13.2 | 4.078 | 2010-01-04 00:24 | 2010-01-04 00:41 | 0.28333 | 17 | F | NO | 40 | -- | 163.12 | 45.6736 | -- | SI | 208.7936
|  | 119 | 217069 | 2285 | PEHUAJO | Alimentador 6 a PEHUAJO | 13.2 | 4.078 | 2010-01-04 00:24 | 2010-01-04 00:40 | 0.26667 | 16 | F | NO | 40 | -- | 163.12 | 44.0424 | -- | SI | 207.1624
|  | 120 | 217065 | 2192 | CARLOS CASARES | Alimentador 3 URBANO-RURAL | 13.2 | 4.078 | 2010-01-04 00:24 | 2010-01-04 00:40 | 0.26667 | 16 | F | NO | 40 | -- | 163.12 | 44.0424 | -- | SI | 207.1624
|  | 121 | 217072 | 2182 | 9 DE JULIO | Alimentador 2 a Coop.9 DE JULIO | 13.2 | 4.078 | 2010-01-04 00:24 | 2010-01-04 00:43 | 0.31667 | 19 | F | NO | 40 | -- | 163.12 | 52.1984 | -- | SI | 215.3184
|  | 122 | 217128 | 2769 | SAN NICOLAS | Alimentador a RAMALLO | 132 | 5.438 | 2010-01-05 20:48 | 2010-01-05 21:58 | 1.1667 | 70 | F | NO | 50 | -- | 271.9 | 318.123 | -- | SI | 590.023
|  | 123 | 217150 | 4571 | SALADILLO | Alimentador a ROQUE PEREZ | 33 | 4.078 | 2010-01-10 09:37 | 2010-01-10 12:14 | 2.6167 | 157 | P | -- | 50 | 53.4218 | -- | -- | -- | SI | 53.4218
|  | 124 | 217151 | 2242 | SALADILLO | Alimentador a 25 de MAYO | 33 | 4.078 | 2010-01-10 11:52 | 2010-01-10 14:43 | 2.85 | 171 | P | -- | 50 | 58.1115 | -- | -- | -- | SI | 58.1115
|  | 125 | 217425 | 3577 | PRAXAIR | Alimentador a PRAXAIR | 132 | 5.438 | 2010-01-11 09:30 | 2010-01-11 16:59 | 7.4833 | 449 | P | -- | 50 | 203.3812 | -- | -- | -- | SI | 203.3812
|  | 126 | 217441 | 2205 | CHIVILCOY | Alimentador 10 a CHIVILCOY | 13.2 | 4.078 | 2010-01-12 09:41 | 2010-01-12 12:52 | 3.1833 | 191 | P | -- | 40 | 51.8722 | -- | -- | -- | SI | 51.8722
|  | 127 | 217459 | 2312 | TANDIL | Alimentador a EGANA y RAUCH | 33 | 4.078 | 2010-01-14 07:21 | 2010-01-14 11:14 | 3.8833 | 233 | P | -- | 50 | 79.1132 | -- | -- | -- | SI | 79.1132
|  | 128 | 217466 | 2664 | CHIVILCOY | Alimentador SUIPACHA | 33 | 4.078 | 2010-01-14 09:47 | 2010-01-14 11:44 | 1.95 | 117 | P | -- | 50 | 39.7605 | -- | -- | -- | SI | 39.7605
|  | 129 | 217469 | 2204 | CHIVILCOY | Alimentador 9 a CHIVILCOY | 13.2 | 4.078 | 2010-01-14 12:08 | 2010-01-14 14:16 | 2.1333 | 128 | P | -- | 40 | 34.7446 | -- | -- | -- | SI | 34.7446
[8 empty] | 4.078 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 520.4049 | 1943.88 | 815.639 | 0 |  | 3279.92

## SA-01 (2)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Salida en 220 kV | 10.877 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 5.438 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 4.078 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 4.078 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
3279.92
|  | 130 | 217728 | 2210 | MERCEDES | Alimentador 1 a MERCEDES | 13.2 | 4.078 | 2010-01-18 11:52 | 2010-01-18 14:38 | 2.7667 | 166 | P | -- | 40 | 45.1842 | -- | -- | -- | SI | 45.1842
|  | 131 | 217729 | 2209 | MERCEDES | Alimentador a SUIPACHA | 33 | 4.078 | 2010-01-19 08:29 | 2010-01-19 12:17 | 3.8 | 228 | P | -- | 50 | 77.482 | -- | -- | -- | SI | 77.482
|  | 132 | 217736 | 2475 | PINAMAR | Interr. Trafo 1 a B. de Capac. Nro.3 | 13.2 | 4.078 | 2010-01-19 11:53 | 2010-01-19 13:54 | 2.0167 | 121 | F | NO | 40 | -- | 163.12 | 329.5024 | -- | SI | 492.6224
|  | 133 | 217737 | 2211 | MERCEDES | Alimentador 2 a MERCEDES | 13.2 | 4.078 | 2010-01-19 12:12 | 2010-01-19 15:33 | 3.35 | 201 | P | -- | 40 | 54.6452 | -- | -- | -- | SI | 54.6452
|  | 134 | 217739 | 2212 | MERCEDES | Alimentador 3 a MERCEDES | 13.2 | 4.078 | 2010-01-20 08:38 | 2010-01-20 12:02 | 3.4 | 204 | P | -- | 40 | 55.4608 | -- | -- | -- | SI | 55.4608
|  | 135 | 217743 | 2213 | MERCEDES | Alimentador 4 a MERCEDES | 13.2 | 4.078 | 2010-01-20 12:28 | 2010-01-20 15:13 | 2.75 | 165 | P | -- | 40 | 44.858 | -- | -- | -- | SI | 44.858
|  | 136 | 217746 | 2654 | TORNQUIST | Alimentador 1 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 4.078 | 2010-01-21 08:16 | 2010-01-21 16:15 | 7.9833 | 479 | P | -- | 40 | 130.1698 | -- | -- | -- | SI | 130.1698
|  | 137 | 217747 | 2655 | TORNQUIST | Alimentador 2 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 4.078 | 2010-01-21 08:16 | 2010-01-21 16:16 | 8 | 480 | P | -- | 40 | 130.496 | -- | -- | -- | SI | 130.496
|  | 138 | 217750 | 2178 | BRAGADO | Interruptor WARNER - O'BRIEN | 33 | 4.078 | 2010-01-21 10:10 | 2010-01-21 11:36 | 1.4333 | 86 | P | -- | 50 | 29.1577 | -- | -- | -- | SI | 29.1577
|  | 139 | 217755 | 2178 | BRAGADO | Interruptor WARNER - O'BRIEN | 33 | 4.078 | 2010-01-22 07:07 | 2010-01-22 08:50 | 1.7167 | 103 | P | -- | 50 | 35.0708 | -- | -- | -- | SI | 35.0708
|  | 140 | 217894 | 2215 | MERCEDES | Alimentador 6 a MERCEDES | 13.2 | 4.078 | 2010-01-25 11:18 | 2010-01-25 14:01 | 2.7167 | 163 | P | -- | 40 | 44.3686 | -- | -- | -- | SI | 44.3686
|  | 141 | 217901 | 2769 | SAN NICOLAS | Alimentador a RAMALLO | 132 | 5.438 | 2010-01-26 08:22 | 2010-01-26 11:46 | 3.4 | 204 | P | -- | 50 | 92.446 | -- | -- | -- | SI | 92.446
|  | 142 | 217902 | 2214 | MERCEDES | Alimentador 5 a MERCEDES | 13.2 | 4.078 | 2010-01-26 08:34 | 2010-01-26 10:58 | 2.4 | 144 | P | -- | 40 | 39.1488 | -- | -- | -- | SI | 39.1488
|  | 143 | 217904 | 2217 | MERCEDES | Alimentador 8 a MERCEDES | 13.2 | 4.078 | 2010-01-26 11:37 | 2010-01-26 14:52 | 3.25 | 195 | P | -- | 40 | 53.014 | -- | -- | -- | SI | 53.014
|  | 144 | 217907 | 2497 | NORTE 2 | Línea a E.T. Norte 1 | 33 | 4.078 | 2010-01-27 08:50 | 2010-01-27 10:42 | 1.8667 | 112 | P | -- | 50 | 38.1293 | -- | -- | -- | SI | 38.1293
|  | 145 | 217908 | 2216 | MERCEDES | Alimentador 7 a MERCEDES | 13.2 | 4.078 | 2010-01-27 09:03 | 2010-01-27 14:18 | 5.25 | 315 | P | -- | 40 | 85.638 | -- | -- | -- | SI | 85.638
|  | 146 | 217912 | 2213 | MERCEDES | Alimentador 4 a MERCEDES | 13.2 | 4.078 | 2010-01-28 13:31 | 2010-01-28 17:15 | 3.7333 | 224 | F | NO | 40 | -- | 163.12 | 608.4376 | -- | SI | 771.5576
|  | 147 | 217914 | 2178 | BRAGADO | Interruptor WARNER - O'BRIEN | 33 | 4.078 | 2010-01-29 06:24 | 2010-01-29 14:07 | 7.7167 | 463 | P | -- | 50 | 157.4108 | -- | -- | -- | SI | 157.4108
|  | 148 | 217915 | 3633 | BRAGADO | Alimentador Alberti | 33 | 4.078 | 2010-01-29 06:25 | 2010-01-29 14:08 | 7.7167 | 463 | P | -- | 50 | 157.4108 | -- | -- | -- | SI | 157.4108
[8 empty] | 4.078 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 1270.0908 | 326.24 | 937.94 | 0 |  | 5814.19

## RE-01 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 31 de enero de 2010
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 149 | 217474 | 4461 | JUNIN | K3JU | 3 | 2.0347 | 13.2 | 6.1041 | 2010-01-15 22:08 | 2010-01-16 00:50 | 2.7 | 162 | F | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | 36.6246 | 98.8864 | -- | -- | -- | -- | SI | 135.511
|  | 150 | 217726 | 4450 | MERCEDES | K1MD | 1.5 | 2.0347 | 13.2 | 3.052 | 2010-01-18 08:36 | 2010-01-18 12:12 | 3.6 | 216 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 6.5924 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.5924
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [16 empty] | 6.5924 | 0 | 36.6246 | 98.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142.1

## TASA FALLA
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° /
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de enero de 2010 (provisoria)
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | bar: 2009-02-01; 2009-10-01
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | bar: 2009-01-01 to 2009-02-01
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 109 | C | bar: 2009-03-01 to 2009-04-01; 2009-08-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 2009-01-01: 1; 2009-08-01: 2
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | bar: 2009-12-01
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | bar: 2009-05-01
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 2009-01-01: 2; 2009-08-01: 1
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | bar: 2009-09-01
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | bar: 2009-07-01
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 2009-05-01: 1; 2009-06-01: 2
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 47 | C | 2009-08-01: 2
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | bar: 2009-04-01
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | bar: 2009-10-01
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 2009-07-01: 2
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | bar: 2009-08-01
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | 2009-06-01: 2
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MALV.1 - CATONAS 1 - MORÓN 1 | 132 | 43 | A | 2009-12-01: XXXX
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MALV.2 - CATONAS 2 - MORÓN 2 | 132 | 43 | A | bar: 2009-10-01 to 2009-11-01
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 2009-01-01: 2; 2009-04-01: 1
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 49.9 | C | bar: 2009-08-01
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | bar: 2009-11-01
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A | bar: 2009-03-01; 2009-05-01
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | bar: 2009-03-01
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | 2009-12-01: XXXX
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | bar: 2009-01-01; 2009-11-01
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 2009-02-01: 1; 2009-03-01: 3
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C | bar: 2009-08-01
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | bar: 2009-10-01
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | bar: 2009-08-01
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | bar: 2009-06-01
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C | 2009-02-01: 1; 2009-03-01: 2
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 16.3 | C
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | bar: 2009-02-01 to 2009-03-01
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | bar: 2009-02-01 to 2009-03-01
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 13 | C | bar: 2009-09-01
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | bar: 2009-05-01 to 2009-06-01; 2009-08-01
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 24.4 | B
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | bar: 2009-07-01; 2009-10-01
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | 2009-02-01: 1; 2009-07-01: 1; 2009-12-01: XXXX
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | bar: 2009-02-01; 2009-07-01
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.5 | C | 2009-12-01: XXXX
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | bar: 2009-11-01
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 2009-02-01: 1; 2009-03-01: 2; 2009-11-01: 1
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | bar: 2009-02-01; 2009-05-01
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C | bar: 2009-06-01
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | bar: 2009-06-01
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C | bar: 2009-06-01
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | bar: 2009-02-01; 2009-10-01
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | 2009-02-01: 1; 2009-05-01: 1; 2009-07-01: 1; 2009-12-01: XXXX
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | 2009-01-01: 1; 2009-02-01: 1; 2009-12-01: XXXX
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 54 | C | 2009-02-01: 1; 2009-12-01: XXXX
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | bar: 2009-10-01
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 2009-07-01: 2; 2009-08-01: 1
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | bar: 2009-03-01; 2009-12-01
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | bar: 2009-11-01 to 2009-12-01
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI (CORCEMAR) | 132 | 5 | C | 2009-02-01: 2
|  | 101 | 3557 | (CORCEMAR) MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C | 2009-12-01: XXXX
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C | 2009-11-01: 2
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C | bar: 2009-11-01
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C
|  | 111 | 3715 | SALTO BA - CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | 2009-05-01: 1; 2009-12-01: XXXX
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C | bar: 2009-07-01
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 89.1 | C
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 73.7 | C | bar: 2009-05-01; 2009-08-01
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | bar: 2009-06-01
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C | bar: 2009-12-01
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C | 2009-02-01: 1; 2009-05-01: 1; 2009-12-01: 2
|  | 126 | 4830 | LOS CHAÑARES - PTQ. BAHIA BLANCA | 132 | 15.701 | C
|  |  |  | Longitud Total | 14806 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 8 | 17 | 13 | 3 | 9 | 10 | 10 | 13 | 2 | 7 | 9 | 6
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.42 | 1.39 | 1.55 | 1.7 | 1.65 | 1.62 | 1.72 | 1.76 | 1.85 | 1.8 | 1.8 | 1.76 | 1.73
[11 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.73 | SALIDAS x AÑO / 100 km