## TOT-1013
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de octubre de 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 77076.45
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 2519.39
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 6886.03
[5 empty] | TOTAL | 86481.87
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo

## LI-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de octubre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 381.2171
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 364.276 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 364.276
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 265975 | 698 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.49 | 203.913 | 2013-10-05 08:46 | 2013-10-05 15:53 | 7.1167 | 427 | P | 0,000 | 435.5582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 435.5582
|  | 2 | 266123 | 715 | PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL | 132 | 15.59 | 91.069 | 2013-10-13 05:31 | 2013-10-13 11:03 | 5.5333 | 332 | P | 0,000 | 151.0835 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 151.0835
|  | 3 | 266446 | 715 | PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL | 132 | 15.59 | 91.069 | 2013-10-14 05:49 | 2013-10-14 11:22 | 5.55 | 333 | P | 0,000 | 151.6299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 151.6299
|  | 4 | 266447 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 444.8903 | 2013-10-15 09:20 | 2013-10-15 17:24 | 8.0667 | 484 | P | 0,000 | 1077.0793 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1077.0793
|  | 5 | 266448 | 715 | PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL | 132 | 15.59 | 91.069 | 2013-10-20 07:05 | 2013-10-20 09:08 | 2.05 | 123 | P | 0,000 | 56.0074 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.0074
|  | 6 | 266703 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 654.1685 | 2013-10-22 11:48 | 2013-10-22 13:51 | 2.05 | 123 | F | 0,000 | -- | -- | 19625.056 | 40231.3647 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59856.4207
|  | 7 | 266704 | 4661 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 130.2 | 474.2873 | 2013-10-22 11:48 | 2013-10-22 11:56 | 0.13333 | 8 | F | 0,000 | -- | -- | 14228.6202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14228.6202
|  | 8 | 266705 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 654.1685 | 2013-10-25 10:18 | 2013-10-25 14:20 | 4.0333 | 242 | P | 0,000 | 790.8898 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 790.8898
|  | 9 | 266878 | 699 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 41.95 | 152.8138 | 2013-10-29 09:36 | 2013-10-29 16:47 | 7.1833 | 431 | P | 0,000 | 329.1609 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 329.1609
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 364.276 16: 2991.409; 364.276 17: 0; 364.276 18: 33853.6762; 364.276 19: 40231.3647; 364.276 20: 0; 364.276 21: 0; 364.276 22: 0; 364.276 23: 0; 364.276 24: 0; 364.276 25: 0; 364.276 27: 77076.45

## T-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de octubre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.273
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 265976 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 190.95 | 2013-10-01 08:41 | 2013-10-01 16:20 | 7.65 | 459 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 438.2303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 438.2303
|  | 12 | 265977 | 874 | SAN JUAN | TRAFO 3 | 15 | 132/33 | 19.095 | 2013-10-02 08:05 | 2013-10-02 18:29 | 10.4 | 624 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 59.5764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.5764
|  | 13 | 265978 | 5079 | SAN JUAN | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 38.19 | 2013-10-02 08:05 | 2013-10-02 18:29 | 10.4 | 624 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 119.1528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.1528
|  | 14 | 265979 | 4759 | MONTECASEROS | AUTOTRAFO 3 | 30 | 132/66/13,2 | 38.19 | 2013-10-02 08:34 | 2013-10-02 16:05 | 7.5167 | 451 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 86.1566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.1566
|  | 15 | 266117 | 1014 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 190.95 | 2013-10-07 08:24 | 2013-10-07 14:08 | 5.7333 | 344 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 328.2431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 328.2431
|  | 16 | 266118 | 1014 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 190.95 | 2013-10-08 08:38 | 2013-10-08 15:48 | 7.1667 | 430 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 410.7335 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 410.7335
|  | 17 | 266119 | 871 | SAN JUAN | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 38.19 | 2013-10-08 10:53 | 2013-10-08 14:04 | 3.1833 | 191 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 36.4333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.4333
|  | 18 | 266120 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 190.95 | 2013-10-09 08:40 | 2013-10-09 14:20 | 5.6667 | 340 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 324.8059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 324.8059
|  | 19 | 266121 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 190.95 | 2013-10-10 08:34 | 2013-10-10 16:51 | 8.2833 | 497 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 474.3198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 474.3198
|  | 20 | 266122 | 1014 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 190.95 | 2013-10-11 08:53 | 2013-10-11 13:06 | 4.2167 | 253 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 241.7427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 241.7427
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 30 20: 2519.3943; 30 21: 0; 30 22: 0; 30 23: 0; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 2519.39

## SA-10 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de octubre de 2013
[5 empty] | Salida en 220 kV | 33.884 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 16.943 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 12.711 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 12.711 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 21 | 265821 | 923 | SAN JUAN | ALIMENT. VILLA KRAUSE | 33 | 12.711 | 2013-10-05 06:45 | 2013-10-05 11:41 | 4.9333 | 296 | P | -- | 25 | 156.6631 | -- | -- | -- | SI | 156.6631
|  | 22 | 266124 | 4631 | SAN JUAN | SALIDA LINEA GRAN MENDOZA | 220 | 33.884 | 2013-10-13 08:01 | 2013-10-13 16:37 | 8.6 | 516 | P | -- | 60 | 1748.4144 | -- | -- | -- | SI | 1748.4144
|  | 23 | 266702 | 4631 | SAN JUAN | SALIDA LINEA GRAN MENDOZA | 220 | 33.884 | 2013-10-22 10:48 | 2013-10-22 12:15 | 1.45 | 87 | F | NO | 60 | -- | 2033.04 | 2947.908 | -- | SI | 4980.948
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 20 17: 1905.0775; 20 18: 2033.04; 20 19: 2947.908; 20 20: 0; 20 22: 6886.03

## TASA FALLA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Octubre de 2013
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2013-05-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2013-08-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22 | bar: 2013-01-01
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22 | bar: 2013-01-01
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1 | bar: 2012-10-01
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2012-10-01 to 2012-11-01; 2013-05-01 to 2013-06-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 0.72
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.72 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0