## TOT-1113
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 80144.74
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 633.11
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 1491.25
[5 empty] | TOTAL | 82269.1
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo

## LI-11 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 381.2171
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 364.276 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 364.276
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 267609 | 713 | MONTE CASEROS - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 19.06 | 91.069 | 2013-11-15 15:44 | 2013-11-15 17:08 | 1.4 | 84 | F | 0,000 | -- | -- | 2732.07 | 3824.898 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6556.968
|  | 2 | 267610 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 444.8903 | 2013-11-15 21:19 | 2013-11-16 14:27 | 17.1333 | 1028 | F | 0,000 | -- | -- | 13346.7081 | 40040.1242 | 18858.8985 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72245.7307
|  | 3 | 267612 | 701 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5 | 122.0325 | 2013-11-17 07:34 | 2013-11-17 17:15 | 9.6833 | 581 | P | 0,000 | 354.3823 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 354.3823
|  | 4 | 268215 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 444.8903 | 2013-11-30 08:38 | 2013-11-30 16:02 | 7.4 | 444 | P | 0,000 | 987.6564 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 987.6564
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 91.069 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 364.276 16: 1342.0387; 364.276 17: 0; 364.276 18: 16078.7781; 364.276 19: 43865.0222; 364.276 20: 18858.8985; 364.276 21: 0; 364.276 22: 0; 364.276 23: 0; 364.276 24: 0; 364.276 25: 0; 364.276 27: 80144.74

## T-11 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.273
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 267357 | 1015 | SAN JUAN | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 190.95 | 2013-11-10 07:04 | 2013-11-10 10:54 | 3.8333 | 230 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 219.4016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 219.4016
|  | 7 | 267895 | 4437 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 1 | 15 | 13,2/13,2 | 19.095 | 2013-11-23 07:23 | 2013-11-24 17:00 | 33.6167 | 2017 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 192.5922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 192.5922
|  | 8 | 267896 | 862 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 60 | 132/66/13,2 | 76.38 | 2013-11-24 11:00 | 2013-11-24 12:00 | 1 | 60 | RP | -- | 45 | NO | 0.3 | -- | 10.3113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.3113
|  | 9 | 267897 | 863 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 3 | 60 | 132/66/13,2 | 76.38 | 2013-11-24 12:00 | 2013-11-24 13:00 | 1 | 60 | RP | -- | 45 | NO | 0.3 | -- | 10.3113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.3113
|  | 10 | 268213 | 866 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 17 | 15 | 132/13,2 | 19.095 | 2013-11-27 12:03 | 2013-11-27 15:33 | 3.5 | 210 | F | SI | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | -- | 200.4975 | -- | -- | -- | -- | SI | 200.4975
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA; 30 20: 411.9937; 30 21: 20.6226; 30 22: 0; 30 23: 200.4975; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 633.11

## SA-11 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | Salida en 220 kV | 33.884 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 16.943 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 12.711 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 12.711 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 267611 | 905 | LUJAN DE CUYO | LINEA SAN MARTIN 1 | 132 | 16.943 | 2013-11-16 08:17 | 2013-11-16 15:23 | 7.1 | 426 | P | -- | 50 | 601.4765 | -- | -- | -- | SI | 601.4765
|  | 12 | 268214 | 911 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 3 DESTILERIA | 13.2 | 12.711 | 2013-11-27 12:03 | 2013-11-27 15:33 | 3.5 | 210 | F | SI | 20 | -- | -- | 889.77 | -- | SI | 889.77
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.711 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 20 17: 601.4765; 20 18: 0; 20 19: 889.77; 20 20: 0; 20 22: 1491.25

## TASA FALLA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Noviembre de 2013
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2013-05-01; 2013-10-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2013-08-01; 2013-10-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22 | bar: 2013-01-01
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22 | bar: 2013-01-01
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2012-11-01; 2013-05-01 to 2013-06-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.12 | 1.04 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.8 | 0.8 | 0.72 | 0.72
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.72 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0