## TOT-0612
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 34844.24
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 17732.78
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 19650.38
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  |  | 413.28
[5 empty] | TOTAL | 72640.68
Valores remuneratorios según "Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSBA" (Dec. PEN Nº 1460/05)

## LI-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 207.657 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 248327 | 1440 | PIGÜE - TORNQUIST | 132 | 55 | C | 109.1365 | 2012-06-01 08:20 | 2012-06-01 14:59 | 6.65 | 399 | P | 0,000 | 10 | 72.5758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.5758
|  | 2 | 248328 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | 69.4505 | 2012-06-01 08:40 | 2012-06-01 09:14 | 0.56667 | 34 | P | 0,000 | 10 | 3.9587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.9587
|  | 3 | 248331 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 49.6075 | 2012-06-01 09:02 | 2012-06-01 14:40 | 5.6333 | 338 | P | 0,000 | 10 | 27.929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.929
|  | 4 | 248335 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 69.4505 | 2012-06-01 10:35 | 2012-06-01 17:17 | 6.7 | 402 | P | 0,000 | 10 | 46.5318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.5318
|  | 5 | 248489 | 1440 | PIGÜE - TORNQUIST | 132 | 55 | C | 109.1365 | 2012-06-04 08:32 | 2012-06-04 09:00 | 0.46667 | 28 | P | 0,000 | 10 | 5.1294 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.1294
|  | 6 | 248497 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C | 70.6212 | 2012-06-04 10:02 | 2012-06-04 18:08 | 8.1 | 486 | P | 0,000 | 10 | 57.2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.2032
|  | 7 | 248498 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | 166.2843 | 2012-06-04 10:09 | 2012-06-04 15:01 | 4.8667 | 292 | P | 0,000 | 50 | 404.9024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 404.9024
|  | 8 | 248500 | 1440 | PIGÜE - TORNQUIST | 132 | 55 | C | 109.1365 | 2012-06-05 08:36 | 2012-06-05 17:04 | 8.4667 | 508 | P | 0,000 | 10 | 92.4386 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92.4386
|  | 9 | 248501 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA 1 | 132 | 35.59 | C | 70.6212 | 2012-06-05 08:59 | 2012-06-05 18:37 | 9.6333 | 578 | P | 0,000 | 10 | 68.0083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.0083
|  | 10 | 248503 | 4702 | CHACABUCO IND - SALTO 1 | 132 | 48.6 | C | 96.437 | 2012-06-05 10:45 | 2012-06-05 17:01 | 6.2667 | 376 | P | 0,000 | 10 | 60.466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.466
|  | 11 | 248510 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES 1 | 132 | 44.4 | C | 88.1029 | 2012-06-05 12:25 | 2012-06-05 14:33 | 2.1333 | 128 | P | 0,000 | 10 | 18.7659 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.7659
|  | 12 | 248511 | 4701 | CHACABUCO - CHACABUCO IND. 1 | 132 | 15.9 | C | 49.6075 | 2012-06-05 12:29 | 2012-06-05 17:01 | 4.5333 | 272 | P | 0,000 | 10 | 22.4722 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.4722
|  | 13 | 248517/248521 | 14401524 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C | 262.5229 | 2012-06-06 08:32 | 2012-06-06 17:43 | 9.1833 | 551 | P | 0,000 | 10 | 240.996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 240.996
|  | 14 | 248518 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO 1 | 132 | 83.8 | B | 166.2843 | 2012-06-06 08:41 | 2012-06-06 15:17 | 6.6 | 396 | P | 0,000 | 50 | 548.7383 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 548.7383
|  | 15 | 248520 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA 1 | 132 | 35.59 | C | 70.6212 | 2012-06-06 09:01 | 2012-06-06 18:04 | 9.05 | 543 | P | 0,000 | 10 | 63.9122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.9122
|  | 16 | 248523 | 1524 | TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 77.3 | C | 153.3864 | 2012-06-07 08:12 | 2012-06-07 17:25 | 9.2167 | 553 | P | 0,000 | 10 | 141.4223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 141.4223
|  | 17 | 248524 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO 1 | 132 | 83.8 | B | 166.2843 | 2012-06-07 08:37 | 2012-06-07 15:32 | 6.9167 | 415 | P | 0,000 | 50 | 575.3438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 575.3438
|  | 18 | 248525 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA 1 | 132 | 35.59 | C | 70.6212 | 2012-06-07 08:39 | 2012-06-07 18:01 | 9.3667 | 562 | P | 0,000 | 10 | 66.1721 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.1721
|  | 19 | 248532 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO 1 | 132 | 83.8 | B | 166.2843 | 2012-06-08 08:41 | 2012-06-08 15:11 | 6.5 | 390 | P | 0,000 | 50 | 540.4241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 540.4241
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 3057.3902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3057.39

## LI-06 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 207.657 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
3057.39
|  | 20 | 248534 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA 1 | 132 | 35.59 | C | 70.6212 | 2012-06-08 08:56 | 2012-06-08 18:26 | 9.5 | 570 | P | 0,000 | 10 | 67.0902 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 67.0902
|  | 21 | 248536 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 59.1321 | 2012-06-08 09:55 | 2012-06-08 16:51 | 6.9333 | 416 | P | 0,000 | 10 | 40.9786 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.9786
|  | 22 | 248537 | 1524 | TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 77.3 | C | 153.3864 | 2012-06-08 11:02 | 2012-06-08 15:43 | 4.6833 | 281 | P | 0,000 | 10 | 71.7848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.7848
|  | 23 | 248641 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA 1 | 132 | 35.59 | C | 70.6212 | 2012-06-11 09:17 | 2012-06-11 18:38 | 9.35 | 561 | P | 0,000 | 10 | 66.0309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.0309
|  | 24 | 248642 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 49.6075 | 2012-06-11 09:37 | 2012-06-11 15:05 | 5.4667 | 328 | P | 0,000 | 10 | 27.1353 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.1353
|  | 25 | 248649 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON 1 | 132 | 139.9 | C | 277.6036 | 2012-06-12 08:45 | 2012-06-12 15:37 | 6.8667 | 412 | P | 0,000 | 10 | 190.7136 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 190.7136
|  | 26 | 248650 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 49.6075 | 2012-06-12 08:47 | 2012-06-12 15:03 | 6.2667 | 376 | P | 0,000 | 10 | 31.1039 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.1039
|  | 27 | 248651 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS 1 | 132 | 90.23 | C | 179.0434 | 2012-06-12 09:08 | 2012-06-12 17:09 | 8.0167 | 481 | P | 0,000 | 10 | 143.5928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 143.5928
|  | 28 | 248660 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON 1 | 132 | 139.9 | C | 277.6036 | 2012-06-13 08:48 | 2012-06-13 15:33 | 6.75 | 405 | P | 0,000 | 10 | 187.3824 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 187.3824
|  | 29 | 248661 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 49.6075 | 2012-06-13 08:58 | 2012-06-13 15:35 | 6.6167 | 397 | P | 0,000 | 10 | 32.8402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.8402
|  | 30 | 248662 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS 1 | 132 | 90.23 | C | 179.0434 | 2012-06-13 09:09 | 2012-06-13 17:01 | 7.8667 | 472 | P | 0,000 | 10 | 140.9072 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 140.9072
|  | 31 | 248682 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS 1 | 132 | 90.23 | C | 179.0434 | 2012-06-15 08:56 | 2012-06-15 10:40 | 1.7333 | 104 | P | 0,000 | 10 | 30.9745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.9745
|  | 32 | 248691 | 4830 | LOS CHAÑARES - PTQ. B.BLANCA 1 | 132 | 15.7 | C | 49.6075 | 2012-06-16 18:53 | 2012-06-16 21:37 | 2.7333 | 164 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 496.075 | 1354.2848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1850.3598
|  | 33 | 248835 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ 1 | 132 | 126.9 | C | 251.8077 | 2012-06-18 08:35 | 2012-06-18 15:26 | 6.85 | 411 | P | 0,000 | 10 | 172.4883 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 172.4883
|  | 34 | 248836 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO 1 | 132 | 83.8 | B | 166.2843 | 2012-06-18 09:19 | 2012-06-18 14:57 | 5.6333 | 338 | P | 0,000 | 50 | 468.0904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 468.0904
|  | 35 | 248837 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 59.1321 | 2012-06-18 10:10 | 2012-06-18 14:19 | 4.15 | 249 | P | 0,000 | 10 | 24.5398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.5398
|  | 36 | 248842 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ 1 | 132 | 126.9 | C | 251.8077 | 2012-06-19 08:21 | 2012-06-19 15:28 | 7.1167 | 427 | P | 0,000 | 10 | 179.2871 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 179.2871
|  | 37 | 248844 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO 1 | 132 | 83.8 | B | 166.2843 | 2012-06-19 08:41 | 2012-06-19 15:06 | 6.4167 | 385 | P | 0,000 | 50 | 533.7728 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 533.7728
|  | 38 | 248848 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 59.1321 | 2012-06-19 11:04 | 2012-06-19 14:25 | 3.35 | 201 | P | 0,000 | 10 | 19.8093 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.8093
|  | 39 | 248849 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. 1 | 132 | 13.6 | B | 49.6075 | 2012-06-20 07:00 | 2012-06-20 17:56 | 10.9333 | 656 | P | 0,000 | 50 | 271.105 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 271.105
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F -FORZADA | [13 empty] | 2699.6269 | 0 | 496.075 | 1354.2848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 7607.38

## LI-06 (3)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 207.657 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
7607.38
|  | 40 | 248851 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | 101.993 | 2012-06-20 08:20 | 2012-06-20 18:07 | 9.7833 | 587 | P | 0,000 | 10 | 99.7492 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.7492
|  | 41 | 248852 | 1434 | 9 DE JULIO - BRAGADO | 66 | 54 | C | 107.1522 | 2012-06-20 08:52 | 2012-06-20 16:20 | 7.4667 | 448 | P | 0,000 | 10 | 80.0427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 80.0427
|  | 42 | 248855 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C | 115.0894 | 2012-06-21 05:35 | 2012-06-21 13:26 | 7.85 | 471 | P | 0,000 | 10 | 90.3452 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.3452
|  | 43 | 248856 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ 1 | 132 | 126.9 | C | 251.8077 | 2012-06-21 08:17 | 2012-06-21 16:18 | 8.0167 | 481 | P | 0,000 | 10 | 201.9498 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 201.9498
|  | 44 | 248858 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO 1 | 132 | 83.8 | B | 166.2843 | 2012-06-21 08:42 | 2012-06-21 13:10 | 4.4667 | 268 | P | 0,000 | 50 | 371.6455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 371.6455
|  | 45 | 248859 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 59.1321 | 2012-06-21 08:53 | 2012-06-21 18:20 | 9.45 | 567 | P | 0,000 | 10 | 55.8799 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.8799
|  | 46 | 248866 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 94.4527 | 2012-06-22 08:17 | 2012-06-22 15:07 | 6.8333 | 410 | P | 0,000 | 10 | 64.5112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.5112
|  | 47 | 248867 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 59.1321 | 2012-06-22 08:43 | 2012-06-22 15:26 | 6.7167 | 403 | P | 0,000 | 10 | 39.7368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.7368
|  | 48 | 248875 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 124.8125 | 2012-06-24 04:17 | 2012-06-24 10:39 | 6.3667 | 382 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1248.1247 | 3744.3742 | 420.618 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5413.117
|  | 49 | 248876 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 97.2307 | 2012-06-24 08:16 | 2012-06-24 16:24 | 8.1333 | 488 | P | 0,000 | 50 | 395.2428 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 395.2428
|  | 50 | 248879 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 92.8652 | 2012-06-24 08:36 | 2012-06-24 10:54 | 2.3 | 138 | P | 0,000 | 10 | 21.359 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.359
|  | 51 | 248880 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 105.3663 | 2012-06-24 08:36 | 2012-06-24 10:54 | 2.3 | 138 | P | 0,000 | 10 | 24.2343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.2343
|  | 52 | 248882 | 1434 | 9 DE JULIO - BRAGADO | 66 | 54 | C | 107.1522 | 2012-06-24 11:38 | 2012-06-24 16:48 | 5.1667 | 310 | P | 0,000 | 10 | 55.3977 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.3977
|  | 53 | 248923 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 59.1321 | 2012-06-25 10:51 | 2012-06-25 17:15 | 6.4 | 384 | P | 0,000 | 10 | 37.8446 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.8446
|  | 54 | 248927 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 59.1321 | 2012-06-26 08:48 | 2012-06-26 16:56 | 8.1333 | 488 | P | 0,000 | 10 | 48.0744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.0744
|  | 55 | 248930 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS 1 | 132 | 114 | C | 226.2102 | 2012-06-26 09:25 | 2012-06-26 17:22 | 7.95 | 477 | P | 0,000 | 10 | 179.8371 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 179.8371
|  | 56 | 248931 | 4077 | CACHARI - RAUCH 1 | 132 | 19.6 | C | 49.6075 | 2012-06-26 09:46 | 2012-06-26 16:39 | 6.8833 | 413 | P | 0,000 | 10 | 34.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.13
|  | 57 | 248933 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS 1 | 132 | 114 | C | 226.2102 | 2012-06-28 08:12 | 2012-06-28 17:30 | 9.3 | 558 | P | 0,000 | 10 | 210.3755 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 210.3755
|  | 58 | 248938 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 59.1321 | 2012-06-28 09:23 | 2012-06-28 17:08 | 7.75 | 465 | P | 0,000 | 10 | 45.8274 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.8274
|  | 59 | 248941 | 3689 | LAPRIDA - LA PAMPITA | 132 | 72.2 | C | 143.2665 | 2012-06-28 11:49 | 2012-06-28 14:34 | 2.75 | 165 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1432.6645 | 3939.8275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5372.492
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F -FORZADA | [13 empty] | 2056.1829 | 0 | 2680.7893 | 7684.2017 | 420.618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20449.17

## LI-06 (4)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 207.657 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
20449.17
|  | 60 | 248942 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 141.8775 | 2012-06-28 11:49 | 2012-06-28 12:07 | 0.3 | 18 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1418.7745 | 425.6323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1844.4068
|  | 61 | 248949 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS 1 | 132 | 114 | C | 226.2102 | 2012-06-29 08:18 | 2012-06-29 16:26 | 8.1333 | 488 | P | 0,000 | 10 | 183.9089 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 183.9089
|  | 62 | 248953 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 59.1321 | 2012-06-29 09:20 | 2012-06-29 16:52 | 7.5333 | 452 | P | 0,000 | 10 | 44.5265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.5265
|  | 63 | 248955 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA 1 | 132 | 35.59 | C | 70.6212 | 2012-06-29 09:34 | 2012-06-29 17:57 | 8.3833 | 503 | P | 0,000 | 10 | 59.1806 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.1806
|  | 64 | 248956 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 137.1151 | 2012-06-29 09:35 | 2012-06-29 18:46 | 9.1833 | 551 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1371.1513 | 4113.4538 | 847.3715 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6331.9766
|  | 65 | 248971 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 97.2307 | 2012-06-29 09:35 | 2012-06-29 09:48 | 0.21667 | 13 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 4861.535 | 1069.5377 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5931.0727
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F -FORZADA | [13 empty] | 287.616 | 0 | 7651.4608 | 5608.6239 | 847.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 34844.24

## T-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.693
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 66 | 248332 | 4087 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/34,5/13,8 | 20.79 | 2012-06-01 09:05 | 2012-06-01 14:43 | 5.6333 | 338 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 70.2286 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.2286
|  | 67 | 248334 | 2608 | CAMPANA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-06-01 09:45 | 2012-06-01 11:34 | 1.8167 | 109 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 22.7027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.7027
|  | 68 | 248337 | 2455 | G. MADARIAGA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-02 06:50 | 2012-06-02 07:35 | 0.75 | 45 | R | NO | 25 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 155.925 | 116.9437 | -- | -- | SI | 272.8687
|  | 69 | 248339 | 4258 | ZARATE | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-03 08:07 | 2012-06-03 16:53 | 8.7667 | 526 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 54.6985 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.6985
|  | 70 | 248341 | 4679 | LUJAN II | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-06-03 08:29 | 2012-06-03 11:23 | 2.9 | 174 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 36.1746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.1746
|  | 71 | 248895 | 2423 | DOLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-04 09:15 | 2012-06-04 10:55 | 1.6667 | 100 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 623.7 | 1041.579 | -- | -- | -- | -- | SI | 1665.279
|  | 71b | 248895 | 2423 | DOLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-04 10:56 | 2012-06-04 15:46 | 4.8333 | 290 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 301.2471 | -- | SI | 301.2471
|  | 72 | 248549 | 2423 | DOLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-04 15:47 | 2012-06-05 17:00 | 25.2167 | 1513 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 62.9189 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.9189
|  | 73 | 248505 | 3816 | BARADERO | T1BD | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-06-05 11:22 | 2012-06-05 13:14 | 1.8667 | 112 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 748.44 | 1399.5828 | -- | -- | SI | 2148.0228
|  | 74 | 248519 | 2649 | TORNQUIST | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-06 08:56 | 2012-06-06 18:08 | 9.2 | 552 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 57.3804 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.3804
|  | 75 | 248530 | 2296 | OLAVARRIA VIEJA | T1OA | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-06-07 13:02 | 2012-06-07 13:42 | 0.66667 | 40 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 8.3576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.3576
|  | 76 | 248533 | 2665 | SAN NICOLAS | Trafo | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-06-08 08:46 | 2012-06-08 14:38 | 5.8667 | 352 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 73.2224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.2224
|  | 77 | 248539 | 2286 | CHACABUCO | T1CB | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-10 08:05 | 2012-06-10 16:02 | 7.95 | 477 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 49.5842 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.5842
|  | 78 | 248540 | 4521 | CHIVILCOY | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-06-10 08:05 | 2012-06-10 17:01 | 8.9333 | 536 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 111.3928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 111.3928
|  | 79 | 248541 | 3606 | BALCARCE | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-06-10 09:18 | 2012-06-10 12:49 | 3.5167 | 211 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 43.9085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.9085
|  | 80 | 248644 | 2407 | LAS ARMAS | Trafo 2 | 1 | 33/13,2 | 0.693 | 2012-06-11 10:13 | 2012-06-11 14:49 | 4.6 | 276 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 1.9127 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.9127
|  | 81 | 248647 | 2478 | LAS FLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-12 08:37 | 2012-06-12 15:40 | 7.05 | 423 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 43.9709 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.9709
|  | 82 | 248653 | 2663 | ARRECIFES | Trafo 3 | 7.5 | 66/33/13,2 | 5.1975 | 2012-06-12 10:12 | 2012-06-12 14:39 | 4.45 | 267 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 13.8773 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.8773
|  | 83 | 248654 | 2363 | MIRAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-12 10:20 | 2012-06-12 17:49 | 7.4833 | 449 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 46.6528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.6528
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F -FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 634.0638 | 62.9189 | 623.7 | 1041.579 | 904.365 | 1516.5265 | 301.2471 | 0 |  | 5084.4

## T-06 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.693
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5084.4
|  | 84 | 248658 | 2663 | ARRECIFES | Trafo 3 | 7.5 | 66/33/13,2 | 5.1975 | 2012-06-13 08:10 | 2012-06-13 13:49 | 5.65 | 339 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 17.6195 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.6195
|  | 85 | 248663 | 2329 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 6.93 | 2012-06-13 09:37 | 2012-06-13 17:31 | 7.9 | 474 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 32.8482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.8482
|  | 86 | 248664 | 2478 | LAS FLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-13 09:37 | 2012-06-13 16:54 | 7.2833 | 437 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 45.4054 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.4054
|  | 87 | 248665 | 2410 | CHASCOMUS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-13 10:59 | 2012-06-13 12:10 | 1.1833 | 71 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 4.4158 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.4158
|  | 88 | 248666 | 3809 | S.A. de ARECO | Trafo 4 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-13 12:11 | 2012-06-13 12:54 | 0.71667 | 43 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 623.7 | 449.064 | -- | -- | -- | -- | SI | 1072.764
|  | 89 | 248679 | 3809 | S.A. de ARECO | Trafo 4 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-13 16:09 | 2012-06-13 16:13 | 0.066667 | 4 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 623.7 | 43.659 | -- | -- | -- | -- | SI | 667.359
|  | 90 | 248681 | 2423 | DOLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-14 12:58 | 2012-06-14 16:50 | 3.8667 | 232 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 24.1372 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.1372
|  | 91 | 248684 | 2363 | MIRAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-15 09:20 | 2012-06-15 15:02 | 5.7 | 342 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 35.5509 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.5509
|  | 92 | 248685 | 2465 | MAR DEL TUYU | Trafo 1 | 20 | 132/33/13,2 | 13.86 | 2012-06-15 09:25 | 2012-06-15 09:31 | 0.1 | 6 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 831.6 | 83.16 | -- | -- | -- | -- | SI | 914.76
|  | 92b | 248685 | 2465 | MAR DEL TUYU | Trafo 1 | 20 | 132/33/13,2 | 13.86 | 2012-06-15 09:32 | 2012-06-15 17:50 | 8.3 | 498 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 690.228 | -- | SI | 690.228
|  | 93 | 248838 | 2430 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-18 10:16 | 2012-06-18 15:06 | 4.8333 | 290 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 30.1247 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.1247
|  | 94 | 248839 | 2482 | LAPRIDA | Trafo 1 | 10 | 132/33/13,2 | 6.93 | 2012-06-18 19:01 | 2012-06-18 19:57 | 0.93333 | 56 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 415.8 | 386.694 | -- | -- | -- | -- | SI | 802.494
|  | 94b | 248839 | 2482 | LAPRIDA | Trafo 1 | 10 | 132/33/13,2 | 6.93 | 2012-06-18 19:58 | 2012-06-18 20:00 | 0.033333 | 2 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.2474 | -- | SI | 1.2474
|  | 95 | 248843 | 2430 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-19 08:40 | 2012-06-19 15:15 | 6.5833 | 395 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 41.0395 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.0395
|  | 96 | 248845 | 2517 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-19 09:05 | 2012-06-19 17:57 | 8.8667 | 532 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 55.3222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.3222
|  | 97 | 248853 | 2188 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 3.465 | 2012-06-20 08:54 | 2012-06-20 15:53 | 6.9833 | 419 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 14.5114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.5114
|  | 98 | 248857 | 2478 | LAS FLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-21 08:42 | 2012-06-21 16:12 | 7.5 | 450 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 46.7775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.7775
|  | 99 | 248860 | 2430 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-21 09:05 | 2012-06-21 16:44 | 7.65 | 459 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 47.7131 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.7131
|  | 100 | 248861 | 2665 | SAN NICOLAS | Trafo | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-06-21 22:07 | 2012-06-21 22:25 | 0.3 | 18 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1247.4 | 374.22 | -- | -- | -- | -- | SI | 1621.62
|  | 100b | 248861 | 2665 | SAN NICOLAS | Trafo | 31 | 132/33/13,3 | 21.483 | 2012-06-21 22:26 | 2012-06-22 14:47 | 16.35 | 981 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2107.4823 | -- | SI | 2107.4823
|  | 101 | 248865 | 2478 | LAS FLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-22 08:16 | 2012-06-22 13:24 | 5.1333 | 308 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 31.9958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.9958
|  | 102 | 248868 | 2430 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-22 09:03 | 2012-06-22 16:37 | 7.5667 | 454 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 47.2141 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.2141
|  | 103 | 248873 | 2374 | BARKER | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-06-23 10:01 | 2012-06-23 17:30 | 7.4833 | 449 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 46.6528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.6528
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F -FORZADA ; RF RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 516.9122 | 4.4158 | 3742.2 | 1336.797 | 0 | 0 | 2798.9577 | 0 |  | 13483.68

## T-06 (3)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.693
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
13483.68
|  | 104 | 248877 | 2667 | LUJAN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-06-24 08:20 | 2012-06-24 16:31 | 8.1833 | 491 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 102.0373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102.0373
|  | 105 | 248878 | 2186 | CARLOS CASARES | Trafo 1 | 5 | 2 | 3.465 | 2012-06-24 08:33 | 2012-06-24 16:05 | 7.5333 | 452 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 15.6549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.6549
|  | 106 | 248928 | 3776 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 10.395 | 2012-06-26 08:58 | 2012-06-26 17:13 | 8.25 | 495 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 51.4553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.4553
|  | 107 | 248937 | 3776 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 10.395 | 2012-06-28 09:06 | 2012-06-28 17:50 | 8.7333 | 524 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 54.449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.449
|  | 108 | 248939 | 2233 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 3.465 | 2012-06-28 10:19 | 2012-06-28 13:12 | 2.8833 | 173 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 5.9875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.9875
|  | 109 | 248940 | 2234 | S.A. de ARECO | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 3.465 | 2012-06-28 10:19 | 2012-06-28 13:12 | 2.8833 | 173 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 5.9875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.9875
|  | 110 | 248951 | 3776 | DOLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13.2 | 10.395 | 2012-06-29 08:38 | 2012-06-29 17:05 | 8.45 | 507 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 52.7027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.7027
|  | 111 | 248952 | 3509 | PERGAMINO | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-06-29 09:16 | 2012-06-29 11:52 | 2.6 | 156 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 32.4324 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.4324
|  | 112 | 248975 | 4679 | LUJAN II | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-06-29 10:48 | 2012-06-29 12:56 | 2.1333 | 128 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1247.4 | 2656.962 | -- | -- | -- | -- | SI | 3904.362
|  | 113 | 248983 | 3086 | BRAGADO | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 6.93 | 2012-06-29 12:32 | 2012-06-29 18:19 | 5.7833 | 347 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 24.0332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.0332
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F -FORZADA | [15 empty] | 344.7398 | 0 | 1247.4 | 2656.962 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17732.78

## SA-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 18.46 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.23 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 6.921 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 6.921 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 114 | 248134 | 2252 | LINCOLN | Alimentador 1 a LINCOLN | 13.2 | 6.921 | 2012-06-01 07:04 | 2012-06-01 16:54 | 9.8333 | 590 | P | -- | 40 | 272.1337 | -- | -- | -- | SI | 272.1337
|  | 115 | 248329 | 2121 | ROJAS | Alimentador 5 a Coop. ROJAS | 13.2 | 6.921 | 2012-06-01 08:43 | 2012-06-01 11:42 | 2.9833 | 179 | P | -- | 40 | 82.4983 | -- | -- | -- | SI | 82.4983
|  | 116 | 248330 | 2322 | G.CHAVES | Alimentador 4 a SAN CAYETANO | 33 | 6.921 | 2012-06-01 08:47 | 2012-06-01 13:41 | 4.9 | 294 | P | -- | 50 | 169.5645 | -- | -- | -- | SI | 169.5645
|  | 117 | 248333 | 4835 | LOS CHAÑARES | Salida PUESTO A | 33 | 6.921 | 2012-06-01 09:37 | 2012-06-01 12:34 | 2.95 | 177 | P | -- | 50 | 102.0848 | -- | -- | -- | SI | 102.0848
|  | 118 | 248336 | 4206 | NORTE II | Salida ALIM. E.T. NORTE II | 33 | 6.921 | 2012-06-01 10:55 | 2012-06-01 14:46 | 3.85 | 231 | P | -- | 50 | 133.2293 | -- | -- | -- | SI | 133.2293
|  | 119 | 248338 | 3570 | G. MADARIAGA | Alimentador a MADARIAGA 2 | 13.2 | 6.921 | 2012-06-02 06:50 | 2012-06-02 08:15 | 1.4167 | 85 | F | NO | 40 | -- | 276.84 | 393.1128 | -- | SI | 669.9528
|  | 120 | 248340 | 4975 | LAS PALMAS | Salida PARQ. INDUST. | 33 | 6.921 | 2012-06-03 08:20 | 2012-06-03 12:46 | 4.4333 | 266 | P | -- | 50 | 153.3002 | -- | -- | -- | SI | 153.3002
|  | 121 | 248342 | 2222 | LUJAN | Alimentador a CAP. DEL SEÑOR | 33 | 6.921 | 2012-06-03 08:34 | 2012-06-03 16:48 | 8.2333 | 494 | P | -- | 50 | 284.7991 | -- | -- | -- | SI | 284.7991
|  | 122 | 248490 | 2370 | MIRAMAR | Alimentador 3 a MIRAMAR | 13.2 | 6.921 | 2012-06-04 08:35 | 2012-06-04 08:56 | 0.35 | 21 | P | -- | 40 | 9.6894 | -- | -- | -- | SI | 9.6894
|  | 123 | 248491 | 2371 | MIRAMAR | Alimentador 4 a MIRAMAR | 13.2 | 6.921 | 2012-06-04 08:58 | 2012-06-04 09:09 | 0.18333 | 11 | P | -- | 40 | 4.9831 | -- | -- | -- | SI | 4.9831
|  | 124 | 248492 | 2457 | G. MADARIAGA | Alimentador a MADARIAGA | 33 | 6.921 | 2012-06-04 09:15 | 2012-06-04 10:10 | 0.91667 | 55 | P | -- | 50 | 31.8366 | -- | -- | -- | SI | 31.8366
|  | 125 | 248495 | 2064 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-13 | 13.2 | 6.921 | 2012-06-04 09:46 | 2012-06-04 13:58 | 4.2 | 252 | P | -- | 40 | 116.2728 | -- | -- | -- | SI | 116.2728
|  | 126 | 248496 | 2515 | ET URBANA BBCA | Alimentador a ET "B" | 33 | 6.921 | 2012-06-04 09:53 | 2012-06-04 14:00 | 4.1167 | 247 | P | -- | 50 | 142.5726 | -- | -- | -- | SI | 142.5726
|  | 127 | 248499 | 2351 | BALCARCE | Alimentador a EL DORADO y LAGUNA | 33 | 6.921 | 2012-06-04 11:24 | 2012-06-04 14:43 | 3.3167 | 199 | P | -- | 50 | 114.8886 | -- | -- | -- | SI | 114.8886
|  | 128 | 248502 | 2064 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-13 | 13.2 | 6.921 | 2012-06-05 09:36 | 2012-06-05 13:32 | 3.9333 | 236 | P | -- | 40 | 108.7981 | -- | -- | -- | SI | 108.7981
|  | 129 | 248504 | 2358 | BALCARCE | Alimentador 7 a Coop. BALCARCE | 13.2 | 6.921 | 2012-06-05 10:48 | 2012-06-05 13:39 | 2.85 | 171 | P | -- | 40 | 78.8994 | -- | -- | -- | SI | 78.8994
|  | 130 | 248508 | 4706 | CHACABUCO IND. | ALIMENT. 1 a COOP. | 13.2 | 6.921 | 2012-06-05 11:28 | 2012-06-05 15:49 | 4.35 | 261 | P | -- | 40 | 120.4254 | -- | -- | -- | SI | 120.4254
|  | 131 | 248509 | 4720 | CHACABUCO IND. | ALIMENT. 2 a COOP. | 13,,2 | 6.921 | 2012-06-05 11:28 | 2012-06-05 17:32 | 6.0667 | 364 | P | -- | 40 | 168.0419 | -- | -- | -- | SI | 168.0419
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F -FORZADA | [12 empty] | 2094.0178 | 276.84 | 393.1128 | 0 |  | 2763.97

## SA-06 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 18.46 | 8.6 |  | REVISAR COEFICIENTE
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.23 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 6.921 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 6.921 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
2763.97
|  | 133 | 248513 | 4721 | CHACABUCO IND. | ALIM. 3 a COOP. | 13.2 | 6.921 | 2012-06-05 15:51 | 2012-06-05 17:32 | 1.6833 | 101 | P | -- | 40 | 46.5091 | -- | -- | -- | SI | 46.5091
|  | 134 | 248514 | 2654 | TORNQUIST | Alimentador 1 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 6.921 | 2012-06-06 08:12 | 2012-06-06 18:09 | 9.95 | 597 | P | -- | 40 | 275.4558 | -- | -- | -- | SI | 275.4558
|  | 135 | 248515 | 2655 | TORNQUIST | Alimentador 2 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 6.921 | 2012-06-06 08:12 | 2012-06-06 18:09 | 9.95 | 597 | P | -- | 40 | 275.4558 | -- | -- | -- | SI | 275.4558
|  | 136 | 248522 | 5086 | LAS ARMAS | Salida a C.T. LAS ARMAS | 13.2 | 6.921 | 2012-06-06 10:12 | 2012-06-06 14:58 | 4.7667 | 286 | P | -- | 40 | 132.0527 | -- | -- | -- | SI | 132.0527
|  | 137 | 248526 | 2299 | OLAVARRIA | Alimentador 5 a AZUL | 33 | 6.921 | 2012-06-07 08:50 | 2012-06-07 12:15 | 3.4167 | 205 | P | -- | 50 | 118.3491 | -- | -- | -- | SI | 118.3491
|  | 138 | 248527 | 2141 | ARRECIFES | Alimentador a SALTO 2 | 33 | 6.921 | 2012-06-07 09:02 | 2012-06-07 12:56 | 3.9 | 234 | P | -- | 50 | 134.9595 | -- | -- | -- | SI | 134.9595
|  | 139 | 248528 | 5178 | MIRAMAR | Alimentador a MIRAMAR | 13.2 | 6.921 | 2012-06-07 10:34 | 2012-06-07 12:51 | 2.2833 | 137 | P | -- | 40 | 63.1195 | -- | -- | -- | SI | 63.1195
|  | 140 | 248529 | 2362 | BALCARCE | Alimentador 3 a ESTACION TERRENA | 13.2 | 6.921 | 2012-06-07 10:54 | 2012-06-07 14:23 | 3.4833 | 209 | P | -- | 40 | 96.3403 | -- | -- | -- | SI | 96.3403
|  | 142 | 248535 | 2064 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-13 | 13.2 | 6.921 | 2012-06-08 09:07 | 2012-06-08 12:37 | 3.5 | 210 | P | -- | 40 | 96.894 | -- | -- | -- | SI | 96.894
|  | 144 | 248643 | 2092 | SAN NICOLAS | Alimentador a RyCSA | 33 | 6.921 | 2012-06-11 10:05 | 2012-06-11 14:15 | 4.1667 | 250 | P | -- | 50 | 144.3029 | -- | -- | -- | SI | 144.3029
|  | 145 | 248645 | 2225 | LUJAN | Alimentador a BRAHMA | 33 | 6.921 | 2012-06-11 10:30 | 2012-06-11 14:34 | 4.0667 | 244 | P | -- | 50 | 140.8424 | -- | -- | -- | SI | 140.8424
|  | 146 | 248646 | 2420 | CHASCOMUS | Alimentador 7 a CHASCOMUS | 13.2 | 6.921 | 2012-06-11 12:26 | 2012-06-11 14:54 | 2.4667 | 148 | P | -- | 40 | 68.3795 | -- | -- | -- | SI | 68.3795
|  | 147 | 248648 | 2243 | SALADILLO | Alimentador 2 a SALADILLO | 13.2 | 6.921 | 2012-06-12 08:39 | 2012-06-12 10:59 | 2.3333 | 140 | P | -- | 40 | 64.5037 | -- | -- | -- | SI | 64.5037
|  | 148 | 248652 | 2373 | MIRAMAR | Alimentador 8 a EL MARQUESADO | 13.2 | 6.921 | 2012-06-12 09:40 | 2012-06-12 15:34 | 5.9 | 354 | P | -- | 40 | 163.3356 | -- | -- | -- | SI | 163.3356
|  | 149 | 248655 | 2551 | SUAREZ | Alimentador 1 a SUAREZ | 13.2 | 6.921 | 2012-06-12 10:53 | 2012-06-12 13:46 | 2.8833 | 173 | P | -- | 40 | 79.7299 | -- | -- | -- | SI | 79.7299
|  | 150 | 248656 | 2227 | LUJAN | Alimentador 2 a Coop. LUJAN | 13.2 | 6.921 | 2012-06-12 10:59 | 2012-06-12 15:02 | 4.05 | 243 | P | -- | 40 | 112.1202 | -- | -- | -- | SI | 112.1202
|  | 151 | 248657 | 2132 | PERGAMINO | Alimentador 4 a PERGAMINO | 13.2 | 6.921 | 2012-06-12 11:52 | 2012-06-12 13:37 | 1.75 | 105 | P | -- | 40 | 48.447 | -- | -- | -- | SI | 48.447
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F -FORZADA | [12 empty] | 2060.797 | 0 | 0 | 0 |  | 4824.77

## SA-06 (3)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 18.46 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.23 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 6.921 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 6.921 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
4824.77
|  | 152 | 248659 | 2244 | SALADILLO | Alimentador 3 a SALADILLO | 13.2 | 6.921 | 2012-06-13 08:33 | 2012-06-13 12:13 | 3.6667 | 220 | P | -- | 40 | 101.6003 | -- | -- | -- | SI | 101.6003
|  | 153 | 248672 | 3467 | S. A. de ARECO | Alimentador 7 a S. A. de ARECO | 13.2 | 6.921 | 2012-06-13 12:11 | 2012-06-13 22:06 | 9.9167 | 595 | F | NO | 40 | -- | 276.84 | 2746.2528 | -- | SI | 3023.0928
|  | 154 | 249654 | 5208 | MIRAMAR | Alimentador a C.T. MIRAMAR | 13.2 | 6.921 | 2012-06-13 12:25 | 2012-06-14 12:54 | 24.4833 | 1469 | F | NO | 40 | -- | 276.84 | 6777.0432 | -- | SI | 7053.8832
|  | 155 | 248673 | 2412 | CHASCOMUS | Alimentador a LEZAMA | 33 | 6.921 | 2012-06-13 14:54 | 2012-06-13 17:15 | 2.35 | 141 | P | -- | 50 | 81.3218 | -- | -- | -- | SI | 81.3218
|  | 156 | 248680 | 2424 | DOLORES | Línea a GUIDO | 33 | 6.921 | 2012-06-14 12:45 | 2012-06-14 13:18 | 0.55 | 33 | P | -- | 50 | 19.0328 | -- | -- | -- | SI | 19.0328
|  | 157 | 248683 | 5054 | SAN PEDRO | Alimentador a COOP. SAN PEDRO | 13.2 | 6.921 | 2012-06-15 09:13 | 2012-06-15 13:29 | 4.2667 | 256 | P | -- | 40 | 118.2107 | -- | -- | -- | SI | 118.2107
|  | 158 | 248688 | 2457 | G. MADARIAGA | Alimentador a MADARIAGA | 33 | 6.921 | 2012-06-15 09:30 | 2012-06-15 12:15 | 2.75 | 165 | P | -- | 50 | 95.1638 | -- | -- | -- | SI | 95.1638
|  | 159 | 248689 | 2369 | MIRAMAR | Alimentador 2 a MIRAMAR | 13.2 | 6.921 | 2012-06-15 09:31 | 2012-06-15 12:59 | 3.4667 | 208 | P | -- | 40 | 96.0635 | -- | -- | -- | SI | 96.0635
|  | 160 | 248690 | 2093 | SAN NICOLAS | Alimentador a RAMALLO | 33 | 6.921 | 2012-06-15 09:40 | 2012-06-15 14:32 | 4.8667 | 292 | P | -- | 50 | 168.5264 | -- | -- | -- | SI | 168.5264
|  | 161 | 248841 | 2261 | HENDERSON | Interruptor Trafo 500/132 | 132 | 9.23 | 2012-06-19 07:13 | 2012-06-19 07:46 | 0.55 | 33 | P | -- | 50 | 25.3825 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 162 | 248846 | 2217 | MERCEDES | Alimentador 8 a MERCEDES | 13.2 | 6.921 | 2012-06-19 09:13 | 2012-06-19 15:13 | 6 | 360 | P | -- | 40 | 166.104 | -- | -- | -- | SI | 166.104
|  | 163 | 248847 | 2532 | PETROQUIMICA | Alimentador EG3 | 13.2 | 6.921 | 2012-06-19 10:30 | 2012-06-19 16:12 | 5.7 | 342 | P | -- | 40 | 157.7988 | -- | -- | -- | SI | 157.7988
|  | 164 | 248850 | 3633 | BRAGADO | Alimentador Alberti | 33 | 6.921 | 2012-06-20 08:16 | 2012-06-20 17:03 | 8.7833 | 527 | P | -- | 50 | 303.8319 | -- | -- | -- | SI | 303.8319
|  | 165 | 248854 | 2216 | MERCEDES | Alimentador 7 a MERCEDES | 13.2 | 6.921 | 2012-06-20 12:36 | 2012-06-20 17:14 | 4.6333 | 278 | P | -- | 40 | 128.1769 | -- | -- | -- | SI | 128.1769
|  | 166 | 248869 | 2178 | BRAGADO | Interruptor WARNER - O'BRIEN | 33 | 6.921 | 2012-06-22 09:15 | 2012-06-22 16:26 | 7.1833 | 431 | P | -- | 50 | 248.4639 | -- | -- | -- | SI | 248.4639
|  | 167 | 248870 | 2106 | S. NIC. URBANA | Alimentador 10 | 13.2 | 6.921 | 2012-06-22 09:25 | 2012-06-22 14:49 | 5.4 | 324 | P | -- | 40 | 149.4936 | -- | -- | -- | SI | 149.4936
|  | 168 | 248871 | 2205 | CHIVILCOY | Alimentador 10 a CHIVILCOY | 13.2 | 6.921 | 2012-06-22 09:39 | 2012-06-22 12:41 | 3.0333 | 182 | P | -- | 40 | 83.8825 | -- | -- | -- | SI | 83.8825
|  | 169 | 248872 | 2237 | S. A. de ARECO | Alimentador 4 a S.A. de ARECO | 13.2 | 6.921 | 2012-06-22 10:11 | 2012-06-22 12:26 | 2.25 | 135 | P | -- | 40 | 62.289 | -- | -- | -- | SI | 62.289
|  | 170 | 248874 | 2189 | CARLOS CASARES | Alimentador a LAS TOSCAS | 33 | 6.921 | 2012-06-23 23:45 | 2012-06-24 17:34 | 17.8167 | 1069 | P | -- | 50 | 616.6611 | -- | -- | -- | SI | 616.6611
|  | 171 | 248881 | 3633 | BRAGADO | Alimentador Alberti | 33 | 6.921 | 2012-06-24 10:29 | 2012-06-24 17:30 | 7.0167 | 421 | P | -- | 50 | 242.9271 | -- | -- | -- | SI | 242.9271
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F -FORZADA | [12 empty] | 2864.9304 | 553.68 | 9523.296 | 0 |  | 17741.29

## SA-06 (4)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 18.46 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.23 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 6.921 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 6.921 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
17741.29
|  | 172 | 248922 | 4675 | PETROQUIMICA | Alimentador 3 a MUELLE MULTIPROP. | 33 | 6.921 | 2012-06-25 08:18 | 2012-06-25 14:54 | 6.6 | 396 | P | -- | 50 | 228.393 | -- | -- | -- | SI | 228.393
|  | 173 | 248925 | 2546 | PIGUE | Alimentador 4 a Coop. GOYENA | 13.2 | 6.921 | 2012-06-26 07:58 | 2012-06-26 15:12 | 7.2333 | 434 | P | -- | 40 | 200.1553 | -- | -- | -- | SI | 200.1553
|  | 174 | 248926 | 2221 | LUJAN | Alimentador a LOBOS | 66 | 9.23 | 2012-06-26 08:40 | 2012-06-26 17:10 | 8.5 | 510 | P | -- | 50 | 392.275 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 175 | 248929 | 2985 | PETROQUIMICA | Alimentador a TRANSP. GAS SUR | 33 | 6.921 | 2012-06-26 09:12 | 2012-06-26 15:52 | 6.6667 | 400 | P | -- | 50 | 230.8153 | -- | -- | -- | SI | 230.8153
|  | 176 | 248932 | 2365 | MIRAMAR | Alimentador a OTAMENDI | 33 | 6.921 | 2012-06-26 10:25 | 2012-06-26 13:47 | 3.3667 | 202 | P | -- | 50 | 116.6189 | -- | -- | -- | SI | 116.6189
|  | 177 | 248934 | 5054 | SAN PEDRO | Alimentador 2-14 a COOP. SAN PEDRO | 13.2 | 6.921 | 2012-06-28 08:15 | 2012-06-28 13:17 | 5.0333 | 302 | P | -- | 40 | 139.2505 | -- | -- | -- | SI | 139.2505
|  | 178 | 248935 | 2178 | BRAGADO | Interruptor WARNER - O'BRIEN | 33 | 6.921 | 2012-06-28 08:19 | 2012-06-28 18:43 | 10.4 | 624 | P | -- | 50 | 359.892 | -- | -- | -- | SI | 359.892
|  | 179 | 248936 | 2544 | PIGUE | Alimentador 2 a Coop. PIGUE | 13.2 | 6.921 | 2012-06-28 08:48 | 2012-06-28 14:48 | 6 | 360 | P | -- | 40 | 166.104 | -- | -- | -- | SI | 166.104
|  | 180 | 248950 | 2545 | PIGUE | Alimentador 3 a SAAVEDRA | 13.2 | 6.921 | 2012-06-29 08:31 | 2012-06-29 14:16 | 5.75 | 345 | P | -- | 40 | 159.183 | -- | -- | -- | SI | 159.183
|  | 181 | 248954 | 2165 | JUNIN | Alimentador 7 a JUNIN | 13.2 | 6.921 | 2012-06-29 09:32 | 2012-06-29 13:30 | 3.9667 | 238 | P | -- | 40 | 109.9055 | -- | -- | -- | SI | 109.9055
|  | 182 | 248974 | 4760 | SAN NICOLAS | SALIDA TRAFO S. AUX. CENTR. | 13.2 | 6.921 | 2012-06-29 09:58 | 2012-06-29 14:10 | 4.2 | 252 | P | -- | 40 | 116.2728 | -- | -- | -- | SI | 116.2728
|  | 183 | 248982 | 5054 | SAN PEDRO | Alimentador 2-14 a COOP. SAN PEDRO | 13.2 | 6.921 | 2012-06-29 10:49 | 2012-06-29 13:48 | 2.9833 | 179 | P | -- | 40 | 82.4983 | -- | -- | -- | SI | 82.4983
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F -FORZADA | [12 empty] | 2301.3636 | 0 | 0 | 0 |  | 19650.38

## RE-06 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 30 de junio de 2012
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 185 | 248516 | 4462 | P. LURO | R1B3PL | 6 | 1.4305 | 13.2 | 8.5832 | 2012-06-06 08:17 | 2012-06-09 12:01 | 75.7333 | 4544 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 390.0038 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 390.0038
|  | 186 | 248924 | 4462 | P. LURO | R1B3PL | 6 | 1.4305 | 13.2 | 8.5832 | 2012-06-25 12:12 | 2012-06-25 16:43 | 4.5167 | 271 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 23.2777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.2777
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [16 empty] | 413.2815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 413.28

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de junio de 2012
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2011-06-01 | 2011-07-01 | 2011-08-01 | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | bar: 2011-11-01
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | bar: 2011-08-01
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | bar: 2012-01-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 2011-06-01: 2; 2011-12-01: 1
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | 2011-10-01: 2; 2011-11-01: 1
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | bar: 2011-10-01; 2012-04-01
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | bar: 2012-04-01
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | bar: 2012-04-01
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C | bar: 2011-06-01
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | bar: 2011-06-01; 2012-01-01
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-01-01
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | bar: 2011-07-01; 2011-11-01
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | bar: 2011-08-01 to 2011-09-01
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | 2011-06-01: 2; 2011-09-01: 1
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | bar: 2011-09-01; 2011-11-01; 2012-01-01
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 40.22 | C | 2011-08-01: 1; 2011-09-01: 2; 2012-04-01: 1; 2012-05-01: 1
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | bar: 2011-12-01
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | bar: 2012-03-01
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | bar: 2011-08-01
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | bar: 2012-03-01
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | bar: 2012-01-01
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MALV.1 - CATONAS 1 - MORÓN 1 | 132 | 38.29 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MALV.2 - CATONAS 2 - MORÓN 2 | 132 | 44.56 | A | bar: 2011-11-01
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | bar: 2011-10-01
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 39.29 | C | bar: 2011-06-01
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 2011-06-01: 2; 2011-09-01: 2; 2011-10-01: 1
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | bar: 2012-05-01
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C | bar: 2011-11-01
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | bar: 2012-04-01
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 20.28 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | bar: 2011-08-01
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | bar: 2011-08-01; 2012-04-01
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | bar: 2011-08-01; 2011-12-01
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | bar: 2011-07-01; 2011-09-01 to 2011-11-01
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | bar: 2011-06-01; 2011-08-01; 2012-03-01
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B | bar: 2012-03-01
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 29.57 | B
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | bar: 2012-02-01
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B | bar: 2011-06-01
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.52 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | bar: 2011-08-01
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | bar: 2011-10-01; 2012-03-01 to 2012-04-01
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | bar: 2012-03-01
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | bar: 2012-04-01
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | bar: 2011-11-01
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | bar: 2011-12-01; 2012-05-01
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | bar: 2011-11-01 to 2012-01-01
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | bar: 2012-01-01
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | bar: 2012-02-01 to 2012-03-01
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | bar: 2011-07-01; 2012-01-01 to 2012-03-01
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI (CORCEMAR) | 132 | 5 | C
|  | 101 | 3557 | (CORCEMAR) MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C | bar: 2011-06-01
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | bar: 2012-05-01
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C | bar: 2012-03-01
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C
|  | 111 | 3715 | SALTO BA - CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | bar: 2012-01-01
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 73.43 | C | bar: 2012-01-01; 2012-05-01
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 89.14 | C
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C
|  | 126 | 4830 | LOS CHAÑARES - PTQ. BAHIA BLANCA | 132 | 15.701 | C | bar: 2012-05-01
|  | 127 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.725 | C
|  | 128 | 4701 | CHACABUCO - CHACABUCO IND. | 132 | 15.9 | C
|  | 129 | 4702 | CHACABUCO IND. - SALTO BA | 132 | 48.6 | C
|  | 130 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C | bar: 2012-01-01; 2012-05-01
|  | 131 | 4933 | ZARATE - LAS PALMAS | 132 | 8.7 | C | bar: 2011-06-01
|  | 132 |  | LAS PALMAS - PROTISA | 132 | 4.4 | C
|  | 133 | 4671 | PERGAMINO - COLON | 132 | 52.7 | C | bar: 2012-05-01
|  | 134 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | bar: 2011-06-01; 2012-02-01
|  | 135 | 4715 | LUJAN GBA - LUJAN II GBA | 132 | 9.02 | C
|  | 136 | 4716 | LUJAN II - MALV.1- CATONAS 1 - MORON 1 | 132 | 38.29 | A
|  | 137 | 4888 | ZARATE -CAMPANA III | 132 | 16.8 | C | bar: 2011-09-01
|  | 138 | 4889 | CAMPANBA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C
|  | 139 | 4914 | RAMALLO - SIDERAR | 132 | 6.75 | C
|  | 140 | 4915 | SIDERAR - SAN NICOLÁS | 132 | 1.31 | C
|  | 141 |  | RAMALLO IND - RAMALLO | 132 | 17.66 | C
|  | 142 | 4964 | PINAMAR - VALERIA DEL MAR | 132 | 6 | C | bar: 2011-06-01; 2011-08-01
|  | 143 | 4965 | VALERIA DEL MAR - VILLA GESELL | 132 | 14.28 | C | bar: 2011-06-01
|  |  |  | Longitud Total | 6114.816 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 16 | 3 | 10 | 9 | 7 | 9 | 6 | 11 | 4 | 9 | 8 | 8
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.21 | 1.32 | 1.16 | 1.23 | 1.36 | 1.41 | 1.5 | 1.49 | 1.57 | 1.59 | 1.67 | 1.68 | 1.64
[11 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.64 | SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
7 | 6 | junio | 30 | 2012 | Desde el 01 al 30 de junio de 2012 | 06 | 12 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSBA\2012 |  |  |  |  | J0612TBA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1206
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 20 | 12 | LI-06 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 0 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 29 | 19 | 29 | 15
MODELO T | 22 | 20 | 13 | T-06 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 20 | 10 | SA-06 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO R | 21 | 20 | 12 | RE-06 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 29 | 18 | 0 | 0 | 26 | 9 | 43 | 30 | 20 | 30 | 16
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-06 | TRANSBA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0