## TOT-0912
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 41809.03
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 13106.02
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 22405.75
|  | 3.- | REACTIVA
|  |  | 3.1.1.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  | 117.62
[5 empty] | TOTAL | 77438.42
Valores remuneratorios según "Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSBA" (Dec. PEN Nº 1460/05)

## LI-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 207.657 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 251355 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 175.0153 | 2012-09-01 08:13 | 2012-09-01 12:56 | 4.7167 | 283 | P | 0,000 | 10 | 82.6072 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 82.6072
|  | 2 | 251356 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | 127.7889 | 2012-09-01 08:14 | 2012-09-01 12:56 | 4.7 | 282 | P | 0,000 | 10 | 60.0608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.0608
|  | 3 | 251357 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C | 242.4815 | 2012-09-01 08:14 | 2012-09-01 12:56 | 4.7 | 282 | P | 0,000 | 10 | 113.9663 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.9663
|  | 4 | 251360 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 140.4884 | 2012-09-02 08:00 | 2012-09-02 15:26 | 7.4333 | 446 | P | 0,000 | 50 | 521.9146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 521.9146
|  | 5 | 251514 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 94.4527 | 2012-09-03 11:31 | 2012-09-03 15:59 | 4.4667 | 268 | P | 0,000 | 10 | 42.2203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.2203
|  | 6 | 251515 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 94.4527 | 2012-09-04 08:22 | 2012-09-04 17:36 | 9.2333 | 554 | P | 0,000 | 10 | 87.1798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.1798
|  | 7 | 251517 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | 71.4348 | 2012-09-04 09:51 | 2012-09-04 15:22 | 5.5167 | 331 | P | 0,000 | 10 | 39.432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.432
|  | 8 | 251528 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 299.6293 | 2012-09-04 17:08 | 2012-09-04 18:33 | 1.4167 | 85 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2996.293 | 4254.7361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7251.0291
|  | 9 | 251532 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 94.4527 | 2012-09-05 08:22 | 2012-09-05 18:32 | 10.1667 | 610 | P | 0,000 | 10 | 96.0584 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 96.0584
|  | 10 | 251534 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | 71.4348 | 2012-09-05 09:12 | 2012-09-05 17:41 | 8.4833 | 509 | P | 0,000 | 10 | 60.5767 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.5767
|  | 11 | 251541 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 105.3663 | 2012-09-05 12:47 | 2012-09-05 19:14 | 6.45 | 387 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1053.6633 | 3160.9898 | 363.5138 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4578.1669
|  | 12 | 251542 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 94.4527 | 2012-09-06 08:10 | 2012-09-06 18:16 | 10.1 | 606 | P | 0,000 | 10 | 95.3972 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 95.3972
|  | 13 | 251548 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | 71.4348 | 2012-09-06 12:30 | 2012-09-06 16:20 | 3.8333 | 230 | P | 0,000 | 10 | 27.3595 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.3595
|  | 14 | 251550 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 94.4527 | 2012-09-07 07:41 | 2012-09-07 07:59 | 0.3 | 18 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 944.5268 | 283.358 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1227.8848
|  | 15 | 251551 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 94.4527 | 2012-09-07 08:00 | 2012-09-07 15:31 | 7.5167 | 451 | P | 0,000 | 10 | 71.0284 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.0284
|  | 16 | 251553 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | 71.4348 | 2012-09-07 09:57 | 2012-09-07 15:00 | 5.05 | 303 | P | 0,000 | 10 | 36.0746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.0746
|  | 17 | 251755 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | 115.8831 | 2012-09-10 06:46 | 2012-09-11 13:00 | 30.2333 | 1814 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1158.8312 | 3476.4937 | 3155.4974 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7790.8224
|  | 18 | 251758 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C | 132.5512 | 2012-09-10 09:10 | 2012-09-10 14:56 | 5.7667 | 346 | P | 0,000 | 10 | 76.4821 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 76.4821
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1410.3579 | 0 | 6153.3143 | 11175.5776 | 3519.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22258.26

## LI-09 (2)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 207.657 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
22258.26
|  | 19 | 251760 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 137.1151 | 2012-09-10 09:40 | 2012-09-10 14:50 | 5.1667 | 310 | P | 0,000 | 10 | 70.8885 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.8885
|  | 20 | 251767 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C | 132.5512 | 2012-09-11 09:24 | 2012-09-11 14:53 | 5.4833 | 329 | P | 0,000 | 10 | 72.6381 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.6381
|  | 21 | 251768 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 137.1151 | 2012-09-11 09:37 | 2012-09-11 14:21 | 4.7333 | 284 | P | 0,000 | 10 | 64.8555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.8555
|  | 22 | 251773 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 203.5892 | 2012-09-12 08:10 | 2012-09-12 16:34 | 8.4 | 504 | P | 0,000 | 10 | 171.0149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 171.0149
|  | 23 | 251774 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 299.6293 | 2012-09-12 08:16 | 2012-09-12 17:22 | 9.1 | 546 | P | 0,000 | 10 | 272.6627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 272.6627
|  | 24 | 251779 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 137.1151 | 2012-09-12 08:55 | 2012-09-12 14:52 | 5.95 | 357 | P | 0,000 | 10 | 81.5835 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81.5835
|  | 25 | 251785 | 5043 | RAMALLO - SIDERAR | 132 | 6.75 | C | 49.6075 | 2012-09-12 11:20 | 2012-09-12 14:34 | 3.2333 | 194 | P | 0,000 | 10 | 16.0232 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 26 | 251793 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 299.6293 | 2012-09-13 08:22 | 2012-09-13 17:22 | 9 | 540 | P | 0,000 | 10 | 269.6664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 269.6664
|  | 27 | 251794 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C | 277.6036 | 2012-09-13 08:29 | 2012-09-13 12:19 | 3.8333 | 230 | P | 0,000 | 10 | 106.3222 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.3222
|  | 28 | 251800 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 49.6075 | 2012-09-13 09:50 | 2012-09-13 14:42 | 4.8667 | 292 | P | 0,000 | 10 | 24.1589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.1589
|  | 29 | 251801 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | 81.9516 | 2012-09-13 10:42 | 2012-09-13 15:09 | 4.45 | 267 | P | 0,000 | 50 | 182.3423 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 182.3423
|  | 30 | 251805 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 299.6293 | 2012-09-14 08:23 | 2012-09-14 17:15 | 8.8667 | 532 | P | 0,000 | 10 | 265.7712 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 265.7712
|  | 31 | 251807 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | 81.9516 | 2012-09-14 09:30 | 2012-09-14 14:10 | 4.6667 | 280 | P | 0,000 | 50 | 191.357 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 191.357
|  | 32 | 251812 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 49.6075 | 2012-09-14 10:02 | 2012-09-14 14:03 | 4.0167 | 241 | P | 0,000 | 10 | 19.9422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.9422
|  | 33 | 251818 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | 101.993 | 2012-09-15 08:15 | 2012-09-15 13:44 | 5.4833 | 329 | P | 0,000 | 10 | 55.8922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.8922
|  | 34 | 251828 | 2620 (4716) | LUJAN - MORÓN 1 (LUJAN - MALVINAS) | 132 | 16.33 | A | 49.6075 | 2012-09-16 07:07 | 2012-09-16 17:26 | 10.3167 | 619 | P | 0,000 | 150 | 767.9241 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 767.9241
|  | 35 | 251995 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 137.1151 | 2012-09-17 10:05 | 2012-09-17 17:59 | 7.9 | 474 | P | 0,000 | 10 | 108.321 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 108.321
|  | 36 | 251996 | 2617 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 49.6075 | 2012-09-17 10:30 | 2012-09-17 14:25 | 3.9167 | 235 | P | 0,000 | 10 | 19.4461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 37 | 251997 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | 81.9516 | 2012-09-18 07:03 | 2012-09-18 09:47 | 2.7333 | 164 | P | 0,000 | 50 | 111.8639 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 111.8639
|  | 38 | 252002 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 137.1151 | 2012-09-18 09:52 | 2012-09-18 17:01 | 7.15 | 429 | P | 0,000 | 10 | 98.0373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 98.0373
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 2970.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 25193.5

## LI-09 (3)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 207.657 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 198.43 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
25193.5
|  | 39 | 252008 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 203.5892 | 2012-09-19 09:54 | 2012-09-19 12:22 | 2.4667 | 148 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2035.8918 | 5028.6527 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7064.5444
|  | 40 | 252011 | 5042 | SAN NICOLÁS - SIDERAR | 132 | 1.31 | C | 49.6075 | 2012-09-20 08:42 | 2012-09-20 15:39 | 6.95 | 417 | P | 0,000 | 10 | 34.4772 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.4772
|  | 41 | 252012 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | 49.6075 | 2012-09-20 08:48 | 2012-09-20 15:30 | 6.7 | 402 | P | 0,000 | 10 | 33.237 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.237
|  | 42 | 252019 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | 49.6075 | 2012-09-21 08:34 | 2012-09-21 14:44 | 6.1667 | 370 | P | 0,000 | 10 | 30.6078 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.6078
|  | 43 | 252020 | 5042 | SAN NICOLÁS - SIDERAR | 132 | 1.31 | C | 49.6075 | 2012-09-21 08:53 | 2012-09-21 14:33 | 5.6667 | 340 | P | 0,000 | 10 | 28.1275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.1275
|  | 44 | 252022 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 217.0824 | 2012-09-21 08:59 | 2012-09-21 14:39 | 5.6667 | 340 | P | 0,000 | 10 | 123.0857 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 123.0857
|  | 45 | 252028 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | 204.9583 | 2012-09-22 08:22 | 2012-09-22 17:54 | 9.5333 | 572 | P | 0,000 | 150 | 2929.8796 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2929.8796
|  | 46 | 252029 | 2621 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A | 85.3249 | 2012-09-23 06:36 | 2012-09-23 18:37 | 12.0167 | 721 | P | 0,000 | 150 | 1538.4079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1538.4079
|  | 47 | 252030 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | 204.9583 | 2012-09-23 08:05 | 2012-09-23 16:03 | 7.9667 | 478 | P | 0,000 | 150 | 2450.2771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2450.2771
|  | 48 | 252219 | 4888 | ZARATE - CAMPANA III 1 | 132 | 16.8 | C | 49.6075 | 2012-09-25 08:37 | 2012-09-25 14:57 | 6.3333 | 380 | P | 0,000 | 10 | 31.4015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.4015
|  | 49 | 252228 | 4888 | ZARATE - CAMPANA III 1 | 132 | 16.8 | C | 49.6075 | 2012-09-26 08:47 | 2012-09-26 15:10 | 6.3833 | 383 | P | 0,000 | 10 | 31.6496 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.6496
|  | 50 | 252229 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 92.8652 | 2012-09-26 09:07 | 2012-09-26 14:37 | 5.5 | 330 | P | 0,000 | 10 | 51.0759 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.0759
|  | 51 | 252230 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | 63.2992 | 2012-09-26 09:15 | 2012-09-26 14:59 | 5.7333 | 344 | P | 0,000 | 10 | 36.2704 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.2704
|  | 52 | 252235 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 105.3663 | 2012-09-26 14:44 | 2012-09-26 15:10 | 0.43333 | 26 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1053.6633 | 453.0752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1506.7385
|  | 53 | 252239 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | 63.2992 | 2012-09-27 09:20 | 2012-09-27 14:58 | 5.6333 | 338 | P | 0,000 | 10 | 35.6374 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.6374
|  | 54 | 252240 | 2620 (4715) | LUJAN - MORÓN 1 (LUJAN - LUJAN II) | 132 | 43 | A | 85.3249 | 2012-09-27 09:30 | 2012-09-27 14:30 | 5 | 300 | P | 0,000 | 150 | 639.9368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 639.9368
|  | 55 | 252244 | 4888 | ZARATE - CAMPANA III 1 | 132 | 16.8 | C | 49.6075 | 2012-09-28 08:27 | 2012-09-28 15:07 | 6.6667 | 400 | P | 0,000 | 10 | 33.0882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.0882
|  | 56 | 252247 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | 63.2992 | 2012-09-28 09:14 | 2012-09-28 11:56 | 2.7 | 162 | P | 0,000 | 10 | 17.0908 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.0908
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 49.6075 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 8044.2505 | 0 | 3089.555 | 5481.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41809.03

## T-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.693
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 57 | 250897 | 2309 | TANDIL | T1TD | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-01 | 2012-09-01 12:52 | 12.8667 | 772 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1605.4038 | -- | SI | 1605.4038
|  | 58 | 251353 | 2404 | LAS ARMAS | Trafo | 10 | 132/33/13,2 | 6.93 | 2012-09-01 07:37 | 2012-09-01 13:04 | 5.45 | 327 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 22.6611 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.6611
|  | 59 | 251358 | 2115 | ROJAS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-02 07:39 | 2012-09-02 08:08 | 0.48333 | 29 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 623.7 | 299.376 | -- | -- | -- | -- | SI | 923.076
|  | 60 | 251361 | 3716 | SALTO - BA | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-02 08:05 | 2012-09-02 14:42 | 6.6167 | 397 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 82.5779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 82.5779
|  | 61 | 251362 | 4430 | BRAGADO | T3BG | 20 | 132/66/13,2 | 13.86 | 2012-09-02 08:25 | 2012-09-02 15:55 | 7.5 | 450 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 62.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.37
|  | 62 | 251512 | 4585 | JUNIN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-03 09:30 | 2012-09-03 12:03 | 2.55 | 153 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 31.8087 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.8087
|  | 63 | 251513 | 4485 | MERCEDES BS.AS | T2MD | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-03 09:52 | 2012-09-03 14:31 | 4.65 | 279 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 58.0041 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.0041
|  | 64 | 251518 | 2375 | BARKER | Trafo 2 | 10 | 132/33/6,6 | 6.93 | 2012-09-04 10:23 | 2012-09-04 16:29 | 6.1 | 366 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 25.3638 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.3638
|  | 65 | 251520 | 2115 | ROJAS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-04 11:30 | 2012-09-04 14:58 | 3.4667 | 208 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 21.6424 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.6424
|  | 66 | 251533 | 2431 | VILLA GESELL | Trafo 3 | 40 | 132/13,2 | 27.72 | 2012-09-05 08:53 | 2012-09-05 15:14 | 6.35 | 381 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 105.6132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.6132
|  | 67 | 251537 | 2375 | BARKER | Trafo 2 | 10 | 132/33/6,6 | 6.93 | 2012-09-05 09:38 | 2012-09-05 14:49 | 5.1833 | 311 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 21.5384 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.5384
|  | 68 | 251538 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 27.72 | 2012-09-05 10:15 | 2012-09-05 14:38 | 4.3833 | 263 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 72.8482 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.8482
|  | 69 | 251544 | 2375 | BARKER | Trafo 2 | 10 | 132/33/6,6 | 6.93 | 2012-09-06 08:18 | 2012-09-15 13:50 | 221.5333 | 13292 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 921.1217 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 921.1217
|  | 70 | 251545 | 2431 | VILLA GESELL | Trafo 3 | 40 | 132/13,2 | 27.72 | 2012-09-06 08:31 | 2012-09-06 18:18 | 9.7833 | 587 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 162.661 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 162.661
|  | 71 | 251547 | 4420 | MERCEDES BS.AS | T1MD | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-06 11:01 | 2012-09-06 14:40 | 3.65 | 219 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 45.5301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.5301
|  | 72 | 251554 | 4431 | BRAGADO | T4BG | 20 | 132/66/13,2 | 13.86 | 2012-09-08 08:27 | 2012-09-08 17:23 | 8.9333 | 536 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 74.2619 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 74.2619
|  | 73 | 251556 | 4431 | BRAGADO | T4BG | 20 | 132/66/13,2 | 13.86 | 2012-09-09 08:08 | 2012-09-09 16:45 | 8.6167 | 517 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 71.6839 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.6839
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 1779.6864 | 0 | 623.7 | 299.376 | 0 | 0 | 1605.4038 | 0 |  | 4308.17

## T-09 (2)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.693
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
4308.17
|  | 74 | 251557 | 4679 | LUJAN II | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-09 08:14 | 2012-09-09 11:36 | 3.3667 | 202 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 42.0374 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.0374
|  | 75 | 251759 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 27.72 | 2012-09-10 09:23 | 2012-09-10 14:19 | 4.9333 | 296 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 81.9958 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81.9958
|  | 76 | 251762 | 2272 | T. LAUQUEN | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 3.465 | 2012-09-10 10:43 | 2012-09-10 14:40 | 3.95 | 237 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 8.2121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.2121
|  | 77 | 251763 | 2458 | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-10 10:51 | 2012-09-10 15:33 | 4.7 | 282 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 29.3139 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.3139
|  | 78 | 251764 | 2458 | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-11 08:08 | 2012-09-11 17:23 | 9.25 | 555 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 57.6923 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.6923
|  | 79 | 251770 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 27.72 | 2012-09-11 09:55 | 2012-09-11 15:16 | 5.35 | 321 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 88.9812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 88.9812
|  | 80 | 251772 | 2271 | T. LAUQUEN | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 3.465 | 2012-09-11 10:48 | 2012-09-11 15:47 | 4.9833 | 299 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 10.3534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.3534
|  | 81 | 251775 | 2065 | PAPEL PRENSA | Trafo 1 | 15 | 132/33 | 10.395 | 2012-09-12 08:18 | 2012-09-12 19:11 | 10.8833 | 653 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 67.8586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 67.8586
|  | 82 | 251777 | 2458 | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-12 08:32 | 2012-09-12 17:29 | 8.95 | 537 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 55.8212 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.8212
|  | 83 | 251778 | 3727 | T. LAUQUEN | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-12 08:51 | 2012-09-12 15:28 | 6.6167 | 397 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 82.5779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 82.5779
|  | 84 | 251780 | 2431 | VILLA GESELL | Trafo 3 | 40 | 132/13,2 | 27.72 | 2012-09-12 09:03 | 2012-09-12 14:18 | 5.25 | 315 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 87.318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.318
|  | 85 | 251782 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 27.72 | 2012-09-12 09:46 | 2012-09-12 14:18 | 4.5333 | 272 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 75.343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.343
|  | 86 | 251784 | 4420 | MERCEDES BS.AS | T1MD | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-12 09:57 | 2012-09-12 14:00 | 4.05 | 243 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 50.5197 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 50.5197
|  | 87 | 251791 | 2331 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/13,2 | 10.395 | 2012-09-13 07:27 | 2012-09-13 08:46 | 1.3167 | 79 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 623.7 | 823.284 | -- | -- | -- | -- | SI | 1446.984
|  | 87b | 251791 | 2331 | NECOCHEA | Trafo 3 | 15 | 132/13,2 | 10.395 | 2012-09-13 08:47 | 2012-09-15 18:02 | 57.25 | 3435 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3570.6825 | -- | SI | 3570.6825
|  | 88 | 251792 | 2329 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 6.93 | 2012-09-13 07:27 | 2012-09-13 08:46 | 1.3167 | 79 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 415.8 | 548.856 | -- | -- | -- | -- | SI | 964.656
|  | 88b | 251792 | 2329 | NECOCHEA | Trafo 1 | 10 | 132/13,2 | 6.93 | 2012-09-13 08:47 | 2012-09-13 11:18 | 2.5167 | 151 | RF | NO |  | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 104.7816 | -- | SI | 104.7816
|  | 89 | 251795 | 3727 | T. LAUQUEN | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-13 08:57 | 2012-09-13 13:42 | 4.75 | 285 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 59.2515 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.2515
|  | 90 | 251796 | 2458 | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-13 09:18 | 2012-09-13 17:18 | 8 | 480 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 49.896 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.896
|  | 91 | 251797 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 27.72 | 2012-09-13 09:21 | 2012-09-13 14:50 | 5.4833 | 329 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 91.1434 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 91.1434
|  | 92 | 251798 | 4485 | MERCEDES BS.AS | T2MD | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-13 09:23 | 2012-09-13 14:38 | 5.25 | 315 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 65.4885 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 65.4885
|  | 93 | 251799 | 2465 | MAR DEL TUYU | Trafo 1 | 20 | 132/33/13,2 | 13.86 | 2012-09-13 09:41 | 2012-09-13 14:05 | 4.4 | 264 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 36.5904 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.5904
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 1040.394 | 0 | 1039.5 | 1372.14 | 0 | 0 | 3675.4641 | 0 |  | 11435.67

## T-09 (3)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.693
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
11435.67
|  | 94 | 251802 | 2272 | T. LAUQUEN | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 3.465 | 2012-09-13 12:16 | 2012-09-13 15:07 | 2.85 | 171 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 5.9252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.9252
|  | 96 | 251804 | 2458 | S. CLEMENTE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-14 08:21 | 2012-09-14 14:02 | 5.6833 | 341 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 35.4262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.4262
|  | 97 | 251808 | 3727 | T. LAUQUEN | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-14 09:40 | 2012-09-14 13:25 | 3.75 | 225 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 46.7775 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.7775
|  | 98 | 251809 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 27.72 | 2012-09-14 09:41 | 2012-09-14 14:13 | 4.5333 | 272 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 75.343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.343
|  | 99 | 251810 | 2272 | T. LAUQUEN | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 3.465 | 2012-09-14 09:54 | 2012-09-14 15:20 | 5.4333 | 326 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 11.289 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.289
|  | 100 | 251813 | 4485 | MERCEDES BS.AS | T2MD | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-14 10:09 | 2012-09-14 13:37 | 3.4667 | 208 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 43.2848 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.2848
|  | 101 | 251819 | 2440 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-15 13:25 | 2012-09-15 15:57 | 2.5333 | 152 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 124.74 | 315.5922 | -- | -- | -- | -- | SI | 440.3322
|  | 102 | 251994 | 2056 | SAN PEDRO | Trafo 2 | 15 | 132/33 | 10.395 | 2012-09-17 10:01 | 2012-09-17 15:06 | 5.0833 | 305 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 31.684 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.684
|  | 103 | 251999 | 2056 | SAN PEDRO | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-18 08:58 | 2012-09-18 14:18 | 5.3333 | 320 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 33.2432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.2432
|  | 104 | 252003 | 2246 | LINCOLN | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-18 11:28 | 2012-09-18 15:09 | 3.6833 | 221 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 22.9522 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.9522
|  | 105 | 252005 | 2246 | LINCOLN | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-19 09:02 | 2012-09-19 15:52 | 6.8333 | 410 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 42.5987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.5987
|  | 106 | 252006 | 2501 | PUNTA ALTA | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-19 09:32 | 2012-09-19 14:30 | 4.9667 | 298 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 30.9979 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.9979
|  | 107 | 252009 | 2381 | BARKER | Trafo 4 | 1.5 | 33/13,2 | 1.0395 | 2012-09-19 10:29 | 2012-09-19 13:30 | 3.0167 | 181 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 1.8836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 108 | 252013 | 2246 | LINCOLN | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-20 09:32 | 2012-09-20 13:13 | 3.6833 | 221 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 22.9522 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.9522
|  | 109 | 252015 | 2501 | PUNTA ALTA | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-20 10:14 | 2012-09-20 17:18 | 7.0667 | 424 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 44.0956 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.0956
|  | 110 | 252017 | 2146 | C. SARMIENTO | Trafo 1 | 10 | 66/33/13,2 | 6.93 | 2012-09-20 12:17 | 2012-09-20 14:04 | 1.7833 | 107 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 7.4012 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.4012
|  | 111 | 252026 | 2501 | PUNTA ALTA | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-21 09:52 | 2012-09-21 16:54 | 7.0333 | 422 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 43.8461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.8461
|  | 112 | 252027 | 2146 | C. SARMIENTO | Trafo 1 | 10 | 66/33/13,2 | 6.93 | 2012-09-21 12:17 | 2012-09-21 14:30 | 2.2167 | 133 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 9.2308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.2308
|  | 113 | 252031 | 4430 | BRAGADO | T3BG | 20 | 132/66/13,2 | 13.86 | 2012-09-23 08:26 | 2012-09-23 16:49 | 8.3833 | 503 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 69.6881 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.6881
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 578.619 | 0 | 124.74 | 315.5922 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12452.74

## T-09 (4)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.693
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
12452.74
|  | 114 | 252216 | 2137 | ARRECIFES | Trafo 2 | 7.5 | 66/13,2 | 5.1975 | 2012-09-24 08:04 | 2012-09-24 15:53 | 7.8167 | 469 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 24.3867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.3867
|  | 115 | 252218 | 4430 | BRAGADO | T3BG | 20 | 132/66/13,2 | 13.86 | 2012-09-24 09:23 | 2012-09-24 16:15 | 6.8667 | 412 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 57.1309 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.1309
|  | 116 | 252222 | 2517 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-25 09:39 | 2012-09-25 15:12 | 5.55 | 333 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 34.6154 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.6154
|  | 117 | 252224 | 2459 | S. CLEMENTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-25 11:42 | 2012-09-25 17:33 | 5.85 | 351 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 36.4865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.4865
|  | 118 | 252225 | 2459 | S. CLEMENTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-26 08:09 | 2012-09-26 17:16 | 9.1167 | 547 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 56.8814 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.8814
|  | 119 | 252226 | 4650 | JUNIN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-26 08:24 | 2012-09-26 14:56 | 6.5333 | 392 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 81.4552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81.4552
|  | 120 | 252227 | 2517 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-26 08:37 | 2012-09-26 14:58 | 6.35 | 381 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 39.605 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.605
|  | 121 | 252236 | 2459 | S. CLEMENTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-27 08:11 | 2012-09-27 17:12 | 9.0167 | 541 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 56.2577 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.2577
|  | 122 | 252237 | 2517 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-27 08:30 | 2012-09-27 15:02 | 6.5333 | 392 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 40.7276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.7276
|  | 123 | 252243 | 2459 | S. CLEMENTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-28 08:21 | 2012-09-28 15:17 | 6.9333 | 416 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 43.2224 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.2224
|  | 124 | 252245 | 2517 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.395 | 2012-09-28 08:49 | 2012-09-28 14:40 | 5.85 | 351 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 36.4865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.4865
|  | 125 | 252248 | 3688 | 9 DE JULIO | Trafo 2 | 10 | 66/13,2 | 6.93 | 2012-09-30 08:09 | 2012-09-30 14:23 | 6.2333 | 374 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 25.9043 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.9043
|  | 126 | 252249 | 2072 | ZARATE | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 20.79 | 2012-09-30 08:21 | 2012-09-30 17:59 | 9.6333 | 578 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 120.1246 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 120.1246
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 653.2842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13106.02

## SA-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 18.46 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.23 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 6.921 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 6.921 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 127 | 251354 | 5086 | LAS ARMAS | Alimentador a C.T. LAS ARMAS | 13.2 | 6.921 | 2012-09-01 07:39 | 2012-09-01 13:05 | 5.4333 | 326 | P | -- | 40 | 150.3241 | -- | -- | -- | SI | 150.3241
|  | 128 | 251511 | 2348 | QUEQUEN | Alimentador 3 a Coop. NECOCHEA | 13.2 | 6.921 | 2012-09-03 08:44 | 2012-09-03 13:11 | 4.45 | 267 | P | -- | 40 | 123.1938 | -- | -- | -- | SI | 123.1938
|  | 129 | 251516 | 4090 | BARADERO | Alimentador 4 EDEN ARAOZ | 13.2 | 6.921 | 2012-09-04 09:21 | 2012-09-04 14:32 | 5.1833 | 311 | P | -- | 40 | 143.4031 | -- | -- | -- | SI | 143.4031
|  | 130 | 251519 | 2445 | MAR DE AJO | Alimentador 1 a MAR DE AJO | 13.2 | 6.921 | 2012-09-04 11:22 | 2012-09-04 16:51 | 5.4833 | 329 | P | -- | 40 | 151.7083 | -- | -- | -- | SI | 151.7083
|  | 132 | 251531 | 2446 | MAR DE AJO | Alimentador 2 a MAR DE AJO | 13.2 | 6.921 | 2012-09-05 08:16 | 2012-09-05 17:36 | 9.3333 | 560 | P | -- | 40 | 258.2917 | -- | -- | -- | SI | 258.2917
|  | 133 | 251535 | 3818 | BARADERO | Alimentador 2 EDEN BARADERO SAENZ | 13.2 | 6.921 | 2012-09-05 09:12 | 2012-09-05 14:17 | 5.0833 | 305 | P | -- | 40 | 140.6347 | -- | -- | -- | SI | 140.6347
|  | 134 | 251536 | 2046 | CAMPANA | Alimentador a TOLUENO 4-32 | 33 | 6.921 | 2012-09-05 09:30 | 2012-09-05 13:54 | 4.4 | 264 | P | -- | 50 | 152.262 | -- | -- | -- | SI | 152.262
|  | 135 | 251539 | 2270 | T. LAUQUEN | Alimentador a RIVADAVIA | 66 | 9.23 | 2012-09-05 10:26 | 2012-09-05 15:58 | 5.5333 | 332 | F | NO | 50 | -- | 461.5 | 2552.095 | -- | SI | 3013.595
|  | 136 | 251540 | 2609 | BARKER | Alimentador 1 a JUAREZ | 33 | 6.921 | 2012-09-05 10:52 | 2012-09-05 14:53 | 4.0167 | 241 | P | -- | 50 | 139.1121 | -- | -- | -- | SI | 139.1121
|  | 137 | 251543 | 5069 | MAR DE AJO | Alimentador a Coop. SAN DERNARDO | 13.2 | 6.921 | 2012-09-06 08:16 | 2012-09-06 17:02 | 8.7667 | 526 | P | -- | 40 | 242.7887 | -- | -- | -- | SI | 242.7887
|  | 138 | 251546 | 4267 | BARADERO | Alimentador 2 EDEN COLONIA SUIZA | 13.2 | 6.921 | 2012-09-06 08:35 | 2012-09-06 14:17 | 5.7 | 342 | P | -- | 40 | 157.7988 | -- | -- | -- | SI | 157.7988
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 1659.5174 | 461.5 | 2552.095 | 0 |  | 4673.11

## SA-09 (2)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 18.46 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.23 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 6.921 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 6.921 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
4673.11
|  | 140 | 251552 | 3612 | BARADERO | Alimentador a EDEN BARADERO | 13.2 | 6.921 | 2012-09-07 09:07 | 2012-09-07 15:22 | 6.25 | 375 | P | -- | 40 | 173.025 | -- | -- | -- | SI | 173.025
|  | 141 | 251555 | 2378 | BARKER | Alimentador 3 a Fca. LOMA NEGRA 1 | 33 | 6.921 | 2012-09-09 07:53 | 2012-09-09 15:48 | 7.9167 | 475 | P | -- | 50 | 274.0716 | -- | -- | -- | SI | 274.0716
|  | 142 | 251558 | 2377 | BARKER | Alimentador 2 a J.N.FERNANDEZ | 33 | 6.921 | 2012-09-09 08:16 | 2012-09-09 10:34 | 2.3 | 138 | P | -- | 50 | 79.5915 | -- | -- | -- | SI | 79.5915
|  | 143 | 251559 | 2379 | BARKER | Alimentador 4 a Fca. LOMA NEGRA 2 | 33 | 6.921 | 2012-09-09 08:35 | 2012-09-09 14:29 | 5.9 | 354 | P | -- | 50 | 204.1695 | -- | -- | -- | SI | 204.1695
|  | 144 | 251560 | 2211 | MERCEDES | Alimentador 2 a MERCEDES | 13.2 | 6.921 | 2012-09-09 09:00 | 2012-09-09 13:04 | 4.0667 | 244 | P | -- | 40 | 112.6739 | -- | -- | -- | SI | 112.6739
|  | 145 | 251561 | 2210 | MERCEDES | Alimentador 1 a MERCEDES | 13.2 | 6.921 | 2012-09-09 15:21 | 2012-09-09 17:08 | 1.7833 | 107 | P | -- | 40 | 49.2775 | -- | -- | -- | SI | 49.2775
|  | 146 | 251756 | 2226 | LUJAN | Alimentador 1 a Coop. LUJAN | 13.2 | 6.921 | 2012-09-10 08:10 | 2012-09-10 14:04 | 5.9 | 354 | P | -- | 40 | 163.3356 | -- | -- | -- | SI | 163.3356
|  | 147 | 251757 | 2341 | NECOCHEA | Alimentador a S.G. AEG | 13.2 | 6.921 | 2012-09-10 08:45 | 2012-09-10 14:37 | 5.8667 | 352 | P | -- | 40 | 162.5051 | -- | -- | -- | SI | 162.5051
|  | 148 | 251761 | 2127 | PERGAMINO | Alimentador a ALFONSO | 33 | 6.921 | 2012-09-10 09:43 | 2012-09-10 13:27 | 3.7333 | 224 | P | -- | 50 | 129.0767 | -- | -- | -- | SI | 129.0767
|  | 149 | 251765 | 2227 | LUJAN | Alimentador 2 a Coop. LUJAN | 13.2 | 6.921 | 2012-09-11 08:28 | 2012-09-11 14:22 | 5.9 | 354 | P | -- | 40 | 163.3356 | -- | -- | -- | SI | 163.3356
|  | 150 | 251766 | 2645 | CHIVILCOY | Alimentador MOQUEHUA | 33 | 6.921 | 2012-09-11 09:03 | 2012-09-11 12:56 | 3.8833 | 233 | P | -- | 50 | 134.2674 | -- | -- | -- | SI | 134.2674
|  | 151 | 251769 | 2126 | PERGAMINO | Alimentador a ROJAS | 33 | 6.921 | 2012-09-11 09:45 | 2012-09-11 13:40 | 3.9167 | 235 | P | -- | 50 | 135.6516 | -- | -- | -- | SI | 135.6516
|  | 152 | 251771 | 2367 | MIRAMAR | Alimentador a MAR DEL SUR | 33 | 6.921 | 2012-09-11 10:27 | 2012-09-11 11:14 | 0.78333 | 47 | P | -- | 50 | 26.9919 | -- | -- | -- | SI | 26.9919
|  | 153 | 251776 | 2229 | LUJAN | Alimentador 4 a Coop. LUJAN | 13.2 | 6.921 | 2012-09-12 08:19 | 2012-09-12 12:53 | 4.5667 | 274 | P | -- | 40 | 126.5159 | -- | -- | -- | SI | 126.5159
|  | 154 | 251781 | 2124 | PERGAMINO | Alimentador a UCRE 1 | 33 | 6.921 | 2012-09-12 09:07 | 2012-09-12 13:26 | 4.3167 | 259 | P | -- | 50 | 149.4936 | -- | -- | -- | SI | 149.4936
|  | 155 | 251783 | 5158 | LINCOLN | Alimentador a C.T. LINCOLN | 13.2 | 6.921 | 2012-09-12 09:46 | 2012-09-12 11:13 | 1.45 | 87 | P | -- | 40 | 40.1418 | -- | -- | -- | SI | 40.1418
|  | 156 | 251786 | 2230 | LUJAN | Alimentador 5 a Coop. LUJAN | 13.2 | 6.921 | 2012-09-12 13:04 | 2012-09-12 14:40 | 1.6 | 96 | P | -- | 40 | 44.2944 | -- | -- | -- | SI | 44.2944
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 2168.4185 | 0 | 0 | 0 |  | 6841.53

## SA-09 (3)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 18.46 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.23 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 6.921 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 6.921 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
6841.53
|  | 157 | 251806 | 3595 | LUJAN | Alimentador 8 a Coop. LUJAN | 13.2 | 6.921 | 2012-09-14 09:22 | 2012-09-14 11:21 | 1.9833 | 119 | P | -- | 40 | 54.8143 | -- | -- | -- | SI | 54.8143
|  | 158 | 251811 | 2141 | ARRECIFES | Alimentador a SALTO 2 | 33 | 6.921 | 2012-09-14 09:56 | 2012-09-14 17:28 | 7.5333 | 452 | P | -- | 50 | 260.5756 | -- | -- | -- | SI | 260.5756
|  | 159 | 251814 | 2125 | PERGAMINO | Alimentador a UCRE 2 | 33 | 6.921 | 2012-09-14 10:31 | 2012-09-14 13:10 | 2.65 | 159 | P | -- | 50 | 91.7033 | -- | -- | -- | SI | 91.7033
|  | 160 | 251815 | 2369 | MIRAMAR | Alimentador 2 a MIRAMAR | 13.2 | 6.921 | 2012-09-14 11:05 | 2012-09-14 12:39 | 1.5667 | 94 | P | -- | 40 | 43.4639 | -- | -- | -- | SI | 43.4639
|  | 161 | 251816 | 2231 | LUJAN | Alimentador 6 a Coop. LUJAN | 13.2 | 6.921 | 2012-09-14 12:48 | 2012-09-14 14:49 | 2.0167 | 121 | P | -- | 40 | 55.9217 | -- | -- | -- | SI | 55.9217
|  | 162 | 251817 | 2088 | SAN NICOLAS | Alimentador a OXIGENA terna 1 | 33 | 6.921 | 2012-09-14 20:00 | 2012-09-14 22:34 | 2.5667 | 154 | F | NO | 50 | -- | 346.05 | 889.3485 | -- | SI | 1235.3985
|  | 164 | 251830 | 2078 | ZARATE | Alimentador a Coop. Zarate 3-36 | 33 | 6.921 | 2012-09-16 08:07 | 2012-09-16 13:09 | 5.0333 | 302 | P | -- | 50 | 174.0632 | -- | -- | -- | SI | 174.0632
|  | 165 | 251998 | 3569 | G. MADARIAGA | Alimentador a MADARIAGA 1 | 13.2 | 6.921 | 2012-09-18 07:28 | 2012-09-18 17:06 | 9.6333 | 578 | P | -- | 40 | 266.5969 | -- | -- | -- | SI | 266.5969
|  | 166 | 252000 | 2353 | BALCARCE | Alimentador a SAN MANUEL y QUEBRACHO | 33 | 6.921 | 2012-09-18 09:31 | 2012-09-18 12:30 | 2.9833 | 179 | P | -- | 50 | 103.1229 | -- | -- | -- | SI | 103.1229
|  | 167 | 252001 | 4783 | PERGAMINO | Alimentador 3 a PARQUE IND. 1 | 33 | 6.921 | 2012-09-18 09:45 | 2012-09-18 13:35 | 3.8333 | 230 | P | -- | 50 | 132.5371 | -- | -- | -- | SI | 132.5371
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 1182.7989 | 346.05 | 889.3485 | 0 |  | 9259.73

## SA-09 (4)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 18.46 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.23 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 6.921 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 6.921 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
9259.73
|  | 168 | 252007 | 2352 | BALCARCE | Alimentador a SAN AGUSTIN,LOBERIA | 33 | 6.921 | 2012-09-19 09:42 | 2012-09-19 14:36 | 4.9 | 294 | P | -- | 50 | 169.5645 | -- | -- | -- | SI | 169.5645
|  | 169 | 252010 | 5067 | LAS ARMAS | SALIDA C.T. LAS ARMAS | 132 | 9.23 | 2012-09-20 08:28 | 2012-09-20 13:34 | 5.1 | 306 | P | -- | 50 | 235.365 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 170 | 252014 | 2302 | OLAVARRIA | Alimentador 8 a S. BAYAS | 33 | 6.921 | 2012-09-20 09:41 | 2012-09-20 14:38 | 4.95 | 297 | P | -- | 50 | 171.2948 | -- | -- | -- | SI | 171.2948
|  | 171 | 252016 | 2359 | BALCARCE | Alimentador 8 a Coop. BALCARCE | 13.2 | 6.921 | 2012-09-20 10:28 | 2012-09-20 12:01 | 1.55 | 93 | P | -- | 40 | 42.9102 | -- | -- | -- | SI | 42.9102
|  | 172 | 252018 | 2292 | CHACABUCO | Alimentador 3 a CHACABUCO | 13.2 | 6.921 | 2012-09-21 07:43 | 2012-09-21 12:00 | 4.2833 | 257 | P | -- | 40 | 118.4875 | -- | -- | -- | SI | 118.4875
|  | 173 | 252021 | 2199 | CHIVILCOY | Alimentador 4 a CHIVILCOY | 13.2 | 6.921 | 2012-09-21 08:59 | 2012-09-21 11:53 | 2.9 | 174 | P | -- | 40 | 80.2836 | -- | -- | -- | SI | 80.2836
|  | 174 | 252023 | 2299 | OLAVARRIA | Alimentador 5 a AZUL | 33 | 6.921 | 2012-09-21 09:24 | 2012-09-21 13:24 | 4 | 240 | P | -- | 50 | 138.42 | -- | -- | -- | SI | 138.42
|  | 175 | 252024 | 2356 | BALCARCE | Alimentador 2 a Coop. BALCARCE | 13.2 | 6.921 | 2012-09-21 09:38 | 2012-09-21 12:10 | 2.5333 | 152 | P | -- | 40 | 70.0405 | -- | -- | -- | SI | 70.0405
|  | 176 | 252025 | 2203 | CHIVILCOY | Alimentador 8 a CHIVILCOY | 13.2 | 6.921 | 2012-09-21 09:45 | 2012-09-21 13:44 | 3.9833 | 239 | P | -- | 40 | 110.1823 | -- | -- | -- | SI | 110.1823
|  | 177 | 252217 | 2077 | ZARATE | Alimentador a Coop. Zarate 3-35 | 33 | 6.921 | 2012-09-24 08:23 | 2012-09-24 15:14 | 6.85 | 411 | P | -- | 50 | 237.0443 | -- | -- | -- | SI | 237.0443
|  | 178 | 252220 | 5054 | SAN PEDRO | Alimentador a Coop. SAN PEDRO | 13.2 | 6.921 | 2012-09-25 09:14 | 2012-09-25 13:02 | 3.8 | 228 | P | -- | 40 | 105.1992 | -- | -- | -- | SI | 105.1992
|  | 179 | 252221 | 2051 | CAMPANA | Alimentador a CAMPANA OESTE | 13.2 | 6.921 | 2012-09-25 09:36 | 2012-09-25 15:14 | 5.6333 | 338 | P | -- | 40 | 155.8609 | -- | -- | -- | SI | 155.8609
|  | 180 | 252223 | 2304 | OLAVARRIA | Alimentador 3 a Coop. OLAVARRIA | 33 | 6.921 | 2012-09-25 10:21 | 2012-09-25 14:38 | 4.2833 | 257 | P | -- | 50 | 148.1094 | -- | -- | -- | SI | 148.1094
|  | 181 | 252231 | 2305 | OLAVARRIA | Alimentador 4 a Coop. OLAVARRIA | 33 | 6.921 | 2012-09-26 09:35 | 2012-09-26 14:17 | 4.7 | 282 | P | -- | 50 | 162.6435 | -- | -- | -- | SI | 162.6435
|  | 182 | 252232 | 2103 | S. NIC. URBANA | Alimentador 7 | 13.2 | 6.921 | 2012-09-26 09:36 | 2012-09-26 14:04 | 4.4667 | 268 | P | -- | 40 | 123.7475 | -- | -- | -- | SI | 123.7475
|  | 183 | 252233 | 2708 | PUNTA ALTA | Alimentador a B. HONDO - PEHUENCO | 33 | 6.921 | 2012-09-26 10:29 | 2012-09-27 17:29 | 31 | 1860 | F | SI | 50 | -- | -- | 10727.55 | -- | SI | 10727.55
|  | 184 | 252234 | 2425 | DOLORES | Línea a CASTELLI | 33 | 6.921 | 2012-09-26 13:06 | 2012-09-26 13:47 | 0.68333 | 41 | P | -- | 50 | 23.5314 | -- | -- | -- | SI | 23.5314
|  | 185 | 252238 | 2311 | TANDIL | Alimentador a IRAOLA y AYACUCHO | 33 | 6.921 | 2012-09-27 08:58 | 2012-09-27 10:26 | 1.4667 | 88 | P | -- | 50 | 50.8694 | -- | -- | -- | SI | 50.8694
|  | 186 | 252241 | 2370 | MIRAMAR | Alimentador 3 a MIRAMAR | 13.2 | 6.921 | 2012-09-27 10:37 | 2012-09-27 14:01 | 3.4 | 204 | P | -- | 40 | 94.1256 | -- | -- | -- | SI | 94.1256
|  | 187 | 252242 | 2457 | G. MADARIAGA | Alimentador a MADARIAGA | 33 | 6.921 | 2012-09-27 12:10 | 2012-09-27 12:30 | 0.33333 | 20 | P | -- | 50 | 11.4197 | -- | -- | -- | SI | 11.4197
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 2249.0992 | 0 | 10727.55 | 0 |  | 22001.01

## SA-09 (5)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 18.46 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.23 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 6.921 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 6.921 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
22001.01
|  | 188 | 252246 | 2368 | MIRAMAR | Alimentador 1 a MIRAMAR | 13.2 | 6.921 | 2012-09-28 09:12 | 2012-09-28 13:49 | 4.6167 | 277 | P | -- | 40 | 127.9001 | -- | -- | -- | SI | 127.9001
|  | 189 | 252250 | 2073 | ZARATE | Alimentador a Coop. Zarate 3-31 | 33 | 6.921 | 2012-09-30 08:46 | 2012-09-30 16:46 | 8 | 480 | P | -- | 50 | 276.84 | -- | -- | -- | SI | 276.84
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 6.921 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 404.7401 | 0 | 0 | 0 |  | 22405.75

## RE-09 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 190 | 251521 | 4450 | MERCEDES | CAP K1MD | 1.5 | 2.6873 | 13.2 | 4.031 | 2012-09-04 13:59 | 2012-09-04 14:59 | 1 | 60 | F | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | 24.1858 | 24.1858 | -- | -- | -- | -- | SI | 48.3716
|  | 191 | 251522 | 4451 | MERCEDES | CAP K3MD | 3 | 2.6873 | 13.2 | 8.0619 | 2012-09-04 13:59 | 2012-09-04 14:19 | 0.33333 | 20 | F | NO | -- | NO | 6 | -- | -- | 48.3716 | 15.9626 | -- | -- | -- | -- | SI | 64.3342
|  | 192 | 252004 | 4460 | JUNIN | K1JU | 1.5 | 2.6873 | 13.2 | 4.031 | 2012-09-19 08:40 | 2012-09-19 10:42 | 2.0333 | 122 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 4.9097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.9097
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [16 empty] | 4.9097 | 0 | 72.5574 | 40.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 117.62

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de septiembre de 2012
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2011-09-01 | 2011-10-01 | 2011-11-01 | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | bar: 2011-11-01
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | bar: 2012-08-01
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | bar: 2012-01-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | bar: 2011-12-01; 2012-06-01
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | 2011-10-01: 2; 2011-11-01: 1; 2012-07-01: 2
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | bar: 2011-10-01; 2012-04-01; 2012-06-01; 2012-08-01
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | bar: 2012-04-01
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | bar: 2012-04-01; 2012-07-01
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | bar: 2012-01-01
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-01-01; 2012-06-01
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | bar: 2011-11-01; 2012-08-01
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | bar: 2011-09-01; 2012-08-01
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | bar: 2011-09-01
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | bar: 2011-09-01; 2011-11-01; 2012-01-01
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 40.22 | C | 2011-09-01: 2; 2012-04-01: 1; 2012-05-01: 1
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | bar: 2011-12-01; 2012-07-01
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | bar: 2012-03-01; 2012-06-01
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | bar: 2012-03-01; 2012-08-01
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | bar: 2012-01-01
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MALV.1 - CATONAS 1 - MORÓN 1 | 132 | 38.29 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MALV.2 - CATONAS 2 - MORÓN 2 | 132 | 44.56 | A | bar: 2011-11-01
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | bar: 2011-10-01
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 39.29 | C
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | bar: 2012-08-01
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 2011-09-01: 2; 2011-10-01: 1; 2012-07-01: 1
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | bar: 2012-05-01
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C | bar: 2011-11-01
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | bar: 2012-04-01
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | bar: 2012-07-01
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 20.28 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | bar: 2012-04-01
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | bar: 2011-12-01
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | bar: 2011-09-01 to 2011-11-01
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | bar: 2012-03-01
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B | bar: 2012-03-01
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 29.57 | B
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | bar: 2012-02-01
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.52 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | bar: 2011-10-01; 2012-03-01 to 2012-04-01; 2012-08-01
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | bar: 2012-03-01
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | bar: 2012-04-01
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | bar: 2011-11-01; 2012-08-01
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | bar: 2011-12-01; 2012-05-01
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | bar: 2011-11-01 to 2012-01-01
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | bar: 2012-01-01
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | bar: 2012-02-01 to 2012-03-01; 2012-07-01
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | bar: 2012-01-01 to 2012-03-01
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI (CORCEMAR) | 132 | 5 | C
|  | 101 | 3557 | (CORCEMAR) MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | bar: 2012-05-01
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C | bar: 2012-03-01
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C
|  | 111 | 3715 | SALTO BA - CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C | bar: 2012-06-01
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | bar: 2012-01-01; 2012-07-01 to 2012-08-01
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 73.43 | C | bar: 2012-01-01; 2012-05-01
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 89.14 | C
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C
|  | 126 | 4830 | LOS CHAÑARES - PTQ. BAHIA BLANCA | 132 | 15.701 | C | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  | 127 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.725 | C
|  | 128 | 4701 | CHACABUCO - CHACABUCO IND. | 132 | 15.9 | C | bar: 2012-07-01
|  | 129 | 4702 | CHACABUCO IND. - SALTO BA | 132 | 48.6 | C
|  | 130 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C | bar: 2012-01-01; 2012-05-01; 2012-07-01
|  | 131 | 4933 | ZARATE - LAS PALMAS | 132 | 8.7 | C
|  | 132 |  | LAS PALMAS - PROTISA | 132 | 4.4 | C
|  | 133 | 4671 | PERGAMINO - COLON | 132 | 52.7 | C | bar: 2012-05-01
|  | 134 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | bar: 2012-02-01
|  | 135 | 4715 | LUJAN GBA - LUJAN II GBA | 132 | 9.02 | C
|  | 136 | 4716 | LUJAN II - MALV.1- CATONAS 1 - MORON 1 | 132 | 38.29 | A
|  | 137 | 4888 | ZARATE -CAMPANA III | 132 | 16.8 | C | bar: 2011-09-01
|  | 138 | 4889 | CAMPANBA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C
|  | 139 | 4914 | RAMALLO - SIDERAR | 132 | 6.75 | C
|  | 140 | 4915 | SIDERAR - SAN NICOLÁS | 132 | 1.31 | C
|  | 141 |  | RAMALLO IND - RAMALLO | 132 | 17.66 | C
|  | 142 | 4964 | PINAMAR - VALERIA DEL MAR | 132 | 6 | C
|  | 143 | 4965 | VALERIA DEL MAR - VILLA GESELL | 132 | 14.28 | C
|  |  |  | Longitud Total | 6114.816 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 9 | 7 | 9 | 6 | 11 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.23 | 1.36 | 1.41 | 1.5 | 1.49 | 1.57 | 1.59 | 1.67 | 1.68 | 1.64 | 1.47 | 1.59 | 1.57
[11 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.57 | SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
7 | 9 | septiembre | 30 | 2012 | Desde el 01 al 30 de septiembre de 2012 | 09 | 12 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSBA\2012 |  |  |  |  | J0912TBA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1209
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 20 | 12 | LI-09 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 0 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 29 | 19 | 29 | 15
MODELO T | 22 | 20 | 13 | T-09 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 20 | 10 | SA-09 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO R | 21 | 20 | 12 | RE-09 | TRANSBA_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 16 | 17 | 29 | 18 | 0 | 0 | 26 | 9 | 43 | 30 | 20 | 30 | 16
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-09 | TRANSBA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0