## TOT-0806
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 452 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 30 de junio de 2008
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 610.95
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 2748.2
|  |  | 1.3.- | Transportista Independiente S.P.S.E. |  |  | 12316.84
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 16.85
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 5.85
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 90.62
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 0.41328
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 0
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 697.6122
|  |  | 4.2.- | Transportista Independiente S.P.S.E. |  |  | 3084.437
[5 empty] | TOTAL | 19571.7725
Valores remuneratorios Decreto PEN N° 1779/07 - Res. ENRE N° 330/08

## LI-0806
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 452 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 68.199
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 65.168 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9 | 16.292 | 2008-06-01 01:00 | 2008-06-01 01:15 | 0.25 | 15 | F | -- | -- | -- | 488.76 | 122.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 610.95
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 16.292 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [9 empty] | 0 | 0 | 488.76 | 122.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 610.95

## TR-0806
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 452 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2008
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.227
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 2 | COMODORO RIVADAVIA A1 | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 6.81 | 2008-06-18 08:54 | 2008-06-18 13:07 | 4.2167 | 253 | P | -- | 60 | NO | 0.3 | 8.6215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.6215
|  | 3 | COMODORO RIVADAVIA A1 | TRAFO 5 | 30 | 132/33/13,2 | 6.81 | 2008-06-19 09:10 | 2008-06-19 13:12 | 4.0333 | 242 | P | -- | 60 | NO | 0.3 | 8.2333 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.2333
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 16.8548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16.85

## SA-0806
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 452 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de junio de 2008
|  |  | Salida en 330 kV | 7.577 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.03 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 2.274 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 2.274 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | CDORO. RIVADAVIA "A1" | ALIMENT. 1 COOP. | 13.2 | 2.274 | 2008-06-18 08:54 | 2008-06-18 13:07 | 4.2167 | 253 | P | -- | 20 | 19.1926 | -- | -- | -- | SI | 19.1926
|  | 5 | CDORO. RIVADAVIA "A1" | ALIMENT. 6 COOP. | 13.2 | 2.274 | 2008-06-19 09:10 | 2008-06-19 13:12 | 4.0333 | 242 | P | -- | 20 | 18.3284 | -- | -- | -- | SI | 18.3284
|  | 6 | DGPA | SALIDA ALIM ALUAR | 33 | 2.274 | 2008-06-22 08:04 | 2008-06-22 12:44 | 4.6667 | 280 | P | -- | 25 | 26.549 | -- | -- | -- | SI | 26.549
|  | 7 | DGPA | SALIDA ALIM P MADRYN9 | 33 | 2.274 | 2008-06-22 08:04 | 2008-06-22 12:44 | 4.6667 | 280 | P | -- | 25 | 26.549 | -- | -- | -- | SI | 26.549
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 2.274 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 90.6189 | 0 | 0 | 0 |  | 90.62

## LI-0806 (EDERSA)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 452 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 51.653
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 49.357 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC. |  | 65.168
SM-Supervision
|  | 8 | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 91.6066 | 2008-06-02 23:09 | 2008-06-02 23:10 | 0.016667 | 1 | F | -- | -- | -- | 2748.1978 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2748.1978 | 3628.5542
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [9 empty] | 0 | 0 | 2748.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2748.2 | 3628.5542

## TR-0806 (EDERSA)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 452 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2008
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.172
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC. |  | 0.227
SM-Supervision
|  | 9 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 2.58 | 2008-06-03 09:50 | 2008-06-03 16:20 | 6.5 | 390 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 5.031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.031 | 6.6398
|  | 10 | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 1.29 | 2008-06-09 11:07 | 2008-06-09 13:14 | 2.1167 | 127 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 0.82044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.82044 | 1.0828
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 5.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5.85 | 7.7225

## SA-0806 (EDERSA)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 452 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2008
|  |  | Salida en 330 kV | 5.739 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.295 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 1.722 | 25
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.722 | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC. |  | 2.274
SM-Supervision
|  | 13 | VIEDMA | ALIMENTADOR 8 IDEVI | 13.2 | 1.722 | 2008-06-11 14:30 | 2008-06-11 14:37 | 0.11667 | 7 | P | -- | 20 | 0.41328 | -- | -- | -- | SI | 0.41328 | 0.54576
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 1.722 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMDA ; F - FORZADA | [10 empty] | 0.41 | 0 | 0 | 0 |  | 0.41328 | 0.54576

## LI-0806 (SPSE)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 452 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.3.- Transportista Independiente S.P.S.E.
Desde el 01 al 30 de junio de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 51.653
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 49.357 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
65.168
SM-Supervision
|  | 14 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | 103.1561 | 2008-06-30 11:13 | 2008-06-30 11:16 | 0.05 | 3 | F | -- | -- | -- | 3094.6839 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3094.6839 | 4086.0336
|  | 15 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | 103.1561 | 2008-06-30 11:22 | 2008-06-30 13:21 | 1.9833 | 119 | F | -- | -- | -- | 3094.6839 | 6127.4741 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9222.158 | 12176.3801
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 12.3392 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [9 empty] | 0 | 0 | 6189.37 | 6127.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12316.84 | 16262.4137

## SUP-EDERSA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 452 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de junio de 2008
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.03
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 65.168 |  | Salida en 33 kV | 2.274
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.227 |  | Salida en 13,2 kV = | 2.274
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 3628.5542
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 7.7225
[5 empty] | SALIDAS |  | 0.54576
[6 empty] | SM = | 3636.8225
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 14545.4976 | 44 | (DTE 06/08) |  | 14589.4976
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 51753.8189 | 5816 | (DTE 06/08) |  | 57569.8189
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 87085.3018 | 3542 | (DTE 06/08) |  | 90627.3018
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 3284.4672 | 0 | (DTE 06/08) |  | 3284.4672
166071.0854
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 4903.2 |  | C. DE PATAGONES |  | Salida Viedma | 132 | 2181.6
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 14382.72 |  | SAN ANTONIO ESTE |  | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 3274.56
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 1225.8 |  | SAN ANTONIO OESTE |  | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 4911.84
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 2451.6 |  | VIEDMA |  | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 9823.68
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 4903.2 |  | PUNTA COLORADA |  | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 4911.84
[6 empty] | 27866.52 |  | SIERRA GRANDE |  | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 12005.28
37108.8
[6 empty] | RM = | 231046.4054 |  | RM*= | 177276.4966
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 4431.9124
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 697.6122
RM*: Remuneración utilizada para el cálculo de Cs
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 697.6122
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-SPSE
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 452 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.2.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente S.P.S.E.
Desde el 01 al 30 de junio de 2008
a) Datos
[11 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.03
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 65.168 |  | Salida en 33 kV | 2.274
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.227 |  | Salida en 13,2 kV = | 2.274
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  |  | 16262.4137
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  |  | 0
[7 empty] | SM = | 16262.4137
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] |  | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 |  | 98064.8064 | 548 | (DTE 06/08) |  | 98612.8064
98612.8064
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot [MVA] | RM por Cap. Transporte |  |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUERTO DESEADO | TRAFO 1 | 5 |  | 817.2 |  | PUERTO DESEADO |  | ALIMENTADOR 1 | 13.2 | 1637.28
|  |  | PUERTO DESEADO | TRAFO 2 | 5 |  | 817.2 |  | PUERTO DESEADO |  | ALIMENTADOR 2 | 13.2 | 1637.28
1634.4
3274.56
[7 empty] | RM = | 103521.7664 |  | RM* = | 78538.4936
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  |  | CS = | 1963.4623
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 3084.437
RM*: Remuneración utilizada para el cálculo de Cs
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A SPSE
[7 empty] | SANCIÓN = | 3084.437

## TASA FALLA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 452 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de Junio de 2008 (provisoria),-
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | bar: 2008-01-01
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41 | 2008-05-01: 5
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.43
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5 | bar: 2007-08-01
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2007-06-01; 2007-12-01; 2008-02-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | bar: 2007-11-01; 2008-04-01 to 2008-05-01
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550 | 2007-06-01: 1; 2007-07-01: 1; 2007-11-01: 1; 2008-05-01: 2
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4 | bar: 2008-05-01
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2008-02-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2008-01-01 to 2008-02-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | bar: 2007-09-01; 2007-11-01
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | 2007-12-01: 2
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47 | bar: 2008-05-01
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9 | bar: 2008-05-01
|  |  |  | Longitud Total | 2735.21
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 11
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.62 | 0.69 | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.55 | 0.62 | 0.69 | 0.69 | 0.77 | 0.59 | 0.62 | 1.02
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
|  |  | VALOR PROVISORIO |  |  | 2007-07-01: TASA DE FALLA; 2007-09-01: 1.02; 2007-10-01: SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
7 | 8 |  | RE-0806 | 1 | D.T.E.E. |  |  | MESES | dias | AÑOS
0 | 1 |  | RE-0806 | 0 | 2 |  |  | enero | 31 | 2005
21 | 22 |  | TOT-0806 |  | MES |  |  | febrero | 29 | 2006
#NAME? |  |  | J0806TPA |  | 6 | junio | 30 | marzo | 31 | 2007
|  |  | \\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\TRANSPA\FABIAN |  | AÑO |  |  | abril | 30 | 2008
|  |  | 0806 |  | 4 | 2008 |  | mayo | 31 | 2009
[8 empty] | junio | 30 | 2010
[8 empty] | julio | 31 | 2011
[8 empty] | agosto | 31 | 2012
[8 empty] | septiembre | 30 | 2013
[8 empty] | octubre | 31 | 2014
[8 empty] | noviembre | 30
[8 empty] | diciembre | 31
4 | REACTIVO | MODELO R | A1:C1 | D22 | T20 | D23
| "RE-" | I35 | 20:20 | D20 | T43 | 8 | 11
|  |  | path mi "C" |  | C:\Documents and Settings\gmir\Mis documentos\Transporte\COPIA-BASES DE TRANSPORTE\COPIA ACTUALIZADA
|  |  | del "Y" |  | y:\Transporte\transporte\BASES DE TRANSPORTE
|  |  | Fabian |  | c:\Transporte\BASES\TRANSPA