## TOT-1015
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 657/ 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNEA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
2
Desde el 01 al 31 de octubre de 2015
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 1045749.77
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 67546.52
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 136213.45
[5 empty] | TOTAL | 1249509.74

## LI-10 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 657/ 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de octubre de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 360.925
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 345.493 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 33 kV | 345.493
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 261606 | 748 | STA. CATALINA - RESISTENCIA | 132 | 42 | 145.1071 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 743.9997 | 44640 | P | -- | 64775.7916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64775.7916
|  | 2 | 289100 | 1002 | BARRANQUERAS - CORRIENTES 1 | 33 | 11.8 | 86.3733 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 743.9997 | 44640 | RF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 385570.188 | -- | SI | 385570.188
|  | 3 | 291181 | 946 | PASO DE LOS LIBRES - URUGUAYANA | 132 | 3.9 | 86.3733 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 743.9997 | 44640 | RF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 385570.188 | -- | SI | 385570.188
|  | 4 | 292926 | 5392 | S. CATALINA - C. BRUGNE | 132 | 68 | 234.9352 | 2015-10-02 14:18 | 2015-10-02 20:13 | 5.9167 | 355 | F | -- | -- | -- | 14096.1144 | 42288.3432 | 4116.0654 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60500.523
|  | 5 | 293101 | 4584 | EL COLORADO - PIRANE | 132 | 79.15 | 273.4577 | 2015-10-08 02:23 | 2015-10-08 02:47 | 0.4 | 24 | F | -- | -- | -- | 16407.4629 | 6562.9852 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22970.448
|  | 6 | 293105 | 5314 | IBARRETA - LAS LOMITAS | 132 | 89.1 | 307.8343 | 2015-10-08 02:25 | 2015-10-08 03:18 | 0.88333 | 53 | F | -- | -- | -- | 18470.0558 | 16253.6491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34723.7049
|  | 7 | 293117 | 5392 | S. CATALINA - C. BRUGNE | 132 | 68 | 234.9352 | 2015-10-09 02:21 | 2015-10-09 02:49 | 0.46667 | 28 | F | -- | -- | -- | 14096.1144 | 6625.1738 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20721.2882
|  | 8 | 293326 | 5556 | FORMOSA I - MANSILLA | 132 | 60.6 | 209.3688 | 2015-10-13 13:10 | 2015-10-13 13:21 | 0.18333 | 11 | F | -- | -- | -- | 12562.1255 | 2261.1826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14823.3081
|  | 9 | 293482 | 945 | CLORINDA - GUARAMBARE | 220 | 29.8 | 107.5556 | 2015-10-20 07:28 | 2015-10-20 12:01 | 4.55 | 273 | P | -- | 293.6269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 293.6269
|  | 10 | 293483 | 4049 | RINCON - VIRASORO 1 | 132 | 104.7 | 361.7312 | 2015-10-25 03:36 | 2015-10-25 04:28 | 0.86667 | 52 | F | -- | -- | -- | 21703.8703 | 18882.3671 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40586.2374
|  | 11 | 294067 | 5426 | CLORINDA - LAGUNA BLANCA | 132 | 59 | 203.8409 | 2015-10-27 12:14 | 2015-10-27 12:28 | 0.23333 | 14 | F | -- | -- | -- | 12230.4522 | 2813.004 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15043.4562
|  | 12 | 294078 | 945 | CLORINDA - GUARAMBARE | 220 | 29.8 | 107.5556 | 2015-10-30 08:30 | 2015-10-30 11:09 | 2.65 | 159 | P | -- | 171.0135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 171.0135
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 86.3733 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [11 empty] | 65240.432 | 0 | 109566.1954 | 95686.7049 | 4116.0654 | 0 | 0 | 0 | 771140.376 | 0 |  | 1045749.77

## T-10 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 657/ 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de octubre de 2015
[5 empty] | Por Transformador [$ / h - MVA] = |  |  | 1.235
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 13 | 288317 | 752 | BARRANQUERAS | TRAFO 7 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 743.9997 | 44640 | RP | -- | 50 | NO | 0.6 | -- | 8269.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8269.56
|  | 14 | 292909 | 4263 | BELLA VISTA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13.2 | 18.525 | 2015-10-02 07:37 | 2015-10-02 08:11 | 0.56667 | 34 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 666.9 | 380.133 | -- | -- | SI | 1047.033
|  | 15 | 292938 | 750 | BARRANQUERAS | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 18.525 | 2015-10-04 06:19 | 2015-10-06 11:05 | 52.7667 | 3166 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 111.15 | 5865.3855 | -- | -- | -- | -- | SI | 5976.5355
|  | 16 | 292939 | 754 | BARRANQUERAS | TRAFO 1 | 20 | 33/13,2 | 24.7 | 2015-10-04 08:09 | 2015-10-04 11:27 | 3.3 | 198 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1482 | 4890.6 | -- | -- | -- | -- | SI | 6372.6
|  | 17 | 292940 | 774 | BARRANQUERAS | TRAFO 2 | 20 | 33/13,2 | 24.7 | 2015-10-04 08:09 | 2015-10-04 11:40 | 3.5167 | 211 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1482 | 5216.64 | -- | -- | -- | -- | SI | 6698.64
|  | 18 | 293082 | 759 | CORRIENTES | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2015-10-07 20:23 | 2015-10-07 22:15 | 1.8667 | 112 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 1333.8 | 2494.206 | -- | -- | SI | 3828.006
|  | 19 | 293083 | 3625 | CORRIENTES | TRAFO 4 | 50 | 132/33/13,2 | 61.75 | 2015-10-07 20:23 | 2015-10-07 21:04 | 0.68333 | 41 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 2223 | 1511.64 | -- | -- | SI | 3734.64
|  | 20 | 293106 | 4323 | IBARRETA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13.2 | 18.525 | 2015-10-08 02:25 | 2015-10-08 03:15 | 0.83333 | 50 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1111.5 | 922.545 | -- | -- | -- | -- | SI | 2034.045
|  | 21 | 293107 | 4739 | IBARRETA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 18.525 | 2015-10-08 02:25 | 2015-10-08 03:15 | 0.83333 | 50 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1111.5 | 922.545 | -- | -- | -- | -- | SI | 2034.045
|  | 22 | 293329 | 5459 | LOMITAS | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2015-10-17 10:55 | 2015-10-17 14:07 | 3.2 | 192 | F | SI | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | -- | 7113.6 | -- | -- | -- | -- | SI | 7113.6
|  | 23 | 294047 | 765 | FORMOSA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 18.525 | 2015-10-26 11:03 | 2015-10-26 11:18 | 0.25 | 15 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 666.9 | 166.725 | -- | -- | SI | 833.625
|  | 24 | 294048 | 764 | FORMOSA | TRAFO 3 | 30 | 132/13,2 | 37.05 | 2015-10-26 11:03 | 2015-10-26 11:18 | 0.25 | 15 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 889.2 | 222.3 | -- | -- | SI | 1111.5
|  | 25 | 294049 | 1336 | FORMOSA | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2015-10-26 11:03 | 2015-10-26 11:18 | 0.25 | 15 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 889.2 | 222.3 | -- | -- | SI | 1111.5
|  | 26 | 294055 | 5425 | LAGUNA BLANCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2015-10-26 20:10 | 2015-10-26 20:28 | 0.3 | 18 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 2223 | 666.9 | -- | -- | -- | -- | SI | 2889.9
|  | 27 | 294061 | 5425 | LAGUNA BLANCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2015-10-27 11:19 | 2015-10-27 11:53 | 0.56667 | 34 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 2223 | 1267.11 | -- | -- | -- | -- | SI | 3490.11
|  | 28 | 294074 | 5425 | LAGUNA BLANCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 37.05 | 2015-10-27 12:40 | 2015-10-30 16:30 | 75.8333 | 4550 | R | NO | 60 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 133.38 | 10114.2054 | -- | -- | SI | 10247.5854
|  | 29 | 294079 | 4263 | BELLA VISTA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13.2 | 18.525 | 2015-10-30 02:39 | 2015-10-30 02:47 | 0.13333 | 8 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 666.9 | 86.697 | -- | -- | SI | 753.597
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA | [15 empty] | 0 | 8269.56 | 9744.15 | 26865.3255 | 7469.28 | 15198.2064 | 0 | 0 |  | 67546.52

## SA-10 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 657/ 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNEA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de octubre de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | - | 120 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 16.043 | 100 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 33 kV | 12.029 | 50 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 12.029 | 40 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 30 | 293093 | 809 | CORRIENTES CENTRO | DISTRIBUIDOR 74 | 13.2 | 12.029 | 2015-10-07 20:23 | 2015-10-19 12:26 | 280.05 | 16803 | F | NO | 40 | -- | 481.16 | 134748.858 | -- | SI | 135230.018
|  | 31 | 293328 | 775 | BARRANQUERAS | LINEA CENTRO DISTRIBUCIÓN 6 | 132 | 16.043 | 2015-10-17 06:54 | 2015-10-17 13:02 | 6.1333 | 368 | P | -- | 100 | 983.4359 | -- | -- | -- | SI | 983.4359
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.029 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 983.4359 | 481.16 | 134748.858 | 0 |  | 136213.45