## $TOTAL
ANEXO a la Resolución AAANR N° 130 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A.
SANCIONES A APLICAR POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA SCOM Y SOTR
Desde el 1 de Enero al 30 de Junio de 2013
|  | Centrales: |  |  |  |  | 1485.8
|  |  | Agua del Toro |  |  | 829.57
|  |  | El Tigre |  |  | 74.74
|  |  | Los Reyunos |  |  | 581.49
|  |  |  | TOTAL | 1485.8

## Agua del Toro
ANEXO a la Resolución AAANR N° 130 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A.
SANCIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA SCOM Y SOTR
Desde el 1 de Enero al 30 de Junio de 2013
|  |  | MÁXIMAS HORAS PERMITIDAS DE INDISPONIBILIDAD = |  | 1899-12-31 19:48 | (**)
|  | N° | GENERADORA | MES | PPADc [MW*h] | $PPADc (1) [$/MW*h] | IAM [hs:min] | Csan | TOTAL PENALIZAC.
|  | 181 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 17 | 18
|  | 1 | CENTRAL AGUA DEL TORO | 2013-01-01 | 28777 | 12 | 1900-01-01 18:17 | 0.00075 | 258.99
|  | 2 | CENTRAL AGUA DEL TORO | 2013-02-01 | 23602 | 12 | 1900-01-01 17:35 | 0.00074 | 209.59
|  | 3 | CENTRAL AGUA DEL TORO | 2013-03-01 | 18129 | 12 | 1900-01-01 09:34 | 0.00049 | 106.6
|  | 4 | CENTRAL AGUA DEL TORO | 2013-04-01 | 27578 | 12 | 1899-12-31 19:24 | 0 | 0
|  | 5 | CENTRAL AGUA DEL TORO | 2013-05-01 | 29392 | 12 | 1899-12-31 23:39 | 0.00041 | 144.61
|  | 6 | CENTRAL AGUA DEL TORO | 2013-06-01 | 22314 | 12 | 1899-12-31 23:35 | 0.00041 | 109.78
829.57
|  | Csan: | Coeficiente de sanción
|  | IAM (h): | Indisponibilidad anual móvil (definido de acuerdo al Anexo 24 - Subanexo B de Los Procedimientos)
|  | NMES: | Nro. de meses totales con indisponibilidad mensual (IM) menor al 0,5% contados desde el analizado inclusive hacia atrás en el período anual móvil
|  | Hper (h): | Nro. de horas del período anual móvil.
|  | PENg ($): | Monto de la penalización mensual a aplicar.
|  | PmCFIJ ($): | Pago que recibe mensualmente por potencia puesta a disposición de las unidades generadoras asociadas.
| (1) | Precio por central obtenido del Documento de Transacciones Económicas.
| (**) | Corresponde a un 0,5 % de horas de Indisponibilidad del equipamiento en un año de 365 días.
Csan = 0 para IAM £ 0.005 * Hper Csan = 0,025 * [ 1 - (1 – IAM / Hper) (12-NMES) ] para IAM > 0,005 * Hper PENg = Csan * PmCFIJ

## El Tigre
ANEXO a la Resolución AAANR N° 130 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A.
SANCIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA SCOM Y SOTR
Desde el 1 de Enero al 30 de Junio de 2013
|  |  | MÁXIMAS HORAS PERMITIDAS DE INDISPONIBILIDAD = |  | 1899-12-31 19:48 | (**)
|  | N° | GENERADORA | MES | PPADc [MW*h] | $PPADc (1) [$/MW*h] | IAM [hs:min] | Csan | TOTAL PENALIZAC.
|  | 181 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 17 | 18
|  | 1 | CENTRAL EL TIGRE | 2013-01-01 | 2369 | 12 | 1900-01-01 18:17 | 0.00075 | 21.32
|  | 2 | CENTRAL EL TIGRE | 2013-02-01 | 1999 | 12 | 1900-01-01 17:35 | 0.00074 | 17.75
|  | 3 | CENTRAL EL TIGRE | 2013-03-01 | 2246 | 12 | 1900-01-01 09:34 | 0.00049 | 13.21
|  | 4 | CENTRAL EL TIGRE | 2013-04-01 | 2271 | 12 | 1899-12-31 19:24 | 0 | 0
|  | 5 | CENTRAL EL TIGRE | 2013-05-01 | 2431 | 12 | 1899-12-31 23:39 | 0.00041 | 11.96
|  | 6 | CENTRAL EL TIGRE | 2013-06-01 | 2135 | 12 | 1899-12-31 23:35 | 0.00041 | 10.5
74.74
|  | Csan: | Coeficiente de sanción
|  | IAM (h): | Indisponibilidad anual móvil (definido de acuerdo al Anexo 24 - Subanexo B de Los Procedimientos)
|  | NMES: | Nro. de meses totales con indisponibilidad mensual (IM) menor al 0,5% contados desde el analizado inclusive hacia atrás en el período anual móvil
|  | Hper (h): | Nro. de horas del período anual móvil.
|  | PENg ($): | Monto de la penalización mensual a aplicar.
|  | PmCFIJ ($): | Pago que recibe mensualmente por potencia puesta a disposición de las unidades generadoras asociadas.
| (1) | Precio por central obtenido del Documento de Transacciones Económicas.
| (**) | Corresponde a un 0,5 % de horas de Indisponibilidad del equipamiento en un año de 365 días.
Csan = 0 para IAM £ 0.005 * Hper Csan = 0,025 * [ 1 - (1 – IAM / Hper) (12-NMES) ] para IAM > 0,005 * Hper PENg = Csan * PmCFIJ

## Los Reyunos
ANEXO a la Resolución AAANR N° 130 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A.
SANCIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA SCOM Y SOTR
Desde el 1 de Enero al 30 de Junio de 2013
|  |  | MÁXIMAS HORAS PERMITIDAS DE INDISPONIBILIDAD = |  | 1899-12-31 19:48 | (**)
|  | N° | GENERADORA | MES | PPADc [MW*h] | $PPADc (1) [$/MW*h] | IAM [hs:min] | Csan | TOTAL PENALIZAC.
|  | 181 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 17 | 18
|  | 1 | CENTRAL LOS REYUNOS | 2013-01-01 | 23054 | 12 | 1900-01-01 18:17 | 0.00075 | 207.49
|  | 2 | CENTRAL LOS REYUNOS | 2013-02-01 | 21311 | 12 | 1900-01-01 17:35 | 0.00074 | 189.24
|  | 3 | CENTRAL LOS REYUNOS | 2013-03-01 | 17978 | 12 | 1900-01-01 09:34 | 0.00049 | 105.71
|  | 4 | CENTRAL LOS REYUNOS | 2013-04-01 | 13156 | 12 | 1899-12-31 19:24 | 0 | 0
|  | 5 | CENTRAL LOS REYUNOS | 2013-05-01 | 11869 | 12 | 1899-12-31 23:39 | 0.00041 | 58.4
|  | 6 | CENTRAL LOS REYUNOS | 2013-06-01 | 4197 | 12 | 1899-12-31 23:35 | 0.00041 | 20.65
581.49
|  | Csan: | Coeficiente de sanción
|  | IAM (h): | Indisponibilidad anual móvil (definido de acuerdo al Anexo 24 - Subanexo B de Los Procedimientos)
|  | NMES: | Nro. de meses totales con indisponibilidad mensual (IM) menor al 0,5% contados desde el analizado inclusive hacia atrás en el período anual móvil
|  | Hper (h): | Nro. de horas del período anual móvil.
|  | PENg ($): | Monto de la penalización mensual a aplicar.
|  | PmCFIJ ($): | Pago que recibe mensualmente por potencia puesta a disposición de las unidades generadoras asociadas.
| (1) | Precio por central obtenido del Documento de Transacciones Económicas.
| (**) | Corresponde a un 0,5 % de horas de Indisponibilidad del equipamiento en un año de 365 días.
Csan = 0 para IAM £ 0.005 * Hper Csan = 0,025 * [ 1 - (1 – IAM / Hper) (12-NMES) ] para IAM > 0,005 * Hper PENg = Csan * PmCFIJ

## IAM
ANEXO a la Resolución AAANR N° 130 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
HIDROELÉCTRICA DIAMANTE S.A.
INDISPONIBILIDAD ANUAL MÓVIL
|  | MÁXIMAS HORAS PERMITIDAS DE INDISPONIBILIDAD = |  |  | 1899-12-31 19:48
[5 empty] | Agua del Toro |  | El Tigre |  | Los Reyunos
|  | N° | VÍNCULO | MES | IM [hs:min] | IAM (à) [hs:min] | IM [hs:min] | IAM (à) [hs:min] | IM [hs:min] | IAM (à) [hs:min]
|  | 168 | 2 | 0 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11
|  | 1 | DISTROCUYO | 2012-02-01 | 0.048611 | 0.31458 | 0.048611 | 0.31458 | 0.048611 | 0.31458
|  | 2 | DISTROCUYO | 2012-03-01 | 0.33681 | 0.64236 | 0.33681 | 0.64236 | 0.33681 | 0.64236
|  | 3 | DISTROCUYO | 2012-04-01 | 0.65486 | 1899-12-31 05:28 | 0.65486 | 1899-12-31 05:28 | 0.65486 | 1899-12-31 05:28
|  | 4 | DISTROCUYO | 2012-05-01 | 0.025694 | 1899-12-31 05:51 | 0.025694 | 1899-12-31 05:51 | 0.025694 | 1899-12-31 05:51
|  | 5 | DISTROCUYO | 2012-06-01 | 0.0041667 | 1899-12-31 05:39 | 0.0041667 | 1899-12-31 05:39 | 0.0041667 | 1899-12-31 05:39
|  | 6 | DISTROCUYO | 2012-07-01 | 0.0027778 | 1899-12-31 05:02 | 0.0027778 | 1899-12-31 05:02 | 0.0027778 | 1899-12-31 05:02
|  | 7 | DISTROCUYO | 2012-08-01 | 0.052083 | 1899-12-31 05:17 | 0.052083 | 1899-12-31 05:17 | 0.052083 | 1899-12-31 05:17
|  | 8 | DISTROCUYO | 2012-09-01 | 0.013194 | 1899-12-31 04:58 | 0.013194 | 1899-12-31 04:58 | 0.013194 | 1899-12-31 04:58
|  | 9 | DISTROCUYO | 2012-10-01 | 0.75833 | 1899-12-31 22:58 | 0.75833 | 1899-12-31 22:58 | 0.75833 | 1899-12-31 22:58
|  | 10 | DISTROCUYO | 2012-11-01 | 0.82153 | 1900-01-01 17:55 | 0.82153 | 1900-01-01 17:55 | 0.82153 | 1900-01-01 17:55
|  | 11 | DISTROCUYO | 2012-12-01 | 0.041667 | 1900-01-01 18:35 | 0.041667 | 1900-01-01 18:35 | 0.041667 | 1900-01-01 18:35
|  | 12 | DISTROCUYO | 2013-01-01 | 0.0020833 | 1900-01-01 18:17 | 0.0020833 | 1900-01-01 18:17 | 0.0020833 | 1900-01-01 18:17
|  | 13 | DISTROCUYO | 2013-02-01 | 0.019444 | 1900-01-01 17:35 | 0.019444 | 1900-01-01 17:35 | 0.019444 | 1900-01-01 17:35
|  | 14 | DISTROCUYO | 2013-03-01 | 0.0027778 | 1900-01-01 09:34 | 0.0027778 | 1900-01-01 09:34 | 0.0027778 | 1900-01-01 09:34
|  | 15 | DISTROCUYO | 2013-04-01 | 0.064583 | 1899-12-31 19:24 | 0.064583 | 1899-12-31 19:24 | 0.064583 | 1899-12-31 19:24
|  | 16 | DISTROCUYO | 2013-05-01 | 0.20278 | 1899-12-31 23:39 | 0.20278 | 1899-12-31 23:39 | 0.20278 | 1899-12-31 23:39
|  | 17 | DISTROCUYO | 2013-06-01 | 0.0013889 | 1899-12-31 23:35 | 0.0013889 | 1899-12-31 23:35 | 0.0013889 | 1899-12-31 23:35
|  | IM : | Tiempo de Indisponibilidad en un mes.
|  | IAM : | Indisponibilidad Anual Móvil.
| (*) | Datos suministrados por CAMMESA
| (à) | Suma de las horas de Indisponibilidad de ese mes y de los 11 meses previos.
Durante los primeros once meses de aplicación de la metodología se sumarán los meses evaluados ( ANEXO 24 - LOS PROCEDIMIENTOS - ).