## TOT-0714
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
2
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
Duplica monto de Sancion Tasa de falla supera el valor de 4
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 59798.57
|  |  | 1.2.- | Equipamiento del T.I. TRANSPORTEL La Rioja Sur |  |  |  | 1508.13
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 150620.6
|  | 3.1.- | SUPERVISIÓN del T.I. TRANSPORTEL La Rioja Sur |  |  |  |  | 301.6267
[6 empty] | TOTAL | 212228.9267
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación del acuerdo Instrumental, Nota ENRE Nº 112130

## LI-07 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 381.239 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 276463 | 288 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 95.3097 | 2014-07-01 07:47 | 2014-07-01 18:53 | 11.1 | 666 | P | -- | 634.7629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 634.7629
|  | 2 | 276464 | 313 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 287.4542 | 2014-07-02 08:09 | 2014-07-02 16:21 | 8.2 | 492 | P | -- | 1414.2747 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1414.2747
|  | 3 | 276471 | 313 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 287.4542 | 2014-07-03 07:17 | 2014-07-03 15:23 | 8.1 | 486 | P | -- | 1397.0275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1397.0275
|  | 4 | 276472 | 313 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 287.4542 | 2014-07-04 07:15 | 2014-07-04 13:02 | 5.7833 | 347 | P | -- | 996.8912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 996.8912
|  | 5 | 276473 | 2623 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | 95.3097 | 2014-07-04 08:04 | 2014-07-04 11:14 | 3.1667 | 190 | P | -- | 181.2791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 181.2791
|  | 6 | 276475 | 288 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 95.3097 | 2014-07-04 10:17 | 2014-07-04 15:12 | 4.9167 | 295 | P | -- | 281.3544 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 281.3544
|  | 7 | 276476 | 271 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | 95.3097 | 2014-07-05 08:03 | 2014-07-05 10:08 | 2.0833 | 125 | P | -- | 118.9466 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 118.9466
|  | 8 | 276477 | 5139 | CATAMARCA - V. VIEJO - HUACRA | 132 | 67.3 | 256.5739 | 2014-07-05 08:34 | 2014-07-05 10:07 | 1.55 | 93 | P | -- | 238.6137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 238.6137
|  | 9 | 276478 | 3772 | RECREO - CATAMARCA | 132 | 203 | 773.9152 | 2014-07-05 08:35 | 2014-07-05 12:16 | 3.6833 | 221 | P | -- | 1708.8047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1708.8047
|  | 10 | 276685 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 209.6814 | 2014-07-07 09:54 | 2014-07-07 16:10 | 6.2667 | 376 | P | -- | 788.8216 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 788.8216
|  | 11 | 276687 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 209.6814 | 2014-07-08 08:13 | 2014-07-08 16:10 | 7.95 | 477 | P | -- | 1000.1805 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1000.1805
|  | 12 | 276688 | 312 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | 95.3097 | 2014-07-08 10:05 | 2014-07-08 12:40 | 2.5833 | 155 | F | -- | -- | -- | 5718.585 | 14753.9493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20472.5343
|  | 13 | 276689 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 209.6814 | 2014-07-10 08:54 | 2014-07-10 16:09 | 7.25 | 435 | P | -- | 912.1143 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 912.1143
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F- FORZADA | [11 empty] | 9673.0713 | 0 | 5718.585 | 14753.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 30145.61

## LI-07 (2)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 381.239 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
30145.61
|  | 14 | 276690 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 209.6814 | 2014-07-11 07:34 | 2014-07-11 15:23 | 7.8167 | 469 | P | -- | 983.8254 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 983.8254
|  | 15 | 276691 | 310 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3 | 95.3097 | 2014-07-11 08:08 | 2014-07-11 12:58 | 4.8333 | 290 | P | -- | 276.2077 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 276.2077
|  | 16 | 276870 | 2623 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | 95.3097 | 2014-07-20 08:21 | 2014-07-20 11:58 | 3.6167 | 217 | P | -- | 207.0128 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 207.0128
|  | 17 | 276871 | 299 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 95.3097 | 2014-07-20 08:22 | 2014-07-20 11:56 | 3.5667 | 214 | P | -- | 204.1535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 204.1535
|  | 18 | 276872 | 283 | HUACRA - LA CALERA NOA | 132 | 91.2 | 347.69 | 2014-07-20 08:40 | 2014-07-20 14:48 | 6.1333 | 368 | P | -- | 1278.8037 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1278.8037
|  | 19 | 276873 | 289 | FRIAS - LA CALERA NOA | 132 | 27.3 | 104.0782 | 2014-07-20 08:40 | 2014-07-20 14:48 | 6.1333 | 368 | P | -- | 382.7998 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 382.7998
|  | 20 | 276887 | 287 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA TUC | 132 | 34.14 | 130.155 | 2014-07-20 09:12 | 2014-07-20 10:08 | 0.93333 | 56 | P | -- | 72.6265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.6265
|  | 21 | 277085 | 278 | ESTATICA SUR - SARMIENTO NOA | 132 | 4.4 | 95.3097 | 2014-07-22 08:05 | 2014-07-22 13:47 | 5.7 | 342 | P | -- | 325.9593 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 325.9593
|  | 22 | 277086 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 228.7434 | 2014-07-23 07:32 | 2014-07-23 14:17 | 6.75 | 405 | P | -- | 926.4108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 926.4108
|  | 23 | 277087 | 278 | ESTATICA SUR - SARMIENTO NOA | 132 | 4.4 | 95.3097 | 2014-07-23 08:04 | 2014-07-23 17:28 | 9.4 | 564 | P | -- | 537.547 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 537.547
|  | 24 | 277088 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 228.7434 | 2014-07-24 07:49 | 2014-07-24 16:37 | 8.8 | 528 | P | -- | 1207.7652 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1207.7652
|  | 25 | 276502 | 278 | ESTATICA SUR - SARMIENTO NOA | 132 | 4.4 | 95.3097 | 2014-07-24 08:11 | 2014-07-24 13:12 | 5.0167 | 301 | P | -- | 287.073 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 287.073
|  | 26 | 277093 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 228.7434 | 2014-07-25 05:56 | 2014-07-25 06:07 | 0.18333 | 11 | F | -- | -- | -- | 13724.604 | 2470.4287 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16195.0327
|  | 27 | 277094 | 307 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 593.2079 | 2014-07-25 07:43 | 2014-07-25 17:59 | 10.2667 | 616 | P | -- | 3655.3471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3655.3471
|  | 28 | 277290 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 209.6814 | 2014-07-29 07:47 | 2014-07-29 14:12 | 6.4167 | 385 | P | -- | 807.6929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 807.6929
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F- FORZADA | [11 empty] | 11153.2245 | 0 | 13724.604 | 2470.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57493.87

## LI-07 (3)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 381.239 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
57493.87
|  | 29 | 277291 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 209.6814 | 2014-07-30 08:07 | 2014-07-30 14:21 | 6.2333 | 374 | P | -- | 783.7893 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 783.7893
|  | 30 | 277292 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 209.6814 | 2014-07-31 07:35 | 2014-07-31 14:18 | 6.7167 | 403 | P | -- | 845.4356 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 845.4356
|  | 31 | 277293 | 4677 | GUEMES SALTA - MINETTI | 132 | 36.1 | 137.6273 | 2014-07-31 08:02 | 2014-07-31 16:13 | 8.1833 | 491 | P | -- | 675.4747 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 675.4747
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 2304.6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59798.57

## T-07 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.327 |  | 0.5027 | Res. SE 1/03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 32 | 270077 | 5332 | COPO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 743.9997 | 44640 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 88855.92 | -- | SI | 88855.92
|  | 33 | 273979 | 5090 | ESTATICA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 744 | 44640 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 8885.592 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8885.592
|  | 34 | 275367 | 537 | CATAMARCA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 744 | 44640 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 8885.592 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8885.592
|  | 35 | 276666 | 5410 | TERMAS NORTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-07-01 | 2014-07-05 17:42 | 113.7 | 6822 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13579.191 | -- | SI | 13579.191
|  | 36 | 276465 | 561 | LIBERTADOR JUJUY | TRP1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-07-02 08:40 | 2014-07-02 13:54 | 5.2333 | 314 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 62.4619 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.4619
|  | 37 | 276467 | 1868 | CATAMARCA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-07-02 13:05 | 2014-07-02 13:52 | 0.78333 | 47 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 716.58 | 558.9324 | -- | -- | SI | 1275.5124
|  | 38 | 276474 | 586 | VILLA QUINTEROS | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-07-04 09:24 | 2014-07-04 11:18 | 1.9 | 114 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 22.6917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.6917
|  | 39 | 276479 | 2040 | CATAMARCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-06 08:27 | 2014-07-06 15:09 | 6.7 | 402 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 160.0362 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 160.0362
|  | 40 | 276480 | 3947 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-06 08:30 | 2014-07-06 11:50 | 3.3333 | 200 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 79.5404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 79.5404
|  | 41 | 276493 | 1868 | CATAMARCA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-07-06 08:31 | 2014-07-06 12:49 | 4.3 | 258 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 513.549 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 513.549
|  | 42 | 276496 | 3946 | CATAMARCA II | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-06 08:33 | 2014-07-06 12:17 | 3.7333 | 224 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 890.9478 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 890.9478
|  | 43 | 276497 | 4517 | CATAMARCA II | TRAFO 2 (Res.SE 1/03) | 30 | 132/33/13,2 | 15.081 | 2014-07-06 08:33 | 2014-07-06 12:17 | 3.7333 | 224 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 33.7513 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.7513
|  | 44 | 276500 | 571 | SALTA (SUR) | TRAFO 4 | 8.25 | 66/13,2 | 10.9477 | 2014-07-06 08:57 | 2014-07-06 10:11 | 1.2333 | 74 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 4.8477 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.8477
|  | 45 | 276501 | 3786 | VILLA QUINTEROS | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-06 09:14 | 2014-07-06 12:30 | 3.2667 | 196 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 78.1072 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 78.1072
|  | 46 | 276507 | 3947 | CATAMARCA | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-06 13:31 | 2014-07-06 14:08 | 0.61667 | 37 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 2388.6 | 1480.932 | -- | -- | -- | -- | SI | 3869.532
|  | 47 | 276686 | 4839 | SANTIAGO OESTE | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 39.81 | 2014-07-08 08:02 | 2014-07-08 10:58 | 2.9333 | 176 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 69.986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.986
|  | 48 | 276693 | 3573 | TRANCAS | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-07-11 13:11 | 2014-07-11 14:01 | 0.83333 | 50 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 477.72 | 396.5076 | -- | -- | SI | 874.2276
|  | 49 | 276700 | 5268 | INDEPEND. - TUCUMAN | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-13 22:32 | 2014-07-13 23:05 | 0.55 | 33 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 2388.6 | 1313.73 | -- | -- | -- | -- | SI | 3702.33
|  | 50 | 276701 | 5268 | INDEPEND. - TUCUMAN | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-13 23:06 | 2014-07-14 14:07 | 15.0167 | 901 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 238.86 | 3587.6772 | -- | -- | -- | -- | SI | 3826.5372
|  | 51 | 276859 | 4689 | ACONQUIJA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 9.9525 | 2014-07-14 10:47 | 2014-07-14 12:31 | 1.7333 | 104 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 597.15 | 1033.0695 | -- | -- | -- | -- | SI | 1630.2195
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F- FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [15 empty] | 19682.2554 | 4.8477 | 5613.21 | 7415.4087 | 1194.3 | 955.44 | 102435.111 | 0 |  | 137300.57

## T-07 (2)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.327
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
137300.57
|  | 52 | 276860 | 4956 | LA PAZ | TRAFO 1 | 10 | 132/33/13,2 | 13.27 | 2014-07-14 19:29 | 2014-07-14 19:32 | 0.05 | 3 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 318.48 | 15.924 | -- | -- | SI | 334.404
|  | 53 | 276861 | 586 | VILLA QUINTEROS | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-07-15 09:35 | 2014-07-15 12:22 | 2.7833 | 167 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 33.2015 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.2015
|  | 54 | 276862 | 4867 | PICHANAL | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-16 16:01 | 2014-07-16 16:26 | 0.41667 | 25 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 2388.6 | 1003.212 | -- | -- | -- | -- | SI | 3391.812
|  | 55 | 276867 | 3786 | VILLA QUINTEROS | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-17 09:45 | 2014-07-17 11:57 | 2.2 | 132 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 52.5492 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.5492
|  | 56 | 276868 | 4993 | PALPALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-07-20 08:08 | 2014-07-20 12:02 | 3.9 | 234 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 46.5777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.5777
|  | 57 | 276869 | 565 | PALPALA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-20 08:12 | 2014-07-20 12:05 | 3.8833 | 233 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 92.6777 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92.6777
|  | 58 | 276876 | 4484 | AGUA BLANCA | TRP1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-20 09:07 | 2014-07-20 16:46 | 7.65 | 459 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 1827.279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1827.279
|  | 59 | 276886 | 3628 | AGUA BLANCA | TRP2 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-20 09:11 | 2014-07-20 10:10 | 0.98333 | 59 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 234.0828 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 234.0828
|  | 60 | 276888 | 3628 | AGUA BLANCA | TRP2 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-20 15:36 | 2014-07-20 16:39 | 1.05 | 63 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 250.803 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 250.803
|  | 61 | 277079 | 4062 | JUJUY SUR | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-21 23:42 | 2014-07-22 00:43 | 1.0167 | 61 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 1433.16 | 1461.8232 | -- | -- | SI | 2894.9832
|  | 62 | 277092 | 2040 | CATAMARCA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-24 13:05 | 2014-07-24 13:12 | 0.11667 | 7 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 955.44 | 114.6528 | -- | -- | SI | 1070.0928
|  | 63 | 277095 | 4479 | SANTIAGO SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/13,2 | 19.905 | 2014-07-25 10:43 | 2014-07-25 13:32 | 2.8167 | 169 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 119.43 | 336.7926 | -- | -- | -- | -- | SI | 456.2226
|  | 64 | 277096 | 4480 | SANTIAGO SUR | TRAFO 2 | 15 | 132/13,2 | 19.905 | 2014-07-25 10:43 | 2014-07-25 13:32 | 2.8167 | 169 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 119.43 | 336.7926 | -- | -- | -- | -- | SI | 456.2226
|  | 65 | 277098 | 4309 | SAN PEDRO JUJUY | TRP | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-27 09:29 | 2014-07-27 10:17 | 0.8 | 48 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 19.1088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.1088
|  | 66 | 277099 | 565 | PALPALA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-27 09:47 | 2014-07-27 13:50 | 4.05 | 243 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 96.7383 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 96.7383
|  | 67 | 277289 | 3105 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-07-28 09:36 | 2014-07-31 23:59 | 86.3833 | 5183 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 2063.2727 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2063.2727
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F- FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA | [15 empty] | 4716.2907 | 0 | 2627.46 | 1676.7972 | 2707.08 | 1592.4 | 0 | 0 |  | 150620.6

## LI-RIOJA-07 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente La Rioja Sur
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 62.8386 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 68 | 277097 | 4941 | LA RIOJA SUR P.I.LA RIOJA | 132 | 40 | 25.1354 | 2014-07-26 08:11 | 2014-07-26 08:15 | 0.066667 | 4 | F | -- | -- | -- | 1508.1264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1508.1264
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F- FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 1508.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1508.13

## SUP-TRANSPORTEL
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
3.1- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 31 de julio de 2014
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.414
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 239.46 |  | Salida en 33 kV | 1.811
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% | [5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 1.811
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS | SM = | 2873.52 |  |  | SEGÚN 1.2.
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | Cargo por C. T. | Cargo por E.E.T. |  |  | TOTAL
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.LA RIOJA | 132 | 40 | 71263.296 | 0 | (DTE 0714) |  | 71263.296
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 71263.296 | 0 | (DTE 0714) |  | 71263.296
142526.592
[6 empty] | RM = | 142526.592 |  | RM * = | 37401.7133
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 1496.0685
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 301.6267
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNOA S.A. POR SUPERVISIÓN A SU TI
[6 empty] | SANCIÓN = | 301.6267 |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## Tasa de Falla
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
| y |  | Correspondiente al mes julio de 2014
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 2013-08-01; 2013-12-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6 | 2013-08-01: 2
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | bar: 2013-09-01
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24 | bar: 2013-12-01 to 2014-01-01
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | bar: 2013-10-01; 2014-02-01 to 2014-03-01
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | 2013-12-01: 1; 2014-01-01: 1; 2014-02-01: 2
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1
|  | 17 | INDEPENDENCIA - LULES - PAPEL TUCUMAN | 132 | 19.3 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | bar: 2013-09-01
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76 | 2013-08-01: 2; 2013-09-01: 1; 2013-10-01: 3; 2013-11-01: 1; 2013-12-01: 4; 2014-04-01: 1; 2014-06-01: 3
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | 2013-08-01: 2; 2013-12-01: 2; 2014-01-01: 4
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2013-11-01; 2014-01-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 2013-09-01: 1; 2013-11-01: 1; 2014-01-01: 2; 2014-02-01: 2
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2014-01-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | bar: 2013-08-01 to 2013-09-01
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2013-11-01; 2014-02-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2013-09-01; 2014-01-01; 2014-03-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7 | 2014-06-01: 2
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 2013-10-01: 2
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2014-02-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 2013-08-01: 4; 2013-09-01: 1; 2013-10-01: 1; 2013-11-01: 1; 2013-12-01: 1; 2014-01-01: 3; 2014-02-01: 1
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 2013-10-01: 1; 2013-12-01: 3; 2014-02-01: 1
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | bar: 2013-11-01
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25 | bar: 2013-08-01
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 2013-08-01: 1; 2013-11-01: 1; 2014-02-01: 1; 2014-03-01: 1; 2014-06-01: 2
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7
|  | 59 | V. QUINTEROS - ACONQUIJA - ANDALGALA | 132 | 102 | bar: 2013-08-01 to 2013-09-01; 2014-02-01
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 2014-01-01: 2; 2014-02-01: 1
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | bar: 2013-09-01; 2014-03-01
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29 | 2013-07-01: 1; 2013-08-01: 1; 2013-12-01: 1; 2014-01-01: 3; 2014-02-01: 1
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 2014-01-01: 2; 2014-02-01: 2
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 2013-07-01: 1; 2013-09-01: 2; 2013-11-01: 1
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 67 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54 | bar: 2013-08-01; 2014-02-01
|  | 68 | RECREO - LA RIOJA 1 | 132 | 221 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01 to 2014-03-01
|  | 69 | RECREO - LA RIOJA 2 | 132 | 220 | 2013-08-01: 1; 2014-01-01: 1; 2014-02-01: 3; 2014-03-01: 1; 2014-06-01: 1
|  | 70 | RECREO - CATAMARCA | 132 | 203 | 2013-09-01: 2; 2014-06-01: 1
|  | 71 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.55 | 2013-09-01: 1; 2013-11-01: 1; 2014-03-01: 2; 2014-06-01: 2
|  | 72 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 2013-10-01: 1; 2013-11-01: 1; 2013-12-01: 1; 2014-02-01: 1; 2014-03-01: 1; 2014-06-01: 3
|  | 73 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63 | 2013-09-01: 3
|  | 74 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 2014-06-01: 3
|  | 75 | SANTIAGO CENTRO - SUNCHO CORRAL | 132 | 103 | bar: 2014-05-01
|  | 76 | SUNCHO CORRAL - ANATUYA | 132 | 81 | bar: 2013-10-01 to 2013-11-01
|  | 77 | LAS MADERAS - GÜEMES SALTA | 132 | 42
|  | 78 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | bar: 2013-09-01
|  | 79 | GÜEMES - SALTA SUR | 132 | 47.6 | 2014-01-01: 1; 2014-02-01: 2
|  | 80 | BURRUYACU - COBOS | 132 | 229.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 81 | METAN - COBOS | 132 | 89.2
|  | 82 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | bar: 2013-08-01
|  | 84 | GÜEMES SALTA - COBOS 1 | 132 | 12.1
|  | 85 | GÜEMES SALTA - COBOS 2 | 132 | 12.1
|  | 86 | EL BRACHO - LA BANDA | 132 | 133.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 87 | SANTIAGO OESTE - SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | bar: 2013-10-01; 2014-01-01; 2014-03-01
|  | 88 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4 | 2013-10-01: 1; 2014-01-01: 4; 2014-03-01: 1
|  | 89 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO OESTE | 132 | 69.8 | bar: 2013-08-01
|  | 90 | GÜEMES - MINETTI | 132 | 41.4 | 2013-08-01: 1; 2013-12-01: 3; 2014-01-01: 6
|  | 91 | GÜEMES - SALTA NORTE | 132 | 38.97 | bar: 2014-02-01
|  | 92 | BURRUYACU - R. DE LA FRONTERA | 132 | 99.1 | bar: 2013-09-01
|  | 93 | R. DE LA FRONTERA - COBOS | 132 | 130.4 | bar: 2013-08-01
|  | 94 | J.V. GONZALEZ - APOLINARIO SARAVIA | 132 | 94
|  | 95 | ANDALGALA - SAULIL | 132 | 76 | bar: 2014-01-01 to 2014-02-01
|  | 96 | SANTIAGO OESTE - SANT. SUR - SANT. CENTRO | 132 | 14.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 97 | LA RIOJA SUR - PI LA RIOJA | 132 | 40
|  | 98 | LA RIOJA SUR - PI. PATQUIA | 132 | 40
|  | 99 | SUNCHO CORRAL - QUIMILI | 132 | 108 | bar: 2013-12-01
|  | 100 | EL BRACHO - LA BANDA ESTE | 132 | 140.9 | 2013-08-01: 1; 2013-09-01: 3; 2013-10-01: 2; 2013-11-01: 1; 2013-12-01: 1
|  | 101 | LA BANDA ESTE - LA BANDA | 132 | 16.2 | bar: 2013-09-01
|  | 102 | TABACAL - PICHANAL | 132 | 7
|  | 103 | ORAN - TABACAL | 132 | 10
|  | 104 | MONTE QUEMADO -COPO - QUIMILI | 132 | 218
|  |  |  | Longitud Total | 4455.89
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 2 | 23 | 23 | 14 | 12 | 22 | 35 | 26 | 11 | 1 | 1 | 17
[5 empty] | TASA DE FALLA | 2.45 | 2.24 | 2.63 | 2.76 | 2.94 | 3.03 | 3.21 | 3.79 | 4.08 | 4.08 | 3.95 | 3.93 | 4.2
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2013-10-01: TASA DE FALLA; 2014-01-01: 4.2; 2014-02-01: SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 7 | julio | 31 | 2014 | Desde el 01 al 31 de julio de 2014 | 07 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSNOA\2014 |  |  |  |  | J0714NOA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1407
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 20 | 11 | LI-07 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 24 | 20 | 13 | T-07 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 25 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S | 23 | 20 | 10 | SA-07 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO L RIOJA | 21 | 20 | 11 | LI-RIOJA-07 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO L EDESA | 21 | 20 | 11 | LI-EDESA-07 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T EDESA | 24 | 20 | 13 | T-EDESA-07 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 26 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S EDESA | 23 | 20 | 10 | SA-EDESA-07 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-07 | TRANSNOA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0