## TOT-0814
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
2
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 279317.81
|  |  | 1.2.- | Equipamiento del T.I. TRANSPORTEL La Rioja Sur |  |  |  | 124.87
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 104644.33
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  |  | 3937.28
|  | 3.1.- | SUPERVISIÓN del T.I. TRANSPORTEL La Rioja Sur |  |  |  |  | 24.9746
[6 empty] | TOTAL | 388049.2646
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación del acuerdo Instrumental, Nota ENRE Nº 112130

## LI-08 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 381.239 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 277696 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 209.6814 | 2014-08-01 07:30 | 2014-08-01 13:05 | 5.5833 | 335 | P | -- | 702.0135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 702.0135
|  | 2 | 277697 | 4251 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63 | 240.1806 | 2014-08-01 14:04 | 2014-08-02 02:33 | 12.4833 | 749 | F | -- | -- | -- | 14410.8342 | 43232.5026 | 13661.4708 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71304.8076
|  | 3 | 277709 | 4691 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 388.8638 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 566.9634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 566.9634
|  | 4 | 277725 | 3579 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 306.1349 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 446.3447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 446.3447
|  | 5 | 277727 | 4902 | ANDALGALA - SAUJIL | 132 | 76 | 289.7416 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 422.4433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 422.4433
|  | 6 | 277731 | 3617 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 274.4921 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 400.2095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 400.2095
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 2537.9744 | 0 | 14410.8342 | 43232.5026 | 13661.4708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 73842.78

## LI-08 (2)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 381.239 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
73842.78
|  | 7 | 277733 | 291 | LIBERTADOR NOA - PICHANAL | 132 | 76 | 289.7416 | 2014-08-02 08:33 | 2014-08-02 08:41 | 0.13333 | 8 | F | -- | -- | -- | 17384.4984 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17384.4984
|  | 8 | 277749 | 309 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7 | 95.3097 | 2014-08-03 13:41 | 2014-08-03 13:57 | 0.26667 | 16 | F | -- | -- | -- | 5718.585 | 1544.018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7262.603
|  | 9 | 277776 | 4251 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63 | 240.1806 | 2014-08-04 14:34 | 2014-08-04 16:07 | 1.55 | 93 | P | -- | 223.3679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 223.3679
|  | 10 | 277777 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 228.7434 | 2014-08-04 15:05 | 2014-08-04 16:05 | 1 | 60 | P | -- | 137.246 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 137.246
|  | 11 | 277778 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 209.6814 | 2014-08-04 15:06 | 2014-08-04 16:06 | 1 | 60 | P | -- | 125.8089 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 125.8089
|  | 12 | 277779 | 307 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 593.2079 | 2014-08-05 08:12 | 2014-08-05 12:33 | 4.35 | 261 | P | -- | 1548.2726 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1548.2726
|  | 13 | 277780 | 279 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6 | 95.3097 | 2014-08-05 11:55 | 2014-08-05 15:33 | 3.6333 | 218 | P | -- | 207.5846 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 207.5846
|  | 14 | 277786 | 279 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6 | 95.3097 | 2014-08-06 08:45 | 2014-08-06 16:52 | 8.1167 | 487 | P | -- | 464.3491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 464.3491
|  | 15 | 277788 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 228.7434 | 2014-08-06 10:14 | 2014-08-06 17:30 | 7.2667 | 436 | P | -- | 997.7787 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 997.7787
|  | 16 | 277812 | 309 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7 | 95.3097 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 81.7758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81.7758
|  | 17 | 277813 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 228.7434 | 2014-08-07 08:07 | 2014-08-07 17:44 | 9.6167 | 577 | P | -- | 1320.3069 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1320.3069
|  | 18 | 277814 | 279 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6 | 95.3097 | 2014-08-07 08:22 | 2014-08-07 13:40 | 5.3 | 318 | P | -- | 303.085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 303.085
|  | 19 | 277819 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 228.7434 | 2014-08-08 08:04 | 2014-08-08 17:03 | 8.9833 | 539 | P | -- | 1232.4694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1232.4694
|  | 20 | 278027 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 228.7434 | 2014-08-12 08:03 | 2014-08-12 16:54 | 8.85 | 531 | P | -- | 1214.6275 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1214.6275
|  | 21 | 278035 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 228.7434 | 2014-08-12 23:22 | 2014-08-12 23:30 | 0.13333 | 8 | F | -- | -- | -- | 13724.604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13724.604
|  | 22 | 278036 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 228.7434 | 2014-08-13 08:02 | 2014-08-13 17:51 | 9.8167 | 589 | P | -- | 1347.7561 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1347.7561
|  | 23 | 278037 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 228.7434 | 2014-08-14 07:39 | 2014-08-14 16:52 | 9.2167 | 553 | P | -- | 1265.4085 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1265.4085
|  | 24 | 278039 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 209.6814 | 2014-08-15 08:25 | 2014-08-15 16:07 | 7.7 | 462 | P | -- | 968.7283 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 968.7283
|  | 25 | 278040 | 311 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 95.3097 | 2014-08-17 08:10 | 2014-08-17 18:14 | 10.0667 | 604 | P | -- | 575.8615 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 575.8615
|  | 26 | 278244 | 4635 | METAN - COBOS | 132 | 89.2 | 340.0652 | 2014-08-20 07:57 | 2014-08-20 17:21 | 9.4 | 564 | P | -- | 1917.9676 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1917.9676
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 13932.3945 | 0 | 36827.6874 | 1544.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126146.88

## LI-08 (3)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 381.239 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
126146.88
|  | 27 | 278245 | 4570 | INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | 95.3097 | 2014-08-20 08:29 | 2014-08-20 14:42 | 6.2167 | 373 | P | -- | 355.696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 355.696
|  | 28 | 278246 | 4635 | METAN - COBOS | 132 | 89.2 | 340.0652 | 2014-08-21 07:37 | 2014-08-21 17:08 | 9.5167 | 571 | P | -- | 1942.4523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1942.4523
|  | 29 | 278247 | 4570 | INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | 95.3097 | 2014-08-21 07:52 | 2014-08-21 14:44 | 6.8667 | 412 | P | -- | 392.8668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 392.8668
|  | 30 | 278248 | 4570 | INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | 95.3097 | 2014-08-22 07:51 | 2014-08-22 13:27 | 5.6 | 336 | P | -- | 320.2408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 320.2408
|  | 31 | 278249 | 4635 | METAN - COBOS | 132 | 89.2 | 340.0652 | 2014-08-22 08:05 | 2014-08-22 15:49 | 7.7333 | 464 | P | -- | 1577.2223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1577.2223
|  | 32 | 278251 | 288 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | 95.3097 | 2014-08-24 07:19 | 2014-08-24 15:46 | 8.45 | 507 | P | -- | 483.2204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 483.2204
|  | 33 | 278291 | 297 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | 291.6478 | 2014-08-28 13:29 | 2014-08-28 17:52 | 4.3833 | 263 | F | -- | -- | -- | 17498.8701 | 52496.6103 | 2414.8441 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72410.3245
|  | 34 | 278293 | 3772 | RECREO - CATAMARCA | 132 | 203 | 773.9152 | 2014-08-30 04:39 | 2014-08-30 05:17 | 0.63333 | 38 | F | -- | -- | -- | 46434.9102 | 29253.9934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75688.9036
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 95.3097 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 5071.6985 | 0 | 63933.7803 | 81750.6037 | 2414.8441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 279317.81

## T-08 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.327
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 35 | 270077 | 5332 | COPO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-08-01 | 2014-08-22 23:52 | 527.8667 | 31672 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63043.5141 | -- | SI | 63043.5141
|  | 36 | 273979 | 5090 | ESTATICA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-08-01 | 2014-08-27 13:02 | 637.0333 | 38222 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 7608.0493 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7608.0493
|  | 37 | 275367 | 537 | CATAMARCA | TRAFO 3 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 743.9997 | 44640 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 8885.592 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8885.592
|  | 38 | 277289 | 3105 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-08-01 | 2014-08-09 11:17 | 203.2833 | 12197 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 4855.5461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4855.5461
|  | 39 | 277721 | 4689 | ACONQUIJA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 9.9525 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 145.1075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 145.1075
|  | 40 | 277722 | 3580 | ANDALGALA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 290.2149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 290.2149
|  | 41 | 277723 | 3581 | ANDALGALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 290.2149 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 290.2149
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 22074.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63043.5141 | 0 |  | 85118.24

## T-08 (2)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.327
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
85118.24
|  | 42 | 277724 | 3585 | BELEN | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 9.9525 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 145.1075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 145.1075
|  | 43 | 277726 | 3819 | BELEN | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 9.9525 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 145.1075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 145.1075
|  | 44 | 277728 | 4903 | SAUJIL | TRAFO 1 | 20 | 132/33/13,2 | 26.54 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 386.9532 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 386.9532
|  | 45 | 277729 | 3618 | TINOGASTA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 9.9525 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 145.1075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 145.1075
|  | 46 | 277730 | 3619 | TINOGASTA | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 9.9525 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 145.1075 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 145.1075
|  | 47 | 277775 | 4768 | LULES | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-08-04 01:52 | 2014-08-04 02:34 | 0.7 | 42 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1194.3 | 836.01 | -- | -- | -- | -- | SI | 2030.31
|  | 48 | 277781 | 563 | METAN | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 9.9525 | 2014-08-05 12:31 | 2014-08-05 13:36 | 1.0833 | 65 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 2.5797 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.5797
|  | 49 | 277785 | 3965 | INDEPENDENCIA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-08-05 13:41 | 2014-08-05 13:46 | 0.083333 | 5 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 1433.16 | 114.6528 | -- | -- | SI | 1547.8128
|  | 50 | 277822 | 3965 | INDEPENDENCIA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-08-05 13:47 | 2014-08-05 13:51 | 0.066667 | 4 | R | NO | 60 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 143.316 | 10.0321 | -- | -- | SI | 153.3481
|  | 51 | 277787 | 5411 | CAMPO GALLO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-08-06 09:36 | 2014-08-06 19:07 | 9.5167 | 571 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 113.6974 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.6974
|  | 52 | 277789 | 2731 | TUCUMAN OESTE | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 39.81 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 341.5698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 341.5698
|  | 53 | 277790 | 2742 | TUCUMAN OESTE | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 39.81 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 341.5698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 341.5698
|  | 54 | 277791 | 5266 | TUCUMAN OESTE | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 0,000 | SI | 6 | 341.5698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 341.5698
|  | 55 | 278042 | 5333 | COPO | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-08-07 17:33 | 2014-08-07 18:08 | 0.58333 | 35 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1194.3 | 692.694 | -- | -- | -- | -- | SI | 1886.994
|  | 56 | 277820 | 3585 | BELEN | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 9.9525 | 2014-08-09 14:18 | 2014-08-09 17:01 | 2.7167 | 163 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 16.2425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.2425
|  | 57 | 277821 | 5333 | COPO | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-08-09 18:41 | 2014-08-09 19:10 | 0.48333 | 29 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 477.72 | 229.3056 | -- | -- | SI | 707.0256
|  | 58 | 278028 | 5406 | CEVIL POZO | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-08-12 09:00 | 2014-08-12 10:33 | 1.55 | 93 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 37.0233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.0233
|  | 59 | 278032 | 3819 | BELEN | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 9.9525 | 2014-08-12 21:10 | 2014-08-12 21:12 | 0.033333 | 2 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 358.29 | 10.7487 | -- | -- | SI | 369.0387
|  | 60 | 278038 | 3965 | INDEPENDENCIA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-08-14 09:26 | 2014-08-31 23:59 | 422.55 | 25353 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 10093.0293 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10093.0293
|  | 61 | 278041 | 4309 | SAN PEDRO JUJUY | TRP | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-08-17 08:28 | 2014-08-17 15:07 | 6.65 | 399 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 158.8419 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 158.8419
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [15 empty] | 12410.9267 | 2.5797 | 2388.6 | 1528.704 | 2412.486 | 364.7392 | 0 | 0 |  | 104226.28

## T-08 (3)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.327
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
104226.28
|  | 62 | 278250 | 3823 | LAS MADERAS | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 9.9525 | 2014-08-23 09:13 | 2014-08-23 14:14 | 5.0167 | 301 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 29.9769 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.9769
|  | 63 | 278252 | 4463 | SALTA NORTE | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-08-24 19:29 | 2014-08-24 20:00 | 0.51667 | 31 | R | NO | 60 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 143.316 | 74.5243 | -- | -- | SI | 217.8403
|  | 64 | 278288 | 554 | JUJUY SUR | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-08-25 07:29 | 2014-08-25 10:14 | 2.75 | 165 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 19.706 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.706
|  | 65 | 278289 | 4062 | JUJUY SUR | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-08-25 10:24 | 2014-08-25 12:58 | 2.5667 | 154 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 24.5548 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.5548
|  | 66 | 278290 | 573 | SAN JUANCITO | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 19.905 | 2014-08-27 08:51 | 2014-08-27 13:07 | 4.2667 | 256 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 20.3986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.3986
|  | 67 | 278292 | 5266 | TUCUMAN OESTE | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 39.81 | 2014-08-29 08:51 | 2014-08-29 13:16 | 4.4167 | 265 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 105.5761 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.5761
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [15 empty] | 135.5531 | 64.6594 | 0 | 0 | 143.316 | 74.5243 | 0 | 0 |  | 104644.33

## SA-08 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 17.723 | 100 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 33 kV | 13.298 | 50 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 13.298 | 40 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 68 | 277703 | 4690 | ACONQUIJA | SALIDA ALIMENT. CD | 13.2 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 129.2566 | -- | -- | -- | SI | 129.2566
|  | 69 | 277704 | 3582 | ANDALGALA | SALIDA VILLA VIL. CHAQUIAGO | 13.2 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 129.2566 | -- | -- | -- | SI | 129.2566
|  | 70 | 277705 | 3583 | ANDALGALA | SALIDA ANDALGALA CENTRO | 13.2 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 129.2566 | -- | -- | -- | SI | 129.2566
|  | 71 | 277706 | 3584 | ANDALGALA | MALLIHUACO | 13.2 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 129.2566 | -- | -- | -- | SI | 129.2566
|  | 72 | 277707 | 3735 | ANDALGALA | ALIM. ACEITERA ARGENTINA | 33 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 50 | 161.5707 | -- | -- | -- | SI | 161.5707
|  | 73 | 277708 | 3814 | ANDALGALA | SALIDA MINERA | 33 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 50 | 161.5707 | -- | -- | -- | SI | 161.5707
|  | 74 | 277710 | 3586 | BELEN | ALIMENTADOR A LINEA 1 | 13.2 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 129.2566 | -- | -- | -- | SI | 129.2566
|  | 75 | 277711 | 3587 | BELEN | ALIMENTADOR A LINEA 2 | 13.2 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 129.2566 | -- | -- | -- | SI | 129.2566
|  | 76 | 277712 | 3588 | BELEN | ALIMENTADOR A LONDRES | 13.2 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 129.2566 | -- | -- | -- | SI | 129.2566
|  | 77 | 277713 | 3679 | BELEN | ALIMENTADOR A LA PUNTILLA 3 | 13.2 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 129.2566 | -- | -- | -- | SI | 129.2566
|  | 78 | 277714 | 3680 | BELEN | ALIMENTADOR NORTE 1 | 33 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 50 | 161.5707 | -- | -- | -- | SI | 161.5707
|  | 79 | 277715 | 4905 | SAUJIL | ALIMENTADOR A CD | 13.2 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 129.2566 | -- | -- | -- | SI | 129.2566
|  | 80 | 277716 | 4904 | SAUJIL | ALIMENTADOR A CD | 33 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 50 | 161.5707 | -- | -- | -- | SI | 161.5707
|  | 81 | 277717 | 3672 | TINOGASTA | ALIMENTADOR A TINOGASTA SUR | 13.2 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 129.2566 | -- | -- | -- | SI | 129.2566
|  | 82 | 277718 | 3682 | TINOGASTA | ALIMENTADOR A TINOGASTA NORTE | 13.2 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 129.2566 | -- | -- | -- | SI | 129.2566
|  | 83 | 277719 | 3683 | TINOGASTA | ALIMENTADOR A S. ROSA ANILLACO | 13.2 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 129.2566 | -- | -- | -- | SI | 129.2566
|  | 84 | 277720 | 3620 | TINOGASTA | ALIMENTADOR FIAMBALA | 33 | 13.298 | 2014-08-01 14:10 | 2014-08-01 16:36 | 2.4333 | 146 | P | -- | 50 | 161.5707 | -- | -- | -- | SI | 161.5707
|  | 85 | 277792 | 4857 | TUCUMAN OESTE | SALIDA ALIM. WALL MART | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 2434.9968 | 0 | 0 | 0 |  | 2435

## SA-08 (2)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 17.723 | 100 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 33 kV | 13.298 | 50 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 13.298 | 40 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
2435
|  | 86 | 277793 | 5265 | TUCUMAN OESTE | SALIDA ALIM. BULNES YUNGA | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 87 | 277794 | 2736 | TUCUMAN OESTE | SALIDA AMERICA | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 88 | 277795 | 2733 | TUCUMAN OESTE | SALIDA BELGRANO | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 89 | 277796 | 2735 | TUCUMAN OESTE | SALIDA 9 DE JULIO | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 90 | 277797 | 2744 | TUCUMAN OESTE | SALIDA HIGUERITAS | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 91 | 277798 | 3835 | TUCUMAN OESTE | SALIDA TORASSO | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 92 | 277799 | 4274 | TUCUMAN OESTE | SALIDA ACONQUIJA | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 93 | 277800 | 2745 | TUCUMAN OESTE | SALIDA MARCOS PAZ | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 94 | 277801 | 2743 | TUCUMAN OESTE | SALIDA RUTA 38 | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 95 | 277802 | 2732 | TUCUMAN OESTE | SALIDA SAN MARTIN | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 96 | 277803 | 2734 | TUCUMAN OESTE | SALIDA V. CARMELA | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 97 | 277804 | 4987 | TUCUMAN OESTE | SALIDA ALIM. GODOY CRUZ | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 98 | 277805 | 4850 | TUCUMAN OESTE | SALIDA LOLA MORA | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 99 | 277806 | 5297 | TUCUMAN OESTE | SALIDA ALIM. EL SOLAR | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 100 | 277807 | 5298 | TUCUMAN OESTE | SALIDA ALIM. MEDRANO | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 101 | 277808 | 1844 | TUCUMAN OESTE | SALIDA A SAN JAVIER | 13.2 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 76.0646 | -- | -- | -- | SI | 76.0646
|  | 102 | 277809 | 517 | TUCUMAN NORTE | SALIDA TRANCAS | 33 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 50 | 95.0807 | -- | -- | -- | SI | 95.0807
|  | 103 | 277810 | 518 | TUCUMAN NORTE | SALIDA EL TIMBO | 33 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 50 | 95.0807 | -- | -- | -- | SI | 95.0807
|  | 104 | 277811 | 696 | TUCUMAN NORTE | SALIDA TAFI VIEJO | 33 | 13.298 | 2014-08-06 14:01 | 2014-08-06 15:27 | 1.4333 | 86 | P | -- | 50 | 95.0807 | -- | -- | -- | SI | 95.0807
[8 empty] | 13.298 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 1502.2751 | 0 | 0 | 0 |  | 3937.28

## LI-RIOJA-08 (1)
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 62.8386 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 105 | 277732 | 4941 | LA RIOJA SUR P.I.LA RIOJA | 132 | 40 | 25.1354 | 2014-08-02 08:06 | 2014-08-02 16:23 | 8.2833 | 497 | P | -- | 124.8729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 124.8729
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 124.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 124.87

## SUP-TRANSPORTEL
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
3.1- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 31 de agosto de 2014
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.414
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 381.239 |  | Salida en 33 kV | 1.811
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% | [5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 1.811
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS | SM = | 378.8 |  |  | SEGÚN 1.2.
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | Cargo por C. T. | Cargo por E.E.T. |  |  | TOTAL
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.LA RIOJA | 132 | 40 | 113456.7264 | 0 | (DTE 0814) |  | 113456.7264
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 113456.7264 | 0 | (DTE 0814) |  | 113456.7264
226913.4528
[6 empty] | RM = | 226913.4528 |  | RM * = | 37401.5347
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 1496.0614
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 24.9746
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNOA S.A. POR SUPERVISIÓN A SU TI
[6 empty] | SANCIÓN = | 24.9746 |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## Tasa de Falla
ANEXO V al Memorandum D.T.E.E. N° 448 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
| y |  | Correspondiente al mes agosto de 2014
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 2013-08-01; 2013-12-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27 | 2013-08-01: 2
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | bar: 2013-09-01
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.2 | bar: 2013-12-01 to 2014-01-01
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | bar: 2013-10-01; 2014-02-01 to 2014-03-01
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.1 | 2013-12-01: 1; 2014-01-01: 1; 2014-02-01: 2
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1
|  | 17 | INDEPENDENCIA - LULES - PAPEL TUCUMAN | 132 | 19.3 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91 | bar: 2013-09-01
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76 | 2013-08-01: 2; 2013-09-01: 1; 2013-10-01: 3; 2013-11-01: 1; 2013-12-01: 4; 2014-04-01: 1; 2014-06-01: 3
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | 2013-08-01: 2; 2013-12-01: 2; 2014-01-01: 4
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2013-11-01; 2014-01-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 2013-09-01: 1; 2013-11-01: 1; 2014-01-01: 2; 2014-02-01: 2
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2014-01-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | bar: 2013-08-01 to 2013-09-01
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.8 | bar: 2013-11-01; 2014-02-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2013-09-01; 2014-01-01; 2014-03-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7 | 2014-06-01: 2
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 2013-10-01: 2
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2014-02-01; 2014-07-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | 2013-08-01: 4; 2013-09-01: 1; 2013-10-01: 1; 2013-11-01: 1; 2013-12-01: 1; 2014-01-01: 3; 2014-02-01: 1
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 2013-10-01: 1; 2013-12-01: 3; 2014-02-01: 1
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.3 | bar: 2013-11-01
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.3 | bar: 2013-08-01
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 2013-08-01: 1; 2013-11-01: 1; 2014-02-01: 1; 2014-03-01: 1; 2014-06-01: 2
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7
|  | 59 | V. QUINTEROS - ACONQUIJA - ANDALGALA | 132 | 102 | bar: 2013-08-01 to 2013-09-01; 2014-02-01
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 2014-01-01: 2; 2014-02-01: 1
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | bar: 2013-09-01; 2014-03-01
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 27.6 | 2013-08-01: 1; 2013-12-01: 1; 2014-01-01: 3; 2014-02-01: 1
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 2014-01-01: 2; 2014-02-01: 2
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | 2013-09-01: 2; 2013-11-01: 1
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 67 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54 | bar: 2013-08-01; 2014-02-01
|  | 68 | RECREO - LA RIOJA 1 | 132 | 221 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01 to 2014-03-01
|  | 69 | RECREO - LA RIOJA 2 | 132 | 220 | 2013-08-01: 1; 2014-01-01: 1; 2014-02-01: 3; 2014-03-01: 1; 2014-06-01: 1
|  | 70 | RECREO - CATAMARCA | 132 | 203 | 2013-09-01: 2; 2014-06-01: 1
|  | 71 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.75 | 2013-09-01: 1; 2013-11-01: 1; 2014-03-01: 2; 2014-06-01: 2
|  | 72 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 2013-10-01: 1; 2013-11-01: 1; 2013-12-01: 1; 2014-02-01: 1; 2014-03-01: 1; 2014-06-01: 3; 2014-07-01: 1
|  | 73 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63 | 2013-09-01: 3
|  | 74 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 2014-06-01: 3
|  | 75 | SANTIAGO CENTRO - SUNCHO CORRAL | 132 | 103 | bar: 2014-05-01
|  | 76 | SUNCHO CORRAL - ANATUYA | 132 | 81 | bar: 2013-10-01 to 2013-11-01
|  | 77 | LAS MADERAS - GÜEMES SALTA | 132 | 42
|  | 78 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | bar: 2013-09-01
|  | 79 | GÜEMES - SALTA NORTE | 132 | 39 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 80 | BURRUYACU - COBOS | 132 | 229.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 81 | METAN - COBOS | 132 | 89.2
|  | 82 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | bar: 2013-08-01
|  | 84 | GÜEMES SALTA - COBOS 1 | 132 | 12.1
|  | 85 | GÜEMES SALTA - COBOS 2 | 132 | 12.1
|  | 86 | EL BRACHO - LA BANDA | 132 | 133.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 87 | SANTIAGO OESTE - SANTIAGO SUR | 132 | 10.6 | bar: 2013-10-01; 2014-01-01; 2014-03-01
|  | 88 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4 | 2013-10-01: 1; 2014-01-01: 4; 2014-03-01: 1
|  | 89 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO OESTE | 132 | 69.8 | bar: 2013-08-01
|  | 90 | GÜEMES - MINETTI | 132 | 41.4 | 2013-08-01: 1; 2013-12-01: 3; 2014-01-01: 6
|  | 91 | GÜEMES - SALTA NORTE | 132 | 38.97 | 2014-01-01: 1; 2014-02-01: 3
|  | 92 | BURRUYACU - R. DE LA FRONTERA | 132 | 99.1 | bar: 2013-09-01
|  | 93 | R. DE LA FRONTERA - COBOS | 132 | 130.4 | bar: 2013-08-01
|  | 94 | J.V. GONZALEZ - APOLINARIO SARAVIA | 132 | 94
|  | 95 | ANDALGALA - SAULIL | 132 | 76 | bar: 2014-01-01 to 2014-02-01
|  | 96 | SANTIAGO OESTE - SANT. SUR - SANT. CENTRO | 132 | 14.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 97 | LA RIOJA SUR - PI LA RIOJA | 132 | 40
|  | 98 | LA RIOJA SUR - PI. PATQUIA | 132 | 40
|  | 99 | SUNCHO CORRAL - QUIMILI | 132 | 108 | bar: 2013-12-01
|  | 100 | EL BRACHO - LA BANDA ESTE | 132 | 140.9 | 2013-08-01: 1; 2013-09-01: 3; 2013-10-01: 2; 2013-11-01: 1; 2013-12-01: 1
|  | 101 | LA BANDA ESTE - LA BANDA | 132 | 16.2 | bar: 2013-09-01
|  | 102 | TABACAL - PICHANAL | 132 | 7
|  | 103 | ORAN - TABACAL | 132 | 10
|  | 104 | MONTE QUEMADO -COPO - QUIMILI | 132 | 218
|  |  |  | Longitud Total | 4445.53
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 23 | 23 | 14 | 12 | 22 | 35 | 26 | 11 | 1 | 1 | 17 | 2
[5 empty] | TASA DE FALLA | 2.24 | 2.63 | 2.76 | 2.94 | 3.03 | 3.21 | 3.79 | 4.08 | 4.08 | 3.95 | 3.93 | 4.2 | 4.2
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2013-11-01: TASA DE FALLA; 2014-02-01: 4.2; 2014-03-01: SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
9 | 8 | agosto | 31 | 2014 | Desde el 01 al 31 de agosto de 2014 | 08 | 14 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSNOA\2014 |  |  |  |  | J0814NOA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1408
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 20 | 11 | LI-08 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 24 | 20 | 13 | T-08 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 25 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S | 23 | 20 | 10 | SA-08 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO L RIOJA | 21 | 20 | 11 | LI-RIOJA-08 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO L EDESA | 21 | 20 | 11 | LI-EDESA-08 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T EDESA | 24 | 20 | 13 | T-EDESA-08 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 26 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S EDESA | 23 | 20 | 10 | SA-EDESA-08 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-08 | TRANSNOA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0