## TOT-0413
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 475 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
1
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 99690.94
|  |  | 1.2.- | Equip. del T.I TRANSPORTEL LA RIOJA SUR |  |  |  | 754.06
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 1268.61
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  |  | 1023.17
|  | 3.2.- | SUPERVISIÓN del T.I.TRANSPORTEL La Rioja Sur |  |  |  |  | 105.7786
[6 empty] | TOTAL | 102842.5586
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación del acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo

## LI-04 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 475 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 220.558 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 259370 | 1474 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 177.9021 | 2013-04-01 21:50 | 2013-04-02 10:54 | 13.0667 | 784 | F | -- | -- | -- | 5337.0627 | 16011.1882 | 5374.4222 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26722.6731
|  | 2 | 259371 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 121.3069 | 2013-04-02 02:51 | 2013-04-02 03:03 | 0.2 | 12 | F | -- | -- | -- | 3639.207 | 727.8414 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4367.0484
|  | 3 | 259372 | 305 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 69.4758 | 2013-04-03 08:24 | 2013-04-03 13:49 | 5.4167 | 325 | P | -- | 112.9676 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 112.9676
|  | 4 | 259384 | 291 | LIBERTADOR NOA - PICHANAL | 132 | 76 | 167.6241 | 2013-04-03 17:43 | 2013-04-03 18:11 | 0.46667 | 28 | F | -- | -- | -- | 5028.7224 | 2363.4995 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7392.2219
|  | 5 | 259390 | 305 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 69.4758 | 2013-04-04 09:32 | 2013-04-04 13:10 | 3.6333 | 218 | P | -- | 75.6591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.6591
|  | 6 | 259391 | 4250 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | 121.3069 | 2013-04-05 08:47 | 2013-04-05 18:46 | 9.9833 | 599 | P | -- | 363.1929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 363.1929
|  | 7 | 259543 | 311 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 55.1395 | 2013-04-09 07:52 | 2013-04-09 13:53 | 6.0167 | 361 | P | -- | 99.5819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.5819
|  | 8 | 259544 | 311 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 55.1395 | 2013-04-10 07:21 | 2013-04-10 16:58 | 9.6167 | 577 | P | -- | 159.1326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 159.1326
|  | 9 | 259545 | 311 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 55.1395 | 2013-04-11 07:35 | 2013-04-11 14:00 | 6.4167 | 385 | P | -- | 106.1987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.1987
|  | 10 | 259552 | 1474 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 177.9021 | 2013-04-12 08:10 | 2013-04-12 11:41 | 3.5167 | 211 | F | -- | -- | -- | 5337.0627 | 16011.1882 | 277.5273 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21625.7782
|  | 11 | 259723 | 4788 | INDEPENDENCIA- LULES - PAPEL. TUC. | 132 | 19.3 | 55.1395 | 2013-04-15 07:29 | 2013-04-16 16:40 | 33.1833 | 1991 | P | -- | 548.8586 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 548.8586
|  | 12 | 259725 | 307 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 343.1883 | 2013-04-17 07:54 | 2013-04-17 14:17 | 6.3833 | 383 | P | -- | 656.8623 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 656.8623
|  | 13 | 259726 | 281 | GÜEMES - SAN JUANCITO 1 | 132 | 36.24 | 79.9302 | 2013-04-17 09:03 | 2013-04-17 09:23 | 0.33333 | 20 | F | -- | -- | -- | 2397.9067 | 791.3092 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3189.2159
|  | 14 | 259731 | 307 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 343.1883 | 2013-04-18 08:00 | 2013-04-18 14:30 | 6.5 | 390 | P | -- | 669.2171 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 669.2171
|  | 15 | 259733 | 4226 | SANTIAGO CENTRO I - S. CORRAL | 132 | 103 | 227.1747 | 2013-04-18 15:36 | 2013-04-18 18:05 | 2.4833 | 149 | F | -- | -- | -- | 6815.2422 | 16901.8007 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23717.0429
|  | 16 | 259734 | 281 | GÜEMES - SAN JUANCITO 1 | 132 | 36.24 | 79.9302 | 2013-04-19 07:02 | 2013-04-19 09:59 | 2.95 | 177 | P | -- | 70.7382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.7382
|  | 17 | 259735 | 307 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 343.1883 | 2013-04-19 10:05 | 2013-04-19 13:10 | 3.0833 | 185 | P | -- | 317.106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 317.106
|  | 18 | 259911 | 272 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6 | 60.874 | 2013-04-23 07:46 | 2013-04-23 17:30 | 9.7333 | 584 | P | -- | 177.6912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 177.6912
|  | 19 | 259912 | 272 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6 | 60.874 | 2013-04-24 07:22 | 2013-04-24 16:57 | 9.5833 | 575 | P | -- | 174.9519 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 174.9519
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; | [11 empty] | 3532.1581 | 0 | 28555.2037 | 52806.8271 | 5651.9494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 90546.14

## LI-04 (2)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 475 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 220.558 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
90546.14
|  | 20 | 259914 | 272 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6 | 60.874 | 2013-04-25 07:27 | 2013-04-25 14:07 | 6.6667 | 400 | P | -- | 121.8089 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 121.8089
|  | 21 | 259918 | 4635 | METAN - COBOS | 132 | 89.2 | 196.7377 | 2013-04-26 08:03 | 2013-04-26 09:51 | 1.8 | 108 | P | -- | 106.2384 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.2384
|  | 22 | 259920 | 281 | GÜEMES - SAN JUANCITO 1 | 132 | 36.24 | 79.9302 | 2013-04-26 09:04 | 2013-04-26 11:27 | 2.3833 | 143 | F | -- | -- | -- | 2397.9067 | 5707.0179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8104.9246
|  | 23 | 259924 | 4691 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 224.9692 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 320.5811 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 320.5811
|  | 24 | 259942 | 4902 | ANDALGALA - SAUJIL | 132 | 76 | 167.6241 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 238.8643 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 238.8643
|  | 25 | 259943 | 3579 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3 | 177.1081 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 252.379 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 252.379
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 55.1395 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; | [11 empty] | 1039.8717 | 0 | 2397.9067 | 5707.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99690.94

## T-04 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 475 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.768
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 26 | 259389 | 3125 | CEVIL POZO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 23.04 | 2013-04-04 09:08 | 2013-04-04 15:16 | 6.1333 | 368 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 42.3706 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.3706
|  | 27 | 259392 | 5268 | INDEPENDENCIA TUC. | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 23.04 | 2013-04-05 10:58 | 2013-04-05 11:56 | 0.96667 | 58 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 6.7046 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.7046
|  | 28 | 259546 | 5229 | FRIAS | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.04 | 2013-04-11 08:16 | 2013-04-11 15:19 | 7.05 | 423 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 29.2378 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.2378
|  | 29 | 259553 | 4989 | FRIAS | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 23.04 | 2013-04-12 08:13 | 2013-04-12 13:15 | 5.0333 | 302 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 20.8604 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.8604
|  | 30 | 259724 | 3105 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 23.04 | 2013-04-16 10:16 | 2013-04-16 13:22 | 3.1 | 186 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 21.4272 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.4272
|  | 31 | 259729 | 4804 | APOLINARIO SARAVIA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.52 | 2013-04-17 11:37 | 2013-04-17 11:45 | 0.13333 | 8 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 138.24 | 17.9712 | -- | -- | SI | 156.2112
|  | 32 | 259732 | 3694 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.04 | 2013-04-18 08:35 | 2013-04-18 13:53 | 5.3 | 318 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 21.9802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.9802
|  | 33 | 259736 | 565 | PALPALA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.04 | 2013-04-21 09:09 | 2013-04-21 17:00 | 7.85 | 471 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 54.2592 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.2592
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; R - REDUCCION FORZADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [15 empty] | 124.7616 | 72.0783 | 0 | 0 | 138.24 | 17.9712 | 0 | 0 |  | 353.05

## T-04 (2)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 475 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.768
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
353.05
|  | 34 | 259910 | 578 | SARMIENTO | TRAFO 1 | 30 | 132/13,2 | 23.04 | 2013-04-22 09:42 | 2013-04-22 13:59 | 4.2833 | 257 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 17.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.75
|  | 35 | 259913 | 2684 | LA COCHA | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 11.52 | 2013-04-24 10:20 | 2013-04-24 15:50 | 5.5 | 330 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 7.6032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.6032
|  | 36 | 259915 | 540 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 1 | 10 | 132/33/13,2 | 7.68 | 2013-04-25 09:35 | 2013-04-25 14:02 | 4.45 | 267 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 6.1517 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.1517
|  | 37 | 259916 | 2684 | LA COCHA | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 11.52 | 2013-04-25 10:14 | 2013-04-25 16:15 | 6.0167 | 361 | RP | -- | 40 | NO | 0.3 | -- | 8.322 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.322
|  | 38 | 259919 | 540 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 1 | 10 | 132/33/13,2 | 7.68 | 2013-04-26 08:41 | 2013-04-26 14:13 | 5.5333 | 332 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 7.6447 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.6447
|  | 39 | 259923 | 3580 | ANDALGALA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.52 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 164.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 164.16
|  | 40 | 259936 | 3581 | ANDALGALA | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.52 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 164.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 164.16
|  | 41 | 259937 | 3585 | BELEN | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 5.76 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 82.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 82.08
|  | 42 | 259938 | 3819 | BELEN | TRAFO 2 | 7.5 | 132/33/13,2 | 5.76 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 82.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 82.08
|  | 43 | 259939 | 4903 | SAUJIL | TRAFO 1 | 20 | 132/33/13,2 | 15.36 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 218.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 218.88
|  | 44 | 259940 | 4689 | ACONQUIJA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 5.76 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 82.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 82.08
|  | 45 | 259944 | 4575 | LA RIOJA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.04 | 2013-04-28 08:25 | 2013-04-28 13:02 | 4.6167 | 277 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 31.9334 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.9334
|  | 46 | 259945 | 565 | PALPALA | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 23.04 | 2013-04-28 09:12 | 2013-04-28 15:23 | 6.1833 | 371 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 42.7162 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.7162
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [15 empty] | 868.0896 | 47.4716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1268.61

## SA-04 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 475 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 10.254 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 7.693 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.693 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 47 | 259921 | 3582 | ANDALGALA | SALIDA VILLA VIL. CHAQUIAGO | 13.2 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 20 | 73.0835 | -- | -- | -- | SI | 73.0835
|  | 48 | 259922 | 3583 | ANDALGALA | SALIDA ANDALGALA CENTRO | 13.2 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 20 | 73.0835 | -- | -- | -- | SI | 73.0835
|  | 49 | 259925 | 3584 | ANDALGALA | MALLIHUACO | 13.2 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 20 | 73.0835 | -- | -- | -- | SI | 73.0835
|  | 50 | 259926 | 3735 | ANDALGALA | SALIDA SAUJIL | 33 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 25 | 91.3544 | -- | -- | -- | SI | 91.3544
|  | 51 | 259927 | 3588 | BELEN | ALIMENTADOR A LONDRES | 13.2 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 20 | 73.0835 | -- | -- | -- | SI | 73.0835
|  | 52 | 259928 | 3586 | BELEN | ALIMENTADOR A LINEA 1 | 13.2 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 20 | 73.0835 | -- | -- | -- | SI | 73.0835
|  | 53 | 259929 | 3587 | BELEN | ALIMENTADOR A LINEA 2 | 13.2 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 20 | 73.0835 | -- | -- | -- | SI | 73.0835
|  | 54 | 259930 | 3814 | ANDALGALA | SALIDA MINERA | 33 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 25 | 91.3544 | -- | -- | -- | SI | 91.3544
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 621.2097 | 0 | 0 | 0 |  | 621.21

## SA-04 (2)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 475 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 10.254 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 7.693 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.693 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
621.21
|  | 55 | 259931 | 4690 | ACONQUIJA | SALIDA ALIMENTADOR C.D. | 13.2 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 20 | 73.0835 | -- | -- | -- | SI | 73.0835
|  | 56 | 259932 | 3679 | BELEN | ALIMENTADOR A LA PUNTILLA 3 | 13.2 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 20 | 73.0835 | -- | -- | -- | SI | 73.0835
|  | 57 | 259933 | 3680 | BELEN | ALIMENTADOR NORTE 1 | 33 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 25 | 91.3544 | -- | -- | -- | SI | 91.3544
|  | 58 | 259934 | 4905 | SAUJIL | SALIDA ALIMENTADOR C.D. | 13.2 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 20 | 73.0835 | -- | -- | -- | SI | 73.0835
|  | 59 | 259935 | 4904 | SAUJIL | SALIDA ALIMENTADOR C.D. | 33 | 7.693 | 2013-04-28 08:02 | 2013-04-28 12:47 | 4.75 | 285 | P | -- | 25 | 91.3544 | -- | -- | -- | SI | 91.3544
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 7.693 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 401.9592 | 0 | 0 | 0 |  | 1023.17

## LI-RIOJA-04 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 475 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 62.8386 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 60 | 259917 | 4941 | LA RIOJA SUR P.I.CIRCUNVALACION | 132 | 40 | 25.1354 | 2013-04-26 07:38 | 2013-04-26 07:47 | 0.15 | 9 | F | -- | -- | -- | 754.0632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 754.0632
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 15.7096 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA ; | [11 empty] | 0 | 0 | 754.0632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 754.06

## SUP-RIOJA
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 475 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
3.2- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSPORTEL La Rioja Sur
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 2.414
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 220.558 | Salida en 33 kV | 1.811
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 13,2 kV = | 1.811
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS | SM = | 754.06 |  | SEGÚN 1.2.
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | Cargo por C. T. | Cargo por E.E.T. |  | TOTAL
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.LA RIOJA | 132 | 40 | 63520.704 | 0 | (DTE 0413) | 63520.704
|  |  | LA RIOJA SUR P.I.PATQUIA | 132 | 40 | 63520.704 | 0 | (DTE 0413) | 63520.704
127041.408
[6 empty] | RM = | 127041.408 |  |  | RM*= | 71284.8384
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 1782.121
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 105.7786
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNOA S.A. POR SUPERVISIÓN DE SU T.I.
[6 empty] | SANCIÓN = | 105.7786

## Tasa de Falla
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° 475 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
| y |  | Correspondiente al mes de abril de 2013
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8 | bar: 2013-02-01
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24 | bar: 2013-02-01
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3 | bar: 2012-10-01 to 2012-12-01
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | bar: 2012-04-01
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | bar: 2012-12-01 to 2013-01-01
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1 | bar: 2012-09-01
|  | 17 | INDEPENDENCIA - LULES - PAPEL TUCUMAN | 132 | 19.3
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3 | bar: 2013-01-01
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76 | 2012-05-01: 2; 2012-07-01: 1; 2013-03-01: 1
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | 2012-04-01: 1; 2012-10-01: 1; 2013-01-01: 1; 2013-02-01: 2; 2013-03-01: 1
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | bar: 2012-09-01
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2012-07-01 to 2012-08-01; 2012-10-01; 2013-01-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 2012-04-01: 1; 2012-07-01: 1; 2012-09-01: 1; 2012-12-01: 1; 2013-02-01: 2
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | 2012-08-01: 2; 2012-11-01: 1; 2012-12-01: 1; 2013-03-01: 2
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2012-09-01; 2012-11-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2013-01-01; 2013-03-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2012-04-01; 2012-06-01; 2012-09-01; 2012-12-01; 2013-03-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7 | bar: 2012-12-01
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2012-05-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | bar: 2012-09-01; 2012-11-01; 2013-02-01
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 2012-07-01: 2; 2012-09-01: 3; 2012-10-01: 1; 2013-01-01: 1; 2013-03-01: 1
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | bar: 2012-07-01
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | bar: 2012-04-01
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25 | bar: 2013-02-01
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17 | bar: 2012-07-01
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 2012-09-01: 2
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | bar: 2012-07-01; 2012-09-01; 2012-12-01
|  | 59 | V. QUINTEROS - ACONQUIJA - ANDALGALA | 132 | 102 | bar: 2012-08-01; 2012-11-01 to 2012-12-01
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | bar: 2012-09-01
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29 | bar: 2012-04-01; 2013-01-01
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | bar: 2012-12-01 to 2013-01-01
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | bar: 2012-07-01
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 67 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54
|  | 68 | RECREO - LA RIOJA 1 | 132 | 221
|  | 69 | RECREO - LA RIOJA 2 | 132 | 220
|  | 70 | RECREO - CATAMARCA | 132 | 203
|  | 71 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.55 | 2013-02-01: 2
|  | 72 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | bar: 2012-12-01; 2013-03-01
|  | 73 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63 | bar: 2012-09-01
|  | 74 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | bar: 2012-11-01
|  | 75 | SANTIAGO CENTRO - SUNCHO CORRAL | 132 | 103 | bar: 2012-04-01; 2013-03-01
|  | 76 | SUNCHO CORRAL - ANATUYA | 132 | 81
|  | 77 | LAS MADERAS - GÜEMES SALTA | 132 | 42 | bar: 2012-07-01; 2013-01-01 to 2013-03-01
|  | 78 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1
|  | 79 | GÜEMES - SALTA SUR | 132 | 47.6 | bar: 2012-07-01
|  | 80 | BURRUYACU - COBOS | 132 | 229.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 81 | METAN - COBOS | 132 | 89.2 | bar: 2013-02-01
|  | 82 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | 2012-08-01: 2; 2012-11-01: 1; 2012-12-01: 1
|  | 84 | GÜEMES SALTA - COBOS 1 | 132 | 12.1
|  | 85 | GÜEMES SALTA - COBOS 2 | 132 | 12.1
|  | 86 | EL BRACHO - LA BANDA | 132 | 133.5 | 2012-09-01: 1; 2013-01-01: XXXX; 2013-02-01: XXXX; 2013-03-01: XXXX
|  | 87 | SANTIAGO OESTE - SANTIAGO SUR | 132 | 10.6
|  | 88 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4
|  | 89 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO OESTE | 132 | 69.8
|  | 90 | GÜEMES - MINETTI | 132 | 41.4 | bar: 2012-09-01 to 2012-11-01; 2013-02-01
|  | 91 | GÜEMES - SALTA NORTE | 132 | 38.97
|  | 92 | BURRUYACU - R. DE LA FRONTERA | 132 | 99.1 | bar: 2012-06-01
|  | 93 | R. DE LA FRONTERA - COBOS | 132 | 130.4 | 2012-09-01: 1; 2012-10-01: 1; 2012-12-01: 2
|  | 94 | J.V. GONZALEZ - APOLINARIO SARAVIA | 132 | 94 | bar: 2012-12-01; 2013-03-01
|  | 95 | ANDALGALA - SAULIL | 132 | 76
|  | 96 | SANTIAGO OESTE - SANT. SUR - SANT. CENTRO | 132 | 14.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 97 | LA RIOJA SUR - PI LA RIOJA | 132 | 40
|  | 98 | LA RIOJA SUR - PI. PATQUIA | 132 | 40
|  | 99 | SUNCHO CORRAL - QUIMILI | 132 | 108 | bar: 2012-06-01
|  | 100 | EL BRACHO - LA BANDA ESTE | 132 | 140.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 101 | LA BANDA ESTE - LA BANDA | 132 | 16.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 102 | TABACAL - PICHANAL | 132 | 7
|  | 103 | ORAN - TABACAL | 132 | 10
|  | 104 | MONTE QUEMADO -COPO - QUIMILI | 132 | 218 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 4455.89
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 7 | 3 | 3 | 11 | 6 | 17 | 6 | 8 | 14 | 9 | 13 | 11
[5 empty] | TASA DE FALLA | 2.35 | 2.37 | 2.44 | 2.4 | 2.52 | 2.4 | 2.49 | 2.47 | 2.52 | 2.6 | 2.49 | 2.51 | 2.42
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2012-07-01: TASA DE FALLA; 2012-10-01: 2.42; 2012-11-01: SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
8 | 4 | abril | 30 | 2013 | Desde el 01 al 30 de abril de 2013 | 04 | 13 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSNOA\2013 |  |  |  |  | J0413NOA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1304
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 20 | 11 | LI-04 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 24 | 20 | 13 | T-04 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 25 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S | 23 | 20 | 10 | SA-04 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO L RIOJA | 21 | 20 | 11 | LI-RIOJA-04 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO L EDESA | 21 | 20 | 11 | LI-EDESA-04 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T EDESA | 24 | 20 | 13 | T-EDESA-04 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 26 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S EDESA | 23 | 20 | 10 | SA-EDESA-04 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-04 | TRANSNOA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0