## TOT-1212
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 261/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  |  | 170696.25
|  |  | 1.2.- | Equipamiento del T.I. EDESA S.A. |  |  |  | 1276.89
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 44576.02
|  | 3.1.- | SUPERVISIÓN del T.I. EDESA S.A. |  |  |  |  | 367.187
[6 empty] | TOTAL | 216916.347
Valores remuneratorios según Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSNOA S.A. (Decreto PEN N° 1245/2007)

## LI-12 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 261/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 206.264 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 254985 | 4691 | VILLA QUINTEROS - ANDALGALA | 132 | 102 | 210.3893 | 2012-12-03 15:37 | 2012-12-03 15:43 | 0.1 | 6 | F | -- | -- | -- | 6311.6784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6311.6784
|  | 2 | 255012 | 4895 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | 156.7606 | 2012-12-04 05:09 | 2012-12-05 12:32 | 31.3833 | 1883 | F | -- | -- | -- | 4702.8192 | 14108.4576 | 13346.6009 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32157.8777
|  | 3 | 255035 | 3566 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | 51.566 | 2012-12-04 18:11 | 2012-12-04 19:03 | 0.86667 | 52 | F | -- | -- | -- | 1546.98 | 1345.8726 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2892.8526
|  | 4 | 255036 | 4249 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | 123.7584 | 2012-12-04 18:11 | 2012-12-04 19:06 | 0.91667 | 55 | F | -- | -- | -- | 3712.752 | 3415.7318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7128.4838
|  | 5 | 255041 | 278 | ESTATICA SUR - SARMIENTO NOA | 132 | 4.4 | 51.566 | 2012-12-05 10:17 | 2012-12-05 14:15 | 3.9667 | 238 | P | -- | 61.4151 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.4151
|  | 6 | 255042 | 278 | ESTATICA SUR - SARMIENTO NOA | 132 | 4.4 | 51.566 | 2012-12-06 08:06 | 2012-12-06 13:55 | 5.8167 | 349 | P | -- | 90.0342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.0342
|  | 7 | 255045 | 297 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | 157.792 | 2012-12-06 17:54 | 2012-12-06 18:25 | 0.51667 | 31 | P | -- | 24.6155 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.6155
|  | 8 | 255051 | 311 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 51.566 | 2012-12-08 09:00 | 2012-12-08 12:19 | 3.3167 | 199 | P | -- | 51.3597 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.3597
|  | 9 | 255053 | 4764 | EL BRACHO - LA BANDA | 132 | 133.5 | 275.3624 | 2012-12-09 07:25 | 2012-12-09 14:37 | 7.2 | 432 | P | -- | 594.7829 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 594.7829
|  | 10 | 255579 | 309 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7 | 51.566 | 2012-12-10 15:05 | 2012-12-10 15:20 | 0.25 | 15 | F | -- | -- | -- | 1546.98 | 386.745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1933.725
|  | 11 | 255600 | 272 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6 | 56.9289 | 2012-12-12 07:53 | 2012-12-12 16:53 | 9 | 540 | P | -- | 153.7079 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 153.7079
|  | 12 | 255601 | 4811 | ROSARIO DE LA FRONTERA - COBOS | 132 | 130.4 | 268.9682 | 2012-12-12 15:16 | 2012-12-12 15:21 | 0.083333 | 5 | F | -- | -- | -- | 8069.0473 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8069.0473
|  | 13 | 255617 | 4803 | J.V.GONZALEZ - APOLINARIO SARAVIA | 132 | 94 | 193.8882 | 2012-12-13 09:07 | 2012-12-13 09:33 | 0.43333 | 26 | F | -- | -- | -- | 5816.6448 | 2501.1573 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8317.8021
|  | 14 | 255622 | 287 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA TUC | 132 | 34.14 | 70.4185 | 2012-12-13 14:05 | 2012-12-13 22:01 | 7.9333 | 476 | F | -- | -- | -- | 2112.5559 | 6337.6676 | 1041.49 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9491.7134
|  | 15 | 255629 | 4570 | INDEPENDENCIA TUC. - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | 51.566 | 2012-12-15 02:30 | 2012-12-15 08:04 | 5.5667 | 334 | P | -- | 86.1668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.1668
[8 empty] | 51.566 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 1062.0822 | 0 | 33819.4576 | 28095.6319 | 14388.0909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77365.26

## LI-12 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 261/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 206.264 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
77365.26
|  | 16 | 255630 | 287 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA TUC | 132 | 34.14 | 70.4185 | 2012-12-15 02:33 | 2012-12-15 08:15 | 5.7 | 342 | P | -- | 120.4157 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 120.4157
|  | 17 | 255631 | 311 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21 | 51.566 | 2012-12-15 07:33 | 2012-12-15 14:52 | 7.3167 | 439 | P | -- | 113.2389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.2389
|  | 18 | 255929 | 310 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3 | 51.566 | 2012-12-16 09:38 | 2012-12-16 18:09 | 8.5167 | 511 | P | -- | 131.8027 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 131.8027
|  | 19 | 255930 | 305 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5 | 64.9732 | 2012-12-16 09:51 | 2012-12-16 17:58 | 8.1167 | 487 | P | -- | 158.2746 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 158.2746
|  | 20 | 255931 | 275 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | 51.566 | 2012-12-16 09:53 | 2012-12-16 19:21 | 9.4667 | 568 | P | -- | 146.499 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 146.499
|  | 21 | 255932 | 3617 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | 148.5101 | 2012-12-16 19:14 | 2012-12-16 19:59 | 0.75 | 45 | F | -- | -- | -- | 4455.3024 | 3341.4768 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7796.7792
|  | 22 | 256307 | 5139 | CATAMARCA - V. VIEJO - HUACRA | 132 | 67.3 | 138.8157 | 2012-12-20 06:57 | 2012-12-20 11:35 | 4.6333 | 278 | F | -- | -- | -- | 4164.4703 | 12493.411 | 678.8087 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17336.6901
|  | 23 | 256311 | 287 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA TUC | 132 | 34.14 | 70.4185 | 2012-12-22 07:10 | 2012-12-22 12:37 | 5.45 | 327 | P | -- | 115.1343 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 115.1343
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 785.3652 | 0 | 8619.7727 | 15834.8878 | 678.8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103284.09

## LI-12 (3)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 261/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 206.264 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
103284.09
|  | 24 | 256312 | 307 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | 320.9468 | 2012-12-23 19:17 | 2012-12-23 20:17 | 1 | 60 | F | -- | -- | -- | 9628.4039 | 9628.4039 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19256.8078
|  | 25 | 256477 | 299 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | 51.566 | 2012-12-25 15:32 | 2012-12-25 16:21 | 0.81667 | 49 | F | -- | -- | -- | 1546.98 | 1268.5236 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2815.5036
|  | 27 | 256482 | 300 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | 55.6913 | 2012-12-25 16:05 | 2012-12-26 01:25 | 9.3333 | 560 | F | -- | -- | -- | 1670.7384 | 5012.2152 | 1057.5774 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7740.531
|  | 28 | 256521 | 300 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | 55.6913 | 2012-12-29 03:53 | 2012-12-29 04:06 | 0.21667 | 13 | P | -- | 3.6756 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.6756
|  | 29 | 256522 | 300 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | 55.6913 | 2012-12-29 04:31 | 2012-12-29 05:07 | 0.6 | 36 | P | -- | 10.0244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.0244
|  | 30 | 256549 | 4811 | ROSARIO DE LA FRONTERA - COBOS | 132 | 130.4 | 268.9682 | 2012-12-31 14:24 | 2012-12-31 23:59 | 9.5833 | 575 | F | -- | -- | -- | 8069.0473 | 24207.1419 | 5309.4331 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37585.6223
[8 empty] | 51.566 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.566 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.566 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.566 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.566 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.566 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 51.566 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 13.7001 | 0 | 20915.1696 | 40116.2846 | 6367.0105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 170696.25

## T-12 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 261/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.718
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 31 | 254811 | 3623 | BURRUYACU | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.77 | 2012-12-01 | 2012-12-02 13:05 | 37.0833 | 2225 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 119.8055 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.8055
|  | 32 | 254820 | 4804 | APOLINARIO SARAVIA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.77 | 2012-12-02 06:15 | 2012-12-02 10:09 | 3.9 | 234 | RP | -- | 40 |  | 0.3 | -- | 5.0404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.0404
|  | 33 | 255043 | 3618 | TINOGASTA | TRAFO 1 | 7.5 | 132/33/13,2 | 5.385 | 2012-12-06 14:17 | 2012-12-06 14:23 | 0.1 | 6 | R | NO | 40 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 64.62 | 6.462 | -- | -- | SI | 71.082
|  | 34 | 255046 | 5130 | VALLE VIEJO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 21.54 | 2012-12-07 00:52 | 2012-12-07 00:58 | 0.1 | 6 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 387.72 | 38.772 | -- | -- | SI | 426.492
|  | 35 | 255048 | 540 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 1 | 10 | 132/33/13,2 | 7.18 | 2012-12-07 04:31 | 2012-12-07 04:32 | 0.016667 | 1 | R | NO | 60 |  | 3 | -- | -- | -- | -- | 12.924 | 0.25848 | -- | -- | SI | 13.1825
|  | 36 | 255049 | 4768 | LULES | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 10.77 | 2012-12-07 08:07 | 2012-12-07 15:40 | 7.55 | 453 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 323.1 | 2439.405 | -- | -- | -- | -- | SI | 2762.505
|  | 37 | 255050 | 4884 | SALTA ESTE | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 21.54 | 2012-12-08 00:54 | 2012-12-08 05:05 | 4.1833 | 251 | RP | -- | 60 |  | 0.3 | -- | 16.2067 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.2067
|  | 38 | 255052 | 540 | C.H. RIO HONDO | TRAFO 1 | 10 | 132/33/13,2 | 7.18 | 2012-12-08 09:35 | 2012-12-08 13:09 | 3.5667 | 214 | P | -- | 0,000 |  | 0.3 | 7.6898 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.6898
|  | 39 | 255055 | 3567 | SALTA ESTE | TRAFO | 30 | 132/13,2 | 21.54 | 2012-12-09 18:34 | 2012-12-09 20:59 | 2.4167 | 145 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 646.2 | 1563.804 | -- | -- | -- | -- | SI | 2210.004
|  | 39b | 255055 | 3567 | SALTA ESTE | TRAFO | 30 | 132/13,2 | 21.54 | 2012-12-09 21:00 | 2012-12-12 05:00 | 56 | 3360 | RF | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3618.72 | -- | SI | 3618.72
|  | 40 | 255578 | 4884 | SALTA ESTE | TRAFO 2 | 30 | 132/13,2 | 21.54 | 2012-12-10 12:40 | 2012-12-10 14:14 | 1.5667 | 94 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 646.2 | 1014.534 | -- | -- | -- | -- | SI | 1660.734
|  | 41 | 255602 | 5130 | VALLE VIEJO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 21.54 | 2012-12-12 18:59 | 2012-12-12 19:14 | 0.25 | 15 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 646.2 | 161.55 | -- | -- | -- | -- | SI | 807.75
|  | 42 | 255603 | 5130 | VALLE VIEJO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 21.54 | 2012-12-12 19:45 | 2012-12-12 20:45 | 1 | 60 | R | NO | 60 | SI | 30 | -- | -- | -- | -- | 387.72 | 387.72 | -- | -- | SI | 775.44
0
0
0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RP - REDUCCION PROGRAMADA ; R - REDUCCION FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 127.4953 | 21.2471 | 2261.7 | 5179.293 | 852.984 | 433.2125 | 3618.72 | 0 |  | 12494.65

## T-12 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 261/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.718
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
12494.65
|  | 43 | 255604 | 5130 | VALLE VIEJO | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 21.54 | 2012-12-12 20:46 | 2012-12-13 09:29 | 12.7167 | 763 | R | NO | 60 |  | 3 | -- | -- | -- | -- | 38.772 | 493.1798 | -- | -- | SI | 531.9518
|  | 44 | 255610 | 5268 | INDEPENDENCIA TUC. | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 21.54 | 2012-12-12 22:14 | 2012-12-12 23:46 | 1.5333 | 92 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 646.2 | 988.686 | -- | -- | -- | -- | SI | 1634.886
|  | 45 | 255616 | 5268 | INDEPENDENCIA TUC. | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 21.54 | 2012-12-13 05:18 | 2012-12-13 05:38 | 0.33333 | 20 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 646.2 | 213.246 | -- | -- | -- | -- | SI | 859.446
|  | 46 | 255627 | 5268 | INDEPENDENCIA TUC. | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 21.54 | 2012-12-13 17:25 | 2012-12-13 17:46 | 0.35 | 21 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 646.2 | 226.17 | -- | -- | -- | -- | SI | 872.37
|  | 47 | 255643 | 3628 | AGUA BLANCA | TRP2 | 30 | 132/33/13,2 | 21.54 | 2012-12-15 07:50 | 2012-12-15 08:26 | 0.6 | 36 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 646.2 | 387.72 | -- | -- | -- | -- | SI | 1033.92
|  | 47b | 255643 | 3628 | AGUA BLANCA | TRP2 | 30 | 132/33/13,2 | 21.54 | 2012-12-15 08:27 | 2012-12-31 23:59 | 399.5333 | 23972 | RF | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 25817.6286 | -- | SI | 25817.6286
|  | 48 | 255928 | 3105 | SANTIAGO CENTRO | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 21.54 | 2012-12-16 09:15 | 2012-12-16 13:49 | 4.5667 | 274 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 295.3134 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 295.3134
|  | 49 | 256304 | 548 | GÜEMES | TRAFO 2 | 15 | 132/13,2 | 10.77 | 2012-12-19 21:42 | 2012-12-19 21:44 | 0.033333 | 2 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 323.1 | 9.693 | -- | -- | -- | -- | SI | 332.793
|  | 50 | 256526 | 570 | SALTA (SUR) | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 21.54 | 2012-12-31 00:10 | 2012-12-31 00:15 | 0.083333 | 5 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 646.2 | 51.696 | -- | -- | -- | -- | SI | 697.896
|  | 51 | 256548 | 570 | SALTA (SUR) | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 21.54 | 2012-12-31 12:04 | 2012-12-31 12:09 | 0.083333 | 5 | P | -- | 0,000 | SI | 3 | 5.1696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.1696
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCION FORZADA ; RF - RESTANTE FORZADA | [15 empty] | 300.483 | 0 | 3554.1 | 1877.211 | 38.772 | 493.1798 | 25817.6286 | 0 |  | 44576.02

## LI-EDESA-12 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 261/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Transportista Independiente EDESA S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 51.924 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 52 | 255025 | 2687 | EL TUNAL - JOAQUIN V. GONZALEZ | 132 | 41.4 | 21.4965 | 2012-12-04 08:56 | 2012-12-04 09:55 | 0.98333 | 59 | F | -- | -- | -- | 644.8961 | 631.9982 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1276.8943
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 12.981 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 644.8961 | 631.9982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1276.89

## SUP-EDESA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 261/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSNOA S.A.
3.1- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente EDESA S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
a) Datos
[7 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 206.264 |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | -
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.718 |  | Salida en 33 kV | 7.194
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% | [5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.194
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 5072.36 |  |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 0
[6 empty] | SM = | 5072.36
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | Cargo por C. T. | Cargo por E.E.T. |  |  | TOTAL
|  |  | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6 | 116016.0745 | 4089 | (DTE 1212) |  | 120105.0745
|  |  | EL TUNAL - J.V.GONZALEZ | 132 | 41.4 | 63532.6122 | 7740 | (DTE 1212) |  | 71272.6122
191377.6867
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot [MVA] | Cargo por C. T. |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | J.V. GONZALEZ | T1 | 7.5 | 4006.44 |  | J.V. GONZALEZ |  | Alimentador Tolloche | 33 | 5352.336
|  |  | J.V. GONZALEZ | T2 | 7.5 | 4006.44 |  | J.V. GONZALEZ |  | Alimentador Lajitas | 33 | 5352.336
|  |  | EL TUNAL | T1 | 7.5 | 4006.44 |  | J.V. GONZALEZ |  | Alimentador J. V. Gonzalez | 13.2 | 5352.336
|  |  | EL TUNAL | T2 | 7.5 | 4006.44 |  | J.V. GONZALEZ |  | Alimentador El Tunal | 13.2 | 5352.336
[6 empty] | 16025.76 |  | J.V. GONZALEZ |  | Alimentador Quebrachal | 13.2 | 5352.336
26761.68
[6 empty] | RM = | 234165.1267 |  | RM * = | 67804.6435
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 1695.1161
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 367.187
TOTAL A PENALIZAR A TRANSNOA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDESA S.A.
[6 empty] | SANCIÓN = | 367.187 |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 261/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSNOA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
| y |  | Correspondiente al mes diciembre de 2012
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01
|  | 1 | AGUA BLANCA - VILLA QUINTEROS | 132 | 23.8
|  | 2 | AGUILARES - ESCABA | 132 | 27.6
|  | 3 | CABRA CORRAL - SALTA SUR | 132 | 62 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 4 | CEVIL POZO - TUCUMAN NORTE | 132 | 14.5 | bar: 2012-02-01
|  | 5 | CAMPO SANTO - MINETTI | 132 | 29.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 6 | ESCABA - HUACRA | 132 | 49.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 7 | ESTATICA SUR - EL BRACHO | 132 | 19.6
|  | 8 | ESTATICA SUR - INDEPENDENCIA (O.F.) | 132 | 2.6
|  | 9 | ESTATICA SUR - SARMIENTO "TRANSNOA S.A." | 132 | 4.4
|  | 10 | GÜEMES - EL BRACHO | 132 | 308 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 11 | CAMPO SANTO - GÜEMES | 132 | 6.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 12 | GÜEMES - SAN JUANCITO | 132 | 36.24 | bar: 2011-12-01
|  | 13 | CATAMARCA - HUACRA | 132 | 67.3 | bar: 2012-10-01 to 2012-11-01
|  | 14 | HUACRA - LA CALERA | 132 | 91.2 | 2012-03-01: 2; 2012-04-01: 1
|  | 15 | AGUA BLANCA - INDEPENDENCIA | 132 | 34.14 | 2012-03-01: 2
|  | 16 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 1 | 132 | 17.1 | bar: 2012-01-01 to 2012-02-01; 2012-09-01
|  | 17 | INDEPENDENCIA - LULES - PAPEL TUCUMAN | 132 | 19.3
|  | 18 | FRIAS - LA CALERA NOA. | 132 | 27.3 | 2012-03-01: 2
|  | 19 | LA BANDA - SANTIAGO CENTRO | 132 | 10.91
|  | 20 | LIBERTADOR NOA. - PICHANAL | 132 | 76 | 2012-01-01: 1; 2012-02-01: 2; 2012-05-01: 2; 2012-07-01: 1
|  | 21 | GÜEMES - METAN | 132 | 97.13 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | MINETTI - SAN JUANCITO | 132 | 26 | bar: 2012-03-01 to 2012-04-01; 2012-10-01
|  | 23 | PALPALA - JUJUY SUR | 132 | 14 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 24 | ORAN - PICHANAL | 132 | 17 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PICHANAL - TARTAGAL | 132 | 105 | bar: 2012-09-01
|  | 26 | C.H. RIO HONDO - LA BANDA | 132 | 76.5 | bar: 2012-07-01 to 2012-08-01; 2012-10-01
|  | 27 | LA RIOJA - RECREO 2 | 132 | 220 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 28 | CAMPO SANTO - SALTA SUR | 132 | 40.92 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 29 | PALPALA - SAN JUANCITO | 132 | 23.9 | bar: 2012-02-01; 2012-04-01; 2012-07-01; 2012-09-01
|  | 30 | SAN JUANCITO - SAN PEDRO JUJUY | 132 | 27 | 2012-08-01: 2; 2012-11-01: 1
|  | 31 | SAN MARTIN - CATAMARCA | 132 | 88 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | SAN MARTIN - RECREO | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 33 | SAN MARTIN C. - LA RIOJA | 132 | 105 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 34 | SAN PEDRO JUJUY - LIBERTADOR NOA. | 132 | 49 | bar: 2012-09-01; 2012-11-01
|  | 35 | TUCUMAN NORTE - EL BRACHO | 132 | 31.5
|  | 36 | C.H. EL CADILLAL - TUCUMAN NORTE | 132 | 21.78 | bar: 2012-01-01
|  | 37 | TUCUMAN NORTE - CABRA CORRAL | 132 | 190 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 38 | METAN - TUCUMAN NORTE | 132 | 155.6 | bar: 2012-02-01 to 2012-04-01; 2012-06-01; 2012-09-01
|  | 39 | SARMIENTO - TUCUMAN NORTE (O.F.) | 132 | 3.3
|  | 40 | TUCUMAN OESTE - TUCUMAN NORTE | 132 | 7
|  | 41 | AGUILARES - VILLA QUINTEROS | 132 | 21
|  | 42 | C.H. PUEBLO VIEJO - VILLA QUINTEROS | 132 | 24.5 | bar: 2012-05-01
|  | 43 | C.H. RIO HONDO - VILLA QUINTEROS | 132 | 75.4 | bar: 2012-03-01; 2012-09-01; 2012-11-01
|  | 44 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO CENTRO | 132 | 79 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 45 | C.H. RIO HONDO - EL BRACHO | 132 | 80.66 | 2012-01-01: 1; 2012-07-01: 2; 2012-09-01: 3; 2012-10-01: 1
|  | 46 | SALTA SUR - SALTA NORTE | 132 | 10 | bar: 2012-07-01
|  | 47 | PALPALA - JUJUY ESTE | 132 | 12.25 | 2012-01-01: 2; 2012-04-01: 1
|  | 48 | JUJUY ESTE - JUJUY SUR | 132 | 4.25
|  | 49 | CEVIL POZO - GUEMES | 132 | 291 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 50 | CEVIL POZO - EL BRACHO | 132 | 17 | bar: 2012-07-01
|  | 51 | METAN - EL TUNAL | 132 | 75.6
|  | 52 | EL TUNAL - J.V. GONZALEZ | 132 | 41.4 | bar: 2011-12-01
|  | 53 | LOS PIZARROS - ESCABA | 132 | 21.4
|  | 54 | LOS PIZARROS - LA COCHA | 132 | 6.5
|  | 55 | HUACRA - LOS PIZARROS | 132 | 28.5 | bar: 2012-03-01
|  | 56 | CEVIL POZO - AVELLANEDA | 132 | 8
|  | 57 | CABRA CORRAL - SALTA ESTE | 132 | 55 | 2012-09-01: 2
|  | 58 | SALTA ESTE - SALTA SUR | 132 | 7 | bar: 2012-07-01; 2012-09-01
|  | 59 | V. QUINTEROS - ACONQUIJA - ANDALGALA | 132 | 102 | bar: 2012-08-01; 2012-11-01
|  | 60 | ANDALGALA - BELEN | 132 | 80.3
|  | 61 | TUCUMAN NORTE - TRANCAS | 132 | 75 | bar: 2012-02-01; 2012-09-01
|  | 62 | CABRA CORRAL - TRANCAS | 132 | 115 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 63 | LAS MADERAS - JUJUY SUR | 132 | 29 | bar: 2012-03-01 to 2012-04-01
|  | 64 | BELEN - TINOGASTA | 132 | 72 | bar: 2012-02-01
|  | 65 | BURRUYACU - CEVIL POZO | 132 | 56 | bar: 2012-01-01; 2012-07-01
|  | 66 | GÜEMES - BURRUYACU | 132 | 235.1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 67 | FRIAS - RECREO | 132 | 74.54
|  | 68 | RECREO - LA RIOJA 1 | 132 | 221
|  | 69 | RECREO - LA RIOJA 2 | 132 | 220
|  | 70 | RECREO - CATAMARCA | 132 | 203
|  | 71 | CABRA CORRAL - EL CARRIL | 132 | 33.55 | bar: 2012-01-01 to 2012-02-01
|  | 72 | PAMPA GRANDE - CABRA CORRAL | 132 | 60 | bar: 2012-02-01
|  | 73 | PAMPA GRANDE - CAFAYATE | 132 | 63 | bar: 2012-09-01
|  | 74 | PAMPA GRANDE - TRANCAS | 132 | 55 | bar: 2012-11-01
|  | 75 | SANTIAGO CENTRO - SUNCHO CORRAL | 132 | 103 | 2012-01-01: 2; 2012-03-01: 1; 2012-04-01: 1
|  | 76 | SUNCHO CORRAL - ANATUYA | 132 | 81
|  | 77 | LAS MADERAS - GÜEMES SALTA | 132 | 42 | bar: 2012-07-01
|  | 78 | INDEPENDENCIA - EL BRACHO 2 | 132 | 17.1 | bar: 2012-01-01 to 2012-02-01
|  | 79 | GÜEMES - SALTA SUR | 132 | 47.6 | bar: 2012-07-01
|  | 80 | BURRUYACU - COBOS | 132 | 229.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 81 | METAN - COBOS | 132 | 89.2
|  | 82 | AÑATUYA - BANDERA | 132 | 76 | 2011-12-01: 1; 2012-03-01: 1; 2012-08-01: 2; 2012-11-01: 1
|  | 84 | GÜEMES SALTA - COBOS 1 | 132 | 12.1 | bar: 2012-02-01
|  | 85 | GÜEMES SALTA - COBOS 2 | 132 | 12.1
|  | 86 | EL BRACHO - LA BANDA | 132 | 133.5 | 2012-01-01: 2; 2012-09-01: 1
|  | 87 | SANTIAGO OESTE - SANTIAGO SUR | 132 | 10.6
|  | 88 | SANTIAGO SUR - SANTIAGO CENTRO | 132 | 4
|  | 89 | C.H. RIO HONDO - SANTIAGO OESTE | 132 | 69.8 | bar: 2012-01-01
|  | 90 | GÜEMES - MINETTI | 132 | 41.4 | bar: 2012-03-01; 2012-09-01 to 2012-11-01
|  | 91 | GÜEMES - SALTA NORTE | 132 | 38.97
|  | 92 | BURRUYACU - R. DE LA FRONTERA | 132 | 99.1 | bar: 2012-06-01
|  | 93 | R. DE LA FRONTERA - COBOS | 132 | 130.4 | bar: 2012-09-01 to 2012-10-01
|  | 94 | J.V. GONZALEZ - APOLINARIO SARAVIA | 132 | 94 | bar: 2012-03-01
|  | 95 | ANDALGALA - SAULIL | 132 | 76
|  | 96 | SANTIAGO OESTE - SANT. SUR - SANT. CENTRO | 132 | 14.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 97 | LA RIOJA SUR - PI LA RIOJA | 132 | 40
|  | 98 | LA RIOJA SUR - PI. PATQUIA | 132 | 40
|  | 99 | SUNCHO CORRAL - QUIMILI | 132 | 108 | bar: 2012-06-01
|  | 100 | EL BRACHO - LA BANDA ESTE | 132 | 140.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 101 | LA BANDA ESTE - LA BANDA | 132 | 16.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 102 | TABACAL - PICHANAL | 132 | 7 | 2011-12-01: XXXX
|  | 103 | ORAN - TABACAL | 132 | 10 | 2011-12-01: XXXX
|  | 104 | MONTE QUEMADO -COPO - QUIMILI | 132 | 218 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 4214.29
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 4 | 14 | 12 | 15 | 7 | 3 | 3 | 11 | 6 | 17 | 6 | 8
[5 empty] | TASA DE FALLA | 2.04 | 1.85 | 1.92 | 2.04 | 2.35 | 2.37 | 2.44 | 2.4 | 2.52 | 2.4 | 2.49 | 2.47 | 2.52
|  | XXX | Línea no computada en el mes |  |  | 2012-03-01: TASA DE FALLA; 2012-06-01: 2.52; 2012-07-01: SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 29 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
7 | 12 | diciembre | 31 | 2012 | Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012 | 12 | 12 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSNOA\2012 |  |  |  |  | J1212NOA
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1212
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 20 | 11 | LI-12 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 24 | 20 | 13 | T-12 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 25 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S | 23 | 20 | 10 | SA-12 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSNOA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO L RIOJA | 21 | 20 | 11 | LI-RIOJA-12 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO L EDESA | 21 | 20 | 11 | LI-EDESA-12 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T EDESA | 24 | 20 | 13 | T-EDESA-12 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 26 | 10 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S EDESA | 23 | 20 | 10 | SA-EDESA-12 | TRANSNOA_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EDESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-12 | TRANSNOA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0