## TOT-0111
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° / .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 1 al 31 de Enero de 2011
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
[6 empty] | Res. ENRE 369/12 | Recurso | Diferencia
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  | 20878.33 | 19958.79 | -919.54
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 5317.6 | 5317.6
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 5541.08 | 5541.08
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  | 4.42 | 4.42
[5 empty] | TOTAL | 31741.43 | 30821.89 | -919.54
Valores remuneratorios según "Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSBA" (Dec. PEN Nº 1460/05), Nota ENRE N° 102539

## LI-01 (1)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° / .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 1 al 31 de Enero de 2011
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 167.357 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 159.92 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 159.92 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 230256 | 4696 | SIDERCA - CAMPANA | 132 | 0,38 | C | 0.6077 | 2011-01-02 07:42 | 2011-01-09 19:39 | 179.95 | 10797 | P | 0,000 | 10 | 10.9355 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 2 | 230257 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 39.98 | 2011-01-02 07:43 | 2011-01-09 19:23 | 179.6667 | 10780 | P | 0,000 | 10 | 718.3207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 3 | 230418 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 39.98 | 2011-01-03 10:05 | 2011-01-03 17:07 | 7.0333 | 422 | P | 0,000 | 10 | 28.1059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.1059
|  | 4 | 230419 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 39.98 | 2011-01-04 08:21 | 2011-01-04 17:47 | 9.4333 | 566 | P | 0,000 | 10 | 37.7011 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.7011
|  | 5 | 230420 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES 1 | 132 | 15.73 | C | 39.98 | 2011-01-05 00:55 | 2011-01-05 06:20 | 5.4167 | 325 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 399.8 | 1199.4 | 96.7516 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1695.9516
|  | 7 | 230422 | 1434 | 9 DE JULIO - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | 97.4552 | 2011-01-06 05:53 | 2011-01-06 06:32 | 0.65 | 39 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 974.5525 | 633.4591 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1608.0116
|  | 8 | 230427 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C | 39.98 | 2011-01-07 10:21 | 2011-01-07 13:43 | 3.3667 | 202 | P | 0,000 | 10 | 13.4733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.4733
|  | 9 | 230428 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | 222.9285 | 2011-01-08 02:05 | 2011-01-08 06:16 | 4.1833 | 251 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2229.2847 | 6687.8541 | 263.0556 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9180.1944
|  | 13 | 230625 | 4914 | RAMALLO - RAMALLO IND. | 132 | 17.66 | C | 39.98 | 2011-01-12 07:35 | 2011-01-12 13:27 | 5.8667 | 352 | P | 0,000 | 10 | 23.4683 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.4683
|  | 14 | 230627 | 3690 | LA PAMPITA - OLAVARRÍA | 132 | 27.5 | C | 43.978 | 2011-01-13 08:18 | 2011-01-13 18:49 | 10.5167 | 631 | P | 0,000 | 10 | 46.2649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.2649
|  | 15 | 230629 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | 57.5712 | 2011-01-13 10:38 | 2011-01-13 11:16 | 0.63333 | 38 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 575.712 | 362.6986 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 938.4106
|  | 16 | 230631 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 225.4872 | 2011-01-14 08:15 | 2011-01-14 17:51 | 9.6 | 576 | P | 0,000 | 50 | 1082.3386 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1082.3386
|  | 17 | 230643 | 2617 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 39.98 | 2011-01-15 18:17 | 2011-01-15 19:35 | 1.3 | 78 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 399.8 | 519.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 18 | 230649 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI | 132 | 5 | C | 39.98 | 2011-01-16 09:01 | 2011-01-16 12:28 | 3.45 | 207 | P | 0,000 | 10 | 13.7931 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.7931
|  | 19 | 230862 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES 1 | 132 | 15.73 | C | 39.98 | 2011-01-17 11:26 | 2011-01-17 18:28 | 7.0333 | 422 | P | 0,000 | 10 | 28.1059 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.1059
[9 empty] | 39.98 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 2002.5072 | 0 | 4579.1492 | 9403.1518 | 359.8072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14695.82

## LI-01 (2)
ANEXO I al Memorandum D.T.E.E. N° / .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 1 al 31 de Enero de 2011
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 167.357 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 159.92 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 159.92 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
14695.82
|  | 20 | 230863 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 163.2623 | 2011-01-17 22:01 | 2011-01-17 23:44 | 1.7167 | 103 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1632.6232 | 2808.1119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4440.7352
|  | 21 | 230866 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES 1 | 132 | 15.73 | C | 39.98 | 2011-01-18 09:12 | 2011-01-18 18:09 | 8.95 | 537 | P | 0,000 | 10 | 35.7821 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.7821
|  | 22 | 230867 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 114.3428 | 2011-01-18 09:36 | 2011-01-18 14:21 | 4.75 | 285 | P | 0,000 | 10 | 54.3128 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.3128
|  | 23 | 230874 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | 57.5712 | 2011-01-19 05:03 | 2011-01-19 06:58 | 1.9167 | 115 | P | 0,000 | 10 | 11.0537 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.0537
|  | 24 | 230877 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 114.3428 | 2011-01-19 08:10 | 2011-01-19 12:59 | 4.8167 | 289 | P | 0,000 | 10 | 55.1132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.1132
|  | 25 | 230878 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES 1 | 132 | 15.73 | C | 39.98 | 2011-01-19 08:30 | 2011-01-19 18:31 | 10.0167 | 601 | P | 0,000 | 10 | 40.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.06
|  | 26 | 230880 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 110.5047 | 2011-01-20 08:15 | 2011-01-20 10:13 | 1.9667 | 118 | P | 0,000 | 10 | 21.7694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.7694
|  | 27 | 230881 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES 1 | 132 | 15.73 | C | 39.98 | 2011-01-20 08:29 | 2011-01-20 17:48 | 9.3167 | 559 | P | 0,000 | 10 | 37.2614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.2614
|  | 28 | 230891 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES 1 | 132 | 15.73 | C | 39.98 | 2011-01-21 08:36 | 2011-01-21 16:54 | 8.3 | 498 | P | 0,000 | 10 | 33.1834 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.1834
|  | 29 | 231027 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 39.98 | 2011-01-24 09:35 | 2011-01-24 18:00 | 8.4167 | 505 | P | 0,000 | 10 | 33.6632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.6632
|  | 30 | 231029 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 114.3428 | 2011-01-24 12:13 | 2011-01-24 17:30 | 5.2833 | 317 | P | 0,000 | 10 | 60.373 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.373
|  | 31 | 231031 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 114.3428 | 2011-01-25 08:29 | 2011-01-25 15:58 | 7.4833 | 449 | P | 0,000 | 10 | 85.5284 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 85.5284
|  | 32 | 231032 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 39.98 | 2011-01-25 08:40 | 2011-01-25 17:30 | 8.8333 | 530 | P | 0,000 | 10 | 35.3023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.3023
|  | 33 | 231035 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 114.3428 | 2011-01-26 08:13 | 2011-01-26 16:30 | 8.2833 | 497 | P | 0,000 | 10 | 94.6758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 94.6758
|  | 34 | 231036 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 39.98 | 2011-01-26 08:35 | 2011-01-26 17:36 | 9.0167 | 541 | P | 0,000 | 10 | 36.062 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.062
|  | 35 | 231037 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 39.98 | 2011-01-27 08:29 | 2011-01-27 17:30 | 9.0167 | 541 | P | 0,000 | 10 | 36.062 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.062
|  | 36 | 231038 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 114.3428 | 2011-01-27 08:31 | 2011-01-27 16:37 | 8.1 | 486 | P | 0,000 | 10 | 92.6177 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92.6177
|  | 37 | 231042 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | 39.98 | 2011-01-28 08:09 | 2011-01-28 14:59 | 6.8333 | 410 | P | 0,000 | 10 | 27.3063 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.3063
|  | 38 | 231050 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES 1 | 132 | 15.73 | C | 39.98 | 2011-01-31 09:31 | 2011-01-31 17:33 | 8.0333 | 482 | P | 0,000 | 10 | 32.1039 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.1039
[9 empty] | 39.98 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 822.2306 | 0 | 1632.6232 | 2808.1119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19958.79