## TOT-0115
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 175360.24
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 14314.97
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 7323.49
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 431.93
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 1737.62
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 170.96
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 3921.5818
[5 empty] | TOTAL | 203260.7918

## LI-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 254.839
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 243.513 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 283794 | 2034 | FLORENTINO AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 729.565 | 2015-01-13 16:17 | 2015-01-13 21:30 | 5.2167 | 313 | F | 0,000 | -- | -- | 21886.9489 | 65660.8467 | 4858.9027 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92406.6982
|  | 2 | 283795 | 1637 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 1 | 330 | 550 | 1401.6145 | 2015-01-15 05:23 | 2015-01-15 05:53 | 0.5 | 30 | F | 0,000 | -- | -- | 42048.435 | 21024.2175 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63072.6525
|  | 3 | 284430 | 1630 | PTO. MADRYN - P. ALUMINIO DGPA | 132 | 5.7 | 60.8783 | 2015-01-31 04:12 | 2015-01-31 06:23 | 2.1833 | 131 | F | 0,000 | -- | -- | 1826.3475 | 3981.4376 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5807.7851
|  | 4 | 284431 | 1628 | TRELEW - FLORENTINO AMEGHINO | 132 | 112 | 272.7346 | 2015-01-31 04:12 | 2015-01-31 04:55 | 0.71667 | 43 | F | 0,000 | -- | -- | 8182.0368 | 5891.0665 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14073.1033
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [12 empty] | 0 | 0 | 73943.77 | 96557.57 | 4858.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 175360.24

## LI-EDERSA-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
$/100 km-h : LINEAS 330 kV
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | 283796 | 1632 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 21.6138 | 2015-01-14 17:54 | 2015-01-14 17:56 | 0.033333 | 2 | F | 0,000 | -- | -- | 648.4146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 648.4146
|  | 6 | 283799 | 1632 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 21.6138 | 2015-01-15 14:37 | 2015-01-15 14:48 | 0.18333 | 11 | F | 0,000 | -- | -- | 648.4146 | 116.7146 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 765.1292
|  | 7 | 283802 | 1632 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 21.6138 | 2015-01-15 15:37 | 2015-01-15 18:22 | 2.75 | 165 | F | 0,000 | -- | -- | 648.4146 | 1783.1401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2431.5547
|  | 8 | 283805 | 1632 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 21.6138 | 2015-01-15 19:46 | 2015-01-16 12:31 | 16.75 | 1005 | F | 0,000 | -- | -- | 648.4146 | 1945.2438 | 891.5701 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3485.2285
|  | 9 | 284143 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 17.4305 | 2015-01-22 16:44 | 2015-01-22 17:31 | 0.78333 | 47 | F | 0,000 | -- | -- | 522.915 | 407.8737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 930.7887
|  | 10 | 284144 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2015-01-22 16:44 | 2015-01-22 17:31 | 0.78333 | 47 | F | 0,000 | -- | -- | 3401.0393 | 2652.8106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6053.8499
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [12 empty] | 0 | 0 | 6517.61 | 6905.78 | 891.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14314.97

## TR-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.848
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 284148 | 844 | COMODORO RIVADAVIA A1 | TRAFO 2 | 9 | 132/10.4 | 7.632 | 2015-01-24 21:37 | 2015-01-24 22:35 | 0.96667 | 58 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 22.896 | 22.2091 | -- | -- | -- | -- | SI | 45.1051
|  | 12 | 284429 | 804 | COMODORO RIVADAVIA A1 | TR01 | 30 | 132/33/13.2 | 25.44 | 2015-01-27 15:23 | 2015-01-27 17:50 | 2.45 | 147 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 763.2 | 1869.84 | -- | -- | -- | -- | SI | 2633.04
|  | 13 | 284450 | 796 | P. ALUMINIO DGPA | TR04 | 40 | 132/33/13.2 | 33.92 | 2015-01-31 04:12 | 2015-01-31 06:26 | 2.2333 | 134 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 1017.6 | 2269.248 | -- | -- | -- | -- | SI | 3286.848
|  | 13B | 284450 | 796 | P. ALUMINIO DGPA | TR04 | 40 | 132/33/13.2 | 33.92 | 2015-01-31 06:26 | 2015-01-31 19:47 | 13.35 | 801 | RF | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1358.496 | -- | SI | 1358.496
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 0 | 0 | 1803.696 | 4161.2971 | 0 | 0 | 1358.496 | 0 |  | 7323.49

## T EDERSA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 14 | 283812 | 834 | PUNTA COLORADA | TR01 | 15 | 132/33/6.6 | 3.645 | 2015-01-14 17:57 | 2015-01-14 18:54 | 0.95 | 57 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 103.8825 | -- | -- | -- | -- | SI | 213.2325
|  | 15 | 284145 | 3054 | S.ANTONIO ESTE | TR01 | 15 | 132/33/13.2 | 3.645 | 2015-01-22 16:44 | 2015-01-22 17:44 | 1 | 60 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 109.35 | -- | -- | -- | -- | SI | 218.7
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 0 | 0 | 218.7 | 213.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 431.93

## S-01
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | Salida en 330 kV | 28.313 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 11.32 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 8.497 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 8.497 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 16 | 283553 | 3053 | LAS HERAS | SAL. ALIM. 116 | 132 | 11.32 | 2015-01-05 04:40 | 2015-01-05 05:13 | 0.55 | 33 | F | NO | 50 | -- | 566 | 311.3 | -- | SI | 877.3
|  | 17 | 283552 | 3052 | LAS HERAS | SAL. ALIM. 115 | 132 | 11.32 | 2015-01-05 04:40 | 2015-01-05 05:11 | 0.51667 | 31 | F | NO | 50 | -- | 566 | 294.32 | -- | SI | 860.32
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 8.497 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 0 | 1132 | 605.62 | 0 |  | 1737.62
Note on G16: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G19: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## R-01
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  |  |  | 0.848
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 6
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT | K (P) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 18 | 284428 | 2630 | P.MADRYN | BOB COMP2 3RD06 | 60 | 50.88 | 2015-01-27 08:12 | 2015-01-27 13:48 | 5.6 | 336 | P | -- | 0.6 | 170.9568 | -- | -- | -- | SI | 170.9568
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 170.9568 | 0 | 0 | 0 |  | 170.96

## SUP-EDERSA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2015
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 11.322
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 243.513 |  | Salida en 33 kV | 8.497
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.848 |  | Salida en 13,2 kV = | 8.497
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 49996.85
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 1507.32
[6 empty] | SM = | 51504.17
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 56163.8383 | 0 | (DTE 0115) |  | 56163.8383
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 199834.5602 | 12422 | (DTE 0115) |  | 212256.5602
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 336258.3352 | 9989 | (DTE 0115) |  | 346247.3352
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 12682.157 | 0 | (DTE 0115) |  | 12682.157
627349.8908
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 18927.36 |  | C. DE PATAGONES |  | Salida Viedma | 132 | 8423.568
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 55520.256 |  | SAN ANTONIO ESTE |  | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 12643.536
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 4731.84 |  | SAN ANTONIO OESTE |  | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 18965.304
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 9463.68 |  | VIEDMA |  | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 37930.608
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 18927.36 |  | PUNTA COLORADA |  | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 18965.304
[6 empty] | 107570.496 |  | SIERRA GRANDE |  | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 46354.176
143282.496
[6 empty] | RM = | 878202.8828 |  | RM* = | 267469.17
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 6686.7293
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 3921.5818
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 3921.5818
Note on K29: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT