## TOT-0315
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 162197.46
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 15781.72
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 96.54
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 48.14
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 512.2458
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 0
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 4391.4055
[5 empty] | TOTAL | 183027.5113
Valores remuneratorios Decreto PEN N° 1779/07 - Res. ENRE N° 330/08 - Res. ENRE N° 645/08

## LI-03 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 254.839
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 243.513 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 285655 | 2036 | PICO TRUNCADO I - CDORO. RIVADAVIA | 132 | 138 | 336.0479 | 2015-03-07 22:17 | 2015-03-08 18:30 | 20.2167 | 1213 | F | 0,000 | -- | -- | 10081.4382 | 30244.3146 | 17360.2366 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57685.9894
|  | 2 | 286379 | 1638 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 2 | 330 | 550 | 1401.6145 | 2015-03-12 09:27 | 2015-03-12 10:01 | 0.56667 | 34 | F | 0,000 | -- | -- | 42048.435 | 23967.608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66016.043
|  | 3 | 286870 | 1631 | PTO. MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | 295.8683 | 2015-03-23 04:33 | 2015-03-23 10:55 | 6.3667 | 382 | F | 0,000 | -- | -- | 8876.0488 | 26628.1465 | 2991.2285 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38495.4239
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [12 empty] | 0 | 0 | 61005.92 | 80840.07 | 20351.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 162197.46

## LI-EDERSA-03 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
$/100 km-h : LINEAS 330 kV
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | 286381 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 17.4305 | 2015-03-13 06:49 | 2015-03-13 09:58 | 3.15 | 189 | F | 0,000 | -- | -- | 522.915 | 1568.745 | 7.8437 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2099.5037
|  | 5 | 286382 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2015-03-13 06:49 | 2015-03-13 09:58 | 3.15 | 189 | F | 0,000 | -- | -- | 3401.0393 | 10203.1179 | 51.0156 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13655.1727
|  | 6 | 286886 | 1632 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 21.6138 | 2015-03-26 09:45 | 2015-03-26 13:55 | 4.1667 | 250 | P | 0,000 | 27.0389 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.0389
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [12 empty] | 27.04 | 0 | 3923.95 | 11771.86 | 58.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15781.72

## TR-03 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.848
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 286380 | 1810 | TRELEW | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 25.44 | 2015-03-13 07:16 | 2015-03-13 18:36 | 11.3333 | 680 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 86.4706 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.4706
|  | 8 | 286695 | 1810 | TRELEW | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 25.44 | 2015-03-20 08:56 | 2015-03-20 10:15 | 1.3167 | 79 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 10.0742 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.0742
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 96.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96.54

## TR-EDERSA-03 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9 | 286656 | 1813 | VIEDMA | 4TR05 | 15 | 132/33/13.2 | 3.645 | 2015-03-04 06:44 | 2015-03-04 08:33 | 1.8167 | 109 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 1.9902 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.9902
|  | 10 | 286888 | 1802 | PUNTA COLORADA | TR01 | 15 | 132/33/6.6 | 3.645 | 2015-03-26 09:45 | 2015-03-26 13:58 | 4.2167 | 253 | P | -- | -- | SI | 3 | 46.1457 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.1457
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 48.1359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 48.14

## SA-EDERSA-03 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
[5 empty] | Salida en 330 kV |  | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 285657 | 1757 | S.A.OESTE | SALIDA LINEA VALCHETA | 33 | 2.433 | 2015-03-04 09:19 | 2015-03-04 12:32 | 3.2167 | 193 | P | -- | 25 | 19.5857 | -- | -- | -- | SI | 19.5857
|  | 12 | 286885 | 1760 | S. GRANDE | SALIDA PTO. MADRYN | 132 | 3.243 | 2015-03-23 10:55 | 2015-03-23 12:48 | 1.8833 | 113 | F | NO | 50 | -- | 162.15 | 304.842 | -- | SI | 466.992
|  | 13 | 286887 | 1750 | P. COLORADA | SALIDA ALIM. EL SALADO | 33 | 2.433 | 2015-03-26 09:45 | 2015-03-26 13:58 | 4.2167 | 253 | P | -- | 25 | 25.6681 | -- | -- | -- | SI | 25.6681
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 45.25 | 162.15 | 304.842 | 0 |  | 512.2458
Note on G15: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SUP-EDERSA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 326 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2015
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 11.322
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 243.513 |  | Salida en 33 kV | 8.497
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.848 |  | Salida en 13,2 kV = | 8.497
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 55119.66
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 167.98
[5 empty] | SALIDAS |  | 1788.41
[6 empty] | SM = | 57076.05
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 56163.8383 | 0 | (DTE 0315) |  | 56163.8383
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 199834.5602 | 14685 | (DTE 0315) |  | 214519.5602
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 336258.3352 | 11778 | (DTE 0315) |  | 348036.3352
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 12682.157 | 0 | (DTE 0315) |  | 12682.157
631401.8908
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 18927.36 |  | C. DE PATAGONES |  | Salida Viedma | 132 | 8423.568
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 55520.256 |  | SAN ANTONIO ESTE |  | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 12643.536
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 4731.84 |  | SAN ANTONIO OESTE |  | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 18965.304
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 9463.68 |  | VIEDMA |  | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 37930.608
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 18927.36 |  | PUNTA COLORADA |  | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 18965.304
[6 empty] | 107570.496 |  | SIERRA GRANDE |  | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 46354.176
143282.496
[6 empty] | RM = | 882254.8828 |  | RM* = | 271521.17
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 6788.0292
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 4391.4055
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 4391.4055
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT