## TOT-0515
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 326 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 13231.48
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 18591.7
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 228.92
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 130.67
|  | 3.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 3.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 5085.1547
[5 empty] | TOTAL | 37267.9247
Valores remuneratorios de acuerdo al Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo - Nota ENRE Nº 113898

## LI-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 326 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 254.839
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 243.513 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 288427 | 1638 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 2 | 330 | 550 | 1401.6145 | 2015-05-06 09:27 | 2015-05-06 16:48 | 7.35 | 441 | P | 0,000 | 3090.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3090.56
|  | 2 | 288430 | 1628 | TRELEW - FLORENTINO AMEGHINO | 132 | 112 | 272.7346 | 2015-05-10 00:13 | 2015-05-10 00:17 | 0.066667 | 4 | F | 0,000 | -- | -- | 8182.0368 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8182.0368
|  | 3 | 289047 | 2034 | FLORENTINO AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 729.565 | 2015-05-27 07:51 | 2015-05-27 16:48 | 8.95 | 537 | P | 0,000 | 1958.8819 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1958.8819
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 60.8783 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 5049.44 | 0 | 8182.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13231.48

## LI-EDERSA-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 326 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | 288872 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 17.4305 | 2015-05-19 01:40 | 2015-05-19 12:03 | 10.3833 | 623 | F | 0,000 | -- | -- | 522.915 | 1568.745 | 385.9113 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2477.5713
|  | 5 | 288873 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2015-05-19 01:40 | 2015-05-19 12:03 | 10.3833 | 623 | F | 0,000 | -- | -- | 3401.0393 | 10203.1179 | 2509.967 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16114.1241
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 3923.95 | 11771.86 | 2895.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18591.7

## TR-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 326 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.848
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 288425 | 1793 | PICO TRUNCADO 1 | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 25.44 | 2015-05-04 09:27 | 2015-05-04 16:36 | 7.15 | 429 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 54.5688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.5688
|  | 7 | 288426 | 1816 | PICO TRUNCADO 1 | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 25.44 | 2015-05-05 08:52 | 2015-05-05 16:47 | 7.9167 | 475 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 60.4454 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.4454
|  | 8 | 288428 | 1793 | PICO TRUNCADO 1 | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 25.44 | 2015-05-07 09:01 | 2015-05-07 11:58 | 2.95 | 177 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 22.5144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.5144
|  | 9 | 288429 | 1816 | PICO TRUNCADO 1 | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 25.44 | 2015-05-07 12:20 | 2015-05-07 14:31 | 2.1833 | 131 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 16.6378 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.6378
|  | 10 | 288871 | 4749 | RAWSON | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 12.72 | 2015-05-20 09:02 | 2015-05-20 14:23 | 5.35 | 321 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 20.4156 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.4156
|  | 11 | 289048 | 1787 | COMODORO RIVADAVIA A1 | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 25.44 | 2015-05-29 08:47 | 2015-05-29 15:54 | 7.1167 | 427 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 54.3398 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.3398
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 228.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 228.92

## TR-EDERSA-05 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 326 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | 288877 | 4970 | S. ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2015-05-21 07:04 | 2015-05-21 19:01 | 11.95 | 717 | P | -- | -- | SI | 3 | 130.6732 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 130.6732
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 130.6732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130.67

## SUP-EDERSA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 326 /2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 11.322
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 243.513 |  | Salida en 33 kV | 8.497
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.848 |  | Salida en 13,2 kV = | 8.497
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 64933.87
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 456.01
[5 empty] | SALIDAS |  | 0
[6 empty] | SM = | 65389.88
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 56163.8383 | 0 | (DTE 0515) |  | 56163.8383
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 199834.5602 | 17519 | (DTE 0515) |  | 217353.5602
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 336258.3352 | 13181 | (DTE 0515) |  | 349439.3352
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 12682.157 | 0 | (DTE 0515) |  | 12682.157
635638.8908
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 18927.36 |  | C. DE PATAGONES |  | Salida Viedma | 132 | 8423.568
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 55520.256 |  | SAN ANTONIO ESTE |  | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 12643.536
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 4731.84 |  | SAN ANTONIO OESTE |  | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 18965.304
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 9463.68 |  | VIEDMA |  | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 37930.608
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 18927.36 |  | PUNTA COLORADA |  | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 18965.304
[6 empty] | 107570.496 |  | SIERRA GRANDE |  | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 46354.176
143282.496
[6 empty] | RM = | 886491.8828 |  | RM * = | 275758.168
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 6893.9542 |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR "CS"
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 5085.1547
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 5085.1547
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT