## TOT-0802
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 384/2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 28544.65
|  |  | 1.3.- | Incendio de Campos |  |  | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 4502.05
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 1637.92
|  | 3.- | REACTIVA
|  |  | 3.1.1.- Equipamiento propio Res. 01/03 |  |  |  | 2.36
[5 empty] | TOTAL | 34686.98
Valores remuneratorios según Res. PEN N° 1460/05

## LI-0802
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 384/2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 73.142 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | 79.6769 | 01/02/2008 12:15 | 01/02/2008 12:21 | 0.1 | 6 | P |  | 10 | 0.79677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.79677 | 190271
|  | 2 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C | 38.9298 | 01/02/2008 16:01 | 01/02/2008 16:08 | 0.11667 | 7 | P |  | 10 | 0.46716 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.46716 | 190272
|  | 3 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | 42.3546 | 02/02/2008 06:26 | 02/02/2008 06:32 | 0.1 | 6 | F |  | 50 | -- | -- | 2117.7276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2117.7276 | 190274
|  | 4 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | 29.145 | 04/02/2008 07:38 | 04/02/2008 13:40 | 6.0333 | 362 | P |  | 10 | 17.5744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.5744 | 190400
|  | 5 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | 20.9676 | 04/02/2008 09:28 | 04/02/2008 14:39 | 5.1833 | 311 | P |  | 10 | 10.8612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.8612 | 190401
|  | 8 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | 29.145 | 05/02/2008 07:23 | 05/02/2008 13:37 | 6.2333 | 374 | P |  | 10 | 18.1573 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.1573 | 190404
|  | 9 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | 20.9676 | 05/02/2008 09:06 | 05/02/2008 14:28 | 5.3667 | 322 | P |  | 10 | 11.2596 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.2596 | 190405
|  | 10 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | 29.145 | 06/02/2008 07:21 | 06/02/2008 13:59 | 6.6333 | 398 | P |  | 10 | 19.3231 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.3231 | 190407
|  | 11 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | 20.9676 | 06/02/2008 09:41 | 06/02/2008 14:48 | 5.1167 | 307 | P |  | 10 | 10.7354 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.7354 | 190411
|  | 12 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 32.7095 | 06/02/2008 18:08 | 06/02/2008 20:32 | 2.4 | 144 | F |  | 10 | -- | -- | 327.0946 | 785.0269 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1112.1215 | 190413
|  | 13 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 94.2144 | 07/02/2008 07:05 | 07/02/2008 11:41 | 4.6 | 276 | P |  | 150 | 650.0795 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 650.0795 | 190418
|  | 14 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | 20.9676 | 07/02/2008 08:57 | 07/02/2008 15:06 | 6.15 | 369 | P |  | 10 | 12.8951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.8951 | 190421
|  | 15 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 32.7095 | 07/02/2008 14:11 | 07/02/2008 15:15 | 1.0667 | 64 | P |  | 10 | 3.4999 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.4999 | 190422
|  | 16 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 49.4835 | 08/02/2008 08:08 | 08/02/2008 13:53 | 5.75 | 345 | F |  | 50 | -- | -- | 2474.1768 | 7422.5304 | 680.3986 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10577.1058 | 190423
|  | 17 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 20.8278 | 08/02/2008 08:47 | 08/02/2008 14:17 | 5.5 | 330 | P |  | 10 | 11.4553 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.4553 | 190425
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 767.1047 | 0 | 4918.999 | 8207.5573 | 680.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 14574.06
F - FORZADA

## LI-0802 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 384/2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 73.142 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/3 | [22 empty] | 14574.06
|  | 21 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 17.473 | 11/02/2008 08:47 | 11/02/2008 15:12 | 6.4167 | 385 | P |  | 10 | 11.2177 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.2177 | 190584
|  | 22 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 17.473 | 12/02/2008 08:42 | 12/02/2008 14:39 | 5.95 | 357 | P |  | 10 | 10.3964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.3964 | 190586
|  | 23 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | 33.3385 | 12/02/2008 09:30 | 12/02/2008 15:33 | 6.05 | 363 | P |  | 10 | 20.1698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.1698 | 190589
|  | 24 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 37.1127 | 13/02/2008 08:21 | 13/02/2008 14:12 | 5.85 | 351 | P |  | 10 | 21.7109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.7109 | 190592
|  | 25 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 17.473 | 13/02/2008 09:15 | 13/02/2008 14:43 | 5.4667 | 328 | P |  | 10 | 9.5577 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.5577 | 190594
|  | 26 | S. A. ARECO - LUJAN | 66 | 49.8 | C | 34.8062 | 14/02/2008 07:44 | 14/02/2008 15:25 | 7.6833 | 461 | P |  | 10 | 26.7312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.7312 | 190598
|  | 27 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 17.473 | 14/02/2008 09:09 | 14/02/2008 15:19 | 6.1667 | 370 | P |  | 10 | 10.7808 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.7808 | 190599
|  | 28 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 109 | C | 76.1823 | 14/02/2008 09:35 | 14/02/2008 14:07 | 4.5333 | 272 | P |  | 10 | 34.5106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.5106 | 190600
|  | 29 | S. A. ARECO - LUJAN | 66 | 49.8 | C | 34.8062 | 15/02/2008 07:30 | 15/02/2008 15:10 | 7.6667 | 460 | P |  | 10 | 26.6964 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.6964 | 190605
|  | 30 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 17.473 | 15/02/2008 08:47 | 15/02/2008 14:16 | 5.4833 | 329 | P |  | 10 | 9.5752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.5752 | 190606
|  | 31 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 109 | C | 76.1823 | 15/02/2008 10:31 | 15/02/2008 15:12 | 4.6833 | 281 | P |  | 10 | 35.6533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.6533 | 190608
|  | 32 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 105.5369 | 16/02/2008 04:51 | 16/02/2008 19:50 | 14.9833 | 899 | F |  | 10 | -- | -- | 1055.3692 | 3166.1076 | 1264.3323 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5485.8091 | 190614
|  | 33 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | 97.4294 | 17/02/2008 07:35 | 17/02/2008 17:39 | 10.0667 | 604 | P |  | 10 | 98.1115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 98.1115 | 190621
|  | 35 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 105.5369 | 19/02/2008 03:43 | 19/02/2008 21:20 | 17.6167 | 1057 | F |  | 10 | -- | -- | 1055.3692 | 3166.1076 | 1542.9498 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5764.4266 | 190814
|  | 36 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 17.473 | 19/02/2008 08:28 | 19/02/2008 16:06 | 7.6333 | 458 | P |  | 10 | 13.3319 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.3319 | 190821
|  | 37 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 17.473 | 20/02/2008 08:58 | 20/02/2008 12:41 | 3.7167 | 223 | P |  | 10 | 6.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.5 | 190823
|  | 38 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 49.9728 | 21/02/2008 08:15 | 21/02/2008 15:15 | 7 | 420 | P |  | 10 | 34.9809 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.9809 | 190825
|  | 39 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | 17.473 | 21/02/2008 08:42 | 21/02/2008 13:33 | 4.85 | 291 | P |  | 10 | 8.4744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.4744 | 190827
|  | 40 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | 69.1931 | 21/02/2008 12:35 | 21/02/2008 12:40 | 0.083333 | 5 | F |  | 10 | -- | -- | 691.9308 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 691.9308 | 190830
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 378.3986 | 0 | 2802.6692 | 6332.2152 | 2807.2821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 26894.63
F - FORZADA

## LI-0802 (3)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 384/2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 73.142 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
|  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 69.892 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 2/3 | [22 empty] | 26894.63
|  | 41 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 53.3276 | 22/02/2008 06:02 | 22/02/2008 08:31 | 2.4833 | 149 | P |  | 10 | 13.2252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.2252 | 190831
|  | 42 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 49.9728 | 22/02/2008 08:30 | 22/02/2008 15:16 | 6.7667 | 406 | P |  | 10 | 33.8316 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.8316 | 190833
|  | 43 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | 17.473 | 22/02/2008 09:43 | 22/02/2008 13:25 | 3.7 | 222 | P |  | 10 | 6.465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.465 | 190836
|  | 44 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 104.2789 | 23/02/2008 07:07 | 23/02/2008 10:26 | 3.3167 | 199 | P |  | 10 | 34.6206 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.6206 | 190845
|  | 45 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C | 46.6879 | 24/02/2008 04:38 | 24/02/2008 08:03 | 3.4167 | 205 | P |  | 10 | 15.9672 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0 | 190847
|  | 46 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 53.3276 | 25/02/2008 09:10 | 25/02/2008 15:09 | 5.9833 | 359 | P |  | 10 | 31.8899 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.8899 | 190967
|  | 47 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 17.473 | 26/02/2008 08:18 | 26/02/2008 15:19 | 7.0167 | 421 | P |  | 10 | 12.266 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.266 | 190969
|  | 48 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | 21.8063 | 26/02/2008 08:56 | 26/02/2008 13:17 | 4.35 | 261 | P |  | 10 | 9.4857 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.4857 | 190972
|  | 49 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 53.3276 | 26/02/2008 09:23 | 26/02/2008 12:11 | 2.8 | 168 | P |  | 10 | 14.9317 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.9317 | 190973
|  | 50 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 17.473 | 27/02/2008 08:11 | 27/02/2008 15:01 | 6.8333 | 410 | P |  | 10 | 11.9341 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.9341 | 190975
|  | 51 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 49.9728 | 27/02/2008 09:10 | 27/02/2008 16:51 | 7.6833 | 461 | P |  | 10 | 38.3791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.3791 | 190979
|  | 52 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 17.473 | 28/02/2008 08:07 | 28/02/2008 15:11 | 7.0667 | 424 | P |  | 10 | 12.3534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.3534 | 190980
|  | 53 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 32.4299 | 29/02/2008 08:10 | 29/02/2008 13:51 | 5.6833 | 341 | F |  | 10 | -- | -- | 324.2989 | 972.8966 | 86.9121 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1384.1076 | 190985
|  | 54 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C | 84.2898 | 29/02/2008 08:22 | 29/02/2008 13:53 | 5.5167 | 331 | P |  | 10 | 46.5279 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.5279 | 190986
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.473 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 281.8776 | 0 | 324.2989 | 972.8966 | 86.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28544.65
F - FORZADA

## Incendio
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 384/2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Incendio de Campos - Aplicación Punto 6.1.5 del Acta Acuerdo
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 73.142
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.892
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | 10 | 72.4081 | 04/02/2008 17:33 | 04/02/2008 17:36 | 0.05 | 3 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 7 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 10 | 104.2789 | 04/02/2008 18:31 | 04/02/2008 18:33 | 0.033333 | 2 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
[7 empty] | 10 | 69.892 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 10 | 69.892 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 10 | 69.892 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 10 | 69.892 | [8 empty] | -- | -- | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
F - FORZADA

## TR-0802
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 384/2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.244
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 55 | HENDERSON | Trafo 6 | 20 | 132/33/13,2 | 4.88 | 02/02/2008 07:24 | 02/02/2008 16:13 | 8.8167 | 529 | P | -- |  | NO | 0.6 | 25.825 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.825 | 190293
|  | 56 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 1.22 | 05/02/2008 12:19 | 05/02/2008 19:17 | 6.9667 | 418 | P | -- |  | NO | 0.6 | 5.102 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.102 | 190406
|  | 57 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 1.22 | 06/02/2008 08:25 | 06/02/2008 13:48 | 5.3833 | 323 | P | -- |  | NO | 0.6 | 3.9382 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.9382 | 190408
|  | 58 | PETROQUIMICA | Trafo 3 | 40 | 132/33/13,2 | 9.76 | 06/02/2008 09:23 | 06/02/2008 14:33 | 5.1667 | 310 | P | -- |  | NO | 0.6 | 30.2755 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.2755 | 190410
|  | 59 | URBANA BBCA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 9.76 | 06/02/2008 21:23 | 06/02/2008 22:29 | 1.1 | 66 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 585.6 | 644.16 | -- | -- | -- | -- | SI | 1229.76 | 190417
|  | 60 | PETROQUIMICA | Trafo 3 | 40 | 132/33/13,2 | 9.76 | 07/02/2008 08:28 | 07/02/2008 14:57 | 6.4833 | 389 | P | -- |  | NO | 0.6 | 37.9469 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.9469 | 190420
|  | 61 | PETROQUIMICA | Trafo 3 | 40 | 132/33/13,2 | 9.76 | 08/02/2008 08:22 | 08/02/2008 14:45 | 6.3833 | 383 | P | -- |  | NO | 0.6 | 37.3613 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.3613 | 190424
|  | 62 | MAR DE AJO | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 08/02/2008 14:41 | 08/02/2008 16:51 | 2.1667 | 130 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 439.2 | 953.064 | -- | -- | -- | -- | SI | 1392.264 | 190431
|  | 63 | T. LAUQUEN | Trafo 3 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 10/02/2008 07:02 | 10/02/2008 10:09 | 3.1167 | 187 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 5.4812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.4812 | 190447
|  | 64 | LUJAN | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 10/02/2008 08:06 | 10/02/2008 16:50 | 8.7333 | 524 | P | -- |  | NO | 0.6 | 38.3422 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.3422 | 190448
|  | 65 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 13/02/2008 13:00 | 13/02/2008 13:17 | 0.28333 | 17 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 219.6 | 61.488 | -- | -- | -- | -- | SI | 281.088 | 190595
|  | 66 | BARADERO | T1BD | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 14/02/2008 21:42 | 15/02/2008 01:23 | 3.6833 | 221 | R | NO | 33 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 144.936 | 533.3645 | -- | -- | SI | 678.3005 | 190604
|  | 67 | ARRECIFES | Trafo 2 | 7.5 | 66/13,2 | 1.83 | 16/02/2008 09:24 | 16/02/2008 15:09 | 5.75 | 345 | P | -- |  | NO | 0.6 | 6.3135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.3135 | 190616
|  | 68 | TRES ARROYOS | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 16/02/2008 16:17 | 16/02/2008 16:43 | 0.43333 | 26 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 146.4 | 62.952 | -- | -- | -- | -- | SI | 209.352 | 190617
|  | 69 | CARLOS CASARES | Trafo 3 | 5 | 66/13,2 | 1.22 | 21/02/2008 08:16 | 21/02/2008 10:15 | 1.9833 | 119 | P | -- |  | NO | 0.6 | 1.4494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.4494 | 190826
|  | 70 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 22/02/2008 08:50 | 22/02/2008 12:49 | 3.9833 | 239 | P | -- |  | NO | 0.6 | 8.7401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.7401 | 190834
|  | 71 | BALCARCE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 22/02/2008 21:16 | 22/02/2008 22:06 | 0.83333 | 50 | F | NO |  | SI | 60 | -- | -- | 219.6 | 182.268 | -- | -- | -- | -- | SI | 401.868 | 190837
|  | 72 | TRES ARROYOS | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 2.44 | 24/02/2008 08:50 | 24/02/2008 12:16 | 3.4333 | 206 | P | -- |  | NO | 0.6 | 5.0215 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.0215 | 190851
|  | 73 | ZARATE | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 7.32 | 24/02/2008 08:59 | 24/02/2008 15:48 | 6.8167 | 409 | P | -- |  | NO | 0.6 | 29.9534 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.9534 | 190852
|  | 74 | LINCOLN | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 26/02/2008 08:24 | 26/02/2008 16:42 | 8.3 | 498 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 7.2907 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.2907 | 190970
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [13 empty] | 230.2689 | 12.7719 | 1610.4 | 1903.932 | 144.936 | 533.3645 | 0 | 0 |  | 4435.67
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA

## TR-0802 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 384/2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
|  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.244
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  |  | Transporte de la hoja 1/2 | [22 empty] | 4435.67
|  | 75 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 26/02/2008 09:25 | 26/02/2008 15:18 | 5.8833 | 353 | P | -- |  | NO | 0.6 | 12.9125 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.9125 | 190974
|  | 76 | LINCOLN | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 27/02/2008 08:17 | 27/02/2008 14:41 | 6.4 | 384 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 5.6218 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.6218 | 190976
|  | 77 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 27/02/2008 08:42 | 27/02/2008 15:07 | 6.4167 | 385 | P | -- |  | NO | 0.6 | 14.0983 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.0983 | 190977
|  | 78 | BALCARCE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 27/02/2008 09:09 | 27/02/2008 12:29 | 3.3333 | 200 | RP | -- | 60 | NO | 0.6 | -- | 4.3876 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.3876 | 190978
|  | 79 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 28/02/2008 08:28 | 28/02/2008 14:59 | 6.5167 | 391 | P | -- |  | NO | 0.6 | 14.3179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.3179 | 190982
|  | 80 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 29/02/2008 08:24 | 29/02/2008 15:15 | 6.85 | 411 | P | -- |  | NO | 0.6 | 15.0426 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15.0426 | 190987
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA | [13 empty] | 56.3713 | 10.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4502.05

## SA-0802
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 384/2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
|  |  | Salida en 220 kV | 6.502 | 60
|  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.251 | 50
|  |  | Salida en 33 kV | 2.438 | 50
|  |  | Salida en 13,2 kV = | 2.438 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 81 | BARKER | Alimentador 3 a Coop. BARKER | 13.2 | 2.438 | 06/02/2008 09:09 | 06/02/2008 12:54 | 3.75 | 225 | P | -- | 40 | 36.57 | -- | -- | -- | SI | 36.57
|  | 82 | 9 DE JULIO | Alimentador 3 a Coop.9 DE JULIO | 13.2 | 2.438 | 06/02/2008 10:17 | 06/02/2008 14:56 | 4.65 | 279 | P | -- | 40 | 45.3468 | -- | -- | -- | SI | 45.3468
|  | 83 | TRES ARROYOS | Alimentador 6 a CLAROMECO,ORENSE | 33 | 2.438 | 07/02/2008 07:12 | 07/02/2008 14:35 | 7.3833 | 443 | P | -- | 50 | 89.9622 | -- | -- | -- | SI | 89.9622
|  | 84 | CARLOS CASARES | Alimentador 4 a LA SOFÍA | 13.2 | 2.438 | 12/02/2008 08:15 | 12/02/2008 15:01 | 6.7667 | 406 | P | -- | 40 | 66.021 | -- | -- | -- | SI | 66.021
|  | 85 | ROJAS | Alimentador a Coop. COLON | 33 | 2.438 | 12/02/2008 09:12 | 12/02/2008 15:19 | 6.1167 | 367 | P | -- | 50 | 74.6028 | -- | -- | -- | SI | 74.6028 | 190588
|  | 86 | ROJAS | Alimentador a Coop. COLON | 33 | 2.438 | 13/02/2008 08:33 | 13/02/2008 13:44 | 5.1833 | 311 | P | -- | 50 | 63.1442 | -- | -- | -- | SI | 63.1442 | 190593
|  | 87 | VILLA GESELL | Interr. 1 Banco de Capacitores | 13.2 | 2.438 | 14/02/2008 09:55 | 14/02/2008 12:29 | 2.5667 | 154 | P | -- | 40 | 25.0626 | -- | -- | -- | SI | 25.0626 | 190601
|  | 88 | VILLA GESELL | Interr. 2 Banco de Capacitores | 13.2 | 2.438 | 14/02/2008 10:04 | 14/02/2008 12:29 | 2.4167 | 145 | P | -- | 40 | 23.5998 | -- | -- | -- | SI | 23.5998 | 190602
|  | 89 | SAN NICOLAS | Alimentador a OXIGENA terna 1 | 33 | 2.438 | 15/02/2008 09:30 | 15/02/2008 15:03 | 5.55 | 333 | P | -- | 50 | 67.6545 | -- | -- | -- | SI | 67.6545 | 190607
|  | 90 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-13 | 13.2 | 2.438 | 18/02/2008 12:03 | 18/02/2008 12:55 | 0.86667 | 52 | P | -- | 40 | 8.4842 | -- | -- | -- | SI | 8.4842 | 190812
|  | 91 | SAN NICOLAS | Alimentador a SIDERAR terna 2 | 132 | 3.251 | 19/02/2008 06:27 | 20/02/2008 21:05 | 38.6333 | 2318 | P | -- | 50 | 627.9307 | -- | -- | -- | SI | 627.9307 | 190820
|  | 92 | SAN NICOLAS | Alimentador a RAMALLO | 132 | 3.251 | 24/02/2008 08:13 | 24/02/2008 11:29 | 3.2667 | 196 | P | -- | 50 | 53.1539 | -- | -- | -- | SI | 0 | 190848
|  | 93 | TRES ARROYOS | Alimentador 4 a TRES ARROYOS 2 | 33 | 2.438 | 24/02/2008 08:19 | 24/02/2008 09:56 | 1.6167 | 97 | P | -- | 50 | 19.7478 | -- | -- | -- | SI | 19.7478 | 190849
|  | 94 | PETROQUIMICA | Alimentador a CARGILL | 33 | 2.438 | 24/02/2008 08:26 | 24/02/2008 17:41 | 9.25 | 555 | P | -- | 50 | 112.7575 | -- | -- | -- | SI | 112.7575 | 190850
|  | 95 | SAN NICOLAS | Alimentador a LA EMILIA | 33 | 2.438 | 25/02/2008 08:10 | 25/02/2008 14:36 | 6.4333 | 386 | P | -- | 50 | 78.3817 | -- | -- | -- | SI | 78.3817 | 190966
|  | 96 | PUNTA ALTA | Alimentador a BASE NAVAL P.BELG. 4 | 33 | 2.438 | 25/02/2008 11:18 | 25/02/2008 12:41 | 1.3833 | 83 | P | -- | 50 | 16.8222 | -- | -- | -- | SI | 16.8222 | 190968
|  | 97 | SAN NICOLAS | Alimentador a OXIGENA terna 2 | 33 | 2.438 | 26/02/2008 08:53 | 26/02/2008 15:08 | 6.25 | 375 | P | -- | 50 | 76.1875 | -- | -- | -- | SI | 76.1875 | 190971
|  | 98 | SAN NICOLAS | Alimentador a ELEVADORES | 33 | 2.438 | 28/02/2008 08:08 | 28/02/2008 14:32 | 6.4 | 384 | P | -- | 50 | 78.016 | -- | -- | -- | SI | 78.016 | 190981
|  | 99 | PERGAMINO | Alimentador a ROJAS | 33 | 2.438 | 29/02/2008 07:43 | 29/02/2008 18:11 | 10.4667 | 628 | P | -- | 50 | 127.6293 | -- | -- | -- | SI | 127.6293 | 190984
[6 empty] | 2.438 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 1691.0748 | 0 | 0 | 0 |  | 1637.92

## RE-Res. 1_03
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 384/2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01/03
Desde el 01 al 29 de febrero de 2008
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | A | C. CASARES | K1CJ | 3 | 1.3787 | 13.2 | 4.1361 | 12/2/2008 09:09 | 12/2/2008 10:06 | 0.95 | 57 | P | -- |  | NO | 0.6 | 2.3576 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.3576
0
0
0
0
|  | (²) | P - PROGRAMAD | [14 empty] | 2.3576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.36

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 384/2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de febrero de 2008 (provisorio)
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2007-02-01 | 2007-03-01 | 2007-04-01 | 2007-05-01 | 2007-06-01 | 2007-07-01 | 2007-08-01 | 2007-09-01 | 2007-10-01 | 2007-11-01 | 2007-12-01 | 2008-01-01 | 2008-02-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 109 | C | 1 | [7 empty] | 1
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | 1 | [6 empty] | 2
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | [5 empty] | 1 | 1
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | [11 empty] | 1
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C |  | 1
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B |  |  |  |  | 1 | 1
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | [7 empty] | 1
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C |  |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | 1
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 87.4 | C |  | 1 |  |  |  | 1
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 134.8 | A | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 47 | C | 1 |  | 1
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C |  |  | 1
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C |  |  |  | 1
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | [8 empty] | 1 |  |  | 1
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 41.7 | C | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MORÓN 1 | 132 | 43 | A
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MORÓN 2 | 132 | 43 | A
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 49.9 | C |  | 1 |  |  |  |  | 1
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 97.5 | A | 1
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | [7 empty] | 1
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C |  |  |  |  | 1
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C | [10 empty] | 1
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | [5 empty] | 1
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 120.6 | C |  |  | 1 | 1 |  | 1
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 31.2 | C | [8 empty] | 1
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C |  | 1
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 16.3 | C | [10 empty] | 1
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 13 | C |  |  |  | 1
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | [9 empty] | 1
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C |  |  | 1
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 24.4 | B
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B |  |  |  | 2
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | [11 empty] | 1
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B | [5 empty] | 1
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C |  | 1 |  | 1
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.5 | C
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C |  | 1
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C |  |  | 1
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | [5 empty] | 1
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | [10 empty] | 1
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C | [5 empty] | 1
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | [8 empty] | 1
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 | 1
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 54 | C
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 1
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI | 132 | 5 | C
|  | 101 | 3557 | MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | [7 empty] | 2
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C
|  | 111 | 3715 | SALTO - BA CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | [7 empty] | 1
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C |  |  | 1
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 89.1 | C | [5 empty] | 1
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 73.7 | C | 1
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | 1 |  | 1
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C
|  |  |  | Longitud Total | 14806 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 11 | 7 | 9 | 11 | 3 | 17 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | 10
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 2.06 | 2.18 | 2.23 | 2.16 | 2.01 | 2.13 | 2.08 | 2.23 | 2.11 | 2.1 | 2.1 | 1.97 | 1.92
VALOR PROVISORIO
[11 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.92 | SALIDAS x AÑO / 100 km

## QITBA
TEQP_NEMO | ID_EQP_TRANSP | EQP_DESC | CATEGORIALINEA | NOVEDADID | FSALIDA | FENTRADA | TIPO | INFORMADAENTERMINO | REDUCCION | ENS | OBSERV
LIN | 1417 | MONTE CHASCOMUS 132.0 LI | C | 190271 | 01/02/2008 12:15 | 01/02/2008 12:21 | P | S |  |  | POR SEGURIDAD
LIN | 4075 | AZUL CACHARI 132 1 | C | 190272 | 01/02/2008 16:01 | 01/02/2008 16:08 | P | S |  |  | POR SEGURIDAD
LIN | 1406 | BRAGADO CHACABUCO 132 1 | B | 190274 | 02/02/2008 06:26 | 02/02/2008 06:32 | F | S |  |  | FALLA BIF?SICA, FASES S Y T
TRA | 4637 | HENDERSON 132/33/13.2 20 TR6 |  | 190293 | 02/02/2008 07:24 | 02/02/2008 16:13 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
LIN | 1452 | LOMA NEGRA OLAVARRIA 132.0 1 LI |  | 190400 | 04/02/2008 07:38 | 04/02/2008 13:40 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1545 | NORTE II PETROQ. B.BLANCA 132.0 LI | C | 190401 | 04/02/2008 09:28 | 04/02/2008 14:39 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1517 | TANDIL BALCARCE 132.0 LI | C | 190402 | 04/02/2008 17:33 | 04/02/2008 17:36 | F | S |  |  | FALLA DE TERCERO, TRIFÁSICA PRODUCIDA POR INCENDIO DE BOSQUE.
LIN | 1519 | TANDIL NECOCHEA 132.0 LI |  | 190403 | 04/02/2008 18:31 | 04/02/2008 18:33 | F | S |  |  | FALLA DE TERCERO, BIFÁSICA PRODUCIDA POR INCENDIO DE BOSQUE, FASES R Y S.
LIN | 1452 | LOMA NEGRA OLAVARRIA 132.0 1 LI |  | 190404 | 05/02/2008 07:23 | 05/02/2008 13:37 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1545 | NORTE II PETROQ. B.BLANCA 132.0 LI | C | 190405 | 05/02/2008 09:06 | 05/02/2008 14:28 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2188 | CARLOS CASARES 66/13.2 5 T3CJ |  | 190406 | 05/02/2008 12:19 | 05/02/2008 19:17 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1452 | LOMA NEGRA OLAVARRIA 132.0 1 LI |  | 190407 | 06/02/2008 07:21 | 06/02/2008 13:59 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2188 | CARLOS CASARES 66/13.2 5 T3CJ |  | 190408 | 06/02/2008 08:25 | 06/02/2008 13:48 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
CON | 2384 | BARKER 13.2 Alimentador a Coop. BARKER 3 |  | 190409 | 06/02/2008 09:09 | 06/02/2008 12:54 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 3558 | PETROQ. B.BLANCA 132/33/13.2 40 T3PQ |  | 190410 | 06/02/2008 09:23 | 06/02/2008 14:33 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1545 | NORTE II PETROQ. B.BLANCA 132.0 LI | C | 190411 | 06/02/2008 09:41 | 06/02/2008 14:48 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2183 | 9 DE JULIO 13.2 SALIDA a Coop.9 DE JULIO 3 IN |  | 190412 | 06/02/2008 10:17 | 06/02/2008 14:56 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
LIN | 1536 | C. CASARES 9 DE JULIO 66.0 LI |  | 190413 | 06/02/2008 18:08 | 06/02/2008 20:32 | F | S |  |  | FALLA DE TERCERO, MONOFÁSICA, FASE R Y NEUTRO, PROVOCADA POR UN CAMIÓN VOLCADOR.
TRA | 4210 | URBANA B.BLANCA 132/33/13.2 40 T2BU |  | 190417 | 06/02/2008 21:23 | 06/02/2008 22:29 | F | S |  | S | FALLA EN EL ALIMENTADOR 311 DE EDES NO DESPEJADA POR EL INTERRUPTOR.
LIN | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ NECOCHEA 132.0 LI | A | 190418 | 07/02/2008 07:05 | 07/02/2008 11:41 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
CON | 2403 | TRES ARROYOS 33 SALIDA a CLAROMECO,ORENSE IN |  | 190419 | 07/02/2008 07:12 | 07/02/2008 14:35 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
TRA | 3558 | PETROQ. B.BLANCA 132/33/13.2 40 T3PQ |  | 190420 | 07/02/2008 08:28 | 07/02/2008 14:57 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1545 | NORTE II PETROQ. B.BLANCA 132.0 LI | C | 190421 | 07/02/2008 08:57 | 07/02/2008 15:06 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1536 | C. CASARES 9 DE JULIO 66.0 LI |  | 190422 | 07/02/2008 14:11 | 07/02/2008 15:15 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1438 | CHASCOMUS VERONICA 132.0 LI | B | 190423 | 08/02/2008 08:08 | 08/02/2008 13:53 | F | S |  |  | LÍNEAS
TRA | 3558 | PETROQ. B.BLANCA 132/33/13.2 40 T3PQ |  | 190424 | 08/02/2008 08:22 | 08/02/2008 14:45 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 3483 | PETROQ. B.BLANCA BAHIA BLANCA 132.0 3 LI |  | 190425 | 08/02/2008 08:47 | 08/02/2008 14:17 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2440 | MAR DE AJO 132/33/13.2 30 T1MJ |  | 190431 | 08/02/2008 14:41 | 08/02/2008 16:51 | F | S |  | S | AVERÍA EN AISLADOR SOPORTE, LADO 13,2 KV
LIN | 1532 | P.LURO BAHIA BLANCA 132.0 LI | B | 190443 | 09/02/2008 04:39 | 09/02/2008 10:12 | F | S |  |  | FALLA DE TERCERO. CADENA DE AISLADORES AVERIADA, PIQUETE 69, FASE S
LIN | 1545 | NORTE II PETROQ. B.BLANCA 132.0 LI | C | 190445 | 09/02/2008 06:17 | 09/02/2008 08:45 | F | S |  |  | FALLA DE TERCERO, MONOFÁSICA, FASE S. CADENA DE AISLADORES AVERIADA.
LIN | 1543 | PUNTA ALTA BAHIA BLANCA 132.0 LI | C | 190446 | 09/02/2008 06:55 | 09/02/2008 13:02 | F | S |  |  | FALLA DE TERCERO, MONOFÁSICA, FASE S. CADENA DE AISLADORES AVERIADA.
TRA | 3727 | TRENQUE LAUQUEN 132/33/13.2 30 T3TL |  | 190447 | 10/02/2008 07:02 | 10/02/2008 10:09 | P | S | 40 | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 2219 | LUJAN- GBA 132/33/13.2 30 T2LJ |  | 190448 | 10/02/2008 08:06 | 10/02/2008 16:50 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1546 | PETROQ. B.BLANCA URBANA BB 132.0 LI | C | 190584 | 11/02/2008 08:47 | 11/02/2008 15:12 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2193 | CARLOS CASARES 13.2 SALIDA 4 a LA SOFIA IN |  | 190585 | 12/02/2008 08:15 | 12/02/2008 15:01 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1546 | PETROQ. B.BLANCA URBANA BB 132.0 LI | C | 190586 | 12/02/2008 08:42 | 12/02/2008 14:39 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
SHU | 4452 | C. CASARES CAP K1CJ |  | 190587 | 12/02/2008 09:09 | 12/02/2008 10:06 | P | S | 100 |  | POR SEGURIDAD
CON | 2117 | ROJAS 33 SALIDA a Coop. COLON IN |  | 190588 | 12/02/2008 09:12 | 12/02/2008 15:19 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1518 | TANDIL BARKER 132.0 LI | C | 190589 | 12/02/2008 09:30 | 12/02/2008 15:33 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
SHU | 4456 | CHACABUCO CAP K1CB |  | 190590 | 12/02/2008 23:37 | 13/02/2008 08:24 | F | S | 100 |  | CAPACITORES SERIE
SHU | 4457 | CHACABUCO CAP K3CB |  | 190591 | 13/02/2008 02:23 | 13/02/2008 03:18 | F | S | 100 |  | CAPACITORES SERIE
LIN | 1530 | PEHUAJO C. CASARES 66.0 LI | C | 190592 | 13/02/2008 08:21 | 13/02/2008 14:12 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2117 | ROJAS 33 SALIDA a Coop. COLON IN |  | 190593 | 13/02/2008 08:33 | 13/02/2008 13:44 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1546 | PETROQ. B.BLANCA URBANA BB 132.0 LI | C | 190594 | 13/02/2008 09:15 | 13/02/2008 14:43 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2430 | VILLA GESELL 132/33/13.2 15 T2VG |  | 190595 | 13/02/2008 13:00 | 13/02/2008 13:17 | F | S |  | S | TRANSF./ REACT. DESENGANCHÓ LADO 13,2 KV SOLAMENTE POR INCORRECTA ACTUACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE CUBA DE CAMPO.
LIN | 3797 | S.A. DE ARECO LUJANGBA 66 1 | C | 190598 | 14/02/2008 07:44 | 14/02/2008 15:25 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1547 | URBANABB PIEDRABUENA 132 1 | C | 190599 | 14/02/2008 09:09 | 14/02/2008 15:19 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1531 | PRINGLES BAHIA BLANCA 132.0 LI |  | 190600 | 14/02/2008 09:35 | 14/02/2008 14:07 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2438 | VILLA GESELL 13.2 kV Interr. 1 Banco de Capac. |  | 190601 | 14/02/2008 09:55 | 14/02/2008 12:29 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2439 | VILLA GESELL 13.2 kV Interr. 2 Banco de Capac. |  | 190602 | 14/02/2008 10:04 | 14/02/2008 12:29 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 3816 | BARADERO 132/33/13.2 30 T1BD |  | 190604 | 14/02/2008 21:42 | 15/02/2008 01:23 | F | S | 33 | S | FALLA DE TERCEROS. DESENGANCHÓ T1BD LADO 33 KV COINCIDENTE CON RECIERRE DE ALIMENTADOR 3ALIM2
LIN | 3797 | S.A. DE ARECO LUJANGBA 66 1 | C | 190605 | 15/02/2008 07:30 | 15/02/2008 15:10 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1547 | URBANABB PIEDRABUENA 132 1 | C | 190606 | 15/02/2008 08:47 | 15/02/2008 14:16 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2088 | SAN NICOLAS 33 SALIDA a OXIGENA terna 1 IN |  | 190607 | 15/02/2008 09:30 | 15/02/2008 15:03 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1531 | PRINGLES BAHIA BLANCA 132.0 LI |  | 190608 | 15/02/2008 10:31 | 15/02/2008 15:12 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
SHU | 4457 | CHACABUCO CAP K3CB |  | 190609 | 15/02/2008 19:55 | 15/02/2008 20:53 | F | S | 100 |  | CAPACITORES SERIE
LIN | 1533 | P.LURO C.PATAGONES 132.0 LI | C | 190614 | 16/02/2008 04:51 | 16/02/2008 19:50 | F | S |  |  | LÍNEAS
TRA | 2137 | ARRECIFES 66/13.2 7.5 T4AS |  | 190616 | 16/02/2008 09:24 | 16/02/2008 15:09 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2396 | TRES ARROYOS 132/33/13.2 15 T1TY |  | 190617 | 16/02/2008 16:17 | 16/02/2008 16:43 | F | S |  | S | COINCIDE CON EL DESENGANCHE DEL ALIMENTADOR DE 33 KV TRES ARROYOS 4.
LIN | 3829 | OLAVARRIA BARKER 132 1 | A | 190621 | 17/02/2008 07:35 | 17/02/2008 17:39 | P | S |  |  | POR SEGURIDAD
CON | 2064 | SAN PEDRO 13.2 SALIDA a SAN PEDRO 2-13 IN |  | 190812 | 18/02/2008 12:03 | 18/02/2008 12:55 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 2617 | C.DE PATAGONES VIEDMA 132.0 LI1 |  | 190813 | 18/02/2008 23:56 | 19/02/2008 13:04 | F | S |  |  | FALLA DE TERCEROS.
LIN | 1533 | P.LURO C.PATAGONES 132.0 LI | C | 190814 | 19/02/2008 03:43 | 19/02/2008 21:20 | F | S |  |  | L?NEAS
CON | 2087 | SAN NICOLAS 132 SALIDA a SIDERAR terna 2 IN |  | 190820 | 19/02/2008 06:27 | 20/02/2008 21:05 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1453 | LOMA NEGRA C. AVELLANEDA 132.0 LI |  | 190821 | 19/02/2008 08:28 | 19/02/2008 16:06 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1453 | LOMA NEGRA C. AVELLANEDA 132.0 LI |  | 190823 | 20/02/2008 08:58 | 20/02/2008 12:41 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1456 | LAPRIDA PRINGLES 132.0 LI |  | 190825 | 21/02/2008 08:15 | 21/02/2008 15:15 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2188 | CARLOS CASARES 66/13.2 5 T3CJ |  | 190826 | 21/02/2008 08:16 | 21/02/2008 10:15 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1454 | C. AVELLANEDA OLAVARRIA VIEJA 132.0 LI |  | 190827 | 21/02/2008 08:42 | 21/02/2008 13:33 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1538 | CNEL. DORREGO TRES ARROYOS 132.0 LI |  | 190830 | 21/02/2008 12:35 | 21/02/2008 12:40 | F | S |  |  | L?NEAS
LIN | 1407 | SALADILLO BA LAS FLORES BAS 132 1 | C | 190831 | 22/02/2008 06:02 | 22/02/2008 08:31 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1456 | LAPRIDA PRINGLES 132.0 LI |  | 190833 | 22/02/2008 08:30 | 22/02/2008 15:16 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2430 | VILLA GESELL 132/33/13.2 15 T2VG |  | 190834 | 22/02/2008 08:50 | 22/02/2008 12:49 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
LIN | 1454 | C. AVELLANEDA OLAVARRIA VIEJA 132.0 LI |  | 190836 | 22/02/2008 09:43 | 22/02/2008 13:25 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2349 | BALCARCE 132/33/13.2 15 T1BL |  | 190837 | 22/02/2008 21:16 | 22/02/2008 22:06 | F | S |  | S | FALLA INTERRUPTOR
LIN | 1519 | TANDIL NECOCHEA 132.0 LI |  | 190845 | 23/02/2008 07:07 | 23/02/2008 10:26 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
LIN | 2740 | PERGAMINO RAMALLO 132 1 |  | 190847 | 24/02/2008 04:38 | 24/02/2008 08:03 | P | S |  |  | A PEDIDO DE TRANSENER.
CON | 2769 | SAN NICOLAS 132 SALIDA a RAMALLO IN |  | 190848 | 24/02/2008 08:13 | 24/02/2008 11:29 | P | S |  |  | A PEDIDO DE TRANSENER.
CON | 2400 | TRES ARROYOS 33 SALIDA a TRES ARROYOS 2 IN |  | 190849 | 24/02/2008 08:19 | 24/02/2008 09:56 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
CON | 2634 | PETROQUIMICA 33 SALIDA CARGILL IN |  | 190850 | 24/02/2008 08:26 | 24/02/2008 17:41 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2396 | TRES ARROYOS 132/33/13.2 15 T1TY |  | 190851 | 24/02/2008 08:50 | 24/02/2008 12:16 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 3454 | ZARATE 132/33/13.2 30 T2ZA |  | 190852 | 24/02/2008 08:59 | 24/02/2008 15:48 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
CON | 2091 | SAN NICOLAS 33 SALIDA a LA EMILIA IN |  | 190966 | 25/02/2008 08:10 | 25/02/2008 14:36 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. CORRECTIVO
LIN | 1407 | SALADILLO BA LAS FLORES BAS 132 1 | C | 190967 | 25/02/2008 09:10 | 25/02/2008 15:09 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2504 | PUNTA ALTA 33 SALIDA a B. NAVAL P.BELG.4 IN |  | 190968 | 25/02/2008 11:18 | 25/02/2008 12:41 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 2617 | C.DE PATAGONES VIEDMA 132.0 LI1 |  | 190969 | 26/02/2008 08:18 | 26/02/2008 15:19 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2246 | LINCOLN 132/33/13.2 15 T1LI |  | 190970 | 26/02/2008 08:24 | 26/02/2008 16:42 | P | S | 40 | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
CON | 2089 | SAN NICOLAS 33 SALIDA a OXIGENA terna 2 IN |  | 190971 | 26/02/2008 08:53 | 26/02/2008 15:08 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1451 | OLAV.VIEJA OLAVARRIA 132.0 1 LI |  | 190972 | 26/02/2008 08:56 | 26/02/2008 13:17 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 1407 | SALADILLO BA LAS FLORES BAS 132 1 | C | 190973 | 26/02/2008 09:23 | 26/02/2008 12:11 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2517 | PETROQ. B.BLANCA 132/33/13.2 15 T1PQ |  | 190974 | 26/02/2008 09:25 | 26/02/2008 15:18 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
LIN | 2617 | C.DE PATAGONES VIEDMA 132.0 LI1 |  | 190975 | 27/02/2008 08:11 | 27/02/2008 15:01 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2247 | LINCOLN 132/33/13.2 15 T2LI |  | 190976 | 27/02/2008 08:17 | 27/02/2008 14:41 | P | S | 40 | N | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 2517 | PETROQ. B.BLANCA 132/33/13.2 15 T1PQ |  | 190977 | 27/02/2008 08:42 | 27/02/2008 15:07 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
TRA | 2349 | BALCARCE 132/33/13.2 15 T1BL |  | 190978 | 27/02/2008 09:09 | 27/02/2008 12:29 | P | S | 60 | N | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 1456 | LAPRIDA PRINGLES 132.0 LI |  | 190979 | 27/02/2008 09:10 | 27/02/2008 16:51 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
LIN | 2617 | C.DE PATAGONES VIEDMA 132.0 LI1 |  | 190980 | 28/02/2008 08:07 | 28/02/2008 15:11 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
CON | 2090 | SAN NICOLAS 33 SALIDA a ELEVADORES IN |  | 190981 | 28/02/2008 08:08 | 28/02/2008 14:32 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR MANT. PREVENTIVO
TRA | 2517 | PETROQ. B.BLANCA 132/33/13.2 15 T1PQ |  | 190982 | 28/02/2008 08:28 | 28/02/2008 14:59 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL
SHU | 4456 | CHACABUCO CAP K1CB |  | 190983 | 28/02/2008 12:37 | 28/02/2008 12:54 | F | S | 100 |  | DESCARGA ATMOSFERICA.
CON | 2126 | PERGAMINO 33 SALIDA a ROJAS IN |  | 190984 | 29/02/2008 07:43 | 29/02/2008 18:11 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
LIN | 1442 | MAR DE AJO PINAMAR 132.0 LI |  | 190985 | 29/02/2008 08:10 | 29/02/2008 13:51 | F | S |  |  | FALLA MONOFÁSICA EN LÍNEA, FASE R Y N
LIN | 1446 | OLAVARRIA HENDERSO 132.0 1 LI |  | 190986 | 29/02/2008 08:22 | 29/02/2008 13:53 | P | S |  |  | PROGRAMADA POR OBRAS / MEJORAS
TRA | 2517 | PETROQ. B.BLANCA 132/33/13.2 15 T1PQ |  | 190987 | 29/02/2008 08:24 | 29/02/2008 15:15 | P | S |  | N | PROGRAMADA POR MANT. ESTACIONAL