## TOT-1212
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 375519.93
|  |  | 1.1.- | Cond. Climáticas Res. ENRE N° 313/01 |  |  | 17738.12
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 178244.15
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 17218.68
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  |  | 41.54
[5 empty] | TOTAL | 588762.42
Valores remuneratorios según "Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSBA" (Dec. PEN Nº 1460/05)

## LI-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 222.578 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 254788 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 232.6796 | 2012-12-01 01:59 | 2012-12-01 02:58 | 0.98333 | 59 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2326.7958 | 2280.2599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4607.0557
|  | 2 | 254789 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | 101.4517 | 2012-12-01 08:20 | 2012-12-01 17:18 | 8.9667 | 538 | P | 0,000 | 10 | 91.0022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 91.0022
|  | 3 | 254790 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 99.5375 | 2012-12-01 13:36 | 2012-12-02 | 10.3997 | 624 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 995.3751 | 2986.1254 | 736.5776 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4718.0782
|  | 4 | 254791 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 98.6868 | 2012-12-02 08:19 | 2012-12-02 16:16 | 7.95 | 477 | P | 0,000 | 10 | 78.456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 78.456
|  | 5 | 254792 | 4329 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN - NECOCHEA | 132 | 126.3 | B | 268.6237 | 2012-12-02 08:40 | 2012-12-02 17:33 | 8.8833 | 533 | P | 0,000 | 50 | 1192.6892 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1192.6892
|  | 6 | 254797 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 170.3623 | 2012-12-02 21:12 | 2012-12-03 05:41 | 8.4833 | 509 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 8518.1142 | 25554.3426 | 4667.9266 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38740.3833
|  | 7 | 255275 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 146.9667 | 2012-12-03 00:59 | 2012-12-03 09:20 | 8.35 | 501 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1469.6671 | 4409.0014 | 786.2719 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6664.9405
|  | 8 | 255276 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 104.2166 | 2012-12-03 02:18 | 2012-12-03 02:22 | 0.066667 | 4 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 5210.8315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5210.8315
|  | 9 | 255293 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C | 118.4667 | 2012-12-03 08:07 | 2012-12-03 10:35 | 2.4667 | 148 | P | 0,000 | 10 | 29.2613 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.2613
|  | 10 | 255298 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C | 53.1718 | 2012-12-03 11:59 | 2012-12-03 15:53 | 3.9 | 234 | P | 0,000 | 10 | 20.737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.737
|  | 11 | 255299 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 63.3807 | 2012-12-03 12:34 | 2012-12-03 14:05 | 1.5167 | 91 | P | 0,000 | 10 | 9.6339 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.6339
|  | 12 | 255300 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | 146.9667 | 2012-12-04 06:18 | 2012-12-04 08:07 | 1.8167 | 109 | P | 0,000 | 10 | 26.7479 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.7479
|  | 13 | 255302 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 101.239 | 2012-12-04 08:16 | 2012-12-04 14:53 | 6.6167 | 397 | P | 0,000 | 10 | 67.0202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 67.0202
|  | 14 | 255305 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | 136.9704 | 2012-12-04 09:08 | 2012-12-04 17:10 | 8.0333 | 482 | P | 0,000 | 10 | 109.9873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 109.9873
|  | 15 | 255308 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 63.3807 | 2012-12-04 09:30 | 2012-12-04 15:01 | 5.5167 | 331 | P | 0,000 | 10 | 34.9862 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.9862
|  | 16 | 255310 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C | 53.1718 | 2012-12-04 10:27 | 2012-12-04 15:35 | 5.1333 | 308 | P | 0,000 | 10 | 27.2771 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.2771
|  | 17 | 255311 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 101.239 | 2012-12-05 08:23 | 2012-12-05 14:18 | 5.9167 | 355 | P | 0,000 | 10 | 59.9335 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.9335
|  | 18 | 255318 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 162.2802 | 2012-12-05 11:06 | 2012-12-05 14:30 | 3.4 | 204 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1622.8019 | 4868.4056 | 64.9121 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6556.1196
|  | 19 | 255319 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | 178.2317 | 2012-12-05 11:07 | 2012-12-05 11:18 | 0.18333 | 11 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 8911.5856 | 1604.0854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10515.671
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1747.7316 | 0 | 29055.1713 | 41702.2203 | 6255.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 78760.81

## LI-12 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 222.578 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
78760.81
|  | 20 | 255343 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 101.239 | 2012-12-06 09:43 | 2012-12-06 14:21 | 4.6333 | 278 | P | 0,000 | 10 | 46.8737 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.8737
|  | 21 | 255354 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C | 109.1084 | 2012-12-07 07:37 | 2012-12-07 08:54 | 1.2833 | 77 | P | 0,000 | 10 | 13.9659 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.9659
|  | 22 | 255355 | 2712 | FICTICIO PICO - TRENQUE LAUQUEN | 132 | 77.4 | C | 164.6197 | 2012-12-07 08:58 | 2012-12-07 13:48 | 4.8333 | 290 | P | 0,000 | 10 | 79.5113 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 79.5113
|  | 23 | 255361 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C | 136.9704 | 2012-12-08 08:26 | 2012-12-08 16:59 | 8.55 | 513 | P | 0,000 | 10 | 117.1097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 117.1097
|  | 24 | 255362 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | 220.3437 | 2012-12-08 08:29 | 2012-12-08 16:56 | 8.45 | 507 | P | 0,000 | 10 | 186.1905 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 186.1905
|  | 25 | 255366 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 170.3623 | 2012-12-09 14:35 | 2012-12-09 17:44 | 3.15 | 189 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 8518.1142 | 25554.3426 | 127.7717 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34200.2285
|  | 26 | 255512 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 74.4404 | 2012-12-10 09:19 | 2012-12-10 14:58 | 5.65 | 339 | P | 0,000 | 10 | 42.0589 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.0589
|  | 27 | 255513 | 5043 | RAMALLO - SIDERAR 1 | 132 | 6.75 | C | 53.1718 | 2012-12-10 09:29 | 2012-12-10 15:00 | 5.5167 | 331 | P | 0,000 | 10 | 29.3508 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.3508
|  | 28 | 255515 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | 101.4517 | 2012-12-10 12:43 | 2012-12-10 14:04 | 1.35 | 81 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1014.517 | 1369.598 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2384.115
|  | 29 | 255524 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 101.239 | 2012-12-10 14:33 | 2012-12-10 17:59 | 3.4333 | 206 | P | 0,000 | 10 | 34.725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.725
|  | 30 | 255527 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 74.4404 | 2012-12-11 07:30 | 2012-12-11 18:50 | 11.3333 | 680 | P | 0,000 | 10 | 84.341 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84.341
|  | 31 | 255528 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 101.239 | 2012-12-11 09:05 | 2012-12-11 18:05 | 9 | 540 | P | 0,000 | 10 | 91.1151 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 91.1151
|  | 32 | 255531 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | 109.5551 | 2012-12-11 12:23 | 2012-12-11 14:14 | 1.85 | 111 | P | 0,000 | 10 | 20.2677 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.2677
|  | 33 | 255534 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 101.239 | 2012-12-12 08:32 | 2012-12-12 17:40 | 9.1333 | 548 | P | 0,000 | 10 | 92.4312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92.4312
|  | 34 | 255535 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | 74.4404 | 2012-12-12 09:05 | 2012-12-12 17:26 | 8.35 | 501 | P | 0,000 | 10 | 62.1578 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.1578
|  | 35 | 255538 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 99.5375 | 2012-12-12 09:49 | 2012-12-12 16:29 | 6.6667 | 400 | P | 0,000 | 10 | 66.3915 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.3915
|  | 36 | 255539 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 53.1718 | 2012-12-12 09:56 | 2012-12-12 14:42 | 4.7667 | 286 | P | 0,000 | 10 | 25.3629 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.3629
|  | 37 | 255540 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | 53.1718 | 2012-12-12 10:13 | 2012-12-12 16:29 | 6.2667 | 376 | P | 0,000 | 50 | 166.6934 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 166.6934
|  | 38 | 255543 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | 101.239 | 2012-12-13 08:17 | 2012-12-13 17:39 | 9.3667 | 562 | P | 0,000 | 10 | 94.861 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 94.861
|  | 39 | 255544 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 53.1718 | 2012-12-13 08:50 | 2012-12-13 14:49 | 5.9833 | 359 | P | 0,000 | 10 | 31.7967 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.7967
|  | 40 | 255545 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 98.6868 | 2012-12-13 09:16 | 2012-12-13 17:17 | 8.0167 | 481 | P | 0,000 | 10 | 79.1468 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 79.1468
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1364.3508 | 0 | 9532.6312 | 26923.9405 | 127.7717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 116709.5

## LI-12 (3)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 222.578 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
116709.5
|  | 41 | 255546 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | 53.1718 | 2012-12-13 10:46 | 2012-12-13 15:42 | 4.9333 | 296 | P | 0,000 | 50 | 131.0684 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 131.0684
|  | 42 | 255548 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C | 75.6953 | 2012-12-14 08:55 | 2012-12-14 12:24 | 3.4833 | 209 | P | 0,000 | 10 | 26.342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.342
|  | 43 | 255549 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | 164.8324 | 2012-12-15 06:29 | 2012-12-15 16:37 | 10.1333 | 608 | P | 0,000 | 10 | 166.9752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 166.9752
|  | 44 | 255551 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 217.1322 | 2012-12-15 11:54 | 2012-12-15 12:25 | 0.51667 | 31 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2171.3215 | 1129.0872 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3300.4087
|  | 45 | 255569 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | 109.3211 | 2012-12-16 08:07 | 2012-12-16 15:31 | 7.4 | 444 | P | 0,000 | 10 | 80.8976 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 80.8976
|  | 46 | 255570 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 39.29 | C | 83.5647 | 2012-12-16 08:16 | 2012-12-16 16:55 | 8.65 | 519 | P | 0,000 | 10 | 72.2835 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.2835
|  | 47 | 256268 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C | 297.5491 | 2012-12-17 09:02 | 2012-12-17 17:32 | 8.5 | 510 | P | 0,000 | 10 | 252.9167 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 252.9167
|  | 48 | 256269 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C | 98.6868 | 2012-12-17 09:36 | 2012-12-17 17:16 | 7.6667 | 460 | P | 0,000 | 10 | 75.6928 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.6928
|  | 49 | 256273 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C | 297.5491 | 2012-12-18 09:02 | 2012-12-18 18:37 | 9.5833 | 575 | P | 0,000 | 10 | 285.052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 285.052
|  | 50 | 256274 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 187.5899 | 2012-12-18 09:22 | 2012-12-18 11:41 | 2.3167 | 139 | P | 0,000 | 10 | 43.5209 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.5209
|  | 51 | 256276 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 63.3807 | 2012-12-18 10:13 | 2012-12-18 15:12 | 4.9833 | 299 | P | 0,000 | 10 | 31.5636 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.5636
|  | 52 | 256279 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | 191.9075 | 2012-12-18 11:56 | 2012-12-18 12:36 | 0.66667 | 40 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1919.0749 | 1285.7802 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3204.855
|  | 53 | 256280 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 187.5899 | 2012-12-18 12:40 | 2012-12-18 15:24 | 2.7333 | 164 | P | 0,000 | 10 | 51.2121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.2121
|  | 54 | 256281 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 187.5899 | 2012-12-19 08:13 | 2012-12-19 15:23 | 7.1667 | 430 | P | 0,000 | 10 | 134.502 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 134.502
|  | 55 | 256286 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 53.1718 | 2012-12-19 09:56 | 2012-12-19 15:09 | 5.2167 | 313 | P | 0,000 | 10 | 27.7557 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.7557
|  | 56 | 256288 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | 76.5673 | 2012-12-21 06:50 | 2012-12-21 08:06 | 1.2667 | 76 | P | 0,000 | 10 | 9.724 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.724
|  | 57 | 256289 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 112.9368 | 2012-12-21 07:10 | 2012-12-21 08:25 | 1.25 | 75 | P | 0,000 | 10 | 14.1171 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.1171
|  | 58 | 256292 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C | 187.5899 | 2012-12-21 09:00 | 2012-12-21 15:26 | 6.4333 | 386 | P | 0,000 | 10 | 120.6203 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 120.6203
|  | 59 | 256293 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C | 75.6953 | 2012-12-21 09:12 | 2012-12-21 15:09 | 5.95 | 357 | P | 0,000 | 10 | 45.0387 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.0387
|  | 60 | 256328 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | 295.3372 | 2012-12-24 13:48 | 2012-12-25 08:03 | 18.25 | 1095 | F | 0,000 | 150 | -- | -- | 44300.5754 | 132901.7263 | 67558.3775 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 244760.6792
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1569.2825 | 0 | 48390.9718 | 135316.5936 | 67558.3775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 369544.73

## LI-12 (4)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 222.578 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
369544.73
|  | 64* | 256379 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | 220.3437 | 2012-12-24 14:03 | 2012-12-24 14:19 | 0.26667 | 16 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2203.4373 | 594.9281 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 65 | 256386 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 112.9368 | 2012-12-24 22:11 | 2012-12-25 11:22 | 13.1833 | 791 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1129.3679 | 3388.1038 | 1149.6966 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5667.1683
|  | 66* | 256387 | 2712 | FICTICIO PICO - TRENQUE LAUQUEN | 132 | 77.4 | C | 164.6197 | 2012-12-24 23:56 | 2012-12-25 00:12 | 0.26667 | 16 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1646.1974 | 444.4733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 67 | 256394 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 217.1322 | 2012-12-26 09:40 | 2012-12-26 14:16 | 4.6 | 276 | P | 0,000 | 10 | 99.8808 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.8808
|  | 68 | 256396 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | 87.8397 | 2012-12-27 04:17 | 2012-12-27 06:18 | 2.0167 | 121 | P | 0,000 | 50 | 88.7181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 88.7181
|  | 69 | 256402 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 217.1322 | 2012-12-27 10:39 | 2012-12-27 14:07 | 3.4667 | 208 | P | 0,000 | 10 | 75.3449 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.3449
|  | 70 | 256403 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C | 143.1384 | 2012-12-28 05:53 | 2012-12-28 08:58 | 3.0833 | 185 | P | 0,000 | 10 | 44.0866 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.0866
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 308.0304 | 0 | 4979.0026 | 4427.5052 | 1149.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 375519.93
|  | 64* | Aplicación de la cláusula 6.1.6. del Acta Acuerdo
|  | 66* | Terceros

## Condiciones Climaticas 313-01
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.1 - Indisponibilidades de LAT causadas por condiciones climáticas extremas. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 222.578 | [12 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 212.687 | [12 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 66 kV | 212.687
[19 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  |  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de estruc. caidas | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 |  | 61 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 10 | 317.329 | 2012-12-24 14:03 | 2012-12-29 18:21 | 124.3 | 7458 | F | -- | NO | NO | 3173.29 | 9519.8699 | 41697.0303 | 54390.1902 | SI | 4 | 48 | 0 | 0.9 | 48 | 86.4 | 134.4 | 8064 | 2.4454 | 0.125 | 3173.29 | 9519.8699 | 38492.0074 | 51185.1673 | 17738.1216
[19 empty] | 3173.29 | 9519.8699 | 41697.0303 | [12 empty] | 3173.29 | 9519.8699 | 38492.0074 |  | 17738.12
|  |  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
|  |  |  | fp : | igual a 0,9 o 1 p/ Cond. Climáticas Ext. e igual a 1 p/ Atentados.
Note on AB22: fp= 1 para atentado
Note on AF22: GMir: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos

## T-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.743
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 71 | 254360 | 4210 | URBANA BBCA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 29.72 | 2012-12-01 | 2012-12-09 18:57 | 210.95 | 12657 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 37616.604 | -- | SI | 37616.604
|  | 72 | 254787 | 2667 | LUJAN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-01 00:34 | 2012-12-02 16:32 | 39.9667 | 2398 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 534.5588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 534.5588
|  | 73 | 255331 | 2667 | LUJAN | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-06 05:43 | 2012-12-06 09:15 | 3.5333 | 212 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1337.4 | 4721.022 | -- | -- | -- | -- | SI | 6058.422
|  | 74 | 255347 | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 29.72 | 2012-12-06 19:32 | 2012-12-07 00:06 | 4.5667 | 274 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1783.2 | 8149.224 | -- | -- | -- | -- | SI | 9932.424
|  | 75 | 255347 b | 2510 | URBANA BBCA | Trafo 1 | 40 | 132/33/13,2 | 29.72 | 2012-12-07 00:06 | 2012-12-31 23:59 | 599.8833 | 35993 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 106970.6016 | -- | SI | 106970.6016
|  | 76 | 255356 | 2663 | ARRECIFES | Trafo 3 | 7.5 | 66/33 | 5.5725 | 2012-12-07 09:10 | 2012-12-07 16:52 | 7.7 | 462 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 25.745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.745
|  | 77 | 255363 | 2147 | C. SARMIENTO | Trafo 2 | 10 | 66/33/13,2 | 7.43 | 2012-12-09 08:18 | 2012-12-09 15:15 | 6.95 | 417 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 30.9831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.9831
|  | 78 | 255365 | 2363 | MIRAMAR | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2012-12-09 09:59 | 2012-12-09 14:14 | 4.25 | 255 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 28.4198 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.4198
|  | 79 | 255504 | 4210 | URBANA BBCA | Trafo 2 | 40 | 132/33/13,2 | 29.72 | 2012-12-10 01:58 | 2012-12-10 04:57 | 2.9833 | 179 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1783.2 | 5313.936 | -- | -- | -- | -- | SI | 7097.136
|  | 80 | 255511 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-10 08:37 | 2012-12-10 13:39 | 5.0333 | 302 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 67.2712 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 67.2712
|  | 81 | 255530 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-11 09:29 | 2012-12-11 14:45 | 5.2667 | 316 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 70.481 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.481
|  | 82 | 255532 | 4832 | LOS CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-12 06:14 | 2012-12-12 06:42 | 0.46667 | 28 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 534.96 | 251.4312 | -- | -- | SI | 786.3912
|  | 83 | 255532 b | 4832 | LOS CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-12 06:42 | 2012-12-12 19:16 | 12.5667 | 754 | R | NO | 40 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | 0 | 672.4447 | -- | -- | SI | 672.4447
|  | 84 | 255536 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-12 09:29 | 2012-12-12 14:26 | 4.95 | 297 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 66.2013 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.2013
|  | 85 | 255553 | 2696 | AZUL | Trafo 3 | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2012-12-16 02:07 | 2012-12-16 17:44 | 15.6167 | 937 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 104.4509 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 104.4509
|  | 86 | 255554 | 4310 | PERGAMINO | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-16 03:45 | 2012-12-16 04:49 | 1.0667 | 64 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 534.96 | 572.4072 | -- | -- | SI | 1107.3672
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RF - RESTNATE FORZADA ; R - REDUCCION FORZADA | [15 empty] | 928.111 | 0 | 4903.8 | 18184.182 | 1069.92 | 1496.2831 | 144587.2056 | 0 |  | 171169.5

## T-12 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.743
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
171169.5
|  | 87 | 255567 | 4676 | COLON | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-16 04:04 | 2012-12-16 04:22 | 0.3 | 18 | R | NO | 60 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 802.44 | 240.732 | -- | -- | SI | 1043.172
|  | 88 | 255571 | 2286 | CHACABUCO | T1CB | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2012-12-16 08:35 | 2012-12-16 15:50 | 7.25 | 435 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 48.4808 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.4808
|  | 89 | 255572 | 2489 | MONTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2012-12-16 10:20 | 2012-12-16 12:24 | 2.0667 | 124 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 13.8421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.8421
|  | 90 | 256264 | 2665 | SAN NICOLAS | Trafo | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-17 05:53 | 2012-12-17 06:53 | 1 | 60 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1337.4 | 1337.4 | -- | -- | -- | -- | SI | 2674.8
|  | 91 | 256277 | 4433 | T. LAUQUEN | Trafo 5 | 40 | 132/66/13,2 | 29.72 | 2012-12-18 10:21 | 2012-12-18 11:32 | 1.1833 | 71 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 21.0418 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.0418
|  | 92 | 256284 | 2364 | MIRAMAR | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2012-12-19 09:00 | 2012-12-21 12:30 | 51.5 | 3090 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 344.3805 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 344.3805
|  | 93 | 256290 | 2186 | CARLOS CASARES | Trafo 1 | 5 | 66/33 | 3.715 | 2012-12-21 07:16 | 2012-12-21 09:46 | 2.5 | 150 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 5.5725 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.5725
|  | 94 | 256322 | 2561 | DORREGO | Trafo 3 | 10 | 13,2/33 | 7.43 | 2012-12-24 11:40 | 2012-12-24 13:00 | 1.3333 | 80 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 44.58 | 59.2914 | -- | -- | -- | -- | SI | 103.8714
|  | 95 | 256325 | 2459 | S. CLEMENTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2012-12-24 13:01 | 2012-12-24 15:49 | 2.8 | 168 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 66.87 | 187.236 | -- | -- | -- | -- | SI | 254.106
|  | 96 | 256380 | 2430 | VILLA GESELL | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2012-12-24 16:31 | 2012-12-24 18:43 | 2.2 | 132 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 66.87 | 147.114 | -- | -- | -- | -- | SI | 213.984
|  | 97 | 256388 | 4973 | LAS PALMAS | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-24 23:59 | 2012-12-25 00:41 | 0.7 | 42 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1337.4 | 936.18 | -- | -- | -- | -- | SI | 2273.58
|  | 98 | 256395 | 2139 | ARRECIFES | AutoTrafo 5 | 5 | 66/33 | 3.715 | 2012-12-26 09:43 | 2012-12-26 14:38 | 4.9167 | 295 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 10.9667 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.9667
|  | 99 | 256398 | 2139 | ARRECIFES | AutoTrafo 5 | 5 | 66/33 | 3.715 | 2012-12-27 08:02 | 2012-12-27 13:54 | 5.8667 | 352 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 13.0842 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13.0842
|  | 100 | 256400 | 4963 | TRES ARROYOS | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-27 09:21 | 2012-12-27 13:22 | 4.0167 | 241 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 53.7635 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.7635
|  | 101* | 256404 | 4679 | LUJAN II | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2012-12-28 10:37 | 2012-12-28 11:00 | 0.38333 | 23 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 534.96 | 203.2848 | -- | -- | SI | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCION FORZADA | [15 empty] | 511.132 | 0 | 2853.12 | 2667.2214 | 1337.4 | 444.0168 | 0 | 0 |  | 178244.15
|  | 101* | Terceros

## SA-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 19.787 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.893 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 7.419 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.419 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 102* | 254793 | 2269 | T. LAUQUEN | Alimentador a TRES LOMAS | 66 | 9.893 | 2012-12-02 20:22 | 2012-12-03 10:08 | 13.7667 | 826 | F | NO | 50 | -- | 494.65 | 6811.3305 | -- | SI | 0
|  | 103 | 254794 | 2281 | PEHUAJO | Alimentador 1 a PEHUAJO | 13.2 | 7.419 | 2012-12-02 21:12 | 2012-12-02 23:21 | 2.15 | 129 | F | NO | 40 | -- | 296.76 | 638.034 | -- | SI | 934.794
|  | 104 | 254795 | 2285 | PEHUAJO | Alimentador 6 a PEHUAJO | 13.2 | 7.419 | 2012-12-02 21:12 | 2012-12-03 00:20 | 3.1333 | 188 | F | NO | 40 | -- | 296.76 | 928.8588 | -- | SI | 1225.6188
|  | 105 | 254796 | 2284 | PEHUAJO | Alimentador 5 a PEHUAJO | 13.2 | 7.419 | 2012-12-02 21:12 | 2012-12-02 23:59 | 2.7833 | 167 | F | NO | 40 | -- | 296.76 | 824.9928 | -- | SI | 1121.7528
|  | 108 | 255294 | 2045 | CAMPANA | Alimentador a ESSO 4-31 | 33 | 7.419 | 2012-12-03 09:11 | 2012-12-03 18:33 | 9.3667 | 562 | P | -- | 50 | 347.5802 | -- | -- | -- | SI | 347.5802
|  | 109 | 255295 | 2425 | DOLORES | Línea a CASTELLI | 33 | 7.419 | 2012-12-03 09:19 | 2012-12-03 13:28 | 4.15 | 249 | P | -- | 50 | 153.9443 | -- | -- | -- | SI | 153.9443
|  | 110 | 255296 | 2633 | CAMPANA | Alimentador a ESSO 4-35 | 33 | 7.419 | 2012-12-03 09:30 | 2012-12-03 16:43 | 7.2167 | 433 | P | -- | 50 | 267.8259 | -- | -- | -- | SI | 267.8259
|  | 111 | 255301 | 2274 | T. LAUQUEN | Alimentador 2 a T. LAUQUEN | 13.2 | 7.419 | 2012-12-04 06:32 | 2012-12-04 09:02 | 2.5 | 150 | P | -- | 40 | 74.19 | -- | -- | -- | SI | 74.19
|  | 112 | 255303 | 2424 | DOLORES | Línea a GUIDO | 33 | 7.419 | 2012-12-04 08:34 | 2012-12-04 14:23 | 5.8167 | 349 | P | -- | 50 | 215.8929 | -- | -- | -- | SI | 215.8929
|  | 113 | 255304 | 2372 | MIRAMAR | Alimentador 7 a CHAPADMALAL | 13.2 | 7.419 | 2012-12-04 09:05 | 2012-12-04 15:06 | 6.0167 | 361 | P | -- | 40 | 178.6495 | -- | -- | -- | SI | 178.6495
|  | 114 | 255306 | 3667 | CAMPANA | Alimentador a ESSO S.A.P.A. | 132 | 9.893 | 2012-12-04 09:13 | 2012-12-04 17:08 | 7.9167 | 475 | P | -- | 50 | 391.7628 | -- | -- | -- | SI | 391.7628
|  | 115 | 255307 | 2633 | CAMPANA | Alimentador a ESSO 4-35 | 33 | 7.419 | 2012-12-04 09:18 | 2012-12-04 16:59 | 7.6833 | 461 | P | -- | 50 | 284.8896 | -- | -- | -- | SI | 284.8896
|  | 116 | 255309 | 2275 | T. LAUQUEN | Alimentador 3 a T. LAUQUEN | 13.2 | 7.419 | 2012-12-04 09:52 | 2012-12-04 11:18 | 1.4333 | 86 | P | -- | 40 | 42.4367 | -- | -- | -- | SI | 42.4367
|  | 117 | 255312 | 3667 | CAMPANA | Alimentador a ESSO S.A.P.A. | 132 | 9.893 | 2012-12-05 08:33 | 2012-12-05 17:56 | 9.3833 | 563 | P | -- | 50 | 463.9817 | -- | -- | -- | SI | 463.9817
|  | 118 | 255313 | 2633 | CAMPANA | Alimentador a ESSO 4-35 | 33 | 7.419 | 2012-12-05 09:20 | 2012-12-05 17:49 | 8.4833 | 509 | P | -- | 50 | 314.5656 | -- | -- | -- | SI | 314.5656
|  | 119 | 255314 | 4957 | T. LAUQUEN | ALIMENT. 1 A COOP. T. LAUQUEN | 33 | 7.419 | 2012-12-05 09:23 | 2012-12-05 13:39 | 4.2667 | 256 | P | -- | 50 | 158.3956 | -- | -- | -- | SI | 158.3956
|  | 120 | 255315 | 2367 | MIRAMAR | Alimentador a MAR DEL SUR | 33 | 7.419 | 2012-12-05 09:39 | 2012-12-05 16:30 | 6.85 | 411 | P | -- | 50 | 254.1007 | -- | -- | -- | SI | 254.1007
|  | 121 | 255316 | 2057 | SAN PEDRO | Alimentador a BARADERO 2-32 | 33 | 7.419 | 2012-12-05 09:50 | 2012-12-05 12:27 | 2.6167 | 157 | P | -- | 50 | 97.1889 | -- | -- | -- | SI | 97.1889
|  | 122 | 255317 | 4296 | LAS TONINAS | Alimentador 1 | 33 | 7.419 | 2012-12-05 10:34 | 2012-12-05 16:40 | 6.1 | 366 | P | -- | 50 | 226.2795 | -- | -- | -- | SI | 226.2795
|  | 123 | 255328 | 2566 | PRINGLES | Alimentador 1 a Coop. PRINGLES | 13.2 | 7.419 | 2012-12-05 12:10 | 2012-12-05 12:42 | 0.53333 | 32 | P | -- | 40 | 15.7283 | -- | -- | -- | SI | 15.7283
[8 empty] | 7.419 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 3487.4122 | 1384.93 | 9203.2161 | 0 |  | 6769.58
|  | 102* | Terceros

## SA-12 (3)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 19.787 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.893 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 7.419 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.419 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
6769.58
|  | 124 | 255329 | 2567 | PRINGLES | Alimentador 2 a Coop. PRINGLES | 13.2 | 7.419 | 2012-12-05 12:51 | 2012-12-05 13:34 | 0.71667 | 43 | P | -- | 40 | 21.3667 | -- | -- | -- | SI | 21.3667
|  | 125 | 255330 | 4216 | T. LAUQUEN | Alimentador 2 Coop. T. LAUQUEN | 33 | 7.419 | 2012-12-05 13:56 | 2012-12-05 16:36 | 2.6667 | 160 | P | -- | 50 | 99.0436 | -- | -- | -- | SI | 99.0436
|  | 126 | 255338 | 3667 | CAMPANA | Alimentador a ESSO S.A.P.A. | 132 | 9.893 | 2012-12-06 08:15 | 2012-12-06 17:03 | 8.8 | 528 | P | -- | 50 | 435.292 | -- | -- | -- | SI | 435.292
|  | 127 | 255339 | 4297 | LAS TONINAS | Alimentador 2 | 33 | 7.419 | 2012-12-06 09:00 | 2012-12-06 13:12 | 4.2 | 252 | P | -- | 50 | 155.799 | -- | -- | -- | SI | 155.799
|  | 128 | 255340 | 2633 | CAMPANA | Alimentador a ESSO 4-35 | 33 | 7.419 | 2012-12-06 09:00 | 2012-12-06 16:20 | 7.3333 | 440 | P | -- | 50 | 271.9063 | -- | -- | -- | SI | 271.9063
|  | 129 | 255341 | 2399 | TRES ARROYOS | Alimentador 3 a TRES ARROYOS 1 | 33 | 7.419 | 2012-12-06 09:13 | 2012-12-06 10:00 | 0.78333 | 47 | P | -- | 50 | 28.9341 | -- | -- | -- | SI | 28.9341
|  | 130 | 255342 | 2058 | SAN PEDRO | Alimentador a BARADERO 2-33 | 33 | 7.419 | 2012-12-06 09:43 | 2012-12-06 12:44 | 3.0167 | 181 | P | -- | 50 | 112.0269 | -- | -- | -- | SI | 112.0269
|  | 131 | 255344 | 2400 | TRES ARROYOS | Alimentador 4 a TRES ARROYOS 2 | 33 | 7.419 | 2012-12-06 10:00 | 2012-12-06 10:58 | 0.96667 | 58 | P | -- | 50 | 35.9821 | -- | -- | -- | SI | 35.9821
|  | 132 | 255345 | 2276 | T. LAUQUEN | Alimentador 4 a T. LAUQUEN | 13.2 | 7.419 | 2012-12-06 10:10 | 2012-12-06 12:47 | 2.6167 | 157 | P | -- | 40 | 77.7511 | -- | -- | -- | SI | 77.7511
|  | 133 | 255346 | 2326 | G.CHAVES | Alimentador 3 a GONZALEZ CHAVES | 13.2 | 7.419 | 2012-12-06 12:23 | 2012-12-06 12:40 | 0.28333 | 17 | P | -- | 40 | 8.3093 | -- | -- | -- | SI | 8.3093
|  | 134 | 255357 | 3667 | CAMPANA | Alimentador a ESSO S.A.P.A. | 132 | 9.893 | 2012-12-07 09:35 | 2012-12-07 13:52 | 4.2833 | 257 | P | -- | 50 | 211.7102 | -- | -- | -- | SI | 211.7102
|  | 135 | 255359 | 2273 | T. LAUQUEN | Alimentador 1 a T. LAUQUEN | 13.2 | 7.419 | 2012-12-07 10:40 | 2012-12-07 12:23 | 1.7167 | 103 | P | -- | 40 | 51.0427 | -- | -- | -- | SI | 51.0427
|  | 136 | 255360 | 2369 | MIRAMAR | Alimentador 2 a MIRAMAR | 13.2 | 7.419 | 2012-12-07 12:11 | 2012-12-11 16:38 | 100.45 | 6027 | P | -- | 40 | 2980.9542 | -- | -- | -- | SI | 2980.9542
|  | 137 | 255364 | 5208 | MIRAMAR | ALIM. A C.T. MIRAMAR | 13.2 | 7.419 | 2012-12-09 08:55 | 2012-12-09 17:04 | 8.15 | 489 | P | -- | 40 | 241.8594 | -- | -- | -- | SI | 241.8594
|  | 138* | 255514 | 4939 | OLAVARRIA | SALIDA C.T. OLAVARRIA | 132 | 9.893 | 2012-12-10 11:33 | 2012-12-10 11:39 | 0.1 | 6 | F | NO | 50 | -- | 494.65 | 49.465 | -- | SI | 0
|  | 139 | 255516 | 2227 | LUJAN | Alimentador 2 a Coop. LUJAN | 13.2 | 7.419 | 2012-12-10 13:11 | 2012-12-10 13:14 | 0.05 | 3 | F | NO | 40 | -- | 296.76 | 14.838 | -- | SI | 311.598
|  | 140 | 255517 | 2232 | LUJAN | Alimentador 7 a Coop. LUJAN | 13.2 | 7.419 | 2012-12-10 13:11 | 2012-12-10 13:16 | 0.083333 | 5 | F | NO | 40 | -- | 296.76 | 23.7408 | -- | SI | 320.5008
|  | 141 | 255518 | 3595 | LUJAN | Alimentador 8 a Coop. LUJAN | 13.2 | 7.419 | 2012-12-10 13:11 | 2012-12-10 13:16 | 0.083333 | 5 | F | NO | 40 | -- | 296.76 | 23.7408 | -- | SI | 320.5008
|  | 142 | 255519 | 2228 | LUJAN | Alimentador 3 a Coop. LUJAN | 13.2 | 7.419 | 2012-12-10 13:11 | 2012-12-10 13:16 | 0.083333 | 5 | F | NO | 40 | -- | 296.76 | 23.7408 | -- | SI | 320.5008
|  | 143 | 255520 | 2229 | LUJAN | Alimentador 4 a Coop. LUJAN | 13.2 | 7.419 | 2012-12-10 13:11 | 2012-12-10 13:17 | 0.1 | 6 | F | NO | 40 | -- | 296.76 | 29.676 | -- | SI | 326.436
|  | 144 | 255521 | 2231 | LUJAN | Alimentador 6 a Coop. LUJAN | 13.2 | 7.419 | 2012-12-10 13:11 | 2012-12-10 13:17 | 0.1 | 6 | F | NO | 40 | -- | 296.76 | 29.676 | -- | SI | 326.436
|  | 145 | 255522 | 2222 | LUJAN | Alimentador a CAP. DEL SEÑOR | 33 | 7.419 | 2012-12-10 13:11 | 2012-12-10 13:19 | 0.13333 | 8 | F | NO | 50 | -- | 370.95 | 48.2235 | -- | SI | 419.1735
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 4731.9778 | 2646.16 | 243.1009 | 0 |  | 13846.7

## SA-12 (5)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 19.787 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.893 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 7.419 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.419 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
13846.7
|  | 146 | 255523 | 2226 | LUJAN | Alimentador 1 a Coop. LUJAN | 13.2 | 7.419 | 2012-12-10 13:11 | 2012-12-10 13:15 | 0.066667 | 4 | F | NO | 40 | -- | 296.76 | 20.7732 | -- | SI | 317.5332
|  | 147 | 255525 | 4968 | VALERIA DEL MAR | ALIMENTADOR 2 A OSTENDE | 13.2 | 7.419 | 2012-12-11 07:11 | 2012-12-11 15:38 | 8.45 | 507 | P | -- | 40 | 250.7622 | -- | -- | -- | SI | 250.7622
|  | 148 | 255526 | 4969 | VALERIA DEL MAR | ALIMENTADOR 3 A VALERIA | 13.2 | 7.419 | 2012-12-11 07:12 | 2012-12-11 15:38 | 8.4333 | 506 | P | -- | 40 | 250.1687 | -- | -- | -- | SI | 250.1687
|  | 149 | 255529 | 2479 | LAS FLORES | Alimentador 1 a Coop. LAS FLORES | 13.2 | 7.419 | 2012-12-11 09:27 | 2012-12-11 13:07 | 3.6667 | 220 | P | -- | 40 | 108.9109 | -- | -- | -- | SI | 108.9109
|  | 150 | 255537 | 2481 | LAS FLORES | Alimentador 3 a Coop. LAS FLORES | 13.2 | 7.419 | 2012-12-12 09:41 | 2012-12-12 14:40 | 4.9833 | 299 | P | -- | 40 | 147.7865 | -- | -- | -- | SI | 147.7865
|  | 151 | 255541 | 5060 | COLON BA | SALIDA C.T. COLON | 13.2 | 7.419 | 2012-12-13 07:00 | 2012-12-13 09:26 | 2.4333 | 146 | P | -- | 40 | 72.1127 | -- | -- | -- | SI | 72.1127
|  | 152 | 255542 | 2388 | AZUL | Alimentador 1 a Coop. AZUL | 33 | 7.419 | 2012-12-13 07:05 | 2012-12-13 08:41 | 1.6 | 96 | P | -- | 50 | 59.352 | -- | -- | -- | SI | 59.352
|  | 153 | 255547 | 4707 | VILLA GESELL | ALIMENTADOR 8 A COOP. V. GESELL | 13.2 | 7.419 | 2012-12-13 12:44 | 2012-12-13 13:29 | 0.75 | 45 | P | -- | 40 | 22.257 | -- | -- | -- | SI | 22.257
|  | 154 | 255550 | 4571 | SALADILLO | ALIMENTADOR A ROQUE PEREZ | 33 | 7.419 | 2012-12-15 07:40 | 2012-12-15 11:19 | 3.65 | 219 | P | -- | 50 | 135.3967 | -- | -- | -- | SI | 135.3967
|  | 155* | 255552 | 2269 | T. LAUQUEN | Alimentador a TRES LOMAS | 66 | 9.893 | 2012-12-15 15:57 | 2012-12-15 17:24 | 1.45 | 87 | F | NO | 50 | -- | 494.65 | 717.2425 | -- | SI | 0
|  | 156* | 255568 | 2174 | BRAGADO | Línea a BRAGADO 1 | 66 | 9.893 | 2012-12-16 05:38 | 2012-12-16 15:14 | 9.6 | 576 | F | NO | 50 | -- | 494.65 | 4748.64 | -- | SI | 0
|  | 157 | 256270 | 5049 | SIDERAR | SALIDA 1 ACERIA 1 | 132 | 9.893 | 2012-12-17 09:46 | 2012-12-17 14:47 | 5.0167 | 301 | P | -- | 50 | 248.3143 | -- | -- | -- | SI | 248.3143
|  | 158 | 256271 | 2167 | IMSA | Alimentador 1 | 13.2 | 7.419 | 2012-12-18 08:28 | 2012-12-18 09:12 | 0.73333 | 44 | P | -- | 40 | 21.6635 | -- | -- | -- | SI | 21.6635
|  | 159 | 256272 | 2169 | IMSA | Alimentador 4 | 13.2 | 7.419 | 2012-12-18 08:49 | 2012-12-18 09:20 | 0.51667 | 31 | P | -- | 40 | 15.4315 | -- | -- | -- | SI | 15.4315
|  | 160 | 256275 | 5049 | SIDERAR | SALIDA 1 ACERIA 1 | 132 | 9.893 | 2012-12-18 09:55 | 2012-12-18 13:38 | 3.7167 | 223 | P | -- | 50 | 184.0098 | -- | -- | -- | SI | 184.0098
|  | 161 | 256278 | 2140 | ARRECIFES | Alimentador a SALTO 1 | 33 | 7.419 | 2012-12-18 10:38 | 2012-12-18 12:43 | 2.0833 | 125 | P | -- | 50 | 77.1576 | -- | -- | -- | SI | 77.1576
|  | 162* | 256282 | 2523 | PETROQUIMICA | Línea a POLISUR 2 | 132 | 9.893 | 2012-12-19 08:40 | 2012-12-20 10:58 | 26.3 | 1578 | P | -- | 50 | 1300.9295 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 163 | 256283 | 2169 | IMSA | Alimentador 4 | 13.2 | 7.419 | 2012-12-19 08:53 | 2012-12-19 09:47 | 0.9 | 54 | P | -- | 40 | 26.7084 | -- | -- | -- | SI | 26.7084
|  | 164 | 256285 | 5050 | SIDERAR | SALIDA 1 ACERIA 2 | 132 | 9.893 | 2012-12-19 09:43 | 2012-12-19 15:49 | 6.1 | 366 | P | -- | 50 | 301.7365 | -- | -- | -- | SI | 301.7365
|  | 165 | 256287 | 5060 | COLON BA | SALIDA C.T. COLON | 13.2 | 7.419 | 2012-12-19 23:50 | 2012-12-20 00:32 | 0.7 | 42 | P | -- | 40 | 20.7732 | -- | -- | -- | SI | 20.7732
|  | 166 | 256291 | 2546 | PIGUE | Alimentador 4 a Coop. GOYENA | 13.2 | 7.419 | 2012-12-21 08:01 | 2012-12-21 15:01 | 7 | 420 | P | -- | 40 | 207.732 | -- | -- | -- | SI | 207.732
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 3451.203 | 1286.06 | 5486.6557 | 0 |  | 16314.51
|  | (*) | Terceros

## SA-12 (6)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | Salida en 220 kV | 19.787 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.893 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 7.419 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.419 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
16314.51
|  | 167 | 256294 | 2236 | S. A. de ARECO | Alimentador 3 a S.A. de ARECO | 13.2 | 7.419 | 2012-12-23 08:09 | 2012-12-23 11:03 | 2.9 | 174 | P | -- | 40 | 86.0604 | -- | -- | -- | SI | 86.0604
|  | 168 | 256295 | 2075 | ZARATE | Alimentador a Coop. Zarate 3-33 | 33 | 7.419 | 2012-12-23 08:33 | 2012-12-23 13:23 | 4.8333 | 290 | P | -- | 50 | 179.1689 | -- | -- | -- | SI | 179.1689
|  | 169* | 256384 | 2269 | T. LAUQUEN | Alimentador a TRES LOMAS | 66 | 9.893 | 2012-12-24 19:26 | 2012-12-24 20:26 | 1 | 60 | F | NO | 50 | -- | 494.65 | 494.65 | -- | SI | 0
|  | 170* | 256385 | 4939 | OLAVARRIA | SALIDA C.T. OLAVARRIA | 132 | 9.893 | 2012-12-24 20:45 | 2012-12-24 22:55 | 2.1667 | 130 | F | NO | 50 | -- | 494.65 | 1073.3905 | -- | SI | 0
|  | 171* | 256392 | 2175 | BRAGADO | Línea a 25 DE MAYO | 66 | 9.893 | 2012-12-25 06:46 | 2012-12-25 08:20 | 1.5667 | 94 | F | NO | 50 | -- | 494.65 | 776.6005 | -- | SI | 0
|  | 172* | 256393 | 5051 | SIDERAR | SALIDA 1 CETE 1 | 132 | 9.893 | 2012-12-26 09:07 | 2012-12-26 14:27 | 5.3333 | 320 | P | -- | 50 | 263.6485 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 173 | 256397 | 5050 | SIDERAR | SALIDA 1 ACERIA 2 | 132 | 9.893 | 2012-12-27 07:49 | 2012-12-27 12:49 | 5 | 300 | P | -- | 50 | 247.325 | -- | -- | -- | SI | 247.325
|  | 174 | 256399 | 5051 | SIDERAR | SALIDA 1 CETE 1 | 132 | 9.893 | 2012-12-27 09:04 | 2012-12-27 13:08 | 4.0667 | 244 | P | -- | 50 | 201.3226 | -- | -- | -- | SI | 201.3226
|  | 175 | 256401 | 2403 | TRES ARROYOS | Alimentador 6 a CLAROMECO,ORENSE | 33 | 7.419 | 2012-12-27 09:35 | 2012-12-27 14:43 | 5.1333 | 308 | P | -- | 50 | 190.2973 | -- | -- | -- | SI | 190.2973
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 1167.8226 | 1483.95 | 2344.641 | 0 |  | 17218.68
|  | (*) | Terceros

## RE-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2012
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 176 | 255297 | 4460 | JUNIN | K1JU | 1.5 | 3.0718 | 13.2 | 4.6077 | 2012-12-03 11:47 | 2012-12-03 14:33 | 2.7667 | 166 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 7.658 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.658
|  | 177 | 255358 | 4457 | CHACABUCO | K3CB | 3 | 3.9627 | 13.2 | 11.8881 | 2012-12-07 10:03 | 2012-12-07 14:48 | 4.75 | 285 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 33.8812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.8812
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [16 empty] | 41.5392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41.54

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de diciembre de 2012
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2011-12-01 | 2012-01-01 | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | bar: 2012-08-01
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | bar: 2012-01-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | 2012-07-01: 2
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | bar: 2012-04-01; 2012-07-01
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | bar: 2012-01-01
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | bar: 2012-08-01
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | bar: 2012-08-01 to 2012-09-01
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 40.22 | C | bar: 2012-04-01 to 2012-05-01
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | bar: 2012-03-01; 2012-06-01
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | bar: 2012-03-01; 2012-08-01
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C | bar: 2012-01-01
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MALV.1 - CATONAS 1 - MORÓN 1 | 132 | 38.29 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MALV.2 - CATONAS 2 - MORÓN 2 | 132 | 44.56 | A
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 39.29 | C
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | bar: 2012-07-01
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | bar: 2012-11-01
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 20.28 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 29.57 | B | 2012-11-01: 2
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.52 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | bar: 2012-03-01 to 2012-04-01; 2012-08-01
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | bar: 2012-08-01; 2012-11-01
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-01-01; 2012-10-01
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 2012-01-01: 1; 2012-09-01: 2
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | bar: 2012-02-01 to 2012-03-01; 2012-07-01
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI (CORCEMAR) | 132 | 5 | C
|  | 101 | 3557 | (CORCEMAR) MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C | bar: 2012-10-01
|  | 111 | 3715 | SALTO BA - CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C | bar: 2012-06-01
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | bar: 2012-01-01; 2012-07-01 to 2012-08-01
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 73.43 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 89.14 | C
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C | bar: 2012-11-01
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C
|  | 126 | 4830 | LOS CHAÑARES - PTQ. BAHIA BLANCA | 132 | 15.701 | C | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  | 127 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.725 | C
|  | 128 | 4701 | CHACABUCO - CHACABUCO IND. | 132 | 15.9 | C | bar: 2012-07-01
|  | 129 | 4702 | CHACABUCO IND. - SALTO BA | 132 | 48.6 | C
|  | 130 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C | bar: 2012-01-01; 2012-05-01; 2012-07-01; 2012-10-01
|  | 131 | 4933 | ZARATE - LAS PALMAS | 132 | 8.7 | C
|  | 132 |  | LAS PALMAS - PROTISA | 132 | 4.4 | C
|  | 133 | 4671 | PERGAMINO - COLON | 132 | 52.7 | C | bar: 2011-12-01 to 2012-11-01
|  | 134 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | bar: 2012-02-01
|  | 135 | 4715 | LUJAN GBA - LUJAN II GBA | 132 | 9.02 | C
|  | 136 | 4716 | LUJAN II - MALV.1- CATONAS 1 - MORON 1 | 132 | 38.29 | A
|  | 137 | 4888 | ZARATE -CAMPANA III | 132 | 16.8 | C
|  | 138 | 4889 | CAMPANBA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C
|  | 139 | 4914 | RAMALLO - SIDERAR | 132 | 6.75 | C
|  | 140 | 4915 | SIDERAR - SAN NICOLÁS | 132 | 1.31 | C
|  | 141 |  | RAMALLO IND - RAMALLO | 132 | 17.66 | C
|  | 142 | 4964 | PINAMAR - VALERIA DEL MAR | 132 | 6 | C
|  | 143 | 4965 | VALERIA DEL MAR - VILLA GESELL | 132 | 14.28 | C
|  | 144 |  | BAHIA BLANCA - MONTE HERMOSO | 132 | 90 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 145 |  | MONTE HERMOSO - CORONEL DORREGO | 132 | 35.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 6114.82 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 6 | 11 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.5 | 1.49 | 1.57 | 1.59 | 1.67 | 1.68 | 1.64 | 1.47 | 1.59 | 1.57 | 1.52 | 1.47 | 1.4391
[11 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.4391 | SALIDAS x AÑO / 100 km