## TOT-0213
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 335/2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 28 de febrero de 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 85118.96
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 12272.87
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 5127.7
[5 empty] | TOTAL | 102519.53
Valores remuneratorios según Res. PEN N° 1460/05- Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo

## LI-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 335/2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 28 de febrero de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 222.578 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 257693 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 217.1322 | 2013-02-01 08:13 | 2013-02-01 17:35 | 9.3667 | 562 | P | 0,000 | 10 | 203.4528 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 203.4528
|  | 2 | 257694 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C | 53.1718 | 2013-02-01 09:17 | 2013-02-01 13:13 | 3.9333 | 236 | P | 0,000 | 10 | 20.8965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.8965
|  | 3* | 257696 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | 53.1718 | 2013-02-01 23:10 | 2013-02-01 23:28 | 0.3 | 18 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 531.7175 | 159.5152 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 4 | 257622 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 53.1718 | 2013-02-03 09:28 | 2013-02-03 19:28 | 10 | 600 | P | 0,000 | 10 | 53.1717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.1717
|  | 5 | 257698 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 2 | 132 | 3.2 | C | 53.1718 | 2013-02-03 09:28 | 2013-02-09 20:22 | 154.9 | 9294 | P | 0,000 | 10 | 823.6304 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 823.6304
|  | 6 | 257796 | 1524 | TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 77.3 | C | 164.4071 | 2013-02-04 11:02 | 2013-02-06 08:49 | 45.7833 | 2747 | P | 0,000 | 10 | 752.6555 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 752.6555
|  | 7 | 257796b | 1524/1440 | PIGUE - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C | 281.3849 | 2013-02-06 08:49 | 2013-02-06 16:21 | 7.5333 | 452 | P | 0,000 | 10 | 211.8828 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 211.8828
|  | 8 | 257807 | 1440 | PIGUE - TORNQUIST | 132 | 55 | C | 116.9779 | 2013-02-06 16:21 | 2013-02-08 14:43 | 46.3667 | 2782 | P | 0,000 | 10 | 542.4263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 542.4263
|  | 9 | 257809 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | 93.1569 | 2013-02-07 06:33 | 2013-02-07 13:08 | 6.5833 | 395 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 4657.8452 | 13973.5357 | 1667.5086 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20298.8895
|  | 10 | 257829 | 2617 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 53.1718 | 2013-02-07 07:48 | 2013-02-07 19:01 | 11.2167 | 673 | P | 0,000 | 10 | 59.6587 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.6587
|  | 11 | 257831 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 104.2166 | 2013-02-10 07:06 | 2013-02-10 16:46 | 9.6667 | 580 | P | 0,000 | 50 | 503.8874 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 503.8874
|  | 12 | 257962 | 3797 | S. A. ARECO - LUJAN | 66 | 49.8 | C | 105.9181 | 2013-02-12 11:39 | 2013-02-12 17:34 | 5.9167 | 355 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1059.1812 | 3177.5437 | 309.2809 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4546.0059
|  | 13 | 257963 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | 128.8883 | 2013-02-12 21:24 | 2013-02-13 02:35 | 5.1833 | 311 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 6444.4159 | 19333.2478 | 1404.8827 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27182.5464
|  | 14 | 257991 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | 76.5673 | 2013-02-13 02:40 | 2013-02-13 03:09 | 0.48333 | 29 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 765.6732 | 367.5231 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1133.1963
|  | 15 | 257992 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | 101.4517 | 2013-02-13 02:40 | 2013-02-13 08:45 | 6.0833 | 365 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1014.517 | 3043.551 | 312.4712 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4370.5393
|  | 16 | 258002 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 53.1718 | 2013-02-13 09:55 | 2013-02-13 14:56 | 5.0167 | 301 | P | 0,000 | 10 | 26.6922 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.6922
|  | 17 | 258003 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 53.1718 | 2013-02-13 09:58 | 2013-02-13 15:28 | 5.5 | 330 | P | 0,000 | 10 | 29.2445 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.2445
|  | 18 | 258005 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 53.1718 | 2013-02-14 08:44 | 2013-02-14 16:46 | 8.0333 | 482 | P | 0,000 | 10 | 42.6969 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.6969
|  | 19 | 258006 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 53.1718 | 2013-02-14 08:51 | 2013-02-14 15:22 | 6.5167 | 391 | P | 0,000 | 10 | 34.668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.668
|  | 20 | 258011 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 53.1718 | 2013-02-15 08:44 | 2013-02-15 14:17 | 5.55 | 333 | P | 0,000 | 10 | 29.5103 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.5103
|  | 21 | 258013 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 53.1718 | 2013-02-15 09:21 | 2013-02-15 15:46 | 6.4167 | 385 | P | 0,000 | 10 | 34.1363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 34.1363
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 3368.6104 | 0 | 14473.3501 | 40054.9166 | 3694.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60899.79
|  | * | Terceros

## LI-02 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 335/2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 28 de febrero de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 222.578 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
60899.79
|  | 22 | 258018 | 5279 | CNL. DORREGO - MONTE HERMOSO | 132 | 35.4 | C | 75.2912 | 2013-02-16 17:31 | 2013-02-16 17:57 | 0.43333 | 26 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 752.912 | 323.7522 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1076.6641
|  | 23 | 258024 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B | 53.1718 | 2013-02-17 08:57 | 2013-02-17 09:16 | 0.31667 | 19 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 2658.5875 | 850.748 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3509.3355
|  | 24 | 258025 | 3535 | BARADERO - PAPEL PRENSA | 132 | 24 | C | 53.1718 | 2013-02-17 08:57 | 2013-02-17 19:34 | 10.6167 | 637 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 531.7175 | 1595.1525 | 405.1687 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2532.0387
|  | 25 | 258031 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B | 53.1718 | 2013-02-17 19:26 | 2013-02-17 19:34 | 0.13333 | 8 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 2658.5875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2658.5875
|  | 26 | 258197 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 217.1322 | 2013-02-18 10:36 | 2013-02-18 18:18 | 7.7 | 462 | P | 0,000 | 10 | 167.1918 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 167.1918
|  | 27 | 258198 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 53.1718 | 2013-02-18 10:47 | 2013-02-18 15:58 | 5.1833 | 311 | P | 0,000 | 10 | 27.543 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.543
|  | 28 | 258199 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C | 297.5491 | 2013-02-19 07:02 | 2013-02-19 08:58 | 1.9333 | 116 | P | 0,000 | 10 | 57.427 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 57.427
|  | 29 | 258200 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 217.1322 | 2013-02-19 08:16 | 2013-02-19 17:56 | 9.6667 | 580 | P | 0,000 | 10 | 209.9668 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 209.9668
|  | 30 | 258201 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C | 75.6953 | 2013-02-19 08:59 | 2013-02-19 10:21 | 1.3667 | 82 | P | 0,000 | 10 | 10.3703 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.3703
|  | 31 | 258202 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO | 66 | 46.8 | C | 99.5375 | 2013-02-19 09:09 | 2013-02-19 13:44 | 4.5833 | 275 | P | 0,000 | 10 | 45.5882 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.5882
|  | 32 | 258203 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 53.1718 | 2013-02-19 09:25 | 2013-02-19 14:44 | 5.3167 | 319 | P | 0,000 | 10 | 28.2874 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.2874
|  | 33 | 258205 | 3796 | C. SARMIENTO - S. A. ARECO | 66 | 31.5 | C | 66.9964 | 2013-02-21 08:12 | 2013-02-21 14:11 | 5.9833 | 359 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 669.9641 | 2009.8922 | 199.6493 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2879.5055
|  | 34 | 258207 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 217.1322 | 2013-02-21 09:15 | 2013-02-21 17:55 | 8.6667 | 520 | P | 0,000 | 10 | 188.2536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 188.2536
|  | 35 | 258208 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 53.1718 | 2013-02-21 09:21 | 2013-02-21 18:04 | 8.7167 | 523 | P | 0,000 | 10 | 46.3658 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.3658
|  | 36 | 258211 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | 321.1574 | 2013-02-22 08:29 | 2013-02-22 13:13 | 4.7333 | 284 | P | 0,000 | 10 | 151.9074 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 151.9074
|  | 37 | 258212 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 217.1322 | 2013-02-22 09:15 | 2013-02-22 16:07 | 6.8667 | 412 | P | 0,000 | 10 | 149.1698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 149.1698
|  | 38 | 258213 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 63.3807 | 2013-02-22 09:51 | 2013-02-22 17:05 | 7.2333 | 434 | P | 0,000 | 10 | 45.8243 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.8243
|  | 39 | 258214 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 216.9407 | 2013-02-22 11:51 | 2013-02-22 12:13 | 0.36667 | 22 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 2169.4074 | 802.6807 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2972.0881
|  | 40 | 258216 | 3535 | BARADERO - PAPEL PRENSA | 132 | 24 | C | 53.1718 | 2013-02-24 10:20 | 2013-02-24 10:53 | 0.55 | 33 | P | 0,000 | 10 | 2.9244 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.9244
|  | 41 | 258218 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B | 53.1718 | 2013-02-24 10:27 | 2013-02-24 10:29 | 0.033333 | 2 | P | 0,000 | 50 | 0.79758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.79758
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1131.6171 | 0 | 9441.1759 | 5582.2255 | 604.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 77659.63

## LI-02 (3)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 335/2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 28 de febrero de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 222.578 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 212.687 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
77659.63
|  | 42 | 258277 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 63.3807 | 2013-02-25 09:03 | 2013-02-25 14:50 | 5.7833 | 347 | P | 0,000 | 10 | 36.6341 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.6341
|  | 43 | 258279 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 217.1322 | 2013-02-26 09:13 | 2013-02-26 17:41 | 8.4667 | 508 | P | 0,000 | 10 | 183.9109 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 183.9109
|  | 44 | 258284 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 217.1322 | 2013-02-27 08:26 | 2013-02-27 17:13 | 8.7833 | 527 | P | 0,000 | 10 | 190.642 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 190.642
|  | 45 | 258285 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C | 53.1718 | 2013-02-27 08:52 | 2013-02-27 15:13 | 6.35 | 381 | P | 0,000 | 10 | 33.7641 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.7641
|  | 46 | 258286 | 2043 | JUNIN - IMSA | 132 | 8.5 | B | 53.1718 | 2013-02-27 09:25 | 2013-02-27 14:46 | 5.35 | 321 | P | 0,000 | 50 | 142.2344 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 142.2344
|  | 47 | 258288 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 162.2802 | 2013-02-27 09:53 | 2013-02-27 14:15 | 4.3667 | 262 | P | 0,000 | 10 | 70.9164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.9164
|  | 48 | 258289 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 63.3807 | 2013-02-27 10:12 | 2013-02-27 14:56 | 4.7333 | 284 | P | 0,000 | 10 | 29.9791 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.9791
|  | 49 | 258291 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 162.2802 | 2013-02-27 17:29 | 2013-02-27 21:20 | 3.85 | 231 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1622.8019 | 4868.4056 | 137.9382 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6629.1457
|  | 50 | 258297 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C | 53.1718 | 2013-02-28 08:33 | 2013-02-28 14:55 | 6.3667 | 382 | P | 0,000 | 10 | 33.8704 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.8704
|  | 51 | 258298 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 63.3807 | 2013-02-28 08:54 | 2013-02-28 14:04 | 5.1667 | 310 | P | 0,000 | 10 | 32.7678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 32.7678
|  | 52 | 258299 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 162.2802 | 2013-02-28 09:51 | 2013-02-28 14:30 | 4.65 | 279 | P | 0,000 | 10 | 75.4603 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.4603
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 53.1718 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 830.1796 | 0 | 1622.8019 | 4868.4056 | 137.9382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85118.96

## T-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 335/2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 28 de febrero de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.743
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 53 | 257695 | 2558 | DORREGO | Trafo 2 | 10 | 132/13,2/13,2 | 7.43 | 2013-02-01 10:43 | 2013-02-01 13:37 | 2.9 | 174 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 12.9282 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.9282
|  | 54 | 257697 | 2407 | LAS ARMAS | Trafo 2 | 5 | 33/13,2 | 3.715 | 2013-02-02 06:22 | 2013-02-02 18:27 | 12.0833 | 725 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 26.9263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.9263
|  | 55 | 257802 | 2187 | CARLOS CASARES | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 3.715 | 2013-02-06 07:58 | 2013-02-06 11:43 | 3.75 | 225 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 8.3588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.3588
|  | 56 | 257803 | 2186 | CARLOS CASARES | Trafo 1 | 5 | 66/33 | 3.715 | 2013-02-06 08:35 | 2013-02-06 13:01 | 4.4333 | 266 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 9.8745 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.8745
|  | 57 | 257806 | 2649 | TORNQUIST | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2013-02-06 08:45 | 2013-02-06 16:23 | 7.6333 | 458 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 51.0218 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.0218
|  | 58 | 258007 | 5261 | CARLOS CASARES | TRAFO 4 | 15 | 66/33/13,2 | 11.145 | 2013-02-14 10:14 | 2013-02-14 12:24 | 2.1667 | 130 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 14.5108 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.5108
|  | 59 | 258010 | 2558 | DORREGO | Trafo 2 | 10 | 132/13,2/13,2 | 7.43 | 2013-02-15 08:01 | 2013-02-15 14:14 | 6.2167 | 373 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 27.7288 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 27.7288
|  | 60 | 258017 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2013-02-16 08:09 | 2013-02-16 08:27 | 0.3 | 18 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 4.0122 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.0122
|  | 61 | 258019 | 2136 | ARRECIFES | Trafo 1 | 10 | 66/13,2 | 7.43 | 2013-02-16 22:33 | 2013-02-17 00:50 | 2.2833 | 137 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 445.8 | 1016.424 | -- | -- | -- | -- | SI | 1462.224
|  | 62 | 258022 | 2489 | MONTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2013-02-17 06:42 | 2013-02-17 09:31 | 2.8167 | 169 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 66.87 | 188.5734 | -- | -- | -- | -- | SI | 255.4434
|  | 63 | 258026 | 2065 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2013-02-17 09:04 | 2013-02-17 09:11 | 0.11667 | 7 | F | SI | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | 8.0244 | -- | -- | -- | -- | SI | 8.0244
|  | 64 | 258027 | 4280 | TANDIL | T3TD | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2013-02-17 09:39 | 2013-02-17 13:07 | 3.4667 | 208 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 46.4078 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.4078
|  | 65 | 258028 | 4679 | LUJAN II | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2013-02-17 17:53 | 2013-02-17 18:35 | 0.7 | 42 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1337.4 | 936.18 | -- | -- | -- | -- | SI | 2273.58
|  | 66 | 258032 | 2065 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2013-02-17 19:26 | 2013-02-17 19:36 | 0.16667 | 10 | F | SI | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | 11.3679 | -- | -- | -- | -- | SI | 11.3679
|  | 67 | 258204 | 2136 | ARRECIFES | Trafo 1 | 10 | 66/13,2 | 7.43 | 2013-02-20 07:08 | 2013-02-20 09:37 | 2.4833 | 149 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 11.0558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.0558
|  | 68 | 258206 | 2489 | MONTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2013-02-21 08:59 | 2013-02-21 10:41 | 1.7 | 102 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 11.3679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.3679
|  | 69 | 258209 | 2065 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2013-02-22 07:48 | 2013-02-22 13:45 | 5.95 | 357 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 39.7877 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.7877
|  | 70 | 258217 | 2065 | PAPEL PRENSA | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2013-02-24 10:24 | 2013-02-24 10:33 | 0.15 | 9 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 1.0031 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.0031
|  | 71 | 258221 | 3606 | BALCARCE | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2013-02-24 15:17 | 2013-02-24 18:05 | 2.8 | 168 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1337.4 | 3744.72 | -- | -- | -- | -- | SI | 5082.12
|  | 72 | 258278 | 2517 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2013-02-25 09:28 | 2013-02-25 15:21 | 5.8833 | 353 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 39.3196 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.3196
|  | 73* | 258283 | 2069 | VILLA LIA | Autotrafo | 150 | 220/132/13,2 | 111.45 | 2013-02-27 03:31 | 2013-02-27 05:22 | 1.85 | 111 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 123.7095 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 74 | 258287 | 2517 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 11.145 | 2013-02-27 09:46 | 2013-02-27 14:22 | 4.6 | 276 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 30.7602 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.7602
|  | 75 | 258292 | 2608 | CAMPANA | Trafo 2 | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2013-02-28 04:27 | 2013-02-28 05:33 | 1.1 | 66 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1337.4 | 1471.14 | -- | -- | -- | -- | SI | 2808.54
|  | 76 | 258296 | 2309 | TANDIL | T1TD | 30 | 132/33/13,2 | 22.29 | 2013-02-28 07:25 | 2013-02-28 10:09 | 2.7333 | 164 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 36.511 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 36.511
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 495.2838 | 0 | 4524.87 | 7376.4297 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 12272.87
|  | * | Terceros

## SA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 335/2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 28 de febrero de 2013
[5 empty] | Salida en 220 kV | 19.787 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 9.893 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 7.419 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 7.419 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 77 | 257692 | 2256 | LINCOLN | Alimentador 5 a LINCOLN | 13.2 | 7.419 | 2013-02-01 07:34 | 2013-02-01 12:17 | 4.7167 | 283 | P | -- | 40 | 140.0707 | -- | -- | -- | SI | 140.0707
|  | 78 | 257797 | 2484 | LAPRIDA | Alimentador a LAMADRID | 33 | 7.419 | 2013-02-05 06:43 | 2013-02-05 08:59 | 2.2667 | 136 | P | -- | 50 | 84.2057 | -- | -- | -- | SI | 84.2057
|  | 79 | 257798 | 2157 | JUNIN | Alimentador a VIAMONTE | 33 | 7.419 | 2013-02-05 07:58 | 2013-02-05 14:33 | 6.5833 | 395 | P | -- | 50 | 244.0851 | -- | -- | -- | SI | 244.0851
|  | 80 | 257799 | 2196 | CHIVILCOY | Alimentador 1 a CHIVILCOY | 13.2 | 7.419 | 2013-02-05 08:51 | 2013-02-05 10:26 | 1.5833 | 95 | P | -- | 40 | 46.8881 | -- | -- | -- | SI | 46.8881
|  | 81 | 257800 | 3577 | PRAXAIR | Alimentador a PRAXAIR | 132 | 9.893 | 2013-02-05 09:19 | 2013-02-05 16:53 | 7.5667 | 454 | P | -- | 50 | 374.4501 | -- | -- | -- | SI | 374.4501
|  | 82 | 257801 | 2242 | SALADILLO | Alimentador a 25 de MAYO | 33 | 7.419 | 2013-02-06 07:55 | 2013-02-06 14:15 | 6.3333 | 380 | P | -- | 50 | 234.8114 | -- | -- | -- | SI | 234.8114
|  | 83 | 257804 | 2654 | TORNQUIST | Alimentador 1 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 7.419 | 2013-02-06 08:44 | 2013-02-06 17:17 | 8.55 | 513 | P | -- | 40 | 253.7298 | -- | -- | -- | SI | 253.7298
|  | 84 | 257805 | 2655 | TORNQUIST | Alimentador 2 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 7.419 | 2013-02-06 08:44 | 2013-02-06 19:46 | 11.0333 | 662 | P | -- | 40 | 327.3263 | -- | -- | -- | SI | 327.3263
|  | 85 | 257830 | 2650 | TORNQUIST | Alimentador 1 | 33 | 7.419 | 2013-02-07 09:02 | 2013-02-07 17:06 | 8.0667 | 484 | P | -- | 50 | 299.3567 | -- | -- | -- | SI | 299.3567
|  | 86 | 258001 | 2202 | CHIVILCOY | Alimentador 7 a CHIVILCOY | 13.2 | 7.419 | 2013-02-13 09:34 | 2013-02-13 14:02 | 4.4667 | 268 | P | -- | 40 | 132.6517 | -- | -- | -- | SI | 132.6517
|  | 87 | 258004 | 2421 | CHASCOMUS | Alimentador 8 a CHASCOMUS | 13.2 | 7.419 | 2013-02-13 11:58 | 2013-02-13 13:53 | 1.9167 | 115 | P | -- | 40 | 56.9779 | -- | -- | -- | SI | 56.9779
|  | 88 | 258008 | 2502 | PUNTA ALTA | Alimentador a P.S. GRUNBEIN 1 | 33 | 7.419 | 2013-02-14 10:16 | 2013-02-14 12:58 | 2.7 | 162 | P | -- | 50 | 100.1565 | -- | -- | -- | SI | 100.1565
|  | 89 | 258009 | 2323 | G.CHAVES | Alimentador 1 a TRES ARROYOS | 33 | 7.419 | 2013-02-14 11:18 | 2013-02-14 15:31 | 4.2167 | 253 | P | -- | 50 | 156.5409 | -- | -- | -- | SI | 156.5409
|  | 90 | 258012 | 2323 | G.CHAVES | Alimentador 1 a TRES ARROYOS | 33 | 7.419 | 2013-02-15 09:11 | 2013-02-15 12:28 | 3.2833 | 197 | P | -- | 50 | 121.6716 | -- | -- | -- | SI | 121.6716
|  | 91 | 258014 | 2193 | CARLOS CASARES | Alimentador 4 a LA SOFÍA | 13.2 | 7.419 | 2013-02-15 15:29 | 2013-02-15 15:41 | 0.2 | 12 | F | NO | 40 | -- | 296.76 | 59.352 | -- | SI | 356.112
|  | 92 | 258015 | 2189 | CARLOS CASARES | Alimentador a LAS TOSCAS | 33 | 7.419 | 2013-02-15 15:29 | 2013-02-15 15:41 | 0.2 | 12 | F | NO | 50 | -- | 370.95 | 74.19 | -- | SI | 445.14
|  | 93 | 258016 | 2190 | CARLOS CASARES | Alimentador 1 RURAL | 13.2 | 7.419 | 2013-02-15 15:29 | 2013-02-15 15:41 | 0.2 | 12 | F | NO | 40 | -- | 296.76 | 59.352 | -- | SI | 356.112
|  | 94 | 258273 | 2066 | PAPEL PRENSA | Línea a P.PRENSA terna 1 | 132 | 9.893 | 2013-02-17 09:02 | 2013-02-17 09:18 | 0.26667 | 16 | F | SI | 50 | -- | -- | 133.5555 | -- | SI | 133.5555
|  | 95 | 258274 | 2067 | PAPEL PRENSA | Línea a P.PRENSA terna 2 | 132 | 9.893 | 2013-02-17 09:02 | 2013-02-17 09:18 | 0.26667 | 16 | F | SI | 50 | -- | -- | 133.5555 | -- | SI | 133.5555
|  | 96 | 258275 | 2066 | PAPEL PRENSA | Línea a P.PRENSA terna 1 | 132 | 9.893 | 2013-02-17 19:25 | 2013-02-17 19:36 | 0.18333 | 11 | F | SI | 50 | -- | -- | 89.037 | -- | SI | 89.037
|  | 97 | 258276 | 2067 | PAPEL PRENSA | Línea a P.PRENSA terna 2 | 132 | 9.893 | 2013-02-17 19:26 | 2013-02-17 19:36 | 0.16667 | 10 | F | SI | 50 | -- | -- | 84.0905 | -- | SI | 84.0905
|  | 98 | 258210 | 2068 | PAPEL PRENSA | Interr. Trafo 1 a SAN PEDRO | 33 | 7.419 | 2013-02-22 07:48 | 2013-02-22 14:11 | 6.3833 | 383 | P | -- | 50 | 236.6661 | -- | -- | -- | SI | 236.6661
|  | 99 | 258215 | 2634 | PETROQUIMICA | Alimentador a CARGILL | 33 | 7.419 | 2013-02-23 08:04 | 2013-02-23 18:23 | 10.3167 | 619 | P | -- | 50 | 382.8204 | -- | -- | -- | SI | 382.8204
|  | 100 | 258219 | 2066 | PAPEL PRENSA | Línea a P.PRENSA terna 1 | 132 | 9.893 | 2013-02-24 10:27 | 2013-02-24 10:30 | 0.05 | 3 | P | -- | 50 | 2.4733 | -- | -- | -- | SI | 2.4733
|  | 101 | 258220 | 2067 | PAPEL PRENSA | Línea a P.PRENSA terna 2 | 132 | 9.893 | 2013-02-24 10:27 | 2013-02-24 10:30 | 0.05 | 3 | P | -- | 50 | 2.4733 | -- | -- | -- | SI | 2.4733
|  | 102 | 258280 | 4205 | SALTO BA | ALIMENTADOR 2 A ARRECIFES | 33 | 7.419 | 2013-02-26 09:50 | 2013-02-26 13:10 | 3.3333 | 200 | P | -- | 50 | 123.5264 | -- | -- | -- | SI | 123.5264
|  | 103 | 258281 | 2328 | G.CHAVES | Alimentador 4 a DE LA GARMA | 13.2 | 7.419 | 2013-02-26 09:52 | 2013-02-26 14:50 | 4.9667 | 298 | P | -- | 40 | 147.4897 | -- | -- | -- | SI | 147.4897
|  | 104 | 258282 | 4939 | OLAVARRIA | SALIDA C.T. OLAVARRIA | 132 | 9.893 | 2013-02-26 21:54 | 2013-02-27 22:49 | 24.9167 | 1495 | F | NO | 50 | -- | 494.65 | 12326.678 | -- | SI | 0
|  | 105 | 258290 | 2326 | G.CHAVES | Alimentador 3 a GONZALEZ CHAVES | 13.2 | 7.419 | 2013-02-27 10:22 | 2013-02-27 12:27 | 2.0833 | 125 | P | -- | 40 | 61.7261 | -- | -- | -- | SI | 61.7261
[8 empty] | 7.419 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 3530.0975 | 1459.12 | 12959.8105 | 0 |  | 5127.7
|  | * | Terceros

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 335/2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de febrero de 2013
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | bar: 2012-08-01
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | bar: 2012-12-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | 2012-07-01: 2
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | bar: 2012-12-01
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 2012-04-01: 1; 2012-07-01: 1; 2013-01-01: 2
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | 2012-08-01: 1; 2012-12-01: XXXX; 2013-01-01: XXXX
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | bar: 2012-08-01 to 2012-09-01
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 40.22 | C | bar: 2012-04-01 to 2012-05-01
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | bar: 2013-01-01
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | bar: 2012-03-01; 2012-06-01; 2013-01-01
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | bar: 2012-03-01; 2012-08-01; 2012-12-01
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MALV.1 - CATONAS 1 - MORÓN 1 | 132 | 38.29 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MALV.2 - CATONAS 2 - MORÓN 2 | 132 | 44.56 | A
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 39.29 | C
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | bar: 2012-07-01
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | bar: 2012-11-01
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 20.28 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | bar: 2012-12-01
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 29.57 | B | 2012-11-01: 2
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.52 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | bar: 2012-03-01 to 2012-04-01; 2012-08-01
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C | bar: 2012-12-01
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | bar: 2012-08-01; 2012-11-01
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | 2012-05-01: 1; 2013-01-01: 2
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | bar: 2012-10-01; 2012-12-01
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 2012-09-01: 2; 2012-12-01: 1
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | bar: 2012-02-01 to 2012-03-01; 2012-07-01; 2013-01-01
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 2012-02-01: 1; 2012-03-01: 1; 2012-12-01: 2
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI (CORCEMAR) | 132 | 5 | C
|  | 101 | 3557 | (CORCEMAR) MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C | bar: 2012-10-01
|  | 111 | 3715 | SALTO BA - CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C | bar: 2012-06-01
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | bar: 2012-07-01 to 2012-08-01
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 73.43 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 89.14 | C
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C | bar: 2012-11-01
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C
|  | 126 | 4830 | LOS CHAÑARES - PTQ. BAHIA BLANCA | 132 | 15.701 | C | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  | 127 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.725 | C
|  | 128 | 4701 | CHACABUCO - CHACABUCO IND. | 132 | 15.9 | C | bar: 2012-07-01
|  | 129 | 4702 | CHACABUCO IND. - SALTO BA | 132 | 48.6 | C
|  | 130 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C | bar: 2012-05-01; 2012-07-01; 2012-10-01
|  | 131 | 4933 | ZARATE - LAS PALMAS | 132 | 8.7 | C
|  | 132 |  | LAS PALMAS - PROTISA | 132 | 4.4 | C
|  | 133 | 4671 | PERGAMINO - COLON | 132 | 52.7 | C | bar: 2012-02-01 to 2013-01-01
|  | 134 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | bar: 2012-02-01
|  | 135 | 4715 | LUJAN GBA - LUJAN II GBA | 132 | 9.02 | C
|  | 136 | 4716 | LUJAN II - MALV.1- CATONAS 1 - MORON 1 | 132 | 38.29 | A
|  | 137 | 4888 | ZARATE -CAMPANA III | 132 | 16.8 | C
|  | 138 | 4889 | CAMPANBA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C
|  | 139 | 4914 | RAMALLO - SIDERAR | 132 | 6.75 | C
|  | 140 | 4915 | SIDERAR - SAN NICOLÁS | 132 | 1.31 | C
|  | 141 |  | RAMALLO IND - RAMALLO | 132 | 17.66 | C
|  | 142 | 4964 | PINAMAR - VALERIA DEL MAR | 132 | 6 | C
|  | 143 | 4965 | VALERIA DEL MAR - VILLA GESELL | 132 | 14.28 | C
|  | 144 |  | BAHIA BLANCA - MONTE HERMOSO | 132 | 90 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 145 |  | MONTE HERMOSO - CORONEL DORREGO | 132 | 35.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 6162.72 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 9
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.57 | 1.59 | 1.67 | 1.68 | 1.64 | 1.47 | 1.59 | 1.57 | 1.52 | 1.47 | 1.43 | 1.57 | 1.5415
[11 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.5415 | SALIDAS x AÑO / 100 km