## Totales
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
MONTO TOTAL DE SANCIONES
| 1 | FALSE
DICIEMBRE 2012 A MAYO 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  | DICIEMBRE 2012 | ANEXO I | 588762.42
|  |  | ENERO 2013 | ANEXO II | 173202.81
|  |  | FEBRERO 2013 | ANEXO III | 102519.53
|  |  | MARZO 2013 | ANEXO IV | 328872.47
|  |  | ABRIL 2013 | ANEXO V | 58444.49
|  |  | MAYO 2013 | ANEXO VI | 158832.95
|  |  |  | TOTAL | 1410634.67

## Usuarios Dic 12 a May 13
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A USUARIOS
| 1 | FALSE
DICIEMBRE 2012 A MAYO 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  | DICIEMBRE 2012 | ANEXO I | CONEXIÓN TRANSFORMACIÓN | Punto 2.1 | 178244.15
[5 empty] | Equipamiento propio Res. 01_03 | Punto 3. | 41.54
|  |  | ENERO 2013 | ANEXO II | CONEXIÓN TRANSFORMACIÓN | Punto 2.1 | 57054.26
[5 empty] | Equipamiento propio Res. 01_03 | Punto 3. | 17.01
|  |  | FEBRERO 2013 | ANEXO III | CONEXIÓN TRANSFORMACIÓN | Punto 2.1 | 12272.87
|  |  | MARZO 2013 | ANEXO IV | CONEXIÓN TRANSFORMACIÓN | Punto 2.1 | 23113.75
[5 empty] | Equipamiento propio Res. 01_03 | Punto 3. | 212.51
|  |  | ABRIL 2013 | ANEXO V | CONEXIÓN TRANSFORMACIÓN | Punto 2.1 | 15166.96
[5 empty] | Equipamiento propio Res. 01_03 | Punto 3. | 150.65
|  |  | MAYO 2013 | ANEXO VI | CONEXIÓN TRANSFORMACIÓN | Punto 2.1 | 16148.56
[5 empty] | Equipamiento propio Res. 01_03 | Punto 3. | 90.08
[5 empty] | TOTALES |  | 302512.34

## Inversiones Ad. dic12 - may13
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
MONTO TOTAL DESTINADO A INVERSIONES ADICIONALES CONFORME EL PUNTO 6.1.3. DEL ACTA ACUERDO
| 1 | FALSE
DICIEMBRE 2012 A MAYO 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  |  | DICIEMBRE 2012 | ANEXO I | LÍNEAS | Punto 1. | 393258.05
[5 empty] | CONEXIÓN SALIDAS | Punto 2.2. | 17218.68
|  |  | ENERO 2013 | ANEXO II | LÍNEAS | Puntos 1. | 88769.89
[5 empty] | CONEXIÓN SALIDAS | Punto 2.2. | 27361.65
|  |  | FEBRERO 2013 | ANEXO III | LÍNEAS | Punto 1. | 85118.96
[5 empty] | CONEXIÓN SALIDAS | Punto 2.2. | 5127.7
|  |  | MARZO 2013 | ANEXO IV | LÍNEAS | Punto 1. | 295640.97
[5 empty] | CONEXIÓN SALIDAS | Punto 2.2. | 9905.24
|  |  | ABRIL 2013 | ANEXO V | LÍNEAS | Punto 1. | 31923.69
[5 empty] | CONEXIÓN SALIDAS | Punto 2.2. | 11203.19
|  |  | MAYO 2013 | ANEXO VI | LÍNEAS | Punto 1. | 128127.53
[5 empty] | CONEXIÓN SALIDAS | Punto 2.2. | 14466.78
[5 empty] | TOTALES |  | 1108122.33

## TASA FALLA
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de mayo de 2013
|  |  | Codigo | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01
|  | 1 | 1403 | BRAGADO - HENDERSON | 220 | 177 | A | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 2 | CE-000 | AZUL - LAS FLORES | 132 | 107 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 3 | 1534 | BAHIA BLANCA - NORTE II | 132 | 19 | C
|  | 4 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | bar: 2012-08-01
|  | 5 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C
|  | 6 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | bar: 2012-12-01
|  | 7 | 1522 | BALCARCE - MAR DEL PLATA | 132 | 62.9 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 8 | 1406 | BRAGADO - CHACABUCO | 132 | 60.6 | B | 2012-07-01: 2; 2013-02-01: 1
|  | 9 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 10 | 1405 | BRAGADO - SALADILLO | 132 | 83.8 | B | bar: 2012-12-01
|  | 11 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C
|  | 12 | 2617 | C. PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 2012-07-01: 1; 2013-01-01: 2; 2013-04-01: 1
|  | 13 | CE-000 | CAMPANA - NUEVA CAMPANA | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 14 | 1432 | CAMPANA - SIDERCA | 132 | 0.3 | C
|  | 15 | 1428 | CAMPANA - ZARATE | 132 | 9.4 | C
|  | 16 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B
|  | 17 | 1409 | CHIVILCOY - MERCEDES B.A. | 132 | 69.1 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 18 | 1539 | CNEL. DORREGO - BAHIA BLANCA | 132 | 77.5 | C | 2012-08-01: 1; 2012-12-01: XXXX; 2013-01-01: XXXX; 2013-02-01: XXXX; 2013-03-01: XXXX; 2013-04-01: XXXX
|  | 19 | 1538 | CNEL. DORREGO - TRES ARROYOS | 132 | 99 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 20 | 1537 | CNEL. SUAREZ - PIGUE | 132 | 47.6 | C | bar: 2012-08-01 to 2012-09-01
|  | 21 | 1437 | DOLORES - CHASCOMUS | 132 | 90.23 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 22 | CE-000 | EASTMAN T - EASTMAN | 132 | 6.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 24 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 40.22 | C | bar: 2012-05-01
|  | 25 | 1444 | GRAL. MADARIAGA - LAS ARMAS | 132 | 64.4 | C
|  | 26 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | bar: 2013-01-01
|  | 27 | C-001 | JUNIN - IMSA - LINCOLN | 132 | 70 | B | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 28 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | bar: 2012-06-01; 2013-01-01
|  | 29 | 1520 | LAS ARMAS - DOLORES | 132 | 88.2 | C
|  | 30 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C
|  | 31 | CE-000 | LAS FLORES - MONTE | 132 | 86.8 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 32 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | bar: 2012-08-01; 2012-12-01; 2013-04-01
|  | 33 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 34 | 1452 | LOMA NEGRA - OLAVARRIA | 132 | 51.51 | C
|  | 35 | 2620 | LUJAN - MALV.1 - CATONAS 1 - MORÓN 1 | 132 | 38.29 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 36 | 2621 | LUJAN - MALV.2 - CATONAS 2 - MORÓN 2 | 132 | 44.56 | A
|  | 37 | 1442 | MAR DE AJO - PINAMAR | 132 | 46.4 | C
|  | 38 | 1525 | MAR DEL PLATA - MIRAMAR | 132 | 39.29 | C
|  | 39 | CE-002 | MAR DEL PLATA - QUEQUEN -NECOCHEA | 132 | 129 | B
|  | 40 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B
|  | 41 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 42 | 1417 | MONTE - CHASCOMUS | 132 | 114 | C | bar: 2012-07-01
|  | 43 | 1545 | NORTE II - PETROQ. BAHIA BLANCA | 132 | 30 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 44 | 2648 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 3.2 | C
|  | 45 | CE-000 | NUEVA CAMPANA - ZARATE | 132 | 10.6 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 46 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA "0" | 132 | 2.2 | C
|  | 47 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 48 | CE-000 | OLAVARRIA - GONZALEZ CHAVEZ | 132 | 152 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 49 | 1446 | OLAVARRIA - HENDERSON | 132 | 139.9 | C
|  | 50 | CE-000 | OLAVARRIA - LAPRIDA | 132 | 99.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 51 | 1449 | OLAVARRIA - TANDIL | 132 | 133.2 | A
|  | 52 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C
|  | 53 | 1533 | P. LURO - C. PATAGONES | 132 | 151 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 54 | 2740 | PERGAMINO - RAMALLO | 132 | 66.8 | C
|  | 55 | 1420 | PERGAMINO - ROJAS | 132 | 36 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 56 | 1419 | PERGAMINO - SAN NICOLAS | 132 | 70.8 | C | bar: 2012-11-01; 2013-03-01
|  | 57 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C
|  | 58 |  | C. PIEDRABUENA - ING. WHITE | 132 | 1.1 | C
|  | 59 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 60 | CE-004 | PIGÜE - TORNQUIST - BAHIA BLANCA | 132 | 132.3 | C
|  | 61 | 1443 | PINAMAR - VILLA GESELL | 132 | 20.28 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 62 | 1543 | PUNTA ALTA - BAHIA BLANCA | 132 | 24.1 | C
|  | 63 | 1544 | PUNTA ALTA - C. PIEDRABUENA | 132 | 25 | C
|  | 64 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C | bar: 2013-03-01
|  | 65 | 1418 | ROJAS - JUNIN | 132 | 47.7 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 66 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | bar: 2012-12-01; 2013-02-01
|  | 67 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 68 | C-000 | SAN CLEMENTE - MAR DEL TUYÚ - MAR DE AJÓ | 132 | 39 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 69 | 4293 | SAN CLEMENTE - LAS TONINAS | 132 | 14.6 | B
|  | 70 | CE-003 | LAS TONINAS-MAR DEL TUYU-MAR DE AJO | 132 | 29.57 | B | 2012-11-01: 2
|  | 71 | 1999 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN IND. | 132 | 14.7 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 72 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B
|  | 73 | CE-000 | SAN NICOLAS EXTG - SAN NICOLAS | 132 | 0.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 74 | 2957 | SAN PEDRO - EASTMAN T | 132 | 63.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 75 | 1427 | SAN PEDRO - PAPEL PRENSA | 132 | 10.9 | B | 2013-02-01: 2
|  | 76 | CE-000 | SAN PEDRO - SAN NICOLÁS | 132 | 65 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 77 | 4277 | SAN PEDRO - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 58 | C
|  | 78 | 4278 | SAN NICOLÁS - RAMALLO INDUSTRIAL | 132 | 23.52 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 79 | 1517 | TANDIL - BALCARCE | 132 | 103.6 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 80 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | bar: 2012-08-01
|  | 81 | 1518 | TANDIL - BARKER | 132 | 47.7 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 82 | 2712 | TRENQUE LAUQUEN - GRAL. PICO | 132 | 77 | C | bar: 2012-12-01
|  | 83 | 1402 | TRENQUE LAUQUEN - HENDERSON | 132 | 105.4 | A
|  | 84 | 1382 | URBANA SAN NICOLÁS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C
|  | 85 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C
|  | 86 | 1445 | VILLA GESELL - GRAL. MADARIAGA | 132 | 35 | C | bar: 2012-08-01; 2012-11-01
|  | 87 | 2715 | VILLA LIA "T" - ANTONIO DE ARECO | 132 | 18.4 | C
|  | 88 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C
|  | 89 | 2713 | VILLA LIA "T" - VILLA LIA | 132 | 8 | C
|  | 90 | 1424 | ZARATE - ATUCHA I | 132 | 22.1 | C | bar: 2013-02-01
|  | 91 | 2955 | ZARATE - EASTMAN T | 132 | 11 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 92 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 93 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 94 | CE-000 | CAP. SARMIENTO - ANTONIO DE ARECO - LUJAN | 66 | 81.3 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 95 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | 2012-05-01: 1; 2013-01-01: 2
|  | 96 | 1536 | CARLOS CASARES - 9 DE JULIO 66 | 66 | 46.8 | C | bar: 2012-10-01; 2012-12-01
|  | 97 | 1530 | PEHUAJO - CARLOS CASARES | 66 | 53.1 | C | 2012-09-01: 2; 2012-12-01: 1
|  | 98 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | bar: 2012-07-01; 2013-01-01 to 2013-02-01
|  | 99 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 2012-12-01: 2
|  | 100 | 3556 | NUEVA CAMPANA - MINETTI (CORCEMAR) | 132 | 5 | C
|  | 101 | 3557 | (CORCEMAR) MINETTI - ZARATE | 132 | 7 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 102 | 3285 | EASTMAN T - PROTISA | 132 | 5.5 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 103 | 3286 | PROTISA - EASTMAN | 132 | 1 | C
|  | 104 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C
|  | 105 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 106 | 3541 | PETROQ. BAHIA BLANCA - PROFERTIL | 132 | 1.8 | C
|  | 107 | 3575 | NUEVA CAMPANA - PRAXAIR | 132 | 6.1 | C
|  | 108 | 3576 | PRAXAIR - CAMPANA | 132 | 1.1 | C
|  | 109 | 3596 | PUNTA ALTA - CORONEL ROSALES | 132 | 4.1 | C
|  | 110 | 3535 | PAPEL PRENSA - BARADERO | 132 | 24 | C | bar: 2012-10-01; 2013-02-01 to 2013-03-01
|  | 111 | 3715 | SALTO BA - CHACABUCO | 132 | 60.1 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 112 | 3689 | LA PAMPITA - LAPRIDA | 132 | 72.2 | C | bar: 2012-06-01
|  | 113 | 3690 | OLAVARRIA - LA PAMPITA | 132 | 27.5 | C
|  | 114 | 3796 | C. SARMIENTO - S.A. DE ARECO | 66 | 31.5 | C | bar: 2013-02-01
|  | 115 | 3797 | S.A. DE ARECO - LUJAN BAS | 66 | 49.8 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 116 | 3829 | OLAVARRIA - BARKER | 132 | 139.4 | C | bar: 2012-07-01 to 2012-08-01
|  | 117 | 4067 | CHILLAR - OLAVARRIA | 132 | 73.43 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 118 | 4070 | CHILLAR - GONZALEZ CHAVES | 132 | 89.14 | C
|  | 119 | 4077 | CACHARI - RAUCH | 132 | 19.6 | C
|  | 120 | 4075 | AZUL - CACHARI | 132 | 55.7 | C | bar: 2012-11-01
|  | 121 | 4076 | CACHARI - LAS FLORES | 132 | 51.3 | C
|  | 122 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C
|  | 123 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 124 | 4097 | ROSAS - NEWTON | 132 | 11 | C
|  | 125 | 4095 | LAS FLORES - ROSAS | 132 | 28.4 | C
|  | 126 | 4830 | LOS CHAÑARES - PTQ. BAHIA BLANCA | 132 | 15.701 | C | bar: 2012-05-01 to 2012-06-01
|  | 127 | 4831 | NORTE II - LOS CHAÑARES | 132 | 15.725 | C
|  | 128 | 4701 | CHACABUCO - CHACABUCO IND. | 132 | 15.9 | C | bar: 2012-07-01
|  | 129 | 4702 | CHACABUCO IND. - SALTO BA | 132 | 48.6 | C
|  | 130 | 4935 | LAS PALMAS - SAN PEDRO | 132 | 67.3 | C | bar: 2012-05-01; 2012-07-01; 2012-10-01
|  | 131 | 4933 | ZARATE - LAS PALMAS | 132 | 8.7 | C
|  | 132 |  | LAS PALMAS - PROTISA | 132 | 4.4 | C
|  | 133 | 4671 | PERGAMINO - COLON | 132 | 52.7 | C | bar: 2012-05-01 to 2013-04-01
|  | 134 | 1434 | 9 DE JULIO 66 - BRAGADO | 66 | 60.94 | C | bar: 2013-03-01
|  | 135 | 4715 | LUJAN GBA - LUJAN II GBA | 132 | 9.02 | C
|  | 136 | 4716 | LUJAN II - MALV.1- CATONAS 1 - MORON 1 | 132 | 38.29 | A
|  | 137 | 4888 | ZARATE -CAMPANA III | 132 | 16.8 | C
|  | 138 | 4889 | CAMPANBA III - MATHEU | 132 | 24.7 | C
|  | 139 | 4914 | RAMALLO - SIDERAR | 132 | 6.75 | C
|  | 140 | 4915 | SIDERAR - SAN NICOLÁS | 132 | 1.31 | C
|  | 141 |  | RAMALLO IND - RAMALLO | 132 | 17.66 | C
|  | 142 | 4964 | PINAMAR - VALERIA DEL MAR | 132 | 6 | C
|  | 143 | 4965 | VALERIA DEL MAR - VILLA GESELL | 132 | 14.28 | C
|  | 144 |  | BAHIA BLANCA - MONTE HERMOSO | 132 | 90 | C | 2012-05-01: XXXX; 2012-06-01: XXXX; 2012-07-01: XXXX; 2012-08-01: XXXX; 2012-09-01: XXXX; 2012-10-01: XXXX; 2012-11-01: XXXX
|  | 145 |  | MONTE HERMOSO - CORONEL DORREGO | 132 | 35.4 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  | 1 | 1
|  |  |  | Longitud Total | 6162.72 | km
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 8 | 6 | 10 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 9 | 13 | 10 | 4
[6 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.68 | 1.64 | 1.47 | 1.59 | 1.57 | 1.52 | 1.47 | 1.43 | 1.57 | 1.54 | 1.69 | 1.7 | 1.6389
[11 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.6389 | SALIDAS x AÑO / 100 km

## CM
ANEXO VII al Memorandum D.T.E.E. N° 335 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSBA S.A.
INDICES DE CALIDAD MEDIA - DESTINO
FALSE
Desde el 01 de diciembre de 2012 al 31 de mayo de 2013
|  |  |  | LINEAS | TRAFOS | SALIDAS
|  |  | Suma uxt | 158069.1908 | 112392.7194 | 1615.15
|  |  | Ut | 6162 | 3606 | 559
|  |  | T | 4344 | 4344 | 4344
|  |  | Indisponibilidad media | 0.0059052 | 0.007175 | 0.00066514
|  |  | Indices Acta Acuerdo | 0.0082501 | 0.0051484 | 0.00086029
|  |  | Destino | Inversiones | Usuario | Inversiones
TASA DE FALLA MEDIA - DESTINO
|  |  | Tasa de falla Promedio | 1.59
|  |  | Tasa de falla Acta Acuerdo | 2.73
|  |  | Destino | Inversiones