## TOT-1013
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de octubre de 2013
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 667.8
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 624.46
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 40.9725
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 356.22
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 166.3581
[5 empty] | TOTAL | 1855.8107
Valores remuneratorios de acuerdo al Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo - Res. ENRE N° 645/08

## LI-10 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de octubre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 152.1834
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 145.4196 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 266275 | 1838 | CDORO. RIVADAVIA (A1) - CDORO. RIVADAVIA | 132 | 0,50 | 0.7271 | 2013-10-10 09:14 | 2013-10-10 14:08 | 4.9 | 294 | P | 0,000 | 1.0688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1.0688
|  | 2 | 266276 | 1628 | TRELEW - FLORENTINO AMEGHINO | 132 | 112 | 162.87 | 2013-10-11 09:43 | 2013-10-11 17:01 | 7.3 | 438 | P | 0,000 | 356.6852 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 356.6852
|  | 3 | 266931 | 2036 | PICO TRUNCADO I - CDORO. RIVADAVIA | 132 | 138 | 200.6791 | 2013-10-31 08:36 | 2013-10-31 13:45 | 5.15 | 309 | P | 0,000 | 310.0491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 310.0491
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 667.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 667.8

## LI-EDERSA-10 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 145.4196 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | 266833 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 36.3549 | 2013-10-23 09:06 | 2013-10-23 16:44 | 7.6333 | 458 | P | 0,000 | 83.2164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 83.2164
|  | 5 | 266834 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 236.4523 | 2013-10-23 09:06 | 2013-10-23 16:44 | 7.6333 | 458 | P | 0,000 | 541.2393 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 541.2393
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 624.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 624.46

## SA-EDERSA-10 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.1.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2013
[5 empty] | Salida en 330 kV | 16.908 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.761 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 5.074 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 5.074 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 266832 | 1757 | S.A.OESTE | SALIDA LINEA VALCHETA | 33 | 5.074 | 2013-10-22 09:10 | 2013-10-22 12:24 | 3.2333 | 194 | P | -- | 25 | 40.9725 | -- | -- | -- | SI | 40.9725
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 40.97 | 0 | 0 | 0 |  | 40.9725
Note on G15: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## RE-10 (1)
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
Desde el 01 al 31 de octubre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  |  |  | 0.507
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 6
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT | K (P) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 265938 | 1866 | FUTALEUFU | Reactor 2 | 50 | 25.35 | 2013-10-01 08:43 | 2013-10-01 15:18 | 6.5833 | 395 | P | -- | 0.6 | 100.0818 | -- | -- | -- | SI | 100.0818
|  | 8 | 265939 | 1866 | FUTALEUFU | Reactor 2 | 50 | 25.35 | 2013-10-04 08:44 | 2013-10-04 14:51 | 6.1167 | 367 | P | -- | 0.6 | 93.0852 | -- | -- | -- | SI | 93.0852
|  | 9 | 266647 | 1866 | FUTALEUFU | Reactor 2 | 50 | 25.35 | 2013-10-16 08:38 | 2013-10-16 13:44 | 5.1 | 306 | P | -- | 0.6 | 77.571 | -- | -- | -- | SI | 77.571
|  | 10 | 266648 | 1866 | FUTALEUFU | Reactor 2 | 50 | 25.35 | 2013-10-17 08:47 | 2013-10-17 14:24 | 5.6167 | 337 | P | -- | 0.6 | 85.4802 | -- | -- | -- | SI | 85.4802
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 356.2182 | 0 | 0 | 0 |  | 356.22

## SUP-EDERSA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de octubre de 2013
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.761
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 145.4196 | Salida en 33 kV | 5.074
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.507 | Salida en 13,2 kV = | 5.074
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 624.46 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 40.9725 |  | SEGÚN 2.2.1.
[6 empty] | SM = | 665.4325
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 33539.5774 | 0 | (DTE 1013) | 33539.5774
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 119335.9802 | 1120 | (DTE 1013) | 120455.9802
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 200804.6956 | 973 | (DTE 1013) | 201777.6956
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 7573.453 | 0 | (DTE 1013) | 7573.453
363346.7061
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 11316.24 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 5030.184
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 33194.304 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 7550.112
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 2829.06 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 11325.168
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 5658.12 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 22650.336
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 11316.24 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 11325.168
[6 empty] | 64313.964 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 27680.52
85561.488
[6 empty] | RM = | 513222.1581
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 12830.554
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 166.3581
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 166.3581
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de octubre de 2013
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2012-12-01: 1; 2013-04-01: 2; 2013-07-01: 1
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112 | bar: 2012-10-01 to 2013-09-01
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.4 | bar: 2013-08-01
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2013-08-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | bar: 2012-10-01 to 2013-09-01
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5 | bar: 2012-10-01 to 2013-09-01
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2012-11-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2013-04-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | bar: 2012-10-01 to 2013-09-01
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | bar: 2012-10-01 to 2013-09-01
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5 | bar: 2012-12-01
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 40 | RAWSON-RAWSONG1 | 132 | 7.2
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2012-10-01: 2; 2013-01-01: 2; 2013-03-01: 1
|  | 32 | SAN ANTONIO ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | PICO TRUNCADO I - PTQ C.RIVADAVIA | 132 | 1.5
|  | 36 | PTQ C.RIVADAVIA - P.DESEADO | 132 | 207.5 | 2013-04-01: 2
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | bar: 2013-07-01
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41
|  | 33 | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15
|  | 34 | DIADEMA - PAMAPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6 | bar: 2012-10-01 to 2013-09-01
|  | 29 | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98 | bar: 2013-06-01; 2013-08-01
|  |  |  | Longitud Total | 2997.15
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.13 | 1.07 | 1 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.73 | 0.9 | 0.83 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.90086
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.90086 | SALIDAS x AÑO / 100 km