## TOT-1113
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 238.46
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 4811.93
|  |  | 1.3.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 303.17
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 100.39
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 933.07
|  |  |  | 2.1.3.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  | 123.89
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 203.54
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 490.8588
|  |  |  | 2.2.3.- | Transportista Indep.TRANSACUE S.A. |  | 206.6386
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 3.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 3.8
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 1558.9647
|  |  | 4.2.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 158.4247
[5 empty] | TOTAL | 9133.1368
Valores remuneratorios de acuerdo al Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo - Res. ENRE N° 645/08

## LI-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 152.1834
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 145.4196 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 266932 | 1630 | PTO. MADRYN - P. ALUMINIO DGPA | 132 | 5.7 | 36.3549 | 2013-11-03 09:49 | 2013-11-03 13:17 | 3.4667 | 208 | P | 0,000 | 37.8455 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.8455
|  | 2 | 267545 | 3516 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41 | 41.3137 | 2013-11-10 07:01 | 2013-11-10 10:29 | 3.4667 | 208 | P | 0,000 | 43.0076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.0076
|  | 3 | 267809 | 4744 | PICO TRUNCADO I - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 2.5 | 36.3549 | 2013-11-15 10:03 | 2013-11-15 11:47 | 1.7333 | 104 | P | 0,000 | 18.8682 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.8682
|  | 4 | 267810 | 3516 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41 | 41.3137 | 2013-11-17 07:01 | 2013-11-17 07:52 | 0.85 | 51 | P | 0,000 | 10.535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.535
|  | 5 | 268078 | 1629 | TRELEW - P. ALUMINIO DGPA | 132 | 62 | 90.1602 | 2013-11-24 07:22 | 2013-11-24 09:50 | 2.4667 | 148 | P | 0,000 | 66.8087 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.8087
|  | 6 | 268391 | 1629 | TRELEW - P. ALUMINIO DGPA | 132 | 62 | 90.1602 | 2013-11-27 09:43 | 2013-11-27 11:59 | 2.2667 | 136 | P | 0,000 | 61.3991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 61.3991
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 238.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 238.46

## LI-EDERSA-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 145.4196 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 267535 | 1633 | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 160.3978 | 2013-11-05 04:04 | 2013-11-05 04:08 | 0.066667 | 4 | F | 0,000 | -- | -- | 4811.9348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4811.9348
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 4811.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4811.93

## LI-TRANSACUE-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.3.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 145.4196 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 267546 | 4586 | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 186.108 | 2013-11-10 07:01 | 2013-11-10 11:30 | 4.4833 | 269 | P | -- | 250.1292 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 250.1292
|  | 9 | 267814 | 4586 | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 186.108 | 2013-11-17 07:01 | 2013-11-17 07:58 | 0.95 | 57 | P | -- | 53.0408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.0408
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 36.3549 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 303.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 303.17

## TR-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.507
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 10 | 267543 | 3518 | ESQUEL | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 7.605 | 2013-11-10 07:01 | 2013-11-10 10:32 | 3.5167 | 211 | P | -- | -- | SI | 3 | 80.3088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 80.3088
|  | 11 | 267813 | 3518 | ESQUEL | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 7.605 | 2013-11-17 07:01 | 2013-11-17 07:54 | 0.88333 | 53 | P | -- | -- | SI | 3 | 20.0772 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.0772
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 100.386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100.39

## TR-EDERSA-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.507
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | 267540 | 4970 | S. ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 7.605 | 2013-11-07 09:11 | 2013-11-07 11:51 | 2.6667 | 160 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.0916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.0916
|  | 13 | 268393 | 1812 | VIEDMA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 7.605 | 2013-11-30 22:21 | 2013-11-30 23:15 | 0.9 | 54 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 228.15 | 205.335 | -- | -- | -- | -- | SI | 433.485
|  | 14 | 268392 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 7.605 | 2013-11-30 22:21 | 2013-11-30 23:25 | 1.0667 | 64 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 228.15 | 244.1205 | -- | -- | -- | -- | SI | 472.2705
|  | 15 | 268417 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 7.605 | 2013-11-30 23:26 | 2013-11-30 23:59 | 0.55 | 33 | R | NO | 60 | NO | 3 | -- | -- | -- | -- | 13.689 | 7.529 | -- | -- | SI | 21.218
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; R - REDUCCIÓN FORZADA | [15 empty] | 6.0916 | 0 | 456.3 | 449.4555 | 13.689 | 7.529 | 0 | 0 |  | 933.07

## TR-TRANSACUE-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.3.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.507
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 16 | 267550 | 4587 | EL COIHUE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/6,6 | 7.605 | 2013-11-10 07:01 | 2013-11-10 11:30 | 4.4833 | 269 | P | -- | -- | SI | 3 | 102.2112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102.2112
|  | 17 | 267818 | 4587 | EL COIHUE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/6,6 | 7.605 | 2013-11-17 07:01 | 2013-11-17 07:58 | 0.95 | 57 | P | -- | -- | SI | 3 | 21.6743 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.6743
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 123.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123.89

## SA-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | Salida en 330 kV | 16.908 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.761 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 5.074 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 5.074 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 18 | 267542 | 4589 | ESQUEL | SALIDA LINEA A EL COIHUE | 132 | 6.761 | 2013-11-10 07:01 | 2013-11-10 10:32 | 3.5167 | 211 | P | -- | 50 | 118.9936 | -- | -- | -- | SI | 118.9936
|  | 19 | 267544 | 3519 | ESQUEL | SALIDA TRAFO 4 COOP 16 DE OCTUBRE | 33 | 5.074 | 2013-11-10 07:01 | 2013-11-10 10:32 | 3.5167 | 211 | P | -- | 25 | 44.6512 | -- | -- | -- | SI | 44.6512
|  | 20 | 267811 | 3519 | ESQUEL | SALIDA TRAFO 4 COOP 16 DE OCTUBRE | 33 | 5.074 | 2013-11-17 07:01 | 2013-11-17 07:54 | 0.88333 | 53 | P | -- | 25 | 11.1628 | -- | -- | -- | SI | 11.1628
|  | 21 | 267812 | 4589 | ESQUEL | SALIDA LINEA A EL COIHUE | 132 | 6.761 | 2013-11-17 07:01 | 2013-11-17 07:52 | 0.85 | 51 | P | -- | 50 | 28.7343 | -- | -- | -- | SI | 28.7343
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 203.5419 | 0 | 0 | 0 |  | 203.54
Note on G16: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G19: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SA-EDERSA-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | Salida en 330 kV | 16.908 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV = | 6.761 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV = | 5.074 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 5.074 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 22 | 267541 | 1756 | S. ANTONIO ESTE | SALIDA 2 PUERTO | 33 | 5.074 | 2013-11-07 09:11 | 2013-11-07 11:52 | 2.6833 | 161 | F | NO | 25 | -- | 126.85 | 339.958 | -- | SI | 466.808
|  | 23 | 268077 | 1774 | VIEDMA | SALIDA ALIMENT. 6 A VIEDMA | 13.2 | 5.074 | 2013-11-19 08:04 | 2013-11-19 10:26 | 2.3667 | 142 | P | -- | 20 | 24.0508 | -- | -- | -- | SI | 24.0508
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 24.05 | 126.85 | 339.958 | 0 |  | 490.8588
Note on G15: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SA-TRANSACUE-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.3.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | Salida en 330 kV | 16.908 | 60
[5 empty] | Salida en 132 Kv = | 6.761 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV = | 5.074 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 5.074 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 24 | 267549 | 4591 | EL COIHUE | ALIMENT. A EL MAITEN | 33 | 5.074 | 2013-11-10 07:01 | 2013-11-10 11:30 | 4.4833 | 269 | P | -- | 25 | 56.8288 | -- | -- | -- | SI | 56.8288
|  | 25 | 267547 | 4592 | EL COIHUE | ALIMENT. A EPUYEN Y CHOLILA | 33 | 5.074 | 2013-11-10 07:01 | 2013-11-10 11:30 | 4.4833 | 269 | P | -- | 25 | 56.8288 | -- | -- | -- | SI | 56.8288
|  | 26 | 267548 | 4588 | EL COIHUE | ALIMENT. A LAGO PUELO | 33 | 5.074 | 2013-11-10 07:01 | 2013-11-10 11:30 | 4.4833 | 269 | P | -- | 25 | 56.8288 | -- | -- | -- | SI | 56.8288
|  | 27 | 267817 | 4591 | EL COIHUE | ALIMENT. A EL MAITEN | 33 | 5.074 | 2013-11-17 07:01 | 2013-11-17 07:58 | 0.95 | 57 | P | -- | 25 | 12.0508 | -- | -- | -- | SI | 12.0508
|  | 28 | 267815 | 4592 | EL COIHUE | ALIMENT. A EPUYEN Y CHOLILA | 33 | 5.074 | 2013-11-17 07:01 | 2013-11-17 07:58 | 0.95 | 57 | P | -- | 25 | 12.0508 | -- | -- | -- | SI | 12.0508
|  | 29 | 267816 | 4588 | EL COIHUE | ALIMENT. A LAGO PUELO | 33 | 5.074 | 2013-11-17 07:01 | 2013-11-17 07:58 | 0.95 | 57 | P | -- | 25 | 12.0508 | -- | -- | -- | SI | 12.0508
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 5.074 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 206.64 | 0 | 0 | 0 |  | 206.6386
Note on G15: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## RE-EDERSA-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.1.- Equipamiento de Potencia Reactiva - E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  |  |  | 0.507
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 6 | REVISAR COEFICIENTE
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT | K (P) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 30 | 267808 | 4401 | VIEDMA | 2RD03 | 6 | 3.042 | 2013-11-14 09:29 | 2013-11-14 11:34 | 2.0833 | 125 | P | -- | 0.6 | 3.7964 | -- | -- | -- | SI | 3.7964
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 3.7964 | 0 | 0 | 0 |  | 3.8

## SUP-EDERSA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.761
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 145.4196 | Salida en 33 kV | 5.074
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.507 | Salida en 13,2 kV = | 5.074
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 4811.93 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 933.07 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 490.8588 |  | SEGÚN 2.2.2.
[6 empty] | SM = | 6235.8588
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 32457.6555 | 0 | (DTE 1311) | 32457.6555
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 115486.4324 | 6776 | (DTE 1311) | 122262.4324
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 194327.1248 | 5483 | (DTE 1311) | 199810.1248
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 7329.148 | 0 | (DTE 1311) | 7329.148
361859.3608
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 10951.2 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 4867.92
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 32123.52 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 7306.56
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 2737.8 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 10959.84
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 5475.6 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 21919.68
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 10951.2 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 10959.84
[6 empty] | 62239.32 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 26787.6
82801.44
[6 empty] | RM = | 506900.1208
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 12672.503
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 1558.9647
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 1558.9647
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-TRANSACUE
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.3.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2013
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 6.761
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 145.4196 | Salida en 33 kV | 5.074
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.507 | Salida en 13,2 kV = | 5.074
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 303.17 |  | SEGÚN 1.3.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 123.89 |  | SEGÚN 2.1.3.
[5 empty] | SALIDAS |  | 206.6386 |  | SEGÚN 2.2.3.
[6 empty] | SM = | 633.6987
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | E.T. PATAGONIA - P. CASTILLO | 132 | 42.6 | 44603.1008 | 63178 | (DTE 1311) | 107781.1008
|  |  | P. CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | 35179.9105 | 11925 | (DTE 1311) | 47104.9105
|  |  | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | 42927.867 | 906 | (DTE 1311) | 43833.867
|  |  | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 133997.7663 | 4290 | (DTE 1311) | 138287.7663
337007.6447
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 4867.92
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO | SALIDA ALIM Coop. C. RIVADAVIA | 132 | 4867.92
[6 empty] | 0 |  | CERRO NEGRO | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 4867.92
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA TRAFO 4 TR02 | 132 | 4867.92
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA TRAFO 4 TR03 | 132 | 4867.92
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA LIN PAMPA CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 4867.92
29207.52
[6 empty] | RM = | 366215.1647
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 9155.3791
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 158.4247
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 158.4247
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 598 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de octubre de 2013
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2012-12-01: 1; 2013-04-01: 2; 2013-07-01: 1
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112 | bar: 2012-11-01 to 2013-10-01
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.4 | bar: 2013-08-01
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2013-08-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | bar: 2012-11-01 to 2013-10-01
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5 | bar: 2012-11-01 to 2013-10-01
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7 | bar: 2012-11-01
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2013-04-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | bar: 2012-11-01 to 2013-10-01
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | bar: 2012-11-01 to 2013-10-01
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5 | bar: 2012-12-01
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 40 | RAWSON-RAWSONG1 | 132 | 7.2
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2013-01-01: 2; 2013-03-01: 1
|  | 32 | SAN ANTONIO ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | PICO TRUNCADO I - PTQ C.RIVADAVIA | 132 | 1.5
|  | 36 | PTQ C.RIVADAVIA - P.DESEADO | 132 | 207.5 | 2013-04-01: 2
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | bar: 2013-07-01
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41
|  | 33 | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15
|  | 34 | DIADEMA - PAMAPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6 | bar: 2012-11-01 to 2013-10-01
|  | 29 | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98 | bar: 2013-06-01; 2013-08-01
|  |  |  | Longitud Total | 2997.15
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.07 | 1 | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.73 | 0.9 | 0.83 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.80076
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.80076 | SALIDAS x AÑO / 100 km