## TOT-1214
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 784 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2014
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 9334.4
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 10933.17
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 2248.72
[5 empty] | TOTAL | 22516.29
Valores remuneratorios según Nota ENRE N° 115639

## LI-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 784 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 535.246
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 511.46 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | --
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 282272 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 918.4822 | 2014-12-06 02:20 | 2014-12-06 14:54 | 12.5667 | 754 | P | 0,000 | 3463.5963 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3463.5963
|  | 2 | 282608 | 706 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | 918.4822 | 2014-12-11 02:25 | 2014-12-11 05:21 | 2.9333 | 176 | P | 0,000 | 807.3458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 807.3458
|  | 3 | 283200 | 708 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 21.98 | 127.865 | 2014-12-29 22:17 | 2014-12-29 22:36 | 0.31667 | 19 | F | 0,000 | -- | -- | 3835.95 | 1227.504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5063.454
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | -- 16: 4270.9421; -- 17: 0; -- 18: 3835.95; -- 19: 1227.504; -- 20: 0; -- 21: 0; -- 22: 0; -- 23: 0; -- 24: 0; -- 25: 0; -- 27: 9334.4

## T-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 784 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.787
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | 282273 | 4269 | CAPIZ | TRAFO 3 | 20 | 132/66/13,2 | 35.74 | 2014-12-01 15:17 | 2014-12-01 18:13 | 2.9333 | 176 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 31.4155 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.4155
|  | 6 | 282274 | 1014 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 268.05 | 2014-12-02 08:21 | 2014-12-03 21:53 | 37.5333 | 2252 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 3017.975 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3017.975
|  | 7 | 282275 | 869 | MONTE CASEROS | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 53.61 | 2014-12-06 06:24 | 2014-12-09 18:59 | 84.5833 | 5075 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 1360.3001 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1360.3001
|  | 8 | 282276 | 870 | MONTE CASEROS | TRAFO 2 | 30 | 132/66/13,2 | 53.61 | 2014-12-07 15:58 | 2014-12-07 17:34 | 1.6 | 96 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 12.8664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.8664
|  | 9 | 282277 | 4759 | MONTE CASEROS | TRAFO 3 | 30 | 132/66/13,3 | 53.61 | 2014-12-07 15:58 | 2014-12-07 17:34 | 1.6 | 96 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 12.8664 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.8664
|  | 10 | 282817 | 3405 | LUJAN DE CUYO | TRAFO 6 | 40 | 132/33/13,2 | 71.48 | 2014-12-16 13:26 | 2014-12-16 16:14 | 2.8 | 168 | F | SI | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | -- | 600.432 | -- | -- | -- | -- | SI | 600.432
|  | 11 | 282818 | 871 | SAN JUAN | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 53.61 | 2014-12-21 06:34 | 2014-12-21 18:15 | 11.6833 | 701 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 187.8494 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 187.8494
|  | 12 | 283052 | 4528 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 5 | 60 | 132/66/13,2 | 107.22 | 2014-12-27 03:48 | 2014-12-27 04:10 | 0.36667 | 22 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 3216.6 | 1190.142 | -- | -- | -- | -- | SI | 4406.742
|  | 13 | 283053 | 4528 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 5 | 60 | 132/66/13,2 | 107.22 | 2014-12-27 04:11 | 2014-12-27 07:14 | 3.05 | 183 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 321.66 | 981.063 | -- | -- | -- | -- | SI | 1302.723
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 30 20: 4597.54; 30 21: 25.7328; 30 22: 3538.26; 30 23: 2771.637; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 10933.17

## SA-12 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 784 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2014
[5 empty] | Salida en 220 kV | 47.575 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 23.817 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 17.847 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 17.847 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 14 | 282819 | 910 | LUJAN DE CUYO | ALIMENT. 2 DESTILERIA | 13.2 | 17.847 | 2014-12-16 13:26 | 2014-12-16 16:14 | 2.8 | 168 | F | SI | 20 | -- | -- | 999.432 | -- | SI | 999.432
|  | 15 | 282820 | 908 | LUJAN DE CUYO | LINEA YPF POZOS 2 | 33 | 17.847 | 2014-12-16 13:26 | 2014-12-16 16:14 | 2.8 | 168 | F | SI | 25 | -- | -- | 1249.29 | -- | SI | 1249.29
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 20 17: 0; 20 18: 0; 20 19: 2248.722; 20 20: 0; 20 22: 2248.72

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 784 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de Diciembre de 2014
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | 2014-02-01: 1; 2014-08-01: 3
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43 | bar: 2014-02-01
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5 | bar: 2013-12-01; 2014-02-01
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2014-08-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2014-03-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42 | bar: 2014-09-01
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5 | bar: 2014-09-01
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9 | bar: 2014-02-01
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2014-07-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1 | bar: 2014-09-01
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2014-03-01
|  | 22 | CACHEUTA - LUJAN DE CUYO | 132 | 14 | 2013-12-01: XXXX; 2014-01-01: XXXX; 2014-02-01: XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 1264
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.8 | 0.88 | 0.72 | 1.03 | 1.19 | 1.19 | 1.03 | 0.95 | 1.03 | 1.27 | 1.5 | 1.34 | 1.19
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.19 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0