## TOT-0515
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 784 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 5022.49
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 7488.41
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 3757.31
[5 empty] | TOTAL | 16268.21
Valores remuneratorios según Nota ENRE N° 115639

## LI-05 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 784 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 535.246
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 511.46 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 511.46
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 288236 | 4662 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | 278.2342 | 2015-05-09 07:39 | 2015-05-09 18:30 | 10.85 | 651 | P | 0,000 | 905.6525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 905.6525
|  | 2 | 288237 | 716 | C.H. NIHUIL 1 - PEDRO VARGAS | 132 | 46.45 | 237.5732 | 2015-05-10 08:09 | 2015-05-10 18:35 | 10.4333 | 626 | P | 0,000 | 743.3665 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 743.3665
|  | 3 | 288486 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 624.6461 | 2015-05-12 09:24 | 2015-05-12 17:54 | 8.5 | 510 | P | 0,000 | 1592.8475 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1592.8475
|  | 4 | 288487 | 714 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.13 | 624.6461 | 2015-05-13 09:53 | 2015-05-13 17:33 | 7.6667 | 460 | P | 0,000 | 1437.3106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1437.3106
|  | 5 | 288488 | 715 | PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL | 132 | 15.59 | 127.865 | 2015-05-17 09:18 | 2015-05-17 14:42 | 5.4 | 324 | P | 0,000 | 207.1413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 207.1413
|  | 6 | 288659 | 715 | PEDRO VARGAS - SAN RAFAEL | 132 | 15.59 | 127.865 | 2015-05-20 02:30 | 2015-05-20 06:03 | 3.55 | 213 | P | 0,000 | 136.1762 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 136.1762
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 127.865 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 511.46 16: 5022.4946; 511.46 17: 0; 511.46 18: 0; 511.46 19: 0; 511.46 20: 0; 511.46 21: 0; 511.46 22: 0; 511.46 23: 0; 511.46 24: 0; 511.46 25: 0; 511.46 27: 5022.49

## T-05 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 784 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.787 |  | 0.2325 | RES S.E. 1/03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 288238 | 1013 | CAÑADA HONDA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 268.05 | 2015-05-07 09:32 | 2015-05-07 17:32 | 8 | 480 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 643.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 643.32
|  | 9 | 288239 | 861 | CAPIZ | TRAFO 2 | 20 | 132/66/13,2 | 35.74 | 2015-05-07 09:48 | 2015-05-07 11:44 | 1.9333 | 116 | RP | -- | 25 | NO | 0.3 | -- | 5.1734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.1734
|  | 10 | 288240 | 4477 | CAPIZ | TRAFO 1 | 20 | 132/66/13,2 | 35.74 | 2015-05-07 11:46 | 2015-05-07 12:43 | 0.95 | 57 | RP | -- | 25 | NO | 0.3 | -- | 2.5465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2.5465
|  | 11 | 288241 | 1014 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 268.05 | 2015-05-08 09:14 | 2015-05-08 15:38 | 6.4 | 384 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 514.656 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 514.656
|  | 12 | 288242 | 873 | SAN JUAN | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 53.61 | 2015-05-09 07:19 | 2015-05-09 18:31 | 11.2 | 672 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 180.1296 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 180.1296
|  | 13 | 288243 | 4437 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 1 | 15 | 13,2/13,2 | 26.805 | 2015-05-10 08:14 | 2015-05-10 14:37 | 6.3833 | 383 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 51.3048 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.3048
|  | 14 | 288489 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 268.05 | 2015-05-12 09:20 | 2015-05-12 13:28 | 4.1333 | 248 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 332.114 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 332.114
|  | 15 | 288490 | 863 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 3 | 60 | 132/66/13,2 | 107.22 | 2015-05-14 08:06 | 2015-05-19 13:24 | 125.3 | 7518 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 4030.3998 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4030.3998
|  | 16 | 288660 | 872 | SAN JUAN | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 53.61 | 2015-05-23 06:53 | 2015-05-26 09:09 | 74.2667 | 4456 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 1194.4844 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1194.4844
|  | 17 | 288926 | 869 | MONTE CASEROS | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 53.61 | 2015-05-26 09:48 | 2015-05-27 19:01 | 33.2167 | 1993 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 534.2773 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 534.2773
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA; 30 20: 7480.6858; 30 21: 7.7198; 30 22: 0; 30 23: 0; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 7488.41

## SA-05 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 784 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de mayo de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | 47.575 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 23.817 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 17.847 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 17.847 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 18 | 288244 | 888 | CAPIZ | ALIMENT. CHACON | 13.2 | 17.847 | 2015-05-05 08:51 | 2015-05-05 13:16 | 4.4167 | 265 | P | -- | 20 | 157.7675 | -- | -- | -- | SI | 157.7675
|  | 19 | 288245 | 889 | CAPIZ | ALIMENT. CAPIZ | 13.2 | 17.847 | 2015-05-05 13:17 | 2015-05-05 14:13 | 0.93333 | 56 | P | -- | 20 | 33.1954 | -- | -- | -- | SI | 33.1954
|  | 20 | 288246 | 923 | SAN JUAN | ALIMENT. VILLA KRAUSE | 33 | 17.847 | 2015-05-06 08:06 | 2015-05-06 16:02 | 7.9333 | 476 | P | -- | 25 | 353.8168 | -- | -- | -- | SI | 353.8168
|  | 21 | 288247 | 4021 | CAPIZ | ALIMENT. ROSARIO | 13.2 | 17.847 | 2015-05-06 09:08 | 2015-05-06 12:13 | 3.0833 | 185 | P | -- | 20 | 109.9375 | -- | -- | -- | SI | 109.9375
|  | 22 | 288248 | 890 | CAPIZ | ALIMENT. LOS MANANTIALES | 13.2 | 17.847 | 2015-05-06 12:18 | 2015-05-06 13:27 | 1.15 | 69 | P | -- | 20 | 41.0481 | -- | -- | -- | SI | 41.0481
|  | 23 | 288249 | 925 | SAN JUAN | ALIMENT. POCITOS II | 33 | 17.847 | 2015-05-06 12:59 | 2015-05-06 17:35 | 4.6 | 276 | P | -- | 25 | 205.2405 | -- | -- | -- | SI | 205.2405
|  | 24 | 288250 | 902 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA CESPEDES | 13.2 | 17.847 | 2015-05-10 07:06 | 2015-05-10 15:39 | 8.55 | 513 | P | -- | 20 | 305.1837 | -- | -- | -- | SI | 305.1837
|  | 25 | 288251 | 901 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA BARRANCAS | 13.2 | 17.847 | 2015-05-10 07:47 | 2015-05-10 15:51 | 8.0667 | 484 | P | -- | 20 | 288.0506 | -- | -- | -- | SI | 288.0506
|  | 26 | 288491 | 897 | CRUZ DE PIEDRA | LINEA AGRELO | 66 | 23.817 | 2015-05-12 08:29 | 2015-05-12 13:30 | 5.0167 | 301 | P | -- | 50 | 597.8067 | -- | -- | -- | SI | 597.8067
|  | 27 | 288492 | 920 | SAN JUAN | SALIDA VILLA KRAUSE | 132 | 23.817 | 2015-05-17 06:30 | 2015-05-17 19:07 | 12.6167 | 757 | P | -- | 50 | 1502.8527 | -- | -- | -- | SI | 1502.8527
|  | 28 | 288927 | 1022 | LOS REYUNOS | LINEA A C.H. EL TIGRE | 13.2 | 17.847 | 2015-05-28 10:03 | 2015-05-28 12:55 | 2.8667 | 172 | P | -- | 20 | 102.4418 | -- | -- | -- | SI | 102.4418
|  | 29 | 288928 | 1020 | LOS REYUNOS | LINEA A C.H. LOS REYUNOS | 13.2 | 17.847 | 2015-05-28 12:50 | 2015-05-28 14:31 | 1.6833 | 101 | P | -- | 20 | 59.9659 | -- | -- | -- | SI | 59.9659
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.847 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 20 17: 3757.3072; 20 18: 0; 20 19: 0; 20 20: 0; 20 22: 3757.31

## TASA FALLA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 784 /2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de Mayo de 2015
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | 2014-08-01: 3
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2014-08-01; 2015-02-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2015-02-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42 | bar: 2014-09-01
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5 | bar: 2014-09-01
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2014-07-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22 | bar: 2014-12-01; 2015-02-01
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22 | 2015-02-01: 2
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1 | bar: 2014-09-01
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4
|  | 22 | CACHEUTA - LUJAN DE CUYO | 132 | 14 | bar: 2015-03-01
|  |  |  | Longitud Total | 1264
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.19 | 1.03 | 0.95 | 1.03 | 1.27 | 1.5 | 1.34 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.27 | 1.19 | 1.19
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.19 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31 | 2015
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
10 | 5 | mayo | 31 | 2015 | Desde el 01 al 31 de mayo de 2015 | 05 | 15 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2015 |  |  |  |  | J0515CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1505
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-05 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-05 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-05 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-05 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0