## TOT-0214
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° 654 / 2015 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
[6 empty] | Res. ENRE 091/15 | Recurso | Diferencia
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  | 4691.31 | 4691.31
|  |  | 12 | IV LINEA |  | 21331.86 | 21331.86
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio | 615434.31 | 615434.31
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente TIBA S.A. | 5940.17 | 5940.17
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente INTESAR S.A. 4 | 20476.42 | 20476.42
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio | 122585.57 | 119775.65 | -2809.92
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. | 6731.08 | 6731.08
|  |  |  | 2.2.3.- | Transportista Independiene L.I.N.S.A. | 1839.19 | 1839.19
|  |  |  | 2.2.4.- | Transp. Indep. TRANSPORTEL La Rioja Sur | 1618.51 | 1618.51
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  | 10667.79 | 10667.79
|  |  | 32 | Equipamiento ENECOR Res. ENRE 01/2003 |  | 393.06 | 393.06
|  |  | 33 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. |  | 849.6 | 849.6
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 3194.6062 | 3194.6062
|  |  | 42 | Transportista Independiente LINSA |  | 663.3803 | 663.3803
|  |  | 43 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 289.757 | 289.757
|  |  | 44 | Transportista Independiente LITSA |  | 201.1674 | 201.1674
[5 empty] | TOTAL | 816907.7808 | 814097.8608 | -2809.92
Valores remuneratorios según Convenio de Renovación - Nota ENRE Nº 111536

## SA-02 (1)
ANEXO II al Memorándum D.T.E.E. N° / .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2014
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 175.616 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 158.032 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 140.496 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 37 | 271448 | 147 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 140.496 | 2014-02-03 21:55 | 2014-02-03 22:41 | 0.76667 | 46 | F | NO | 40 | -- | 5619.84 | 4327.2768 | -- | SI | 9947.1168
|  | 38 | 271451 | 4918 | RAMALLO | SALIDA SAN NICOLÁS | 132 | 140.496 | 2014-02-05 10:49 | 2014-02-05 15:59 | 5.1667 | 310 | P | -- | 40 | 2905.4573 | -- | -- | -- | SI | 2905.4573
|  | 39 | 271454 | 134 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA 1 | 132 | 140.496 | 2014-02-05 21:57 | 2014-02-06 03:57 | 6 | 360 | F | NO | 40 | -- | 5619.84 | 33719.04 | -- | SI | 39338.88
|  | 40 | 271456 | 3455 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 140.496 | 2014-02-06 03:05 | 2014-02-06 03:07 | 0.033333 | 2 | F | SI | 40 | -- | -- | 168.5952 | -- | SI | 168.5952
|  | 41 | 271458 | 2033 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T. TUCUMÁN maq 1 | 132 | 140.496 | 2014-02-07 07:13 | 2014-02-07 14:34 | 7.35 | 441 | P | -- | 40 | 4130.5824 | -- | -- | -- | SI | 4130.5824
|  | 42 | 271462 | 5241 | LUJAN | SALIDA A LA CANDELARIA | 132 | 140.496 | 2014-02-09 10:44 | 2014-02-09 12:14 | 1.5 | 90 | P | -- | 40 | 842.976 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 43 | 271812 | 3523 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA A CAJON 4 | 500 | 175.616 | 2014-02-11 09:24 | 2014-02-11 18:21 | 8.95 | 537 | P | -- | 200 | 31435.264 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 44 | 271815 | 4264 | RESISTENCIA | SALIDA RESISTENCIA 1 CD6 | 132 | 140.496 | 2014-02-11 15:53 | 2014-02-11 16:49 | 0.93333 | 56 | F | NO | 40 | -- | 5619.84 | 5226.4512 | -- | SI | 10846.2912
|  | 45 | 271823 | 92 | ALICURA | SALIDA LINEA A BARILOCHE | 132 | 140.496 | 2014-02-12 10:08 | 2014-02-12 10:34 | 0.43333 | 26 | F | NO | 40 | -- | 5619.84 | 2416.5312 | -- | SI | 8036.3712
|  | 46 | 271826 | 2730 | RAMALLO | SALIDA LINEA ARGENER | 220 | 158.032 | 2014-02-13 06:24 | 2014-02-13 16:24 | 10 | 600 | P | -- | 100 | 15803.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 47 | 271835 | 1697 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T.S. MIGUEL | 132 | 140.496 | 2014-02-15 07:09 | 2014-02-15 17:09 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 5619.84 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 48 | 271843 | 2746 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA PROVINCIAS UNIDAS | 132 | 140.496 | 2014-02-16 07:30 | 2014-02-16 12:30 | 5 | 300 | P | -- | 40 | 2809.92 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 49 | 271844 | 3455 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 140.496 | 2014-02-16 08:00 | 2014-02-16 17:39 | 9.65 | 579 | P | -- | 40 | 5423.1456 | -- | -- | -- | SI | 5423.1456
|  | 50 | 271846 | 135 | SANTO TOME | SALIDA LINEA SAN CARLOS | 132 | 140.496 | 2014-02-16 22:38 | 2014-02-17 02:00 | 3.3667 | 202 | F | NO | 40 | -- | 5619.84 | 18938.8608 | -- | SI | 24558.7008
|  | 51 | 272315 | 4851 | RECREO | SALIDA A LA PAZ | 132 | 140.496 | 2014-02-23 07:08 | 2014-02-23 12:35 | 5.45 | 327 | P | -- | 40 | 3062.8128 | -- | -- | -- | SI | 3062.8128
|  | 52 | 272316 | 1602 | EL BRACHO | SALIDA LINEA A RÍO HONDO | 132 | 140.496 | 2014-02-23 07:36 | 2014-02-23 14:35 | 6.9833 | 419 | P | -- | 40 | 3922.6483 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 53 | 272318 | 3455 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 140.496 | 2014-02-23 08:25 | 2014-02-23 17:30 | 9.0833 | 545 | P | -- | 40 | 5102.8147 | -- | -- | -- | SI | 5102.8147
|  | 54 | 272535 | 4567 | ALMAFUERTE | SALIDA REOLIN 3 | 132 | 140.496 | 2014-02-24 12:34 | 2014-02-24 13:00 | 0.43333 | 26 | P | -- | 40 | 241.6531 | -- | -- | -- | SI | 241.6531
|  | 55 | 272537 | 108 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 1 | 132 | 140.496 | 2014-02-24 20:43 | 2014-02-24 20:47 | 0.066667 | 4 | F | NO | 40 | -- | 5619.84 | 393.3888 | -- | SI | 6013.2288
|  | 56 | 272542 | 1598 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 140.496 | 2014-02-26 08:47 | 2014-02-26 16:18 | 7.5167 | 451 | P | -- | 40 | 4226.1197 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 57 | 272544 | 143 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 2 | 132 | 140.496 | 2014-02-27 08:24 | 2014-02-27 11:21 | 2.95 | 177 | P | -- | 40 | 1657.8528 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 87184.2867 | 33719.04 | 65190.144 | 0 |  | 119775.65
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254