## TOTAL
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 654 / 2015 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2014-02-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Febrero de 2014
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 253015.3526
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 26618.3502
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 2845.4934
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 56640.1622 | 28320.0811
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 13263.7984 | 6631.8992
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 14932.5023 | 7466.2512
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 91/15 | 392296.044
[5 empty] | TOTAL | 409733.8906
[5 empty] | Diferencia | 17437.8466
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO VIII al Memorandum D.T.E.E. N° 654 / 2015 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Febrero de 2014
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 31208.3245 | 22846.2665 | 78944.1182 | 796274.1389 | 1856.1 | 1636576.6278
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11500 | 127 | 7972.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 8 | 6 | 35 | 27 | 24 | 34
|  | Índices | DAM |  | 0.99874 | 0.99795 | 0.99739 | 0.9921 | 0.99833 | 0.97657
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.28289 | 0.47207 | 1.0142 | 0.23478 | 0.18898 | 0.42647
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.86721 | 0.6847 | 0.18775 | 0.090106 | -0.68353 | -0.42427
|  | compara |  |  | 0.86721 | 0.6847 | 0.18775 | 0.090106 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.52053 | 0.57471 | -0.014199 | 0.53043 | 0.73003 | 0.38193
|  | corchetes |  |  | 1.3877 | 1.2594 | 0.17355 | 0.62054 | 0.73003 | 0.38193
|  | compara |  |  | 1.3877 | 1.2594 | 0.17355 | 0.62054 | 0.73003 | 0.38193
|  | premio |  |  | 253015.3526 | 26618.3502 | 2845.4934 | 56640.1622 | 13263.7984 | 14932.5023
|  | compara |  |  | 253015.3526 | 26618.3502 | 2845.4934 | 56640.1622 | 13263.7984 | 14932.5023
|  |  | PREMIO |  | 253015.3526 | 26618.3502 | 2845.4934 | 56640.1622 | 13263.7984 | 14932.5023
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2014-02-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas