## TOTAL
ANEXO X al Memorandum D.T.E.E. N° 654 / 2015 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2014-04-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Abril de 2014
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 248452.8845
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 25225.7318
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 6333.525
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 68030.6603 | 34015.3302
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 11628.8156 | 5814.4078
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 16353.9516 | 8176.9758
[5 empty] | TOTAL Res ENRE 91/15 | 403665.0178
[5 empty] | TOTAL | 424032.2826
[5 empty] | Diferencia | 20367.2647
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO X al Memorandum D.T.E.E. N° 654 / 2015 .
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a Abril de 2014
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 37089.6495 | 22484.6105 | 77981.8345 | 641405.8056 | 1854.35 | 1607189.3625
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2828 | 1271 | 3451 | 11500 | 127 | 7972.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 8 | 7 | 28 | 30 | 32 | 32
|  | Índices | DAM |  | 0.9985 | 0.99798 | 0.99742 | 0.99363 | 0.99833 | 0.97699
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.28289 | 0.55075 | 0.81136 | 0.26087 | 0.25197 | 0.40138
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.84219 | 0.6897 | 0.19765 | 0.26707 | -0.68194 | -0.3987
|  | compara |  |  | 0.84219 | 0.6897 | 0.19765 | 0.26707 | 0 | 0
|  | 2do término |  |  | 0.52053 | 0.50383 | 0.18864 | 0.47826 | 0.64004 | 0.41829
|  | corchetes |  |  | 1.3627 | 1.1935 | 0.38629 | 0.74533 | 0.64004 | 0.41829
|  | compara |  |  | 1.3627 | 1.1935 | 0.38629 | 0.74533 | 0.64004 | 0.41829
|  | premio |  |  | 248452.8845 | 25225.7318 | 6333.525 | 68030.6603 | 11628.8156 | 16353.9516
|  | compara |  |  | 248452.8845 | 25225.7318 | 6333.525 | 68030.6603 | 11628.8156 | 16353.9516
|  |  | PREMIO |  | 248452.8845 | 25225.7318 | 6333.525 | 68030.6603 | 11628.8156 | 16353.9516
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2014-04-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas