## TOT-1115
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2015
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 142226.68
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente S.P.S.E. |  |  | 9765.44
|  |  | 1.3.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 5434.12
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 181.7
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 316.82
|  |  |  | 2.1.3.- | Transp. Indep. TRANSPORTEL PATAG. S.A. |  | 62464.66
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 694.0133
|  | 3.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 3.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 270.6159
|  |  | 3.2.- | Transportista Independiente S.P.S.E. |  |  | 2531.1713
|  |  | 3.3.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 1793.3704
[5 empty] | TOTAL | 225678.5908
Valores remuneratorios de acuerdo al Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo - Nota ENRE Nº 113898

## LI-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 273.243
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 261.099 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 294704 | 2034 | FLORENTINO AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 782.2526 | 2015-11-09 14:21 | 2015-11-09 15:03 | 0.7 | 42 | F | 0,000 | -- | -- | 23467.5786 | 16427.305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39894.8836
|  | 2 | 295403 | 3516 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41 | 74.1782 | 2015-11-27 05:58 | 2015-11-27 08:40 | 2.7 | 162 | P | 0,000 | 60.0844 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.0844
|  | 3 | 295404 | 2034 | FLORENTINO AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 782.2526 | 2015-11-29 18:53 | 2015-11-30 01:28 | 6.5833 | 395 | F | 0,000 | -- | -- | 23467.5786 | 70402.7358 | 8401.3931 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102271.7075
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 60.08 | 0 | 46935.16 | 86830.04 | 8401.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 142226.68

## LI-SPSE-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente S.P.S.E.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | 294987 | 4658 | PTQ. C. RIVADAVIA - P. DESEADO | 132 | 207.5 | 144.6731 | 2015-11-17 17:20 | 2015-11-17 18:35 | 1.25 | 75 | F | -- | -- | -- | 4340.1945 | 5425.2431 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9765.4376
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 4340.19 | 5425.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9765.44

## LI-TRANSACUE-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.3.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | 294708 | 4586 | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 89.2302 | 2015-11-13 13:54 | 2015-11-13 14:56 | 1.0333 | 62 | F | -- | -- | -- | 2676.9065 | 2757.2137 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5434.1201
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 2676.91 | 2757.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5434.12

## TR-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.909
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 294224 | 1810 | TRELEW | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 27.27 | 2015-11-04 07:27 | 2015-11-04 18:42 | 11.25 | 675 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 92.0363 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92.0363
|  | 7 | 294705 | 1810 | TRELEW | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 27.27 | 2015-11-10 07:10 | 2015-11-10 11:42 | 4.5333 | 272 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 37.0599 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.0599
|  | 8 | 294986 | 1809 | TRELEW | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 27.27 | 2015-11-20 06:05 | 2015-11-20 12:31 | 6.4333 | 386 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 52.6038 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.6038
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 181.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 181.7

## TR-EDERSA-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9 | 294226 | 1812 | VIEDMA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2015-11-04 13:05 | 2015-11-04 17:49 | 4.7333 | 284 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 5.1723 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.1723
|  | 10 | 294227 | 1813 | VIEDMA | TRAFO 5 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2015-11-05 12:48 | 2015-11-05 17:55 | 5.1167 | 307 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 5.5987 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.5987
|  | 11 | 294706 | 4970 | S. ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2015-11-10 08:58 | 2015-11-10 16:51 | 7.8833 | 473 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 8.6168 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8.6168
|  | 12 | 294992 | 1805 | S. ANTONIO OESTE | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2015-11-17 09:27 | 2015-11-17 11:10 | 1.7167 | 103 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 188.082 | -- | -- | -- | -- | SI | 297.432
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 19.3878 | 0 | 109.35 | 188.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 316.82

## TR-TRANSPORTEL PATG.-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.3.- Transp. Indep. TRANSPORTEL PATAG. S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2015
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.909
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 13 | 293965 | 5353 | RIO GALLEGOS | TRAFO 1 | 100 | 220/33/13,2 | 90.9 | 2015-11-01 | 2015-11-07 21:36 | 165.6 | 9936 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 4515.912 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4515.912
|  | 14 | 294225 | 5353 | RIO GALLEGOS | TRAFO 1 | 100 | 220/33/13,2 | 90.9 | 2015-11-07 23:59 | 2015-11-08 20:14 | 20.25 | 1215 | F | -- | NO | SI | 30 | -- | -- | 2727 | 55221.75 | -- | -- | -- | -- | SI | 57948.75
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[18 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 4515.912 | 0 | 2727 | 55221.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62464.66

## SA-EDERSA-11 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.1.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2015
[5 empty] | Salida en 330 kV | - | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | 294995 | 1759 | S.ANTONIO OESTE | SALIDA ALIM. S.ANTONIO OESTE | 33 | 2.433 | 2015-11-17 09:27 | 2015-11-17 19:15 | 9.8 | 588 | F | NO | 25 | -- | 60.825 | 596.085 | -- | SI | 656.91
|  | 16 | 295421 | 1759 | S.ANTONIO OESTE | SALIDA ALIM. S.ANTONIO OESTE | 33 | 2.433 | 2015-11-25 08:00 | 2015-11-25 14:06 | 6.1 | 366 | P | -- | 25 | 37.1032 | -- | -- | -- | SI | 37.1032
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 37.1 | 60.825 | 596.085 | 0 |  | 694.0133

## SUP-EDERSA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2015
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 12.14
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 261.099 |  | Salida en 33 kV | 9.111
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.909 |  | Salida en 13,2 kV = | 9.111
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 0
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 1185.14
[5 empty] | SALIDAS |  | 2598.91
[6 empty] | SM = | 3784.05
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 58277.2968 | 0 | (DTE 1115) |  | 58277.2968
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 207354.3818 | 12989 | (DTE 1115) |  | 220343.3818
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 348911.8157 | 10626 | (DTE 1115) |  | 359537.8157
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 13159.3896 | 0 | (DTE 1115) |  | 13159.3896
651317.8839
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 19634.4 |  | C. DE PATAGONES |  | Salida Viedma | 132 | 8740.8
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 57594.24 |  | SAN ANTONIO ESTE |  | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 13119.84
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 4908.6 |  | SAN ANTONIO OESTE |  | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 19679.76
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 9817.2 |  | VIEDMA |  | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 39359.52
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 19634.4 |  | PUNTA COLORADA |  | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 19679.76
[6 empty] | 111588.84 |  | SIERRA GRANDE |  | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 48100.32
148680
[6 empty] | RM = | 911586.7239 |  | RM * = | 260768.0658
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 6519.2016 |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR "CS"
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 270.6159
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 270.6159
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-SPSE
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.2.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente S.P.S.E.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2015
a) Datos
[11 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 12.14
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 261.099 |  | Salida en 33 kV | 9.111
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.909 |  | Salida en 13,2 kV = | 9.111
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  |  | 36570.18
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  |  | 0
[7 empty] | SM = | 36570.18
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] |  | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 |  | 392901.7752 | 5293 | (DTE 1115) |  | 398194.7752
|  |  | PICO TRUNCADO I - PTQ. C. RIVADAVIA | 132 | 1.5 |  | 2819.8692 | 347 | (DTE 1115) |  | 3166.8692
401361.6444
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot [MVA] | RM por Cap. Transporte |  |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUERTO DESEADO | TRAFO 1 | 5 |  | 3272.4 |  | PUERTO DESEADO |  | ALIMENTADOR 1 | 13.2 | 6559.92
|  |  | PUERTO DESEADO | TRAFO 2 | 5 |  | 3272.4 |  | PUERTO DESEADO |  | ALIMENTADOR 2 | 13.2 | 6559.92
6544.8
13119.84
[7 empty] | RM = | 421026.2844 |  | RM* = | 116563.7832
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  |  | CS = | 2914.0946
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 2531.1713
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A SPSE
[7 empty] | SANCIÓN = | 2531.1713 |  | RM* = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS

## SUP-TRANSACUE
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.3.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2015
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 12.14
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 261.099 |  | Salida en 33 kV | 9.111
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.909 |  | Salida en 13,2 kV = | 9.111
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 20350.01
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 0
[6 empty] | SM = | 20350.01
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | E.T. PATAGONIA - P. CASTILLO | 132 | 42.6 | 80084.2853 | 55218 | (DTE 1115) |  | 135302.2853
|  |  | P. CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | 63165.0701 | 11450 | (DTE 1115) |  | 74615.0701
|  |  | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | 77076.4248 | 928 | (DTE 1115) |  | 78004.4248
|  |  | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 240591.2401 | 3912 | (DTE 1115) |  | 244503.2401
532425.0203
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO |  | 4 SALIDAS | 132 | 34963.2
[6 empty] | 0 |  | CERRO NEGRO |  | 1 SALIDA | 132 | 8740.8
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO |  | 2 SALIDAS | 132 | 17481.6
[6 empty] | 0 |  | EL COIHUE |  | 3 SALIDAS | 33 | 19679.76
80865.36
[6 empty] | RM = | 613290.3803 |  | RM* = | 216187.9677
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 5404.6992 |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR "CS"
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 1793.3704
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 1793.3704
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT