## TOT-1215
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 11979.11
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 51094.92
|  |  | 1.3.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 16731.76
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 163.74
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 129.01
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 12.2623
|  | 3.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 3.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 13693.7346
|  |  | 3.2.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 5344.3071
[5 empty] | TOTAL | 99148.844
Valores remuneratorios de acuerdo al Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo - Nota ENRE Nº 119100

## LI-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 273.243
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 261.099 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 295568 | 1637 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 1 | 330 | 550 | 1502.8365 | 2015-12-02 08:03 | 2015-12-02 16:13 | 8.1667 | 490 | P | 0,000 | 3683.4523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3683.4523
|  | 2 | 295569 | 1637 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 1 | 330 | 550 | 1502.8365 | 2015-12-03 07:59 | 2015-12-03 19:09 | 11.1667 | 670 | P | 0,000 | 5036.0051 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5036.0051
|  | 3 | 295960 | 1638 | FUTALEUFU - PTO. MADRYN 2 | 330 | 550 | 1502.8365 | 2015-12-09 09:35 | 2015-12-09 16:49 | 7.2333 | 434 | P | 0,000 | 3259.6524 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3259.6524
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 65.2747 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 11979.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11979.11

## LI-EDERSA-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 4 | 295987 | 1633 | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 76.9034 | 2015-12-13 21:44 | 2015-12-14 05:57 | 8.2167 | 493 | F | 0,000 | -- | -- | 2307.101 | 6921.3031 | 1204.3067 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10432.7109
|  | 5 | 296254 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 17.4305 | 2015-12-17 06:24 | 2015-12-17 17:38 | 11.2333 | 674 | P | 0,000 | 58.7234 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.7234
|  | 6 | 296255 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2015-12-17 06:24 | 2015-12-17 17:38 | 11.2333 | 674 | P | 0,000 | 381.9367 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 381.9367
|  | 7 | 296256 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 17.4305 | 2015-12-18 06:00 | 2015-12-18 18:17 | 12.2833 | 737 | P | 0,000 | 64.214 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64.214
|  | 8 | 296257 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2015-12-18 06:00 | 2015-12-18 18:17 | 12.2833 | 737 | P | 0,000 | 417.6476 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 417.6476
|  | 9 | 296258 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 17.4305 | 2015-12-19 06:17 | 2015-12-19 18:31 | 12.2333 | 734 | P | 0,000 | 63.9525 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.9525
|  | 10 | 296259 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2015-12-19 06:17 | 2015-12-19 18:31 | 12.2333 | 734 | P | 0,000 | 415.9471 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 415.9471
|  | 11 | 296260 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 17.4305 | 2015-12-19 18:34 | 2015-12-20 15:57 | 21.3833 | 1283 | F | 0,000 | -- | -- | 522.915 | 1568.745 | 961.1178 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3052.7778
|  | 12 | 296261 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2015-12-19 18:34 | 2015-12-20 15:57 | 21.3833 | 1283 | F | 0,000 | -- | -- | 3401.0393 | 10203.1179 | 6251.1102 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19855.2674
|  | 13 | 296262 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 17.4305 | 2015-12-20 15:59 | 2015-12-20 17:13 | 1.2333 | 74 | F | 0,000 | -- | -- | 522.915 | 643.1854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1166.1004
|  | 14 | 296263 | 1635 | S.A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2015-12-20 15:59 | 2015-12-20 23:38 | 7.65 | 459 | F | 0,000 | -- | -- | 3401.0393 | 10203.1179 | 1581.4833 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 15185.6404
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 1402.42 | 0 | 10155.01 | 29539.47 | 9998.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51094.92

## LI-TRANSACUE-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.4.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 15 | 295965 | 4726 | DIADEMA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6 | 19.2433 | 2015-12-11 04:05 | 2015-12-11 11:09 | 7.0667 | 424 | F | 0,000 | -- | -- | 577.2982 | 1731.8945 | 234.9604 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2544.153
|  | 16 | 295975 | 4586 | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 89.2302 | 2015-12-12 19:57 | 2015-12-12 22:02 | 2.0833 | 125 | F | 0,000 | -- | -- | 2676.9065 | 5567.9655 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8244.8719
|  | 17 | 295979 | 4586 | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 89.2302 | 2015-12-12 22:16 | 2015-12-12 22:18 | 0.033333 | 2 | F | 0,000 | -- | -- | 2676.9065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2676.9065
|  | 18 | 295983 | 4586 | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 89.2302 | 2015-12-12 23:19 | 2015-12-12 23:32 | 0.21667 | 13 | F | 0,000 | -- | -- | 2676.9065 | 588.9194 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3265.8259
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 8608.02 | 7888.78 | 234.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16731.76

## TR-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.909
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 19 | 295961 | 4749 | RAWSON | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 13.635 | 2015-12-09 09:23 | 2015-12-09 12:24 | 3.0167 | 181 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 12.3533 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.3533
|  | 20 | 296577 | 4749 | RAWSON | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 13.635 | 2015-12-22 07:05 | 2015-12-22 10:07 | 3.0333 | 182 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 12.3942 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.3942
|  | 21 | 296578 | 5682 | RAWSON | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 13.635 | 2015-12-22 10:11 | 2015-12-22 11:22 | 1.1833 | 71 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 4.8268 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.8268
|  | 22 | 296579 | 1797 | PLANTA DE ALUMINIO DGPA | TRAFO 4 | 40 | 132/33/13,2 | 36.36 | 2015-12-25 07:47 | 2015-12-25 08:01 | 0.23333 | 14 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 109.08 | 25.0884 | -- | -- | -- | -- | SI | 134.1684
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F FORZADA | [15 empty] | 29.5743 | 0 | 109.08 | 25.0884 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 163.74

## TR-EDERSA-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 23 | 296252 | 1817 | SIERRA GRANDE | TRAFO 2 | 12 | 13,2/6,6 | 2.916 | 2015-12-15 09:59 | 2015-12-15 15:53 | 5.9 | 354 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 5.1613 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.1613
|  | 24 | 296253 | 1806 | SIERRA GRANDE | TRAFO 9 | 16 | 132/13,2 | 3.888 | 2015-12-15 10:01 | 2015-12-15 15:53 | 5.8667 | 352 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 6.8468 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6.8468
|  | 25 | 296815 | 1805 | S. ANTONIO OESTE | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 3.645 | 2015-12-28 17:10 | 2015-12-28 17:14 | 0.066667 | 4 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 109.35 | 7.6545 | -- | -- | -- | -- | SI | 117.0045
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 12.0081 | 0 | 109.35 | 7.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129.01

## SA-EDERSA-12 (1)
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
[5 empty] | Salida en 330 kV | - | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 26 | 295570 | 1761 | S. GRANDE | SALIDA ALIMENT. 1 S. GRANDE | 13.2 | 2.433 | 2015-12-01 10:15 | 2015-12-01 12:46 | 2.5167 | 151 | P | -- | 20 | 12.2623 | -- | -- | -- | SI | 12.2623
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 12.26 | 0 | 0 | 0 |  | 12.2623

## SUP-EDERSA
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV = | 12.14
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 261.099 |  | Salida en 33 kV | 9.111
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.909 |  | Salida en 13,2 kV = | 9.111
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 191343.22
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 482.6
[5 empty] | SALIDAS |  | 45.92
[6 empty] | SM = | 191871.74
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 60219.8734 | 0 | (DTE 1215) |  | 60219.8734
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 214266.1946 | 12870 | (DTE 1215) |  | 227136.1946
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 360542.2095 | 10763 | (DTE 1215) |  | 371305.2095
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 13598.0359 | 1 | (DTE 1215) |  | 13599.0359
672260.3134
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 20288.88 |  | C. DE PATAGONES |  | Salida Viedma | 132 | 9032.16
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 59514.048 |  | SAN ANTONIO ESTE |  | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 13557.168
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 5072.22 |  | SAN ANTONIO OESTE |  | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 20335.752
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 10144.44 |  | VIEDMA |  | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 40671.504
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 20288.88 |  | PUNTA COLORADA |  | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 20335.752
[6 empty] | 115308.468 |  | SIERRA GRANDE |  | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 49703.664
153636
[6 empty] | RM = | 941204.7814 |  | RM * = | 268692.168
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 6717.3042 |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR "CS"
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 13693.7346
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 13693.7346
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-TRANSACUE
ANEXO VI al Memorándum D.T.E.E. N° 379 / 2016 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.2.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
a) Datos
[10 empty] | Salida en 132 kV= | 12.14
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 261.099 |  | Salida en 33 kV | 9.111
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.909 |  | Salida en 13,2 kV = | 9.111
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 62658.06
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0
[5 empty] | SALIDAS |  | 0
[6 empty] | SM = | 62658.06
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  |  | TOTAL
|  |  | E.T. PATAGONIA - P. CASTILLO | 132 | 42.6 | 82753.7615 | 44812 | (DTE 1215) |  | 127565.7615
|  |  | P. CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | 65270.5724 | 12078 | (DTE 1215) |  | 77348.5724
|  |  | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | 79645.639 | 1264 | (DTE 1215) |  | 80909.639
|  |  | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 248610.9481 | 4837 | (DTE 1215) |  | 253447.9481
539271.921
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T |  | Salida | U [kV] | Cargo
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO |  | 4 SALIDAS | 132 | 36128.64
[6 empty] | 0 |  | CERRO NEGRO |  | 1 SALIDA | 132 | 9032.16
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO |  | 2 SALIDAS | 132 | 18064.32
[6 empty] | 0 |  | EL COIHUE |  | 3 SALIDAS | 33 | 20335.752
83560.872
[6 empty] | RM = | 622832.793 |  | RM* = | 212493.6333
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 5312.3408 |  | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR "CS"
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 5344.3071
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 5344.3071
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT