## TOT-0215
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 72649.92
|  |  | 1.1 -Condiciones climáticas extremas. Resolución ENRE 313/01 |  |  |  | 0
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 12897.23
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 8369.29
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL | 93916.44
Valores remuneratorios según Res. PEN N° 1460/05

## LI-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 335.458 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 320.552 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 320.552 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1* | 284421 | 1433 | NUEVA CAMPANA - SIDERCA 1 | 132 | 2.2 | C | 80.138 | 2015-02-01 | 2015-02-24 17:56 | 569.9333 | 34196 | P | 0,000 | 10 | 4567.305 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 2 | 284671 | 1524 | TORNQUIST B.BLANCA | 132 | 77.3 | C | 247.7867 | 2015-02-02 09:29 | 2015-02-02 16:44 | 7.25 | 435 | P | 0,000 | 10 | 179.6454 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 179.6454
|  | 3 | 284672 | 1524 | TORNQUIST B.BLANCA | 132 | 77.3 | C | 247.7867 | 2015-02-03 07:33 | 2015-02-03 16:09 | 8.6 | 516 | P | 0,000 | 10 | 213.0966 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 213.0966
|  | 4 | 284673 | 3797 | S. A. ARECO - LUJAN | 66 | 49.8 | C | 159.6349 | 2015-02-03 07:55 | 2015-02-03 15:01 | 7.1 | 426 | P | 0,000 | 10 | 113.3408 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.3408
|  | 5 | 284682 | 1440 | PIGUE TORNQUIST | 132 | 55 | C | 176.3036 | 2015-02-04 08:14 | 2015-02-04 16:42 | 8.4667 | 508 | P | 0,000 | 10 | 149.3291 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 149.3291
|  | 6 | 284685 | 1440 | PIGUE TORNQUIST | 132 | 55 | C | 176.3036 | 2015-02-05 07:31 | 2015-02-05 16:52 | 9.35 | 561 | P | 0,000 | 10 | 164.8439 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 164.8439
|  | 7 | 284687 | 3797 | S. A. ARECO - LUJAN | 66 | 49.8 | C | 159.6349 | 2015-02-05 08:17 | 2015-02-05 14:58 | 6.6833 | 401 | P | 0,000 | 10 | 106.6361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.6361
|  | 8 | 284690 | 1440 | PIGUE TORNQUIST | 132 | 55 | C | 176.3036 | 2015-02-06 07:30 | 2015-02-06 15:56 | 8.4333 | 506 | P | 0,000 | 10 | 148.6239 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 148.6239
|  | 9 | 284691 | 3797 | S. A. ARECO - LUJAN | 66 | 49.8 | C | 159.6349 | 2015-02-06 08:19 | 2015-02-06 14:44 | 6.4167 | 385 | P | 0,000 | 10 | 102.4856 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102.4856
|  | 11 | 284785 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-02-09 08:59 | 2015-02-09 10:25 | 1.4333 | 86 | P | 0,000 | 10 | 58.1696 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.1696
|  | 12 | 284786 | 1436 | TRENQUE LAUQUEN - PEHUAJO | 66 | 80.1 | B | 256.7621 | 2015-02-09 09:48 | 2015-02-09 13:13 | 3.4167 | 205 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 12838.1074 | 38514.3221 | 539.2005 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51891.6299
|  | 13 | 284788 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 80.138 | 2015-02-09 12:27 | 2015-02-09 16:51 | 4.4 | 264 | P | 0,000 | 10 | 35.2607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 35.2607
|  | 14 | 284789 | 1450 | OLAVARRIA - AZUL | 132 | 51.4 | C | 164.7637 | 2015-02-09 14:44 | 2015-02-09 18:13 | 3.4833 | 209 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1647.6373 | 4942.912 | 79.0866 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6669.6359
|  | 15 | 284790 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-02-10 08:34 | 2015-02-10 14:01 | 5.45 | 327 | P | 0,000 | 10 | 221.6954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 221.6954
|  | 16 | 284791 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 80.138 | 2015-02-10 09:05 | 2015-02-10 14:27 | 5.3667 | 322 | P | 0,000 | 10 | 43.0341 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.0341
|  | 17 | 284798 | 2617 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 80.138 | 2015-02-11 07:43 | 2015-02-11 16:47 | 9.0667 | 544 | P | 0,000 | 10 | 72.6852 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.6852
|  | 18 | 284799 | 1547 | URBANA BB - C. PIEDRABUENA | 132 | 1.9 | C | 80.138 | 2015-02-11 08:18 | 2015-02-11 13:30 | 5.2 | 312 | P | 0,000 | 10 | 41.6718 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.6718
|  | 19* | 284800 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C | 80.138 | 2015-02-11 08:27 | 2015-02-11 17:26 | 8.9833 | 539 | P | 0,000 | 10 | 71.9639 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 20 | 284801 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-02-11 08:53 | 2015-02-11 14:09 | 5.2667 | 316 | P | 0,000 | 10 | 214.3733 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 214.3733
|  | 21 | 284804 | 2617 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 80.138 | 2015-02-12 07:19 | 2015-02-12 16:34 | 9.25 | 555 | P | 0,000 | 10 | 74.1277 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 74.1277
|  | 22 | 284806 | 1546 | PETROQ. BAHIA BLANCA - URBANA BB | 132 | 3.2 | C | 80.138 | 2015-02-12 08:21 | 2015-02-12 13:53 | 5.5333 | 332 | P | 0,000 | 10 | 44.3163 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 44.3163
|  | 23 | 284807 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-02-12 08:26 | 2015-02-12 14:10 | 5.7333 | 344 | P | 0,000 | 10 | 233.0852 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 233.0852
|  | 24* | 284808 | 2741 | RAMALLO - URBANA SAN NICOLAS | 132 | 12.86 | C | 80.138 | 2015-02-12 08:56 | 2015-02-12 15:16 | 6.3333 | 380 | P | 0,000 | 10 | 50.7274 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [14 empty] | 6906.4169 | 0 | 14485.7447 | 43457.2341 | 618.2871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 60777.69
|  | * | Terceros / Límites

## LI-02 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 335.458 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 320.552 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 320.552 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
60777.69
|  | 25 | 284820 | 2617 | C. DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 2.7 | C | 80.138 | 2015-02-13 07:26 | 2015-02-13 15:17 | 7.85 | 471 | P | 0,000 | 10 | 62.9083 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.9083
|  | 26 | 284821 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 244.5812 | 2015-02-13 08:15 | 2015-02-13 11:15 | 3 | 180 | P | 0,000 | 10 | 73.3744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.3744
|  | 27 | 284822 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-02-13 08:41 | 2015-02-13 14:23 | 5.7 | 342 | P | 0,000 | 10 | 231.8649 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 231.8649
|  | 28 | 284823 | 3797 | S. A. ARECO - LUJAN | 66 | 49.8 | C | 159.6349 | 2015-02-13 08:48 | 2015-02-13 14:42 | 5.9 | 354 | P | 0,000 | 10 | 94.1846 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 94.1846
|  | 29 | 284825 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | 140.4018 | 2015-02-15 08:52 | 2015-02-15 17:45 | 8.8833 | 533 | P | 0,000 | 50 | 623.3839 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 623.3839
|  | 30* | 284826 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | 80.138 | 2015-02-17 04:22 | 2015-02-17 04:38 | 0.26667 | 16 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 4006.9 | 1081.863 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 31 | 284827 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | 132.388 | 2015-02-17 08:57 | 2015-02-17 18:12 | 9.25 | 555 | P | 0,000 | 50 | 612.2944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 612.2944
|  | 32* | 285214 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 451.9783 | 2015-02-19 06:13 | 2015-02-19 16:26 | 10.2167 | 613 | P | 0,000 | 50 | 2309.6092 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 33* | 285219 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 451.9783 | 2015-02-20 06:09 | 2015-02-20 18:43 | 12.5667 | 754 | P | 0,000 | 50 | 2840.6837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 34* | 285222 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 451.9783 | 2015-02-21 08:55 | 2015-02-21 18:14 | 9.3167 | 559 | P | 0,000 | 50 | 2106.219 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 35 | 285362 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 451.9783 | 2015-02-23 09:46 | 2015-02-23 14:15 | 4.4833 | 269 | P | 0,000 | 50 | 1012.4314 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1012.4314
|  | 36 | 285376 | 4070 | CHILLAR - GONZALES CHAVEZ | 132 | 89.14 | C | 285.7401 | 2015-02-25 07:19 | 2015-02-25 17:06 | 9.7833 | 587 | P | 0,000 | 10 | 279.4538 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 279.4538
|  | 37 | 285377 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 451.9783 | 2015-02-25 07:23 | 2015-02-25 14:29 | 7.1 | 426 | P | 0,000 | 50 | 1604.523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1604.523
|  | 38 | 285378 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 244.5812 | 2015-02-25 08:14 | 2015-02-25 15:33 | 7.3167 | 439 | P | 0,000 | 10 | 179.0334 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 179.0334
|  | 39 | 285384 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 451.9783 | 2015-02-26 07:12 | 2015-02-26 14:45 | 7.55 | 453 | P | 0,000 | 50 | 1706.2182 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1706.2182
|  | 40 | 285385 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 244.5812 | 2015-02-26 08:06 | 2015-02-26 14:36 | 6.5 | 390 | P | 0,000 | 10 | 158.9778 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 158.9778
|  | 41 | 285388 | 1515 | GONZALEZ CHAVEZ - TRES ARROYOS | 132 | 40.22 | C | 128.926 | 2015-02-27 04:44 | 2015-02-27 08:39 | 3.9167 | 235 | P | 0,000 | 10 | 50.539 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 50.539
|  | 42 | 285389 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 95.5245 | 2015-02-27 06:29 | 2015-02-27 11:30 | 5.0167 | 301 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 955.2449 | 2865.7348 | 192.9595 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4013.9392
|  | 43 | 285393 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 244.5812 | 2015-02-27 08:17 | 2015-02-27 12:56 | 4.65 | 279 | P | 0,000 | 10 | 113.7303 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.7303
|  | 44 | 285394 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 451.9783 | 2015-02-27 08:36 | 2015-02-27 13:16 | 4.6667 | 280 | P | 0,000 | 50 | 1055.3694 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1055.3694
|  | (²) | [14 empty] | 15114.7986 | 0 | 4962.1449 | 3947.5978 | 192.9595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 72649.92
|  | * | Terceros / Límites

## Condiciones Climaticas 313-01
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.1 - Indisponibilidades de LAT causadas por condiciones climáticas extremas. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 335.458 | [12 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 320.552 | [12 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 66 kV | 320.552
[19 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  |  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de estruc. caidas | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 | 1 | 10 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 50 | 451.9783 | 2015-02-08 04:08 | 2015-02-09 18:45 | 38.6167 | 2317 | F | -- | NO | NO | 22598.916 | 67796.748 | 150508.7806 | 240904.4446 | SI | 1 | 48 | 0 | 0.9 | 48 | 21.6 | 69.6 | 4176 | 4.033 | 0.5 | 22598.916 | 67796.748 | 80497.3388 | 170893.0028 | 0
[19 empty] | 22598.916 | 67796.748 | 150508.7806 | [12 empty] | 22598.916 | 67796.748 | 80497.3388 |  | 0
|  |  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
|  |  |  | fp : | igual a 0,9 o 1 p/ Cond. Climáticas Ext. e igual a 1 p/ Atentados.
Note on AB21: fp= 1 para atentado
Note on AF21: GMir: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos

## T-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.118
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 45 | 284423 | 2381 | BARKER | Trafo 4 | 1.5 | 33/13,2 | 1.677 | 2015-02-01 07:10 | 2015-02-01 15:06 | 7.9333 | 476 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 7.9792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.9792
|  | 46 | 284425 | 2380 | BARKER | Trafo 3 | 5 | 33/13,2 | 5.59 | 2015-02-01 07:43 | 2015-02-01 10:25 | 2.7 | 162 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 9.0558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9.0558
|  | 47 | 284674 | 2381 | BARKER | Trafo 4 | 1.5 | 33/13,2 | 1.677 | 2015-02-03 08:22 | 2015-02-06 17:24 | 81.0333 | 4862 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 81.5324 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81.5324
|  | 48 | 284676 | 2477 | LAS FLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-03 10:52 | 2015-02-03 13:11 | 2.3167 | 139 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 23.3438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.3438
|  | 49 | 284677 | 2537 | PIGUE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-04 03:17 | 2015-02-04 04:30 | 1.2167 | 73 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1006.2 | 1227.564 | -- | -- | -- | -- | SI | 2233.764
|  | 49B | 284677 | 2537 | PIGUE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-04 04:30 | 2015-02-04 08:11 | 3.6833 | 221 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 370.2816 | -- | SI | 370.2816
|  | 50 | 284681 | 2649 | TORNQUIST | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-04 08:12 | 2015-02-04 17:41 | 9.4833 | 569 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 95.3878 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 95.3878
|  | 51 | 284684 | 2478 | LAS FLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-04 09:35 | 2015-02-04 12:11 | 2.6 | 156 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 26.1612 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.1612
|  | 52 | 284688 | 2478 | LAS FLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-05 10:08 | 2015-02-05 11:20 | 1.2 | 72 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 12.0744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.0744
|  | 53 | 284792 | 2233 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 5.59 | 2015-02-10 09:45 | 2015-02-10 15:09 | 5.4 | 324 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 18.1116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.1116
|  | 54 | 284793 | 2234 | S.A. de ARECO | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 5.59 | 2015-02-10 09:45 | 2015-02-10 15:09 | 5.4 | 324 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 18.1116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.1116
|  | 55 | 284794 | 2482 | LAPRIDA | Trafo 1 | 10 | 132/33/13,2 | 11.18 | 2015-02-10 10:45 | 2015-02-10 12:33 | 1.8 | 108 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 670.8 | 1207.44 | -- | -- | -- | -- | SI | 1878.24
|  | 56 | 284795 | 2485 | LAPRIDA | Trafo | 5 | 33/13,2 | 5.59 | 2015-02-10 10:45 | 2015-02-10 21:11 | 10.4333 | 626 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 335.4 | 3498.222 | -- | -- | -- | -- | SI | 3833.622
|  | 57 | 284802 | 2233 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 5.59 | 2015-02-11 09:47 | 2015-02-11 17:49 | 8.0333 | 482 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 26.9326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.9326
|  | 58 | 284803 | 2234 | S.A. de ARECO | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 5.59 | 2015-02-11 09:47 | 2015-02-11 17:49 | 8.0333 | 482 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 26.9326 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.9326
|  | 59 | 284805 | 2478 | LAS FLORES | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-12 08:19 | 2015-02-12 09:24 | 1.0833 | 65 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 10.867 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.867
|  | 60 | 284809 | 2233 | S.A. de ARECO | Trafo 1 | 5 | 66/13,2 | 5.59 | 2015-02-12 09:23 | 2015-02-12 15:27 | 6.0667 | 364 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 20.3588 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.3588
|  | 61 | 284810 | 2234 | S.A. de ARECO | Trafo 2 | 5 | 66/13,2 | 5.59 | 2015-02-12 09:24 | 2015-02-12 15:27 | 6.05 | 363 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 20.2917 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.2917
|  | 62 | 284811 | 2477 | LAS FLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-12 09:25 | 2015-02-12 10:52 | 1.45 | 87 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 14.5899 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14.5899
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 411.7303 | 0 | 2012.4 | 5933.226 | 0 | 0 | 370.2816 | 0 |  | 8727.64

## T-02 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.118
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
8727.64
|  | 63 | 284828 | 2568 | PEDRO LURO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-17 22:39 | 2015-02-17 23:49 | 1.1667 | 70 | RP | -- | 40 | SI | 6 | -- | 47.0902 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.0902
|  | 64 | 285212 | 2537 | PIGUE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-18 08:33 | 2015-02-18 13:55 | 5.3667 | 322 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 21.6132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 21.6132
|  | 65 | 285213 | 4832 | LOS CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 0 | 33.54 | 2015-02-18 09:38 | 2015-02-18 13:15 | 3.6167 | 217 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 72.8489 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.8489
|  | 66 | 285215 | 4832 | LOS CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 0 | 33.54 | 2015-02-19 08:39 | 2015-02-19 13:16 | 4.6167 | 277 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 92.9729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92.9729
|  | 67 | 285216 | 2568 | PEDRO LURO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-19 21:31 | 2015-02-19 22:17 | 0.76667 | 46 | R | NO | 40 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 402.48 | 309.9096 | -- | -- | SI | 712.3896
|  | 68 | 285220 | 4832 | LOS CHAÑARES | TRAFO 1 | 30 | 0 | 33.54 | 2015-02-20 08:30 | 2015-02-20 11:50 | 3.3333 | 200 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 67.0129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 67.0129
|  | 69 | 285221 | 4833 | LOS CHAÑARES | TRAFO 2 | 30 | 0 | 33.54 | 2015-02-20 12:03 | 2015-02-20 15:14 | 3.1833 | 191 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 63.9943 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.9943
|  | 70 | 285361 | 2517 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-23 08:19 | 2015-02-23 12:05 | 3.7667 | 226 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 37.9337 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 37.9337
|  | 71 | 285364 | 2568 | PEDRO LURO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-24 06:12 | 2015-02-24 11:36 | 5.4 | 324 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 54.3348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.3348
|  | 72 | 285380 | 2517 | PETROQUIMICA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-25 09:18 | 2015-02-26 19:04 | 33.7667 | 2026 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 339.7937 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 339.7937
|  | 73 | 285382 | 2489 | MONTE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-02-26 07:05 | 2015-02-26 09:20 | 2.25 | 135 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 22.6395 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.6395
|  | 74 | 285383 | 4569 | MONTE | T3ME (Prov) | 14 | 132/33/13,2 | 15.652 | 2015-02-26 07:07 | 2015-02-26 09:20 | 2.2167 | 133 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 20.8485 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.8485
|  | 75 | 285390 | 4418 | TRES ARROYOS | TRAFO 2 | 30 | 0 | 33.54 | 2015-02-27 07:38 | 2015-02-27 07:56 | 0.3 | 18 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 2012.4 | 603.72 | -- | -- | -- | -- | SI | 2616.12
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [16 empty] | 772.3792 | 68.7033 | 2012.4 | 603.72 | 402.48 | 309.9096 | 0 | 0 |  | 12897.23

## SA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | 29.82 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 14.911 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.181 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.181 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 73 | 284424 | 2384 | BARKER | Alimentador 3 a Coop. BARKER | 13.2 | 11.181 | 2015-02-01 07:15 | 2015-02-01 14:37 | 7.3667 | 442 | P | -- | 40 | 329.6159 | -- | -- | -- | SI | 329.6159
|  | 74 | 284675 | 2480 | LAS FLORES | Alimentador 2 a Coop. LAS FLORES | 13.2 | 11.181 | 2015-02-03 09:48 | 2015-02-03 10:44 | 0.93333 | 56 | P | -- | 40 | 41.5933 | -- | -- | -- | SI | 41.5933
|  | 75 | 284679 | 2224 | LUJAN | Alimentador a Coop LUJAN | 33 | 11.181 | 2015-02-04 06:34 | 2015-02-04 11:04 | 4.5 | 270 | P | -- | 50 | 251.5725 | -- | -- | -- | SI | 251.5725
|  | 76 | 284680 | 2650 | TORNQUIST | Alimentador 1(3TORN1) | 33 | 11.181 | 2015-02-04 08:05 | 2015-02-04 17:51 | 9.7667 | 586 | P | -- | 50 | 546.1919 | -- | -- | -- | SI | 546.1919
|  | 77 | 284683 | 3577 | PRAXAIR | Alimentador a PRAXAIR | 132 | 14.911 | 2015-02-04 08:44 | 2015-02-04 16:47 | 8.05 | 483 | P | -- | 50 | 600.1677 | -- | -- | -- | SI | 600.1677
|  | 78 | 284686 | 2655 | TORNQUIST | Alimentador 2 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 11.181 | 2015-02-05 08:10 | 2015-02-05 12:27 | 4.2833 | 257 | P | -- | 40 | 191.4187 | -- | -- | -- | SI | 191.4187
|  | 79 | 284689 | 2654 | TORNQUIST | Alimentador 1 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 11.181 | 2015-02-05 12:28 | 2015-02-05 17:06 | 4.6333 | 278 | P | -- | 40 | 207.0721 | -- | -- | -- | SI | 207.0721
|  | 80* | 284787 | 3542 | PROFERTIL | Salida E.T. Profertil | 132 | 14.911 | 2015-02-09 10:48 | 2015-02-09 17:17 | 6.4833 | 389 | F | NO | 50 | -- | 745.55 | 4831.164 | -- | SI | 0
|  | 81 | 284796 | 2484 | LAPRIDA | Alimentador a LAMADRID | 33 | 11.181 | 2015-02-10 16:30 | 2015-02-10 20:25 | 3.9167 | 235 | F | NO | 50 | -- | 559.05 | 2191.476 | -- | SI | 2750.526
|  | 82 | 284797 | 2487 | LAPRIDA | Alimentador 4 a LAPRIDA 2 | 13.2 | 11.181 | 2015-02-10 20:06 | 2015-02-10 21:17 | 1.1833 | 71 | F | NO | 40 | -- | 447.24 | 527.7432 | -- | SI | 974.9832
|  | 83* | 284812 | 3818 | BARADERO | ALIM. 3 EDEN BARADERO SAENZ | 13.2 | 11.181 | 2015-02-12 10:16 | 2015-02-12 11:01 | 0.75 | 45 | F | NO | 40 | -- | 447.24 | 335.43 | -- | SI | 0
|  | 84* | 284816 | 2062 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-11 | 13.2 | 11.181 | 2015-02-12 17:35 | 2015-02-12 17:45 | 0.16667 | 10 | F | NO | 40 | -- | 447.24 | 76.0308 | -- | SI | 0
|  | 85* | 284817 | 2064 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-13 | 13.2 | 11.181 | 2015-02-12 17:35 | 2015-02-12 17:45 | 0.16667 | 10 | F | NO | 40 | -- | 447.24 | 76.0308 | -- | SI | 0
|  | 86* | 284818 | 2063 | SAN PEDRO | Alimentador a SAN PEDRO 2-12 | 13.2 | 11.181 | 2015-02-12 17:35 | 2015-02-12 17:45 | 0.16667 | 10 | F | NO | 40 | -- | 447.24 | 76.0308 | -- | SI | 0
|  | 87* | 284819 | 2119 | ROJAS | Alimentador 3 a Coop. ROJAS | 13.2 | 11.181 | 2015-02-12 17:35 | 2015-02-12 17:40 | 0.083333 | 5 | F | NO | 40 | -- | 447.24 | 35.7792 | -- | SI | 0
|  | 88 | 284824 | 2393 | AZUL | Alimentador 8 a CACHARI | 33 | 11.181 | 2015-02-15 07:07 | 2015-02-15 12:34 | 5.45 | 327 | P | -- | 50 | 304.6823 | -- | -- | -- | SI | 304.6823
|  | 89 | 285363 | 2569 | PEDRO LURO | Alimentador a BURATOVICH-Coop | 33 | 11.181 | 2015-02-24 06:10 | 2015-02-24 15:07 | 8.95 | 537 | P | -- | 50 | 500.3497 | -- | -- | -- | SI | 500.3497
|  | 90 | 285365 | 2326 | G.CHAVES | Alimentador 3 a GONZALEZ CHAVES | 13.2 | 11.181 | 2015-02-24 09:46 | 2015-02-24 17:11 | 7.4167 | 445 | P | -- | 40 | 331.8521 | -- | -- | -- | SI | 331.8521
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 3304.5162 | 3988.04 | 8149.6848 | 0 |  | 7030.03
|  | * | Terceros / Límites

## SA-02 (2)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | 29.82 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 14.911 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.181 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.181 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
7030.03
|  | 91 | 285379 | 2276 | T. LAUQUEN | Alimentador 4 a T. LAUQUEN | 13.2 | 11.181 | 2015-02-25 08:14 | 2015-02-25 14:14 | 6 | 360 | P | -- | 40 | 268.344 | -- | -- | -- | SI | 268.344
|  | 92 | 285381 | 2328 | G.CHAVES | Alimentador 4 a DE LA GARMA | 13.2 | 11.181 | 2015-02-25 09:37 | 2015-02-25 17:21 | 7.7333 | 464 | P | -- | 40 | 345.7165 | -- | -- | -- | SI | 345.7165
|  | 93 | 285386 | 2057 | SAN PEDRO | Alimentador a BARADERO 2-32 | 33 | 11.181 | 2015-02-26 08:52 | 2015-02-26 10:16 | 1.4 | 84 | P | -- | 50 | 78.267 | -- | -- | -- | SI | 78.267
|  | 94 | 285387 | 2327 | G.CHAVES | Alimentador 5 a GONZALEZ CHAVES | 13.2 | 11.181 | 2015-02-26 09:14 | 2015-02-26 16:15 | 7.0167 | 421 | P | -- | 40 | 313.9625 | -- | -- | -- | SI | 313.9625
|  | 95 | 285395 | 2328 | G.CHAVES | Alimentador 4 a DE LA GARMA | 13.2 | 11.181 | 2015-02-27 09:13 | 2015-02-27 12:08 | 2.9167 | 175 | P | -- | 40 | 130.5941 | -- | -- | -- | SI | 130.5941
|  | 96 | 285396 | 4205 | SALTO BA | ALIMENTADOR 2 A ARRECIFES | 33 | 11.181 | 2015-02-27 09:36 | 2015-02-27 13:13 | 3.6167 | 217 | P | -- | 50 | 202.3761 | -- | -- | -- | SI | 202.3761
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [13 empty] | 1339.2602 | 0 | 0 | 0 |  | 8369.29

## RE-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 28 de febrero de 2015
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 97* | 285211 | 4460 | JUNIN | K1JU | 1.5 | 4.5634 | 13.2 | 6.8451 | 2015-02-18 07:03 | 2015-02-18 12:20 | 5.2833 | 317 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 21.6854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | [17 empty] | 21.6854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | * | Terceros / Límites