## TOT-0415
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
TRANSBA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 205381.94
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 11651.9
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 16093.93
|  | 3.- | Equipamiento propio Res. 01_03 |  |  |  | 144.87
[5 empty] | TOTAL | 233272.64
Valores remuneratorios según Convenio de renovación - Nota ENRE Nº 116149

## LI-04 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 335.458 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 320.552 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 320.552 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 287021 | 2616 | PIGUE - GUATRACHE | 132 | 102 | C | 326.963 | 2015-04-01 08:15 | 2015-04-01 17:18 | 9.05 | 543 | P | 0,000 | 10 | 295.9016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 295.9016
|  | 2 | 287022 | 1382 | URBANA SAN NICOLAS - SAN NICOLAS | 132 | 6.5 | C | 80.138 | 2015-04-01 08:37 | 2015-04-01 15:09 | 6.5333 | 392 | P | 0,000 | 10 | 52.3301 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.3301
|  | 3 | 287023 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 95.5245 | 2015-04-01 08:38 | 2015-04-01 14:23 | 5.75 | 345 | P | 0,000 | 10 | 54.9266 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 54.9266
|  | 4 | 287025 | 1439 | SAN CLEMENTE - DOLORES | 132 | 102.6 | C | 328.8863 | 2015-04-01 08:45 | 2015-04-01 16:59 | 8.2333 | 494 | P | 0,000 | 10 | 270.6735 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 270.6735
|  | 5 | 287026 | 1453 | LOMA NEGRA - C. AVELLANEDA | 132 | 5.3 | C | 80.138 | 2015-04-01 09:11 | 2015-04-01 18:09 | 8.9667 | 538 | P | 0,000 | 10 | 71.8838 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.8838
|  | 6 | 287036 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 226.9508 | 2015-04-05 04:21 | 2015-04-05 07:23 | 3.0333 | 182 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 11347.5413 | 34042.6239 | 34.0426 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45424.2078
|  | 7 | 287350 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-04-06 09:04 | 2015-04-06 14:10 | 5.1 | 306 | P | 0,000 | 10 | 207.4581 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 207.4581
|  | 8 | 287351 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C | 114.0845 | 2015-04-06 09:12 | 2015-04-06 17:22 | 8.1667 | 490 | P | 0,000 | 10 | 93.207 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 93.207
|  | 9 | 287355 | 1529 | MIRAMAR - NECOCHEA | 132 | 103.29 | A | 331.0982 | 2015-04-07 07:19 | 2015-04-10 16:22 | 81.05 | 4863 | P | 0,000 | 150 | 40253.2593 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40253.2593
|  | 10 | 287356 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | 445.1185 | 2015-04-07 07:21 | 2015-04-07 18:38 | 11.2833 | 677 | P | 0,000 | 150 | 7531.4052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7531.4052
|  | 11 | 287357 | 1421 | ARRECIFES - CAP. SARMIENTO | 66 | 31.9 | C | 102.2561 | 2015-04-07 07:56 | 2015-04-07 17:42 | 9.7667 | 586 | P | 0,000 | 10 | 99.9042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.9042
|  | 12 | 287358 | 1407 | SALADILLO - LAS FLORES | 132 | 76.3 | C | 244.5812 | 2015-04-07 08:23 | 2015-04-07 09:19 | 0.93333 | 56 | P | 0,000 | 10 | 22.7461 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 22.7461
|  | 13 | 287362 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-04-07 09:02 | 2015-04-07 14:56 | 5.9 | 354 | P | 0,000 | 10 | 240.0005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 240.0005
|  | 14 | 287363 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C | 114.0845 | 2015-04-07 09:42 | 2015-04-07 17:27 | 7.75 | 465 | P | 0,000 | 10 | 88.4155 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 88.4155
|  | 15 | 287367 | 1519 | TANDIL - NECOCHEA | 132 | 149.2 | C | 478.2636 | 2015-04-09 07:22 | 2015-04-09 15:45 | 8.3833 | 503 | P | 0,000 | 10 | 400.7849 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 400.7849
|  | 16 | 287371 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-04-09 08:23 | 2015-04-09 14:17 | 5.9 | 354 | P | 0,000 | 10 | 240.0005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 240.0005
|  | 17 | 287372 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 95.5245 | 2015-04-09 08:57 | 2015-04-09 14:27 | 5.5 | 330 | P | 0,000 | 10 | 52.5385 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.5385
|  | 18 | 287373 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C | 114.0845 | 2015-04-09 08:59 | 2015-04-09 17:41 | 8.7 | 522 | P | 0,000 | 10 | 99.2535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.2535
|  | 19 | 287382 | 1521 | LAS ARMAS - TANDIL | 132 | 122.2 | C | 391.7145 | 2015-04-10 00:48 | 2015-04-10 07:21 | 6.55 | 393 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 3917.1453 | 11751.436 | 1390.5866 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17059.168
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 50074.6885 | 0 | 15264.6866 | 45794.0599 | 1424.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112558.06

## LI-04 (2)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 335.458 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 320.552 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 320.552 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
112558.06
|  | 20 | 287383 | 1516 | GONZALEZ CHAVEZ - NECOCHEA | 132 | 138.86 | A | 445.1185 | 2015-04-10 07:30 | 2015-04-10 16:22 | 8.8667 | 532 | P | 0,000 | 150 | 5922.3018 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5922.3018
|  | 21 | 287387 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-04-10 08:46 | 2015-04-10 12:07 | 3.35 | 201 | P | 0,000 | 10 | 136.2715 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 136.2715
|  | 22 | 287390 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 95.5245 | 2015-04-10 08:56 | 2015-04-10 13:45 | 4.8167 | 289 | P | 0,000 | 10 | 46.0428 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 46.0428
|  | 23* | 287391 | 1451 | OLAVARRIA VIEJA - OLAVARRIA | 132 | 35.59 | C | 114.0845 | 2015-04-10 09:21 | 2015-04-10 14:22 | 5.0167 | 301 | P | 0,000 | 10 | 57.2704 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 24* | 287393 | 1997 | SAN NICOLÁS - VILLA CONSTITUCIÓN RES. | 132 | 13.6 | B | 80.138 | 2015-04-11 05:10 | 2015-04-11 05:58 | 0.8 | 48 | P | 0,000 | 50 | 32.0552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 25 | 287394 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 226.9508 | 2015-04-11 05:48 | 2015-04-11 06:30 | 0.7 | 42 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 11347.5413 | 7943.2789 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19290.8202
|  | 26 | 287398 | 4715 | LUJAN - LUJAN II | 132 | 9.02 | C | 80.138 | 2015-04-12 08:26 | 2015-04-12 16:44 | 8.3 | 498 | P | 0,000 | 10 | 66.5145 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 66.5145
|  | 27 | 287399 | 4716 | LUJAN II - MALVINAS | 132 | 16.33 | A | 80.138 | 2015-04-12 08:26 | 2015-04-12 16:44 | 8.3 | 498 | P | 0,000 | 150 | 997.7181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 997.7181
|  | 28 | 287610 | 2712 | FICTICIO PICO - T. LAUQUEN | 132 | 77.4 | C | 248.1073 | 2015-04-13 10:37 | 2015-04-13 15:28 | 4.85 | 291 | P | 0,000 | 10 | 120.332 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 120.332
|  | 29 | 287611 | 3689 | LAPRIDA - LA PAMPITA | 132 | 72.2 | C | 231.4385 | 2015-04-13 11:05 | 2015-04-13 12:58 | 1.8833 | 113 | P | 0,000 | 10 | 43.5104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.5104
|  | 30 | 287612 | 1423 | ZARATE - MATHEU | 132 | 37.7 | C | 120.8481 | 2015-04-14 08:06 | 2015-04-14 15:33 | 7.45 | 447 | P | 0,000 | 10 | 90.0318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.0318
|  | 31 | 287613 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 229.1947 | 2015-04-14 08:26 | 2015-04-14 17:31 | 9.0833 | 545 | P | 0,000 | 10 | 208.1088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 208.1088
|  | 32 | 287619 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | 132.388 | 2015-04-14 10:04 | 2015-04-14 15:11 | 5.1167 | 307 | P | 0,000 | 50 | 338.9132 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 338.9132
|  | 33 | 287621 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | 187.2024 | 2015-04-14 10:49 | 2015-04-14 17:15 | 6.4333 | 386 | P | 0,000 | 10 | 120.3711 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 120.3711
|  | 34 | 287623 | 5042 | SAN NICOLAS - SIDERAR | 132 | 1.312 | C | 80.138 | 2015-04-14 11:29 | 2015-04-14 13:36 | 2.1167 | 127 | P | 0,000 | 10 | 16.9893 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.9893
|  | 35 | 287625 | 1441 | PERGAMINO - ARRECIFES | 66 | 43.8 | B | 140.4018 | 2015-04-15 07:51 | 2015-04-15 10:28 | 2.6167 | 157 | P | 0,000 | 50 | 183.9263 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 183.9263
|  | 36 | 287627 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 229.1947 | 2015-04-15 08:34 | 2015-04-15 17:34 | 9 | 540 | P | 0,000 | 10 | 206.2752 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 206.2752
|  | 37 | 287628 | 1410 | MERCEDES B.A. - LUJAN | 132 | 41.3 | B | 132.388 | 2015-04-15 08:50 | 2015-04-15 14:23 | 5.55 | 333 | P | 0,000 | 50 | 367.3766 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 367.3766
|  | 38 | 287629 | 4096 | MONTE - ROSAS | 132 | 58.4 | C | 187.2024 | 2015-04-15 08:51 | 2015-04-15 17:58 | 9.1167 | 547 | P | 0,000 | 10 | 170.7286 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 170.7286
|  | 39 | 287636 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 229.1947 | 2015-04-16 08:41 | 2015-04-16 15:11 | 6.5 | 390 | P | 0,000 | 10 | 148.9765 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 148.9765
|  | 40 | 287637 | 4888 | ZARATE - CAMPANA III 1 | 132 | 16.8 | C | 80.138 | 2015-04-16 08:52 | 2015-04-16 14:14 | 5.3667 | 322 | P | 0,000 | 10 | 43.0341 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 43.0341
|  | 41 | 287638 | 4074 | INDIO RICO - PRINGLES | 132 | 44.4 | C | 142.3251 | 2015-04-16 08:55 | 2015-04-16 18:29 | 9.5667 | 574 | P | 0,000 | 10 | 136.2051 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 136.2051
|  | 42 | 287646 | 1456 | LAPRIDA - PRINGLES | 132 | 71.5 | C | 229.1947 | 2015-04-17 09:04 | 2015-04-17 12:22 | 3.3 | 198 | P | 0,000 | 10 | 75.6342 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.6342
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 9528.5877 | 0 | 11347.5413 | 7943.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 141288.14
|  | * | Terceros / Límites

## LI-04 (3)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 335.458 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 320.552 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 320.552 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
141288.14
|  | 43 | 287657 | 1532 | BAHIA BLANCA - P. LURO | 132 | 141 | B | 451.9783 | 2015-04-18 13:31 | 2015-04-18 17:32 | 4.0167 | 241 | P | 0,000 | 50 | 908.4764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 908.4764
|  | 44 | 287815 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-04-20 08:58 | 2015-04-20 14:30 | 5.5333 | 332 | P | 0,000 | 10 | 224.9496 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 224.9496
|  | 45 | 287817 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 95.5245 | 2015-04-20 10:32 | 2015-04-20 15:16 | 4.7333 | 284 | P | 0,000 | 10 | 45.1831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.1831
|  | 46 | 287822 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-04-21 08:37 | 2015-04-21 14:44 | 6.1167 | 367 | P | 0,000 | 10 | 248.9497 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 248.9497
|  | 47 | 287823 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 95.5245 | 2015-04-21 08:39 | 2015-04-21 17:24 | 8.75 | 525 | P | 0,000 | 10 | 83.5839 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 83.5839
|  | 48 | 287825 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 226.9508 | 2015-04-21 09:08 | 2015-04-21 16:19 | 7.1833 | 431 | P | 0,000 | 50 | 814.7535 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 814.7535
|  | 49 | 287834 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 226.9508 | 2015-04-22 08:40 | 2015-04-22 17:31 | 8.85 | 531 | P | 0,000 | 50 | 1004.2574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1004.2574
|  | 50 | 287835 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 95.5245 | 2015-04-22 09:09 | 2015-04-22 17:17 | 8.1333 | 488 | P | 0,000 | 10 | 77.6614 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 77.6614
|  | 51 | 287836 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-04-22 09:10 | 2015-04-22 14:23 | 5.2167 | 313 | P | 0,000 | 10 | 212.3394 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 212.3394
|  | 52 | 287843 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 226.9508 | 2015-04-23 08:34 | 2015-04-23 15:56 | 7.3667 | 442 | P | 0,000 | 50 | 836.3138 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 836.3138
|  | 53 | 287845 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-04-23 08:53 | 2015-04-23 14:14 | 5.35 | 321 | P | 0,000 | 10 | 217.6276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 217.6276
|  | 54 | 287846 | 3483 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 3 | 132 | 29.8 | C | 95.5245 | 2015-04-23 09:25 | 2015-04-23 17:12 | 7.7833 | 467 | P | 0,000 | 10 | 74.3181 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 74.3181
|  | 55 | 287851 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 226.9508 | 2015-04-23 16:11 | 2015-04-23 22:33 | 6.3667 | 382 | F | 0,000 | 50 | -- | -- | 11347.5413 | 34042.6239 | 3824.1214 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49214.2866
|  | 56 | 287854 | 1438 | CHASCOMUS - VERONICA | 132 | 70.8 | B | 226.9508 | 2015-04-24 08:15 | 2015-04-24 15:09 | 6.9 | 414 | P | 0,000 | 50 | 782.9803 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 782.9803
|  | 57 | 287856 | 1401 | HENDERSON - CNEL. SUAREZ | 132 | 126.9 | C | 406.7805 | 2015-04-24 08:46 | 2015-04-24 12:54 | 4.1333 | 248 | P | 0,000 | 10 | 168.0003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 168.0003
|  | 58 | 287857 | 1535 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 1 | 132 | 29.8 | C | 95.5245 | 2015-04-24 08:55 | 2015-04-24 17:17 | 8.3667 | 502 | P | 0,000 | 10 | 79.954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 79.954
|  | 59 | 287870 | 1404 | BRAGADO - CHIVILCOY | 132 | 49 | B | 157.0705 | 2015-04-26 08:07 | 2015-04-26 16:17 | 8.1667 | 490 | P | 0,000 | 50 | 641.6329 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 641.6329
|  | 60 | 288005 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 350.6839 | 2015-04-27 09:11 | 2015-04-27 15:59 | 6.8 | 408 | P | 0,000 | 10 | 238.465 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 238.465
|  | 61 | 288007 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 327.2515 | 2015-04-27 11:02 | 2015-04-27 17:09 | 6.1167 | 367 | P | 0,000 | 10 | 200.2779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 200.2779
|  | 62 | 288008 | 1440 | PIGUE - TORNQUIST | 132 | 55 | C | 176.3036 | 2015-04-27 11:57 | 2015-04-27 17:05 | 5.1333 | 308 | P | 0,000 | 10 | 90.4437 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.4437
|  | 63 | 288011 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 327.2515 | 2015-04-28 08:18 | 2015-04-28 17:19 | 9.0167 | 541 | P | 0,000 | 10 | 295.1809 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 295.1809
|  | 64 | 288012 | 1440 | PIGUE - TORNQUIST | 132 | 55 | C | 176.3036 | 2015-04-28 08:22 | 2015-04-28 17:03 | 8.6833 | 521 | P | 0,000 | 10 | 153.0315 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 153.0315
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 7398.3806 | 0 | 11347.5413 | 34042.6239 | 3824.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 197900.81

## LI-04 (4)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 335.458 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE A) K= | 150
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 320.552 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE B) K= | 50
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 320.552 |  |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN (CLASE C) K= | 10
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | K (CLASE) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
197900.81
|  | 65 | 288018 | 1416 | LINCOLN - BRAGADO | 132 | 109.4 | C | 350.6839 | 2015-04-28 08:52 | 2015-04-28 16:15 | 7.3833 | 443 | P | 0,000 | 10 | 258.8047 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 258.8047
|  | 66 | 288021 | 1454 | C. AVELLANEDA - OLAVARRIA VIEJA | 132 | 6.3 | C | 80.138 | 2015-04-28 09:58 | 2015-04-28 15:37 | 5.65 | 339 | P | 0,000 | 10 | 45.278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.278
|  | 67 | 288022 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 95.5245 | 2015-04-28 10:17 | 2015-04-28 15:22 | 5.0833 | 305 | P | 0,000 | 10 | 48.5264 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.5264
|  | 68 | 288023 | 2714 | VILLA LIA "T" - NUEVA CAMPANA | 132 | 35 | C | 112.1932 | 2015-04-28 10:30 | 2015-04-28 15:56 | 5.4333 | 326 | P | 0,000 | 10 | 60.9209 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.9209
|  | 69 | 288025 | 1531 | BAHIA BLANCA - PRINGLES | 132 | 102.09 | C | 327.2515 | 2015-04-29 08:50 | 2015-04-29 14:52 | 6.0333 | 362 | P | 0,000 | 10 | 197.3327 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 197.3327
|  | 70 | 288028 | 1440 | PIGUE - TORNQUIST | 132 | 55 | C | 176.3036 | 2015-04-29 09:39 | 2015-04-29 13:54 | 4.25 | 255 | P | 0,000 | 10 | 74.929 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 74.929
|  | 71 | 288030 | 3482 | BAHIA BLANCA - PETROQ. BAHIA BLANCA 2 | 132 | 29.8 | C | 95.5245 | 2015-04-29 10:16 | 2015-04-29 15:15 | 4.9833 | 299 | P | 0,000 | 10 | 47.5712 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.5712
|  | 72 | 288032 | 3797 | S. A. ARECO - LUJAN | 66 | 49.8 | C | 159.6349 | 2015-04-29 15:06 | 2015-04-29 20:22 | 5.2667 | 316 | F | 0,000 | 10 | -- | -- | 1596.3489 | 4789.0468 | 362.3712 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6747.767
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 80.138 | [6 empty] | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 733.3629 | 0 | 1596.3489 | 4789.0468 | 362.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 205381.94

## T-04 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.118
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 73 | 287024 | 2536 | PIGUE | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-01 08:40 | 2015-04-01 16:13 | 7.55 | 453 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 75.9681 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 75.9681
|  | 74 | 287029 | 2247 | LINCOLN | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-01 09:41 | 2015-04-01 14:46 | 5.0833 | 305 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 51.115 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 51.115
|  | 75 | 287030 | 2465 | MAR DEL TUYU | Trafo 1 | 20 | 132/33/13,2 | 22.36 | 2015-04-02 06:57 | 2015-04-02 07:06 | 0.15 | 9 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1341.6 | 201.24 | -- | -- | -- | -- | SI | 1542.84
|  | 76 | 287030b | 2645 | MAR DEL TUYU | Trafo 1 | 20 | 132/33/13,2 | 22.36 | 2015-04-02 07:06 | 2015-04-02 08:24 | 1.3 | 78 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 174.408 | -- | SI | 174.408
|  | 77 | 287033 | 2147 | C. SARMIENTO | Trafo 2 | 10 | 66/33/13,2 | 11.18 | 2015-04-03 08:19 | 2015-04-03 17:10 | 8.85 | 531 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 59.3658 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.3658
|  | 78 | 287352 | 5015 | CAMPANA III | TRAFO 1 | 40 | 132/33/13,2 | 44.72 | 2015-04-06 09:30 | 2015-04-06 14:49 | 5.3167 | 319 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 142.7462 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 142.7462
|  | 79 | 287354 | 2537 | PIGUE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-06 12:26 | 2015-04-06 17:45 | 5.3167 | 319 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 53.5298 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.5298
|  | 80 | 287361 | 2055 | SAN PEDRO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-07 09:02 | 2015-04-07 16:01 | 6.9833 | 419 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 70.2328 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.2328
|  | 81 | 287364 | 5015 | CAMPANA III | TRAFO 1 | 40 | 132/33/13,2 | 44.72 | 2015-04-07 09:52 | 2015-04-07 13:25 | 3.55 | 213 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 95.2536 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 95.2536
|  | 82 | 287365 | 4295 | LAS TONINAS | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 33.54 | 2015-04-07 09:57 | 2015-04-07 15:24 | 5.45 | 327 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 109.6758 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 109.6758
|  | 83 | 287366 | 2537 | PIGUE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-07 10:48 | 2015-04-07 15:36 | 4.8 | 288 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 48.2976 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 48.2976
|  | 84 | 287369 | 4295 | LAS TONINAS | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 33.54 | 2015-04-09 08:07 | 2015-04-09 11:38 | 3.5167 | 211 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 70.8365 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 70.8365
|  | 85 | 287374 | 2663 | ARRECIFES | Trafo 3 | 7.5 | 66/33/13,2 | 8.385 | 2015-04-09 09:54 | 2015-04-09 15:11 | 5.2833 | 317 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 26.5637 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.5637
|  | 86 | 287375 | 2483 | LAPRIDA | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 11.18 | 2015-04-09 10:47 | 2015-04-09 17:09 | 6.3667 | 382 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 42.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.73
|  | 87 | 287376 | 2537 | PIGUE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-09 11:33 | 2015-04-09 17:24 | 5.85 | 351 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 58.8627 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.8627
|  | 88 | 287377 | 2465 | MAR DEL TUYU | Trafo 1 | 20 | 132/33/13,2 | 22.36 | 2015-04-09 12:34 | 2015-04-09 17:00 | 4.4333 | 266 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 59.4329 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.4329
|  | 89 | 287384 | 4295 | LAS TONINAS | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 33.54 | 2015-04-10 08:10 | 2015-04-10 16:01 | 7.85 | 471 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 157.9734 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 157.9734
|  | 90 | 287386 | 2537 | PIGUE | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-10 08:34 | 2015-04-10 14:49 | 6.25 | 375 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 62.8875 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.8875
|  | 91 | 287392 | 2483 | LAPRIDA | Trafo 2 | 10 | 132/33/13,2 | 11.18 | 2015-04-10 11:03 | 2015-04-10 16:03 | 5 | 300 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 33.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.54
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [7 empty] | : | [7 empty] | 1219.0113 | 0 | 1341.6 | 201.24 | 0 | 0 | 174.408 | 0 |  | 2936.26

## T-04 (2)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.118
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
2936.26
|  | 92 | 287395 | 3085 | BRAGADO | AutoTrafo 1 | 150 | 220/132/13,2 | 167.7 | 2015-04-12 07:04 | 2015-04-12 16:16 | 9.2 | 552 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 925.704 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 925.704
|  | 93 | 287396 | 4679 | LUJAN II | Trafo 1 | 30 | 132/33/13,2 | 33.54 | 2015-04-12 08:14 | 2015-04-12 16:56 | 8.7 | 522 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 175.0788 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 175.0788
|  | 94 | 287397 | 2309 | TANDIL | T1TD | 30 | 132/33/13,2 | 33.54 | 2015-04-12 08:22 | 2015-04-12 13:27 | 5.0833 | 305 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 102.2299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102.2299
|  | 95 | 287615 | 2665 | SAN NICOLAS | Trafo | 30 | 132/33/13,2 | 33.54 | 2015-04-14 08:57 | 2015-04-14 11:03 | 2.1 | 126 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 16.9042 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.9042
|  | 96 | 287620 | 2410 | CHASCOMUS | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-14 10:16 | 2015-04-14 12:04 | 1.8 | 108 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 18.1116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.1116
|  | 97 | 287622 | 4087 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 33.54 | 2015-04-14 11:04 | 2015-04-14 13:16 | 2.2 | 132 | RP | -- | 40 | NO | 0.6 | -- | 17.7091 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.7091
|  | 98 | 287630 | 2095 | S. NIC. URBANA | Trafo 1 | 44 | 132/33/13,2 | 49.192 | 2015-04-15 09:01 | 2015-04-15 14:40 | 5.65 | 339 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 166.7609 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 166.7609
|  | 99 | 287632 | 5014 | CAMPANA III | TRAFO 2 | 40 | 132/33/13,2 | 44.72 | 2015-04-15 09:30 | 2015-04-15 14:37 | 5.1167 | 307 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 137.3798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 137.3798
|  | 100 | 287634 | 2095 | S. NIC. URBANA | Trafo 1 | 44 | 132/33/13,2 | 49.192 | 2015-04-16 08:16 | 2015-04-16 14:36 | 6.3333 | 380 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 186.8312 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 186.8312
|  | 101 | 287639 | 5014 | CAMPANA III | TRAFO 2 | 40 | 132/33/13,2 | 44.72 | 2015-04-16 09:38 | 2015-04-16 13:58 | 4.3333 | 260 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 116.1826 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 116.1826
|  | 102* | 287640 | 5015 | CAMPANA III | TRAFO 1 | 40 | 132/33/13,2 | 44.72 | 2015-04-16 23:04 | 2015-04-17 00:04 | 1 | 60 | R | NO | 72.72 | SI | 60 | -- | -- | -- | -- | 1951.223 | 1951.223 | -- | -- | SI | 0
|  | 103 | 287644 | 2095 | S. NIC. URBANA | Trafo 1 | 44 | 132/33/13,2 | 49.192 | 2015-04-17 08:31 | 2015-04-17 14:41 | 6.1667 | 370 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 182.1088 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 182.1088
|  | 104 | 287645 | 4731 | G. MADARIAGA | Trafo 2 | 2 | 33/13,2 | 2.236 | 2015-04-17 08:42 | 2015-04-17 11:25 | 2.7167 | 163 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 3.6492 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.6492
|  | 105 | 287655 | 5015 | CAMPANA III | TRAFO 1 | 40 | 132/33/13,2 | 44.72 | 2015-04-17 12:18 | 2015-04-17 14:16 | 1.9667 | 118 | RP | -- | 72.72 | NO | 0.6 | -- | 38.4391 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.4391
|  | 106 | 287656 | 2147 | C. SARMIENTO | Trafo 2 | 10 | 66/33/13,2 | 11.18 | 2015-04-18 08:40 | 2015-04-18 13:00 | 4.3333 | 260 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 29.0456 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.0456
|  | 107 | 287658 | 4431 | BRAGADO | T4BG | 20 | 132/66/13,2 | 22.36 | 2015-04-19 07:55 | 2015-04-19 14:27 | 6.5333 | 392 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 87.6065 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.6065
|  | 108 | 287814 | 2055 | SAN PEDRO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-20 08:29 | 2015-04-20 19:11 | 10.7 | 642 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 107.6634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 107.6634
|  | 109 | 287818 | 4435 | LUJAN | TRAFO 4 | 15 | 132/66 | 16.77 | 2015-04-20 10:45 | 2015-04-20 14:58 | 4.2167 | 253 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 42.4616 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 42.4616
|  | 110 | 287821 | 2573 | PATAGONES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-21 08:30 | 2015-04-21 17:25 | 8.9167 | 535 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 89.753 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 89.753
|  | 111 | 287826 | 4087 | SAN NICOLAS | Trafo 6 | 30 | 132/33/13,2 | 33.54 | 2015-04-21 09:12 | 2015-04-21 14:30 | 5.3 | 318 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 106.6572 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.6572
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; R - REDUCCION FORZADA ; RP - REDUCCION PROGRAMADA | [15 empty] | 2477.2242 | 73.0524 | 0 | 0 | 1951.223 | 1951.223 | 0 | 0 |  | 5486.54
|  | * | Terceros / Límites

## T-04 (3)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.118
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5486.54
|  | 112 | 287829 | 4435 | LUJAN | TRAFO 4 | 15 | 132/66 | 16.77 | 2015-04-21 09:53 | 2015-04-21 17:05 | 7.2 | 432 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 72.4464 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.4464
|  | 113 | 287831 | 2573 | PATAGONES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-22 08:10 | 2015-04-22 17:18 | 9.1333 | 548 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 91.8661 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 91.8661
|  | 114 | 287832 | 4435 | LUJAN | TRAFO 4 | 15 | 132/66 | 16.77 | 2015-04-22 08:11 | 2015-04-22 17:22 | 9.1833 | 551 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 92.3692 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92.3692
|  | 115 | 287833 | 2055 | SAN PEDRO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-22 08:16 | 2015-04-22 18:04 | 9.8 | 588 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 98.6076 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 98.6076
|  | 116 | 287840 | 2573 | PATAGONES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-23 08:12 | 2015-04-23 17:21 | 9.15 | 549 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 92.0673 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 92.0673
|  | 117 | 287841 | 4435 | LUJAN | TRAFO 4 | 15 | 132/66 | 16.77 | 2015-04-23 08:12 | 2015-04-23 16:56 | 8.7333 | 524 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 87.8413 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.8413
|  | 118 | 287842 | 2055 | SAN PEDRO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-23 08:34 | 2015-04-23 17:34 | 9 | 540 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 90.558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.558
|  | 119 | 287844 | 2297 | OLAVARRIA VIEJA | T2OA | 30 | 132/33/13,2 | 33.54 | 2015-04-23 08:48 | 2015-04-23 10:07 | 1.3167 | 79 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 26.5637 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26.5637
|  | 120 | 287847 | 2665 | SAN NICOLAS | Trafo | 30 | 132/33/13,2 | 33.54 | 2015-04-23 09:39 | 2015-04-23 13:52 | 4.2167 | 253 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 84.9233 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84.9233
|  | 121 | 287852 | 2055 | SAN PEDRO | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-24 08:07 | 2015-04-24 14:25 | 6.3 | 378 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 63.3906 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 63.3906
|  | 122 | 287853 | 4435 | LUJAN | TRAFO 4 | 15 | 132/66 | 16.77 | 2015-04-24 08:13 | 2015-04-24 13:23 | 5.1667 | 310 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 52.0205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.0205
|  | 123 | 287855 | 2573 | PATAGONES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-24 08:41 | 2015-04-24 14:52 | 6.1833 | 371 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 62.1832 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 62.1832
|  | 124 | 287859 | 2247 | LINCOLN | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-25 05:36 | 2015-04-25 06:36 | 1 | 60 | F | NO | 0,000 | SI | 60 | -- | -- | 1006.2 | 1006.2 | -- | -- | -- | -- | SI | 2012.4
|  | 124B | 287859 | 2247 | LINCOLN | Trafo 2 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-25 06:36 | 2015-04-25 13:56 | 7.3333 | 440 | RF | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 737.5446 | -- | SI | 737.5446
|  | 125 | 287867 | 2310 | TANDIL | T2TD | 30 | 132/33/13,2 | 33.54 | 2015-04-25 07:57 | 2015-04-25 18:14 | 10.2833 | 617 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 206.8747 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 206.8747
|  | 126 | 287868 | 4430 | BRAGADO | T3BG | 20 | 132/66/13,2 | 22.36 | 2015-04-25 08:18 | 2015-04-25 16:57 | 8.65 | 519 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 116.0484 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 116.0484
|  | 127 | 287869 | 4431 | BRAGADO | T4BG | 20 | 132/66/13,2 | 22.36 | 2015-04-26 07:44 | 2015-04-26 15:59 | 8.25 | 495 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 110.682 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 110.682
|  | 128 | 287872 | 2310 | TANDIL | T2TD | 30 | 132/33/13,2 | 33.54 | 2015-04-26 08:24 | 2015-04-26 17:24 | 9 | 540 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 181.116 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 181.116
|  | 129 | 288002 | 2380 | BARKER | Trafo 3 | 5 | 33/13,2 | 5.59 | 2015-04-27 08:09 | 2015-04-27 16:44 | 8.5833 | 515 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 28.7773 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 28.7773
|  | 130 | 288003 | 2096 | S. NIC. URBANA | Trafo 2 | 44 | 132/33/13,2 | 49.192 | 2015-04-27 08:37 | 2015-04-27 14:55 | 6.3 | 378 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 185.9458 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 185.9458
|  | 131 | 288004 | 2477 | LAS FLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 16.77 | 2015-04-27 08:52 | 2015-04-27 16:56 | 8.0667 | 484 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 81.2003 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 81.2003
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 1825.4816 | 0 | 1006.2 | 1006.2 | 0 | 0 | 737.5446 | 0 |  | 10061.97

## T-04 (4)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.244
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
10061.97
|  | 132 | 288006 | 2259 | HENDERSON | Trafo 5 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 2015-04-27 09:13 | 2015-04-27 14:41 | 5.4667 | 328 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 12.0121 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12.0121
|  | 133 | 288010 | 2325 | G. CHAVES | Trafo | 5 | 33/13,2 | 1.22 | 2015-04-28 08:16 | 2015-04-28 15:35 | 7.3167 | 439 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 5.3582 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.3582
|  | 134 | 288013 | 2477 | LAS FLORES | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 2015-04-28 08:44 | 2015-04-28 16:08 | 7.4 | 444 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 16.2504 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.2504
|  | 135 | 288014 | 2096 | S. NIC. URBANA | Trafo 2 | 44 | 132/33/13,2 | 10.736 | 2015-04-28 08:45 | 2015-04-28 14:52 | 6.1167 | 367 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 39.4226 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.4226
|  | 136 | 288017 | 2649 | TORNQUIST | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 2015-04-28 08:49 | 2015-04-28 18:01 | 9.2 | 552 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 20.2032 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.2032
|  | 137 | 288020 | 2465 | MAR DEL TUYU | Trafo 1 | 20 | 132/33/13,2 | 4.88 | 2015-04-28 09:40 | 2015-04-28 15:19 | 5.65 | 339 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 16.5432 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16.5432
|  | 138 | 288048 | 2649 | TORNQUIST | Trafo | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 2015-04-28 18:02 | 2015-04-30 23:59 | 53.95 | 3237 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 21.96 | 1184.742 | -- | -- | -- | -- | SI | 1206.702
|  | 139 | 288024 | 2096 | S. NIC. URBANA | Trafo 2 | 44 | 132/33/13,2 | 10.736 | 2015-04-29 08:19 | 2015-04-29 14:48 | 6.4833 | 389 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 41.7416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 41.7416
|  | 140 | 288026 | 2465 | MAR DEL TUYU | Trafo 1 | 20 | 132/33/13,2 | 4.88 | 2015-04-29 09:04 | 2015-04-29 17:29 | 8.4167 | 505 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 24.6538 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.6538
|  | 141 | 288029 | 4638 | PUNTA ALTA | Trafo 1 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 2015-04-29 10:13 | 2015-04-29 17:12 | 6.9833 | 419 | F | NO | 0,000 | NO | 6 | -- | -- | 21.96 | 153.2808 | -- | -- | -- | -- | SI | 175.2408
|  | 142 | 288033 | 2465 | MAR DEL TUYU | Trafo 1 | 20 | 132/33/13,2 | 4.88 | 2015-04-30 08:15 | 2015-04-30 15:15 | 7 | 420 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 20.496 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.496
|  | 143 | 288036 | 2259 | HENDERSON | Trafo 5 | 15 | 132/33/13,2 | 3.66 | 2015-04-30 09:13 | 2015-04-30 14:22 | 5.15 | 309 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 11.3094 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.3094
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 207.9905 | 0 | 43.92 | 1338.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11651.9

## SA-04 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | 29.82 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 14.911 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.181 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.181 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 144 | 287015 | 2275 | T. LAUQUEN | Alimentador 3 a T. LAUQUEN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-01 | 2015-04-01 15:30 | 15.5 | 930 | P | -- | 40 | 693.222 | -- | -- | -- | SI | 693.222
|  | 145 | 287027 | 2541 | PIGUE | Alimentador a ESPARTILLAR | 33 | 11.181 | 2015-04-01 09:14 | 2015-04-01 09:26 | 0.2 | 12 | F | NO | 50 | -- | 559.05 | 111.81 | -- | SI | 670.86
|  | 146 | 287028 | 2540 | PIGUE | Alimentador a A.CORTO-Coop | 33 | 11.181 | 2015-04-01 09:14 | 2015-04-01 09:26 | 0.2 | 12 | F | NO | 50 | -- | 559.05 | 111.81 | -- | SI | 670.86
|  | 147 | 287034 | 2655 | TORNQUIST | Alimentador 2 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 11.181 | 2015-04-04 20:12 | 2015-04-05 01:21 | 5.15 | 309 | F | NO | 40 | -- | 447.24 | 2303.286 | -- | SI | 2750.526
|  | 148 | 287035 | 2654 | TORNQUIST | Alimentador 1 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 11.181 | 2015-04-05 00:51 | 2015-04-05 01:06 | 0.25 | 15 | F | NO | 40 | -- | 447.24 | 111.81 | -- | SI | 559.05
|  | 149 | 287349 | 4742 | JUNIN | SALIDA C.T. JUNIN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-06 08:32 | 2015-04-06 15:00 | 6.4667 | 388 | P | -- | 40 | 289.3643 | -- | -- | -- | SI | 289.3643
|  | 150 | 287353 | 2540 | PIGUE | Alimentador a A.CORTO-Coop | 33 | 11.181 | 2015-04-06 10:12 | 2015-04-06 15:27 | 5.25 | 315 | P | -- | 50 | 293.5012 | -- | -- | -- | SI | 293.5012
|  | 151 | 287360 | 2540 | PIGUE | Alimentador a A.CORTO-Coop | 33 | 11.181 | 2015-04-07 08:47 | 2015-04-07 17:08 | 8.35 | 501 | P | -- | 50 | 466.8067 | -- | -- | -- | SI | 466.8067
|  | 152 | 287368 | 2542 | PIGUE | Alimentador a PUAN | 33 | 11.181 | 2015-04-09 08:00 | 2015-04-09 15:31 | 7.5167 | 451 | P | -- | 50 | 420.4056 | -- | -- | -- | SI | 420.4056
|  | 153 | 287385 | 2542 | PIGUE | Alimentador a PUAN | 33 | 11.181 | 2015-04-10 08:27 | 2015-04-10 15:06 | 6.65 | 399 | P | -- | 50 | 371.7683 | -- | -- | -- | SI | 371.7683
|  | 154 | 287388 | 4741 | JUNIN | ALIMENTADOR 1 A C.T. JUNIN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-10 08:47 | 2015-04-10 14:13 | 5.4333 | 326 | P | -- | 40 | 242.8513 | -- | -- | -- | SI | 242.8513
|  | 155 | 287389 | 2159 | JUNIN | Alimentador 1 a JUNIN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-10 08:53 | 2015-04-10 12:34 | 3.6833 | 221 | P | -- | 40 | 164.5843 | -- | -- | -- | SI | 164.5843
|  | 156 | 287608 | 2502 | PUNTA ALTA | Alimentador a P.S. GRUNBEIN 1 | 33 | 11.181 | 2015-04-13 07:36 | 2015-04-13 17:02 | 9.4333 | 566 | P | -- | 50 | 527.1841 | -- | -- | -- | SI | 527.1841
|  | 157 | 287614 | 2275 | T. LAUQUEN | Alimentador 3 a T. LAUQUEN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-14 08:31 | 2015-04-14 16:31 | 8 | 480 | P | -- | 40 | 357.792 | -- | -- | -- | SI | 357.792
|  | 158 | 287617 | 2769 | SAN NICOLAS | Alimentador a RAMALLO | 132 | 14.911 | 2015-04-14 09:09 | 2015-04-14 11:21 | 2.2 | 132 | P | -- | 50 | 164.021 | -- | -- | -- | SI | 164.021
|  | 159 | 287618 | 2049 | CAMPANA | Alimentador a SIDERCA | 13.2 | 11.181 | 2015-04-14 09:30 | 2015-04-14 12:30 | 3 | 180 | P | -- | 40 | 134.172 | -- | -- | -- | SI | 134.172
|  | 160 | 287624 | 3570 | G. MADARIAGA | Alimentador a MADARIAGA 2 | 13.2 | 11.181 | 2015-04-15 07:21 | 2015-04-15 17:31 | 10.1667 | 610 | P | -- | 40 | 454.8431 | -- | -- | -- | SI | 454.8431
|  | 161 | 287626 | 2276 | T. LAUQUEN | Alimentador 4 a T. LAUQUEN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-15 08:09 | 2015-04-15 17:07 | 8.9667 | 538 | P | -- | 40 | 401.1743 | -- | -- | -- | SI | 401.1743
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 4981.6903 | 2012.58 | 2638.716 | 0 |  | 9632.99

## SA-04 (2)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | 29.82 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 14.911 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.181 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.181 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
9632.99
|  | 162 | 287631 | 2490 | MONTE | Alimentador a LOBOS | 33 | 11.181 | 2015-04-15 09:29 | 2015-04-15 17:16 | 7.7833 | 467 | P | -- | 50 | 434.9409 | -- | -- | -- | SI | 434.9409
|  | 163 | 287633 | 2276 | T. LAUQUEN | Alimentador 4 a T. LAUQUEN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-16 08:11 | 2015-04-16 15:21 | 7.1667 | 430 | P | -- | 40 | 320.6711 | -- | -- | -- | SI | 320.6711
|  | 164 | 287635 | 2457 | G. MADARIAGA | Alimentador a MADARIAGA | 33 | 11.181 | 2015-04-16 08:30 | 2015-04-16 17:18 | 8.8 | 528 | P | -- | 50 | 491.964 | -- | -- | -- | SI | 491.964
|  | 165 | 287643 | 3569 | G. MADARIAGA | Alimentador a MADARIAGA 1 | 13.2 | 11.181 | 2015-04-17 07:15 | 2015-04-17 17:38 | 10.3833 | 623 | P | -- | 40 | 464.2351 | -- | -- | -- | SI | 464.2351
|  | 166 | 287659 | 2393 | AZUL | Alimentador 8 a CACHARI | 33 | 11.181 | 2015-04-19 08:25 | 2015-04-19 11:11 | 2.7667 | 166 | P | -- | 50 | 154.8569 | -- | -- | -- | SI | 154.8569
|  | 167 | 287816 | 2541 | PIGUE | Alimentador a ESPARTILLAR | 33 | 11.181 | 2015-04-20 09:46 | 2015-04-20 17:17 | 7.5167 | 451 | P | -- | 50 | 420.4056 | -- | -- | -- | SI | 420.4056
|  | 168 | 287819 | 2507 | PUNTA ALTA | Alimentador a Coop. PUNTA ALTA 5 | 33 | 11.181 | 2015-04-20 10:48 | 2015-04-20 15:46 | 4.9667 | 298 | P | -- | 50 | 277.8478 | -- | -- | -- | SI | 277.8478
|  | 169 | 287820 | 5070 | LINCOLN | ALIMENT. A C.T. LINCOLN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-21 08:25 | 2015-04-21 11:11 | 2.7667 | 166 | P | -- | 40 | 123.8855 | -- | -- | -- | SI | 123.8855
|  | 170 | 287824 | 2541 | PIGUE | Alimentador a ESPARTILLAR | 33 | 11.181 | 2015-04-21 08:52 | 2015-04-21 17:29 | 8.6167 | 517 | P | -- | 50 | 481.9011 | -- | -- | -- | SI | 481.9011
|  | 171 | 287830 | 2252 | LINCOLN | Alimentador 1 a LINCOLN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-21 12:52 | 2015-04-21 15:29 | 2.6167 | 157 | P | -- | 40 | 117.1769 | -- | -- | -- | SI | 117.1769
|  | 172 | 287837 | 5158 | LINCOLN | ALIMENT. A C.T. LINCOLN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-22 09:23 | 2015-04-22 11:37 | 2.2333 | 134 | P | -- | 40 | 99.7345 | -- | -- | -- | SI | 99.7345
|  | 173 | 287838 | 2198 | CHIVILCOY | Alimentador 3 a CHIVILCOY | 13.2 | 11.181 | 2015-04-22 10:13 | 2015-04-22 13:15 | 3.0333 | 182 | P | -- | 40 | 135.5137 | -- | -- | -- | SI | 135.5137
|  | 174 | 287839 | 2256 | LINCOLN | Alimentador 5 a LINCOLN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-22 12:14 | 2015-04-22 15:30 | 3.2667 | 196 | P | -- | 40 | 146.2475 | -- | -- | -- | SI | 146.2475
|  | 175 | 287848 | 2255 | LINCOLN | Alimentador 4 a LINCOLN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-23 10:08 | 2015-04-23 12:56 | 2.8 | 168 | P | -- | 40 | 125.2272 | -- | -- | -- | SI | 125.2272
|  | 176 | 287849 | 2197 | CHIVILCOY | Alimentador 2 a CHIVILCOY | 13.2 | 11.181 | 2015-04-23 10:28 | 2015-04-23 13:10 | 2.7 | 162 | P | -- | 40 | 120.7548 | -- | -- | -- | SI | 120.7548
|  | 177 | 287850 | 2257 | LINCOLN | Alimentador 6 a LINCOLN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-23 12:57 | 2015-04-23 14:06 | 1.15 | 69 | P | -- | 40 | 51.4326 | -- | -- | -- | SI | 51.4326
|  | 178 | 287858 | 2202 | CHIVILCOY | Alimentador 7 a CHIVILCOY | 13.2 | 11.181 | 2015-04-24 09:33 | 2015-04-24 13:21 | 3.8 | 228 | P | -- | 40 | 169.9512 | -- | -- | -- | SI | 169.9512
|  | 179 | 287871 | 2250 | LINCOLN | Alimentador a VEDIA | 33 | 11.181 | 2015-04-26 08:12 | 2015-04-26 11:27 | 3.25 | 195 | P | -- | 50 | 181.6912 | -- | -- | -- | SI | 181.6912
|  | 180 | 287873 | 2251 | LINCOLN | Alimentador a ARENAZA | 33 | 11.181 | 2015-04-26 11:43 | 2015-04-26 14:07 | 2.4 | 144 | P | -- | 50 | 134.172 | -- | -- | -- | SI | 134.172
|  | 181 | 288009 | 2232 | LUJAN | Alimentador 7 a Coop. LUJAN | 13.2 | 11.181 | 2015-04-28 07:53 | 2015-04-28 14:25 | 6.5333 | 392 | P | -- | 40 | 292.0477 | -- | -- | -- | SI | 292.0477
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 4744.6573 | 0 | 0 | 0 |  | 14377.65

## SA-04 (3)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | 29.82 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 14.911 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.181 | 50
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.181 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
14377.65
|  | 182 | 288015 | 2654 | TORNQUIST | Alimentador 1 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 11.181 | 2015-04-28 08:46 | 2015-04-28 18:01 | 9.25 | 555 | P | -- | 40 | 413.697 | -- | -- | -- | SI | 413.697
|  | 183 | 288016 | 2655 | TORNQUIST | Alimentador 2 PAPEL TORNQUIST | 13.2 | 11.181 | 2015-04-28 08:46 | 2015-04-28 18:01 | 9.25 | 555 | P | -- | 40 | 413.697 | -- | -- | -- | SI | 413.697
|  | 184 | 288019 | 2413 | CHASCOMUS | Alimentador a VILLA DEL SUR-GANDARA | 33 | 11.181 | 2015-04-28 09:32 | 2015-04-28 15:02 | 5.5 | 330 | P | -- | 50 | 307.4775 | -- | -- | -- | SI | 307.4775
|  | 185 | 288027 | 2413 | CHASCOMUS | Alimentador a VILLA DEL SUR-GANDARA | 33 | 11.181 | 2015-04-29 09:34 | 2015-04-29 13:25 | 3.85 | 231 | P | -- | 50 | 215.2342 | -- | -- | -- | SI | 215.2342
|  | 186 | 288034 | 4871 | CHASCOMUS | ALIMENTADOR A VILLA DEL SUR CAS | 33 | 11.181 | 2015-04-30 08:45 | 2015-04-30 15:18 | 6.55 | 393 | P | -- | 50 | 366.1778 | -- | -- | -- | SI | 366.1778
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.181 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 1716.2835 | 0 | 0 | 0 |  | 16093.93

## RE-04 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 814 / 2015
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSBA S.A.
3.- REACTIVA
3.1.1- Equipamiento propio Res. 01_03
Desde el 01 al 30 de abril de 2015
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 60
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | MVA $ = | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 187 | 287359 | 4460 | JUNIN | K1JU | 1.5 | 4.563 | 13.2 | 6.8445 | 2015-04-07 08:32 | 2015-04-07 14:25 | 5.8833 | 353 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 24.1474 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 24.1474
|  | 188 | 287370 | 4461 | JUNIN | K3JU | 3 | 4.563 | 13.2 | 13.689 | 2015-04-09 08:21 | 2015-04-09 15:43 | 7.3667 | 442 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 60.5328 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.5328
|  | 189 | 287609 | 4457 | CHACABUCO | K3CB | 3 | 5.866 | 13.2 | 17.598 | 2015-04-13 08:21 | 2015-04-13 14:03 | 5.7 | 342 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 60.1852 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 60.1852
|  | 190 | 287616 | 4456 | CHACABUCO | K1CB | 3 | 5.866 | 13.2 |  | 2015-04-14 09:04 | 2015-04-14 14:11 | 5.1167 | 307 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 191 | 287827 | 4458 | CHIVILCOY | K1C1 | 1.5 | 3.93 | 13.2 |  | 2015-04-21 09:33 | 2015-04-21 13:19 | 3.7667 | 226 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 192 | 287828 | 4459 | CHIVILCOY | K2C1 | 3 | 3.93 | 13.2 |  | 2015-04-21 09:33 | 2015-04-21 13:19 | 3.7667 | 226 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 193 | 288035 | 4451 | MERCEDES | CAP K3MD | 3 | 4.563 | 13.2 |  | 2015-04-30 08:48 | 2015-04-30 12:50 | 4.0333 | 242 | P | -- | -- | NO | 0.6 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
[10 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[19 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [16 empty] | 144.8653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144.87