## TOT-1215
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 687/ 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
EPEN
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 8008.26
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 13806.78
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 20503.5
[5 empty] | TOTAL | 42318.54
Valores de remuneración según el Acuerdo Instrumental. Nota ENRE Nº 117663

## LI-12 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 687/ 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
|  |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 498.71 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA (RF) | REDUCCIÓN RESTANTE (RR) | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
| 1 | 295632 | 151 | ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA | 132 | 15.5 | 77.3 | 2015-12-13 07:33 | 2015-12-13 11:59 | 4.4333 | 266 | P | -- | -- | 102.7318 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 102.7318
| 2 | 295633 | 159 | COLONIA VALENTINA - ARROYITO | 132 | 43.5 | 216.9388 | 2015-12-13 07:33 | 2015-12-13 11:59 | 4.4333 | 266 | P | -- | -- | 288.3117 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 288.3117
| 3 | 296277 | 5028 | PTO.SECCIONAMIENTO-RINCON DE LOS SAUCES | 132 | 69 | 344.1099 | 2015-12-20 09:21 | 2015-12-20 20:09 | 10.8 | 648 | P | -- | -- | 1114.9161 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1114.9161
| 4 | 296278 | 5029 | RINCON DE LOS SAUCES - PTO. HERNANDEZ | 132 | 23.281 | 116.1047 | 2015-12-20 09:24 | 2015-12-20 19:58 | 10.5667 | 634 | P | -- | -- | 368.1679 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 368.1679
| 5 | Inf. p/EPEN | 168 | MEDANITOS - PTO. SECCIONAMIENTO | 132 | 41 | 204.4711 | 2015-12-31 23:14 | 2015-12-31 23:22 | 0.13333 | 8 | F | -- | NO | -- | -- | 6134.13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6134.13
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [7 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| (²) | P - PROGRAMADA | [23 empty] | 8008.26

## T-12 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 687/ 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
|  |  |  | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.752
|  |  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [ MVA ] | U [ kV ] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCCIÓN PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
| 6 | 295640 | 2637 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 52.56 | 2015-12-01 13:28 | 2015-12-01 18:56 | 5.4667 | 328 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 86.251 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 86.251
| 7 | 295642 | 2738 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 52.56 | 2015-12-03 07:52 | 2015-12-03 12:11 | 4.3167 | 259 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 68.1178 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.1178
| 8 | 295655 | 176 | ALTO VALLE | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 52.56 | 2015-12-03 08:33 | 2015-12-03 13:04 | 4.5167 | 271 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 71.2714 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71.2714
| 9 | 295643 | 189 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 26.28 | 2015-12-03 12:13 | 2015-12-03 12:53 | 0.66667 | 40 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 78.84 | 52.8228 | -- | -- | -- | -- | SI | 131.6628
| 10 | 295644 | 190 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 2 | 15 | 132/33/13,2 | 26.28 | 2015-12-03 12:13 | 2015-12-03 12:53 | 0.66667 | 40 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 78.84 | 52.8228 | -- | -- | -- | -- | SI | 131.6628
| 11 | 295645 | 2637 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 52.56 | 2015-12-03 12:13 | 2015-12-03 12:53 | 0.66667 | 40 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 157.68 | 105.6456 | -- | -- | -- | -- | SI | 263.3256
| 12 | 295646 | 2738 | PUESTO HERNANDEZ | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 52.56 | 2015-12-03 12:13 | 2015-12-05 14:13 | 50 | 3000 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 157.68 | 7884 | -- | -- | -- | -- | SI | 8041.68
| 13 | 295636 | 186 | ARROYITO | TRAFO | 15 | 132/33/13,2 | 26.28 | 2015-12-13 08:07 | 2015-12-13 14:55 | 6.8 | 408 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 53.6112 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 53.6112
| 14 | 296287 | 175 | ALTO VALLE | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 52.56 | 2015-12-23 10:12 | 2015-12-23 11:29 | 1.2833 | 77 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 20.183 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 20.183
| 15 | 296286 | 176 | ALTO VALLE | TRAFO 2 | 30 | 132/33/13,2 | 52.56 | 2015-12-23 11:21 | 2015-12-23 12:05 | 0.73333 | 44 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 11.5106 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.5106
| 16 | 296289 | 196 | COLONIA VALENTINA | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 26.28 | 2015-12-26 06:42 | 2015-12-26 11:57 | 5.25 | 315 | F | NO | 0,000 | SI | 30 | -- | -- | 788.4 | 4139.1 | -- | -- | -- | -- | SI | 4927.5
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
| (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [24 empty] | 13806.78

## SA-12 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 687/ 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - EPEN
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015
|  |  |  | Salida en 132 kV o 66 kV = | 23.195 | 50
|  |  |  | Salida en 33 kV = | 17.396 | 25
|  |  |  | Salida en 13,2 kV = | 17.396 | 20
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
| 17 | 295641 | 3466 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR PIAS 2 | 33 | 17.396 | 2015-12-02 07:38 | 2015-12-02 11:50 | 4.2 | 252 | P | -- | 25 | 182.658 | -- | -- | -- | SI | 182.658
| 18 | 295647 | 3465 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR PIAS 1 | 33 | 17.396 | 2015-12-03 12:43 | 2015-12-03 12:57 | 0.23333 | 14 | F | NO | 25 | -- | 434.9 | 100.027 | -- | SI | 534.927
| 19 | 295648 | 1600 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENT. PLANTA IND. AGUA DULCE | 33 | 17.396 | 2015-12-03 12:44 | 2015-12-03 12:58 | 0.23333 | 14 | F | NO | 25 | -- | 434.9 | 100.027 | -- | SI | 534.927
| 20 | 295649 | 3466 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR PIAS 2 | 33 | 17.396 | 2015-12-03 12:44 | 2015-12-03 12:58 | 0.23333 | 14 | F | NO | 25 | -- | 434.9 | 100.027 | -- | SI | 534.927
| 21 | 295650 | 243 | PTO. HERNANDEZ | SALIDA 1 P.RED SECUNDARIA | 33 | 17.396 | 2015-12-03 12:45 | 2015-12-03 13:17 | 0.53333 | 32 | F | NO | 25 | -- | 434.9 | 230.497 | -- | SI | 665.397
| 22 | 295651 | 245 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR RINCON DE LOS SAUCES | 33 | 17.396 | 2015-12-03 12:45 | 2015-12-03 13:30 | 0.75 | 45 | F | NO | 25 | -- | 434.9 | 326.175 | -- | SI | 761.075
| 23 | 295652 | 244 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR OLEODUCTO MZA. | 33 | 17.396 | 2015-12-03 12:46 | 2015-12-03 13:34 | 0.8 | 48 | F | NO | 25 | -- | 434.9 | 347.92 | -- | SI | 782.82
| 24 | 295653 | 247 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR CHIUIDOS | 33 | 17.396 | 2015-12-03 12:46 | 2015-12-03 13:15 | 0.48333 | 29 | F | NO | 25 | -- | 434.9 | 208.752 | -- | SI | 643.652
| 25 | 295654 | 246 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR SAN JORGE | 33 | 17.396 | 2015-12-03 12:47 | 2015-12-03 13:28 | 0.68333 | 41 | F | NO | 25 | -- | 434.9 | 295.732 | -- | SI | 730.632
| 26 | 295634 | 233 | ARROYITO | SALIDA EPEN | 13.2 | 17.396 | 2015-12-13 08:04 | 2015-12-13 14:59 | 6.9167 | 415 | P | -- | 20 | 240.7606 | -- | -- | -- | SI | 240.7606
| 27 | 295635 | 234 | ARROYITO | ALIMENTADOR P.I.A.P. | 13.2 | 17.396 | 2015-12-13 08:04 | 2015-12-13 14:59 | 6.9167 | 415 | P | -- | 20 | 240.7606 | -- | -- | -- | SI | 240.7606
| 28 | 296279 | 231 | ARROYITO | SALIDA LINEA AGUA CAJON 1 | 132 | 23.195 | 2015-12-14 10:39 | 2015-12-18 14:29 | 99.8333 | 5990 | P | -- | 50 | 11577.7843 | -- | -- | -- | SI | 11577.7843
| 29 | 296284 | 245 | PTO. HERNANDEZ | ALIMENTADOR RINCON DE LOS SAUCES | 33 | 17.396 | 2015-12-22 07:20 | 2015-12-22 13:25 | 6.0833 | 365 | P | -- | 25 | 264.4192 | -- | -- | -- | SI | 264.4192
| 30 | 296285 | 4094 | P. DEL AGUILA | SALIDA ALIMENT MENCUE | 13.2 | 17.396 | 2015-12-23 09:37 | 2015-12-23 12:36 | 2.9833 | 179 | P | -- | 20 | 103.6802 | -- | -- | -- | SI | 103.6802
| 31 | 296288 | 270 | COLONIA VALENTINA | SALIDA C.O.D. | 33 | 17.396 | 2015-12-26 06:43 | 2015-12-26 11:56 | 5.2167 | 313 | F | NO | 25 | -- | 434.9 | 2270.178 | -- | SI | 2705.078
[7 empty] | 17.396 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.396 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.396 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.396 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 17.396 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
| (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [17 empty] | 20503.5

## Tasa de Falla
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 687/ 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
ENTE PROVINCIAL DE ENERGIA DEL NEUQUEN - EPEN
(TRANSPORTISTA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL)
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de Diciembre de 2015
|  |  | LÍNEAS | U [kV[ | Long. [km] | Tipo | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01 | 2015-08-01 | 2015-09-01 | 2015-10-01 | 2015-11-01 | 2015-12-01
|  | 1 | ARROYITO - CHARROYITO 1 | 132 | 1 | L
|  | 2 | ARROYITO - CHARROYITO 2 | 132 | 1 | L
|  | 3 | ARROYITO - CHARROYITO 3 | 132 | 1 | L | bar: 2015-09-01
|  | 4 | ARROYITO - CHOCON 1 | 132 | 25 | L | bar: 2015-01-01
|  | 5 | ARROYITO - CHOCON 2 | 132 | 25 | L
|  | 6 | ARROYITO - PIAP 1 | 132 | 2 | L
|  | 7 | ARROYITO - PIAP 2 | 132 | 2 | L
|  | 8 | ALTO VALLE - CENTENARIO | 132 | 17 | L | bar: 2015-08-01
|  | 10 | ALTO VALLE - COLONIA VALENTINA - ARROYITO | 132 | 58.9 | L
|  | 11 | CHOCON OESTE - CHOCON | 132 | 3.5 | L
|  | 18 | MEDANITOS - PTO. SECCIONAMIENTO | 132 | 41 | L
|  | 19 | PIEDRA DEL AGUILA - EL CHOCON | 132 | 170 | L
|  | 20 | PLAYA PLANICIE BANDERITA - PCIE. BANDERITA | 132 | 1.5 | L
|  | 21 | PTO. SECCIONAMIENTO - PTO. HERNANDEZ | 132 | 89 | L | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 22 | PTO. SECCIONAMIENTO - SEÑAL PICADA | 132 | 18 | L
|  | 29 | PUESTO HERNANDEZ - CHIUHIDO II | 132 | 19.5 | L
|  | 30 | CHIUHIDO II - EL TRAPIAL | 132 | 4.9 | L
|  | 31 | EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 1 | 132 | 142 | L
|  | 32 | EL TRAPIAL - LOMA DE LA LATA 2 | 132 | 142 | L
|  | 33 | PTO. SECCIONAMIENTO - RINCON DE LOS SAUCES | 132 | 67.705 | L
|  | 34 | PTO. HERNANDEZ - RINCON DE LOS SAUCES | 132 | 21 | L | bar: 2015-02-01
|  |  |  | Longitud Total | 764.005
[6 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | TASA DE FALLA | 2.36 | 2.36 | 1.96 | 1.83 | 1.57 | 1.44 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 0.52 | 0.52
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.52 |  | SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año |  | E.N.R.E.
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31 | 2015
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
10 | 12 | diciembre | 31 | 2015 | Desde el 01 al 31 de diciembre de 2015 | 12 | 15 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\EPEN_TRONCAL\2015 |  |  |  |  | J1215PEN
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1512
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 19 | 19 | 12 | LI-12 | EPEN_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EPEN.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 16 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 40 | 28 | 17 | 28 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-12 | EPEN_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EPEN.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 21 | 19 | 10 | SA-12 | EPEN_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EPEN.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 42 | 22 | 19 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-12 | EPEN_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0