ANEXO A LA RESOLUCIÓN ENRE N° 413/99

Resumen de casos de Fuerza Mayor - EDENOR - 	03/97	Expte ENRE N°	3467/9

Resultado	caso	causal	detalle

Aceptado

1	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

2	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

4	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

6	070	OTROS.

8	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

9	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

11	070	OTROS.

18	017	TERCEROS-TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA.

22	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

23	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

36	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

37	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

43	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

48	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

57	070	OTROS.

60	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

61	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

65	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

67	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

73	017	TERCEROS- EMBESTIDAS.

94	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

95	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

96	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

98	011	TERCEROS- VANDALISMO.

99	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

102	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

103	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

108	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

109	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

110	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

122	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

129	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

130	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

135	011	TERCEROS- VADALISMO.

Total de casos :	34	% de casos :	24.64%

1

Rechazado

3	070	OTROS.

5	013	TERCEROS -BOLEADORAS.

7	070	OTROS.

10	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

12	017	TERCEROS- TRABAJOS EN LA VIA PUBLICA.

13	017	TERCEROS- TRABAJOS ENLA VIA PUBLICA.

14	070	OTROS.

15	070	OTROS.

16	070	OTROS.

17	070	OTROS.

19	070	OTROS.

20	014	TERCEROS- ALAMBRES.

21	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

24	070	OTROS.

25	070	OTROS.

26	070	OTROS.

27	070	OTROS.

28	070	OTROS.

29	070	OTROS.

30	070	OTROS.

31	024	CONDICIONES EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS.

32	070	OTROS.

33	070	OTROS.

34	070	OTROS.

35	070	OTROS.

38	070	OTROS.

39	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

40	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

41	070	OTROS.

42	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

44	070	HECHO DE TERCEROS.

45	070	OTROS.

46	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS.

47	017	TERCEROS- EMBESTIDAS.

49	070	OTROS.

50	070	OTROS.

51	070	OTROS.

52	070	OTROS.

53	014	TERCEROS- ALAMBRES.

54	070	OTROS.

55	014	TERCEROS- ALAMBRES.

56	014	TERCEROS- ALAMBRES.

58	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

59	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

62	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

63	070	OTROS.

64	070	OTROS.

66	013	TERCEROS- BOLEADORAS

68	014	TERCEROS- ALAMBRES.

69	070	OTROS.

70	070	OTROS.

71	070	OTROS.

72	014	TERCEROS- ALAMBRES.

74	070	OTROS.

75	018	TERCEROS- PODA.

76	070	OTROS.

77	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS.

78	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS.

79	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS.

80	070	OTROS.

81	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS.

82	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS.

2

83	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS.

84	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS

85	070	OTROS.

86	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS

87	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS

88	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS

89	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS

90	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS

91	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS

92	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS

93	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS

97	070	OTROS.

100	070	OTROS.

101	070	OTROS.

104	070	HECHO DE TERCEROS.

105	070	HECHO DE TERCEROS.

106	070	HECHO DE TERCEROS.

107	070	HECHO DE TERCEROS.

111	070	OTROS.

112	062	AFECTACION INSTALACIONES SUBTERRANEAS- FILTRACION POR ROTURA DE DESAGUE.

113	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

114	014	TERCEROS- ALAMBRES.

115	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

116	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

117	070	OTROS.

118	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

119	070	HECHO DE TERCEROS.

120	070	HECHO DE TERCEROS.

121	017	TERCEROS- EMBESTIDAS-

123	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

124	070	OTROS.

125	012	TERCEROS- BARRILETES.

126	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

127	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

128	040	SOLICITADO POR EL CLIENTE.

131	014	TERCEROS- ALAMBRES.

132	070	OTROS.

133	014	TERCEROS- ALAMBRES.

134	014	TERCEROS- ALAMBRES.

136	014	TERCEROS- ALAMBRES.

137	070	OTROS.

138	024	CONDICIONES CLIMATICAS EXTREMAS- DESCARGAS ATMOSFERICAS

Total de casos :	104	% de casos :	75.36%

Total de casos presentados :	138

3

ANEXO A LA RESOLUCIÓN ENRE N° 413/99

Resumen de casos de Fuerza Mayor - EDENOR - 	04/97	Expte ENRE N°	3608/9

Resultado	caso	causal	detalle

Aceptado

1	040	Solicitado por el cliente.

4	040

9	017

10	040

12	040

19	040

20	040

25	011

44	040

46	040

51	062

53	040

56	016

62	016

109	040

112	040

117	070

122	040

127	040

128	070

140	040

150	040

152	040

153	040

154	040

155	070

157	040

161	040

163	040

Total de casos :	29	% de casos :	16.96%

4

Rechazado

2	014

3	016

5	014

6	070

7	014

8	018

11	016

13	070

14	070

15	070

16	070

17	070

18	070

21	040

22	013

23	014

24	070

26	070

27	070

28	017

29	012

30	070

31	024

32	070

33	014

34	070

35	070

36	024

37	024

38	024

39	024

40	024

41	024

42	024

43	070

45	014

47	070

48	014

49	013

50	070

52	018

54	070

55	017

57	014

58	070

59	062

60	070

61	018

63

64	070

65	070

66	024

67	024

68	024

69	024

70	024

71	024

72	024

73	070

74	024

75	070

76	024

5

77	024

78	024

79	024

80	024

81	070

82

83	024

84	070

85	024

86	024

87	014

88	070

89	070

90	070

91	070

92	070

93	070

94	070

95	070

96	070

97	070

98	070

99	070

100	070

101	070

102	070

103	070

104	070

105	070

106	070

107	070

108	070

110	070

111	070

113	017

114	070

115	016

116	017

118	070

119	040

120	012

121	024

123	018

124	070

125	017

126	024

129	024

130	024

131	024

132	024

133	024

134	024

135	024

136	070

137	070

138	040

139	024

141	070

142	024

143	024

144	024

145	024

146	070

6

147	070

148	070

149	070

151	070

156	040

158	040

159	040

160	040

162	018

164	070

165	014

166	070

167	024

168	024

169	012

170	016

171	016

Total de casos :	142	% de casos :	83.04%

Total de casos presentados :	171

7

ANEXO A LA RESOLUCIÓN ENRE N° 413/99

Resumen de casos de Fuerza Mayor - EDENOR - 	05/97	Expte ENRE N°	3730/9

Resultado	caso	causal	detalle

Aceptado

4	040

8	070

9	040

11	016

12	040

13	040

14	040

16	040

17	040

21	040

27	070

28	040

30	070

34	040

40	040

46	040

47	040

53	016

62	040

63	040

66	040

67	040

94	070

98	070

100	070

124	040

127	040

137	040

140	040

144	040

145	070

148	040

155	040

156	015

Total de casos :	34	% de casos :	21.79%

8

Rechazado

1	070

2	013

3	070

5	061

6	012

7	014

10	012

15	040

18	070

19	070

20	014

22	040

23	012

24	014

25	070

26	070

29	070

31	070

32	018

33	016

35	013

36	011

37	070

38	070

39	070

41	070

42	070

43	070

44	070

45	062

48	013

49	070

50	070

51	070

52	040

54	014

55	070

56	014

57	014

58	062

59	070

60	014

61	070

64	018

65	024

68	024

69	024

70	024

71	024

72	070

73	024

74	024

75	024

76	024

77	024

78	024

79	024

80	024

81	024

82	024

83	024

84	024

9

85	024

86	024

87	024

88	024

89	024

90	024

91	024

92	024

93	070

95	024

96	024

97	070

99	070

101	024

102	024

103	070

104	070

105	024

106	024

107	024

108	024

109	024

110	024

111	024

112	070

113	070

114	070

115	070

116	024

117	070

118	017

119	070

120	070

121	024

122	024

123	070

125	070

126	070

128	070

129	070

130	070

131	070

132	070

133	070

134	040

135	070

136	040

138	070

139	070

141	016

142	070

143	017

146	017

147	070

149	070

150	014

151	070

152	070

153	013

154	070

Total de casos :	122	% de casos :	78.21%

10

Total de casos presentados :	156

11

ANEXO A LA RESOLUCIÓN ENRE N° 413/99

Resumen de casos de Fuerza Mayor - EDENOR - 	06/97	Expte ENRE N°	3845/9

Resultado	caso	causal	detalle

Aceptado

2	040

4	070

6	040

8	040

10	040

17	070

22	040

23	040

24	040

25	040

28	040

29	070

30	070

31	070

32	040

42	040

45	040

46	040

52	040

58	040

59	040

61	040

63	040

66	040

69	070

70	040

71	040

77	040

78	016

81	040

83	062

84	062

87	040

95	040

96	040

98	040

99	040

102	040

103	040

104	040

105	040

106	040

Total de casos :	42	% de casos :	36.84%

12

Rechazado

1	012

3	070

5	040

7	017

9	070

11	024

12	070

13	016

14	018

15	040

16	070

18	018

19	070

20	070

21	040

26	018

27	016

33	014

34	070

35	024

36	024

37	024

38	024

39	024

40	024

41	024

43	024

44	024

47	070

48	024

49	024

50	024

51	070

53	024

54	024

55	070

56	024

57	024

60	070

62	062

64	014

65	070

67	070

68	070

72	018

73	070

74	070

75	070

76	070

79	024

80	018

82	014

85	070

86	014

88	014

89	014

90	070

91	070

92	070

93	070

94	070

97	015

13

100	013

101	070

107	070

108	070

109	040

110	070

111	016

112	070

113	070

114	024

Total de casos :	72	% de casos :	63.16%

Total de casos presentados :	114

14

ANEXO A LA RESOLUCIÓN ENRE N° 413/99

Resumen de casos de Fuerza Mayor - EDENOR - 	07/97	Expte ENRE N°	3951/9

Resultado	caso	causal	detalle

Aceptado

3	017

6	040

7	040

18	040

19	040

21	040

22	018

23	040

28	040

31	040

63	040

69	040

76	040

80	040

87	070

89	070

92	040

94	040

95	040

97	040

99	040

100	018

106	040

108	040

110	070

111	040

112	040

115	040

118	016

126	016

127	040

130	016

Total de casos :	32	% de casos :	24.06%

15

Rechazado

1	040

2	016

4	070

5	062

8	011

9	070

10	017

11	014

12	014

13	011

14	070

15	017

16	070

17	040

20	014

24

25	070

26	014

27	070

29	014

30	018

32	024

33	024

34	024

35	024

36	070

37	070

38	024

39	024

40	070

41	070

42	070

43	070

44	070

45

46	070

47	040

48	070

49	040

50	040

51	070

52	070

53	070

54	070

55	070

56	070

57	070

58	070

59	070

60	070

61	070

62	070

64	070

65	062

66	014

67	070

68	040

70	018

71	070

72	070

73	016

74	013

16

75	014

77	014

78	070

79	016

81	016

82	016

83	070

84	070

85	070

86	017

88	013

90	016

91	070

93	070

96	040

98	062

101	014

102	013

103	018

104	013

105	070

107	070

109	070

113	040

114	040

116	011

117	070

119	070

120	015

121	013

122	070

123	014

124	016

125	016

128	070

129	062

131

132	024

133	070

Total de casos :	101	% de casos :	75.94%

Total de casos presentados :	133

17

ANEXO A LA RESOLUCIÓN ENRE N° 413/99

Resumen de casos de Fuerza Mayor - EDENOR - 	08/97	Expte ENRE N°	4070/9

Resultado	caso	causal	detalle

Aceptado

1	040

2	040

14	040

15	040

21	070

23	040

24	040

25	040

27	040

28	040

29	014

53	040

54	040

55	040

58	040

59	040

65	040

69	040

75	040

76	040

78	040

79	040

81	040

83	040

86	040

93	040

95	040

99	040

100	040

101	040

102	040

117	070

131	070

Total de casos :	33	% de casos :	24.09%

18

Rechazado

3	070

4	070

5	014

6	013

7	070

8	070

9	015

10	016

11	070

12	016

13	070

16	070

17	070

18	070

19	016

20	040

22	014

26	016

30	018

31	014

32	012

33	024

34	024

35	024

36	024

37	024

38	024

39	024

40	024

41	024

42	070

43	024

44	024

45	024

46	024

47	070

48	024

49	024

50	070

51	024

52	070

56	070

57

60	014

61	014

62	024

63	024

64	040

66	070

67	070

68	070

70	014

71	014

72	014

73	070

74	014

77	040

80	062

82	070

84	016

85	016

87	070

19

88	018

89	070

90	014

91	013

92	013

94	040

96	016

97	070

98	017

103	070

104	070

105	024

106	024

107	024

108	024

109	070

110	024

111	070

112	024

113	024

114	024

115	024

116	024

118	024

119	024

120	024

121	024

122	024

123	024

124	024

125	024

126	012

127	070

128	012

129	024

130	070

132	016

133	040

134	070

135	040

136	070

137	040

Total de casos :	104	% de casos :	75.91%

Total de casos presentados :	137

20