## TOTAL
ANEXO II a la Resolución ENRE N° 467/2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PREMIOS A APLICAR
| DICIEMBRE de 2001 | FALSE
Correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2001
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  |  | 257926.2
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  |  | 39927.41
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  |  | 4310.5
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 42809.69
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 13994.86
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 14500.8
[5 empty] | TOTAL | 373469.46

## Datos1
ANEXO II a la Resolución ENRE N° 467/2002
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2001
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 63.258 | 16.342 | 4.669 | 7.8 | 140.594 | 4.82
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 101313.37 | 6507.9 | 91446.59 | 480302.17 | 2076.98 | 1532982.43
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2984 | 1413.8 | 3111.91 | 9400 | 102 | 6495
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 4 | 3 | 39 | 35 | 45 | 37
|  | Índices | DAM |  | 0.99612 | 0.99948 | 0.99665 | 0.99417 | 0.99768 | 0.97306
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.134 | 0.2122 | 1.2532 | 0.3723 | 0.4412 | 0.5697
|  |  | PREMIO |  | 257926.2 | 39927.41 | 4310.5 | 42809.69 | 13994.86 | 14500.8
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | DICIEMBRE de 2001
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas