## TOT-0213
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 376/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 28 de febrero de 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 1489.15
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 35873.81
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 1064.34
[5 empty] | TOTAL | 38427.3
Valores remuneratorios según Res. ENRE 425/06

## LI-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 376/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 28 de febrero de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 356.878
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 341.02 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | 341.02
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 257729 | 710 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3 | 672.0013 | 2013-02-04 07:41 | 2013-02-04 09:32 | 1.85 | 111 | P | -- | 372.9607 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 372.9607
|  | 2 | 257730 | 714 | PEDRO VARGAS - CAPIZ | 132 | 122.1 | 416.3854 | 2013-02-10 07:13 | 2013-02-10 10:17 | 3.0667 | 184 | P | -- | 383.491 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 383.491
|  | 3 | 258098 | 713 | MONTE CASEROS MZA. - GRAN MZA. 1 | 132 | 19.1 | 85.255 | 2013-02-19 09:19 | 2013-02-19 17:41 | 8.3667 | 502 | P | -- | 214.0753 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 214.0753
|  | 4 | 258099 | 713 | MONTE CASEROS MZA. - GRAN MZA. 1 | 132 | 19.1 | 85.255 | 2013-02-20 09:39 | 2013-02-20 12:21 | 2.7 | 162 | P | -- | 69.0566 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 69.0566
|  | 5 | 258262 | 710 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3 | 672.0013 | 2013-02-26 07:41 | 2013-02-26 09:55 | 2.2333 | 134 | P | -- | 449.5689 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 449.5689
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 85.255 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 341.02 16: 1489.1524; 341.02 17: 0; 341.02 18: 0; 341.02 19: 0; 341.02 20: 0; 341.02 21: 0; 341.02 22: 0; 341.02 23: 0; 341.02 24: 0; 341.02 25: 0; 341.02 27: 1489.15

## T-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 376/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 28 de febrero de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.191 |  | 0.155 | Res SE 01-03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 257731 | 872 | SAN JUAN | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 35.73 | 2013-02-05 17:15 | 2013-02-05 18:05 | 0.83333 | 50 | F | NO | -- | SI | 30 | -- | -- | 1071.9 | 889.677 | -- | -- | -- | -- | SI | 1961.577
|  | 8 | 257881 | 869 | MONTE CASEROS MZA. | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 35.73 | 2013-02-15 20:58 | 2013-02-28 23:59 | 315.0167 | 18901 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 107.19 | 33766.9938 | -- | -- | -- | -- | SI | 33874.1838
|  | 9 | 258263 | 870 | MONTE CASEROS MZA. | TRAFO 2 | 30 | 132/66/13,2 | 35.73 | 2013-02-28 03:15 | 2013-02-28 06:48 | 3.55 | 213 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 19.0262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.0262
|  | 10 | 258264 | 4759 | MONTE CASEROS MZA. | TRAFO 3 | 30 | 132/66/13,2 | 35.73 | 2013-02-28 03:15 | 2013-02-28 06:48 | 3.55 | 213 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 19.0262 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.0262
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RP - REDUCCCION PROGRAMADA; 30 20: 0; 30 21: 38.0525; 30 22: 1179.09; 30 23: 34656.6708; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 35873.81

## SA-02 (1)
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 376/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 28 de febrero de 2013
[5 empty] | Salida en 220 kV | 31.72 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 15.862 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.899 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.899 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 258100 | 886 | CAPIZ | SALIDA LINEA TUNUYAN | 66 | 15.862 | 2013-02-21 14:15 | 2013-02-21 17:01 | 2.7667 | 166 | P | -- | 50 | 219.6887 | -- | -- | -- | SI | 219.6887
|  | 12 | 258266 | 915 | MONTECASEROS MZA. | SALIDA JUNIN | 66 | 15.862 | 2013-02-28 03:15 | 2013-02-28 06:48 | 3.55 | 213 | P | -- | 50 | 281.5505 | -- | -- | -- | SI | 281.5505
|  | 13 | 258265 | 913 | MONTECASEROS MZA. | SALIDA CHIMBAS | 66 | 15.862 | 2013-02-28 03:15 | 2013-02-28 06:48 | 3.55 | 213 | P | -- | 50 | 281.5505 | -- | -- | -- | SI | 281.5505
|  | 14 | 258267 | 914 | MONTECASEROS MZA. | SALIDA LAS MARGARITAS | 66 | 15.862 | 2013-02-28 03:15 | 2013-02-28 06:48 | 3.55 | 213 | P | -- | 50 | 281.5505 | -- | -- | -- | SI | 281.5505
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 20 17: 1064.3402; 20 18: 0; 20 19: 0; 20 20: 0; 20 22: 1064.34

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorándum D.T.E.E. N° 376/ 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Febrero de 2013
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-02-01 | 2012-03-01 | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2012-03-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3 | bar: 2012-07-01
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2012-09-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42 | bar: 2012-05-01; 2012-08-01
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9 | bar: 2012-06-01
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2012-05-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22 | bar: 2013-01-01
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22 | bar: 2013-01-01
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1 | bar: 2012-10-01
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2012-10-01 to 2012-11-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.28 | 1.2 | 1.2 | 1.04 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 1.2 | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 0.88 | 0.96
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.96 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0