## TOT-0413
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 376 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Líneas Equipamiento Propio |  |  | 2157.16
|  |  | 1.2.- | Líneas Transp. Indep. L.I.C.C.S.A. D |  |  | 119.96
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 311.6
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 7704.51
|  | 3.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 3.1.- | Transportista Independiente L.I.C.C.S.A. D |  |  | 49.1396
[5 empty] | TOTAL | 10342.3696
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación del Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo

## LI-04 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 376 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.1.- LÍNEAS Equipamiento Propio
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 356.878
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 341.02 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 259393 | 707 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22 | 85.255 | 2013-04-04 09:08 | 2013-04-04 16:33 | 7.4167 | 445 | P | -- | 189.7776 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 189.7776
|  | 2 | 259394 | 707 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22 | 85.255 | 2013-04-05 09:32 | 2013-04-05 13:30 | 3.9667 | 238 | P | -- | 101.5387 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 101.5387
|  | 3 | 259554 | 716 | VARGAS - NIHUIL 1 | 132 | 46.5 | 158.5743 | 2013-04-14 08:43 | 2013-04-14 14:11 | 5.4667 | 328 | P | -- | 260.2204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 260.2204
|  | 4 | 259947 | 697 | CRUZ DE PIEDRA - AGUA DEL TORO | 220 | 177.9 | 634.886 | 2013-04-24 09:14 | 2013-04-24 17:40 | 8.4333 | 506 | P | -- | 1605.6266 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1605.6266
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; - 16: 2157.1634; - 17: 0; - 18: 0; - 19: 0; - 20: 0; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 2157.16

## LI-LICCSA D-04 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 376 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.2.-Transportista Independiente L.I.C.C.S.A. D
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 214.127
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | - |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 30 | 259738 | 5105 | RIO DIAMANTE - LOS REYUNOS | 220 | 7 | 53.5318 | 2013-04-18 09:38 | 2013-04-18 17:06 | 7.4667 | 448 | P | -- | 119.9647 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 119.9647
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 119.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119.96

## T-04 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 376 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.191 |  | 0.15505 | Res. Se 01-03
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 6 | 259555 | 881 | CAPIZ | TRAFO 2 | 20 | 132/66/13,2 | 23.82 | 2013-04-09 09:57 | 2013-04-09 14:38 | 4.6833 | 281 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 33.4433 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 33.4433
|  | 7 | 259740 | 872 | SAN JUAN | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 35.73 | 2013-04-21 08:03 | 2013-04-21 17:16 | 9.2167 | 553 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 98.8292 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 98.8292
|  | 8 | 260121 | 856 | ANCHORIS | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 35.73 | 2013-04-29 09:49 | 2013-04-29 16:36 | 6.7833 | 407 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 72.6748 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 72.6748
|  | 9 | 260124 | 861 | CAPIZ | TRAFO 2 | 20 | 132/66/13,2 | 23.82 | 2013-04-30 09:31 | 2013-04-30 13:41 | 4.1667 | 250 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 29.7988 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 29.7988
|  | 10 | 260123 | 856 | ANCHORIS | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 35.73 | 2013-04-30 09:37 | 2013-04-30 16:47 | 7.1667 | 430 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 76.8552 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 76.8552
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 30 20: 311.6013; 30 21: 0; 30 22: 0; 30 23: 0; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 311.6

## SA-04 (1)
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 376 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
[5 empty] | Salida en 220 kV | 31.72 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 15.862 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 11.899 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 11.899 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 259395 | 892 | CRUZ DE PIEDRA | SALIDA LINEA BARRIALES | 66 | 15.862 | 2013-04-05 13:15 | 2013-04-05 13:18 | 0.05 | 3 | F | NO | 50 | -- | 793.1 | 39.655 | -- | SI | 832.755
|  | 12 | 259398 | 894 | CRUZ DE PIEDRA | SALIDA LINEA R. MEDIO 1 | 66 | 15.862 | 2013-04-05 13:15 | 2013-04-05 13:18 | 0.05 | 3 | F | NO | 50 | -- | 793.1 | 39.655 | -- | SI | 832.755
|  | 13 | 259399 | 895 | CRUZ DE PIEDRA | SALIDA LINEA R. MEDIO 2 | 66 | 15.862 | 2013-04-05 13:15 | 2013-04-05 13:18 | 0.05 | 3 | F | NO | 50 | -- | 793.1 | 39.655 | -- | SI | 832.755
|  | 14 | 259396 | 893 | CRUZ DE PIEDRA | SALIDA LINEA LC35 | 66 | 15.862 | 2013-04-05 13:15 | 2013-04-05 13:18 | 0.05 | 3 | F | NO | 50 | -- | 793.1 | 39.655 | -- | SI | 832.755
|  | 15 | 259397 | 897 | CRUZ DE PIEDRA | SALIDA LINEA AGRELO | 33 | 11.899 | 2013-04-05 13:15 | 2013-04-05 13:18 | 0.05 | 3 | F | NO | 25 | -- | 297.475 | 14.8737 | -- | SI | 312.3487
|  | 16 | 259556 | 895 | CRUZ DE PIEDRA | SALIDA LINEA R. MEDIO 2 | 66 | 15.862 | 2013-04-09 09:10 | 2013-04-09 12:34 | 3.4 | 204 | P | -- | 50 | 269.654 | -- | -- | -- | SI | 269.654
|  | 17 | 259557 | 894 | CRUZ DE PIEDRA | SALIDA LINEA R. MEDIO 1 | 66 | 15.862 | 2013-04-11 07:53 | 2013-04-11 13:57 | 6.0667 | 364 | P | -- | 50 | 481.4117 | -- | -- | -- | SI | 481.4117
|  | 18 | 259737 | 943 | SAN RAFAEL | SALIDA AUTOTRAFO EMSE 1 | 132 | 15.862 | 2013-04-16 08:32 | 2013-04-16 14:50 | 6.3 | 378 | P | -- | 50 | 499.653 | -- | -- | -- | SI | 499.653
|  | 19 | 259739 | 947 | PEDRO VARGAS | SALIDA AUTOTRAFO EMSE | 132 | 15.862 | 2013-04-19 08:41 | 2013-04-19 15:18 | 6.6167 | 397 | P | -- | 50 | 525.0322 | -- | -- | -- | SI | 525.0322
|  | 20 | 259946 | 914 | MONTECASEROS MZA. | SALIDA LAS MARGARITAS | 66 | 15.862 | 2013-04-23 09:12 | 2013-04-23 18:13 | 9.0167 | 541 | P | -- | 50 | 715.3762 | -- | -- | -- | SI | 715.3762
|  | 21 | 259948 | 877 | ANCHORIS | SALIDA LINEA ARGENTINA 1 | 66 | 15.862 | 2013-04-25 10:05 | 2013-04-25 14:12 | 4.1167 | 247 | P | -- | 50 | 326.7572 | -- | -- | -- | SI | 326.7572
|  | 22 | 259950 | 879 | ANCHORIS | SALIDA ALIM. CD ANCH. 2 | 13.2 | 11.899 | 2013-04-26 09:25 | 2013-04-26 16:02 | 6.6167 | 397 | P | -- | 20 | 157.5428 | -- | -- | -- | SI | 157.5428
|  | 23 | 259949 | 875 | ANCHORIS | SALIDA LINEA PIEDRAS COLORADAS | 66 | 15.862 | 2013-04-26 09:25 | 2013-04-26 16:04 | 6.65 | 399 | P | -- | 50 | 527.4115 | -- | -- | -- | SI | 527.4115
|  | 24 | 259951 | 941 | SAN JUAN | SALIDA DIST. CERECETTO | 13.2 | 11.899 | 2013-04-28 07:35 | 2013-04-28 10:23 | 2.8 | 168 | P | -- | 20 | 66.6344 | -- | -- | -- | SI | 66.6344
|  | 25 | 259952 | 938 | SAN JUAN | SALIDA DIST. REP. DEL LIBANO | 13.2 | 11.899 | 2013-04-28 10:37 | 2013-04-28 12:14 | 1.6167 | 97 | P | -- | 20 | 38.5528 | -- | -- | -- | SI | 38.5528
|  | 26 | 259953 | 937 | SAN JUAN | SALIDA DIST. I. DE ROSA | 13.2 | 11.899 | 2013-04-28 12:56 | 2013-04-28 14:51 | 1.9167 | 115 | P | -- | 20 | 45.6922 | -- | -- | -- | SI | 45.6922
|  | 27 | 259954 | 942 | SAN JUAN | SALIDA DIST. DR. ORTEGA | 13.2 | 11.899 | 2013-04-28 14:45 | 2013-04-28 17:55 | 3.1667 | 190 | P | -- | 20 | 75.4397 | -- | -- | -- | SI | 75.4397
|  | 28 | 260122 | 878 | ANCHORIS | SALIDA ALIM. CD ANCH. 1 | 13.2 | 11.899 | 2013-04-29 09:49 | 2013-04-29 16:36 | 6.7833 | 407 | P | -- | 20 | 161.3504 | -- | -- | -- | SI | 161.3504
|  | 29 | 260125 | 878 | ANCHORIS | SALIDA ALIM. CD ANCH. 1 | 13.2 | 11.899 | 2013-04-30 09:37 | 2013-04-30 16:47 | 7.1667 | 430 | P | -- | 20 | 170.6317 | -- | -- | -- | SI | 170.6317
[8 empty] | 11.899 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA; 20 17: 4061.1396; 20 18: 3469.875; 20 19: 173.4938; 20 20: 0; 20 22: 7704.51

## SUP-LICCSA D
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 376 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
3.1.-SUPERVISIÓN - Transportista Independiente L.I.C.C.S.A. D
Desde el 01 al 30 de abril de 2013
a) Datos
K
|  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV |  | 356.878 | 30
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4% |  |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV |  | -
[7 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV |  | -
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RIO DIAMANTE - LOS REYUNOS | 220 | 7 | 89.2195 | 2013-04-18 09:38 | 2013-04-18 17:06 | 7.4667 | 448 | P | -- | 199.9409 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 199.9409
|  | II |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
199.9409
[7 empty] | SM= | 199.9409
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad | kV | km |  |  | RM por Cap. Transporte |  | RM por E. E. T. | [12 empty] | TOTAL
|  |  | RIO DIAMANTE - LOS REYUNOS | 220 | 7 |  |  | 17986.6512 |  | 673 |  | (DTE 0413) | [10 empty] | 18659.6512
[7 empty] | RM = | 18659.6512
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Capacidad | kV | km |  |  | RM por Cap. Transporte |  | RM por E. E. T. | [12 empty] | TOTAL
|  |  | RIO DIAMANTE - LOS REYUNOS | 220 | 7 |  |  | 10791.9907 |  | 673 |  | (DTE 0413) | [10 empty] | 11464.9907
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  |  | CS = | 458.5996
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 49.1396
|  |  | TOTAL A PENALIZAR A DISTROCUYO S.A. POR SUPERVISIÓN DE SU T.I. | [8 empty] | RM * = VALOR EMPLEADO PARA CALCULAR CS
[7 empty] | SANCIÓN = | 49.1396

## TASA FALLA
ANEXO V al Memorándum D.T.E.E. N° 376 / 2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla Correspondiente al mes de Abril de 2013
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2012-04-01 | 2012-05-01 | 2012-06-01 | 2012-07-01 | 2012-08-01 | 2012-09-01 | 2012-10-01 | 2012-11-01 | 2012-12-01 | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3 | bar: 2012-07-01
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2012-09-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42 | bar: 2012-05-01; 2012-08-01
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9 | bar: 2012-06-01
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2012-05-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22 | bar: 2013-01-01
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22 | bar: 2013-01-01
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1 | bar: 2012-10-01
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4 | bar: 2012-10-01 to 2012-11-01
|  |  |  | Longitud Total | 1250
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA | 1.2 | 1.04 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 1.2 | 1.04 | 1.12 | 1.04 | 0.88 | 0.96 | 0.96 | 0.88
VALOR PROVISORIO
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.88 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0