## TOT-0715
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 254 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
| 1 | FALSE
Desde el 01 al 31 de julio de 2015
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 14147.51
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 4785.26
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 4361
[5 empty] | TOTAL | 23293.77
Valores remuneratorios según el Convenio de Renovación. Nota ENRE Nº 119131

## LI-07 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 254 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de julio de 2015
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 572.392
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 546.955 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACIÓN K= | 30
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 66 kV | -
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 289884 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 1018.1136 | 2015-07-01 10:05 | 2015-07-01 19:03 | 8.9667 | 538 | P | 0,000 | 2739.7438 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2739.7438
|  | 2 | 289885 | 697 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.87 | 1018.1136 | 2015-07-02 09:47 | 2015-07-02 20:11 | 10.4 | 624 | P | 0,000 | 3176.5145 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3176.5145
|  | 3 | 289886 | 710 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.32 | 1077.9287 | 2015-07-03 09:13 | 2015-07-03 19:17 | 10.0667 | 604 | P | 0,000 | 3256.4225 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3256.4225
|  | 4 | 289887 | 5259 | ANCHORIS - LC35 - TUNUYAN | 132 | 52.9 | 289.3392 | 2015-07-04 09:04 | 2015-07-04 16:26 | 7.3667 | 442 | P | 0,000 | 639.729 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 639.729
|  | 5 | 290023 | 5388 | CACHEUTA - LUJAN DE CUYO | 132 | 14 | 136.7388 | 2015-07-07 08:24 | 2015-07-07 13:08 | 4.7333 | 284 | P | 0,000 | 194.0323 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 194.0323
|  | 6 | 290418 | 710 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.32 | 1077.9287 | 2015-07-23 08:48 | 2015-07-23 18:56 | 10.1333 | 608 | P | 0,000 | 3275.8252 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3275.8252
|  | 7 | 290666 | 4661 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 130.2 | 712.1354 | 2015-07-27 09:29 | 2015-07-27 13:32 | 4.05 | 243 | P | 0,000 | 865.2445 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 865.2445
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | #VALUE! | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; - 16: 14147.5117; - 17: 0; - 18: 0; - 19: 0; - 20: 0; - 21: 0; - 22: 0; - 23: 0; - 24: 0; - 25: 0; - 27: 14147.51

## T-07 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 254 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de julio de 2015
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 1.912
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R. % | E.N.S. | K (P y ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 289888 | 869 | MONTE CASEROS | TRAFO 1 | 30 | 132/66/13,2 | 57.36 | 2015-07-03 13:17 | 2015-07-03 13:53 | 0.6 | 36 | RP | -- | 50 | NO | 0.3 | -- | 5.1624 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.1624
|  | 9 | 290176 | 862 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 60 | 132/66/13,2 | 114.72 | 2015-07-17 08:04 | 2015-07-17 11:21 | 3.2833 | 197 | F | NO | 0,000 | NO | 3 | -- | -- | 344.16 | 1128.8448 | -- | -- | -- | -- | SI | 1473.0048
|  | 10 | 290419 | 1014 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 286.8 | 2015-07-21 09:25 | 2015-07-21 16:25 | 7 | 420 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 602.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 602.28
|  | 11 | 290420 | 861 | CAPIZ | TRAFO 2 | 20 | 132/66/13,2 | 38.24 | 2015-07-22 10:18 | 2015-07-22 17:57 | 7.65 | 459 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 87.7608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.7608
|  | 12 | 290421 | 1013 | CRUZ DE PIEDRA | AUTOTRAFO 1 | 150 | 220/132/13,2 | 286.8 | 2015-07-23 09:28 | 2015-07-23 17:10 | 7.7 | 462 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 662.508 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 662.508
|  | 13 | 290424 | 1015 | SAN JUAN | AUTOTRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 286.8 | 2015-07-25 08:01 | 2015-07-25 18:16 | 10.25 | 615 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 881.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 881.91
|  | 14 | 290422 | 1015 | SAN JUAN | AUTOTRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 286.8 | 2015-07-26 08:05 | 2015-07-26 18:17 | 10.2 | 612 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 877.608 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 877.608
|  | 15 | 290423 | 863 | CRUZ DE PIEDRA | TRAFO 3 | 60 | 132/66/13,2 | 114.72 | 2015-07-26 09:04 | 2015-07-26 12:07 | 3.05 | 183 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 104.9688 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 104.9688
|  | 16 | 290667 | 861 | CAPIZ | TRAFO 2 | 20 | 132/66/13,2 | 38.24 | 2015-07-29 12:03 | 2015-07-29 12:31 | 0.46667 | 28 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 5.3918 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5.3918
|  | 17 | 290668 | 861 | CAPIZ | TRAFO 2 | 20 | 132/66/13,2 | 38.24 | 2015-07-30 09:55 | 2015-07-30 17:18 | 7.3833 | 443 | P | -- | 0,000 | NO | 0.3 | 84.6634 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84.6634
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA ; F - FORZADA ; RP REDUCCIÓN PROGRAMADA; 30 20: 3307.0908; 30 21: 5.1624; 30 22: 344.16; 30 23: 1128.8448; 30 24: 0; 30 25: 0; 30 26: 0; 30 27: 0; 30 29: 4785.26

## SA-07 (1)
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 254 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - DISTROCUYO S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de julio de 2015
[5 empty] | Salida en 220 kV | 50.877 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 25.439 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 19.085 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 19.085 | 20
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 18 | 290174 | 886 | CAPIZ | LINEA TUNUYAN | 66 | 25.439 | 2015-07-15 09:57 | 2015-07-15 16:33 | 6.6 | 396 | P | -- | 50 | 839.487 | -- | -- | -- | SI | 839.487
|  | 19 | 290175 | 885 | CAPIZ | LINEA ZAPATA | 66 | 25.439 | 2015-07-16 09:35 | 2015-07-16 17:11 | 7.6 | 456 | P | -- | 50 | 966.682 | -- | -- | -- | SI | 966.682
|  | 20 | 290177 | 933 | SAN JUAN | ALIMENT. FABRICAS CEMENTO | 33 | 19.085 | 2015-07-19 08:23 | 2015-07-19 16:30 | 8.1167 | 487 | P | -- | 25 | 387.4255 | -- | -- | -- | SI | 387.4255
|  | 21 | 290670 | 5544 | LUJAN DE CUYO | SALIDA 1 A ET SE-100 (YPF) | 132 | 25.439 | 2015-07-27 10:08 | 2015-07-27 17:45 | 7.6167 | 457 | P | -- | 50 | 969.2259 | -- | -- | -- | SI | 969.2259
|  | 22 | 290671 | 5545 | LUJAN DE CUYO | SALIDA 2 A ET-100 (YPF) | 132 | 25.439 | 2015-07-27 12:31 | 2015-07-27 18:16 | 5.75 | 345 | P | -- | 50 | 731.3713 | -- | -- | -- | SI | 731.3713
|  | 23 | 290669 | 887 | CAPIZ | LINEA SAN CARLOS | 66 | 25.439 | 2015-07-29 13:10 | 2015-07-29 16:50 | 3.6667 | 220 | P | -- | 50 | 466.8057 | -- | -- | -- | SI | 466.8057
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 19.085 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | 4: P - PROGRAMADA; 20 17: 4360.9973; 20 18: 0; 20 19: 0; 20 20: 0; 20 22: 4361

## TASA FALLA
ANEXO II al Memorandum D.T.E.E. N° 254 / 2016
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
DISTROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de Julio de 2015
|  |  | LINEAS | U [kV] | Long. [km] | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | 2015-01-01 | 2015-02-01 | 2015-03-01 | 2015-04-01 | 2015-05-01 | 2015-06-01 | 2015-07-01
|  | 1 | AGUA DEL TORO - CRUZ DE PIEDRA | 220 | 177.9 | 2014-08-01: 3
|  | 2 | AGUA DEL TORO - LOS REYUNOS | 220 | 43
|  | 3 | AGUA DEL TORO - NIHUIL II | 220 | 53.5
|  | 4 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 220 | 171.6 | bar: 2014-08-01; 2015-02-01
|  | 5 | LOS REYUNOS - GRAN MENDOZA | 220 | 188.3 | bar: 2015-06-01
|  | 6 | CRUZ DE PIEDRA - CAÑADA HONDA | 132 | 125.8 | bar: 2015-02-01; 2015-06-01
|  | 7 | ANCHORIS - CAPIZ | 132 | 42 | bar: 2014-09-01
|  | 8 | ANCHORIS - CRUZ DE PIEDRA | 132 | 33.5 | bar: 2014-09-01
|  | 9 | ANCHORIZ -Deriv."T" a LC 35-B.R.Tunuyan | 132 | 52.9
|  | 10 | CAPIZ - PEDRO VARGAS | 132 | 122.1 | bar: 2014-07-01
|  | 11 | SAN RAFAEL - PEDRO VARGAS | 132 | 15.6
|  | 12 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 1 | 132 | 19.1
|  | 13 | GRAN MENDOZA - MONTE CASEROS 2 | 132 | 19.1
|  | 14 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 1 | 132 | 22 | bar: 2014-12-01; 2015-02-01
|  | 15 | CRUZ DE PIEDRA - GRAN MENDOZA 2 | 132 | 22 | 2015-02-01: 2
|  | 16 | CRUZ DE PIEDRA - SAN JUAN | 132 | 180.18 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 17 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 1 | 132 | 18.1
|  | 18 | CRUZ DE PIEDRA - LUJAN DE CUYO 2 | 132 | 18.1 | bar: 2014-09-01
|  | 19 | C.H. NIHUIL I - PEDRO VARGAS | 132 | 46.5
|  | 20 | N AN JUAN - SAN JUAN | 220 | 4.5
|  | 21 | SAN JUAN - CAÑADA HONDA | 132 | 54.4
|  | 22 | CACHEUTA - LUJAN DE CUYO | 132 | 14 | bar: 2015-03-01; 2015-06-01
|  |  |  | Longitud Total | 1264
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.95 | 1.03 | 1.27 | 1.5 | 1.34 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.27 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.42
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 1.42 | SALIDAS x AÑO/ 100 km
0

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31 | 2012
agosto | 08 | 31 | 2013
septiembre | 09 | 30 | 2014
octubre | 10 | 31 | 2015
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
10 | 7 | julio | 31 | 2015 | Desde el 01 al 31 de julio de 2015 | 07 | 15 | B14
| \\rugor\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\DISTROCUYO\2015 |  |  |  |  | J0715CUY
\\rugor\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1507
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | ID | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 21 | 19 | 12 | LI-07 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 42 | 27 | 19 | 27 | 14
MODELO T | 22 | 19 | 13 | T-07 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 22 | 19 | 10 | SA-07 | DISTROCUYO_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_DISTROCUYO.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-07 | DISTROCUYO_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0