## tot-0105
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 1127 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de mayo de 2004
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 12 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 112.14
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente LITSA |  | 347.63
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 212.4
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA |  | 2585.33
|  |  |  | 223 | Transportista Independiente ENECOR S.A. |  | 496.02
[5 empty] | TOTAL | 3753.52
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01 - 544/01 - 533/01

## LIN-LITSA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 1127 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2004
[12 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -1.4549
|  |  | $/km-h : LINEAS 500 kV | 56.353 | [7 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0
|  |  | $/km-h : LINEAS 220 kV | 46.961 |  |  |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0
[12 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PENAL.REDUC. A LA CAP. DE TRANSP. Por Salida 1ras hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C | 20 | 56.353 | 2004-05-09 07:13 | 2004-05-09 17:10 | 9.95 | 597 | P | -- | NO | -- | 112.1425 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 112.1425 | 112.1425
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 46.961 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 112.1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 112.14 | 112.14
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## TRAFO-LITSA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 1127 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2004
|  |  | Por Transformador por cada MVA (Res. ENRE 0123/01) $ = |  | 0.154 | [5 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -1.4549
|  |  | Por Transformador por cada MVA (Res. ENRE 1650/98) $ = |  | 0.059 | [5 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200 |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0
[11 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZ. | TOTAL PENALIZAC.
|  | II | RINCÓN | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2004-05-09 07:21 | 2004-05-09 17:10 | 9.8167 | 589 | P | -- | -- | NO | 2 | 347.628 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 347.628 | 347.628
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 347.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 347.63 | 347.63
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )
Note on F15: gmir: cargos originales de transener actualizados por ppi y cpi. Para reafo de Rincon
Note on F14: gmir: Cargo igual al actual de transener. Para sancionar rtafo de Salto grande

## TRAFO-ENECOR
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 1127 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.4.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2004
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.059
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | III | PASO DE LA PATRIA | TRAFO | 300 | 500/132/33 | 17.7 | 2004-05-19 09:46 | 2004-05-19 15:46 | 6 | 360 | P | -- | -- | NO | 2 | 212.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 212.4
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [13 empty] | 212.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 212.4
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-TIBA
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 1127 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente T.I.B.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2004
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | IV | OLAVARRÍA 500 | LÍNEA A G. CHAVEZ | 132 | 9.43 | 2004-05-03 08:08 | 2004-05-03 15:02 | 6.9 | 414 | P | -- | 40 | 260.268 | -- | -- | -- | SI | 260.268
|  | V | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A DORREGO | 132 | 9.43 | 2004-05-04 08:02 | 2004-05-04 17:25 | 9.3833 | 563 | P | -- | 40 | 353.8136 | -- | -- | -- | SI | 353.8136
|  | VI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A DORREGO | 132 | 9.43 | 2004-05-05 08:04 | 2004-05-05 17:30 | 9.4333 | 566 | P | -- | 40 | 355.6996 | -- | -- | -- | SI | 355.6996
|  | VII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A DORREGO | 132 | 9.43 | 2004-05-06 08:14 | 2004-05-06 17:20 | 9.1 | 546 | P | -- | 40 | 343.252 | -- | -- | -- | SI | 343.252
|  | VIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA | 132 | 9.43 | 2004-05-11 08:34 | 2004-05-11 14:59 | 6.4167 | 385 | P | -- | 40 | 242.1624 | -- | -- | -- | SI | 242.1624
|  | IX | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA | 132 | 9.43 | 2004-05-12 08:56 | 2004-05-12 14:59 | 6.05 | 363 | P | -- | 40 | 228.206 | -- | -- | -- | SI | 228.206
|  | X | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 2 | 132 | 9.43 | 2004-05-13 08:33 | 2004-05-13 15:00 | 6.45 | 387 | P | -- | 40 | 243.294 | -- | -- | -- | SI | 243.294
|  | XI | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PETROQUÍMICA 2 | 132 | 9.43 | 2004-05-14 08:27 | 2004-05-14 14:23 | 5.9333 | 356 | P | -- | 40 | 223.6796 | -- | -- | -- | SI | 223.6796
|  | XII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A PUNTA ALTA | 132 | 9.43 | 2004-05-19 09:36 | 2004-05-19 12:57 | 3.35 | 201 | P | -- | 40 | 126.362 | -- | -- | -- | SI | 126.362
|  | XIII | BAHÍA BLANCA 500 | LÍNEA A NORTE 2 | 132 | 9.43 | 2004-05-31 09:11 | 2004-05-31 14:43 | 5.5333 | 332 | P | -- | 40 | 208.5916 | -- | -- | -- | SI | 208.5916
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 2585.3288 | 0 | 0 | 0 |  | 2585.33
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )

## SALIDA-ENECOR
ANEXO I-2 a la Resolución ENRE N° 1127 /2006 .-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.3.- Transportista Independiente ENECOR S.A.
Desde el 01 al 31 de mayo de 2004
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 11.787 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 10.609 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 9.43 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | XIV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 1 | 132 | 9.43 | 2004-05-19 09:16 | 2004-05-19 15:52 | 6.6 | 396 | P | -- | 40 | 248.952 | -- | -- | -- | SI | 248.952
|  | XV | PASO DE LA PATRIA | SALIDA STA. CATALINA 2 | 132 | 9.43 | 2004-05-19 09:19 | 2004-05-19 15:52 | 6.55 | 393 | P | -- | 40 | 247.066 | -- | -- | -- | SI | 247.066
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 9.43 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA RR - REDUCCIÓN RESTANTE ( proveniente de horas anteriores ) | [10 empty] | 496.018 | 0 | 0 | 0 |  | 496.02
F - FORZADA R - REDUCCIÓN FORZADA RF - RESTANTE FORZADA ( proveniente de horas anteriores )