## TOT-0709
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 166 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 17351.09
|  |  | 1.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 21132.47
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 292.27
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 55.67
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 249.219
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  |  | 90.03
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 4.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 5345.4223
[5 empty] | TOTAL | 44516.1713
Valores remuneratorios según Decreto PEN N° 1779/07 - Res. ENRE N° 330/08 y Res. ENRE Nº 645/08

## LI-07 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 166 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 72.965
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 208901 | 2034 | FLORENTINO AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 208.8871 | 2009-07-10 14:39 | 2009-07-10 15:55 | 1.2667 | 76 | F |  | -- | -- | 6266.6135 | 7958.5991 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 14225.2126
|  | 2 | 209352 | 1631 | PTO. MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | 84.7122 | 2009-07-20 22:33 | 2009-07-20 22:47 | 0.23333 | 14 | F |  | -- | -- | 2541.3669 | 584.5144 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3125.8813
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [11 empty] | 0 | 0 | 8807.98 | 8543.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 17351.09

## TR-07 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 166 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 3 | 208640 | 1787 | COMODORO RIVADAVIA A1 | TRAFO 1 | 30 | 132/33/13,2 | 7.29 | 2009-07-02 09:45 | 2009-07-02 12:51 | 3.1 | 186 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 4.0678 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4.0678
|  | 4 | 208642 | 1794 | PICO TRUNCADO 1 | AUTOTRAFO 7 | 20 | 132/66/13,2 | 4.86 | 2009-07-05 09:57 | 2009-07-05 11:19 | 1.3667 | 82 | RP | -- | 33.33 | NO | 0.3 | -- | 0.66575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.66575
|  | 5 | 208641 | 3668 | PICO TRUNCADO 1 | AUTOTRAFO 6 | 20 | 132/66/13,2 | 4.86 | 2009-07-05 09:57 | 2009-07-05 11:19 | 1.3667 | 82 | RP | -- | 33.33 | NO | 0.3 | -- | 0.66575 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0.66575
|  | 6 | 209080 | 1810 | TRELEW | TRAFO 3 | 30 | 132/33/13,2 | 7.29 | 2009-07-15 09:09 | 2009-07-15 12:31 | 3.3667 | 202 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 7.3702 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.3702
|  | 7 | 209081 | 4878 | P.ALUMINIO APPA | AUTOTRAFO 2 | 300 | 330/132/33 | 72.9 | 2009-07-19 18:59 | 2009-07-19 19:13 | 0.23333 | 14 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 218.7 | 50.301 | -- | -- | -- | -- | SI | 269.001
|  | 8 | 209634 | 1809 | TRELEW | TRAFO 4 | 30 | 132/33/13,2 | 7.29 | 2009-07-29 08:43 | 2009-07-29 13:31 | 4.8 | 288 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 10.4976 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10.4976
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 17.8678 | 5.3993 | 218.7 | 50.301 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 292.27

## SA-07 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 166 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
[5 empty] | Salida en 330 kV | 8.106 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 9 | 209079 | 1708 | CDORO. RIVADAVIA CENT | ALIMENT. 3 YPF | 10.4 | 2.433 | 2009-07-14 09:38 | 2009-07-14 14:54 | 5.2667 | 316 | P | -- | 20 | 25.6438 | -- | -- | -- | SI | 25.6438
|  | 10 | 209353 | 1711 | CDORO. RIVADAVIA CENT | ALIMENT. 6 YPF | 10.4 | 2.433 | 2009-07-23 09:37 | 2009-07-23 13:20 | 3.7167 | 223 | P | -- | 20 | 18.1015 | -- | -- | -- | SI | 18.1015
|  | 11 | 209633 | 1712 | CDORO. RIVADAVIA CENT | ALIMENT. 7 YPF | 10.4 | 2.433 | 2009-07-28 10:41 | 2009-07-28 13:08 | 2.45 | 147 | P | -- | 20 | 11.9217 | -- | -- | -- | SI | 11.9217
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 55.667 | 0 | 0 | 0 |  | 55.67
Note on G16: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G19: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## LI-EDERSA-07 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 166 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 72.965
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 69.722 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 12 | 208903 | 1635 | S. A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2009-07-07 08:16 | 2009-07-07 19:28 | 11.2 | 672 | P | -- | 380.9164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 380.9164
|  | 13 | 208902 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 17.4305 | 2009-07-07 08:16 | 2009-07-07 19:28 | 11.2 | 672 | P | -- | 58.5665 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 58.5665
|  | 14 | 208905 | 1635 | S. A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2009-07-08 08:16 | 2009-07-08 19:02 | 10.7667 | 646 | P | -- | 366.2919 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 366.2919
|  | 15 | 208904 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 17.4305 | 2009-07-08 08:16 | 2009-07-08 19:02 | 10.7667 | 646 | P | -- | 56.3179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 56.3179
|  | 16 | 209082 | 1636 | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 4.3 | 17.4305 | 2009-07-15 08:33 | 2009-07-15 14:36 | 6.05 | 363 | P | -- | 31.6364 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 31.6364
|  | 17 | 209085 | 1635 | S. A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2009-07-17 01:49 | 2009-07-17 01:56 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 3401.0392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3401.0392
|  | 18 | 209352 | 1634 | S.A. OESTE - S.A. ESTE | 132 | 23 | 17.4305 | 2009-07-17 01:49 | 2009-07-17 01:56 | 0.11667 | 7 | F | -- | -- | -- | 522.915 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 522.915
|  | 19 | 209367 | 1635 | S. A. ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | 113.368 | 2009-07-25 03:52 | 2009-07-25 14:50 | 10.9667 | 658 | F | -- | -- | -- | 3401.0392 | 10203.1175 | 2710.6282 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 16314.7849
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 17.4305 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 893.73 | 0 | 7324.99 | 10203.12 | 2710.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21132.47

## SA-EDERSA-07 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 166 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
[5 empty] | Salida en 330 kV | 8.106 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 2.433 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 2.433 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 19 | 209638 | 4893 | VIEDMA | SALIDA ALIM. VIEDMA 4 | 13.2 | 2.433 | 2009-07-28 10:25 | 2009-07-28 14:43 | 4.3 | 258 | P | -- | 20 | 20.9238 | -- | -- | -- | SI | 20.9238
|  | 20 | 209083 | 1770 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 1 RURAL | 13.2 | 2.433 | 2009-07-15 09:00 | 2009-07-15 10:55 | 1.9167 | 115 | P | -- | 20 | 9.3427 | -- | -- | -- | SI | 9.3427
|  | 21 | 209367 | 1771 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 2 C. PATAGONES | 13.2 | 2.433 | 2009-07-27 09:05 | 2009-07-27 11:39 | 2.5667 | 154 | P | -- | 20 | 12.5056 | -- | -- | -- | SI | 12.5056
|  | 22 | 209639 | 1772 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 3 VIEDMA 3 | 13.2 | 2.433 | 2009-07-29 09:23 | 2009-07-29 12:59 | 3.6 | 216 | P | -- | 20 | 17.5176 | -- | -- | -- | SI | 17.5176
|  | 23 | 208643 | 1759 | S.A. OESTE | SALIDA ALIM. S.A. OESTE | 33 | 2.433 | 2009-07-01 09:08 | 2009-07-01 11:24 | 2.2667 | 136 | P | -- | 25 | 13.8073 | -- | -- | -- | SI | 13.8073
|  | 24 | 209640 | 1760 | S. GRANDE | SALIDA PTO. MADRYN | 132 | 3.243 | 2009-07-31 06:05 | 2009-07-31 06:10 | 0.083333 | 5 | F | NO | 50 | -- | 162.15 | 12.972 | -- | SI | 175.122
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 2.433 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 74.1 | 162.15 | 12.972 | 0 |  | 249.219
Note on G15: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## RE-07 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 166 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  |  |  | 0.243
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  |  | 6 | REVISAR COEFICIENTE
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT | K (P) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 20 | 208900 | 2630 | PUERTO MADRYN | Reactor 2 | 50 | 12.15 | 2009-07-10 11:55 | 2009-07-10 13:58 | 2.05 | 123 | P | -- | 0.6 | 14.9445 | -- | -- | -- | SI | 14.9445
|  | 21 | 209635 | 2630 | PUERTO MADRYN | Reactor 2 | 50 | 12.15 | 2009-07-30 09:57 | 2009-07-30 14:59 | 5.0333 | 302 | P | -- | 0.6 | 36.6687 | -- | -- | -- | SI | 36.6687
|  | 22 | 209636 | 2630 | PUERTO MADRYN | Reactor 2 | 50 | 12.15 | 2009-07-31 10:15 | 2009-07-31 15:31 | 5.2667 | 316 | P | -- | 0.6 | 38.4183 | -- | -- | -- | SI | 38.4183
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 6 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 90.0315 | 0 | 0 | 0 |  | 90.03

## CAUSAS-VST-07 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 166 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
Indisponibilidades Descartadas por Causa "Vinculado y Sin Tensión"
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
|  | Id | ID EQUIPO | INDISP | AGENTE | CAUSA
|  | 23 | 1755 | 209086 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 24 | 1756 | 209087 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 25 | 1804 | 209088 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 26 | 1817 | 209354 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 27 | 1761 | 209355 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 28 | 1808 | 209356 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 29 | 1806 | 209357 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 30 | 1807 | 209358 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 31 | 1632 | 209359 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 32 | 1750 | 209360 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 33 | 1802 | 209361 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 34 | 1633 | 209362 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 35 | 1757 | 209363 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 36 | 1758 | 209364 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 37 | 1759 | 209365 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 38 | 1805 | 209366 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 39 | 1755 | 209368 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 40 | 1756 | 209369 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 41 | 1804 | 209370 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 42 | 1817 | 209641 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 43 | 1761 | 209642 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 44 | 1808 | 209643 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 45 | 1806 | 209644 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA

## CAUSAS-VST-07 (2)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 166 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
Indisponibilidades Descartadas por Causa "Vinculado y Sin Tensión"
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
|  | Id | ID EQUIPO | INDISP | AGENTE | CAUSA
|  | 46 | 1807 | 209645 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 47 | 1632 | 209646 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 48 | 1750 | 209647 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 49 | 1802 | 209648 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 50 | 1633 | 209649 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 51 | 1757 | 209650 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 52 | 1758 | 209651 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 53 | 1759 | 209652 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA
|  | 54 | 1805 | 209653 | EDERSA | S/TENSION, C/SUS INT. CERRADOS Y S/NINGUNA PROTEC.ASOC. ACTUADA

## SUP-EDERSA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 166 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
4.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de julio de 2009
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 3.243
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 69.722 | Salida en 33 kV | 2.433
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.243 | Salida en 13,2 kV = | 2.433
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 21132.47 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 0 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 249.219 |  | SEGÚN 2.2.2.
[6 empty] | SM = | 21381.689
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 16080.6821 | 0 | (DTE 0609) | 16080.6821
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 57216.1043 | 7203 | (DTE 0609) | 64419.1043
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 96276.5998 | 5933 | (DTE 0609) | 102209.5998
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 3631.1218 | 3 | (DTE 0609) | 3634.1218
186343.508
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 5423.76 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 2412.792
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 15909.696 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 3620.304
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 1355.94 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 5430.456
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 2711.88 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 10860.912
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 5423.76 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 5430.456
[6 empty] | 30825.036 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 13273.704
41028.624
[6 empty] | RM = | 258197.168
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 6454.9292
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 5345.4223
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 5345.4223
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 166 /2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de julio de 2009 (provisoria).-
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2008-09-01: 1; 2008-12-01: 2; 2009-01-01: 1
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112 | 2008-07-01: 3; 2008-09-01: 1; 2009-03-01: 2
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41 | bar: 2008-11-01 to 2008-12-01; 2009-05-01
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.43 | 2008-12-01: 2
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9 | bar: 2008-12-01
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | bar: 2009-06-01
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | 2009-01-01: 1; 2009-05-01: 1; 2009-06-01: 2
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47 | bar: 2008-07-01; 2008-09-01
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | bar: 2008-11-01; 2009-02-01 to 2009-03-01
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41
|  |  | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9 | bar: 2008-11-01
|  |  |  | Longitud Total | 2841.39
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.95 | 1.05 | 1.02 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.19 | 1.19 | 1.12 | 1.23 | 1.19 | 0.88 | 0.95
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
|  |  | VALOR PROVISORIO |  |  | 2008-08-01: TASA DE FALLA; 2008-10-01: 0.95; 2008-11-01: SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
4 | 7 | julio | 31 | 2009 | Desde el 01 al 31 de julio de 2009 | 07 | 09 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\TRANSPA\2009 |  |  |  |  | J0709TPA
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\NERNOANEA\0907
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 12 | LI-07 | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSPA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 14
MODELO L EDERSA | 22 | 20 | 12 | LI-EDERSA-07 | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_EDERSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 14
MODELO L SPSE | 22 | 20 | 12 | LI-SPSE-07 | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_SPSE.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 14
MODELO L TRANSACUE | 22 | 20 | 12 | LI-TRANSACUE-07 | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSACUE.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 0 | 10 | 11 | 14 | 0 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 14
MODELO T | 24 | 20 | 13 | TR-07 | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSPA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO T EDERSA | 24 | 20 | 13 | TR-EDERSA-07 | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_EDERSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO T SPSE | 24 | 20 | 13 | TR-SPSE-07 | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_SPSE.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 45 | 29 | 22 | 29 | 15
MODELO S | 24 | 20 | 10 | SA-07 | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSPA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 21
MODELO S EDERSA | 24 | 20 | 10 | SA-EDERSA-07 | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_EDERSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 21
MODELO S SPSE | 24 | 20 | 10 | SA-SPSE-07 | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_SPSE.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 21
MODELO S TRANSACUE | 24 | 20 | 10 | SA-TRANSACUE-07 | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSACUE.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 21
MODELO R | 22 | 20 | 12 | RE-07 | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSPA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 21
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-07 | TRANSPA_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 10 | 11 | DAG | TRANSPA_INDSIPONIBILIDADES_DAG.XLS | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0