## TOT-0510
ANEXO III a la Resolución AAANR Nº 51 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EDESUR S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
2
Desde el 01 al 31 de mayo de 2010
Sanciones duplicadas por tasa de falla > 4 Sal. x año/100km.
|  | 1.- | LÍNEAS |  |  |  | 93017.1365
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  |  | 797.616
|  |  | 2.2.- | Salidas |  |  | 608.1889
[5 empty] | TOTAL | 94422.94
Valores remuneratorios según Res. ENRE N° 618/01

## LI-05 (1)
ANEXO III a la Resolución AAANR Nº 51 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 | [5 empty] | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | NUM | TIPO | % Línea | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5
2005
|  | 1 | 202655 | 4235 | COSTANERA AZOPARDO | 352 | C | 0 | 132 | 4 | 24.6337 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 743.9997 | 44640 | P | -- | 10996.506 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10996.506
|  | 2 | 220274 | 4756 | (ANGELETTI) ALTE. BROWN - GLEW | 547 | C | 0 | 132 | 0.6 | 24.6337 | 2010-05-01 | 2010-05-03 17:56 | 65.9333 | 3956 | RF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9744.6188 | -- | SI | 9744.6188
|  | 3 | 220788 | 1955 | DOCK SUD DON BOSCO 2 (MACIEL) | 232 | C | 0 | 132 | 0.5 | 24.6337 | 2010-05-01 | 2010-05-02 17:10 | 41.1667 | 2470 | RF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6085.0289 | -- | SI | 6085.0289
|  | 4 | 221370 | 3643 | DOCK SUD QUILMES LC 2 | 204 | LC | 85.89 | 132 | 15.6 | 14.1792 | 2010-05-02 01:45 | 2010-05-02 18:55 | 17.1667 | 1030 | P | -- | 146.0743 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 146.0743
|  | 5 | 221371 | 1964 | BOSQUES QUILMES 2 | 512 | L | 100 | 132 | 16.8 | 12.4618 | 2010-05-02 09:38 | 2010-05-02 10:26 | 0.8 | 48 | F | -- | -- | -- | 747.705 | 598.164 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1345.869
|  | 6 | 221372 | 1152 | BOSQUES ABASTO | 58 | L | 100 | 220 | 16.3 | 13.0415 | 2010-05-02 12:25 | 2010-05-02 12:47 | 0.36667 | 22 | F | -- | -- | -- | 782.49 | 289.5213 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1072.0113
|  | 7 | 221559 | 4756 | ALTE. BROWN -GLEW (ANGELETTI) | 547 | C | 0 | 132 | 0.6 | 24.6337 | 2010-05-03 09:17 | 2010-05-03 17:56 | 8.65 | 519 | P | -- | 127.8492 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 127.8492
|  | 8 | 221560 | 3670 | DOCK SUD SOBRAL LC 1 | 201 | LC | 77.96 | 132 | 18.469 | 15.1445 | 2010-05-04 07:04 | 2010-05-04 15:35 | 8.5167 | 511 | P | -- | 77.4185 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 77.4185
|  | 9 | 221561 | 1947 | (RECONQUISTA) AZOPARDO NUEVO PUERTO 1 | 103 | C | 0 | 132 | 4 | 24.6337 | 2010-05-04 07:24 | 2010-05-04 15:03 | 7.65 | 459 | P | -- | 113.0689 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 113.0689
|  | 10 | 221562 | 1242 | DOCK SUD CITY BELL | 230 | C | 0 | 132 | 42 | 41.3847 | 2010-05-04 09:29 | 2010-05-14 16:25 | 246.9333 | 14816 | P | -- | 6131.4744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6131.4744
|  | 11 | 221563 | 3643 | DOCK SUD QUILMES LC 2 | 204 | LC | 85.89 | 132 | 15.6 | 14.1792 | 2010-05-06 12:14 | 2010-05-06 15:51 | 3.6167 | 217 | P | -- | 30.7973 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.7973
|  | 12 | 221564 | 1223 | COSTANERA DOCK SUD | 321 | C | 0 | 132 | 5.3 | 24.6337 | 2010-05-07 07:28 | 2010-05-07 15:50 | 8.3667 | 502 | P | -- | 123.7107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 123.7107
|  | 13 | 221565 | 1949 | (RECONQUISTA) AZOPARDO NUEVO PUERTO 3 | 105 | C | 0 | 132 | 3.8 | 24.6337 | 2010-05-07 07:28 | 2010-05-07 15:00 | 7.5333 | 452 | P | -- | 111.2953 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 111.2953
|  | 14 | 221566 | 1945 | EZEIZA MORENO | 61 | LC | 90.23 | 220 | 57.3 | 32.8114 | 2010-05-08 01:39 | 2010-05-08 17:02 | 15.3833 | 923 | P | -- | 302.7838 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 302.7838
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [14 empty] | 18160.9783 | 0 | 1530.195 | 887.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15829.6478 | 0 |  | 36408.5064

## LI-05 (2)
ANEXO III a la Resolución AAANR Nº 51 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 | [5 empty] | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | NUM | TIPO | % Línea | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[11 empty] | 5 | [17 empty] | 36408.5064
2005
|  | 15 | 221567 | 1951 | N. PUERTO - AZCUENAGA 2 | 107 | C | 0 | 132 | 5 | 24.6337 | 2010-05-08 08:20 | 2010-05-08 15:54 | 7.5667 | 454 | P | -- | 111.8865 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 111.8865
|  | 16 | 221568 | 1945 | EZEIZA MORENO | 61 | LC | 90.23 | 220 | 57.3 | 32.8114 | 2010-05-09 03:08 | 2010-05-09 16:40 | 13.5333 | 812 | P | -- | 266.3631 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 266.3631
|  | 17 | 221570 | 4040 | AZOPARDO PUERTO NUEVO C 2 | 136 | C | 0 | 132 | 16.5 | 24.6337 | 2010-05-09 07:18 | 2010-05-09 16:03 | 8.75 | 525 | P | -- | 129.3272 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 129.3272
|  | 18 | 221571 | 1951 | N.PUERTO - AZCUENAGA 2 | 107 | C | 0 | 132 | 5 | 24.6337 | 2010-05-09 07:42 | 2010-05-09 16:25 | 8.7167 | 523 | P | -- | 128.8838 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 128.8838
|  | 19 | 221876 | 4236 | PMORENO LURO.GBA 1 | 411 | C | 0 | 132 | 5.3 | 24.6337 | 2010-05-10 00:55 | 2010-05-10 17:18 | 16.3833 | 983 | P | -- | 242.1005 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 242.1005
|  | 20 | 221877 | 1947 | (RECONQUISTA) AZOPARDO NUEVO PUERTO 1 | 103 | C | 0 | 132 | 4 | 24.6337 | 2010-05-11 08:07 | 2010-05-11 12:10 | 4.05 | 243 | P | -- | 59.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.86
|  | 21 | 221878 | 1244 | DOCK SUD CORINA | 226 | C | 0 | 132 | 6.5 | 24.6337 | 2010-05-12 03:21 | 2010-05-12 15:33 | 12.2 | 732 | P | -- | 180.3191 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 180.3191
|  | 22 | 221879 | 1968 | ESCALADA ALTE. BROWN CA 2 | 580 | C | 0 | 132 | 8.5 | 24.6337 | 2010-05-15 00:49 | 2010-05-31 23:59 | 407.1667 | 24430 | P | -- | 6018.0744 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6018.0744
|  | 23 | 221883 | 1963 | BOSQUES QUILMES 1 | 511 | L | 100 | 132 | 17.4 | 12.4618 | 2010-05-16 02:08 | 2010-05-16 16:16 | 14.1333 | 848 | P | -- | 105.6507 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 105.6507
|  | 24 | 222087 | 1956 | COSTANERA P. MORENO 1 (CONSTITUCIÓN) | 333 | C | 0 | 132 | 5 | 24.6337 | 2010-05-17 07:19 | 2010-05-17 15:21 | 8.0333 | 482 | P | -- | 118.6854 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 118.6854
|  | 25 | 222088 / 222089 | 1973 | P. MORENO MATANZA 1 (AUTODROMO) | 648 | C | 0 | 132 | 5.4 | 24.6337 | 2010-05-17 07:22 | 2010-05-17 16:03 | 8.6833 | 521 | P | -- | 128.2926 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 128.2926
|  | 26 | 222090 | 3681 | AZOPARDO COSTANERA 1 | 341 | C | 0 | 132 | 3 | 24.6337 | 2010-05-17 08:20 | 2010-05-17 15:21 | 7.0167 | 421 | P | -- | 103.7574 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 103.7574
|  | 27 | 222091 | 1966 | BOSQUES MTE. CHINGOLO 2 | 554 | L | 100 | 132 | 20.4 | 12.4618 | 2010-05-18 03:50 | 2010-05-18 13:13 | 9.3833 | 563 | F | -- | -- | -- | 747.705 | 2243.115 | 477.0358 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3467.8558
|  | 28 | 222092 | 1226 | COSTANERA DOCK SUD | 324 | C | 0 | 132 | 5 | 24.6337 | 2010-05-18 08:00 | 2010-05-18 11:03 | 3.05 | 183 | P | -- | 45.0798 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 45.0798
|  | 29 | 222093 | 3670 | DOCK SUD SOBRAL LC 1 | 201 | LC | 77.96 | 132 | 18.47 | 15.1445 | 2010-05-18 08:40 | 2010-05-18 18:21 | 9.6833 | 581 | P | -- | 87.959 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 87.959
|  | 30 | 222094 | 1965 | BOSQUES MTE. CHINGOLO 1 | 553 | L | 100 | 132 | 20.6 | 12.4618 | 2010-05-18 13:46 | 2010-05-18 15:58 | 2.2 | 132 | F | -- | -- | -- | 747.705 | 1644.951 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2392.656
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [14 empty] | 7726.2394 | 0 | 1495.41 | 3888.066 | 477.0358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 49995.2575

## LI-05 (3)
ANEXO III a la Resolución AAANR Nº 51 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
1.- LÍNEAS
Desde el 01 al 31 de mayo de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS 220 kV | 52.166
[5 empty] | $/100 km-h : LÍNEAS £ 132 kV | 49.847
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES 220 kV | 104.331 | [5 empty] | FACTOR DE PENALIZACIÓN K = | 60 | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | $/100 km-h : CABLES £ 132 kV | 98.535
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | NUM | TIPO | % Línea | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp. | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZAC. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras. 3 hs. Hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
[11 empty] | 5 | [17 empty] | 49995.2575
2005
|  | 31 | 222095 | 3670 | DOCK SUD SOBRAL LC 1 | 201 | LC | 77.96 | 132 | 18.47 | 15.1445 | 2010-05-19 07:07 | 2010-05-19 16:23 | 9.2667 | 556 | P | -- | 84.2335 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 84.2335
|  | 32 | 222096 | 3692 | AZOPARDO PUERTO NUEVO 2 | 112 | C | 0 | 132 | 5.8 | 24.6337 | 2010-05-19 08:06 | 2010-05-19 17:22 | 9.2667 | 556 | P | -- | 137.0129 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 137.0129
|  | 33 | 222110 | 1945 | EZEIZA MORENO | 61 | LC | 89 | 220 | 55 | 31.8473 | 2010-05-19 13:42 | 2010-05-19 14:13 | 0.51667 | 31 | F | -- | -- | -- | 1910.8369 | 993.6352 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2904.4722
|  | 34 | 222111 | 1946 | EZEIZA MORENO | 62 | LC | 89 | 220 | 56 | 32.4263 | 2010-05-19 13:42 | 2010-05-19 20:42 | 7 | 420 | F | -- | -- | -- | 1945.5794 | 5836.7383 | 778.2318 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8560.5495
|  | 35 | 222112 | 1946 | EZEIZA MORENO (PI.TRANSRADIO - TRANSRADIO) | 62 | L | 100 | 220 | 0.2 | 13.0415 | 2010-05-20 03:18 | 2010-05-20 10:24 | 7.1 | 426 | F | -- | -- | -- | 782.49 | 2347.47 | 320.8209 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3450.7809
|  | 36 | 222113 | 4712 | A. BROWN - TRANSRADIO 2 | 586 | LC | 80.47 | 132 | 25.5 | 15.1357 | 2010-05-20 03:18 | 2010-05-20 07:26 | 4.1333 | 248 | F | -- | -- | -- | 908.1432 | 2724.4297 | 102.6202 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3735.1931
|  | 37 | 222114 | 1946 | EZEIZA MORENO (EMP.P.MORENO - TRANSRADIO) | 62 | C | 0 | 220 | 5.9 | 26.0828 | 2010-05-20 10:24 | 2010-05-20 15:05 | 4.6833 | 281 | P | -- | 73.2404 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 73.2404
|  | 38 | 222115 | 1965 | BOSQUES MTE. CHINGOLO 1 | 553 | L | 100 | 132 | 20.6 | 12.4618 | 2010-05-23 22:51 | 2010-05-23 22:54 | 0.05 | 3 | F | -- | -- | -- | 747.705 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 747.705
|  | 39 | 222285 | 1972 | BOSQUES SOBRAL 2 | 588 | LC | 88.16 | 132 | 16.9 | 13.9029 | 2010-05-25 01:20 | 2010-05-25 01:53 | 0.55 | 33 | F | -- | -- | -- | 834.1749 | 458.7962 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1292.9711
|  | 40 | 222286 | 3671 | DOCK SUD SOBRAL LC 2 | 202 | LC | 77.75 | 132 | 18.56 | 15.17 | 2010-05-25 01:20 | 2010-05-25 01:53 | 0.55 | 33 | F | -- | -- | -- | 910.2012 | 500.6107 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1410.8119
|  | 41 | 222287 | 4711 | A. BROWN - TRANSRADIO 1 | 585 | LC | 79.59 | 132 | 24.5 | 14.9461 | 2010-05-26 23:48 | 2010-05-26 23:50 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 896.7633 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 896.7633
|  | 42 | 222288 | 4712 | A. BROWN - TRANSRADIO 2 | 586 | LC | 80.47 | 132 | 25.6 | 15.1951 | 2010-05-26 23:48 | 2010-05-26 23:50 | 0.033333 | 2 | F | -- | -- | -- | 911.7046 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 911.7046
|  | 43 | 222289 | 1956 | COSTANERA P. MORENO 1 | 333 | C | 0 | 132 | 14.9 | 24.6337 | 2010-05-27 11:24 | 2010-05-27 17:48 | 6.4 | 384 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 4434.075 | 502.5285 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6414.6285
|  | 44 | 222290 | 3544 | COSTANERA P. MORENO 2 | 334 | C | 0 | 132 | 14.9 | 24.6337 | 2010-05-27 17:52 | 2010-05-27 21:53 | 4.0167 | 241 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 4434.075 | 150.7585 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6062.8585
|  | 45 | 222291 | 1950 | NUEVO PUERTO AZCUENAGA 1 | 106 | C | 0 | 132 | 5 | 24.6337 | 2010-05-29 06:26 | 2010-05-29 16:03 | 9.6167 | 577 | P | -- | 142.186 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 142.186
|  | 46 | 222292 | 1951 | NUEVO PUERTO AZCUENAGA 2 | 107 | C | 0 | 132 | 5 | 24.6337 | 2010-05-30 09:11 | 2010-05-30 13:13 | 4.0333 | 242 | P | -- | 59.5644 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.5644
|  | 47 | 222293 | 1220 | PERITO MORENO NUEVA POMPEYA | 441 | C | 0 | 132 | 4.7 | 24.6337 | 2010-05-30 09:11 | 2010-05-30 13:13 | 4.0333 | 242 | P | -- | 59.5644 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 59.5644
|  | 48 | 222363 | 1957 | COSTANERA - GURMENDI | 338 | C | 0 | 132 | 10.42 | 24.6337 | 2010-05-31 05:52 | 2010-05-31 09:59 | 4.1167 | 247 | F | -- | -- | -- | 1478.025 | 4434.075 | 165.5388 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 6077.6388
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[11 empty] | 24.6337 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [14 empty] | 555.8016 | 0 | 14281.6736 | 26163.9051 | 2020.4987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93017.1365

## T-05 (1)
ANEXO III a la Resolución AAANR Nº 51 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
Desde el 01 al 31 de mayo de 2010
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ |  |  | 0.174
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada |  |  | 60 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | C.R % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5
2005
|  | 49 | 221884 | 1277 | ABASTO | TR2 | 800 | 500/220/132 | 139.2 | 2010-05-16 08:12 | 2010-05-16 17:45 | 9.55 | 573 | P | -- | 0,000 | NO | 0.6 | 797.616 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 797.616
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 797.616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 797.616

## SA-05 (1)
ANEXO III a la Resolución AAANR Nº 51 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA - EDESUR S.A.
2.2.- Salidas
Desde el 01 al 31 de mayo de 2010
[5 empty] | Salida en 220 kV | 4.637 | 120 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV | 2.318 | 100 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 33 kV | 1.739 | 50 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
[5 empty] | Salida en 13,2 kV | 1.739 | 40 |  | Coeficiente duplicado por tasa de falla >4 Sal. x año/100 km.
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Minutos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida Hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
5
2005
|  | 50 | 221569 | 1328 | ABASTO | LA PLATA 56 | 220 | 4.637 | 2010-05-09 03:23 | 2010-05-09 14:19 | 10.9333 | 656 | P | -- | 120 | 608.1889 | -- | -- | -- | SI | 608.1889
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 1.739 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 608.1889 | 0 | 0 | 0 |  | 608.1889

## TASA FALLA
ANEXO III a la Resolución AAANR Nº 51 / 2011
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
PRESTADOR DE LA FUNCIÓN TÉCNICA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA
EDESUR S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de mayo de 2010 (provisoria)
|  | LÍNEAS | N° | TIPO | % | U [kV] | Long. [km] | 2009-05-01 | 2009-06-01 | 2009-07-01 | 2009-08-01 | 2009-09-01 | 2009-10-01 | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01
| 1 | GALDOS - P. DE MENDOZA 1 | 1 | C | 0 | 13.2 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 2 | GALDOS - P. DE MENDOZA 2 | 2 | C | 0 | 13.2 | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 3 | EZEIZA - ALTE. BROWN 1 | 33 | L | 100 | 220 | 36.6
| 4 | EZEIZA - ALTE. BROWN 2 | 34 | L | 100 | 220 | 36.6 | bar: 2009-06-01
| 5 | BOSQUES - COSTANERA 1 | 50 | L | 100 | 220 | 32.6
| 6 | BOSQUES - COSTANERA 2 | 51 | L | 100 | 220 | 32.6 | 2009-05-01: 1; 2009-10-01: 2
| 7 | COSTANERA - AZOPARDO II 1 | 52 | C | 0 | 220 | 4.2 | bar: 2009-08-01
| 8 | COSTANERA - AZOPARDO II 2 | 53 | C | 0 | 220 | 4.2
| 9 | BOSQUES - ABASTO 1 | 58 | L | 100 | 220 | 16.3 | 2009-05-01: 3; 2009-07-01: 1; 2009-08-01: 1; 2009-11-01: 1
| 10 | BOSQUES - ABASTO 2 | 59 | L | 100 | 220 | 16.3 | bar: 2009-05-01; 2009-07-01; 2009-10-01
| 11 | EZEIZA - PERITO MORENO 1 | 61 | LC | 89.9642 | 220 | 55.8 | 2009-12-01: 1; 2010-01-01: 3
| 12 | EZEIZA - PERITO MORENO 2 | 62 | LC | 89.4831 | 220 | 56.1 | 2009-12-01: 1; 2010-01-01: 2; 2010-03-01: 1
| 13 | NUEVO PUERTO - RIVADAVIA 1 | 103 | C | 0 | 132 | 5.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 79 | NUEVO PUERTO - AZOPARDO 1 | 103 | C | 0 | 132 | 6.7
| 14 | NUEVO PUERTO - PELLEGRINI 2 | 104 | C | 0 | 132 | 5.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 80 | NUEVO PUERTO - AZOPARDO 2 | 104 | C | 0 | 132 | 7.3 | bar: 2009-05-01; 2009-09-01; 2010-03-01
| 15 | NUEVO PUERTO - PELLEGRINI 3 | 105 | C | 0 | 132 | 5.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 81 | NUEVO PUERTO - AZOPARDO 3 | 105 | C | 0 | 132 | 7.3
| 16 | NUEVO PUERTO - AZCUENAGA 1 | 106 | C | 0 | 132 | 5
| 17 | NUEVO PUERTO - AZCUENAGA 2 | 107 | C | 0 | 132 | 5 | bar: 2009-12-01
| 18 | PUERTO NUEVO - COSTANERA | 111 | C | 0 | 132 | 5.78 | bar: 2009-06-01
| 19 | PUERTO NUEVO - COSTANERA 2 | 112 | C | 0 | 132 | 7.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 72 | AZOPARDO - PUERTO NUEVO 2 | 112 | C | 0 | 132 | 5.8 | bar: 2009-06-01
| 20 | PUERTO NUEVO - COSTANERA 3 | 113 | C | 0 | 132 | 5.8 | bar: 2009-06-01
| 21 | PUERTO NUEVO - AZOPARDO 1 | 135 | C | 0 | 132 | 16.7
| 22 | PUERTO NUEVO - AZOPARDO 2 | 136 | C | 0 | 132 | 16.7 | bar: 2009-12-01
| 86 | DOCK SUD - SOBRAL 1 | 201 | L/C | 79.44 | 132 | 18 | bar: 2009-06-01; 2010-04-01
| 87 | DOCK SUD - SOBRAL 2 | 202 | L/C | 79.44 | 132 | 18
| 88 | DOCK SUD - QUILMES 1 | 203 | L/C | 85.89 | 132 | 15.6 | bar: 2009-07-01 to 2009-08-01
| 89 | DOCK SUD - QUILMES 2 | 204 | L/C | 85.89 | 132 | 15.6 | bar: 2009-08-01; 2010-01-01
| 23 | DOCK SUD - ESCALADA | 225 | C | 0 | 132 | 10
| 24 | DOCK SUD - CORINA | 226 | C | 0 | 132 | 6.5
| 25 | DOCK SUD - CITY BELL | 230 | C | 0 | 132 | 42.2 | bar: 2009-11-01 to 2009-12-01
| 26 | DOCK SUD - DON BOSCO 1 | 231 | LC | 64.08 | 132 | 10.3 | bar: 2009-06-01
| 27 | DOCK SUD - DON BOSCO 2 | 232 | LC | 64.08 | 132 | 10.3 | 2010-02-01: 1; 2010-04-01: 2
| 28 | DOCK SUD - 9 DE JULIO | 233 | C | 0 | 132 | 3.5 | bar: 2009-09-01
| 29 | COSTANERA - DOCK SUD 1 | 321 | C | 0 | 132 | 5.3 | bar: 2009-12-01 to 2010-01-01
| 30 | COSTANERA - DOCK SUD 2 | 322 | C | 0 | 132 | 5.3 | bar: 2010-02-01
| 31 | COSTANERA - DOCK SUD 3 | 323 | C | 0 | 132 | 5.4 | bar: 2009-09-01
| 32 | COSTANERA - DOCK SUD 4 | 324 | C | 0 | 132 | 5.4
| 33 | COSTANERA - PERITO MORENO 1 | 333 | C | 0 | 132 | 14.9 | bar: 2009-05-01; 2009-07-01
| 90 | COSTANERA - PERITO MORENO 2 | 333 | C | 0 | 132 | 14.9 | 2009-12-01: 3; 2010-01-01: 1
| 34 | COSTANERA - CONSTITUCIÓN 2 | 334 | C | 0 | 132 | 14.9 | bar: 2009-05-01
| 35 | COSTANERA - P. PATRICIOS | 335 | C | 0 | 132 | 8.5 | 2009-12-01: 2
| 36 | COSTANERA - GURMENDI 1 | 338 | C | 0 | 132 | 10 | bar: 2009-09-01
| 37 | COSTANERA - HERNANDARIAS 2 | 339 | C | 0 | 132 | 11
| 73 | AZOPARDO - COSTANERA 1 | 341 | C | 0 | 132 | 3.6
| 82 | AZOPARDO - COSTANERA 2 | 342 | C | 0 | 132 | 3.6 | bar: 2010-01-01
| 83 | AZOPARDO - COSTANERA 3 | 343 | C | 0 | 132 | 3.6
| 84 | AZOPARDO - COSTANERA | 351 | C | 0 | 132 | 4.2
| 85 | AZOPARDO - COSTANERA | 352 | C | 0 | 132 | 4.2
| 78 | PERITO MORENO - LURO GBA 2 | 412 | C | 0 | 132 | 5.3
| 91 | PERITO MORENO - LURO GBA 1 | 411 | C | 0 | 132 | 5.3
| 38 | CENTENARIO COLEGIALES | 433 | C | 0 | 132 | 4.8
| 39 | CENTENARIO COLEGIALES | 434 | C | 0 | 132 | 4.9 | bar: 2009-09-01
| 40 | PERITO MORENO - POMPEYA | 441 | C | 0 | 132 | 4.7 | bar: 2009-11-01
| 41 | POMPEYA - P. PATRICIOS | 442 | C | 0 | 132 | 3.9 | bar: 2010-01-01
| 42 | PERITO MORENO - CABALLITO 1 | 445 | C | 0 | 132 | 6.3
| 43 | PERITO MORENO - CABALLITO 2 | 446 | C | 0 | 132 | 6.3
| 44 | PERITO MORENO - LINIERS 1 | 447 | C | 0 | 132 | 2.8
| 45 | PERITO MORENO - LINIERS 2 | 448 | C | 0 | 132 | 2.8
| 76 | AZOPARDO II CHARCAS | 451 | C | 0 | 132 | 2.4
| 77 | AZOPARDO II CHARCAS | 452 | C | 0 | 132 | 2.4
| 46 | AZOPARDO II - PELLEGRINI 1 | 457 | C | 0 | 132 | 2
| 47 | AZOPARDO II - PELLEGRINI 2 | 458 | C | 0 | 132 | 2
| 48 | SANTA RITA - AGRONOMIA 1 | 461 | C | 0 | 132 | 2.4
| 49 | SANTA RITA - AGRONOMIA 2 | 462 | C | 0 | 132 | 2.4
| 50 | BOSQUES - QUILMES 1 | 511 | L | 100 | 132 | 29.2 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 51 | BOSQUES - QUILMES 2 | 512 | L | 100 | 132 | 28.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 92 | BOSQUES - QUILMES 1 | 511 | L | 100 | 132 | 17.4 | bar: 2009-07-01 to 2009-08-01
| 93 | BOSQUES - QUILMES 2 | 512 | L | 100 | 132 | 16.8 | bar: 2009-08-01; 2010-01-01
| 74 | EZEIZA - SPEGAZZINI 1 | 545 | L | 100 | 132 | 12.6
| 75 | EZEIZA - SPEGAZZINI 2 | 546 | L | 100 | 132 | 12.6 | 2009-06-01: 1; 2009-08-01: 2; 2009-10-01: 3
| 94 | ALTE. BROWN - GLEW 1 | 547 | C | 0 | 132 | 7.5
| 95 | ALTE. BROWN - GLEW 2 | 548 | C | 0 | 132 | 7.5
| 52 | BOSQUES - MONTE CHINGOLO 1 | 553 | L | 100 | 132 | 20.6
| 53 | BOSQUES - MONTE CHINGOLO 2 | 554 | L | 100 | 132 | 20.4 | bar: 2009-12-01
| 54 | ESCALADA - GERLI 1 | 555 | C | 0 | 132 | 4.8
| 55 | ESCALADA - GERLI 2 | 556 | C | 0 | 132 | 4.8
| 56 | CORINA - ESCALADA | 574 | C | 0 | 132 | 3.6
| 57 | V. ALSINA - 9 DE JULIO | 577 | C | 0 | 132 | 8.1
| 58 | V. ALSINA - ESCALADA | 578 | C | 0 | 132 | 6.6
| 59 | ALTE. BROWN - ESCALADA 1 | 579 | C | 0 | 132 | 16.7 | bar: 2009-06-01; 2009-10-01
| 60 | ALTE. BROWN - ESCALADA 2 | 580 | C | 0 | 132 | 16.6 | bar: 2009-06-01; 2010-03-01
| 61 | ALTE. BROWN - ECHEVERRÍA 1 | 581 | LC | 70.23 | 132 | 8.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 62 | ALTE. BROWN - ECHEVERRÍA 2 | 582 | LC | 88.4615 | 132 | 7.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 98 | CALZADA - ALTE BROWN 1 | 581 | LC | 84.52 | 132 | 8.4
| 99 | CALZADA - ALTE BROWN 2 | 582 | LC | 88.46 | 132 | 7.8
| 63 | ALTE. BROWN - SANTA CATALINA 1 | 585 | L | 100 | 132 | 19.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 64 | ALTE. BROWN - SANTA CATALINA 2 | 586 | L | 100 | 132 | 20.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 96 | ALTE. BROWN - TRANSRADIO 1 | 585 | LC | 79.5918 | 132 | 24.5 | bar: 2009-07-01
| 97 | ALTE. BROWN - TRANSRADIO 2 | 586 | LC | 80.47 | 132 | 25.6 | bar: 2009-08-01; 2009-11-01; 2010-02-01
| 65 | BOSQUES - SOBRAL 1 | 587 | L | 100 | 132 | 17.4 | 2009-06-01: 1; 2010-01-01: XXXX; 2010-02-01: XXXX; 2010-03-01: XXXX; 2010-04-01: XXXX
| 66 | BOSQUES - SOBRAL 2 | 588 | L | 100 | 132 | 17.4 | 2010-01-01: XXXX; 2010-02-01: XXXX; 2010-03-01: XXXX; 2010-04-01: XXXX
| 67 | PERITO MORENO - AUTODROMO 1 | 648 | C | 0 | 132 | 5.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 68 | PERITO MORENO - AUTODROMO 2 | 649 | C | 0 | 132 | 5.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 100 | PERITO MORENO - MATANZA 1 | 648 | C | 0 | 132 | 10.2 | bar: 2009-07-01
| 101 | PERITO MORENO - MATANZA 2 | 649 | C | 0 | 132 | 10.32
| 69 | NUEVO PUERTO - GALDOS 1 | 727 | C | 0 | 28 | 7.7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 70 | NUEVO PUERTO - GALDOS 2 | 729 | C | 0 | 28 | 7.8 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 71 | NUEVO PUERTO - GALDOS 3 | 731 | C | 0 | 37.4 | 7.4 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
| 102 | BOSQUES - SOBRAL 1 | 587 | LC | 88.16 | 132 | 16.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX |  |  |  | 1
| 103 | BOSQUES - SOBRAL 2 | 588 | LC | 88.16 | 132 | 16.9 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
[6 empty] | Longitud Total | 996.1
[7 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 8 | 10 | 7 | 9 | 5 | 7 | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 4
[7 empty] | TASA DE FALLA | 7.2209 | 7.4215 | 7.4215 | 7.2209 | 7.4215 | 7.5218 | 7.8227 | 7.8227 | 7.8227 | 8.9348 | 8.7341 | 8.6337 | 8.3325
Valores Provisorios
[9 empty] | TASA DE FALLA |  | 8.3325 | SALIDAS x AÑO / 100 km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año |  |  | PAFTT
enero | 01 | 31 | 2006 |  |  | EDENOR
febrero | 02 | 28 | 2007 | 2 | EDESUR | EDESUR
marzo | 03 | 31 | 2008 |  | SUR | EDELAP
abril | 04 | 30 | 2009 |  | EDESUR S.A. | CCP
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
5 | 5 | mayo | 31 | 2010 | Desde el 01 al 31 de mayo de 2010 | 05 | 10 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\EDESUR\2010 |  |  |  |  | J1005SUR
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1005
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 23 | 20 | 14 | LI-05 | EDESUR_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_EDESUR_PAFFT.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 0 | 13 | 14 | 17 | 0 | 29 | 18 | 18 | 10 | 44 | 30 | 21 | 30 | 17
MODELO T | 23 | 20 | 13 | T-05 | EDESUR_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_EDESUR_PAFFT.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 28 | 17 | 0 | 0 | 22 | 10 | 44 | 29 | 21 | 29 | 15
MODELO S | 23 | 20 | 10 | SA-05 | EDESUR_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_EDESUR_PAFFT.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 44 | 22 | 21 | 22 | 14
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-05 | EDESUR_PAFFT_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0