## TOT-0209
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 271561.45
|  |  |  | 1.1.1.- | Condiciones climáticas extremas |  | 177688.16
|  |  | 12 | IV LINEA |  |  | 121459.13
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 55418.91
|  |  |  | 2.1.2.- | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón |  | 64310.4 | (*)
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 3019.62
|  |  |  | 214 | Transportista Independiente INTESAR S.A. |  | 992.25
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 30015.39
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 3931.87
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 3269.81
|  |  | 33 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. |  |  | 633.86
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 330.1267
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1723.1493
|  |  | 44 | Transportista Independiente INTESAR |  |  | 689.04
[5 empty] | TOTAL | 735043.166
(*): Según Nota S.E. N° 2492
Valores remuneratorios según Res. ENRE Nº 327/2008 y Res. ENRE Nº 328/2008

## LI-02 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 2 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-02-02 21:02 | 2009-02-03 09:02 | 12 | 720 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1952.98 | 9764.9 | 1367.086 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13084.966
|  | 3 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2009-02-02 21:02 | 2009-02-02 21:30 | 0.46667 | 28 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 2226.3972 | 1046.4067 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3272.8039
|  | 4 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-02-02 21:08 | 2009-02-03 09:03 | 11.9167 | 715 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1952.98 | 9764.9 | 1351.4622 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13069.3422
|  | 6 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | 60 | 298.8064 | 2009-02-03 00:08 | 2009-02-03 12:21 | 12.2167 | 733 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 17928.387 | 89641.935 | 12944.2954 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 120514.6174
|  | 8 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B | 60 | 298.8064 | 2009-02-04 00:28 | 2009-02-04 10:39 | 10.1833 | 611 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 17928.387 | 89641.935 | 9286.9045 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 116857.2265
|  | 9 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 20 | 97.649 | 2009-02-07 09:34 | 2009-02-07 11:31 | 1.95 | 117 | P | -- | NO | -- | 38.0831 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 38.0831
|  | 10 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 404.2675 | 2009-02-08 06:55 | 2009-02-08 19:53 | 12.9667 | 778 | P | -- | NO | -- | 3146.0101 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3146.0101
|  | 11 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | 20 | 117.179 | 2009-02-09 09:24 | 2009-02-09 12:06 | 2.7 | 162 | P | -- | NO | -- | 63.2767 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 12 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C | 20 | 117.179 | 2009-02-21 08:57 | 2009-02-21 18:47 | 9.8333 | 590 | P | -- | NO | -- | 230.3739 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 230.3739
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C | 20 | 117.179 | 2009-02-22 08:22 | 2009-02-22 18:32 | 10.1667 | 610 | P | -- | NO | -- | 238.3421 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 238.3421
|  | 14 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C | 20 | 117.179 | 2009-02-24 08:20 | 2009-02-24 17:46 | 9.4333 | 566 | P | -- | NO | -- | 220.9996 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 220.9996
|  | 15 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2009-02-25 08:25 | 2009-02-25 18:40 | 10.25 | 615 | P | -- | NO | -- | 228.2057 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 228.2057
|  | 16 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C | 20 | 117.179 | 2009-02-25 08:36 | 2009-02-25 18:06 | 9.5 | 570 | P | -- | NO | -- | 222.6401 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 222.6401
|  | 17 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2009-02-26 08:16 | 2009-02-26 18:13 | 9.95 | 597 | P | -- | NO | -- | 221.5265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 221.5265
|  | 18 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C | 20 | 117.179 | 2009-02-26 08:17 | 2009-02-26 17:31 | 9.2333 | 554 | P | -- | NO | -- | 216.3124 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 216.3124
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 4825.7702 | 0 | 41989.1312 | 199860.0767 | 24949.748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 271561.45

## Condición Climática 313-01
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.1.1 - Indisponibilidades causadas por condiciones climáticas extremas. Resolución ENRE 313/01
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179 | [12 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO | [14 empty] | FORMULAS UTILIZADAS PARA EL CALCULO
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649 | [12 empty] | DE LAS SANCIONES SEGÚN REGIMEN NORMAL, | [14 empty] | DE SANCION SEGÚN REGIMEN NORMAL para
[19 empty] | PARA UN TIEMPO Tst= Tdt+Trt | [14 empty] | el tiempo real de indisponibilidad TI
|  |  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | N° de estruc. caidas | Td [hs] | Tf [hs] | fp | Tdt + Tf [hs] | Trt [hs] | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 | 1 | 1 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C | 20 | 117.179 | 2009-02-02 21:02 | 2009-02-11 17:33 | 212.5167 | 12751 | F | -- | NO | NO | 2343.58 | 11717.9 | 51699.3748 | 65760.8548 | SI | 6 | 48 | 48 | 0.9 | 96 | 129.6 | 225.6 | 13536 | 2.2806 | 0.083333 | 2343.58 | 11717.9 | 48633.9722 | 62695.4522 | 24680.9536
[19 empty] | -- | -- | -- | [12 empty] | -- | -- | --
[19 empty] | -- | [14 empty] | -- | -- | --
[19 empty] | -- | [14 empty] | -- | -- | --
[19 empty] | 2343.58 | 11717.9 | 51699.3748 | [12 empty] | 2343.58 | 11717.9 | 48633.9722 |  | 24680.95
|  |  |  | Td: | hasta 10 estructuras caídas, Td=48hs, si no 72 horas.
|  |  |  | Tr: | 24 horas por estructura caída.
|  |  |  | Tdt: | será igual a Tind. o a Td, dependiendo de si el Ti fue menor o no al Tst.
|  |  |  | fp : | igual a 0,9 o 1 p/ Cond. Climáticas Ext. e igual a 1 p/ Atentados.
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  |  | orden | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PC en Tst | Informó en Térm. | Td [hs] | Tr [hs] | N | fm | Td + Tr [hs] | fc | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 | 2 | 5 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 404.2675 | 2009-02-02 21:38 | 2009-02-02 21:56 | 0.3 | 18 | F | -- | NO | NO | 24256.053 | 121280.265 | 24256.053 | 169792.371 | SI | 5 | 10 | 1 | 0.3 | 15 | 1 | 15 | 900 | #DIV/0! | 0.1 | 24256.053 | 7276.8159 | -- | 31532.8689 | 0
|  |  | 3 | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | 60 | 404.2675 | 2009-02-03 00:30 | 2009-02-03 18:35 | 18.0833 | 1085 | F | -- | NO | SI | -- | 121280.265 | 24256.053 | 145536.318 | SI | 5 | 10 | 1 | 0.3 | 15 | 1 | 15 | 900 | #DIV/0! | 0.1 | -- | 121280.265 | 31726.9173 | 153007.1823 | 153007.1823
[19 empty] | -- | [14 empty] | -- | -- | --
[19 empty] | -- | [14 empty] | -- | -- | --
[19 empty] | 24256.053 | 242560.53 | 48512.106 | [12 empty] | 24256.053 | 128557.0809 | 31726.9173 |  | 153007.18
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  |  | orden | N° | E.T. - EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] |  |  | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | ENS | AUT. |  | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | PC en Tst | Informó en Térm. | Td [hs] | Tr [hs] | N | fm | Td + Tr [hs] | fc | Tst=Tdt+Trt [hs] | Tst [min] | alfa | beta |  | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | TOTAL REGIMEN NORMAL (en Ti) | TOTAL PENALIZAC.
|  | EVENTO 1 | 4 | 25 | ROSARIO OESTE - T6RO | 300 | 500/132/13,2 |  |  | 95.7 | 2009-02-02 21:38 | 2009-02-03 01:11 | 3.55 | 213 | F | -- | SI | NO |  | 19140 | 287100 | 306240 | SI | 5 | 10 | 1 | 0.3 | 15 | 1 | 15 | 900 | #DIV/0! | 0.1 |  | 19140 | 67947 | 87087 | 0
|  |  | 5 | 26 | ROSARIO OESTE - T6RO | 300 | 500/132/13,2 |  |  | 95.7 | 2009-02-03 01:12 | 2009-02-03 06:51 | 5.65 | 339 | F | -- | NO | NO |  | 1914 | 28710 | 30624 | SI | 5 | 10 | 1 | 0.3 | 15 | 1 | 15 | 900 | #DIV/0! | 0.1 |  | 1914 | 10814.1 | 12728.1 | 0.025512
--
--
[19 empty] | 0 | 21054 | 315810 | [12 empty] | 0 | 21054 | 78761.1 |  | 0.03
|  |  |  | Td: | tiempo total estandar de despeje
|  |  |  | Tr: | tiempo de reparacion total por salida de linea
|  |  |  | N: | num. de unidades afectadas por tipo y por salida de linea
|  |  |  | fm: | factor de multiplicidad
|  |  |  | fc: | factor de cantidad de salidas de lineas afectadas
Note on AB18: gmir: fp= 1 para atentado
Note on AF18: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos
Note on AB37: gmir: fp= 1 para atentado
Note on AF37: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos
Note on AB50: gmir: fp= 1 para atentado
Note on AF50: solo paso a minutos el Tst (columna AI, porque el calculo de la PC esta hecho en minutos
Note on AM40: Julio Escandar: POR SER TI>TST

## LI-IV-02 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- IV LINEA
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 19 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8 | B | 60 | 298.5721 | 2009-02-03 00:54 | 2009-02-03 13:42 | 12.8 | 768 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 17914.3257 | 89571.6287 | 13973.1741 | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 121459.1285
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | F - FORZADA | [13 empty] | 0 | 0 | 17914.3257 | 89571.6287 | 13973.1741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 121459.13

## TR-02 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 21 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 47.85 | 2009-02-01 07:27 | 2009-02-01 10:14 | 2.7833 | 167 | P | -- | -- | NO | 2 | 266.046 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 266.046
|  | 22 | RAMALLO | TRAFO | 300 | 220/132/13,2 | 95.7 | 2009-02-02 21:02 | 2009-02-02 22:08 | 1.1 | 66 | F | -- | NO | SI | 200 | -- | -- | 19140 | 21054 | -- | -- | -- | -- | SI | 40194
|  | 23 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 47.85 | 2009-02-02 21:05 | 2009-02-03 00:04 | 2.9833 | 179 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 957 | 2851.86 | -- | -- | -- | -- | SI | 3808.86
|  | 24 | ROSARIO OESTE | TRAFO 4 | 300 | 500/220/13,2 | 95.7 | 2009-02-02 21:06 | 2009-02-02 23:36 | 2.5 | 150 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 1914 | 4785 | -- | -- | -- | -- | SI | 6699
|  | 27 | ROSARIO OESTE | T6RO | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-02-07 06:46 | 2009-02-07 13:35 | 6.8167 | 409 | P | -- | -- | NO | 2 | 1305.348 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1305.348
|  | 28 | ROSARIO OESTE | TRAFO 4 | 300 | 500/220/13,2 | 95.7 | 2009-02-18 13:25 | 2009-02-18 17:31 | 4.1 | 246 | P | -- | -- | NO | 2 | 784.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 784.74
|  | 29 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 47.85 | 2009-02-24 10:18 | 2009-02-24 16:02 | 5.7333 | 344 | P | -- | -- | NO | 2 | 548.361 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 548.361
|  | 30 | ROSARIO OESTE | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-02-27 07:40 | 2009-02-27 17:08 | 9.4667 | 568 | P | -- | -- | NO | 2 | 1812.558 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1812.558
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 4717.053 | 0 | 22011 | 28690.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55418.91
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## T4CH - Nota SE N° 2492
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Indisponibilidad Transformador N° 4 E.T. El Chocón
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 20 | EL CHOCON | TRAFO 4 | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-02-01 | 2009-03-01 | 671.9997 | 40320 | P | -- | -- | NO | 2 | 64310.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 64310.4
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 64310.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64310.4
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## SA-02 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 31 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 51.126 | 2009-02-01 07:04 | 2009-02-01 19:01 | 11.95 | 717 | P | -- | 40 | 2443.8228 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 32 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 63.904 | 2009-02-01 07:41 | 2009-02-01 12:58 | 5.2833 | 317 | P | -- | 200 | 6748.2624 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 33 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T.S. MIGUEL | 132 | 51.126 | 2009-02-07 10:04 | 2009-02-07 13:07 | 3.05 | 183 | P | -- | 40 | 623.7372 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 34 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA 1 | 132 | 51.126 | 2009-02-08 08:07 | 2009-02-08 16:44 | 8.6167 | 517 | P | -- | 40 | 1762.8245 | -- | -- | -- | SI | 1762.8245
|  | 35 | RAMALLO | SALIDA LINEA URBANA SAN NICOLAS | 132 | 51.126 | 2009-02-10 08:27 | 2009-02-10 16:19 | 7.8667 | 472 | P | -- | 40 | 1609.4465 | -- | -- | -- | SI | 1609.4465
|  | 36 | RAMALLO | SALIDA LINEA URBANA SAN NICOLAS | 132 | 51.126 | 2009-02-11 08:45 | 2009-02-11 16:57 | 8.2 | 492 | P | -- | 40 | 1676.9328 | -- | -- | -- | SI | 1676.9328
|  | 37 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 63.904 | 2009-02-11 12:12 | 2009-02-11 13:43 | 1.5167 | 91 | P | -- | 200 | 1942.6816 | -- | -- | -- | SI | 1942.6816
|  | 38 | RAMALLO | SALIDA LINEA URBANA SAN NICOLAS | 132 | 51.126 | 2009-02-12 09:17 | 2009-02-12 16:44 | 7.45 | 447 | P | -- | 40 | 1523.5548 | -- | -- | -- | SI | 1523.5548
|  | 39 | SANTO TOME | SALIDA LINEA SAN CARLOS | 132 | 51.126 | 2009-02-14 08:05 | 2009-02-14 19:10 | 11.0833 | 665 | P | -- | 40 | 2265.9043 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 40 | OLAVARRIA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 63.904 | 2009-02-14 15:55 | 2009-02-14 16:39 | 0.73333 | 44 | P | -- | 200 | 932.9984 | -- | -- | -- | SI | 932.9984
|  | 41 | P. BANDERITA | SALIDA TRAFO MAQ. 1 Y 2 | 500 | 63.904 | 2009-02-15 08:17 | 2009-02-15 18:37 | 10.3333 | 620 | P | -- | 200 | 13202.5664 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 42 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA PILAR | 132 | 51.126 | 2009-02-15 11:16 | 2009-02-15 12:50 | 1.5667 | 94 | P | -- | 40 | 321.0713 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 43 | RIO CORONDA | SALIDA TG1 SM | 500 | 63.904 | 2009-02-19 08:58 | 2009-02-19 18:58 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 12780.8 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 44 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 3 | 132 | 51.126 | 2009-02-20 07:49 | 2009-02-20 08:31 | 0.7 | 42 | P | -- | 40 | 143.1528 | -- | -- | -- | SI | 143.1528
|  | 45 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 51.126 | 2009-02-21 10:23 | 2009-02-21 18:08 | 7.75 | 465 | P | -- | 40 | 1584.906 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 46 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 63.904 | 2009-02-21 23:54 | 2009-02-22 08:10 | 8.2667 | 496 | P | -- | 200 | 10569.7216 | -- | -- | -- | SI | 10569.7216
|  | 47 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 63.904 | 2009-02-23 00:06 | 2009-02-23 06:39 | 6.55 | 393 | P | -- | 200 | 8371.424 | -- | -- | -- | SI | 8371.424
|  | 48 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA ROSARIO SUR 3 | 132 | 51.126 | 2009-02-24 09:35 | 2009-02-24 16:50 | 7.25 | 435 | P | -- | 40 | 1482.654 | -- | -- | -- | SI | 1482.654
|  | 49 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 57.511 | 2009-02-25 11:43 | 2009-02-25 17:22 | 5.65 | 339 | P | -- | 100 | 3249.3715 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 73235.8329 | 0 | 0 | 0 |  | 30015.39

## SA-02 (2)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
30015.39
|  | 50 | ROSARIO OESTE | ALIMENTADOR A SALADILLO | 132 | 51.126 | 2009-02-27 08:15 | 2009-02-27 11:10 | 2.9167 | 175 | P | -- | 40 | 597.1517 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 51 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 51.126 | 2009-02-28 07:13 | 2009-02-28 19:11 | 11.9667 | 718 | P | -- | 40 | 2447.9129 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 3045.0646 | 0 | 0 | 0 |  | 30015.39

## RE-02 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 52 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2009-02-03 06:06 | 2009-02-03 16:17 | 10.1833 | 611 | P | -- | -- | 2 | 1591.2358 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1591.2358
|  | 53 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2009-02-05 05:54 | 2009-02-05 16:12 | 10.3 | 618 | P | -- | -- | 2 | 1609.993 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1609.993
|  | 54 | GRAL. RODRIGUEZ | R3L5RD | 50 | 15.95 | 2009-02-09 10:23 | 2009-02-09 12:32 | 2.15 | 129 | P | -- | -- | 2 | 68.585 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 68.585
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 3269.8138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3269.81

## RE-LITSA-02 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
[9 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -0.43114
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245 |  |  |  | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0.34
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20 |  | Multiplicador = | 1 | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0.92
[9 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K (P) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 57 | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 | 19.6 | 2009-02-23 09:48 | 2009-02-23 16:52 | 7.0667 | 424 | P | -- | -- | 2 | 277.144 | -- | -- | -- | SI | 277.144 | 277.144
|  | 58 | SALTO GDE.ARG. | R22011 | 80 | 19.6 | 2009-02-24 08:33 | 2009-02-24 17:39 | 9.1 | 546 | P | -- | -- | 2 | 356.72 | -- | -- | -- | SI | 356.72 | 356.72
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 633.864 | 0 | 0 | 0 |  | 633.86 | 633.86

## TR-TIBA-02 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.118
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 59 | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 35.4 | 2009-02-14 02:31 | 2009-02-14 03:53 | 1.3667 | 82 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 708 | 969.96 | -- | -- | -- | -- | SI | 1677.96
|  | 60 | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 35.4 | 2009-02-23 11:37 | 2009-02-23 15:43 | 4.1 | 246 | P | -- | -- | NO | 2 | 290.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 290.28
|  | 61 | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 35.4 | 2009-02-24 12:08 | 2009-02-24 17:36 | 5.4667 | 328 | P | -- | -- | NO | 2 | 387.276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 387.276
|  | 62 | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 35.4 | 2009-02-15 06:36 | 2009-02-15 15:59 | 9.3833 | 563 | P | -- | -- | NO | 2 | 664.104 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 664.104
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 1341.66 | 0 | 708 | 969.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 3019.62

## SA-TIBA-02 (1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 23.525 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 18.82 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 62 | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO | 132 | 18.82 | 2009-02-02 08:10 | 2009-02-02 18:04 | 9.9 | 594 | P | -- | 40 | 745.272 | -- | -- | -- | SI | 745.272
|  | 63 | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO | 132 | 18.82 | 2009-02-03 08:36 | 2009-02-03 18:37 | 10.0167 | 601 | P | -- | 40 | 754.3056 | -- | -- | -- | SI | 754.3056
|  | 64 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PETROQUIMICA | 132 | 18.82 | 2009-02-06 08:57 | 2009-02-06 17:44 | 8.7833 | 527 | P | -- | 40 | 660.9584 | -- | -- | -- | SI | 660.9584
|  | 65 | OLAVARRIA | SALIDA A TANDIL | 132 | 18.82 | 2009-02-07 06:54 | 2009-02-07 10:46 | 3.8667 | 232 | P | -- | 40 | 291.3336 | -- | -- | -- | SI | 291.3336
|  | 66 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 | 132 | 18.82 | 2009-02-16 09:37 | 2009-02-16 14:53 | 5.2667 | 316 | P | -- | 40 | 396.7256 | -- | -- | -- | SI | 396.7256
|  | 67 | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR | 132 | 18.82 | 2009-02-18 08:09 | 2009-02-18 14:56 | 6.7833 | 407 | P | -- | 40 | 510.3984 | -- | -- | -- | SI | 510.3984
|  | 68 | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR | 132 | 18.82 | 2009-02-20 08:14 | 2009-02-20 11:52 | 3.6333 | 218 | P | -- | 40 | 273.2664 | -- | -- | -- | SI | 273.2664
|  | 69 | CAMPANA | SALIDA MINETTI | 132 | 18.82 | 2009-02-23 09:07 | 2009-02-23 10:55 | 1.8 | 108 | P | -- | 40 | 135.504 | -- | -- | -- | SI | 135.504
|  | 70 | CAMPANA | SALIDA MINETTI | 132 | 18.82 | 2009-02-24 14:41 | 2009-02-24 16:52 | 2.1833 | 131 | P | -- | 40 | 164.1104 | -- | -- | -- | SI | 164.1104
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 3931.8744 | 0 | 0 | 0 |  | 3931.87

## TR-INTESAR-02(1)
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.4.- Transportista Independiente INTESAR S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.18375
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 71 | NUEVA P.MADRYN | AT1 | 450 | 500/330/33 | 82.6875 | 2009-02-24 09:16 | 2009-02-24 15:16 | 6 | 360 | P | -- | -- | NO | 2 | 992.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 992.25
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 992.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 992.25

## SUP-LITSA
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 117.179 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 51.126 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 63.904 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 39729.6937
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | SALTO GDE. ARG. | R22011 | 80 | 500 | 25.52 |  | 2009-02-23 09:48 | 2009-02-23 16:52 | 7.0667 | 424 | P | -- | NO |  | 2 | 360.8528 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 360.8528
|  | II | SALTO GDE. ARG. | R22011 | 80 | 500 | 25.52 |  | 2009-02-24 08:33 | 2009-02-24 17:39 | 9.1 | 546 | P | -- | NO |  | 2 | 464.464 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 464.464
825.3168
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 825.3168
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 398446.0973 |  |  |  |  | 431398 |  | (DTE 0209) | [14 empty] | 829844.0973
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 66932.6448 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0209) | [14 empty] | 66932.6448
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 64310.4 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0209) | [14 empty] | 64310.4
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 32155.2 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0209) | [14 empty] | 32155.2
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 42943.488 | [18 empty] | 42943.488
993242.3421
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 330.1267
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 330.1267
Note on M58: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M59: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M62: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M63: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-TIBA
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 450902 | (DTE 0209) | [6 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 11272.55
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-02-14 02:31 | 2009-02-14 03:53 | 1.3667 | 82 | F | NO | NO | 20 | -- | 1914 | 2622.18 | -- | SI | 4536.18
|  | II | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-02-23 11:37 | 2009-02-23 15:43 | 4.1 | 246 | P | -- | NO | 2 | 784.74 | -- | -- | -- | SI | 784.74
|  | III | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-02-24 12:08 | 2009-02-24 17:36 | 5.4667 | 328 | P | -- | NO | 2 | 1046.958 | -- | -- | -- | SI | 1046.958
|  | IV | NUEVA CAMPANA | T2CA | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-02-15 06:36 | 2009-02-15 15:59 | 9.3833 | 563 | P | -- | NO | 2 | 1795.332 | -- | -- | -- | SI | 1795.332
8163.21
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO |  | 132 | 51.126 | 2009-02-02 08:10 | 2009-02-02 18:04 | 9.9 | 594 | P | -- |  | 40 | 2024.5896 | -- | -- | -- | SI | 2024.5896
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA A P. LURO |  | 132 | 51.126 | 2009-02-03 08:36 | 2009-02-03 18:37 | 10.0167 | 601 | P | -- |  | 40 | 2049.1301 | -- | -- | -- | SI | 2049.1301
|  | III | BAHIA BLANCA | SALIDA A PETROQUIMICA |  | 132 | 51.126 | 2009-02-06 08:57 | 2009-02-06 17:44 | 8.7833 | 527 | P | -- |  | 40 | 1795.5451 | -- | -- | -- | SI | 1795.5451
|  | IV | OLAVARRIA | SALIDA A TANDIL |  | 132 | 51.126 | 2009-02-07 06:54 | 2009-02-07 10:46 | 3.8667 | 232 | P | -- |  | 40 | 791.4305 | -- | -- | -- | SI | 791.4305
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 |  | 132 | 51.126 | 2009-02-16 09:37 | 2009-02-16 14:53 | 5.2667 | 316 | P | -- |  | 40 | 1077.7361 | -- | -- | -- | SI | 1077.7361
|  | VI | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR |  | 132 | 51.126 | 2009-02-18 08:09 | 2009-02-18 14:56 | 6.7833 | 407 | P | -- |  | 40 | 1386.5371 | -- | -- | -- | SI | 1386.5371
|  | VII | CAMPANA | SALIDA PRAXAIR |  | 132 | 51.126 | 2009-02-20 08:14 | 2009-02-20 11:52 | 3.6333 | 218 | P | -- |  | 40 | 742.3495 | -- | -- | -- | SI | 742.3495
|  | VIII | CAMPANA | SALIDA MINETTI |  | 132 | 51.126 | 2009-02-23 09:07 | 2009-02-23 10:55 | 1.8 | 108 | P | -- |  | 40 | 368.1072 | -- | -- | -- | SI | 368.1072
|  | IX | CAMPANA | SALIDA MINETTI |  | 132 | 51.126 | 2009-02-24 14:41 | 2009-02-24 16:52 | 2.1833 | 131 | P | -- |  | 40 | 445.8187 | -- | -- | -- | SI | 445.8187
|  | X |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XI |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
10681.2439
[8 empty] | SM = | 18844.4539
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 64310.4 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 85886.976
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 64310.4 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 309210.048
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 64310.4 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 274853.376
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 64310.4 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 171783.36
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 128620.8 | [7 empty] | 841733.76
385862.4
|  |  | RM: Por Capacitores ET Bahía Blanca: | 100 MVAr | 5176 | (*)
|  | (*): | Según Resolución ENRE N° 157/07
[8 empty] | RM = | 1232772.16
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1723.1493
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1723.1493

## SUP-INTESAR
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.4.- Transportista Independiente INTESAR S.A.
Desde el 01 al 28 de febrero de 2009
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 117.179 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 672 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 15008.8152
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
I
|  | II |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | NUEVA P.MADRYN | AT1 | 450 | 500/330/33 | 143.55 |  | 2009-02-24 09:16 | 2009-02-24 15:16 | 6 | 360 | P | -- | NO |  | 2 | 1722.6 | -- | -- | -- | [5 empty] | SI | 1722.6
[7 empty] | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
1722.6
[9 empty] | SM = | 1722.6
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Choele Choel - P.Madryn | 354 | 500 | 278754.7795 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0209) | [14 empty] | 278754.7795
0
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Nueva P. Madryn AT1 | 450 | 500/330/33 | 96465.6 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0209) | [14 empty] | 96465.6
0
0
0
375220.3795
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 689.04
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A INTESAR
[9 empty] | SANCIÓN = | 689.04
Note on M49: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M53: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT

## TASA FALLA
ANEXO III al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de febrero de 2009 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2008-02-01 | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C | [10 empty] | 1
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | [5 empty] | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B | [7 empty] | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C |  |  | 2 |  |  | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | [9 empty] | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C |  |  | 1
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | [7 empty] | 2
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A |  | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C | [10 empty] | 1
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [6 empty] | 1 | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | [6 empty] | 2
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | [6 empty] | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B |  |  |  | 1
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | [9 empty] | 2
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A |  |  |  | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B | [8 empty] | 1
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A | [9 empty] | 3
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B | [9 empty] | 1
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | [5 empty] | 1 | 1 |  | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | 1 | [5 empty] | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | [5 empty] | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 1 |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | [5 empty] | 1 |  |  | 2
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C |  |  | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | [11 empty] | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C |  |  | 2 | [5 empty] | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C |  |  | 1
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | [7 empty] | 1 |  | 2
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | [7 empty] | 1
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 2 | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.34 | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.5 | 0.5
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.5 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
4 | 2 | febrero | 28 | 2009 | Desde el 01 al 28 de febrero de 2009 | 02 | 09 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\TRANSENER\2009 |  |  |  |  | J0209NER
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\NERNOANEA\0902
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | T_sal | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 11 | LI-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO L IV | 22 | 20 | 11 | LI-IV-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO T | 22 | 20 | 12 | TR-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S | 24 | 20 | 9 | SA-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 45 | 20 | 22 | 20 | 12
MODELO R | 22 | 20 | 10 | RE-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO R IV | 22 | 20 | 10 | RE-IV-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO L YACYLEC | 19 | 20 | 11 | LI-YACY-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 40 | 22 | 17 | 22 | 11
MODELO R YACYLEC | 21 | 20 | 8 | RE-YACY-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 42 | 22 | 19 | 22 | 11
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 11 | LI-LITSA-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 30 | 20 | 30 | 14
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 12 | TR-LITSA-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 10 | RE-LITSA-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 13
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 12 | TR-TIBA-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 41 | 27 | 18 | 27 | 13
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 9 | SA-TIBA-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 12 | TR-ENECOR-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 41 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 9 | SA-ENECOR-02 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 25 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 25 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0