## TOT-0309
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 9242.96
|  |  | 13 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. |  |  | 71.02
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 469249.64
|  |  |  | 2.1.2.- | Indisp. Transformador N° 4 E.T. El Chocón |  | 71200.8 | (*)
|  |  |  | 213 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 698.8
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 39255.3
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 7728.06
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 299889.48
|  |  | 33 | Transportista Independiente L.I.T.S.A. |  |  | 876.12
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 42 | Transportista Independiente LITSA |  |  | 493.2962
|  |  | 43 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 1924.7046
[5 empty] | TOTAL | 900630.1807
(*): Según Nota S.E. N° 2492
Valores remuneratorios según Res. ENRE Nº 327/08 y Res. ENRE Nº 328/08

## LI-03 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | C | 20 | 175.7685 | 2009-03-01 09:44 | 2009-03-01 16:50 | 7.1 | 426 | P | -- | NO | -- | 249.5913 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 249.5913
|  | 2 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-03-02 08:30 | 2009-03-02 16:13 | 7.7167 | 463 | P | -- | NO | -- | 150.7701 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 150.7701
|  | 3 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-03-05 10:26 | 2009-03-05 17:50 | 7.4 | 444 | P | -- | NO | -- | 144.5205 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 4 | RAMALLO - SAN NICOLAS 1 | 132 | 6 | C | 20 | 97.649 | 2009-03-06 08:11 | 2009-03-06 14:48 | 6.6167 | 397 | P | -- | NO | -- | 129.2873 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 129.2873
|  | 5 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C | 20 | 117.179 | 2009-03-06 10:06 | 2009-03-06 16:26 | 6.3333 | 380 | P | -- | NO | -- | 148.3486 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 148.3486
|  | 6 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 20 | 97.649 | 2009-03-07 02:17 | 2009-03-07 02:22 | 0.083333 | 5 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 1952.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1952.98
|  | 7 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-03-09 09:26 | 2009-03-09 15:19 | 5.8833 | 353 | P | -- | NO | -- | 114.8352 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 8 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | 20 | 117.179 | 2009-03-10 01:24 | 2009-03-10 01:34 | 0.16667 | 10 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 398.4086 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 398.4086
|  | 9 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C | 20 | 97.649 | 2009-03-12 09:38 | 2009-03-12 10:39 | 1.0167 | 61 | P | -- | NO | -- | 19.9204 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 19.9204
|  | 10 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | A | 200 | 340.9909 | 2009-03-14 00:14 | 2009-03-14 07:02 | 6.8 | 408 | P | -- | NO | -- | 4637.4761 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4637.4761
|  | 11 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C | 20 | 117.179 | 2009-03-16 10:14 | 2009-03-16 14:37 | 4.3833 | 263 | P | -- | NO | -- | 102.6488 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 12 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C | 20 | 117.179 | 2009-03-17 08:35 | 2009-03-17 18:16 | 9.6833 | 581 | P | -- | NO | -- | 226.8585 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 226.8585
|  | 13 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | 20 | 97.649 | 2009-03-17 12:34 | 2009-03-17 14:34 | 2 | 120 | P | -- | NO | -- | 39.0596 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 39.0596
|  | 14 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C | 20 | 117.179 | 2009-03-18 08:24 | 2009-03-18 18:11 | 9.7833 | 587 | P | -- | NO | -- | 229.2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 229.2021
|  | 15 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C | 20 | 117.179 | 2009-03-19 08:28 | 2009-03-19 18:16 | 9.8 | 588 | P | -- | NO | -- | 229.6708 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 229.6708
|  | 16 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-03-20 09:15 | 2009-03-20 09:51 | 0.6 | 36 | P | -- | NO | -- | 11.7179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 11.7179
|  | 17 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 | 500 | 76 | C | 20 | 117.179 | 2009-03-20 09:19 | 2009-03-20 17:42 | 8.3833 | 503 | P | -- | NO | -- | 196.392 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 196.392
|  | 18 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 97.649 | 2009-03-20 09:56 | 2009-03-20 10:20 | 0.4 | 24 | P | -- | NO | -- | 7.8119 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7.8119
|  | 19 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 | 500 | 76 | C | 20 | 117.179 | 2009-03-21 06:42 | 2009-03-21 14:22 | 7.6667 | 460 | P | -- | NO | -- | 179.7526 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 179.7526
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 6817.8638 | 0 | 1952.98 | 398.4086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 8807.25

## LI-03 (2)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
|  |  | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 97.649
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
8807.25
|  | 20 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2009-03-30 08:31 | 2009-03-30 18:56 | 10.4167 | 625 | P | -- | NO | -- | 231.9906 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 231.9906
|  | 21 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C | 20 | 117.179 | 2009-03-31 09:28 | 2009-03-31 13:30 | 4.0333 | 242 | P | -- | NO | -- | 94.4463 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 22 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | 20 | 111.3199 | 2009-03-31 09:33 | 2009-03-31 18:42 | 9.15 | 549 | P | -- | NO | -- | 203.7153 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 203.7153
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 20 | 97.649 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 530.1522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9242.96

## TR-03 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 24 | SANTO TOME | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-03-06 07:35 | 2009-03-06 10:10 | 2.5833 | 155 | P | -- | -- | NO | 2 | 493.812 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 493.812
|  | 25 | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2009-03-07 11:44 | 2009-03-11 04:27 | 88.7167 | 5323 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 5104 | 452826.88 | -- | -- | -- | -- | SI | 457930.88
|  | 26 | RAMALLO | TRAFO | 300 | 220/132/13,2 | 95.7 | 2009-03-15 05:58 | 2009-03-15 10:34 | 4.6 | 276 | P | -- | -- | NO | 2 | 880.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 880.44
|  | 27 | ROSARIO OESTE | TRAFO 1 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2009-03-15 08:07 | 2009-03-15 08:37 | 0.5 | 30 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 478.5 | -- | -- | -- | -- | SI | 478.5
|  | 28 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132 | 47.85 | 2009-03-17 18:01 | 2009-03-17 18:30 | 0.48333 | 29 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 459.36 | -- | -- | -- | -- | SI | 459.36
|  | 29 | EL BRACHO | TRAFO 2 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2009-03-18 08:46 | 2009-03-18 16:54 | 8.1333 | 488 | P | -- | -- | NO | 2 | 1556.082 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1556.082
|  | 30 | EL BRACHO | TRAFO 2 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2009-03-19 08:48 | 2009-03-19 11:33 | 2.75 | 165 | P | -- | -- | NO | 2 | 526.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 526.35
|  | 31 | EL BRACHO | TRAFO 2 | 300 | 500/132/33 | 95.7 | 2009-03-20 09:00 | 2009-03-20 17:17 | 8.2833 | 497 | P | -- | -- | NO | 2 | 1584.792 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1584.792
|  | 32 | ROSARIO OESTE | TRAFO 2 | 150 | 220/132/13,2 | 47.85 | 2009-03-20 12:33 | 2009-03-20 13:04 | 0.51667 | 31 | P | -- | -- | NO | 2 | 49.764 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 49.764
|  | 33 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 255.2 | 2009-03-22 07:39 | 2009-03-22 17:14 | 9.5833 | 575 | P | -- | -- | NO | 2 | 4889.632 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4889.632
|  | 34 | ROSARIO OESTE | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 95.7 | 2009-03-27 08:01 | 2009-03-27 09:57 | 1.9333 | 116 | P | -- | -- | NO | 2 | 369.402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 369.402
|  | 35 | ROMANG | TRAFO 2 | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-03-29 08:22 | 2009-03-29 08:41 | 0.31667 | 19 | P | -- | -- | NO | 2 | 30.624 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30.624
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 10380.898 | 0 | 5104 | 453764.74 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 469249.64
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## T4CH - Nota SE N° 2492
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Indisponibilidad Transformador N° 4 E.T. El Chocón
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 23 | EL CHOCON | TRAFO 4 | 150 | 500/132/13,2 | 47.85 | 2009-03-01 | 2009-04-01 | 743.9997 | 44640 | P | -- | -- | NO | 2 | 71200.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 71200.8
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 71200.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71200.8
Note on C20: Ing. Juan Messina: hasta marzo 2008 : EZEIZA TRAFO3 sale forzado todp el mes con RF y 37,5% de red. Cada salida de este trafo sale con reduccion = al valor que da menos 62,5

## SA-03 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 36 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 51.126 | 2009-03-01 08:03 | 2009-03-01 14:16 | 6.2167 | 373 | P | -- | 40 | 1272.0149 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 37 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SAN LORENZO | 132 | 51.126 | 2009-03-01 08:58 | 2009-03-01 12:46 | 3.8 | 228 | P | -- | 40 | 777.1152 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 38 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 3 | 500 | 63.904 | 2009-03-02 08:11 | 2009-03-02 18:11 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 12780.8 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 39 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE NORTE | 132 | 51.126 | 2009-03-05 08:24 | 2009-03-05 17:47 | 9.3833 | 563 | P | -- | 40 | 1918.2475 | -- | -- | -- | SI | 1918.2475
|  | 40 | B. BLANCA | SALIDA ACOPLAMIENTO B-D | 500 | 63.904 | 2009-03-07 00:22 | 2009-03-07 02:34 | 2.2 | 132 | P | -- | 200 | 2811.776 | -- | -- | -- | SI | 2811.776
|  | 41 | PIEDRA DEL AGUILA | SALIDA PICHI PICUN LEUFU | 500 | 63.904 | 2009-03-07 07:20 | 2009-03-07 18:49 | 11.4833 | 689 | P | -- | 200 | 14672.3584 | -- | -- | -- | SI | 14672.3584
|  | 42 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SORRENTO 2 | 132 | 51.126 | 2009-03-08 07:02 | 2009-03-08 14:41 | 7.65 | 459 | P | -- | 40 | 1564.4556 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 43 | PIEDRA DEL AGUILA | SALIDA PICHI PICUN LEUFU | 500 | 63.904 | 2009-03-08 07:23 | 2009-03-08 19:21 | 11.9667 | 718 | P | -- | 200 | 15298.6176 | -- | -- | -- | SI | 15298.6176
|  | 44 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA SAN LORENZO | 132 | 51.126 | 2009-03-08 08:39 | 2009-03-08 12:26 | 3.7833 | 227 | P | -- | 40 | 773.0251 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 45 | MACACHIN | SALIDA LINEA 2 A STA. ROSA | 132 | 51.126 | 2009-03-12 08:42 | 2009-03-12 10:09 | 1.45 | 87 | P | -- | 40 | 296.5308 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 46 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE NORTE | 132 | 51.126 | 2009-03-14 07:07 | 2009-03-14 16:51 | 9.7333 | 584 | P | -- | 40 | 1989.8239 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 47 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 51.126 | 2009-03-14 08:06 | 2009-03-14 18:45 | 10.65 | 639 | P | -- | 40 | 2177.9676 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 48 | RAMALLO | SALIDA LINEA PERGAMINO | 132 | 51.126 | 2009-03-14 08:06 | 2009-03-14 18:19 | 10.2167 | 613 | P | -- | 40 | 2090.0309 | -- | -- | -- | SI | 2090.0309
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 2 500/220 | 500 | 63.904 | 2009-03-15 09:03 | 2009-03-15 17:30 | 8.45 | 507 | P | -- | 200 | 10799.776 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 50 | RAMALLO | SALIDA LINEA PERGAMINO | 132 | 51.126 | 2009-03-15 11:22 | 2009-03-15 14:36 | 3.2333 | 194 | P | -- | 40 | 660.5479 | -- | -- | -- | SI | 660.5479
|  | 51 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA A GODOY | 132 | 51.126 | 2009-03-20 08:13 | 2009-03-20 08:32 | 0.31667 | 19 | P | -- | 40 | 65.4413 | -- | -- | -- | SI | 65.4413
|  | 52 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE NORTE | 132 | 51.126 | 2009-03-21 07:10 | 2009-03-21 16:06 | 8.9333 | 536 | P | -- | 40 | 1826.2207 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 53 | RECREO | SALIDA LINEA A LA RIOJA 1 | 132 | 51.126 | 2009-03-24 08:05 | 2009-03-24 13:07 | 5.0333 | 302 | P | -- | 40 | 1028.6551 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 54 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA M. DE ABASTO | 132 | 51.126 | 2009-03-24 08:10 | 2009-03-24 09:18 | 1.1333 | 68 | P | -- | 40 | 231.0895 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 73034.4941 | 0 | 0 | 0 |  | 37517.02

## SA-03 (2)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 63.904 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h | 57.511 | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 51.126 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
37517.02
|  | 55 | SANTO TOME | SALIDA LINEA STA. FE OESTE 2 | 132 | 51.126 | 2009-03-26 08:55 | 2009-03-26 17:20 | 8.4167 | 505 | P | -- | 40 | 1721.9237 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 56 | EL BRACHO | SALIDA LINEA TUCUMAN NORTE 1 | 132 | 51.126 | 2009-03-26 09:24 | 2009-03-26 17:50 | 8.4333 | 506 | P | -- | 40 | 1723.9687 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 57 | EL BRACHO | SALIDA LÍNEA A C.T.S. MIGUEL | 132 | 51.126 | 2009-03-29 08:32 | 2009-03-29 17:02 | 8.5 | 510 | P | -- | 40 | 1738.284 | -- | -- | -- | SI | 1738.284
|  | 58 | M. BELGRANO | SALIDA TG 2 | 500 | 63.904 | 2009-03-31 09:14 | 2009-03-31 19:14 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 12780.8 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 59 | RAMALLO | SALIDA LINEA AES PARANA | 500 | 63.904 | 2009-03-31 09:52 | 2009-03-31 17:06 | 7.2333 | 434 | P | -- | 200 | 9240.5184 | -- | -- | -- | SI | 0
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 51.126 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 27205.4948 | 0 | 0 | 0 |  | 39255.3

## RE-03 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.319
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 60 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2009-03-02 06:13 | 2009-03-02 14:29 | 8.2667 | 496 | P | -- | -- | 2 | 1292.6837 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1292.6837
|  | 61 | HENDERSON | R2B5HE | 150 | 47.85 | 2009-03-02 08:14 | 2009-03-02 13:46 | 5.5333 | 332 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 5292.21 | -- | SI | -- | -- | SI | 5292.21
|  | 62 | EZEIZA | CS5 | 245 | 78.155 | 2009-03-03 05:56 | 2009-03-03 17:11 | 11.25 | 675 | P | -- | -- | 2 | 1758.4875 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1758.4875
|  | 63 | EZEIZA | CS6 | 245 | 78.155 | 2009-03-06 05:59 | 2009-03-06 14:32 | 8.55 | 513 | P | -- | -- | 2 | 1336.4505 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1336.4505
|  | 34 | EZEIZA | CS3 | 245 | 78.155 | 2009-03-07 11:44 | 2009-03-11 04:27 | 88.7167 | 5323 | F | -- | NO | 20 | -- | 1563.1 | 138678.232 | -- | SI | -- | -- | SI | 140241.332
|  | 65 | EZEIZA | CS4 | 245 | 78.155 | 2009-03-07 11:44 | 2009-03-11 04:27 | 88.7167 | 5323 | F | -- | NO | 20 | -- | 1563.1 | 138678.232 | -- | SI | -- | -- | SI | 140241.332
|  | 66 | RESISTENCIA | R1L5RS | 80 | 25.52 | 2009-03-13 11:13 | 2009-03-13 12:02 | 0.81667 | 49 | P | -- | -- | 2 | 41.8528 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 41.8528
|  | 67 | ROMANG | R4L5RM | 80 | 25.52 | 2009-03-18 08:28 | 2009-03-18 08:58 | 0.5 | 30 | P | -- | -- | 2 | 25.52 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 25.52
|  | 69 | EL BRACHO | R1T2BR | 25 | 7.975 | 2009-03-21 01:22 | 2009-03-21 06:39 | 5.2833 | 317 | F | -- | SI | 20 | -- | -- | 842.16 | -- | SI | -- | -- | SI | 842.16
|  | 70 | EZEIZA | CS1 | 245 | 78.155 | 2009-03-22 04:58 | 2009-03-22 17:18 | 12.3333 | 740 | P | -- | -- | 2 | 1927.3023 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1927.3023
|  | 71 | EZEIZA | CS2 | 245 | 78.155 | 2009-03-22 07:26 | 2009-03-22 17:19 | 9.8833 | 593 | P | -- | -- | 2 | 1544.3428 | -- | -- | -- | SI | -- | -- | SI | 1544.3428
|  | 72 | EZEIZA | CS5 | 245 | 78.155 | 2009-03-29 08:38 | 2009-03-29 11:03 | 2.4167 | 145 | F | -- | NO | 20 | -- | 1563.1 | 3782.702 | -- | SI | -- | -- | SI | 5345.802
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [11 empty] | 7926.6396 | 4689.3 | 287273.536 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 299889.48
P - PROGRAMADA ; F - FORZADA

## LI-LITSA-03 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
[12 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -1.4549
|  |  | $/km-h : LINEAS 500 kV | 89.969 | [7 empty] | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0
|  |  | $/km-h : LINEAS 220 kV | 74.974 |  |  |  |  | Multiplicador = | 1 |  | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0
[12 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | PENAL.REDUC. A LA CAP. DE TRANSP. Por Salida 1ras hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 77 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 455.2431 | 2009-03-30 01:29 | 2009-03-30 01:41 | 0.2 | 12 | P | -- | NO | -- | 18.2097 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 18.2097 | 18.2097
|  | 78 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 455.2431 | 2009-03-31 00:36 | 2009-03-31 01:11 | 0.58333 | 35 | P | -- | NO | -- | 52.8082 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 52.8082 | 52.8082
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
[7 empty] | 20 | 74.974 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 71.0179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71.02 | 71.02

## RE-LITSA-03 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.3.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
[9 empty] | RESOLUCION ENRE Nº 1200/99 |  |  |  |  | TRUE | FALSE | -0.43114
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.245 |  |  |  | Tasa de falla de LITSA = |  |  |  | 0.34
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20 |  | Multiplicador = | 1 | Duración Prom. anual móvil por salida forzada = |  |  |  | 0.92
[9 empty] | Factor multiplicativo del mayoramiento = |  |  |  | 0.25
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K (P) | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 79 | RINCON | 5RE207 | 80 | 19.6 | 2009-03-30 07:23 | 2009-03-30 15:32 | 8.15 | 489 | P | -- | -- | 2 | 319.48 | -- | -- | -- | SI | 319.48 | 319.48
|  | 80 | SALTO GDE.ARG. | R12011 | 80 | 19.6 | 2009-03-31 09:47 | 2009-03-31 23:59 | 14.2 | 852 | P | -- | -- | 2 | 556.64 | -- | -- | -- | SI | 556.64 | 556.64
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
[6 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- |  | 0
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 876.12 | 0 | 0 | 0 |  | 876.12 | 876.12

## TR-TIBA-03 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
|  |  | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.118
|  |  | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 81 | NUEVA CAMPANA | TRAFO2 | 300 | 500/132/13,2 | 35.4 | 2009-03-12 11:33 | 2009-03-12 15:09 | 3.6 | 216 | P | -- | -- | NO | 2 | 254.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 254.88
|  | 82 | NUEVA CAMPANA | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 35.4 | 2009-03-13 08:37 | 2009-03-13 14:53 | 6.2667 | 376 | P | -- | -- | NO | 2 | 443.916 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 443.916
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[7 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 698.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 698.8

## SA-TIBA-03 (1)
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
Coef
|  |  | Salida en 500 kV en $/h | 23.525 | 200
|  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 100
|  |  | Salida en 132 kV en $/h | 18.82 | 40
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 83 | CAMPANA | SALIDA A V. LIA | 132 | 18.82 | 2009-03-01 08:30 | 2009-03-01 16:18 | 7.8 | 468 | P | -- | 40 | 587.184 | -- | -- | -- | SI | 587.184
|  | 84 | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 2 | 500 | 23.525 | 2009-03-04 10:25 | 2009-03-04 18:58 | 8.55 | 513 | P | -- | 200 | 4022.775 | -- | -- | -- | SI | 4022.775
|  | 85 | OLAVARRIA | SALIDA A OLAVARRIA | 132 | 18.82 | 2009-03-12 09:02 | 2009-03-12 16:29 | 7.45 | 447 | P | -- | 40 | 560.836 | -- | -- | -- | SI | 560.836
|  | 86 | OLAVARRIA | SALIDA A TANDIL | 132 | 18.82 | 2009-03-15 07:52 | 2009-03-15 12:10 | 4.3 | 258 | P | -- | 40 | 323.704 | -- | -- | -- | SI | 323.704
|  | 87 | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA | 132 | 18.82 | 2009-03-16 10:22 | 2009-03-16 14:14 | 3.8667 | 232 | P | -- | 40 | 291.3336 | -- | -- | -- | SI | 291.3336
|  | 88 | CAMPANA | SALIDA MINETTI | 132 | 18.82 | 2009-03-17 07:41 | 2009-03-17 18:46 | 11.0833 | 665 | P | -- | 40 | 834.1024 | -- | -- | -- | SI | 834.1024
|  | 89 | CAMPANA | SALIDA MINETTI | 132 | 18.82 | 2009-03-18 08:50 | 2009-03-18 17:15 | 8.4167 | 505 | P | -- | 40 | 633.8576 | -- | -- | -- | SI | 633.8576
|  | 90 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 18.82 | 2009-03-23 08:24 | 2009-03-23 14:42 | 6.3 | 378 | P | -- | 40 | 474.264 | -- | -- | -- | SI | 474.264
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[6 empty] | 18.82 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [10 empty] | 7728.0566 | 0 | 0 | 0 |  | 7728.06

## SUP-LITSA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente L.I.T.S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 117.179 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 4%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs
|  |  | Remuneración SALIDA 132 kV = |  | 51.126 | $/hora
|  |  | Remuneración SALIDA 500 kV = |  | 63.904 | $/hora
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 40739.638
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 592.9257 | 2009-03-30 01:29 | 2009-03-30 01:41 | 0.2 | 12 | P | -- | NO | -- | 23.717 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 23.717
|  | II | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | C | 20 | 592.9257 | 2009-03-31 00:36 | 2009-03-31 01:11 | 0.58333 | 35 | P | -- | NO | -- | 68.7794 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 68.7794
|  | III |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 20 | 117.179 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 92.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92.4964
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | [5 empty] | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON | 5RE207 | 80 |  | 25.52 |  | 2009-03-30 07:23 | 2009-03-30 15:32 | 8.15 | 489 | P | -- | -- |  | 2 | 415.976 | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | SI | 415.976
|  | II | SALTO GDE. ARG. | R12011 | 80 |  | 25.52 |  | 2009-03-31 09:47 | 2009-03-31 23:59 | 14.2 | 852 | P | -- | NO |  | 2 | 724.768 | -- | -- | -- | -- |  |  |  |  | SI | 724.768
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | V |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
1140.744
[9 empty] | SM = | 1233.2404
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  |  | RM por Energía E. Transportada | [16 empty] | RM Total
|  |  | Rincón - Salto Grande | 506 | 500 | 441136.7506 |  |  |  |  | 396449 |  | (DTE 0309) | [14 empty] | 837585.7506
|  |  | Rincón - San Isidro | 85 | 500 | 74103.9996 | [6 empty] | (DTE 0309) | [14 empty] | 74103.9996
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [16 empty] | 0
|  |  | Rincón - TR06 | 300 | 500/132 | 71200.8 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0309) | [14 empty] | 71200.8
|  |  | Salto Grande - TR02 | 150 | 500/132/13,8 | 35600.4 |  |  |  |  | 0 |  | (DTE 0309) | [14 empty] | 35600.4
|  |  | E.T. | SALIDA |  | U [kV] |  |  | RM por Conexión
|  |  | Rincón | Ituzaingó, Ita Ibate, Virasoro |  | 132 |  |  | 0 | [18 empty] | 0
|  |  | Salto Grande | Trafo 2 500/132 kV |  | 500 |  |  | 47544.576 | [18 empty] | 47544.576
1018490.9502
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 493.2962
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A L.I.T.S.A.
[9 empty] | SANCIÓN = | 493.2962
Note on M60: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M61: Ing. Juan Messina: Anexo2,1 DTE ATRAXX.TXT
Note on M64: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT
Note on M65: Ing. Juan Messina: Anexo2,5 DTE ATRAXX.TXT

## SUP-TIBA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.3.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 31 de marzo de 2009
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 500327 | (DTE 0309) | [6 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 63.904 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 57.511 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.319 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 51.126 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 12508.175
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
0
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | CAMPANA | SALIDA A V. LIA |  | 132 | 51.126 | 2009-03-01 08:30 | 2009-03-01 16:18 | 7.8 | 468 | P | -- |  | 40 | 1595.1312 | -- | -- | -- | SI | 1595.1312
|  | II | BAHIA BLANCA | SALIDA LINEA PBUENA 2 |  | 500 | 63.904 | 2009-03-04 10:25 | 2009-03-04 18:58 | 8.55 | 513 | P | -- |  | 200 | 10927.584 | -- | -- | -- | SI | 10927.584
|  | III | OLAVARRIA | SALIDA A OLAVARRIA |  | 132 | 51.126 | 2009-03-12 09:02 | 2009-03-12 16:29 | 7.45 | 447 | P | -- |  | 40 | 1523.5548 | -- | -- | -- | SI | 1523.5548
|  | IV | OLAVARRIA | SALIDA A TANDIL |  | 132 | 51.126 | 2009-03-15 07:52 | 2009-03-15 12:10 | 4.3 | 258 | P | -- |  | 40 | 879.3672 | -- | -- | -- | SI | 879.3672
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA A COOP. P. ALTA |  | 132 | 51.126 | 2009-03-16 10:22 | 2009-03-16 14:14 | 3.8667 | 232 | P | -- |  | 40 | 791.4305 | -- | -- | -- | SI | 791.4305
|  | VI | CAMPANA | SALIDA CORCEMAR |  | 132 | 51.126 | 2009-03-17 07:41 | 2009-03-17 18:46 | 11.0833 | 665 | P | -- |  | 40 | 2265.9043 | -- | -- | -- | SI | 2265.9043
|  | VII | CAMPANA | SALIDA CORCEMAR |  | 132 | 51.126 | 2009-03-18 08:50 | 2009-03-18 17:15 | 8.4167 | 505 | P | -- |  | 40 | 1721.9237 | -- | -- | -- | SI | 1721.9237
|  | VIII | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 51.126 | 2009-03-23 08:24 | 2009-03-23 14:42 | 6.3 | 378 | P | -- |  | 40 | 1288.3752 | -- | -- | -- | SI | 1288.3752
|  | IX |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | X |  |  |  |  | 51.126 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
20993.2709
[8 empty] | SM = | 20993.2709
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 95089.152
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 342339.696
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 304301.952
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 71200.8 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 190188.72
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 142401.6 | [7 empty] | 931919.52
427204.8
|  |  | RM: Por Capacitores ET Bahía Blanca: | 100 MVAr | 5176 | (*)
|  | (*): | Según Resolución ENRE N° 157/07
[8 empty] | RM = | 1364300.32
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 1924.7046
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A T.I.B.A.
[8 empty] | SANCIÓN = | 1924.7046

## TASA FALLA
ANEXO IV al Memorandum D.T.E.E. N° 770 /2010
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de marzo de 2009 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2008-03-01 | 2008-04-01 | 2008-05-01 | 2008-06-01 | 2008-07-01 | 2008-08-01 | 2008-09-01 | 2008-10-01 | 2008-11-01 | 2008-12-01 | 2009-01-01 | 2009-02-01 | 2009-03-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C | [9 empty] | 1
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B |  |  |  |  | 1
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B | [6 empty] | 1
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C |  | 2 |  |  | 1
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | [8 empty] | 1
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C |  | 1
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A | [6 empty] | 2
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A | 1
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C | [9 empty] | 1
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | [5 empty] | 1 | 1
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | [5 empty] | 2
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B | [5 empty] | 1
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B |  |  | 1 | [8 empty] | 2
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A | [8 empty] | 2
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A |  |  | 1
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B | [7 empty] | 1
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A | [8 empty] | 3
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B | [8 empty] | 1
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | [5 empty] | 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C |  |  |  |  | 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C |  | 1 | [5 empty] | 1
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  |  | 1
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C |  | 1
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | [11 empty] | 1
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | [10 empty] | 1 | 1
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C |  | 2 | [5 empty] | 1
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C |  | 1
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | [6 empty] | 1 |  | 2
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A | [6 empty] | 1
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  | 69 | RINCON - SAN ISIDRO | 500 | 85 | C
|  |  |  | Longitud Total | 9666.7
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 1 | 8 | 2 | 0 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.36 | 0.33 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.51 | 0.5 | 0.5 | 0.53
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.53 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
4 | 3 | marzo | 31 | 2009 | Desde el 01 al 31 de marzo de 2009 | 03 | 09 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\TRANSENER\2009 |  |  |  |  | J0309NER
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\NERNOANEA\0903
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | T_sal | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 11 | LI-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO L IV | 22 | 20 | 11 | LI-IV-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 14
MODELO T | 22 | 20 | 12 | TR-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S | 24 | 20 | 9 | SA-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 45 | 20 | 22 | 20 | 12
MODELO R | 22 | 20 | 10 | RE-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO R IV | 22 | 20 | 10 | RE-IV-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 43 | 21 | 20 | 21 | 12
MODELO L YACYLEC | 19 | 20 | 11 | LI-YACY-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 40 | 22 | 17 | 22 | 11
MODELO R YACYLEC | 21 | 20 | 8 | RE-YACY-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 42 | 22 | 19 | 22 | 11
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 11 | LI-LITSA-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 30 | 20 | 30 | 14
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 12 | TR-LITSA-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | 43 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 10 | RE-LITSA-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 13
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 12 | TR-TIBA-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 41 | 27 | 18 | 27 | 13
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 9 | SA-TIBA-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 12 | TR-ENECOR-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 26 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 41 | 27 | 20 | 27 | 13
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 9 | SA-ENECOR-03 | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 12 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 43 | 20 | 20 | 20 | 12
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 25 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 25 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDSIPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0