## TOTAL
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
INCENTIVO MENSUAL A APLICAR
| 2010-02-01 | 2007-01-01
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a agosto de 2010
Incremento (1)
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Categoría Clase "A" |  | 314558.1223 | 157279.0611
|  |  | 1.2.- | Categoría Clase "B" |  | 37346.6241 | 18673.3121
|  |  | 1.3.- | Categoría Clase "C" |  | 460.5346 | 230.2673
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación |  | 55885.9998
|  |  | 2.2.- | Salidas |  | 9462.4633 | 4731.2316
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA |  |  | 20428.2007 | 10214.1004
[5 empty] | TOTAL | 453087.2768
(1) Incremento del 50% del Incentivo mensual conforme lo establecido en el Acta Acuerdo - Punto 6.1.4.
Note on B13: pleoni: OJO CON LOS INDICES

## Datos1
ANEXO IX al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
PARÁMETROS DE CÁLCULO
Asociado al desempeño durante los doce meses anteriores a agosto de 2010
|  |  | EQUIPO |  | LINEAS |  |  | TRAFOS | SALIDAS | REACTIVO
|  |  | UNIDAD |  | [km] |  |  | [MVA] | [salida] | [MVAr]
[5 empty] | CLASE "A" | CLASE "B" | CLASE "C"
|  | Parámetros Fijos | PMMH | [$ / UNIDAD - mes] | 64.47 | 16.629 | 4.751 | 7.937 | 143.061 | 4.904
|  |  | DMH |  | 0.99051 | 0.99349 | 0.99679 | 0.99131 | 0.99901 | 0.98355
|  |  | Tfamp | [fallas / 100 UNIDAD - año] (*) | 0.59 | 1.11 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.69
|  | Datos Calculados | å hj * uj | [UNIDADh / año móvil] | 19729.6333 | 17664.95 | 65487.3897 | 461063.3333 | 2169.0667 | 1004714.5153
|  |  | h año móvil | [hs./ año] | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760 | 8760
|  |  | ut | [UNIDAD] | 2982 | 1413 | 3111.1 | 10250 | 109 | 7162.5
|  |  | å | [salidas forzadas año móvil] | 5 | 3 | 38 | 37 | 30 | 22
|  | Índices | DAM |  | 0.99924 | 0.99857 | 0.9976 | 0.99487 | 0.99773 | 0.98399
|  |  | Tfam | [fallas / 100 UNIDAD - año móvil] (*) | 0.16767 | 0.21231 | 1.2214 | 0.36098 | 0.27523 | 0.30716
| CALCULO DE PREMIO | 1er término |  |  | 0.92039 | 0.78071 | 0.25259 | 0.4089 | -1.2923 | 0.02674
|  | compara |  |  | 0.92039 | 0.78071 | 0.25259 | 0.4089 | 0 | 0.02674
|  | 2do término |  |  | 0.71581 | 0.80873 | -0.22143 | 0.27805 | 0.60682 | 0.55485
|  | corchetes |  |  | 1.6362 | 1.5894 | 0.031158 | 0.68695 | 0.60682 | 0.58159
|  | compara |  |  | 1.6362 | 1.5894 | 0.031158 | 0.68695 | 0.60682 | 0.58159
|  | premio |  |  | 314558.1223 | 37346.6241 | 460.5346 | 55885.9998 | 9462.4633 | 20428.2007
|  | compara |  |  | 314558.1223 | 37346.6241 | 460.5346 | 55885.9998 | 9462.4633 | 20428.2007
|  |  | PREMIO |  | 314558.1223 | 37346.6241 | 460.5346 | 55885.9998 | 9462.4633 | 20428.2007
|  |  | Parámetros definidos por Resolución ENRE N° 1319/98 |  |  |  |  | Parámetrros correspondientes al mes de: |  | 2010-02-01
|  |  | PMMH = Penalizaciones Medias Mensuales Históricas aplicadas para cada tipo de equipamiento |  |  |  |  | DAM = Disponibilidad Media Anual Móvil
|  |  | DMH = Disponibilidad Media Histórica del período considerado por cantidad de unidades |  |  |  |  | Tfam = Tasa de falla anual móvil del mes
|  |  | Tfamp = Tasa de falla promedio anual móvil registrada en el primer período tarifario |  |  |  |  | hj = Horas indisponibles del equipo j
|  |  | ut = Cantidad total de unidades |  |  |  |  | uj = Unidad de equipo j
|  | (*) | En SALIDAS las fallas son por UNIDAD y no por 100 salidas