## TOT-1110
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN
TRANSENER S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 11 | Equipamiento propio |  |  | 63236.33
|  |  | 12 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 186.08
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 21 | Transformación
|  |  |  | 211 | Equipamiento propio |  | 47181.6
|  |  |  | 212 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 13230.86
|  |  | 22 | Salidas
|  |  |  | 221 | Equipamiento propio |  | 197887.66
|  |  |  | 222 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  | 8607.76
|  | 3.- | POTENCIA REACTIVA
|  |  | 31 | Equipamiento propio |  |  | 215515.76
|  | 4.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 41 | Transportista Independiente YACYLEC S.A. |  |  | 17.0478
|  |  | 42 | Transportista Independiente TIBA S.A. |  |  | 4361.977
[5 empty] | TOTAL | 550225.0749
Valores remuneratorios según "Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREN - TRANSENER S.A." (Dec. PEN Nº 1462/05) ,
"Acuedo Instrumental del Acta Acuerdo UNIREM - TRANSBA" (Dec PEN Nº 1460/05) ; Res ENRE N°523/09 y Res ENRE N°397/10

## LI-11 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Líneas propias
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 165.16
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | 137.633
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 227627 | 4820 | R. OESTE - RIO CORONDA | 500 | 64.99 | B | 60 | 165.16 | 2010-11-03 02:28 | 2010-11-03 05:59 | 3.5167 | 211 | P | -- | NO | -- | 348.8179 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 348.8179
|  | 2 | 227648 | 45 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | A | 200 | 569.802 | 2010-11-07 07:31 | 2010-11-07 08:05 | 0.56667 | 34 | P | -- | NO | -- | 649.5743 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 649.5743
|  | 3 | 227992 | 2 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C | 20 | 165.16 | 2010-11-11 05:07 | 2010-11-11 06:20 | 1.2167 | 73 | P | -- | NO | -- | 40.299 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 40.299
|  | 4 | 227993 | 1 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C | 20 | 165.16 | 2010-11-11 06:34 | 2010-11-11 07:06 | 0.53333 | 32 | P | -- | NO | -- | 17.507 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 17.507
|  | 5 | 228006 | 36 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 200 | 516.9508 | 2010-11-14 08:24 | 2010-11-14 09:16 | 0.86667 | 52 | P | -- | NO | -- | 899.4944 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 899.4944
|  | 6 | 228008 | 52 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C | 20 | 137.633 | 2010-11-14 08:53 | 2010-11-14 17:10 | 8.2833 | 497 | P | -- | NO | -- | 227.9202 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 7 | 228261 | 47 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 20 | 477.3124 | 2010-11-19 06:51 | 2010-11-19 08:43 | 1.8667 | 112 | P | -- | NO | -- | 178.5148 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 8 | 228262 | 43 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | C | 20 | 422.8096 | 2010-11-20 07:00 | 2010-11-20 17:51 | 10.85 | 651 | P | -- | NO | -- | 917.4968 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 9 | 228275 | 3696 | GRAL. RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | 20 | 303.7292 | 2010-11-21 06:19 | 2010-11-21 08:04 | 1.75 | 105 | P | -- | NO | -- | 106.3052 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 106.3052
|  | 10 | 228273 | 45 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | A | 200 | 569.802 | 2010-11-21 09:10 | 2010-11-21 18:01 | 8.85 | 531 | P | -- | NO | -- | 10085.4954 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 10085.4954
|  | 11 | 228281 | 1344 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 320.4104 | 2010-11-21 13:37 | 2010-11-21 13:49 | 0.2 | 12 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 6408.208 | 1281.6416 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7689.8496
|  | 12 | 228272 | 1344 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | 20 | 320.4104 | 2010-11-21 14:09 | 2010-11-21 15:07 | 0.96667 | 58 | F | -- | NO | NO | -- | -- | 6408.208 | 6215.9618 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 12624.1698
|  | 13 | 228516 | 4733 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | B | 60 | 137.633 | 2010-11-25 10:14 | 2010-11-25 11:51 | 1.6167 | 97 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 13377.9276 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 13377.9276
|  | 14 | 228514 | 4734 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | 20 | 137.633 | 2010-11-25 12:13 | 2010-11-25 15:03 | 2.8333 | 170 | F | -- | NO | SI | -- | -- | -- | 7790.0278 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 7790.0278
|  | 15 | 228529 | 3525 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52 | C | 20 | 165.16 | 2010-11-27 07:41 | 2010-11-27 17:41 | 10 | 600 | P | -- | NO | -- | 330.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 16 | 228540 | 51 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | 20 | 137.633 | 2010-11-28 07:41 | 2010-11-28 15:37 | 7.9333 | 476 | P | -- | NO | -- | 218.2859 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 17 | 228539 | 45 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | A | 200 | 569.802 | 2010-11-28 10:38 | 2010-11-28 19:04 | 8.4333 | 506 | P | -- | NO | -- | 9606.8617 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 9606.8617
[9 empty] | 20 | 137.633 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 137.633 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | 137.633 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 23626.8928 | 0 | 12816.416 | 28665.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 63236.33

## LI-YACY-11 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
1.- LÍNEAS
1.2.- Líneas de la Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 500 kV | 117.179
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 220 kV | -
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCCIÓN FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | 18 | 228254 | 1616 | RINCON - YACYRETA I | 500 | 3.6 | C | 20 | 117.179 | 2010-11-17 08:42 | 2010-11-17 12:34 | 3.8667 | 232 | P | -- | NO | -- | 90.6965 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 90.6965
|  | 19 | 228258 | 1617 | RINCON - YACYRETA II | 500 | 40 | C | 20 | 117.179 | 2010-11-18 08:25 | 2010-11-18 12:29 | 4.0667 | 244 | P | -- | NO | -- | 95.3837 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 95.3837
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 20 | #VALUE! | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 186.0803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 186.08

## TR-11 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.45
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 20 | 227621 | 3759 | LUJAN | TRAFO 2 | 150 | 500/132/33 | 67.5 | 2010-11-02 07:15 | 2010-11-02 14:34 | 7.3167 | 439 | P | -- | -- | NO | 2 | 988.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 988.2
|  | 21 | 227628 | 4436 | ROSARIO OESTE | TRAFO 4 | 300 | 500/220/13,2 | 135 | 2010-11-03 02:47 | 2010-11-03 06:01 | 3.2333 | 194 | P | -- | -- | NO | 2 | 872.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 872.1
|  | 22 | 227631 | 3759 | LUJAN | TRAFO 2 | 150 | 500/132/33 | 67.5 | 2010-11-03 08:32 | 2010-11-03 16:49 | 8.2833 | 497 | P | -- | -- | NO | 2 | 1117.8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1117.8
|  | 23 | 227635 | 81 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 135 | 2010-11-03 11:12 | 2010-11-03 18:26 | 7.2333 | 434 | P | -- | -- | NO | 2 | 1952.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 24 | 227636 | 82 | RESISTENCIA | TRAFO 2 | 300 | 500/132/33 | 135 | 2010-11-04 05:39 | 2010-11-04 13:25 | 7.7667 | 466 | P | -- | -- | NO | 2 | 2097.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 25 | 227637 | 3759 | LUJAN | TRAFO 2 | 150 | 500/132/33 | 67.5 | 2010-11-04 07:07 | 2010-11-04 17:20 | 10.2167 | 613 | P | -- | -- | NO | 2 | 1379.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1379.7
|  | 26 | 227644 | 81 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 500/132/33 | 135 | 2010-11-06 06:28 | 2010-11-06 16:33 | 10.0833 | 605 | P | -- | -- | NO | 2 | 2721.6 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 27 | 227651 | 77 | ROSARIO OESTE | TRAFO 3 | 300 | 500/132/13,2 | 135 | 2010-11-07 08:39 | 2010-11-07 17:40 | 9.0167 | 541 | P | -- | -- | NO | 2 | 2435.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2435.4
|  | 28 | 227652 | 1885 | MALVINAS ARGENTINAS | TRAFO 2 | 300 | 500/132/33 | 135 | 2010-11-07 08:44 | 2010-11-07 16:10 | 7.4333 | 446 | P | -- | -- | NO | 2 | 2006.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2006.1
|  | 29 | 227990 | 64 | HENDERSON | TRAFO 2 | 100 | 500/132/13,2 | 45 | 2010-11-09 09:45 | 2010-11-09 14:32 | 4.7833 | 287 | P | -- | -- | NO | 2 | 430.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 30 | 227994 | 81 | RESISTENCIA | TRAFO 1 | 300 | 55/132/13,2 | 135 | 2010-11-11 07:23 | 2010-11-11 07:45 | 0.36667 | 22 | P | -- | -- | NO | 2 | 99.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 99.9
|  | 31 | 228000 | 61 | PLANICIE BANDERITA | AUTOTRAFO 2 | 150 | 500/132/13,2 | 67.5 | 2010-11-12 08:30 | 2010-11-12 16:03 | 7.55 | 453 | P | -- | -- | NO | 2 | 1019.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1019.25
|  | 33 | 228010 | 4279 | HENDERSON | T3 HE | 300 | 500/220/13,2 | 135 | 2010-11-14 09:47 | 2010-11-14 13:36 | 3.8167 | 229 | P | -- | -- | NO | 2 | 1031.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1031.4
|  | 34 | 228252 | 3265 | LUJAN | TRAFO 1 | 150 | 500/132/33 | 67.5 | 2010-11-17 07:21 | 2010-11-17 18:37 | 11.2667 | 676 | P | -- | -- | NO | 2 | 1521.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1521.45
|  | 35 | 228257 | 3265 | LUJAN | TRAFO 1 | 150 | 500/132/33 | 67.5 | 2010-11-18 10:23 | 2010-11-18 17:30 | 7.1167 | 427 | P | -- | -- | NO | 2 | 961.2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 961.2
|  | 36 | 228266 | 56 | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 360 | 2010-11-20 08:39 | 2010-11-21 21:03 | 36.4 | 2184 | P | -- | -- | NO | 2 | 26208 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 26208
|  | 38 | 228276 | 56 | EZEIZA | TRAFO 2 | 800 | 500/220/132 | 360 | 2010-11-21 23:24 | 2010-11-21 23:44 | 0.33333 | 20 | F | -- | SI | NO | 20 | -- | -- | -- | 2376 | -- | -- | -- | -- | SI | 2376
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 46842.3 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 42016.5

## TR-11 (2)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.1.- Equipamiento Propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.45
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
42016.5
|  | 39 | 228525 | 4574 | RECREO | TRAFO 2 | 300 | 500/132/13,2 | 135 | 2010-11-26 15:57 | 2010-11-26 16:01 | 0.066667 | 4 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 2700 | 189 | -- | -- | -- | -- | SI | 2889
|  | 40 | 228534 | 55 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 360 | 2010-11-27 03:57 | 2010-11-27 13:57 | 10 | 600 | P | -- | -- | NO | 2 | 7200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 41 | 228526 | 72 | GRAN MENDOZA | AUTOTRAFO 1 | 300 | 500/220/13,2 | 135 | 2010-11-27 08:12 | 2010-11-27 16:38 | 8.4333 | 506 | P | -- | -- | NO | 2 | 2276.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2276.1
|  | 42 | 228537 | 55 | EZEIZA | TRAFO 1 | 800 | 500/220/132 | 360 | 2010-11-28 08:08 | 2010-11-28 19:21 | 11.2167 | 673 | P | -- | -- | NO | 2 | 8078.4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 17554.5 | 0 | 2700 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47181.6

## TR-TIBA-11 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.1.- TRANSFORMACIÓN
2.1.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.162
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 200
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | E.N.S. | K | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | REDUCC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCCIÓN RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 43 | 228265 | 2591 | OLAVARRIA | Trafo 2 | 300 | 500/132/13,2 | 48.6 | 2010-11-20 08:33 | 2010-11-20 18:16 | 9.7167 | 583 | P | -- | -- | NO | 2 | 944.784 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 944.784
|  | 44 | 228280 | 2591 | OLAVARRIA | Trafo 2 | 300 | 500/132/13,2 | 48.6 | 2010-11-21 08:31 | 2010-11-21 17:47 | 9.2667 | 556 | P | -- | -- | NO | 2 | 901.044 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 901.044
|  | 45 | 228271 | 4619 | NUEVA CAMPANA | Trafo 2 | 300 | 500/132/13,2 | 48.6 | 2010-11-21 14:07 | 2010-11-22 00:28 | 10.35 | 621 | F | -- | NO | NO | 20 | -- | -- | 972 | 10060.2 | -- | -- | -- | -- | SI | 11032.2
|  | 46 | 228503 | 2591 | OLAVARRIA | Trafo 2 | 300 | 500/132/13,2 | 48.6 | 2010-11-22 08:40 | 2010-11-22 12:18 | 3.6333 | 218 | P | -- | -- | NO | 2 | 352.836 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 352.836
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 2198.664 | 0 | 972 | 10060.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13230.86

## SA-11 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 90.071 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 81.059 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 72.06 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 47 | 227618 | 146 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 72.06 | 2010-11-01 07:04 | 2010-11-01 18:35 | 11.5167 | 691 | P | -- | 40 | 3320.5248 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 48 | 227619 | 147 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 72.06 | 2010-11-01 08:19 | 2010-11-01 16:26 | 8.1167 | 487 | P | -- | 40 | 2340.5088 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 49 | 227622 | 4667 | SANTO TOME | SALIDA CALCHINES | 132 | 72.06 | 2010-11-02 08:16 | 2010-11-02 15:07 | 6.85 | 411 | P | -- | 40 | 1974.444 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 50 | 227623 | 1695 | VILLA LIA | SALIDA TRAFO 220/132/13,2 | 220 | 81.059 | 2010-11-02 09:15 | 2010-11-02 14:51 | 5.6 | 336 | P | -- | 100 | 4539.304 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 51 | 227624 | 4918 | RAMALLO | SALIDA A SAN NICOLAS | 132 | 72.06 | 2010-11-02 10:02 | 2010-11-02 14:45 | 4.7167 | 283 | P | -- | 40 | 1360.4928 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 52 | 227626 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 72.06 | 2010-11-02 13:23 | 2010-11-02 16:05 | 2.7 | 162 | P | -- | 40 | 778.248 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 53 | 227630 | 141 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A P. LA PLAZA | 132 | 72.06 | 2010-11-03 07:39 | 2010-11-03 14:24 | 6.75 | 405 | P | -- | 40 | 1945.62 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 54 | 227638 | 2647 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA R. DEL BUSTO | 132 | 72.06 | 2010-11-04 08:25 | 2010-11-04 14:13 | 5.8 | 348 | P | -- | 40 | 1671.792 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 55 | 227650 | 113 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA TRAFO MONTECRISTO | 132 | 72.06 | 2010-11-07 08:01 | 2010-11-07 16:25 | 8.4 | 504 | P | -- | 40 | 2421.216 | -- | -- | -- | SI | 2421.216
|  | 56 | 227653 | 103 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 4 500/220 | 500 | 90.071 | 2010-11-07 11:10 | 2010-11-07 19:38 | 8.4667 | 508 | F | SI | 200 | -- | -- | 152580.274 | -- | SI | 0
|  | 57 | 227996 | 142 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA A BARRANQUERAS 1 | 132 | 72.06 | 2010-11-11 07:49 | 2010-11-11 08:08 | 0.31667 | 19 | P | -- | 40 | 92.2368 | -- | -- | -- | SI | 92.2368
|  | 58 | 227998 | 1598 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 72.06 | 2010-11-11 10:38 | 2010-11-11 19:14 | 8.6 | 516 | P | -- | 40 | 2478.864 | -- | -- | -- | SI | 2478.864
|  | 59 | 227999 | 2647 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA R. DEL BUSTO | 132 | 72.06 | 2010-11-12 08:13 | 2010-11-12 13:41 | 5.4667 | 328 | P | -- | 40 | 1576.6728 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 60 | 228001 | 95 | P. BANDERITA | SALIDA LINEA A PLAYA BANDERITA | 132 | 72.06 | 2010-11-12 08:30 | 2010-11-12 16:03 | 7.55 | 453 | P | -- | 40 | 2176.212 | -- | -- | -- | SI | 2176.212
|  | 61 | 228002 | 1598 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 72.06 | 2010-11-12 08:50 | 2010-11-12 18:07 | 9.2833 | 557 | P | -- | 40 | 2674.8672 | -- | -- | -- | SI | 2674.8672
|  | 62 | 228003 | 4822 | RIO CORONDA | SALIDA A TG1 SM | 500 | 90.071 | 2010-11-12 09:39 | 2010-11-12 11:33 | 1.9 | 114 | P | -- | 200 | 3422.698 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 63 | 228004 | 1598 | CHOCON OESTE | SALIDA LINEA A AGUA DEL CAJON | 132 | 72.06 | 2010-11-13 08:38 | 2010-11-14 15:01 | 30.3833 | 1823 | P | -- | 40 | 8756.7312 | -- | -- | -- | SI | 8756.7312
|  | 64 | 228005 | 134 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA CASILDA 1 | 132 | 72.06 | 2010-11-14 07:18 | 2010-11-14 09:20 | 2.0333 | 122 | P | -- | 40 | 585.1272 | -- | -- | -- | SI | 585.1272
|  | 65 | 228009 | 4567 | ALMAFUERTE | SALIDA REOLIN 3 | 132 | 72.06 | 2010-11-14 09:07 | 2010-11-14 16:21 | 7.2333 | 434 | P | -- | 40 | 2083.9752 | -- | -- | -- | SI | 2083.9752
[8 empty] | 72.06 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 44199.5348 | 0 | 152580.274 | 0 |  | 21269.23
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-11 (2)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 90.071 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | 81.059 | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 72.06 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
21269.23
|  | 66 | 228263 | 144 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA STA. CATALINA | 132 | 72.06 | 2010-11-20 06:08 | 2010-11-20 16:08 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 2882.4 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 67 | 228268 | 4667 | SANTO TOME | SALIDA CALCHINES | 132 | 72.06 | 2010-11-20 06:44 | 2010-11-20 11:55 | 5.1833 | 311 | P | -- | 40 | 1493.0832 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 68 | 228269 | 146 | RESISTENCIA | SALIDA LINEA CORRIENTES 1 | 132 | 72.06 | 2010-11-21 07:00 | 2010-11-21 17:00 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 2882.4 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 69 | 228274 | 3455 | ROSARIO OESTE | SALIDA LINEA C.GOMEZ | 132 | 72.06 | 2010-11-21 07:18 | 2010-11-21 08:12 | 0.9 | 54 | P | -- | 40 | 259.416 | -- | -- | -- | SI | 259.416
|  | 70 | 228283 | 102 | GRAL. RODRIGUEZ | SALIDA TRAFO 3 500/220 | 500 | 90.071 | 2010-11-21 07:45 | 2010-11-21 16:40 | 8.9167 | 535 | P | -- | 200 | 16068.6664 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 71 | 228279 | 3266 | LUJAN | SALIDA SAN LUIS I | 132 | 72.06 | 2010-11-21 08:31 | 2010-11-21 14:02 | 5.5167 | 331 | P | -- | 40 | 1591.0848 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 72 | 228506 | 88 | ALICURA | SALIDA TRAFO MAQ. 2 | 500 | 90.071 | 2010-11-23 13:30 | 2010-11-23 17:31 | 4.0167 | 241 | F | NO | 200 | -- | 18014.2 | 72417.084 | -- | SI | 90431.284
|  | 73 | 228508 | 147 | ATUCHA | SALIDA LINEA A E.T. ZARATE | 132 | 72.06 | 2010-11-24 08:28 | 2010-11-24 18:08 | 9.6667 | 580 | P | -- | 40 | 2787.2808 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 74 | 228511 | 4265 | RESISTENCIA | SALIDA RESISTENCIA 2 CD5 | 132 | 72.06 | 2010-11-24 08:45 | 2010-11-24 18:45 | 10 | 600 | P | -- | 40 | 2882.4 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 75 | 228520 | 2647 | MALVINAS ARGENTINAS | SALIDA LINEA R. DEL BUSTO | 132 | 72.06 | 2010-11-25 07:58 | 2010-11-25 18:36 | 10.6333 | 638 | P | -- | 40 | 3063.9912 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 76 | 228517 | 2739 | RAMALLO | SALIDA LINEA PERGAMINO | 132 | 72.06 | 2010-11-25 10:21 | 2010-11-25 18:06 | 7.75 | 465 | P | -- | 40 | 2233.86 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 77 | 228527 | 3523 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 1 CAJON 4 | 500 | 90.071 | 2010-11-27 07:39 | 2010-11-27 17:39 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 18014.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 78 | 228528 | 3524 | AGUA DEL CAJÓN | SALIDA TRAFO 2 CAJON 5 | 500 | 90.071 | 2010-11-27 07:39 | 2010-11-27 17:39 | 10 | 600 | P | -- | 200 | 18014.2 | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 79 | 228531 | 4782 | M. BELGRANO | SALIDA TRAFO TV1 TG BELGRANO | 500 | 90.071 | 2010-11-27 20:44 | 2010-11-28 00:30 | 3.7667 | 226 | F | NO | 200 | -- | 18014.2 | 67913.534 | -- | SI | 85927.734
|  | 80 | 228819 | 91 | ALICURA | SALIDA LINEA A SAN M. DE LOS ANDES | 132 | 72.06 | 2010-11-30 13:42 | 2010-11-30 19:30 | 5.8 | 348 | P | -- | 40 | 1671.792 | -- | -- | -- | SI | 0
[8 empty] | 72.06 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 72.06 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 72.06 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 72.06 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 72.06 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [12 empty] | 73844.7744 | 36028.4 | 140330.618 | 0 |  | 197887.66
Note on G17: jmessina: 49,065
Note on G18: jmessina: 44,156
Note on G19: jmessina: 39,254

## SA-TIBA-11 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
2.2.- SALIDAS
2.2.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
Coef
[5 empty] | Salida en 500 kV en $/h | 32.225 | 200
[5 empty] | Salida en 220 kV en $/h | - | 100
[5 empty] | Salida en 132 kV en $/h | 25.781 | 40
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 81 | 227625 | 3481 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 | 132 | 25.781 | 2010-11-02 10:02 | 2010-11-02 17:13 | 7.1833 | 431 | P | -- | 40 | 740.4303 | -- | -- | -- | SI | 740.4303
|  | 82 | 227647 | 2602 | CAMPANA | SALIDA A V. LIA | 132 | 25.781 | 2010-11-07 07:31 | 2010-11-07 15:09 | 7.6333 | 458 | P | -- | 40 | 786.8361 | -- | -- | -- | SI | 786.8361
|  | 83 | 227989 | 3480 | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 | 132 | 25.781 | 2010-11-09 09:13 | 2010-11-09 17:26 | 8.2167 | 493 | P | -- | 40 | 847.6793 | -- | -- | -- | SI | 847.6793
|  | 84 | 228255 | 2583 | BAHIA BLANCA | SALIDA A DORREGO | 132 | 25.781 | 2010-11-17 08:44 | 2010-11-17 15:27 | 6.7167 | 403 | P | -- | 40 | 692.9933 | -- | -- | -- | SI | 692.9933
|  | 85 | 228259 | 2587 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PETROQUIMICA | 132 | 25.781 | 2010-11-19 07:14 | 2010-11-19 17:52 | 10.6333 | 638 | P | -- | 40 | 1096.2081 | -- | -- | -- | SI | 1096.2081
|  | 86 | 228282 | 2602 | CAMPANA | SALIDA A V. LIA | 132 | 25.781 | 2010-11-21 06:39 | 2010-11-21 17:21 | 10.7 | 642 | P | -- | 40 | 1103.4268 | -- | -- | -- | SI | 1103.4268
|  | 87 | 228277 | 2597 | OLAVARRIA | SALIDA A TANDIL | 132 | 25.781 | 2010-11-21 08:27 | 2010-11-21 17:18 | 8.85 | 531 | P | -- | 40 | 912.6474 | -- | -- | -- | SI | 912.6474
|  | 88 | 228507 | 2593 | OLAVARRIA | SALIDA A CHILLAR | 132 | 25.781 | 2010-11-23 09:56 | 2010-11-23 17:33 | 7.6167 | 457 | P | -- | 40 | 785.8049 | -- | -- | -- | SI | 785.8049
|  | 89 | 228505 | 2586 | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II | 132 | 25.781 | 2010-11-23 10:20 | 2010-11-23 17:30 | 7.1667 | 430 | P | -- | 40 | 739.3991 | -- | -- | -- | SI | 739.3991
|  | 90 | 228818 | 2585 | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES | 132 | 25.781 | 2010-11-30 09:00 | 2010-11-30 17:45 | 8.75 | 525 | P | -- | 40 | 902.335 | -- | -- | -- | SI | 902.335
[8 empty] | 25.781 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 25.781 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 25.781 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 25.781 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 25.781 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 25.781 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 25.781 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 25.781 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 25.781 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 25.781 | [6 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 8607.7603 | 0 | 0 | 0 |  | 8607.76

## RE-11 (1)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.45
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 91 | 225675 | 589 | EZEIZA | CS3 | 245 | 110.25 | 2010-11-01 | 2010-12-01 | 720 | 43200 | P | 0,000 | -- | 2 | 158760 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 158760
|  | 92 | 227649 | 651 | R. OESTE | BC2 | 120 | 54 | 2010-11-07 07:31 | 2010-11-09 12:30 | 52.9833 | 3179 | P | 0,000 | -- | 2 | 5721.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 5721.84
|  | 93 | 227997 | 613 | PUELCHES | R1B5PU | 150 | 67.5 | 2010-11-11 08:42 | 2010-11-20 17:31 | 224.8167 | 13489 | P | 0,000 | -- | 2 | 30350.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 30350.7
|  | 94 | 228251 | 630 | EL BRACHO | R1T1BR | 25 | 11.25 | 2010-11-17 15:17 | 2010-11-25 11:26 | 188.15 | 11289 | P | 0,000 | -- | 2 | 4233.375 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 4233.375
|  | 95 | 228264 | 590 | EZEIZA | CS4 | 245 | 110.25 | 2010-11-20 08:25 | 2010-11-21 21:25 | 37 | 2220 | P | 0,000 | -- | 2 | 8158.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 8158.5
|  | 96 | 228278 | 590 | EZEIZA | CS4 | 245 | 110.25 | 2010-11-21 23:28 | 2010-11-21 23:55 | 0.45 | 27 | F | 0,000 | SI | 20 | -- | -- | 992.25 | -- | -- | -- | -- | SI | 992.25
|  | 97 | 228518 | 631 | EL BRACHO | R1T2BR | 25 | 11.25 | 2010-11-25 12:32 | 2010-11-30 23:59 | 131.45 | 7887 | P | 0,000 | -- | 2 | 2957.625 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 2957.625
|  | 98 | 228532 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 110.25 | 2010-11-27 03:49 | 2010-11-27 17:40 | 13.85 | 831 | P | 0,000 | -- | 2 | 3053.925 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 99 | 228533 | 588 | EZEIZA | CS2 | 245 | 110.25 | 2010-11-27 03:49 | 2010-11-27 17:42 | 13.8833 | 833 | P | 0,000 | -- | 2 | 3060.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 100 | 228535 | 587 | EZEIZA | CS1 | 245 | 110.25 | 2010-11-28 08:04 | 2010-11-28 19:24 | 11.3333 | 680 | P | 0,000 | -- | 2 | 2498.265 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
|  | 101 | 228536 | 588 | EZEIZA | CS2 | 245 | 110.25 | 2010-11-28 08:04 | 2010-11-28 21:12 | 13.1333 | 788 | P | 0,000 | -- | 2 | 2895.165 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 0
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA ; F - FORZADA | [13 empty] | 221689.935 | 0 | 992.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 211174.29

## RE-11 (2)
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
3.- POTENCIA REACTIVA
3.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
[5 empty] | Por Transformador por cada MVA $ = |  | 0.45
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
[22 empty] | 211174.29 |  |  | 211174.29
|  | 102 | 228815 | 588 | EZEIZA | CS2 | 245 | 110.25 | 2010-11-29 05:53 | 2010-11-29 13:21 | 7.4667 | 448 | P | 0,000 | -- | 2 | 1647.135 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1647.135
|  | 103 | 228816 | 590 | EZEIZA | CS4 | 245 | 110.25 | 2010-11-30 05:55 | 2010-11-30 13:18 | 7.3833 | 443 | P | 0,000 | -- | 2 | 1627.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1627.29
|  | 104 | 228817 | 651 | R. OESTE | BC2 | 120 | 54 | 2010-11-30 08:24 | 2010-11-30 18:17 | 9.8833 | 593 | P | 0,000 | -- | 2 | 1067.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1067.04
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 0 | [7 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [13 empty] | 4341.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211174.29 | 0 |  | 215515.76

## SUP-YACYLEC
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.1.- Transportista Independiente YACYLEC S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
|  | a) | Datos
|  |  | Remuneración LÍNEAS 500 kV = |  | 165.16 | $/100 km-h |  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 0.65%
|  |  | Remuneración TRANSFORMADOR = |  | 0.45 | $/MVA |  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[9 empty] | CS = | 9691.0868
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CL | K | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal | Rest. % | R.D. | AUT. | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 5 hs. hs. Restantes |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | RINCON - YACYRETA I | 500 | 3.6 | C | 20 | 165.16 | 2010-11-17 08:42 | 2010-11-17 12:34 | 3.8667 | 232 | P | -- | NO | -- | 127.8338 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 127.8338
|  | II | RINCON - YACYRETA II | 500 | 40 | C | 20 | 165.16 | 2010-11-18 08:25 | 2010-11-18 12:29 | 4.0667 | 244 | P | -- | NO | -- | 134.4402 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 134.4402
|  | III |  |  |  |  | 20 | 165.16 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 20 | 165.16 | [8 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[17 empty] | 262.2741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 262.2741
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | Rest % |  | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUC PROGR |  |  |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 20 | -- | -- | -- | -- | --
0
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVAr] |  | $/h |  | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | Rest. % | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENAL.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RED.FORZADA x Sal hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. PROGRAM. |  |  | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | II |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | III |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | IV |  |  |  |  | 0 | [9 empty] | 200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
0
[9 empty] | SM = | 262.2741
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | LÍNEAS | LONG. | U [kV] | RM por Capacidad de Transporte |  |  |  | RM por Energía E. Transportada |  |  |  | RM por Potencia Puesta a Disposición | [13 empty] | RM Total
|  |  | Línea Rincón - Resistencia | 267 | 500 | 317503.584 | 594576 | 377560021.9208 |  | 1117913 |  | (DTE 1110) | [15 empty] | 1435416.584
|  |  | 3 Líneas Rincón - Yacyretá | 10.8 | 500 | 12842.8416 |  |  |  | 42677 |  | (DTE 1110) | [15 empty] | 55519.8416
[14 empty] | 0 |  | (DTE 1110) | [11 empty] | 0
1490936.4256
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 17.0478
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A YACYLEC
[9 empty] | SANCIÓN = | 17.0478

## SUP-TIBA
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN - TRANSENER S.A.
4.- SUPERVISIÓN
4.2.- Transportista Independiente TIBA S.A.
Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010
|  | a) | Datos
|  |  |  | Remuneración T.I.B.A. = | 482147 | (DTE 1110) | [6 empty] | K
|  |  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  |  |  | Salida en 500 kV en $/h |  | 90.071 | 200
|  |  |  | Tiempo de servicio = | 720 | hs |  |  |  | Salida en 220 kV en $/h |  | 81.059 | 100
|  |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.45 | $/MVA |  |  |  | Salida en 132 kV en $/h |  | 72.06 | 40
|  | b) | CS: es el cargo por supervisión de la operación que la concesionaria percibe por supervisar la operación y mantenimiento del transportista independiente, establecido en el reglamento de acceso.
[8 empty] | CS = | 12053.675
|  | c) | SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal. | AUT. | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | OLAVARRIA | Trafo 2 | 300 | 500/132/13,2 | 135 | 2010-11-20 08:33 | 2010-11-20 18:16 | 9.7167 | 583 | P | -- | NO | 2 | 2624.4 | -- | -- | -- | SI | 2624.4
|  | II | OLAVARRIA | Trafo 2 | 300 | 500/132/13,2 | 135 | 2010-11-21 08:31 | 2010-11-21 17:47 | 9.2667 | 556 | P | -- | NO | 2 | 2502.9 | -- | -- | -- | SI | 2502.9
|  | III | NUEVA CAMPANA | Trafo 2 | 300 | 500/132/13,2 | 135 | 2010-11-21 14:07 | 2010-11-22 00:28 | 10.35 | 621 | F | NO | NO | 20 | -- | 2700 | 27945 | -- | SI | 30645
|  | IV | OLAVARRIA | Trafo 2 | 300 | 500/132/13,2 | 135 | 2010-11-21 08:40 | 2010-11-22 12:18 | 27.6333 | 1658 | P | -- | NO | 2 | 7460.1 | -- | -- | -- | SI | 7460.1
43232.4
|  | N° | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO |  | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. |  | K | PENALIZAC. PROGRAM. | PENALIZAC. FORZADA Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó enTérm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | I | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 3 |  | 132 | 72.06 | 2010-11-02 10:02 | 2010-11-02 17:13 | 7.1833 | 431 | P | -- |  | 40 | 2069.5632 | -- | -- | -- | SI | 2069.5632
|  | II | CAMPANA | SALIDA A V. LIA |  | 132 | 72.06 | 2010-11-07 07:31 | 2010-11-07 15:09 | 7.6333 | 458 | P | -- |  | 40 | 2199.2712 | -- | -- | -- | SI | 2199.2712
|  | III | BAHIA BLANCA | SALIDA PETROQUIMICA 2 |  | 132 | 72.06 | 2010-11-09 09:13 | 2010-11-09 17:26 | 8.2167 | 493 | P | -- |  | 40 | 2369.3328 | -- | -- | -- | SI | 2369.3328
|  | IV | BAHIA BLANCA | SALIDA A DORREGO |  | 132 | 72.06 | 2010-11-17 08:44 | 2010-11-17 15:27 | 6.7167 | 403 | P | -- |  | 40 | 1936.9728 | -- | -- | -- | SI | 1936.9728
|  | V | BAHIA BLANCA | SALIDA A PETROQUIMICA |  | 132 | 72.06 | 2010-11-19 07:14 | 2010-11-19 17:52 | 10.6333 | 638 | P | -- |  | 40 | 3063.9912 | -- | -- | -- | SI | 3063.9912
|  | VI | CAMPANA | SALIDA A V. LIA |  | 132 | 72.06 | 2010-11-21 06:39 | 2010-11-21 17:21 | 10.7 | 642 | P | -- |  | 40 | 3084.168 | -- | -- | -- | SI | 3084.168
|  | VII | OLAVARRIA | SALIDA A TANDIL |  | 132 | 72.06 | 2010-11-21 08:27 | 2010-11-21 17:18 | 8.85 | 531 | P | -- |  | 40 | 2550.924 | -- | -- | -- | SI | 2550.924
|  | VIII | OLAVARRIA | SALIDA A G. CHAVES |  | 132 | 72.06 | 2010-11-23 09:56 | 2010-11-23 17:33 | 7.6167 | 457 | P | -- |  | 40 | 2196.3888 | -- | -- | -- | SI | 2196.3888
|  | IX | BAHIA BLANCA | SALIDA a Norte II |  | 132 | 72.06 | 2010-11-23 10:20 | 2010-11-23 17:30 | 7.1667 | 430 | P | -- |  | 40 | 2066.6808 | -- | -- | -- | SI | 2066.6808
|  | X | BAHIA BLANCA | SALIDA A PRINGLES |  | 132 | 72.06 | 2010-11-30 09:00 | 2010-11-30 17:45 | 8.75 | 525 | P | -- |  | 40 | 2522.1 | -- | -- | -- | SI | 2522.1
|  | XI |  |  |  |  | 72.06 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
|  | XII |  |  |  |  | 72.06 | [7 empty] | 40 | -- | -- | -- | --
24059.3928
[8 empty] | SM = | 67291.7928
|  | d) | RM: es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | TRANSFORMADOR | POT. [MVA] | U [kV] | RM por Capacidad de Transformación |  |  | E.T. |  | U [kV] | Cant. Puntos. |  | RM por Cargos de Conexión
|  |  | Bahía Blanca Trafo 1 | 300 | 500 | 97200 |  |  | Bahía Blanca |  | 500 | 2 |  | 129702.24
|  |  | Bahía Blanca Trafo 2 | 300 | 500 | 97200 |  |  | Bahía Blanca |  | 132 | 9 |  | 466948.8
|  |  | Olavarría Trafo 1 | 300 | 500 | 97200 |  |  | Olavarría |  | 132 | 8 |  | 415065.6
|  |  | Olavarría Trafo 2 | 300 | 500 | 97200 |  |  | Campana |  | 132 | 5 |  | 259416
|  |  | Campana trafos | 600 | 500 | 194400 | [7 empty] | 1271132.64
583200
[6 empty] | RM: Por Capacitores ET Bahía Blanca: | 100 MVAr | 5176 | 5176
Según Resolución ENRE N° 157/07
[8 empty] | RM = | 1859508.64
|  | e) | SANCIÓN
|  |  | Sanción calculada | 4361.977
TOTAL A PENALIZAR A TRANSENER S.A POR SUPERVISIÓN A TIBA
[8 empty] | SANCIÓN = | 4361.977

## TASA FALLA
ANEXO VI al Memorandum D.T.E.E. N° 381 /2012
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION
TRANSENER S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Correspondiente al mes de noviembre de 2010 (provisoria)
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | CLASE | 2009-11-01 | 2009-12-01 | 2010-01-01 | 2010-02-01 | 2010-03-01 | 2010-04-01 | 2010-05-01 | 2010-06-01 | 2010-07-01 | 2010-08-01 | 2010-09-01 | 2010-10-01 | 2010-11-01
|  | 1 | ABASTO - OLAVARRIA 1 | 500 | 291 | B
|  | 2 | ABASTO - OLAVARRIA 2 | 500 | 301.9
|  | 3 | AGUA DEL CAJON - CHOCON OESTE | 500 | 52
|  | 4 | ALICURA - E.T. P.del A. 1 (5LG1) | 500 | 76 | C | bar: 2010-02-01; 2010-08-01
|  | 5 | ALICURA - E.T. P.del A. 2 (5LG2) | 500 | 76 | C
|  | 6 | ALMAFUERTE - EMBALSE | 500 | 12 | A
|  | 7 | ALMAFUERTE - ROSARIO OESTE | 500 | 345 | B | bar: 2010-03-01
|  | 8 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 1 | 500 | 346 | B
|  | 9 | BAHIA BLANCA - CHOELE CHOEL 2 | 500 | 348.4
|  | 10 | CERR. de la CTA - P.BAND. (A3) | 500 | 27 | C | bar: 2009-11-01
|  | 11 | COLONIA ELIA - CAMPANA | 500 | 194 | C | bar: 2010-01-01
|  | 12 | CHO. W. - CHOELE CHOEL (5WH1) | 500 | 269 | B | bar: 2010-04-01
|  | 13 | CHO.W. - CHO. 1 (5WC1) | 500 | 4.5 | C
|  | 14 | CHO.W. - CHO. 2 (5WC2) | 500 | 4.5 | C | bar: 2009-11-01
|  | 15 | CHOCON - C.H. CHOCON 1 | 500 | 3 | C
|  | 16 | CHOCON - C.H. CHOCON 2 | 500 | 3 | C
|  | 17 | CHOCON - C.H. CHOCON 3 | 500 | 3 | C
|  | 18 | CHOCON - PUELCHES 1 | 500 | 304 | A
|  | 19 | CHOCON - PUELCHES 2 | 500 | 304 | A
|  | 20 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 1 | 500 | 5.6 | C
|  | 21 | E.T.P.del AGUILA - CENTRAL P.del A. 2 | 500 | 5.6 | C
|  | 22 | EL BRACHO - RECREO(5) | 500 | 255 | C
|  | 23 | EZEIZA - ABASTO 1 | 500 | 58 | C
|  | 24 | EZEIZA - ABASTO 2 | 500 | 58 | C
|  | 25 | EZEIZA - RODRIGUEZ 1 | 500 | 53 | C
|  | 26 | EZEIZA - RODRIGUEZ 2 | 500 | 53 | C
|  | 27 | EZEIZA- HENDERSON 1 | 500 | 313 | A | 2009-11-01: 2
|  | 28 | EZEIZA - HENDERSON 2 | 500 | 313 | A | 2010-08-01: 2
|  | 29 | GRAL. RODRIGUEZ - CAMPANA | 500 | 42 | B
|  | 30 | GRAL. RODRIGUEZ- ROSARIO OESTE | 500 | 258 | C | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 31 | MALVINAS ARG. - ALMAFUERTE | 500 | 105 | B | bar: 2009-11-01; 2010-08-01
|  | 32 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 1 | 500 | 255 | B
|  | 33 | OLAVARRIA - BAHIA BLANCA 2 | 500 | 254.8
|  | 34 | P.del AGUILA - CHOELE CHOEL | 500 | 386.7
|  | 35 | P.del AGUILA - CHO. W. 1 (5GW1) | 500 | 165 | A
|  | 36 | P.del AGUILA - CHO. W. 2 (5GW2) | 500 | 170 | A
|  | 37 | PUELCHES - HENDERSON 1 (B1) | 500 | 421 | A | bar: 2010-08-01
|  | 38 | PUELCHES - HENDERSON 2 (B2) | 500 | 421 | A | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 39 | RECREO - MALVINAS ARG. | 500 | 259 | C
|  | 40 | RIO GRANDE - EMBALSE | 500 | 30 | B
|  | 41 | RIO GRANDE - GRAN MENDOZA | 500 | 407 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | RIO GRANDE - LUJAN | 500 | 150 | A
|  | 43 | LUJAN - GRAN MENDOZA | 500 | 257 | B
|  | 44 | ROMANG - RESISTENCIA | 500 | 256 | A | 2009-11-01: 2; 2010-08-01: 1
|  | 45 | ROSARIO OESTE -SANTO TOME | 500 | 159 | C | 1 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | ROSARIO OESTE - RIO CORONDA | 500 | 64.99 | B | 2009-11-01: XXXX
|  |  | RIO CORONDA - SANTO TOME | 500 | 137.94 | C | 2009-11-01: XXXX; 2010-03-01: 1
|  | 46 | SALTO GRANDE - SANTO TOME | 500 | 289 | C | 2009-11-01: 2; 2010-01-01: 1; 2010-03-01: 1
|  | 47 | SANTO TOME - ROMANG | 500 | 270 | A | bar: 2009-11-01
|  | 48 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 1 | 220 | 61 | C | bar: 2010-08-01
|  | 49 | GRAL. RODRIGUEZ - VILLA LIA 2 | 220 | 61 | C
|  | 50 | RAMALLO - SAN NICOLAS (2) | 220 | 6 | C
|  | 51 | RAMALLO - SAN NICOLAS (1) | 220 | 6 | C
|  | 52 | RAMALLO - VILLA LIA 1 | 220 | 114 | C | bar: 2009-11-01; 2010-01-01
|  | 53 | RAMALLO - VILLA LIA 2 | 220 | 114 | C | bar: 2010-02-01
|  | 54 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 1 | 220 | 77 | C | bar: 2010-01-01 to 2010-02-01
|  | 55 | ROSARIO OESTE - RAMALLO 2 | 220 | 77 | C | bar: 2009-11-01; 2010-01-01
|  | 56 | VILLA LIA - ATUCHA 1 | 220 | 26 | C | bar: 2010-06-01
|  | 57 | VILLA LIA - ATUCHA 2 | 220 | 26 | C
|  | 58 | GRAL RODRIGUEZ - RAMALLO | 500 | 183.9 | C | bar: 2009-11-01; 2010-01-01
|  | 59 | RAMALLO - ROSARIO OESTE | 500 | 77 | C | bar: 2010-01-01
|  | 60 | MACACHIN - HENDERSON | 500 | 194 | A
|  | 61 | PUELCHES - MACACHIN | 500 | 227 | A
|  | 62 | YACYRETÁ - RINCON I | 500 | 3.6 | B
|  | 63 | YACYRETÁ - RINCON II | 500 | 3.6 | B
|  | 64 | YACYRETÁ - RINCON III | 500 | 3.6 | B
|  | 65 | RINCON - PASO DE LA PATRIA | 500 | 227 | A
|  | 66 | PASO DE LA PATRIA - RESISTENCIA | 500 | 40 | C
|  | 67 | RINCON - RESISTENCIA | 500 | 267 | B | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 68 | RINCON - SALTO GRANDE | 500 | 506 | A
|  |  |  | Longitud Total | 9984.73
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas |  | 14 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0
[5 empty] | TASA DE FALLA |  | 14 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0
Valores Provisorios
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0 | Salidas X Año / 100Km

## DATO
Mes | Mes | Dia | Año
enero | 01 | 31 | 2006
febrero | 02 | 28 | 2007
marzo | 03 | 31 | 2008
abril | 04 | 30 | 2009
mayo | 05 | 31 | 2010
junio | 06 | 30 | 2011
julio | 07 | 31
agosto | 08 | 31
septiembre | 09 | 30
octubre | 10 | 31
noviembre | 11 | 30
diciembre | 12 | 31 | [5 empty] | Total
5 | 11 | noviembre | 30 | 2010 | Desde el 01 al 30 de noviembre de 2010 | 11 | 10 | B14
| \\fileserver\files\Transporte\Transporte\AA PROCESO AUT ARCHIVOS J\TRANSENER\2010 |  |  |  |  | J1110NER
\\fileserver\files\Transporte\transporte\AA PROCESO AUT\INTERCAMBIO\1011
Hoja | FilaInicio | FilasPlantilla | Columnas | NombreHoja | OrigenDeDatos | Col00 | Col01 | Col02 | Col03 | Col04 | Col05 | Col06 | Col07 | Col08 | Col09 | Col10 | Col11 | Col12 | Col13 | Col14 | Col15 | FILHTOTAL | COLHTOTAL | FILHCALC | COLHCALC | FILTRANSP | COLTRANSP | COL TSAL
MODELO L | 22 | 20 | 13 | LI-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L YACYLEC | 20 | 20 | 13 | LI-YACY-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L LITSA | 22 | 20 | 13 | LI-LITSA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 9 | 43 | 32 | 20 | 32 | 16
MODELO L IV | 22 | 20 | 13 | LI-IV-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_IV.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 43 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L INTESAR | 20 | 20 | 13 | LI-INTESAR-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L CUYANA | 20 | 20 | 13 | LI-CUYANA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_CUYANA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L LIMSA | 20 | 20 | 13 | LI-LIMSA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO L RIOJA | 20 | 20 | 13 | LI-RIOJA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 16 | 19 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 9 | 41 | 31 | 20 | 31 | 16
MODELO T | 22 | 20 | 14 | TR-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LITSA | 22 | 20 | 14 | TR-LITSA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9 | 43 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T TIBA | 20 | 20 | 14 | TR-TIBA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 41 | 29 | 18 | 29 | 15
MODELO T ENECOR | 20 | 20 | 14 | TR-ENECOR-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T INTESAR | 20 | 20 | 14 | TR-INTESAR-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESAR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T LIMSA | 20 | 20 | 14 | TR-LIMSA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 33 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T CUYANA | 20 | 20 | 14 | TR-CUYANA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_CUYANA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 34 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO T COBRA | 20 | 20 | 14 | TR-COBRA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_COBRA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 41 | 29 | 20 | 29 | 15
MODELO S | 24 | 20 | 11 | SA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S TIBA | 22 | 20 | 11 | SA-TIBA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO S ENECOR | 22 | 20 | 11 | SA-ENECOR-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 43 | 22 | 20 | 22 | 14
MODELO S LITSA | 24 | 20 | 11 | SA-LITSA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S LIMSA | 24 | 20 | 11 | SA-LIMSA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S TESA | 24 | 20 | 11 | SA-TESA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TESA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO S CTM | 24 | 20 | 11 | SA-CTM-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_CTM.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 9 | 45 | 22 | 22 | 22 | 14
MODELO R | 22 | 20 | 12 | RE-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_TRANSENER.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
MODELO R YACYLEC | 22 | 20 | 12 | RE-YACY-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
MODELO R LITSA | 24 | 20 | 12 | RE-LITSA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 9 | 45 | 24 | 22 | 24 | 15
MODELO R IV | 22 | 20 | 12 | RE-IV-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_IV.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | 43 | 24 | 20 | 23 | 14
MODELO R LIMSA | 22 | 20 | 12 | RE-LIMSA-11 | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LIMSA.XLS | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 16 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 9 | 43 | 26 | 20 | 23 | 14
SUP-YACYLEC | 32 | 25 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-YACYLEC | 70 | 4 | 11 | SUP-YACYLEC | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_YACYLEC.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 90 | 10 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 61 | 24 | 12 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 32 | 24 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LITSA | 105 | 8 | 11 | SUP-LITSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LITSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 60 | 36 | 9 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TIBA | 31 | 25 | 12 | SUP-TIBA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_TIBA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 60 | 25 | 9 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-ENECOR | 31 | 25 | 12 | SUP-ENECOR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_ENECOR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-TESA | 32 | 3 | 9 | SUP-TESA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_TESA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CTM | 32 | 3 | 9 | SUP-CTM | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_CTM.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESAR | 32 | 4 | 11 | SUP-INTESAR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_INTESAR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-INTESAR | 40 | 4 | 12 | SUP-INTESAR | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_INTESAR.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CUYANA | 32 | 4 | 11 | SUP-CUYANA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_CUYANA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-CUYANA | 40 | 4 | 12 | SUP-CUYANA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_CUYANA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 52 | 10 | 12 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_SALIDAS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 45 | 2 | 12 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 33 | 7 | 11 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-LIMSA | 67 | 8 | 11 | SUP-LIMSA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_REACTIVOS_LIMSA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 16 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-RIOJA | 32 | 4 | 11 | SUP-RIOJA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_LINEAS_RIOJA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUP-COBRA | 40 | 4 | 12 | SUP-COBRA | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_TRAFOS_COBRA.XLS | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MODELO VST | 19 | 24 | 4 | CAUSAS-VST-11 | TRANSENER_CAUSAS_VST.XLS | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 30 | 10 | 11 | DAG | TRANSENER_INDISPONIBILIDADES_DAG.XLS | 3 | 5 | 0 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0