## Las Maderas
ANEXO a la Resolución AAANR N° 179 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
HIDROCUYO S.A.
CENTRAL LAS MADERAS
SANCIONES POR INDISPONIBILIDAD DEL SISTEMA SCOM Y SOTR
Desde el 1 de Enero al 30 de Junio de 2013
|  |  | MÁXIMAS HORAS PERMITIDAS DE INDISPONIBILIDAD = |  | 1899-12-31 19:48 | (**)
|  | N° | GENERADORA | MES | PPADc [MW*h] | $PPADc (2) [$/MW*h] | IAM [hs:min] | Csan | TOTAL PENALIZAC.
|  | 181 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 17 | 18
|  | 1 | HIDROCUYO S.A. | 2013-01-01 | 2792 | 12 | 1900-01-07 08:42 | 0.00324 | 108.55
|  | 2 | HIDROCUYO S.A. | 2013-02-01 | 5984 | 12 | 1900-01-07 06:34 | 0.00321 | 230.5
|  | 3 | HIDROCUYO S.A. | 2013-03-01 | 6723 | 12 | 1900-01-07 02:05 | 0.00265 | 213.79
|  | 4 | HIDROCUYO S.A. | 2013-04-01 | 6797 | 12 | 1900-01-06 23:47 | 0.00262 | 213.7
|  | 5 | HIDROCUYO S.A. | 2013-05-01 | 7230 | 12 | 1900-01-06 21:36 | 0.00259 | 224.71
|  | 6 | HIDROCUYO S.A. | 2013-06-01 | 6349 | 12 | 1900-01-01 12:08 | 0.00068 | 51.81
1043.06
|  | Csan: | Coeficiente de sanción
|  | IAM (h): | Indisponibilidad anual móvil (definido de acuerdo al Anexo 24 - Subanexo B de Los Procedimientos)
|  | NMES: | Nro. de meses totales con indisponibilidad mensual (IM) menor al 0,5% contados desde el analizado inclusive hacia atrás en el período anual móvil
|  | Hper (h): | Nro. de horas del período anual móvil.
|  | PENg ($): | Monto de la penalización mensual a aplicar.
|  | PmCFIJ ($): | Pago que recibe mensualmente por potencia puesta a disposición de las unidades generadoras asociadas.
| (2) | Precio por central obtenido del Documento de Transacciones Económicas.
| (**) | Corresponde a un 0,5 % de horas de Indisponibilidad del equipamiento en un año de 365 días.
Csan = 0 para IAM £ 0.005 * Hper Csan = 0,025 * [ 1 - (1 – IAM / Hper) (12-NMES) ] para IAM > 0,005 * Hper PENg = Csan * PmCFIJ

## IAM
ANEXO a la Resolución AAANR N° 179 /2014
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
HIDROCUYO S.A.
INDISPONIBILIDAD ANUAL MÓVIL
|  | MÁXIMAS HORAS PERMITIDAS DE INDISPONIBILIDAD = |  | 1899-12-31 19:48
|  | N° | MES | VÍNCULO | IM [hs:min] | IAM (à) [hs:min]
|  | 168 | 0 | 2 | 9 | 11
|  | 1 | 2012-02-01 | TRANSNOA | 0.088889 | 1900-01-13 05:12
|  | 2 | 2012-03-01 | TRANSNOA | 0.18681 | 1900-01-12 20:46
|  | 3 | 2012-04-01 | TRANSNOA | 0.095833 | 1900-01-12 09:55
|  | 4 | 2012-05-01 | TRANSNOA | 0.090972 | 1900-01-10 13:26
|  | 5 | 2012-06-01 | TRANSNOA | 1900-01-04 09:28 | 1900-01-05 18:06
|  | 6 | 2012-07-01 | TRANSNOA | 0.022917 | 1900-01-05 15:56
|  | 7 | 2012-08-01 | TRANSNOA | 1899-12-31 09:41 | 1900-01-06 17:49
|  | 8 | 2012-09-01 | TRANSNOA | 0.098611 | 1900-01-06 19:43
|  | 9 | 2012-10-01 | TRANSNOA | 0.33889 | 1900-01-06 20:38
|  | 10 | 2012-11-01 | TRANSNOA | 0.27014 | 1900-01-07 01:29
|  | 11 | 2012-12-01 | TRANSNOA | 0.37153 | 1900-01-07 08:48
|  | 12 | 2013-01-01 | TRANSNOA | 0 | 1900-01-07 08:42
|  | 13 | 2013-02-01 | TRANSNOA | 0 | 1900-01-07 06:34
|  | 14 | 2013-03-01 | TRANSNOA | 0 | 1900-01-07 02:05
|  | 15 | 2013-04-01 | TRANSNOA | 0 | 1900-01-06 23:47
|  | 16 | 2013-05-01 | TRANSNOA | 0 | 1900-01-06 21:36
|  | 17 | 2013-06-01 | TRANSNOA | 0 | 1900-01-01 12:08
|  | IM : | Tiempo de Indisponibilidad en un mes.
|  | IAM : | Indisponibilidad Anual Móvil.
| (*) | Datos suministrados por CAMMESA
| (à) | Suma de las horas de Indisponibilidad de ese mes y de los 11 meses previos.
Durante los primeros once meses de aplicación de la metodología se sumarán los meses evaluados ( ANEXO 24 - LOS PROCEDIMIENTOS - ).