## TOT-0114
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
TOTAL DE PENALIZACIONES A APLICAR
1
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
|  | 1.- | LÍNEAS
|  |  | 1.1.- | Equipamiento propio |  |  | 1156.64
|  |  | 1.2.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 115.22
|  | 2.- | CONEXIÓN
|  |  | 2.1.- | Transformación
|  |  |  | 2.1.1.- | Equipamiento propio |  | 103.31
|  |  |  | 2.1.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 417.11
|  |  |  | 2.1.3.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  | 47.39
|  |  | 2.2.- | Salidas
|  |  |  | 2.2.1.- | Equipamiento propio |  | 95.8
|  |  |  | 2.2.2.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  | 66.4117
|  |  |  | 2.2.3.- | Transportista Indep.TRANSACUE S.A. |  | 78.4161
|  | 3.- | SUPERVISIÓN
|  |  | 3.1.- | Transportista Independiente E.D.E.R.S.A. |  |  | 120.8804
|  |  | 3.2.- | Transportista Independiente TRANSACUE S.A. |  |  | 60.2565
[5 empty] | TOTAL | 2261.4347
Valores remuneratorios de acuerdo al Acuerdo Instrumental del Acta Acuerdo - Res. ENRE N° 645/08 - Nota ENRE Nº 112183

## LI-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.- LÍNEAS
1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | 295.837
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 277.875 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 1 | 270371 | 3516 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.41 | 78.9443 | 2014-01-12 06:32 | 2014-01-12 07:37 | 1.0833 | 65 | P | 0,000 | 25.5779 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 25.5779
|  | 2 | 271435 | 4881 | LAS HERAS - MINAS SAN JOSE | 132 | 128 | 355.68 | 2014-01-30 06:32 | 2014-01-30 17:08 | 10.6 | 636 | P | 0,000 | 1131.0624 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 1131.0624
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 1156.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1156.64

## LI-TRANSACUE-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
1.2.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 330 kV | -
[5 empty] | $/100 km-h : LINEAS 132 kV | 277.875 |  |  |  | FACTOR DE PENALIZACION K = | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp | Minutos Indisp | Tipo Sal.(²) | C.R. % | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACION FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | REDUCC. FORZADA Por Salida 1ras 3 hs. hs. Restante |  |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 7 | 270376 | 4586 | ESQUEL - EL COIHUE | 132 | 127.98 | 355.6244 | 2014-01-12 06:32 | 2014-01-12 07:37 | 1.0833 | 65 | P | -- | 115.2223 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 115.2223
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 69.4688 | [6 empty] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [11 empty] | 115.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115.22

## TR-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.- CONEXIÓN
2.1.- Transformación
2.1.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.975
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 3 | 270374 | 3518 | ESQUEL | TRAFO 1 | 15 | 132/33/13,2 | 14.625 | 2014-01-12 06:32 | 2014-01-12 07:37 | 1.0833 | 65 | P | -- | -- | SI | 3 | 47.385 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.385
|  | 4 | 270626 | 1798 | PLANTA DE ALUMINIO DGPA | TRAFO 2 | 40 | 132/33/13,2 | 39 | 2014-01-15 08:29 | 2014-01-15 13:16 | 4.7833 | 287 | P | -- | -- | NO | 0.3 | 55.926 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 55.926
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 103.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 103.31

## TR-EDERSA-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.975
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 8 | 270075 | 1812 | VIEDMA | TRAFO 4 | 15 | 132/33/13,2 | 14.625 | 2014-01-03 07:04 | 2014-01-03 08:32 | 1.4667 | 88 | RP | -- | 60 | NO | 0.3 | -- | 3.8698 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 3.8698
|  | 9 | 270375 | 1806 | SIERRA GRANDE | TRAFO 9 | 16 | 132/13,2 | 15.6 | 2014-01-09 09:55 | 2014-01-09 17:45 | 7.8333 | 470 | F | NO | -- | NO | 3 | -- | -- | 46.8 | 366.444 | -- | -- | -- | -- | SI | 413.244
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | RP - REDUCCIÓN PROGRAMADA ; F - FORZADA | [15 empty] | 0 | 3.8698 | 46.8 | 366.444 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 417.11

## TR-TRANSACUE-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.1.3.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | Por Transformador por MVA $ = |  |  | 0.975
[5 empty] | Coeficiente de penalización por salida forzada = |  |  | 30
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | POT. [MVA] | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | REST. % | E.N.S. | K (P;ENS) | PENALIZ. PROGRAM. | REDUCC. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | REDUCC. RESTANTE | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 10 | 270380 | 4587 | EL COIHUE | TRAFO 1 | 15 | 132/33/6,6 | 14.625 | 2014-01-12 06:32 | 2014-01-12 07:37 | 1.0833 | 65 | P | -- | -- | SI | 3 | 47.385 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | SI | 47.385
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
[9 empty] | 0 | [8 empty] | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [15 empty] | 47.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 47.39

## SA-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.- Salidas
2.2.1.- Equipamiento propio
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | Salida en 330 kV | 26.747 | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 12.9 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 9.681 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 9.681 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 5 | 270372 | 3519 | ESQUEL | SALIDA TRAFO 4 COOP 16 DE OCTUBRE | 33 | 9.681 | 2014-01-12 06:32 | 2014-01-12 07:37 | 1.0833 | 65 | P | -- | 25 | 26.1387 | -- | -- | -- | SI | 26.1387
|  | 6 | 270373 | 4589 | ESQUEL | SALIDA LINEA EL COIHUE | 132 | 12.9 | 2014-01-12 06:32 | 2014-01-12 07:37 | 1.0833 | 65 | P | -- | 50 | 69.66 | -- | -- | -- | SI | 69.66
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 95.7987 | 0 | 0 | 0 |  | 95.8
Note on G16: jmessina: 7,577 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G19: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SA-EDERSA-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.2.- Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | Salida en 330 kV | - | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 12.9 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 9.681 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 9.681 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 11 | 270076 | 1773 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 5 VIEDMA 2 | 13.2 | 9.681 | 2014-01-03 11:29 | 2014-01-03 12:01 | 0.53333 | 32 | P | -- | 20 | 10.2619 | -- | -- | -- | SI | 10.2619
|  | 12 | 271280 | 1758 | S.A. OESTE | SALIDA LINEA S.A.ESTE | 33 | 9.681 | 2014-01-22 06:18 | 2014-01-22 07:30 | 1.2 | 72 | P | -- | 25 | 29.043 | -- | -- | -- | SI | 29.043
|  | 13 | 271436 | 1771 | VIEDMA | SALIDA ALIM. 2 C. PATAG. | 13.2 | 9.681 | 2014-01-30 08:04 | 2014-01-30 09:28 | 1.4 | 84 | P | -- | 20 | 27.1068 | -- | -- | -- | SI | 27.1068
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 66.41 | 0 | 0 | 0 |  | 66.4117
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SA-TRANSACUE-01 (1)
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
2.2.4.- Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
[5 empty] | Salida en 330 kV | - | 60
[5 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 12.9 | 50
[5 empty] | Salida en 33 kV | 9.681 | 25
[5 empty] | Salida en 13,2 kV = | 9.681 | 20
|  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
|  | N° | INDISP | ID EQUIPO | ESTACIÓN TRANSFORMADORA | EQUIPO | U [kV] | $/h | Salida | Entrada | Hs. Indisp. | Mtos. Indisp. | Tipo Sal.(²) | AUT. | K (U) | PENALIZ. PROGRAM. | PENALIZACIONES Por Salida hs. Restantes |  | RESTANTE FORZADA | Informó en Térm. | TOTAL PENALIZAC.
|  | 14 | 270379 | 4591 | EL COIHUE | ALIM.A EL MAITEN | 33 | 9.681 | 2014-01-12 06:32 | 2014-01-12 07:37 | 1.0833 | 65 | P | -- | 25 | 26.1387 | -- | -- | -- | SI | 26.1387
|  | 15 | 270377 | 4592 | EL COIHUE | ALIM. A EPUYEN Y CHOLILA | 33 | 9.681 | 2014-01-12 06:32 | 2014-01-12 07:37 | 1.0833 | 65 | P | -- | 25 | 26.1387 | -- | -- | -- | SI | 26.1387
|  | 16 | 270378 | 4588 | EL COHIUE | ALIM. A LAGO PUELO | 33 | 9.681 | 2014-01-12 06:32 | 2014-01-12 07:37 | 1.0833 | 65 | P | -- | 25 | 26.1387 | -- | -- | -- | SI | 26.1387
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
[8 empty] | 9.681 | [6 empty] | 20 | -- | -- | -- | --
|  | (²) | P - PROGRAMADA | [12 empty] | 78.42 | 0 | 0 | 0 |  | 78.4161
Note on G16: jmessina: 3,030 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G17: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330
Note on G18: jmessina: 2,274 hasta 01/07/2008 RES330

## SUP-EDERSA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.1.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente E.D.E.R.S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 12.9
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 277.875 | Salida en 33 kV | 9.681
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.975 | Salida en 13,2 kV = | 9.681
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 0
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 417.11 |  | SEGÚN 2.1.2.
[5 empty] | SALIDAS |  | 66.4117 |  | SEGÚN 2.2.2.
[6 empty] | SM = | 483.5217
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | 64089.09 | 0 | (DTE 0114) | 64089.09
|  |  | S.A. OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | 228033.117 | 11314 | (DTE 0114) | 239347.117
|  |  | S.A. OESTE - VIEDMA | 132 | 185.6 | 383707.584 | 9046 | (DTE 0114) | 392753.584
|  |  | VIEDMA - CARMEN DE PATAGONES | 132 | 7 | 14471.73 | 0 | (DTE 0114) | 14471.73
710661.521
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
|  |  | PUNTA COLORADA | TRAFOS 1y2 | 30 | 21762 |  | C. DE PATAGONES | Salida Viedma | 132 | 9597.6
|  |  | SIERRA GRANDE | Tr 1, 2, 4 y 5 | 88 | 63835.2 |  | SAN ANTONIO ESTE | Salida Conesa y SA Oeste | 33 | 14405.328
|  |  | SAN ANTONIO ESTE | TRAFO 1 | 7.5 | 5440.5 |  | SAN ANTONIO OESTE | Salidas Valcheta, SA Oeste y SA Este | 33 | 21607.992
|  |  | SAN ANTONIO OESTE | TRAFO 1 | 15 | 10881 |  | VIEDMA | Alimentadores 1,2,3,5,6 y 8 | 13.2 | 43215.984
|  |  | VIEDMA | TRAFOS 1 y 2 | 30 | 21762 |  | PUNTA COLORADA | Alimentadores en 33 y 6,6 (2) |  | 21607.992
[6 empty] | 123680.7 |  | SIERRA GRANDE | Salidas en 132, 33, 13,2 (3), 6,6 (2) |  | 52813.584
163248.48
[6 empty] | RM = | 997590.701
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 24939.7675
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 120.8804
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 120.8804
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## SUP-TRANSACUE
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL - TRANSPA S.A.
3.3.- SUPERVISIÓN - Transportista Independiente TRANSACUE S.A.
Desde el 01 al 31 de enero de 2014
a) Datos
[9 empty] | Salida en 132 kV o 66 kV = | 12.9
|  |  | Tiempo de servicio = | 744 | hs |  | $/100 km-h : LÍNEAS 132 kV | 277.875 | Salida en 33 kV | 9.681
|  |  | Porcentaje por Supervisión = | 2.5% |  |  | Cargo por Transformador por MVA = | 0.975 | Salida en 13,2 kV = | 9.681
b) SM: es la suma de las sanciones a que en cada mes se hiciere pasible el Transportista Independiente, valorizadas con idénticos criterios que los que se aplican a la Concesionaria.
|  |  | SANCIÓN al T.I. |  | LÍNEAS |  | 115.22 |  | SEGÚN 1.2.
[5 empty] | TRANSFORMACIÓN |  | 47.39
[5 empty] | SALIDAS |  | 78.4161 |  | SEGÚN 2.2.3.
[6 empty] | SM = | 241.0261
c) RM : es la remuneración que mensualmente recibiría el Transportista Independiente, si su servicio fuera valorizado conforme al régimen remuneratorio que se aplica a la Concesionaria.
|  |  | Cargo por Capacidad de Transporte | U [kV] | Long [km] | RM por Cap. Transporte | RM por Energía Transportada |  | TOTAL
|  |  | E.T. PATAGONIA - P. CASTILLO | 132 | 42.6 | 44729 | 44729 | (DTE 0114) | 89458
|  |  | P. CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | 69464.304 | 8386 | (DTE 0114) | 77850.304
|  |  | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41 | 84762.99 | 576 | (DTE 0114) | 85338.99
252647.294
|  |  | Cargo por Capacidad de Transformación | Equipo | Pot E.T. [MVA] | RM Cap. Transformación |  | E.T | Salida | U [kV] | Cargo
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 9597.6
[6 empty] | 0 |  | VALLE HERMOSO | SALIDA ALIM Coop. C. RIVADAVIA | 132 | 9597.6
[6 empty] | 0 |  | CERRO NEGRO | SALIDA TRAFO 4TR02 | 132 | 9597.6
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA TRAFO 4 TR02 | 132 | 9597.6
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA TRAFO 4 TR03 | 132 | 9597.6
[6 empty] | 0 |  | PAMPA DEL CASTILLO | SALIDA LIN PAMPA CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 9597.6
57585.6
[6 empty] | RM = | 310232.894
d) CS: Es el cargo por Supervisión de la Operación que la Transportista percibe por supervisar la operación y mantenimiento del Transportista Independiente.
|  |  | Cargo por Supervisión afectado a la sanción |  |  | CS = | 7755.8223
e) SANCIÓN
|  |  | Sanción Calculada | 60.2565
TOTAL A PENALIZAR A TRANSPA S.A. POR SUPERVISIÓN A EDERSA
[6 empty] | SANCIÓN = | 60.2565
Note on K30: Ing. Juan Messina: ATRAXX.TXT SECCION A21 DISTPAT SAO -132 SAE -132 EDERPSAT

## TASA FALLA
ANEXO I al Memorándum D.T.E.E. N° 34 / 2014.-
ENTE NACIONAL REGULADOR
DE LA ELECTRICIDAD
SISTEMA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR DISTRIBUCIÓN TRONCAL
TRANSPA S.A.
INDISPONIBILIDADES FORZADAS DE LÍNEAS - TASA DE FALLA
Tasa de falla correspondiente al mes de enero de 2014
|  |  | LÍNEAS | U [kV] | Long. [km] | 2013-01-01 | 2013-02-01 | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 1 | AMEGHINO - COMODORO RIVADAVIA | 132 | 305 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 2 | AMEGHINO - ESTACION PATAGONIA | 132 | 299.6 | 2013-04-01: 2; 2013-07-01: 1; 2013-12-01: 1
|  | 3 | AMEGHINO - TRELEW | 132 | 112 | bar: 2013-01-01 to 2013-12-01
|  | 4 | FUTALEUFU - ESQUEL | 132 | 28.4 | bar: 2013-08-01
|  | 5 | BARRIO SAN MARTIN - ESTACION PATAGONIA | 132 | 9.4
|  | 6 | COMODORO RIVADAVIA - E.T. A1 | 132 | 0.5
|  | 7 | COMODORO RIVADAVIA (A1) - ESTACION PATAGONIA | 132 | 6.9
|  | 8 | COMODORO RIVADAVIA - PICO TRUNCADO | 132 | 138 | bar: 2013-08-01
|  | 9 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 550 | bar: 2013-01-01 to 2013-12-01
|  | 10 | FUTALEUFÚ - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 550
|  | 11 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 1 | 330 | 5.5 | bar: 2013-01-01 to 2013-12-01
|  | 12 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 2 | 330 | 5.5
|  | 13 | PICO TRUNCADO I - PICO TRUNCADO II | 132 | 13.4
|  | 14 | PLANTA ALUMINIO DGPA - PTO MADRYN | 132 | 5.7
|  | 15 | PLANTA ALUMINIO DGPA - SS.AA. PTO MADRYN | 33 | 6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 16 | PLANTA ALUMINIO DGPA - TRELEW | 132 | 62 | bar: 2013-04-01
|  | 17 | PUERTO MADRYN - SIERRA GRANDE | 132 | 121.5 | bar: 2013-01-01 to 2013-12-01
|  | 18 | BARRIO SAN MARTIN - A CONEXION "T" | 132 | 7.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 19 | PICO TRUNCADO I - LAS HERAS | 132 | 82.5 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 20 | LAS HERAS - LOS PERALES | 132 | 47
|  | 21 | N. P. MADRYN - P. MADRYN 330 kV | 330 | 0.47
|  | 31 | LAS HERAS - MINA SAN JOSE | 132 | 128
|  | 27 | PAMPA DEL CASTILLO - EL TORDILLO | 132 | 8.9
|  | 28 | PLANTA ALUMINIO APPA - PUERTO MADRYN 3 | 330 | 4.9
|  | 30 | TRELEW - RAWSON | 132 | 21.8 | bar: 2013-01-01 to 2013-12-01
|  | 37 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 1 | 132 | 2.5
|  | 38 | PICO TRUNCADO 1 - SANTA CRUZ NORTE 2 | 132 | 2.5
|  | 39 | LAS HERAS - SANTA CRUZ NORTE | 132 | 80
|  | 40 | RAWSON-RAWSONG1 | 132 | 7.2
|  | 19 | PUNTA COLORADA - SIERRA GRANDE | 132 | 31 | bar: 2013-12-01
|  | 20 | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 7 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  | CARMEN DE PATAGONES - VIEDMA | 132 | 4.4 | bar: 2013-12-01
|  | 21 | SAN ANTONIO OESTE - SIERRA GRANDE | 132 | 110.3 | bar: 2013-01-01 to 2013-12-01
|  | 22 | SAN ANTONIO OESTE -VIEDMA-SAN ANTONIO ESTE | 132 | 185.6 | 2013-01-01: 2; 2013-03-01: 1; 2013-12-01: 1
|  | 32 | SAN ANTONIO ESTE - VIEDMA | 132 | 162.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 23 | PICO TRUNCADO I - PUERTO DESEADO | 132 | 209 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 35 | PICO TRUNCADO I - PTQ C.RIVADAVIA | 132 | 1.5
|  | 36 | PTQ C.RIVADAVIA - P.DESEADO | 132 | 207.5 | 2013-04-01: 2
|  | 24 | E.T. PATAGONIA - PAMPA DEL CASTILLO | 132 | 42.6 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 25 | PAMPA DEL CASTILLO - VALLE HERMOSO | 132 | 33.6 | bar: 2013-07-01
|  | 26 | VALLE HERMOSO - CERRO NEGRO | 132 | 41
|  | 33 | E.T. PATAGONIA - DIADEMA | 132 | 15
|  | 34 | DIADEMA - PAMAPA DEL CASTILLO | 132 | 27.6 | bar: 2013-01-01 to 2013-12-01
|  | 29 | ESQUEL-EL COHIUE | 132 | 127.98 | bar: 2013-06-01; 2013-08-01
|  | 41 | ESPERANZA PAT - RIO TURBIO 220 1 | 220 | 149 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  | 42 | ESPERANZA PAT - RIO GALLEGOS 220 1 | 220 | 128 | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX | XXXX
|  |  |  | Longitud Total | 3274.15
[5 empty] | Indisponibilidades Forzadas | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5
[5 empty] | TASA DE FALLA | 0.87 | 0.83 | 0.77 | 0.73 | 0.9 | 0.83 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.82 | 0.73 | 0.7 | 0.7941
|  | XXX | Líneas No existentes en los respectivos meses
[7 empty] | TASA DE FALLA |  | 0.7941 | SALIDAS x AÑO / 100 km